## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day7_plate2_read |  | Generated On : | 15/11/2021, 14:01:31 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 15/11/2021, 11:39:06 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 15/11/2021, 14:00:53 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
15.11.21 11:39:08 | 0.03 | 27393 | 37074 | 35353 | 34534 | 33494 | 34307 | 32953 | 33008 | 36837 | 35137 | 34358 | 35081 | 37786 | 38084 | 35455 | 34720 | 34827 | 35168 | 33482 | 32120 | 32710 | 30104 | 34205 | 27497 | 20 | 953 | 0 | 22.17
15.11.21 11:41:08 | 2.03 | 27387 | 37002 | 35251 | 34446 | 33417 | 34327 | 32883 | 33028 | 37051 | 35128 | 33521 | 35091 | 37882 | 38174 | 35468 | 34839 | 34788 | 35248 | 33473 | 32268 | 32673 | 30342 | 34215 | 27508 | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 11:43:08 | 4.03 | 27475 | 37005 | 35206 | 34543 | 33354 | 34327 | 32941 | 33167 | 36998 | 35148 | 33515 | 34957 | 37979 | 38200 | 35636 | 34799 | 34831 | 35256 | 33539 | 32187 | 32761 | 30356 | 34221 | 27551 | 20 | 953 | 0 | 22.23
15.11.21 11:45:09 | 6.05 | 27515 | 37005 | 35275 | 34546 | 33357 | 34333 | 32911 | 33094 | 37027 | 35086 | 33614 | 34988 | 37934 | 38253 | 35570 | 34779 | 34822 | 35307 | 33501 | 32220 | 32689 | 30334 | 34333 | 27459 | 20 | 953 | 0 | 22.24
15.11.21 11:47:09 | 8.05 | 27543 | 36980 | 35257 | 34647 | 33360 | 34308 | 32832 | 33110 | 37033 | 35151 | 33622 | 34968 | 37948 | 38185 | 34456 | 34872 | 34857 | 35319 | 33512 | 32216 | 32715 | 30277 | 34259 | 27510 | 20 | 953 | 0 | 22.24
15.11.21 11:49:09 | 10.05 | 27563 | 37019 | 35227 | 34620 | 33476 | 34331 | 32939 | 33033 | 37030 | 35148 | 33615 | 34943 | 37951 | 38195 | 34539 | 34806 | 34857 | 35290 | 33479 | 32222 | 32698 | 30320 | 34270 | 27573 | 20 | 953 | 0 | 22.24
15.11.21 11:51:09 | 12.05 | 27575 | 36982 | 35281 | 34725 | 33460 | 34302 | 32919 | 33158 | 37056 | 35154 | 33583 | 34990 | 37962 | 38249 | 34499 | 34807 | 34880 | 35242 | 33534 | 32248 | 32729 | 30331 | 34258 | 27502 | 20 | 953 | 0 | 22.24
15.11.21 11:53:09 | 14.05 | 27583 | 36988 | 35261 | 34698 | 33434 | 34257 | 32906 | 33062 | 37050 | 35174 | 33592 | 35027 | 37903 | 38258 | 34541 | 34838 | 34919 | 35268 | 33528 | 32358 | 32714 | 30328 | 34210 | 27554 | 20 | 953 | 0 | 22.24
15.11.21 11:55:09 | 16.05 | 27589 | 36974 | 35263 | 34700 | 33446 | 34277 | 32940 | 33103 | 37036 | 35200 | 33636 | 34982 | 37951 | 38296 | 34526 | 34852 | 34874 | 35276 | 33556 | 32322 | 32772 | 30371 | 34213 | 27551 | 20 | 953 | 0 | 22.25
15.11.21 11:57:10 | 18.07 | 27606 | 36957 | 35306 | 34780 | 33398 | 34291 | 32874 | 33113 | 37030 | 35180 | 33630 | 35025 | 37948 | 38347 | 34572 | 34834 | 34928 | 35237 | 33472 | 32280 | 32721 | 30396 | 34251 | 27520 | 20 | 953 | 0 | 22.24
15.11.21 11:59:10 | 20.07 | 27631 | 37022 | 35234 | 34818 | 33431 | 34297 | 32913 | 33151 | 37056 | 35197 | 33669 | 35083 | 37934 | 38321 | 34490 | 34776 | 34883 | 35242 | 33537 | 32300 | 32715 | 30365 | 34252 | 27538 | 20 | 953 | 0 | 22.24
15.11.21 12:01:10 | 22.07 | 27651 | 36946 | 35238 | 34844 | 33457 | 34317 | 32921 | 33115 | 37116 | 35146 | 33688 | 34911 | 37891 | 38271 | 34567 | 34769 | 34843 | 35285 | 33588 | 32227 | 32701 | 30425 | 34256 | 27548 | 20 | 953 | 0 | 22.24
15.11.21 12:03:10 | 24.07 | 27637 | 36986 | 35242 | 34928 | 33471 | 34345 | 32919 | 33121 | 37016 | 35134 | 33660 | 34983 | 37991 | 38365 | 34540 | 34863 | 34897 | 35262 | 33517 | 32253 | 32724 | 30453 | 34238 | 27530 | 20 | 953 | 0 | 22.23
15.11.21 12:05:11 | 26.08 | 27635 | 36980 | 35250 | 34997 | 33494 | 34323 | 32915 | 33181 | 36994 | 35126 | 33736 | 35015 | 38014 | 38308 | 34566 | 34894 | 34895 | 35220 | 33544 | 32245 | 32752 | 30436 | 34234 | 27556 | 20 | 953 | 0 | 22.23
15.11.21 12:07:11 | 28.08 | 27635 | 36958 | 35283 | 35077 | 33497 | 34354 | 32887 | 33109 | 37073 | 35140 | 33630 | 35042 | 37968 | 38328 | 34520 | 34799 | 34874 | 35245 | 33529 | 32234 | 32735 | 30388 | 34250 | 27567 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 12:09:11 | 30.08 | 27623 | 37017 | 35283 | 35110 | 33502 | 34354 | 32964 | 33189 | 37031 | 35197 | 33636 | 35092 | 37966 | 38334 | 34595 | 34843 | 34858 | 35243 | 33553 | 32280 | 32749 | 30402 | 34290 | 27656 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 12:11:11 | 32.08 | 27609 | 37023 | 35270 | 35183 | 33505 | 34298 | 32990 | 33221 | 37104 | 35169 | 33658 | 35036 | 37949 | 38354 | 34552 | 34827 | 34906 | 35283 | 33559 | 32283 | 32752 | 30456 | 34377 | 27591 | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 12:13:11 | 34.08 | 27623 | 37020 | 35363 | 35220 | 33454 | 34346 | 32942 | 33131 | 37125 | 35166 | 33743 | 35021 | 37997 | 38294 | 34612 | 34853 | 34934 | 35237 | 33648 | 32289 | 32698 | 30420 | 34250 | 27580 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 12:15:11 | 36.08 | 27584 | 37004 | 35383 | 35090 | 33483 | 34352 | 33018 | 33192 | 37096 | 35197 | 33645 | 35155 | 38000 | 38365 | 34586 | 34817 | 34963 | 35283 | 33636 | 32303 | 32718 | 30471 | 34280 | 27560 | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 12:17:12 | 38.1 | 27581 | 36949 | 35274 | 35114 | 33494 | 34346 | 33003 | 33148 | 37014 | 35141 | 33694 | 35010 | 38000 | 38297 | 34557 | 34864 | 35016 | 35246 | 33597 | 32290 | 32749 | 30485 | 34289 | 27604 | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 12:19:12 | 40.1 | 27581 | 37023 | 35327 | 35090 | 33514 | 34369 | 32910 | 33206 | 37068 | 35161 | 33605 | 35161 | 37986 | 38303 | 34490 | 34827 | 34974 | 35235 | 33577 | 32417 | 32752 | 30473 | 34269 | 27580 | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 12:21:12 | 42.1 | 27578 | 37035 | 35332 | 35011 | 33577 | 34349 | 32921 | 33235 | 37071 | 35231 | 33732 | 35085 | 38003 | 38334 | 34516 | 34859 | 34946 | 35263 | 33586 | 32264 | 32687 | 30477 | 34299 | 27596 | 20 | 953 | 0 | 22.15
15.11.21 12:23:12 | 44.1 | 27590 | 36964 | 35239 | 35079 | 33526 | 34338 | 32956 | 33161 | 37079 | 35189 | 33659 | 35103 | 37966 | 38366 | 34510 | 34862 | 35000 | 35303 | 33582 | 32346 | 32767 | 30496 | 34250 | 27579 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 12:25:13 | 46.12 | 27593 | 37015 | 35279 | 35025 | 33517 | 34355 | 33027 | 33201 | 37037 | 35164 | 33687 | 35101 | 38082 | 38315 | 34627 | 34937 | 34969 | 35292 | 33609 | 32284 | 32761 | 30462 | 34292 | 27589 | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 12:27:13 | 48.12 | 27590 | 37066 | 35349 | 34935 | 33526 | 34367 | 32991 | 33212 | 37077 | 35220 | 33766 | 35155 | 38066 | 38406 | 34517 | 34886 | 34935 | 35314 | 33599 | 32375 | 32761 | 30496 | 34259 | 27585 | 20 | 953 | 0 | 22.11
15.11.21 12:29:13 | 50.12 | 27593 | 37021 | 35394 | 35006 | 33486 | 34370 | 32962 | 33150 | 37068 | 35212 | 33714 | 35175 | 38040 | 38434 | 34433 | 34901 | 34989 | 35266 | 33568 | 32341 | 32750 | 30479 | 34289 | 27579 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 12:31:13 | 52.12 | 27593 | 37029 | 35306 | 34928 | 33492 | 34395 | 32977 | 33169 | 37074 | 35204 | 33751 | 35177 | 38023 | 38437 | 34427 | 34843 | 34946 | 35332 | 33556 | 32313 | 32755 | 30485 | 34309 | 27612 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 12:33:14 | 54.13 | 27601 | 36945 | 35336 | 34981 | 33526 | 34339 | 33027 | 33239 | 37119 | 35232 | 33782 | 35216 | 38054 | 38452 | 34436 | 34859 | 34949 | 35343 | 33650 | 32300 | 32759 | 30448 | 34277 | 27661 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 12:35:14 | 56.13 | 27601 | 37032 | 35385 | 35005 | 33523 | 34336 | 33001 | 33256 | 37099 | 35286 | 33726 | 35252 | 38052 | 38460 | 34562 | 34916 | 34929 | 35380 | 33563 | 32374 | 32793 | 30471 | 34295 | 27624 | 20 | 953 | 0 | 22.08
15.11.21 12:37:14 | 58.13 | 27607 | 37013 | 35397 | 35064 | 33569 | 34370 | 32917 | 33151 | 37128 | 35255 | 33664 | 35153 | 38086 | 38454 | 34437 | 34863 | 34952 | 35380 | 33585 | 32428 | 32807 | 30468 | 34303 | 27577 | 20 | 953 | 0 | 22.08
15.11.21 12:39:14 | 60.13 | 27613 | 37089 | 35315 | 34967 | 33580 | 34384 | 32984 | 33162 | 37137 | 35238 | 33638 | 35211 | 38021 | 38406 | 34475 | 34917 | 34961 | 35411 | 33669 | 32335 | 32787 | 30457 | 34333 | 27625 | 20 | 953 | 0 | 22.06
15.11.21 12:41:14 | 62.13 | 27616 | 36996 | 35354 | 35035 | 33532 | 34390 | 32992 | 33213 | 37089 | 35334 | 33725 | 35175 | 38069 | 38429 | 34443 | 34943 | 34924 | 35371 | 33578 | 32344 | 32807 | 30485 | 34280 | 27651 | 20 | 953 | 0 | 22.06
15.11.21 12:43:15 | 64.15 | 27613 | 36990 | 35354 | 34918 | 33510 | 34421 | 32997 | 33243 | 37080 | 35238 | 33693 | 35143 | 38032 | 38441 | 34431 | 34968 | 34935 | 35383 | 33669 | 32319 | 32745 | 30537 | 34341 | 27636 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 12:45:15 | 66.15 | 27621 | 37044 | 35408 | 34821 | 33597 | 34430 | 33017 | 33256 | 37120 | 35286 | 33702 | 35223 | 38061 | 38469 | 34487 | 34944 | 34938 | 35386 | 33715 | 32305 | 32810 | 30517 | 34345 | 27705 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 12:47:15 | 68.15 | 27630 | 37027 | 35391 | 34605 | 33541 | 34391 | 32975 | 33180 | 37097 | 35300 | 33711 | 35169 | 38035 | 38504 | 34466 | 34901 | 34947 | 35406 | 33635 | 32326 | 32804 | 30542 | 34376 | 27646 | 20 | 953 | 0 | 22.02
15.11.21 12:49:15 | 70.15 | 27624 | 37047 | 35460 | 34484 | 33620 | 34410 | 33047 | 33189 | 37157 | 35306 | 33826 | 35220 | 38052 | 38475 | 34571 | 34964 | 34927 | 35431 | 33681 | 32435 | 32824 | 30511 | 34380 | 27656 | 20 | 953 | 0 | 22.02
15.11.21 12:51:16 | 72.17 | 27638 | 37087 | 35376 | 34462 | 33564 | 34442 | 32982 | 33194 | 37174 | 35312 | 33777 | 35226 | 38120 | 38422 | 34624 | 34962 | 34961 | 35454 | 33661 | 32336 | 32808 | 30508 | 34389 | 27672 | 20 | 953 | 0 | 22.02
15.11.21 12:53:17 | 74.18 | 27633 | 37061 | 35472 | 34518 | 33547 | 34399 | 33020 | 33200 | 37210 | 35320 | 33718 | 35238 | 38081 | 38501 | 34489 | 34936 | 35018 | 35392 | 33671 | 32387 | 32830 | 30511 | 34338 | 27698 | 20 | 953 | 0 | 22
15.11.21 12:55:17 | 76.18 | 27641 | 37050 | 35421 | 34613 | 33589 | 34402 | 33041 | 33226 | 37194 | 35258 | 33749 | 35187 | 38141 | 38515 | 34466 | 34964 | 35015 | 35448 | 33687 | 32329 | 32842 | 30514 | 34425 | 27676 | 20 | 953 | 0 | 22
15.11.21 12:57:18 | 78.2 | 27636 | 37025 | 35432 | 34523 | 33603 | 34436 | 32985 | 33172 | 37191 | 35315 | 33781 | 35182 | 38053 | 38498 | 34521 | 35052 | 34970 | 35440 | 33670 | 32323 | 32831 | 30559 | 34374 | 27696 | 20 | 953 | 0 | 22
15.11.21 12:59:19 | 80.22 | 27641 | 37047 | 35413 | 34502 | 33527 | 34402 | 32986 | 33267 | 37125 | 35318 | 33697 | 35226 | 38047 | 38512 | 34516 | 34949 | 34961 | 35409 | 33633 | 32374 | 32839 | 30540 | 34348 | 27654 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 13:01:19 | 82.22 | 27639 | 37053 | 35437 | 34561 | 33586 | 34416 | 33071 | 33193 | 37171 | 35369 | 33691 | 35191 | 38098 | 38521 | 34489 | 34955 | 34992 | 35389 | 33683 | 32300 | 32819 | 30554 | 34374 | 27675 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 13:03:20 | 84.23 | 27650 | 37082 | 35440 | 34564 | 33561 | 34397 | 33051 | 33225 | 37188 | 35301 | 33743 | 35273 | 38093 | 38501 | 34501 | 35007 | 34961 | 35412 | 33631 | 32333 | 32802 | 30551 | 34364 | 27692 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 13:05:20 | 86.23 | 27658 | 37133 | 35469 | 34507 | 33714 | 34417 | 33036 | 33247 | 37154 | 35309 | 33737 | 35185 | 38087 | 38473 | 34553 | 34984 | 35018 | 35432 | 33617 | 32290 | 32802 | 30511 | 34367 | 27700 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 13:07:20 | 88.23 | 27650 | 37138 | 35417 | 34495 | 33618 | 34377 | 33041 | 33208 | 37129 | 35312 | 33707 | 35232 | 38104 | 38496 | 34606 | 34935 | 34964 | 35398 | 33627 | 32359 | 32785 | 30549 | 34378 | 27658 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 13:09:20 | 90.23 | 27656 | 37085 | 35475 | 34521 | 33643 | 34476 | 32980 | 33241 | 37157 | 35389 | 33758 | 35235 | 38104 | 38575 | 34565 | 34955 | 34970 | 35401 | 33649 | 32363 | 32814 | 30591 | 34386 | 27661 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 13:11:20 | 92.23 | 27656 | 37096 | 35473 | 34524 | 33649 | 34451 | 33054 | 33273 | 37188 | 35363 | 33738 | 35251 | 38138 | 38567 | 34508 | 34989 | 34978 | 35446 | 33693 | 32294 | 32839 | 30523 | 34388 | 27715 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 13:13:20 | 94.23 | 27664 | 37093 | 35465 | 34501 | 33644 | 34457 | 33035 | 33281 | 37160 | 35290 | 33749 | 35281 | 38030 | 38505 | 34488 | 34961 | 34953 | 35472 | 33649 | 32343 | 32808 | 30506 | 34315 | 27630 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 13:15:21 | 96.25 | 27664 | 37084 | 35431 | 34536 | 33609 | 34491 | 33087 | 33209 | 37146 | 35329 | 33701 | 35236 | 38039 | 38482 | 34508 | 35016 | 34990 | 35432 | 33670 | 32349 | 32794 | 30503 | 34373 | 27650 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 13:17:21 | 98.25 | 27667 | 37093 | 35382 | 34526 | 33660 | 34417 | 33038 | 33260 | 37143 | 35318 | 33783 | 35203 | 38033 | 38539 | 34505 | 34937 | 34953 | 35432 | 33706 | 32369 | 32837 | 30449 | 34388 | 27713 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 13:19:21 | 100.25 | 27664 | 37156 | 35410 | 34517 | 33649 | 34440 | 33042 | 33231 | 37154 | 35307 | 33727 | 35241 | 38076 | 38545 | 34544 | 34968 | 34979 | 35441 | 33685 | 32396 | 32823 | 30367 | 34368 | 27682 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 13:21:21 | 102.25 | 27673 | 37096 | 35424 | 34516 | 33666 | 34449 | 33011 | 33263 | 37123 | 35352 | 33708 | 35226 | 38067 | 38517 | 34472 | 34968 | 35012 | 35412 | 33630 | 32377 | 32789 | 30280 | 34399 | 27637 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 13:23:22 | 104.27 | 27676 | 37085 | 35467 | 34512 | 33641 | 34494 | 33027 | 33243 | 37149 | 35381 | 33827 | 35301 | 38136 | 38511 | 34538 | 34938 | 34939 | 35438 | 33613 | 32313 | 32811 | 30211 | 34400 | 27697 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 13:25:22 | 106.27 | 27667 | 37108 | 35476 | 34472 | 33618 | 34454 | 33029 | 33248 | 37171 | 35432 | 33777 | 35226 | 38079 | 38497 | 34485 | 34945 | 34944 | 35418 | 33678 | 32404 | 32780 | 30191 | 34376 | 27647 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 13:27:22 | 108.27 | 27676 | 37077 | 35438 | 34541 | 33641 | 34500 | 33061 | 33245 | 37257 | 35386 | 33836 | 35256 | 38161 | 38528 | 34524 | 34980 | 34930 | 35398 | 33623 | 32430 | 32854 | 30237 | 34355 | 27711 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 13:29:22 | 110.27 | 27673 | 37110 | 35433 | 34535 | 33633 | 34434 | 33071 | 33271 | 37160 | 35389 | 33802 | 35232 | 38082 | 38528 | 34428 | 34974 | 35027 | 35430 | 33639 | 32392 | 32851 | 30260 | 34400 | 27674 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 13:31:22 | 112.27 | 27679 | 37110 | 35428 | 34535 | 33678 | 34466 | 33083 | 33207 | 37121 | 35403 | 33751 | 35218 | 38127 | 38508 | 34601 | 34960 | 35004 | 35401 | 33659 | 32389 | 32845 | 30277 | 34380 | 27703 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 13:33:22 | 114.27 | 27679 | 37105 | 35505 | 34555 | 33692 | 34443 | 33021 | 33301 | 37180 | 35437 | 33768 | 35210 | 38133 | 38542 | 34516 | 34984 | 34981 | 35452 | 33671 | 32324 | 32840 | 30285 | 34361 | 27743 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 13:35:22 | 116.27 | 27679 | 37148 | 35460 | 34512 | 33649 | 34466 | 33059 | 33255 | 37163 | 35378 | 33800 | 35313 | 38133 | 38565 | 34498 | 34907 | 34970 | 35401 | 33679 | 32404 | 32811 | 30263 | 34416 | 27666 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 13:37:23 | 118.28 | 27679 | 37113 | 35487 | 34664 | 33684 | 34460 | 33013 | 33316 | 37220 | 35401 | 33800 | 35200 | 38138 | 38576 | 34496 | 35038 | 34999 | 35387 | 33663 | 32318 | 32837 | 30237 | 34398 | 27723 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 13:39:23 | 120.28 | 27681 | 37145 | 35477 | 34510 | 33715 | 34512 | 33067 | 33343 | 37177 | 35406 | 33754 | 35320 | 38113 | 38548 | 34571 | 35031 | 34996 | 35430 | 33620 | 32329 | 32837 | 30251 | 34416 | 27676 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 13:41:23 | 122.28 | 27690 | 37176 | 35494 | 34533 | 33681 | 34523 | 33112 | 33270 | 37214 | 35452 | 33801 | 35277 | 38144 | 38576 | 34539 | 34985 | 34976 | 35427 | 33683 | 32372 | 32849 | 30302 | 34425 | 27730 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 13:43:23 | 124.28 | 27693 | 37099 | 35511 | 34565 | 33706 | 34506 | 32996 | 33254 | 37157 | 35381 | 33771 | 35313 | 38099 | 38571 | 34561 | 34958 | 34996 | 35421 | 33621 | 32377 | 32851 | 30263 | 34430 | 27700 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 13:45:23 | 126.28 | 27690 | 37201 | 35450 | 34517 | 33667 | 34520 | 33064 | 33222 | 37163 | 35392 | 33733 | 35274 | 38130 | 38537 | 34550 | 34983 | 34993 | 35413 | 33685 | 32425 | 32857 | 30283 | 34414 | 27699 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 13:47:24 | 128.3 | 27693 | 37120 | 35499 | 34597 | 33664 | 34512 | 33069 | 33306 | 37169 | 35387 | 33776 | 35207 | 38153 | 38591 | 34529 | 34924 | 35015 | 35484 | 33660 | 32372 | 32840 | 30232 | 34431 | 27724 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 13:49:24 | 130.3 | 27699 | 37137 | 35512 | 34588 | 33709 | 34469 | 33019 | 33331 | 37223 | 35412 | 33759 | 35312 | 38130 | 38611 | 34494 | 34971 | 35019 | 35489 | 33680 | 32402 | 32860 | 30272 | 34425 | 27719 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 13:51:24 | 132.3 | 27696 | 37236 | 35476 | 34499 | 33664 | 34492 | 33048 | 33399 | 37192 | 35421 | 33820 | 35287 | 38167 | 38563 | 34580 | 34951 | 35002 | 35419 | 33672 | 32357 | 32888 | 30274 | 34436 | 27754 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 13:53:24 | 134.3 | 27696 | 37134 | 35455 | 34622 | 33644 | 34518 | 33099 | 33261 | 37194 | 35359 | 33804 | 35228 | 38165 | 38563 | 34474 | 35010 | 35007 | 35396 | 33684 | 32408 | 32874 | 30274 | 34431 | 27682 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 13:55:24 | 136.3 | 27699 | 37199 | 35485 | 34530 | 33718 | 34503 | 33051 | 33221 | 37226 | 35410 | 33784 | 35265 | 38142 | 38614 | 34581 | 34986 | 35010 | 35444 | 33672 | 32393 | 32826 | 30274 | 34421 | 27665 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 13:57:24 | 138.3 | 27699 | 37199 | 35535 | 34529 | 33713 | 34504 | 33154 | 33265 | 37195 | 35438 | 33827 | 35317 | 38187 | 38600 | 34526 | 34947 | 34956 | 35413 | 33709 | 32392 | 32871 | 30252 | 34437 | 27767 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 13:59:25 | 140.32 | 27702 | 37236 | 35510 | 34526 | 33670 | 34507 | 33083 | 33344 | 37203 | 35387 | 33728 | 35317 | 38159 | 38654 | 34580 | 35017 | 34993 | 35459 | 33670 | 32395 | 32823 | 30308 | 34411 | 27743 | 20 | 953 | 0 | 21.92