## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day7_plate3 |  | Generated On : | 15/11/2021, 16:25:43 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 15/11/2021, 14:02:39 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 15/11/2021, 16:24:32 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
15.11.21 14:02:41 | 0.03 | 30787 | 32645 | 32761 | 33793 | 32518 | 34450 | 30407 | 33378 | 35399 | 34624 | 31564 | 34520 | 35697 | 32639 | 36157 | 32213 | 30386 | 35895 | 26594 | 34378 | 27728 | 29575 | 27408 | 30947 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 14:04:41 | 2.03 | 30685 | 32595 | 32692 | 33652 | 32436 | 34314 | 30526 | 33358 | 35396 | 34803 | 31622 | 34490 | 35646 | 32674 | 36108 | 32168 | 30418 | 36014 | 26689 | 34456 | 27682 | 29564 | 27363 | 30999 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 14:06:41 | 4.03 | 30671 | 32564 | 32664 | 33586 | 32515 | 34388 | 30578 | 33329 | 35458 | 34885 | 31540 | 34601 | 35703 | 32730 | 36170 | 32219 | 30395 | 35989 | 26671 | 34453 | 27725 | 29544 | 27407 | 31004 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:08:41 | 6.03 | 30671 | 32558 | 32682 | 33682 | 32493 | 34359 | 30721 | 33368 | 35436 | 34998 | 31528 | 34592 | 35717 | 32759 | 36078 | 32194 | 30353 | 36063 | 26628 | 34461 | 27716 | 29576 | 27416 | 31035 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:10:42 | 8.05 | 30665 | 32529 | 32705 | 33569 | 32476 | 34320 | 30915 | 33333 | 35464 | 35157 | 31509 | 34623 | 35736 | 32725 | 36269 | 32152 | 30412 | 36092 | 26728 | 34432 | 27738 | 29559 | 27403 | 30981 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:12:42 | 10.05 | 30662 | 32515 | 32726 | 33625 | 32507 | 34388 | 31458 | 33364 | 35464 | 35208 | 31494 | 34590 | 35697 | 32685 | 36141 | 32274 | 30381 | 36177 | 26649 | 34466 | 27738 | 29550 | 27439 | 30998 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:14:42 | 12.05 | 30665 | 32535 | 32706 | 33664 | 32499 | 34314 | 31489 | 33320 | 35433 | 35359 | 31499 | 34598 | 35717 | 32759 | 36151 | 32223 | 30421 | 36191 | 26632 | 34409 | 27716 | 29527 | 27434 | 31016 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:16:42 | 14.05 | 30668 | 32493 | 32718 | 33611 | 32513 | 34362 | 31509 | 33304 | 35479 | 35455 | 31608 | 34579 | 35748 | 32734 | 36146 | 32267 | 30390 | 36171 | 26712 | 34440 | 27730 | 29510 | 27433 | 30958 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:18:43 | 16.07 | 30674 | 32527 | 32740 | 33643 | 32445 | 34425 | 31526 | 33352 | 35507 | 35554 | 31517 | 34571 | 35771 | 32728 | 36172 | 32202 | 30387 | 36248 | 26671 | 34462 | 27750 | 29570 | 27428 | 31004 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:20:43 | 18.07 | 30671 | 32484 | 32716 | 33682 | 32490 | 34379 | 31511 | 33341 | 35530 | 35546 | 31538 | 34599 | 35771 | 32768 | 36220 | 32226 | 30441 | 36276 | 26654 | 34469 | 27722 | 29579 | 27405 | 30968 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:22:43 | 20.07 | 30679 | 32484 | 32694 | 33618 | 32479 | 34380 | 31508 | 33373 | 35504 | 35597 | 31532 | 34614 | 35722 | 32734 | 36158 | 32232 | 30421 | 36333 | 26663 | 34377 | 27730 | 29553 | 27452 | 31032 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:24:43 | 22.07 | 30674 | 32538 | 32725 | 33680 | 32550 | 34380 | 31558 | 33377 | 35609 | 35594 | 31575 | 34583 | 35734 | 32765 | 36235 | 32258 | 30444 | 36376 | 26720 | 34492 | 27676 | 29576 | 27439 | 31000 | 20 | 953 | 0 | 22
15.11.21 14:26:44 | 24.08 | 30677 | 32518 | 32732 | 33637 | 32513 | 34317 | 31562 | 33424 | 35564 | 35625 | 31511 | 34590 | 35774 | 32746 | 36130 | 32270 | 30407 | 36407 | 26727 | 34472 | 27461 | 29576 | 27453 | 31010 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:28:44 | 26.08 | 30682 | 32482 | 32708 | 33619 | 32499 | 34405 | 31538 | 33401 | 35530 | 35637 | 31556 | 34610 | 35757 | 32766 | 36255 | 32258 | 30410 | 36472 | 26700 | 34420 | 27427 | 29621 | 27452 | 31014 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:30:44 | 28.08 | 30682 | 32524 | 32706 | 33695 | 32476 | 34306 | 31581 | 33357 | 35530 | 35677 | 31555 | 34551 | 35700 | 32752 | 36221 | 32212 | 30433 | 36421 | 26681 | 34433 | 27359 | 29559 | 27483 | 30992 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:32:44 | 30.08 | 30688 | 32501 | 32726 | 33596 | 32524 | 34366 | 31515 | 33376 | 35586 | 35611 | 31563 | 34661 | 35805 | 32771 | 36256 | 32293 | 30390 | 36452 | 26691 | 34436 | 27435 | 29576 | 27478 | 31003 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:34:44 | 32.08 | 30688 | 32470 | 32756 | 33595 | 32502 | 34385 | 31542 | 33379 | 35541 | 35643 | 31514 | 34640 | 35808 | 32817 | 36102 | 32275 | 30433 | 36461 | 26673 | 34525 | 27398 | 29571 | 27483 | 31006 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:36:45 | 34.1 | 30682 | 32626 | 32695 | 33647 | 32587 | 34352 | 31548 | 33406 | 35538 | 35612 | 31515 | 34585 | 35689 | 32797 | 36242 | 32277 | 30410 | 36450 | 26719 | 34414 | 27381 | 29579 | 27407 | 31017 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:38:46 | 36.12 | 30688 | 32524 | 32739 | 33622 | 32558 | 34337 | 31543 | 33358 | 35584 | 35629 | 31555 | 34648 | 35760 | 32797 | 36300 | 32300 | 30433 | 36419 | 26690 | 34456 | 27401 | 29584 | 27452 | 31026 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 14:40:46 | 38.12 | 30694 | 32544 | 32716 | 33689 | 32624 | 34360 | 31549 | 33448 | 35553 | 35600 | 31492 | 34569 | 35757 | 32766 | 36226 | 32302 | 30470 | 36373 | 26660 | 34458 | 27430 | 29568 | 27499 | 31052 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:42:46 | 40.12 | 30694 | 32570 | 32801 | 33633 | 32587 | 34355 | 31571 | 33350 | 35564 | 35651 | 31564 | 34596 | 35777 | 32780 | 36271 | 32290 | 30390 | 36404 | 26716 | 34497 | 27404 | 29593 | 27431 | 30992 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 14:44:46 | 42.12 | 30700 | 32570 | 32762 | 33632 | 32579 | 34394 | 31516 | 33444 | 35576 | 35623 | 31521 | 34572 | 35723 | 32769 | 36224 | 32274 | 30464 | 36424 | 26674 | 34491 | 27419 | 29571 | 27481 | 31055 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:46:46 | 44.12 | 30699 | 32576 | 32726 | 33680 | 32579 | 34360 | 31568 | 33382 | 35505 | 35595 | 31545 | 34573 | 35709 | 32792 | 36265 | 32244 | 30422 | 36430 | 26703 | 34516 | 27401 | 29550 | 27467 | 31038 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:48:46 | 46.12 | 30694 | 32485 | 32737 | 33566 | 32604 | 34363 | 31649 | 33404 | 35544 | 35581 | 31519 | 34622 | 35751 | 32758 | 36276 | 32259 | 30447 | 36328 | 26707 | 34472 | 27333 | 29608 | 27477 | 30969 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 14:50:46 | 48.12 | 30702 | 32522 | 32793 | 33670 | 32627 | 34420 | 31558 | 33406 | 35559 | 35674 | 31593 | 34619 | 35802 | 32809 | 36253 | 32237 | 30470 | 36379 | 26693 | 34481 | 27413 | 29619 | 27480 | 31009 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 14:52:47 | 50.13 | 30711 | 32573 | 32785 | 33672 | 32570 | 34391 | 31614 | 33436 | 35541 | 35649 | 31554 | 34657 | 35788 | 32820 | 36343 | 32307 | 30402 | 36360 | 26719 | 34474 | 27421 | 29602 | 27430 | 31014 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 14:54:47 | 52.13 | 30705 | 32530 | 32731 | 33665 | 32565 | 34394 | 31595 | 33446 | 35590 | 35629 | 31557 | 34583 | 35777 | 32752 | 36280 | 32265 | 30419 | 36433 | 26663 | 34454 | 27401 | 29557 | 27489 | 30994 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 14:56:47 | 54.13 | 30708 | 32519 | 32738 | 33621 | 32596 | 34361 | 31596 | 33440 | 35587 | 35575 | 31583 | 34537 | 35765 | 32795 | 36236 | 32294 | 30450 | 36391 | 26706 | 34519 | 27356 | 29628 | 27454 | 31000 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 14:58:47 | 56.13 | 30708 | 32576 | 32696 | 33650 | 32550 | 34400 | 31572 | 33366 | 35593 | 35569 | 31558 | 34606 | 35794 | 32783 | 36230 | 32347 | 30396 | 36379 | 26701 | 34538 | 27450 | 29542 | 27549 | 31047 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 15:00:48 | 58.15 | 30714 | 32545 | 32716 | 33660 | 32593 | 34403 | 31534 | 33485 | 35581 | 35572 | 31598 | 34595 | 35734 | 32792 | 36238 | 32315 | 30473 | 36351 | 26729 | 34485 | 27390 | 29637 | 27478 | 31034 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 15:02:48 | 60.15 | 30703 | 32567 | 32773 | 33752 | 32573 | 34420 | 31612 | 33455 | 35581 | 35618 | 31560 | 34645 | 35746 | 32803 | 36318 | 32374 | 30438 | 36431 | 26690 | 34508 | 27384 | 29588 | 27483 | 31011 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 15:04:48 | 62.15 | 30714 | 32579 | 32752 | 33661 | 32596 | 34380 | 31567 | 33493 | 35601 | 35533 | 31652 | 34575 | 35780 | 32730 | 36264 | 32267 | 30416 | 36439 | 26708 | 34394 | 27410 | 29580 | 27483 | 30988 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 15:06:48 | 64.15 | 30723 | 32533 | 32742 | 33666 | 32590 | 34355 | 31573 | 33453 | 35502 | 35561 | 31627 | 34560 | 35788 | 32787 | 36248 | 32308 | 30436 | 36419 | 26656 | 34464 | 27370 | 29622 | 27504 | 31056 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:08:48 | 66.15 | 30717 | 32531 | 32756 | 33619 | 32550 | 34384 | 31509 | 33399 | 35601 | 35581 | 31593 | 34551 | 35771 | 32750 | 36248 | 32342 | 30444 | 36388 | 26676 | 34442 | 27367 | 29622 | 27476 | 30972 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:10:48 | 68.15 | 30725 | 32590 | 32738 | 33666 | 32573 | 34375 | 31578 | 33400 | 35531 | 35544 | 31625 | 34625 | 35789 | 32841 | 36260 | 32357 | 30422 | 36385 | 26655 | 34447 | 27427 | 29588 | 27440 | 31029 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:12:49 | 70.17 | 30728 | 32604 | 32768 | 33667 | 32550 | 34389 | 31608 | 33354 | 35528 | 35601 | 31610 | 34664 | 35746 | 32770 | 36308 | 32303 | 30439 | 36408 | 26741 | 34491 | 27393 | 29600 | 27482 | 31019 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:14:49 | 72.17 | 30728 | 32568 | 32810 | 33713 | 32550 | 34358 | 31658 | 33411 | 35559 | 35578 | 31547 | 34619 | 35803 | 32795 | 36252 | 32335 | 30445 | 36474 | 26744 | 34423 | 27424 | 29628 | 27539 | 31021 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:16:49 | 74.17 | 30723 | 32548 | 32812 | 33667 | 32508 | 34386 | 31630 | 33456 | 35596 | 35592 | 31571 | 34657 | 35803 | 32798 | 36325 | 32383 | 30447 | 36465 | 26722 | 34466 | 27407 | 29625 | 27464 | 30980 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:18:49 | 76.17 | 30728 | 32528 | 32813 | 33702 | 32551 | 34418 | 31697 | 33429 | 35607 | 35587 | 31563 | 34618 | 35769 | 32830 | 36374 | 32266 | 30459 | 36425 | 26698 | 34531 | 27424 | 29665 | 27472 | 31027 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 15:20:49 | 78.17 | 30731 | 32533 | 32808 | 33719 | 32605 | 34364 | 31648 | 33456 | 35579 | 35601 | 31636 | 34708 | 35808 | 32759 | 36255 | 32293 | 30459 | 36457 | 26751 | 34579 | 27396 | 29665 | 27528 | 31039 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:22:49 | 80.17 | 30734 | 32536 | 32818 | 33694 | 32559 | 34321 | 31679 | 33465 | 35519 | 35638 | 31600 | 34617 | 35828 | 32833 | 36336 | 32266 | 30476 | 36417 | 26748 | 34431 | 27407 | 29603 | 27457 | 31045 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 15:24:50 | 82.18 | 30737 | 32621 | 32798 | 33667 | 32602 | 34318 | 31673 | 33446 | 35553 | 35579 | 31545 | 34592 | 35809 | 32810 | 36307 | 32363 | 30479 | 36468 | 26731 | 34495 | 27433 | 29646 | 27452 | 31092 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:26:50 | 84.18 | 30734 | 32579 | 32811 | 33605 | 32588 | 34358 | 31625 | 33450 | 35536 | 35581 | 31618 | 34583 | 35786 | 32799 | 36270 | 32302 | 30436 | 36440 | 26808 | 34516 | 27421 | 29637 | 27493 | 31071 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 15:28:50 | 86.18 | 30737 | 32516 | 32824 | 33635 | 32608 | 34418 | 31694 | 33406 | 35607 | 35559 | 31620 | 34617 | 35783 | 32773 | 36276 | 32254 | 30462 | 36440 | 26746 | 34529 | 27416 | 29617 | 27512 | 31052 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 15:30:50 | 88.18 | 30737 | 32624 | 32824 | 33752 | 32602 | 34401 | 31562 | 33450 | 35545 | 35632 | 31595 | 34645 | 35758 | 32836 | 36296 | 32359 | 30476 | 36463 | 26735 | 34444 | 27427 | 29634 | 27450 | 31062 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 15:32:50 | 90.18 | 30737 | 32588 | 32820 | 33616 | 32610 | 34435 | 31590 | 33479 | 35534 | 35587 | 31646 | 34668 | 35763 | 32821 | 36277 | 32349 | 30454 | 36446 | 26728 | 34537 | 27388 | 29620 | 27484 | 31001 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 15:34:51 | 92.2 | 30743 | 32565 | 32783 | 33743 | 32571 | 34347 | 31625 | 33410 | 35602 | 35562 | 31601 | 34592 | 35738 | 32790 | 36255 | 32356 | 30414 | 36451 | 26695 | 34470 | 27422 | 29600 | 27473 | 31092 | 20 | 953 | 0 | 21.88
15.11.21 15:36:51 | 94.2 | 30749 | 32593 | 32782 | 33611 | 32571 | 34392 | 31655 | 33476 | 35534 | 35556 | 31607 | 34615 | 35818 | 32779 | 36210 | 32339 | 30493 | 36474 | 26796 | 34463 | 27382 | 29637 | 27502 | 31035 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 15:38:51 | 96.2 | 30746 | 32548 | 32808 | 33656 | 32594 | 34364 | 31644 | 33458 | 35633 | 35630 | 31605 | 34643 | 35809 | 32791 | 36248 | 32315 | 30462 | 36423 | 26718 | 34492 | 27351 | 29643 | 27466 | 31045 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 15:40:51 | 98.2 | 30751 | 32556 | 32762 | 33745 | 32591 | 34401 | 31616 | 33474 | 35605 | 35604 | 31616 | 34584 | 35814 | 32776 | 36174 | 32291 | 30473 | 36502 | 26718 | 34492 | 27399 | 29626 | 27498 | 31058 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 15:42:51 | 100.2 | 30754 | 32568 | 32786 | 33679 | 32602 | 34356 | 31610 | 33480 | 35556 | 35613 | 31585 | 34652 | 35795 | 32833 | 36253 | 32322 | 30454 | 36423 | 26748 | 34539 | 27413 | 29643 | 27488 | 31012 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 15:44:51 | 102.2 | 30757 | 32534 | 32774 | 33627 | 32617 | 34387 | 31614 | 33441 | 35627 | 35587 | 31596 | 34652 | 35823 | 32816 | 36233 | 32370 | 30479 | 36421 | 26699 | 34477 | 27399 | 29635 | 27484 | 31064 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 15:46:52 | 104.22 | 30760 | 32588 | 32764 | 33654 | 32608 | 34393 | 31632 | 33439 | 35562 | 35599 | 31608 | 34618 | 35772 | 32845 | 36264 | 32295 | 30482 | 36455 | 26739 | 34559 | 27433 | 29651 | 27488 | 31001 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 15:48:52 | 106.22 | 30763 | 32525 | 32731 | 33663 | 32605 | 34438 | 31594 | 33466 | 35590 | 35536 | 31591 | 34625 | 35795 | 32768 | 36256 | 32367 | 30459 | 36469 | 26704 | 34503 | 27365 | 29657 | 27492 | 31062 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 15:50:52 | 108.22 | 30760 | 32517 | 32795 | 33688 | 32591 | 34412 | 31639 | 33397 | 35610 | 35511 | 31652 | 34598 | 35849 | 32802 | 36327 | 32327 | 30479 | 36412 | 26703 | 34527 | 27456 | 29612 | 27496 | 31079 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 15:52:52 | 110.22 | 30768 | 32602 | 32820 | 33688 | 32605 | 34409 | 31656 | 33494 | 35540 | 35573 | 31662 | 34629 | 35800 | 32788 | 36242 | 32300 | 30462 | 36455 | 26743 | 34527 | 27385 | 29638 | 27427 | 31070 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 15:54:52 | 112.22 | 30763 | 32452 | 32815 | 33861 | 32611 | 34328 | 31623 | 33425 | 35588 | 35619 | 31568 | 34660 | 35809 | 32793 | 36210 | 32440 | 30462 | 36497 | 26774 | 34482 | 27464 | 29620 | 27472 | 31080 | 20 | 953 | 0 | 21.88
15.11.21 15:56:52 | 114.22 | 30766 | 32645 | 32859 | 33723 | 32648 | 34390 | 31603 | 33500 | 35579 | 35636 | 31612 | 34713 | 35803 | 32873 | 36315 | 32313 | 30465 | 36452 | 26770 | 34579 | 27427 | 29669 | 27534 | 31048 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 15:58:53 | 116.23 | 30774 | 32537 | 32892 | 33783 | 32645 | 34398 | 31572 | 33444 | 35596 | 35542 | 31558 | 34584 | 35792 | 32836 | 36329 | 32357 | 30442 | 36478 | 26711 | 34422 | 27476 | 29604 | 27491 | 31060 | 20 | 953 | 0 | 21.88
15.11.21 16:00:53 | 118.23 | 30766 | 32608 | 32826 | 33683 | 32634 | 34390 | 31679 | 33517 | 35568 | 35672 | 31595 | 34640 | 35772 | 32833 | 36243 | 32402 | 30485 | 36458 | 26751 | 34535 | 27407 | 29624 | 27455 | 31063 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:02:53 | 120.23 | 30769 | 32534 | 32801 | 33766 | 32642 | 34364 | 31642 | 33481 | 35644 | 35619 | 31616 | 34611 | 35795 | 32845 | 36204 | 32356 | 30516 | 36455 | 26715 | 34534 | 27413 | 29669 | 27477 | 31018 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:04:53 | 122.23 | 30774 | 32537 | 32835 | 33748 | 32597 | 34401 | 31622 | 33495 | 35577 | 35644 | 31550 | 34635 | 35821 | 32842 | 36246 | 32409 | 30491 | 36438 | 26748 | 34460 | 27402 | 29655 | 27492 | 31080 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:06:53 | 124.23 | 30760 | 32557 | 32776 | 33830 | 32651 | 34418 | 31717 | 33513 | 35594 | 35576 | 31615 | 34670 | 35781 | 32774 | 36214 | 32457 | 30445 | 36478 | 26698 | 34487 | 27450 | 29624 | 27472 | 31092 | 20 | 953 | 0 | 21.88
15.11.21 16:08:53 | 126.23 | 30774 | 32585 | 32834 | 33728 | 32605 | 34415 | 31667 | 33463 | 35605 | 35613 | 31621 | 34742 | 35795 | 32854 | 36278 | 32384 | 30516 | 36458 | 26773 | 34530 | 27419 | 29689 | 27485 | 31041 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:10:53 | 128.23 | 30777 | 32639 | 32860 | 33708 | 32640 | 34427 | 31644 | 33458 | 35560 | 35616 | 31647 | 34660 | 35795 | 32819 | 36351 | 32390 | 30496 | 36472 | 26737 | 34490 | 27416 | 29678 | 27500 | 31072 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:12:53 | 130.23 | 30783 | 32599 | 32856 | 33712 | 32665 | 34455 | 31650 | 33542 | 35650 | 35627 | 31639 | 34614 | 35792 | 32873 | 36301 | 32395 | 30456 | 36472 | 26760 | 34512 | 27419 | 29675 | 27486 | 31046 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:14:53 | 132.23 | 30783 | 32546 | 32862 | 33807 | 32656 | 34404 | 31625 | 33513 | 35608 | 35576 | 31582 | 34680 | 35835 | 32848 | 36330 | 32395 | 30491 | 36469 | 26715 | 34561 | 27413 | 29669 | 27463 | 31050 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:16:54 | 134.25 | 30777 | 32614 | 32837 | 33737 | 32637 | 34367 | 31656 | 33513 | 35608 | 35616 | 31578 | 34700 | 35838 | 32831 | 36304 | 32360 | 30499 | 36501 | 26687 | 34511 | 27434 | 29717 | 27483 | 31039 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:18:54 | 136.25 | 30774 | 32583 | 32824 | 33704 | 32611 | 34385 | 31657 | 33492 | 35577 | 35576 | 31608 | 34597 | 35767 | 32876 | 36336 | 32308 | 30477 | 36498 | 26737 | 34496 | 27448 | 29658 | 27504 | 31033 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:20:54 | 138.25 | 30774 | 32574 | 32808 | 33764 | 32631 | 34430 | 31653 | 33400 | 35599 | 35585 | 31671 | 34684 | 35846 | 32811 | 36350 | 32412 | 30516 | 36526 | 26692 | 34464 | 27430 | 29684 | 27486 | 31111 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 16:22:54 | 140.25 | 30777 | 32551 | 32794 | 33790 | 32614 | 34407 | 31691 | 33459 | 35599 | 35571 | 31580 | 34661 | 35778 | 32816 | 36254 | 32478 | 30499 | 36498 | 26742 | 34469 | 27447 | 29681 | 27446 | 31082 | 20 | 953 | 0 | 21.88