## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block2_Day7_plate3 |  | Generated On : | 15/11/2021, 16:25:38 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 15/11/2021, 14:02:39 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 15/11/2021, 16:24:32 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
15.11.21 14:02:41 | 0.03 | 108.69 | 106.09 | 104.63 | 105.93 | 105.93 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.93 | 103.02 | 105.76 | 106.41 | 101.57 | 109.19 | 106.41 | 106.09 | 105.6 | 106.74 | 104.95 | 109.19 | 107.55 | 106.57 | 104.63 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 14:04:41 | 2.03 | 108.69 | 105.93 | 104.47 | 106.09 | 105.76 | 105.6 | 105.28 | 105.6 | 106.09 | 102.7 | 105.44 | 106.25 | 101.89 | 109.02 | 105.93 | 105.93 | 105.44 | 106.25 | 104.63 | 109.02 | 107.55 | 106.41 | 105.12 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 14:06:41 | 4.03 | 108.37 | 105.76 | 104.47 | 106.09 | 105.6 | 105.44 | 105.12 | 105.6 | 105.93 | 102.53 | 105.44 | 106.25 | 101.57 | 108.86 | 105.6 | 105.93 | 105.28 | 106.25 | 104.15 | 109.02 | 107.71 | 106.41 | 104.79 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:08:41 | 6.03 | 108.69 | 105.93 | 104.47 | 106.09 | 105.76 | 105.28 | 105.12 | 105.44 | 105.93 | 102.53 | 105.6 | 105.93 | 101.89 | 109.02 | 105.76 | 106.09 | 105.28 | 106.09 | 104.15 | 109.35 | 108.04 | 106.25 | 105.6 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:10:42 | 8.05 | 108.69 | 105.93 | 104.31 | 106.25 | 105.44 | 105.44 | 105.12 | 105.44 | 105.44 | 102.37 | 105.28 | 105.93 | 101.73 | 108.53 | 105.28 | 105.76 | 104.95 | 105.44 | 104.15 | 109.19 | 108.04 | 106.25 | 105.28 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:12:42 | 10.05 | 108.53 | 105.76 | 104.15 | 105.93 | 105.44 | 105.44 | 105.28 | 105.44 | 105.76 | 102.37 | 104.95 | 105.76 | 101.89 | 108.53 | 105.28 | 106.09 | 105.12 | 105.44 | 103.98 | 109.51 | 108.37 | 106.41 | 105.44 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:14:42 | 12.05 | 108.37 | 105.93 | 104.15 | 106.09 | 105.28 | 105.28 | 104.79 | 105.28 | 105.76 | 102.21 | 104.95 | 105.76 | 101.73 | 108.37 | 104.95 | 105.93 | 105.12 | 105.6 | 103.98 | 109.35 | 107.88 | 106.57 | 105.28 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:16:42 | 14.05 | 108.53 | 105.93 | 104.15 | 105.93 | 105.12 | 105.28 | 104.63 | 105.12 | 105.28 | 102.37 | 105.12 | 105.76 | 101.73 | 108.53 | 104.95 | 105.93 | 105.12 | 105.6 | 103.82 | 109.35 | 108.04 | 106.41 | 105.12 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:18:43 | 16.07 | 108.2 | 105.76 | 103.98 | 105.76 | 105.28 | 105.12 | 104.63 | 105.12 | 105.44 | 101.89 | 104.79 | 105.44 | 101.41 | 108.2 | 104.79 | 105.6 | 104.47 | 105.28 | 103.34 | 109.02 | 107.71 | 106.09 | 105.44 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:20:43 | 18.07 | 108.37 | 105.93 | 103.98 | 106.09 | 105.28 | 105.12 | 104.95 | 105.12 | 105.76 | 102.21 | 104.63 | 105.76 | 101.73 | 108.2 | 105.12 | 105.93 | 105.12 | 105.28 | 103.34 | 109.51 | 107.88 | 106.09 | 105.44 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:22:43 | 20.07 | 108.37 | 105.93 | 104.15 | 105.6 | 105.6 | 105.12 | 104.79 | 104.95 | 105.28 | 102.05 | 104.63 | 105.6 | 101.57 | 108.04 | 104.79 | 105.93 | 105.12 | 104.95 | 103.18 | 109.02 | 108.04 | 106.25 | 105.12 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:24:43 | 22.07 | 108.2 | 105.6 | 103.66 | 105.93 | 105.12 | 104.95 | 104.79 | 104.79 | 105.28 | 101.89 | 104.79 | 105.44 | 101.57 | 108.2 | 104.79 | 105.93 | 104.95 | 104.95 | 103.34 | 109.35 | 108.2 | 106.09 | 104.95 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 22
15.11.21 14:26:44 | 24.08 | 108.2 | 105.6 | 103.5 | 105.76 | 105.12 | 104.63 | 104.31 | 104.95 | 104.95 | 101.73 | 104.15 | 105.28 | 101.41 | 107.88 | 104.47 | 105.76 | 104.63 | 104.79 | 103.02 | 109.19 | 108.04 | 106.09 | 104.95 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:28:44 | 26.08 | 108.2 | 105.44 | 103.82 | 105.44 | 105.12 | 104.79 | 104.63 | 104.95 | 105.12 | 101.57 | 104.31 | 105.12 | 101.57 | 107.71 | 104.79 | 105.28 | 104.63 | 104.79 | 103.18 | 109.35 | 107.88 | 105.76 | 105.12 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:30:44 | 28.08 | 108.04 | 105.44 | 103.5 | 105.6 | 105.12 | 104.63 | 104.63 | 104.79 | 105.28 | 101.57 | 104.47 | 104.95 | 101.41 | 107.55 | 104.63 | 105.28 | 104.63 | 104.79 | 102.86 | 109.02 | 108.04 | 105.93 | 105.12 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:32:44 | 30.08 | 108.04 | 105.76 | 103.66 | 105.6 | 105.28 | 104.47 | 104.63 | 104.95 | 105.28 | 101.57 | 104.15 | 105.44 | 101.25 | 107.71 | 104.63 | 105.28 | 104.95 | 104.95 | 103.5 | 109.02 | 107.71 | 106.09 | 105.12 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:34:44 | 32.08 | 107.88 | 105.6 | 103.34 | 105.6 | 105.28 | 104.79 | 104.31 | 104.79 | 104.95 | 101.41 | 104.15 | 104.95 | 101.41 | 107.71 | 104.63 | 104.79 | 104.63 | 104.63 | 102.86 | 109.02 | 107.88 | 105.6 | 104.63 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 14:36:45 | 34.1 | 107.88 | 105.76 | 103.34 | 105.44 | 104.79 | 104.47 | 104.31 | 104.63 | 105.12 | 101.25 | 103.98 | 104.95 | 101.25 | 107.23 | 104.47 | 104.95 | 104.47 | 104.47 | 102.53 | 108.86 | 108.2 | 105.76 | 104.95 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:38:46 | 36.12 | 107.88 | 105.44 | 103.18 | 105.44 | 105.12 | 104.47 | 104.15 | 104.47 | 105.12 | 101.09 | 103.98 | 104.95 | 101.41 | 107.39 | 104.47 | 104.95 | 104.47 | 104.47 | 103.02 | 109.02 | 107.88 | 105.93 | 105.12 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 14:40:46 | 38.12 | 107.71 | 105.28 | 103.18 | 104.95 | 104.47 | 104.63 | 103.98 | 104.63 | 104.95 | 101.09 | 103.98 | 104.79 | 101.25 | 107.55 | 104.15 | 104.95 | 104.15 | 104.63 | 102.37 | 108.69 | 107.88 | 105.6 | 104.79 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:42:46 | 40.12 | 107.55 | 105.28 | 103.18 | 104.79 | 104.47 | 104.31 | 103.98 | 104.31 | 104.79 | 100.93 | 103.82 | 104.47 | 101.09 | 107.06 | 104.31 | 104.63 | 104.15 | 104.47 | 102.7 | 108.69 | 108.04 | 105.6 | 104.47 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 14:44:46 | 42.12 | 107.71 | 105.12 | 103.34 | 105.12 | 104.63 | 104.47 | 103.82 | 104.47 | 104.79 | 101.25 | 103.82 | 104.79 | 101.25 | 107.06 | 104.15 | 104.47 | 104.47 | 104.63 | 102.37 | 109.02 | 107.71 | 105.6 | 105.12 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:46:46 | 44.12 | 107.88 | 105.12 | 102.86 | 105.12 | 104.79 | 104.31 | 103.66 | 104.15 | 104.95 | 101.09 | 103.5 | 104.63 | 101.25 | 107.23 | 103.98 | 104.63 | 104.31 | 104.31 | 102.37 | 109.02 | 108.2 | 105.93 | 104.79 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 14:48:46 | 46.12 | 107.71 | 105.44 | 103.18 | 105.12 | 104.63 | 104.47 | 103.98 | 104.47 | 104.79 | 101.09 | 103.82 | 104.63 | 100.93 | 107.23 | 104.15 | 104.63 | 104.47 | 104.63 | 102.7 | 108.69 | 108.2 | 105.28 | 104.63 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 14:50:46 | 48.12 | 107.55 | 105.12 | 103.18 | 104.95 | 104.47 | 104.31 | 103.82 | 103.98 | 104.47 | 100.77 | 103.82 | 104.47 | 101.09 | 106.9 | 103.98 | 104.47 | 104.31 | 104.47 | 101.89 | 108.69 | 107.71 | 105.44 | 104.47 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 14:52:47 | 50.13 | 107.55 | 105.12 | 103.18 | 104.95 | 104.47 | 104.31 | 103.34 | 104.31 | 104.79 | 100.93 | 103.5 | 104.47 | 101.25 | 106.9 | 103.82 | 104.63 | 104.47 | 103.98 | 102.53 | 108.69 | 107.88 | 105.44 | 104.79 | 106.25 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 14:54:47 | 52.13 | 107.55 | 104.95 | 103.02 | 104.79 | 104.63 | 104.15 | 103.34 | 104.15 | 104.63 | 100.93 | 103.34 | 104.15 | 101.09 | 107.06 | 103.66 | 104.47 | 104.15 | 104.15 | 102.37 | 108.86 | 108.04 | 105.28 | 104.47 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 14:56:47 | 54.13 | 107.71 | 105.12 | 102.86 | 104.95 | 104.79 | 103.98 | 103.66 | 104.15 | 104.47 | 100.93 | 103.66 | 104.31 | 101.09 | 106.9 | 103.66 | 104.47 | 104.31 | 103.98 | 102.21 | 108.53 | 107.71 | 105.28 | 104.47 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 14:58:47 | 56.13 | 107.39 | 105.12 | 103.18 | 104.95 | 104.63 | 104.15 | 103.5 | 104.15 | 104.47 | 100.93 | 103.5 | 104.31 | 101.41 | 107.06 | 103.66 | 104.31 | 104.31 | 104.15 | 102.05 | 108.69 | 107.71 | 105.44 | 104.63 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 15:00:48 | 58.15 | 107.23 | 104.95 | 102.53 | 104.47 | 104.63 | 103.82 | 103.5 | 104.31 | 104.47 | 100.93 | 103.34 | 104.15 | 101.09 | 106.9 | 103.5 | 104.31 | 103.98 | 103.98 | 102.21 | 108.53 | 107.71 | 104.63 | 104.31 | 106.25 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 15:02:48 | 60.15 | 107.06 | 104.95 | 102.53 | 104.47 | 104.47 | 103.82 | 103.34 | 103.82 | 104.47 | 100.61 | 103.34 | 104.31 | 100.93 | 106.74 | 103.5 | 103.82 | 104.31 | 103.82 | 101.89 | 108.37 | 107.88 | 105.28 | 104.31 | 106.25 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 15:04:48 | 62.15 | 107.23 | 104.63 | 102.7 | 104.31 | 104.31 | 103.82 | 103.18 | 103.82 | 104.31 | 100.61 | 103.34 | 104.15 | 100.77 | 106.41 | 103.5 | 103.98 | 103.98 | 103.5 | 101.57 | 108.2 | 107.71 | 104.95 | 104.47 | 106.25 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 15:06:48 | 64.15 | 106.74 | 104.95 | 102.53 | 104.63 | 104.31 | 103.98 | 103.18 | 103.98 | 104.31 | 100.61 | 103.18 | 104.47 | 101.09 | 106.41 | 103.34 | 103.98 | 104.15 | 103.82 | 101.89 | 108.53 | 107.71 | 104.95 | 104.31 | 106.25 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:08:48 | 66.15 | 107.06 | 104.79 | 102.7 | 104.15 | 104.63 | 103.66 | 103.5 | 103.82 | 104.31 | 100.29 | 103.18 | 104.47 | 100.93 | 106.74 | 103.34 | 103.98 | 103.98 | 103.82 | 101.89 | 108.37 | 107.88 | 104.79 | 104.31 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:10:48 | 68.15 | 107.23 | 105.12 | 103.02 | 104.79 | 104.47 | 103.5 | 103.34 | 103.66 | 104.31 | 100.61 | 103.02 | 103.98 | 100.77 | 106.57 | 103.34 | 103.98 | 103.82 | 103.66 | 101.57 | 108.69 | 107.71 | 105.12 | 104.47 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:12:49 | 70.17 | 107.06 | 104.63 | 102.53 | 104.31 | 104.47 | 103.66 | 103.02 | 103.98 | 103.98 | 100.45 | 103.02 | 104.15 | 100.77 | 106.74 | 103.34 | 103.66 | 103.66 | 103.5 | 102.05 | 108.37 | 107.55 | 104.47 | 103.98 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:14:49 | 72.17 | 107.06 | 104.63 | 102.53 | 104.31 | 104.47 | 103.82 | 103.18 | 103.5 | 104.15 | 100.29 | 103.18 | 103.98 | 100.77 | 106.41 | 103.18 | 103.66 | 103.66 | 103.34 | 101.89 | 108.2 | 107.55 | 104.63 | 103.98 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:16:49 | 74.17 | 106.74 | 104.79 | 102.21 | 104.15 | 104.15 | 103.66 | 103.18 | 103.34 | 103.98 | 100.29 | 102.86 | 103.82 | 100.61 | 106.25 | 102.86 | 103.66 | 103.82 | 103.18 | 101.73 | 108.2 | 107.71 | 104.63 | 103.98 | 105.44 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:18:49 | 76.17 | 107.06 | 104.95 | 102.53 | 104.31 | 104.15 | 103.66 | 102.86 | 103.34 | 104.15 | 100.13 | 102.7 | 103.66 | 100.61 | 106.25 | 103.18 | 103.66 | 103.66 | 103.34 | 101.41 | 108.37 | 107.88 | 104.63 | 104.31 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 15:20:49 | 78.17 | 106.57 | 104.79 | 102.37 | 104.15 | 103.98 | 103.66 | 102.86 | 103.82 | 103.98 | 99.97 | 103.02 | 103.98 | 100.77 | 106.25 | 103.18 | 103.5 | 103.34 | 103.34 | 101.73 | 108.37 | 107.55 | 104.63 | 103.98 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:22:49 | 80.17 | 106.57 | 104.79 | 102.21 | 103.98 | 103.82 | 103.5 | 103.02 | 103.5 | 103.98 | 100.29 | 102.86 | 103.82 | 100.45 | 106.09 | 102.86 | 103.18 | 103.5 | 102.86 | 101.57 | 108.2 | 107.55 | 104.47 | 103.66 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 15:24:50 | 82.18 | 106.74 | 104.79 | 102.21 | 103.66 | 103.98 | 103.5 | 102.53 | 103.34 | 103.82 | 99.97 | 102.7 | 103.66 | 100.45 | 106.09 | 102.86 | 103.18 | 103.66 | 103.02 | 101.57 | 108.04 | 107.55 | 103.98 | 104.31 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 15:26:50 | 84.18 | 106.57 | 104.95 | 101.89 | 104.15 | 103.98 | 103.34 | 102.86 | 103.34 | 103.98 | 100.29 | 102.7 | 103.82 | 100.61 | 106.09 | 103.02 | 103.5 | 103.66 | 103.02 | 101.57 | 108.04 | 107.55 | 104.15 | 103.98 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 15:28:50 | 86.18 | 106.41 | 104.63 | 102.21 | 103.82 | 103.82 | 103.18 | 102.86 | 103.34 | 103.5 | 100.13 | 102.53 | 103.82 | 100.29 | 105.76 | 102.7 | 103.18 | 103.18 | 102.86 | 101.25 | 108.04 | 107.06 | 104.31 | 104.15 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 15:30:50 | 88.18 | 106.57 | 104.63 | 102.05 | 103.82 | 103.82 | 103.18 | 102.37 | 103.18 | 103.98 | 99.97 | 102.7 | 103.82 | 100.45 | 105.93 | 102.86 | 102.86 | 103.34 | 102.7 | 101.25 | 108.04 | 107.23 | 103.98 | 104.15 | 105.44 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 15:32:50 | 90.18 | 106.57 | 104.31 | 102.37 | 103.66 | 103.98 | 103.34 | 102.53 | 103.34 | 103.66 | 100.13 | 102.7 | 103.82 | 100.29 | 106.09 | 102.86 | 103.18 | 103.18 | 102.7 | 101.57 | 108.37 | 107.23 | 103.98 | 104.15 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 15:34:51 | 92.2 | 106.74 | 104.63 | 101.89 | 103.66 | 103.98 | 103.34 | 103.02 | 103.5 | 103.82 | 100.13 | 102.7 | 103.66 | 100.45 | 105.93 | 102.7 | 103.02 | 103.66 | 103.02 | 101.41 | 108.2 | 107.23 | 104.47 | 104.31 | 105.44 | 20 | 953 | 0 | 21.88
15.11.21 15:36:51 | 94.2 | 106.25 | 104.63 | 102.05 | 103.5 | 103.98 | 103.18 | 102.53 | 103.18 | 103.82 | 99.81 | 102.53 | 103.5 | 100.13 | 105.93 | 102.53 | 102.86 | 103.34 | 102.7 | 101.73 | 108.2 | 107.06 | 104.15 | 103.82 | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 15:38:51 | 96.2 | 106.25 | 104.63 | 101.89 | 103.66 | 103.82 | 103.5 | 102.53 | 103.34 | 103.82 | 99.81 | 102.21 | 103.82 | 100.29 | 105.76 | 102.86 | 103.02 | 103.18 | 103.02 | 101.25 | 108.2 | 107.23 | 104.15 | 104.31 | 104.95 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 15:40:51 | 98.2 | 106.25 | 104.47 | 101.89 | 103.5 | 103.5 | 102.86 | 102.53 | 103.02 | 103.66 | 99.81 | 102.37 | 103.5 | 100.29 | 105.93 | 102.7 | 102.86 | 103.34 | 102.7 | 101.25 | 108.2 | 107.23 | 103.82 | 104.15 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 15:42:51 | 100.2 | 106.41 | 104.63 | 101.73 | 103.66 | 103.66 | 103.34 | 102.37 | 103.18 | 103.66 | 99.97 | 102.37 | 103.66 | 100.29 | 105.6 | 102.53 | 103.02 | 103.02 | 102.53 | 100.93 | 107.88 | 107.39 | 103.5 | 103.82 | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 15:44:51 | 102.2 | 106.25 | 104.47 | 102.05 | 103.82 | 103.34 | 103.34 | 102.37 | 103.34 | 103.5 | 99.65 | 102.37 | 103.82 | 100.13 | 105.93 | 102.53 | 103.02 | 103.34 | 102.53 | 101.09 | 107.71 | 107.23 | 103.5 | 104.15 | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 15:46:52 | 104.22 | 106.09 | 104.31 | 102.05 | 103.34 | 103.66 | 103.18 | 102.05 | 103.18 | 103.66 | 99.81 | 102.21 | 103.66 | 99.97 | 105.44 | 102.53 | 102.53 | 103.18 | 102.21 | 101.09 | 107.88 | 107.23 | 103.82 | 103.82 | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 15:48:52 | 106.22 | 106.09 | 104.47 | 102.05 | 103.5 | 103.66 | 102.86 | 102.37 | 103.02 | 103.66 | 99.81 | 102.21 | 103.34 | 100.13 | 105.6 | 102.37 | 102.53 | 103.18 | 102.37 | 101.25 | 108.2 | 107.23 | 103.66 | 104.31 | 104.95 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 15:50:52 | 108.22 | 106.09 | 104.47 | 101.73 | 103.5 | 103.5 | 103.18 | 102.37 | 103.02 | 103.5 | 100.13 | 102.05 | 103.5 | 99.97 | 105.6 | 102.37 | 102.53 | 103.02 | 102.37 | 100.77 | 108.04 | 106.74 | 103.66 | 103.98 | 104.79 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 15:52:52 | 110.22 | 106.25 | 104.15 | 101.73 | 103.5 | 103.5 | 103.34 | 101.89 | 103.18 | 103.5 | 99.97 | 102.37 | 103.66 | 100.13 | 105.6 | 102.37 | 102.7 | 103.5 | 102.37 | 100.77 | 108.2 | 107.39 | 103.66 | 104.15 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 15:54:52 | 112.22 | 106.25 | 104.47 | 101.73 | 103.34 | 103.5 | 103.02 | 102.21 | 103.18 | 103.66 | 99.81 | 102.21 | 103.34 | 100.13 | 105.76 | 102.53 | 102.7 | 103.34 | 102.21 | 100.77 | 107.88 | 107.23 | 103.82 | 104.31 | 104.79 | 20 | 953 | 0 | 21.88
15.11.21 15:56:52 | 114.22 | 105.93 | 104.15 | 101.41 | 102.86 | 103.02 | 103.34 | 102.21 | 103.02 | 103.34 | 99.65 | 102.21 | 103.5 | 100.13 | 105.28 | 102.7 | 102.53 | 103.18 | 102.21 | 101.09 | 108.04 | 107.39 | 103.66 | 103.98 | 104.95 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 15:58:53 | 116.23 | 105.93 | 104.47 | 101.89 | 103.5 | 103.5 | 103.18 | 102.21 | 102.86 | 103.18 | 100.13 | 101.89 | 103.5 | 99.81 | 105.6 | 102.21 | 102.37 | 103.34 | 102.21 | 100.93 | 107.88 | 107.23 | 103.66 | 103.82 | 104.79 | 20 | 953 | 0 | 21.88
15.11.21 16:00:53 | 118.23 | 105.93 | 104.15 | 101.73 | 102.86 | 103.18 | 103.02 | 101.89 | 103.18 | 103.34 | 99.81 | 102.05 | 103.34 | 99.97 | 105.6 | 102.21 | 102.53 | 102.86 | 102.21 | 100.93 | 108.2 | 107.39 | 103.34 | 103.82 | 104.95 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:02:53 | 120.23 | 105.93 | 104.15 | 101.57 | 102.86 | 103.18 | 103.02 | 101.73 | 102.86 | 103.34 | 99.65 | 101.89 | 103.34 | 99.81 | 105.44 | 101.89 | 102.37 | 103.02 | 102.21 | 100.61 | 107.88 | 107.06 | 103.66 | 103.82 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:04:53 | 122.23 | 106.09 | 104.15 | 101.57 | 102.86 | 103.5 | 102.86 | 101.73 | 102.53 | 103.18 | 99.65 | 101.89 | 103.5 | 99.81 | 105.44 | 102.21 | 102.21 | 102.7 | 102.37 | 100.93 | 108.2 | 106.9 | 103.5 | 103.66 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:06:53 | 124.23 | 105.76 | 104.15 | 101.57 | 103.18 | 103.5 | 103.02 | 102.21 | 102.86 | 103.34 | 99.49 | 102.05 | 103.5 | 99.97 | 105.76 | 102.21 | 102.53 | 103.18 | 102.05 | 100.61 | 108.04 | 107.23 | 103.5 | 103.66 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.88
15.11.21 16:08:53 | 126.23 | 105.76 | 103.98 | 101.25 | 103.02 | 103.18 | 102.86 | 102.05 | 103.02 | 103.34 | 99.49 | 101.89 | 103.5 | 99.65 | 105.12 | 102.05 | 102.05 | 102.86 | 101.89 | 101.09 | 108.04 | 106.74 | 103.5 | 103.98 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:10:53 | 128.23 | 105.6 | 104.31 | 101.25 | 103.02 | 103.02 | 102.86 | 101.89 | 102.86 | 103.34 | 99.65 | 102.05 | 103.34 | 100.13 | 105.28 | 102.21 | 102.05 | 103.02 | 102.05 | 100.61 | 108.04 | 107.55 | 103.18 | 103.82 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:12:53 | 130.23 | 105.6 | 104.31 | 101.57 | 102.86 | 103.18 | 102.86 | 101.89 | 102.86 | 103.18 | 99.65 | 101.89 | 103.34 | 99.97 | 105.28 | 102.05 | 102.21 | 103.18 | 101.89 | 100.77 | 108.37 | 106.9 | 103.34 | 103.82 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:14:53 | 132.23 | 105.6 | 104.15 | 101.57 | 102.7 | 103.34 | 102.86 | 101.73 | 102.7 | 103.34 | 99.65 | 101.73 | 103.18 | 99.81 | 105.28 | 101.89 | 102.21 | 103.02 | 101.89 | 100.45 | 108.2 | 107.23 | 103.02 | 103.82 | 104.47 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:16:54 | 134.25 | 105.6 | 103.98 | 101.41 | 102.86 | 103.18 | 103.02 | 101.73 | 102.86 | 103.02 | 99.49 | 102.05 | 103.34 | 99.81 | 105.44 | 102.05 | 101.89 | 103.02 | 101.57 | 100.45 | 107.88 | 106.9 | 103.02 | 103.82 | 104.47 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:18:54 | 136.25 | 105.6 | 103.82 | 101.25 | 102.7 | 103.5 | 102.7 | 101.57 | 102.86 | 103.18 | 99.33 | 101.73 | 103.34 | 99.97 | 105.12 | 101.89 | 101.89 | 102.7 | 101.73 | 100.61 | 108.04 | 107.06 | 103.18 | 103.5 | 104.31 | 20 | 953 | 0 | 21.9
15.11.21 16:20:54 | 138.25 | 105.44 | 103.82 | 101.25 | 102.53 | 103.18 | 102.37 | 101.73 | 102.53 | 103.02 | 99.18 | 101.57 | 103.18 | 99.65 | 105.28 | 101.89 | 101.57 | 102.86 | 101.73 | 100.45 | 108.04 | 107.23 | 102.86 | 103.66 | 104.15 | 20 | 953 | 0 | 21.91
15.11.21 16:22:54 | 140.25 | 105.44 | 103.98 | 101.25 | 102.53 | 103.02 | 102.53 | 101.73 | 102.7 | 103.02 | 99.33 | 101.57 | 103.02 | 99.65 | 105.28 | 101.73 | 102.05 | 102.53 | 101.41 | 100.29 | 108.2 | 107.23 | 102.7 | 103.5 | 104.31 | 20 | 953 | 0 | 21.88