## Sheet2
Measurement Name : | Block2_Day7_plate4_read |  | Generated On : | 15/11/2021, 19:07:31 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 15/11/2021, 16:28:33 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 15/11/2021, 19:07:00 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
15.11.21 16:28:35 | 0.03 | 33156 | 36722 | 34406 | 34358 | 34708 | 32515 | 27075 | 32814 | 33641 | 31911 | 35486 | 30347 | 32572 | 35205 | 31094 | 37290 | 29013 | 31472 | 31684 | 30356 | 29506 | 29384 | 33312 | 26613 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 16:30:35 | 2.03 | 33175 | 36683 | 34441 | 34353 | 34711 | 32472 | 27098 | 32915 | 33718 | 31826 | 35529 | 30359 | 32600 | 35226 | 31077 | 37336 | 29005 | 31500 | 31690 | 30379 | 29521 | 29438 | 33317 | 26610 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 16:32:35 | 4.03 | 33190 | 36791 | 34471 | 34374 | 34780 | 32495 | 27098 | 32955 | 33814 | 31886 | 35539 | 30396 | 32632 | 35260 | 31097 | 37406 | 29051 | 31543 | 31705 | 30374 | 29612 | 29428 | 33340 | 26643 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 16:34:35 | 6.03 | 33190 | 36748 | 34476 | 34460 | 34746 | 32481 | 27065 | 32955 | 33789 | 31903 | 35440 | 30363 | 32612 | 35269 | 31072 | 37394 | 29034 | 31631 | 31676 | 30381 | 29666 | 29490 | 33318 | 26667 | 20 | 953 | 0 | 22.06
15.11.21 16:36:36 | 8.05 | 33207 | 36658 | 34363 | 34382 | 34772 | 32544 | 27101 | 32945 | 33815 | 31917 | 35387 | 30399 | 32606 | 35334 | 31087 | 37367 | 29036 | 31574 | 31761 | 30417 | 29714 | 29485 | 33297 | 26600 | 20 | 953 | 0 | 22.06
15.11.21 16:38:36 | 10.05 | 33215 | 36755 | 34387 | 34351 | 34786 | 32550 | 27081 | 32990 | 33801 | 31892 | 35480 | 30352 | 32634 | 35287 | 31105 | 37416 | 29076 | 31569 | 31750 | 30419 | 29657 | 29531 | 33234 | 26600 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:40:36 | 12.05 | 33210 | 36769 | 34385 | 34407 | 34783 | 32564 | 27098 | 32985 | 33766 | 31855 | 35414 | 30418 | 32649 | 35242 | 31092 | 37426 | 29102 | 31634 | 31773 | 30447 | 29669 | 29496 | 33283 | 26651 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:42:36 | 14.05 | 33216 | 36749 | 34436 | 34427 | 34780 | 32570 | 27088 | 32995 | 33789 | 31878 | 35543 | 30362 | 32714 | 35315 | 31129 | 37407 | 29020 | 31626 | 31722 | 30490 | 29789 | 29613 | 33308 | 26642 | 20 | 953 | 0 | 22.11
15.11.21 16:44:36 | 16.05 | 33210 | 36775 | 34400 | 34400 | 34794 | 32561 | 27153 | 33036 | 33815 | 31912 | 35464 | 30423 | 32652 | 35327 | 31098 | 37372 | 29099 | 31654 | 31795 | 30349 | 29686 | 29591 | 33283 | 26640 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:46:36 | 18.05 | 33216 | 36749 | 34490 | 34370 | 34780 | 32550 | 27077 | 32991 | 33752 | 31929 | 35512 | 30416 | 32680 | 35327 | 31097 | 37400 | 29074 | 31643 | 31763 | 30478 | 29703 | 29571 | 33337 | 26637 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:48:36 | 20.05 | 33218 | 36778 | 34490 | 34402 | 34786 | 32601 | 27094 | 33005 | 33804 | 31889 | 35526 | 30444 | 32700 | 35282 | 31111 | 37441 | 29054 | 31696 | 31754 | 30424 | 29692 | 29599 | 33285 | 26625 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:50:37 | 22.07 | 33227 | 36772 | 34478 | 34377 | 34806 | 32556 | 27142 | 33071 | 33880 | 31926 | 35483 | 30396 | 32723 | 35347 | 31137 | 37434 | 29051 | 31632 | 31772 | 30410 | 29769 | 29602 | 33257 | 26561 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:52:37 | 24.07 | 33227 | 36761 | 34507 | 34363 | 34783 | 32561 | 27139 | 33089 | 33764 | 31949 | 35481 | 30429 | 32748 | 35336 | 31188 | 37411 | 29051 | 31665 | 31811 | 30469 | 29712 | 29625 | 33305 | 26603 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:54:37 | 26.07 | 33230 | 36826 | 34452 | 34440 | 34854 | 32584 | 27081 | 33170 | 33889 | 31937 | 35488 | 30474 | 32686 | 35279 | 31162 | 37505 | 29074 | 31742 | 31780 | 30466 | 29783 | 29611 | 33316 | 26686 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:56:37 | 28.07 | 33233 | 36795 | 34492 | 34416 | 34840 | 32493 | 27105 | 33101 | 33889 | 31937 | 35428 | 30453 | 32669 | 35299 | 31207 | 37487 | 29057 | 31685 | 31717 | 30401 | 29746 | 29585 | 33312 | 26630 | 20 | 953 | 0 | 22.06
15.11.21 16:58:37 | 30.07 | 33244 | 36809 | 34468 | 34397 | 34789 | 32550 | 27107 | 33078 | 33892 | 31991 | 35442 | 30480 | 32672 | 35304 | 31108 | 37412 | 29088 | 31717 | 31686 | 30478 | 29772 | 29600 | 33320 | 26669 | 20 | 953 | 0 | 22.06
15.11.21 17:00:37 | 32.07 | 33244 | 36807 | 34543 | 34448 | 34812 | 32553 | 27150 | 33028 | 33826 | 31977 | 35552 | 30479 | 32732 | 35344 | 31154 | 37488 | 29105 | 31694 | 31731 | 30456 | 29786 | 29671 | 33313 | 26625 | 20 | 953 | 0 | 22.06
15.11.21 17:02:38 | 34.08 | 33244 | 36827 | 34544 | 34369 | 34803 | 32556 | 27119 | 33083 | 33875 | 31957 | 35521 | 30445 | 32751 | 35339 | 31092 | 37502 | 29038 | 31708 | 31781 | 30502 | 29821 | 29626 | 33350 | 26659 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 17:04:38 | 36.08 | 33259 | 36759 | 34460 | 34375 | 34775 | 32533 | 27135 | 33082 | 33889 | 31938 | 35502 | 30481 | 32731 | 35407 | 31143 | 37484 | 29154 | 31745 | 31767 | 30420 | 29798 | 29677 | 33316 | 26640 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 17:06:38 | 38.08 | 33250 | 36802 | 34445 | 34431 | 34812 | 32562 | 27126 | 33105 | 33861 | 31935 | 35538 | 30478 | 32686 | 35368 | 31101 | 37463 | 29120 | 31723 | 31781 | 30504 | 29824 | 29682 | 33365 | 26688 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 17:08:38 | 40.08 | 33259 | 36841 | 34557 | 34421 | 34911 | 32607 | 27141 | 33082 | 33886 | 31958 | 35420 | 30528 | 32788 | 35436 | 31128 | 37521 | 29123 | 31751 | 31793 | 30383 | 29826 | 29716 | 33333 | 26641 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 17:10:38 | 42.08 | 33259 | 36872 | 34547 | 34417 | 34821 | 32593 | 27134 | 33137 | 33912 | 32017 | 35609 | 30468 | 32766 | 35385 | 31171 | 37473 | 29103 | 31734 | 31819 | 30412 | 29877 | 29719 | 33354 | 26610 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 17:12:39 | 44.1 | 33267 | 36921 | 34514 | 34385 | 34875 | 32599 | 27159 | 33093 | 33906 | 32003 | 35553 | 30563 | 32740 | 35376 | 31221 | 37453 | 29066 | 31757 | 31745 | 30444 | 29830 | 29728 | 33344 | 26657 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 17:14:39 | 46.1 | 33267 | 36856 | 34517 | 34421 | 34849 | 32639 | 27122 | 33141 | 33915 | 32017 | 35443 | 30529 | 32811 | 35436 | 31094 | 37398 | 29106 | 31760 | 31752 | 30479 | 29827 | 29722 | 33315 | 26656 | 20 | 953 | 0 | 22.02
15.11.21 17:16:39 | 48.1 | 33273 | 36841 | 34569 | 34446 | 34883 | 32593 | 27214 | 33117 | 33946 | 32006 | 35558 | 30536 | 32783 | 35387 | 31201 | 37487 | 29115 | 31791 | 31871 | 30487 | 29827 | 29705 | 33390 | 26687 | 20 | 953 | 0 | 22.02
15.11.21 17:18:39 | 50.1 | 33273 | 36867 | 34574 | 34456 | 34906 | 32670 | 27139 | 33186 | 33940 | 31995 | 35435 | 30519 | 32757 | 35368 | 31192 | 37567 | 29081 | 31780 | 31880 | 30491 | 29853 | 29757 | 33410 | 26710 | 20 | 953 | 0 | 22.02
15.11.21 17:20:39 | 52.1 | 33267 | 36825 | 34511 | 34432 | 34841 | 32599 | 27171 | 33110 | 33926 | 31992 | 35486 | 30477 | 32758 | 35326 | 31126 | 37553 | 29095 | 31740 | 31724 | 30429 | 29853 | 29714 | 33301 | 26610 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:22:39 | 54.1 | 33273 | 36839 | 34525 | 34416 | 34884 | 32645 | 27106 | 33096 | 33929 | 32003 | 35491 | 30520 | 32746 | 35405 | 31142 | 37488 | 29098 | 31757 | 31821 | 30427 | 29898 | 29731 | 33359 | 26639 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:24:39 | 56.1 | 33276 | 36811 | 34563 | 34377 | 34864 | 32662 | 27163 | 33174 | 33935 | 31983 | 35549 | 30556 | 32760 | 35377 | 31167 | 37464 | 29058 | 31752 | 31821 | 30440 | 29887 | 29740 | 33360 | 26611 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:26:40 | 58.12 | 33273 | 36845 | 34521 | 34439 | 34892 | 32647 | 27129 | 33131 | 33907 | 31983 | 35576 | 30533 | 32763 | 35363 | 31188 | 37602 | 29084 | 31746 | 31800 | 30546 | 29830 | 29729 | 33384 | 26642 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:28:40 | 60.12 | 33282 | 36882 | 34646 | 34391 | 34867 | 32625 | 27209 | 33205 | 33921 | 31958 | 35512 | 30577 | 32800 | 35386 | 31157 | 37486 | 29146 | 31769 | 31865 | 30494 | 29828 | 29760 | 33342 | 26696 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:30:40 | 62.12 | 33282 | 36859 | 34610 | 34454 | 34872 | 32608 | 27201 | 33237 | 33915 | 31941 | 35623 | 30543 | 32752 | 35394 | 31206 | 37546 | 29087 | 31783 | 31832 | 30478 | 29881 | 29774 | 33370 | 26686 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:32:40 | 64.12 | 33282 | 36856 | 34587 | 34405 | 34872 | 32633 | 27153 | 33183 | 33875 | 31998 | 35487 | 30606 | 32758 | 35397 | 31167 | 37544 | 29095 | 31749 | 31811 | 30468 | 29839 | 29757 | 33382 | 26694 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:34:40 | 66.12 | 33293 | 36890 | 34607 | 34431 | 34935 | 32636 | 27176 | 33248 | 33878 | 31972 | 35565 | 30577 | 32730 | 35388 | 31261 | 37496 | 29098 | 31766 | 31769 | 30473 | 29836 | 29751 | 33344 | 26690 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:36:40 | 68.12 | 33299 | 36893 | 34539 | 34387 | 34932 | 32608 | 27176 | 33177 | 33907 | 31978 | 35569 | 30544 | 32769 | 35358 | 31197 | 37493 | 29152 | 31763 | 31771 | 30522 | 29890 | 29735 | 33316 | 26703 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:38:41 | 70.13 | 33293 | 36902 | 34573 | 34410 | 34938 | 32645 | 27125 | 33213 | 33961 | 32012 | 35553 | 30504 | 32832 | 35383 | 31204 | 37553 | 29098 | 31820 | 31781 | 30543 | 29870 | 29752 | 33420 | 26712 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:40:41 | 72.13 | 33299 | 36902 | 34611 | 34408 | 34969 | 32648 | 27131 | 33222 | 33941 | 32026 | 35503 | 30562 | 32741 | 35397 | 31224 | 37529 | 29127 | 31780 | 31824 | 30483 | 29879 | 29769 | 33445 | 26698 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:42:41 | 74.13 | 33296 | 36854 | 34591 | 34393 | 34963 | 32628 | 27185 | 33161 | 33893 | 31981 | 35485 | 30548 | 32732 | 35389 | 31195 | 37547 | 29146 | 31826 | 31875 | 30503 | 29848 | 29780 | 33407 | 26698 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:44:41 | 76.13 | 33302 | 36919 | 34524 | 34323 | 34872 | 32580 | 27225 | 33233 | 33898 | 31961 | 35508 | 30572 | 32755 | 35383 | 31194 | 37494 | 29152 | 31760 | 31884 | 30480 | 29905 | 29757 | 33361 | 26684 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 17:46:41 | 78.13 | 33302 | 36928 | 34534 | 34408 | 34898 | 32614 | 27186 | 33236 | 33927 | 31970 | 35537 | 30591 | 32764 | 35432 | 31195 | 37513 | 29107 | 31772 | 31872 | 30512 | 29930 | 29720 | 33402 | 26738 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:48:41 | 80.13 | 33305 | 36947 | 34599 | 34394 | 34952 | 32645 | 27180 | 33176 | 33969 | 32021 | 35584 | 30560 | 32803 | 35395 | 31250 | 37530 | 29130 | 31834 | 31815 | 30516 | 29902 | 29783 | 33399 | 26681 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:50:41 | 82.13 | 33299 | 36879 | 34557 | 34411 | 34907 | 32622 | 27189 | 33208 | 33924 | 31987 | 35543 | 30581 | 32841 | 35395 | 31224 | 37579 | 29175 | 31803 | 31814 | 30510 | 29876 | 29794 | 33410 | 26692 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 17:52:41 | 84.13 | 33307 | 36879 | 34594 | 34412 | 34921 | 32620 | 27183 | 33226 | 33935 | 32012 | 35618 | 30588 | 32863 | 35415 | 31203 | 37548 | 29175 | 31769 | 31842 | 30529 | 29873 | 29809 | 33363 | 26651 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 17:54:42 | 86.15 | 33307 | 36863 | 34577 | 34415 | 34927 | 32628 | 27209 | 33225 | 33873 | 31990 | 35523 | 30555 | 32812 | 35446 | 31172 | 37500 | 29155 | 31792 | 31839 | 30571 | 29882 | 29817 | 33414 | 26668 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 17:56:42 | 88.15 | 33296 | 36888 | 34641 | 34407 | 34930 | 32668 | 27236 | 33280 | 33930 | 32089 | 35544 | 30640 | 32815 | 35450 | 31264 | 37567 | 29175 | 31837 | 31899 | 30527 | 29905 | 29837 | 33418 | 26693 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 17:58:42 | 90.15 | 33310 | 36894 | 34643 | 34395 | 34933 | 32685 | 27198 | 33208 | 33955 | 32106 | 35562 | 30628 | 32875 | 35495 | 31201 | 37535 | 29161 | 31863 | 31851 | 30505 | 29913 | 29832 | 33395 | 26659 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 18:00:42 | 92.15 | 33299 | 36911 | 34582 | 34419 | 34941 | 32623 | 27205 | 33337 | 33930 | 32018 | 35605 | 30581 | 32812 | 35398 | 31167 | 37483 | 29141 | 31834 | 31831 | 30489 | 29865 | 29891 | 33399 | 26691 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:02:42 | 94.15 | 33302 | 36900 | 34557 | 34425 | 34975 | 32632 | 27195 | 33274 | 33933 | 32001 | 35599 | 30561 | 32770 | 35367 | 31164 | 37553 | 29158 | 31851 | 31809 | 30581 | 29917 | 29834 | 33377 | 26608 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:04:42 | 96.15 | 33307 | 36871 | 34576 | 34431 | 34930 | 32623 | 27198 | 33300 | 33927 | 32007 | 35595 | 30639 | 32804 | 35381 | 31185 | 37491 | 29161 | 31871 | 31851 | 30556 | 29939 | 29863 | 33393 | 26705 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:06:42 | 98.15 | 33308 | 36900 | 34595 | 34470 | 34927 | 32660 | 27189 | 33238 | 33910 | 32026 | 35577 | 30587 | 32872 | 35410 | 31219 | 37459 | 29130 | 31905 | 31800 | 30521 | 29959 | 29800 | 33365 | 26703 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:08:42 | 100.15 | 33313 | 36928 | 34617 | 34445 | 34955 | 32637 | 27227 | 33237 | 33921 | 32078 | 35672 | 30629 | 32849 | 35472 | 31187 | 37598 | 29150 | 31894 | 31857 | 30610 | 29979 | 29871 | 33417 | 26708 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 18:10:43 | 102.17 | 33310 | 36874 | 34615 | 34428 | 34935 | 32660 | 27177 | 33270 | 33913 | 32004 | 35586 | 30596 | 32861 | 35410 | 31198 | 37487 | 29150 | 31914 | 31840 | 30487 | 29936 | 29814 | 33376 | 26711 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:12:43 | 104.17 | 33316 | 36962 | 34573 | 34461 | 34910 | 32581 | 27243 | 33289 | 33919 | 32007 | 35577 | 30649 | 32829 | 35436 | 31226 | 37599 | 29153 | 31871 | 31818 | 30568 | 29945 | 29874 | 33420 | 26728 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:14:43 | 106.17 | 33316 | 36937 | 34584 | 34447 | 34910 | 32629 | 27154 | 33218 | 33933 | 32018 | 35587 | 30574 | 32829 | 35410 | 31223 | 37522 | 29110 | 31877 | 31818 | 30569 | 29951 | 29817 | 33409 | 26729 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:16:43 | 108.17 | 33319 | 36886 | 34573 | 34405 | 34924 | 32683 | 27171 | 33253 | 33930 | 32041 | 35629 | 30629 | 32861 | 35368 | 31223 | 37558 | 29164 | 31945 | 31821 | 30538 | 29931 | 29840 | 33426 | 26690 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:18:43 | 110.17 | 33325 | 36949 | 34621 | 34461 | 34938 | 32666 | 27212 | 33199 | 33936 | 32058 | 35540 | 30590 | 32858 | 35405 | 31237 | 37547 | 29167 | 31877 | 31912 | 30580 | 29934 | 29854 | 33398 | 26658 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:20:43 | 112.17 | 33325 | 36951 | 34558 | 34461 | 34896 | 32671 | 27173 | 33262 | 33921 | 32021 | 35589 | 30582 | 32866 | 35390 | 31252 | 37588 | 29161 | 31880 | 31907 | 30509 | 29982 | 29869 | 33410 | 26696 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:22:43 | 114.17 | 33322 | 36911 | 34580 | 34485 | 34953 | 32657 | 27169 | 33219 | 33939 | 32044 | 35558 | 30613 | 32886 | 35362 | 31263 | 37559 | 29144 | 31917 | 31845 | 30523 | 29914 | 29834 | 33415 | 26720 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:24:44 | 116.18 | 33325 | 36946 | 34579 | 34445 | 34907 | 32634 | 27175 | 33287 | 33947 | 32063 | 35538 | 30614 | 32798 | 35433 | 31207 | 37558 | 29235 | 31889 | 31835 | 30603 | 29951 | 29840 | 33410 | 26732 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:26:44 | 118.18 | 33325 | 36948 | 34577 | 34500 | 34995 | 32680 | 27215 | 33271 | 33927 | 32021 | 35613 | 30631 | 32844 | 35425 | 31261 | 37576 | 29193 | 31917 | 31812 | 30472 | 30000 | 29866 | 33353 | 26749 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:28:44 | 120.18 | 33325 | 36926 | 34608 | 34498 | 34992 | 32677 | 27158 | 33301 | 33930 | 32041 | 35621 | 30576 | 32909 | 35379 | 31244 | 37597 | 29148 | 31894 | 31856 | 30549 | 29940 | 29835 | 33393 | 26667 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:30:44 | 122.18 | 33328 | 36929 | 34577 | 34470 | 34933 | 32666 | 27157 | 33280 | 33908 | 32032 | 35598 | 30694 | 32875 | 35442 | 31222 | 37580 | 29136 | 31926 | 31857 | 30534 | 29897 | 29894 | 33418 | 26701 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:32:44 | 124.18 | 33325 | 36983 | 34573 | 34446 | 34978 | 32660 | 27261 | 33240 | 33891 | 32018 | 35618 | 30676 | 32844 | 35462 | 31224 | 37629 | 29216 | 31926 | 31881 | 30586 | 29968 | 29909 | 33416 | 26684 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:34:44 | 126.18 | 33336 | 36909 | 34630 | 34500 | 34958 | 32703 | 27199 | 33279 | 33950 | 32072 | 35535 | 30638 | 32864 | 35413 | 31180 | 37577 | 29170 | 31926 | 31834 | 30553 | 29940 | 29897 | 33401 | 26701 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:36:44 | 128.18 | 33336 | 36955 | 34606 | 34458 | 34975 | 32646 | 27214 | 33283 | 33947 | 32052 | 35606 | 30605 | 32861 | 35490 | 31298 | 37676 | 29179 | 31926 | 31806 | 30571 | 29994 | 29931 | 33451 | 26727 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:38:44 | 130.18 | 33339 | 36983 | 34567 | 34522 | 34964 | 32695 | 27256 | 33291 | 33927 | 32050 | 35616 | 30615 | 32864 | 35485 | 31298 | 37618 | 29196 | 31960 | 31809 | 30521 | 30031 | 29926 | 33374 | 26773 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:40:45 | 132.2 | 33336 | 36963 | 34559 | 34601 | 34939 | 32698 | 27248 | 33254 | 33930 | 32018 | 35654 | 30663 | 32870 | 35496 | 31296 | 37679 | 29196 | 31943 | 31860 | 30604 | 29974 | 29912 | 33381 | 26773 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:42:45 | 134.2 | 33336 | 36992 | 34583 | 34480 | 34958 | 32692 | 27211 | 33346 | 33913 | 32027 | 35610 | 30626 | 32870 | 35423 | 31293 | 37593 | 29179 | 31898 | 31911 | 30557 | 29983 | 29920 | 33389 | 26730 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:44:45 | 136.2 | 33333 | 36991 | 34594 | 34439 | 34953 | 32700 | 27203 | 33281 | 33976 | 32007 | 35622 | 30620 | 32861 | 35550 | 31229 | 37612 | 29188 | 31937 | 31866 | 30528 | 29969 | 29980 | 33466 | 26717 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:46:45 | 138.2 | 33337 | 36972 | 34610 | 34436 | 34967 | 32700 | 27257 | 33332 | 33913 | 32052 | 35634 | 30646 | 32906 | 35556 | 31301 | 37682 | 29185 | 31926 | 31846 | 30585 | 29994 | 29991 | 33442 | 26756 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:48:45 | 140.2 | 33339 | 36946 | 34563 | 34440 | 34919 | 32698 | 27210 | 33260 | 33936 | 32055 | 35588 | 30675 | 32909 | 35508 | 31260 | 37606 | 29148 | 31923 | 31889 | 30561 | 29951 | 29912 | 33448 | 26734 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:50:45 | 142.2 | 33339 | 36949 | 34595 | 34457 | 34967 | 32669 | 27253 | 33310 | 33919 | 32015 | 35622 | 30653 | 32878 | 35537 | 31238 | 37661 | 29196 | 31889 | 31923 | 30583 | 29980 | 29920 | 33469 | 26754 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:52:45 | 144.2 | 33337 | 36958 | 34591 | 34406 | 34944 | 32720 | 27220 | 33310 | 33922 | 32030 | 35554 | 30662 | 32918 | 35559 | 31255 | 37632 | 29165 | 31915 | 31864 | 30571 | 29952 | 29934 | 33447 | 26788 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:54:45 | 146.2 | 33339 | 36969 | 34617 | 34514 | 34942 | 32732 | 27234 | 33278 | 33939 | 32067 | 35567 | 30669 | 32918 | 35462 | 31277 | 37677 | 29216 | 31952 | 31903 | 30574 | 30000 | 29934 | 33478 | 26735 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:56:46 | 148.22 | 33339 | 36952 | 34614 | 34498 | 34970 | 32703 | 27180 | 33265 | 33959 | 32038 | 35623 | 30727 | 32853 | 35562 | 31273 | 37630 | 29213 | 31937 | 31906 | 30595 | 29932 | 29997 | 33452 | 26742 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 18:58:46 | 150.22 | 33337 | 36961 | 34612 | 34441 | 34928 | 32726 | 27202 | 33370 | 33967 | 32058 | 35699 | 30748 | 32895 | 35551 | 31253 | 37632 | 29182 | 31946 | 31884 | 30576 | 29935 | 29949 | 33473 | 26689 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 19:00:46 | 152.22 | 33348 | 36950 | 34583 | 34421 | 34967 | 32709 | 27187 | 33324 | 33925 | 32092 | 35625 | 30665 | 32932 | 35491 | 31318 | 37638 | 29171 | 31938 | 31833 | 30575 | 29952 | 29983 | 33485 | 26781 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 19:02:46 | 154.22 | 33345 | 36967 | 34569 | 34419 | 34919 | 32692 | 27227 | 33347 | 33973 | 32041 | 35621 | 30663 | 32944 | 35519 | 31257 | 37667 | 29207 | 31966 | 31864 | 30629 | 30012 | 29946 | 33478 | 26741 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 19:04:46 | 156.22 | 33345 | 36961 | 34569 | 34446 | 34956 | 32738 | 27224 | 33308 | 33996 | 32118 | 35656 | 30643 | 32910 | 35520 | 31318 | 37645 | 29185 | 31949 | 31865 | 30633 | 29944 | 29957 | 33486 | 26704 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 19:06:47 | 158.23 | 33345 | 36981 | 34566 | 34494 | 34953 | 32706 | 27223 | 33291 | 33979 | 32047 | 35650 | 30647 | 32927 | 35483 | 31324 | 37772 | 29208 | 31921 | 31787 | 30676 | 30000 | 30025 | 33554 | 26760 | 20 | 953 | 0 | 21.93