## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block3_Day15_plate1_read |  | Generated On : | 18/01/2022, 11:55:29 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 18/01/2022, 09:30:51 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 18/01/2022, 11:54:26 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Scenedesmus |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
18.01.22 09:30:53 | 0.03 | 113.3 | 105.28 | 111.98 | 113.14 | 115.46 | 113.97 | 109.19 | 115.3 | 112.64 | 110.99 | 111.32 | 113.97 | 114.3 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 117.13 | 114.8 | 108.69 | 118.64 | 115.46 | 113.8 | 108.04 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.52
18.01.22 09:31:08 | 0.28 | 113.14 | 105.12 | 111.98 | 112.64 | 115.46 | 114.3 | 109.02 | 114.63 | 112.81 | 111.16 | 110.99 | 113.8 | 114.3 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 116.63 | 114.3 | 108.37 | 118.14 | 115.3 | 113.47 | 107.88 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 09:33:07 | 2.27 | 112.97 | 103.98 | 111.32 | 112.47 | 114.96 | 113.8 | 107.71 | 113.97 | 112.64 | 110.83 | 111.16 | 113.63 | 113.97 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 116.3 | 114.63 | 107.88 | 118.14 | 114.96 | 112.81 | 107.55 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 09:35:08 | 4.28 | 112.47 | 103.18 | 111.65 | 111.98 | 114.46 | 113.47 | 106.57 | 113.3 | 112.14 | 110.5 | 110.5 | 113.47 | 113.14 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | 116.63 | 113.97 | 107.23 | 117.97 | 114.63 | 112.81 | 107.23 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 09:37:09 | 6.3 | 112.14 | 102.53 | 111.16 | 111.48 | 114.3 | 113.3 | 106.09 | 112.81 | 111.98 | 110 | 110.17 | 113.3 | 112.97 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | 116.46 | 113.47 | 106.74 | 117.63 | 114.3 | 112.64 | 107.06 | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 09:39:09 | 8.3 | 111.81 | 102.21 | 111.32 | 111.48 | 114.13 | 112.81 | 104.95 | 112.64 | 111.65 | 110.17 | 110.33 | 112.97 | 112.64 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 116.46 | 113.3 | 105.93 | 117.3 | 114.63 | 112.47 | 106.57 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.66
18.01.22 09:41:10 | 10.32 | 111.32 | 102.7 | 111.16 | 111.65 | 113.8 | 112.64 | 104.95 | 112.81 | 111.48 | 109.84 | 110.33 | 112.47 | 112.31 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | 116.13 | 113.3 | 104.95 | 116.96 | 114.63 | 112.64 | 106.74 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.66
18.01.22 09:43:11 | 12.33 | 110.99 | 102.7 | 111.16 | 111.81 | 113.47 | 112.64 | 105.28 | 112.64 | 110.99 | 109.84 | 110.5 | 112.64 | 111.98 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 115.63 | 113.14 | 104.95 | 117.13 | 114.8 | 111.81 | 106.74 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.67
18.01.22 09:45:12 | 14.35 | 110.5 | 103.98 | 110.66 | 111.65 | 112.97 | 112.14 | 105.76 | 112.31 | 110.83 | 109.35 | 109.35 | 112.64 | 111.48 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 116.13 | 112.97 | 103.98 | 116.63 | 114.63 | 111.48 | 106.57 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 09:47:13 | 16.37 | 110 | 104.79 | 110.5 | 111.81 | 112.97 | 111.81 | 105.12 | 112.31 | 110.33 | 109.35 | 109.68 | 112.31 | 111.32 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | 116.13 | 112.81 | 103.66 | 116.13 | 114.96 | 110.99 | 106.9 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 09:49:13 | 18.37 | 110 | 105.12 | 110.66 | 111.81 | 112.64 | 111.48 | 104.47 | 112.31 | 110.66 | 109.19 | 109.68 | 112.31 | 111.16 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 115.96 | 112.97 | 103.34 | 116.46 | 114.8 | 110.83 | 106.25 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 09:51:14 | 20.38 | 110 | 104.79 | 110.17 | 111.65 | 112.31 | 111.32 | 104.79 | 112.14 | 110.17 | 108.69 | 109.19 | 111.98 | 110.83 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | 115.63 | 112.81 | 103.18 | 116.3 | 114.96 | 110.17 | 105.93 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 09:53:15 | 22.4 | 110 | 104.63 | 110.17 | 111.48 | 112.47 | 111.65 | 105.12 | 112.31 | 110 | 108.69 | 109.51 | 111.48 | 111.48 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | 115.63 | 112.64 | 102.86 | 115.96 | 114.63 | 110.33 | 106.25 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 09:55:16 | 24.42 | 109.84 | 104.63 | 109.84 | 111.32 | 111.98 | 111.81 | 105.12 | 111.81 | 110.17 | 108.53 | 109.02 | 111.32 | 111.48 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | 115.46 | 112.14 | 102.37 | 115.96 | 114.8 | 110.17 | 106.25 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 09:57:17 | 26.43 | 109.68 | 103.98 | 109.51 | 111.32 | 112.31 | 112.14 | 105.6 | 111.65 | 110 | 108.37 | 109.35 | 110.99 | 111.65 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | 115.3 | 112.31 | 101.57 | 116.13 | 114.96 | 109.68 | 105.6 | 107.71 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 09:59:17 | 28.43 | 110 | 103.66 | 109.51 | 110.99 | 111.98 | 112.14 | 105.93 | 111.48 | 110.17 | 108.37 | 109.19 | 110.99 | 111.48 | No Sensor | 110 | No Sensor | 115.46 | 112.14 | 101.89 | 115.96 | 114.63 | 109.68 | 105.93 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 10:01:18 | 30.45 | 109.84 | 103.34 | 109.35 | 110.66 | 112.14 | 111.81 | 106.25 | 111.32 | 110.33 | 108.53 | 108.69 | 110.99 | 111.98 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 115.3 | 112.14 | 102.53 | 116.13 | 114.63 | 109.19 | 105.93 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.67
18.01.22 10:03:19 | 32.47 | 109.84 | 103.18 | 109.02 | 110.17 | 112.14 | 111.65 | 106.25 | 111.48 | 110.33 | 108.53 | 108.53 | 110.83 | 111.98 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | 114.96 | 111.65 | 103.82 | 116.13 | 114.46 | 108.86 | 105.6 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 10:05:20 | 34.48 | 109.84 | 103.18 | 108.69 | 110.17 | 112.31 | 111.98 | 105.76 | 111.32 | 109.51 | 108.37 | 108.53 | 110.66 | 112.31 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 114.63 | 111.16 | 104.63 | 116.3 | 114.3 | 108.53 | 105.44 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.67
18.01.22 10:07:21 | 36.5 | 110.17 | 102.37 | 108.69 | 109.84 | 111.81 | 111.65 | 104.95 | 110.66 | 109.68 | 108.2 | 107.88 | 110.33 | 112.14 | No Sensor | 109.02 | No Sensor | 114.63 | 111.16 | 104.95 | 115.96 | 114.13 | 108.53 | 105.12 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 10:09:22 | 38.52 | 110.17 | 102.21 | 108.37 | 109.68 | 111.81 | 111.65 | 104.31 | 110.33 | 109.84 | 108.2 | 108.2 | 110 | 111.98 | No Sensor | 108.86 | No Sensor | 114.3 | 111.16 | 104.47 | 115.96 | 113.8 | 108.2 | 105.12 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 10:11:23 | 40.53 | 110.17 | 101.25 | 108.69 | 109.68 | 111.81 | 111.81 | 104.63 | 110.5 | 109.51 | 107.88 | 107.55 | 110 | 111.98 | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 114.3 | 110.83 | 104.63 | 115.96 | 113.97 | 108.04 | 104.31 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 21.65
18.01.22 10:13:23 | 42.53 | 110.17 | 101.41 | 108.2 | 109.02 | 111.32 | 111.32 | 103.66 | 110 | 109.02 | 107.55 | 107.23 | 109.35 | 111.48 | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 113.97 | 110.5 | 104.47 | 115.63 | 113.8 | 107.88 | 103.82 | 106.25 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 10:15:24 | 44.55 | 109.68 | 101.09 | 107.71 | 108.86 | 111.81 | 111.16 | 103.34 | 109.84 | 108.86 | 107.39 | 107.23 | 109.35 | 111.81 | No Sensor | 108.2 | No Sensor | 113.97 | 110.5 | 103.98 | 115.46 | 113.63 | 107.55 | 104.15 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 10:17:25 | 46.57 | 109.84 | 100.29 | 107.71 | 108.86 | 111.65 | 110.83 | 103.5 | 109.35 | 108.37 | 107.23 | 107.06 | 108.86 | 111.65 | No Sensor | 108.04 | No Sensor | 113.47 | 110 | 104.31 | 115.46 | 113.3 | 106.9 | 104.15 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 10:19:26 | 48.58 | 109.84 | 99.97 | 107.55 | 108.53 | 111.81 | 110.99 | 103.18 | 109.02 | 108.37 | 107.23 | 106.41 | 108.86 | 111.32 | No Sensor | 108.04 | No Sensor | 113.14 | 109.68 | 103.82 | 115.46 | 113.63 | 106.57 | 103.82 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 10:21:27 | 50.6 | 109.35 | 100.13 | 107.71 | 107.88 | 111.81 | 110.83 | 102.7 | 109.19 | 108.37 | 107.39 | 106.57 | 108.86 | 111.16 | No Sensor | 107.88 | No Sensor | 112.81 | 109.84 | 103.66 | 115.3 | 113.14 | 106.57 | 103.5 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 10:23:28 | 52.62 | 109.19 | 99.97 | 107.39 | 108.37 | 111.32 | 110.17 | 102.05 | 108.86 | 108.37 | 106.9 | 106.41 | 108.37 | 110.83 | No Sensor | 107.23 | No Sensor | 112.97 | 109.19 | 103.34 | 114.96 | 113.3 | 106.25 | 103.02 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 10:25:28 | 54.62 | 108.86 | 99.65 | 107.23 | 107.88 | 111.32 | 110.66 | 101.89 | 108.69 | 107.88 | 106.9 | 106.41 | 108.2 | 110.99 | No Sensor | 107.55 | No Sensor | 112.81 | 109.19 | 103.18 | 115.13 | 112.97 | 106.25 | 102.7 | 105.93 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 10:27:29 | 56.63 | 108.69 | 99.18 | 106.9 | 108.04 | 111.16 | 109.84 | 101.25 | 108.37 | 107.88 | 106.41 | 106.09 | 108.04 | 110.83 | No Sensor | 107.39 | No Sensor | 112.64 | 108.69 | 102.53 | 114.8 | 112.81 | 105.93 | 102.7 | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 10:29:30 | 58.65 | 108.69 | 99.49 | 106.74 | 107.88 | 110.99 | 109.68 | 101.25 | 108.2 | 108.2 | 106.41 | 106.41 | 107.88 | 110.83 | No Sensor | 107.06 | No Sensor | 112.47 | 108.86 | 102.86 | 114.96 | 112.97 | 105.76 | 102.21 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 10:31:31 | 60.67 | 108.04 | 99.02 | 106.57 | 107.55 | 111.16 | 109.19 | 100.77 | 108.04 | 107.55 | 105.93 | 105.76 | 107.39 | 110.33 | No Sensor | 106.9 | No Sensor | 112.64 | 108.37 | 102.86 | 114.3 | 112.47 | 104.95 | 101.89 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 10:33:32 | 62.68 | 108.2 | 98.38 | 106.57 | 107.55 | 110.99 | 109.35 | 101.25 | 107.55 | 107.39 | 106.09 | 105.6 | 107.39 | 110.17 | No Sensor | 106.57 | No Sensor | 112.47 | 108.2 | 103.34 | 114.46 | 112.31 | 105.12 | 102.21 | 104.79 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 10:35:33 | 64.7 | 107.55 | 97.75 | 106.25 | 106.9 | 110.17 | 109.35 | 100.45 | 107.39 | 107.06 | 105.6 | 105.93 | 107.06 | 109.84 | No Sensor | 106.41 | No Sensor | 112.31 | 107.88 | 102.53 | 113.97 | 112.47 | 104.31 | 101.73 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 10:37:34 | 66.72 | 107.55 | 98.38 | 106.25 | 107.39 | 110.66 | 109.02 | 100.13 | 107.06 | 107.06 | 105.44 | 105.76 | 106.9 | 109.68 | No Sensor | 106.25 | No Sensor | 111.65 | 107.39 | 102.21 | 114.13 | 112.31 | 104.31 | 101.57 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 10:39:34 | 68.72 | 107.39 | 98.22 | 106.41 | 106.9 | 110.66 | 109.02 | 100.45 | 107.23 | 106.9 | 105.76 | 104.95 | 106.74 | 109.84 | No Sensor | 105.76 | No Sensor | 111.81 | 107.71 | 102.05 | 114.3 | 112.14 | 103.98 | 101.57 | 104.47 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 10:41:35 | 70.73 | 107.39 | 97.27 | 105.93 | 106.57 | 110.5 | 108.69 | 99.97 | 106.9 | 106.74 | 105.44 | 105.6 | 106.57 | 109.51 | No Sensor | 105.6 | No Sensor | 111.65 | 107.55 | 101.89 | 114.13 | 112.14 | 103.82 | 101.09 | 104.31 | 20 | 953 | 0 | 21.52
18.01.22 10:43:36 | 72.75 | 107.23 | 96.95 | 105.76 | 106.41 | 110.33 | 108.69 | 99.97 | 106.57 | 106.09 | 105.28 | 105.12 | 106.41 | 109.51 | No Sensor | 105.93 | No Sensor | 111.48 | 107.23 | 101.89 | 113.8 | 111.81 | 103.34 | 101.25 | 104.15 | 20 | 953 | 0 | 21.52
18.01.22 10:45:37 | 74.77 | 107.23 | 96.8 | 105.93 | 106.9 | 110 | 108.86 | 99.49 | 106.57 | 106.09 | 105.12 | 105.44 | 106.41 | 109.35 | No Sensor | 105.76 | No Sensor | 111.81 | 106.9 | 102.05 | 113.8 | 111.98 | 103.5 | 101.25 | 104.15 | 20 | 953 | 0 | 21.52
18.01.22 10:47:38 | 76.78 | 106.74 | 96.01 | 105.28 | 106.57 | 110.33 | 108.04 | 99.02 | 106.41 | 105.44 | 104.79 | 104.63 | 105.93 | 108.86 | No Sensor | 105.44 | No Sensor | 110.99 | 106.25 | 101.73 | 113.3 | 111.48 | 103.02 | 100.61 | 103.34 | 20 | 953 | 0 | 21.5
18.01.22 10:49:39 | 78.8 | 106.74 | 96.01 | 105.44 | 106.57 | 110 | 108.53 | 98.86 | 105.93 | 105.6 | 104.63 | 105.28 | 105.93 | 109.02 | No Sensor | 105.44 | No Sensor | 111.16 | 106.41 | 102.05 | 113.47 | 111.81 | 102.37 | 100.29 | 103.82 | 20 | 953 | 0 | 21.5
18.01.22 10:51:40 | 80.82 | 106.74 | 95.38 | 105.44 | 105.93 | 109.51 | 108.04 | 98.7 | 105.93 | 105.28 | 104.63 | 104.79 | 105.28 | 108.86 | No Sensor | 105.28 | No Sensor | 110.99 | 106.25 | 102.21 | 112.97 | 111.32 | 102.37 | 99.97 | 103.66 | 20 | 953 | 0 | 21.49
18.01.22 10:53:40 | 82.82 | 106.41 | 94.43 | 104.95 | 106.25 | 109.35 | 107.71 | 98.06 | 105.76 | 104.79 | 104.47 | 104.47 | 105.28 | 108.37 | No Sensor | 104.79 | No Sensor | 110.66 | 105.93 | 101.09 | 113.47 | 111.32 | 102.7 | 99.49 | 103.5 | 20 | 953 | 0 | 21.49
18.01.22 10:55:41 | 84.83 | 106.09 | 95.22 | 104.95 | 105.76 | 109.35 | 107.71 | 97.59 | 105.12 | 104.79 | 104.31 | 104.47 | 105.12 | 108.69 | No Sensor | 104.95 | No Sensor | 110.33 | 105.76 | 101.09 | 112.97 | 111.32 | 102.05 | 99.65 | 103.18 | 20 | 953 | 0 | 21.48
18.01.22 10:57:42 | 86.85 | 106.09 | 95.22 | 104.63 | 105.6 | 109.68 | 107.55 | 97.43 | 105.28 | 104.95 | 104.15 | 104.63 | 105.12 | 108.37 | No Sensor | 104.63 | No Sensor | 110.5 | 105.28 | 101.25 | 113.14 | 110.99 | 101.89 | 99.81 | 103.18 | 20 | 953 | 0 | 21.48
18.01.22 10:59:43 | 88.87 | 105.93 | 94.75 | 104.79 | 105.6 | 109.19 | 107.23 | 96.8 | 104.79 | 104.47 | 103.98 | 103.98 | 104.79 | 108.2 | No Sensor | 104.63 | No Sensor | 110.33 | 105.44 | 101.09 | 112.81 | 110.99 | 101.57 | 99.18 | 103.02 | 20 | 953 | 0 | 21.48
18.01.22 11:01:44 | 90.88 | 105.76 | 93.96 | 104.31 | 105.44 | 109.02 | 106.9 | 96.95 | 104.79 | 104.79 | 103.66 | 103.98 | 104.63 | 108.04 | No Sensor | 103.98 | No Sensor | 110 | 105.12 | 100.45 | 112.64 | 110.66 | 101.25 | 98.86 | 103.34 | 20 | 953 | 0 | 21.47
18.01.22 11:03:45 | 92.9 | 105.93 | 93.96 | 104.63 | 105.12 | 109.19 | 106.9 | 97.11 | 104.79 | 104.31 | 103.66 | 103.82 | 104.47 | 107.88 | No Sensor | 103.98 | No Sensor | 110 | 105.12 | 100.45 | 112.47 | 111.16 | 101.09 | 98.86 | 103.02 | 20 | 953 | 0 | 21.45
18.01.22 11:05:45 | 94.9 | 105.6 | 94.12 | 104.31 | 105.28 | 108.86 | 107.06 | 96.95 | 104.63 | 104.47 | 103.5 | 103.66 | 104.47 | 107.88 | No Sensor | 104.15 | No Sensor | 110 | 104.79 | 99.97 | 112.14 | 110.66 | 101.25 | 99.18 | 103.02 | 20 | 953 | 0 | 21.45
18.01.22 11:07:46 | 96.92 | 105.12 | 93.49 | 104.15 | 105.12 | 108.53 | 106.41 | 96.64 | 104.15 | 103.82 | 103.5 | 103.5 | 103.98 | 107.23 | No Sensor | 103.66 | No Sensor | 110 | 104.79 | 99.49 | 112.47 | 110.5 | 100.45 | 98.86 | 102.7 | 20 | 953 | 0 | 21.43
18.01.22 11:09:47 | 98.93 | 104.95 | 93.8 | 104.31 | 104.79 | 108.2 | 106.41 | 95.85 | 103.98 | 103.98 | 103.18 | 103.5 | 103.98 | 107.55 | No Sensor | 103.66 | No Sensor | 109.68 | 104.63 | 99.97 | 111.98 | 110.17 | 100.13 | 98.38 | 102.21 | 20 | 953 | 0 | 21.45
18.01.22 11:11:48 | 100.95 | 104.95 | 93.33 | 103.82 | 105.12 | 108.86 | 106.41 | 95.69 | 103.82 | 103.98 | 103.18 | 103.5 | 104.15 | 107.39 | No Sensor | 103.66 | No Sensor | 109.35 | 104.15 | 99.97 | 112.31 | 110.5 | 100.29 | 98.06 | 102.21 | 20 | 953 | 0 | 21.45
18.01.22 11:13:49 | 102.97 | 104.79 | 92.86 | 103.66 | 104.79 | 108.04 | 106.09 | 95.53 | 103.66 | 103.5 | 102.86 | 103.02 | 103.66 | 107.06 | No Sensor | 103.5 | No Sensor | 109.02 | 104.15 | 98.86 | 111.81 | 110.17 | 99.97 | 97.59 | 101.73 | 20 | 953 | 0 | 21.43
18.01.22 11:15:50 | 104.98 | 104.79 | 93.18 | 103.98 | 104.63 | 108.53 | 106.09 | 95.38 | 103.18 | 103.5 | 102.53 | 103.34 | 103.66 | 106.9 | No Sensor | 103.34 | No Sensor | 109.35 | 103.82 | 99.33 | 111.65 | 110 | 99.65 | 97.9 | 101.89 | 20 | 953 | 0 | 21.43
18.01.22 11:17:50 | 106.98 | 104.47 | 92.55 | 103.82 | 104.47 | 108.37 | 105.6 | 95.06 | 103.34 | 103.82 | 102.7 | 103.34 | 103.34 | 106.9 | No Sensor | 103.34 | No Sensor | 109.02 | 103.82 | 99.33 | 111.98 | 110 | 99.33 | 97.9 | 102.05 | 20 | 953 | 0 | 21.42
18.01.22 11:19:51 | 109 | 103.98 | 91.62 | 103.34 | 104.15 | 107.88 | 105.76 | 94.59 | 102.86 | 103.66 | 102.37 | 102.86 | 103.02 | 106.74 | No Sensor | 102.7 | No Sensor | 108.86 | 103.34 | 98.86 | 111.48 | 109.68 | 99.18 | 97.75 | 101.73 | 20 | 953 | 0 | 21.41
18.01.22 11:21:52 | 111.02 | 104.15 | 91.46 | 103.66 | 103.98 | 107.71 | 105.6 | 94.12 | 102.7 | 103.5 | 102.05 | 102.7 | 102.7 | 106.57 | No Sensor | 102.7 | No Sensor | 109.02 | 103.34 | 98.7 | 111.65 | 109.68 | 98.86 | 97.75 | 101.73 | 20 | 953 | 0 | 21.42
18.01.22 11:23:53 | 113.03 | 103.66 | 91.15 | 103.5 | 103.98 | 107.71 | 105.28 | 93.96 | 103.02 | 103.34 | 102.05 | 102.05 | 102.37 | 106.25 | No Sensor | 102.37 | No Sensor | 108.53 | 102.86 | 98.54 | 111.32 | 109.51 | 98.38 | 96.95 | 101.25 | 20 | 953 | 0 | 21.42
18.01.22 11:25:54 | 115.05 | 103.5 | 90.84 | 103.82 | 104.15 | 107.71 | 105.12 | 93.8 | 102.7 | 103.66 | 102.05 | 102.86 | 102.7 | 106.25 | No Sensor | 102.21 | No Sensor | 108.86 | 103.02 | 98.06 | 111.16 | 109.68 | 98.54 | 97.11 | 101.09 | 20 | 953 | 0 | 21.41
18.01.22 11:27:55 | 117.07 | 103.34 | 90.84 | 103.66 | 103.98 | 107.71 | 104.95 | 93.65 | 102.21 | 103.34 | 101.89 | 102.37 | 102.53 | 106.41 | No Sensor | 101.89 | No Sensor | 108.86 | 103.02 | 98.06 | 111.16 | 109.51 | 98.54 | 96.8 | 101.25 | 20 | 953 | 0 | 21.4
18.01.22 11:29:55 | 119.07 | 103.66 | 90.37 | 103.18 | 103.5 | 107.55 | 104.95 | 93.18 | 101.89 | 103.02 | 101.73 | 102.21 | 102.21 | 106.09 | No Sensor | 101.89 | No Sensor | 108.2 | 102.53 | 97.9 | 110.83 | 109.02 | 97.9 | 96.32 | 100.77 | 20 | 953 | 0 | 21.38
18.01.22 11:31:56 | 121.08 | 103.5 | 90.22 | 103.34 | 103.5 | 107.39 | 104.63 | 93.33 | 101.73 | 102.53 | 101.57 | 102.05 | 102.05 | 105.76 | No Sensor | 101.41 | No Sensor | 108.04 | 102.21 | 97.9 | 110.99 | 109.19 | 97.43 | 96.01 | 100.77 | 20 | 953 | 0 | 21.4
18.01.22 11:33:57 | 123.1 | 103.02 | 89.75 | 103.5 | 103.5 | 107.06 | 104.47 | 92.86 | 101.73 | 102.37 | 101.25 | 102.21 | 101.73 | 105.76 | No Sensor | 101.73 | No Sensor | 108.37 | 102.21 | 97.75 | 110.99 | 109.19 | 97.43 | 96.01 | 100.93 | 20 | 953 | 0 | 21.4
18.01.22 11:35:58 | 125.12 | 103.18 | 89.29 | 103.02 | 103.34 | 106.74 | 104.47 | 92.55 | 101.25 | 102.53 | 101.41 | 101.73 | 101.25 | 105.6 | No Sensor | 101.57 | No Sensor | 107.71 | 102.05 | 97.59 | 110.66 | 109.02 | 97.27 | 95.69 | 100.77 | 20 | 953 | 0 | 21.38
18.01.22 11:37:59 | 127.13 | 103.18 | 89.44 | 103.02 | 103.18 | 107.06 | 104.31 | 92.24 | 101.09 | 102.05 | 101.09 | 102.05 | 101.57 | 105.44 | No Sensor | 101.57 | No Sensor | 107.88 | 101.73 | 96.95 | 110.5 | 109.02 | 97.27 | 96.01 | 100.61 | 20 | 953 | 0 | 21.38
18.01.22 11:40:00 | 129.15 | 102.7 | 89.91 | 103.18 | 103.18 | 106.9 | 103.98 | 92.24 | 101.25 | 102.05 | 101.09 | 101.57 | 101.57 | 105.44 | No Sensor | 101.57 | No Sensor | 107.55 | 101.73 | 96.95 | 110.5 | 108.69 | 96.8 | 95.38 | 100.45 | 20 | 953 | 0 | 21.38
18.01.22 11:42:01 | 131.17 | 102.7 | 89.44 | 102.53 | 103.02 | 106.57 | 103.82 | 91.77 | 100.77 | 102.05 | 100.77 | 101.41 | 101.09 | 105.12 | No Sensor | 100.93 | No Sensor | 107.39 | 101.57 | 96.95 | 110.33 | 108.69 | 96.64 | 95.38 | 100.45 | 20 | 953 | 0 | 21.38
18.01.22 11:44:02 | 133.18 | 102.86 | 89.13 | 102.86 | 102.53 | 106.57 | 103.82 | 91.62 | 100.61 | 101.73 | 100.45 | 101.25 | 100.93 | 105.28 | No Sensor | 100.77 | No Sensor | 107.55 | 101.25 | 96.95 | 110.33 | 108.53 | 96.48 | 95.06 | 99.97 | 20 | 953 | 0 | 21.38
18.01.22 11:46:02 | 135.18 | 102.53 | 88.98 | 102.53 | 102.21 | 106.25 | 103.34 | 91.3 | 100.61 | 102.05 | 100.61 | 101.25 | 100.93 | 104.95 | No Sensor | 100.93 | No Sensor | 107.55 | 100.93 | 96.64 | 109.84 | 108.37 | 95.85 | 94.75 | 99.97 | 20 | 953 | 0 | 21.38
18.01.22 11:48:03 | 137.2 | 102.05 | 88.67 | 102.53 | 102.53 | 106.25 | 103.34 | 90.99 | 100.45 | 101.89 | 100.45 | 101.09 | 100.93 | 105.12 | No Sensor | 100.61 | No Sensor | 107.39 | 101.25 | 96.8 | 110.17 | 108.37 | 95.85 | 94.75 | 99.65 | 20 | 953 | 0 | 21.38
18.01.22 11:50:04 | 139.22 | 102.05 | 88.2 | 102.37 | 102.37 | 106.25 | 103.5 | 91.15 | 99.97 | 101.73 | 100.29 | 101.25 | 100.45 | 104.79 | No Sensor | 100.45 | No Sensor | 107.55 | 100.77 | 96.8 | 110 | 108.37 | 95.69 | 94.59 | 99.81 | 20 | 953 | 0 | 21.36
18.01.22 11:52:05 | 141.23 | 101.89 | 87.12 | 102.05 | 102.21 | 105.93 | 103.18 | 90.84 | 99.49 | 101.09 | 99.97 | 100.77 | 100.29 | 104.63 | No Sensor | 100.77 | No Sensor | 106.9 | 101.09 | 96.48 | 109.84 | 108.2 | 95.53 | 93.96 | 99.65 | 20 | 953 | 0 | 21.36
18.01.22 11:54:06 | 143.25 | 101.73 | 87.28 | 102.05 | 102.05 | 105.76 | 103.18 | 90.37 | 99.65 | 101.09 | 99.97 | 100.77 | 99.97 | 104.47 | No Sensor | 100.45 | No Sensor | 106.57 | 100.61 | 96.16 | 109.51 | 108.2 | 95.22 | 93.8 | 99.49 | 20 | 953 | 0 | 21.36