## Sheet2
Measurement Name : | Block3_Day15_plate3_read |  | Generated On : | 18/01/2022, 15:42:04 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 18/01/2022, 13:05:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 18/01/2022, 15:41:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
18.01.22 13:05:13 | 0.03 | 26937 | 30086 | 30181 | 28373 | 64 | 32963 | 28518 | 32279 | 30434 | 65 | 36004 | 40 | 29796 | 36098 | 35444 | 32710 | 30222 | 32417 | 28911 | 34370 | 30811 | 28690 | 34295 | 31737 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:07:14 | 2.05 | 26914 | 30123 | 30123 | 28292 | 59 | 33028 | 28564 | 32390 | 30542 | 61 | 36028 | 42 | 29811 | 34970 | 35577 | 32529 | 30177 | 32477 | 28930 | 34411 | 30790 | 28734 | 34292 | 31815 | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:09:15 | 4.07 | 26908 | 30115 | 30224 | 28273 | 68 | 33000 | 28463 | 32353 | 30497 | 51 | 36057 | 39 | 29791 | 36039 | 35528 | 32535 | 30206 | 32426 | 28203 | 34398 | 30886 | 28757 | 34255 | 31767 | 20 | 953 | 0 | 21.77
18.01.22 13:11:15 | 6.07 | 26914 | 30058 | 30188 | 28183 | 54 | 33060 | 28515 | 32351 | 30562 | 59 | 36082 | 34 | 29908 | 37460 | 35483 | 32543 | 30237 | 32511 | 28235 | 34427 | 30887 | 28823 | 34298 | 31794 | 20 | 953 | 0 | 21.79
18.01.22 13:13:16 | 8.08 | 26914 | 30081 | 30286 | 28228 | 66 | 32989 | 28513 | 32401 | 30570 | 48 | 36106 | 40 | 29911 | 37469 | 35680 | 32793 | 30257 | 32511 | 28229 | 34475 | 30845 | 28775 | 34261 | 31907 | 20 | 953 | 0 | 21.81
18.01.22 13:15:17 | 10.1 | 26931 | 30078 | 30286 | 28244 | 69 | 33040 | 28605 | 32435 | 30502 | 68 | 36113 | 46 | 29886 | 36176 | 35544 | 32533 | 30263 | 32563 | 28380 | 34473 | 30865 | 28852 | 34342 | 31852 | 20 | 953 | 0 | 21.81
18.01.22 13:17:18 | 12.12 | 26906 | 30121 | 30295 | 28260 | 57 | 33037 | 28605 | 32426 | 30457 | 51 | 36106 | 43 | 29937 | 36197 | 35652 | 32867 | 30246 | 32517 | 28345 | 34538 | 30845 | 28776 | 34316 | 31837 | 20 | 953 | 0 | 21.81
18.01.22 13:19:19 | 14.13 | 26911 | 30081 | 30338 | 28307 | 46 | 33003 | 28617 | 32499 | 31724 | 57 | 35099 | 41 | 29903 | 35105 | 35630 | 32668 | 30311 | 32540 | 28376 | 34648 | 30924 | 28847 | 34227 | 31934 | 20 | 953 | 0 | 21.84
18.01.22 13:21:20 | 16.15 | 26906 | 30146 | 30365 | 28280 | 66 | 33057 | 28612 | 32433 | 30573 | 59 | 35023 | 40 | 29940 | 36208 | 35722 | 32629 | 30266 | 32560 | 28458 | 34486 | 30885 | 28850 | 34315 | 31887 | 20 | 953 | 0 | 21.83
18.01.22 13:23:20 | 18.15 | 26906 | 30132 | 30365 | 28269 | 68 | 32995 | 28595 | 32479 | 30562 | 59 | 35018 | 29 | 29991 | 36242 | 35680 | 32650 | 30305 | 32591 | 28427 | 34578 | 30922 | 28887 | 34310 | 31991 | 20 | 953 | 0 | 21.83
18.01.22 13:25:21 | 20.17 | 26909 | 30149 | 30306 | 28186 | 64 | 33029 | 28607 | 32489 | 30497 | 56 | 35079 | 38 | 30020 | 36194 | 35624 | 33409 | 30243 | 32543 | 28396 | 34559 | 30907 | 28859 | 34257 | 31899 | 20 | 953 | 0 | 21.81
18.01.22 13:27:22 | 22.18 | 26897 | 30109 | 30358 | 28249 | 68 | 33080 | 28568 | 32492 | 30588 | 48 | 35110 | 36 | 30006 | 36155 | 35767 | 32746 | 30275 | 32602 | 28465 | 34543 | 30899 | 28890 | 34328 | 31930 | 20 | 953 | 0 | 21.81
18.01.22 13:29:23 | 24.2 | 26917 | 30121 | 30333 | 28242 | 62 | 33046 | 28556 | 32415 | 32566 | 51 | 35037 | 38 | 30031 | 37522 | 35706 | 34128 | 30246 | 32555 | 28414 | 34599 | 30822 | 28896 | 34318 | 31877 | 20 | 953 | 0 | 21.81
18.01.22 13:31:24 | 26.22 | 26914 | 30073 | 30329 | 28236 | 56 | 33069 | 28637 | 32510 | 30636 | 59 | 35056 | 39 | 30049 | 36207 | 35648 | 32735 | 30294 | 32589 | 28452 | 34575 | 30916 | 28905 | 34343 | 31929 | 20 | 953 | 0 | 21.79
18.01.22 13:33:25 | 28.23 | 26926 | 30107 | 30351 | 28211 | 65 | 33132 | 28619 | 32493 | 30659 | 60 | 35125 | 44 | 30071 | 35141 | 35656 | 32828 | 30326 | 32600 | 28428 | 34646 | 30888 | 28919 | 34337 | 31908 | 20 | 953 | 0 | 21.79
18.01.22 13:35:26 | 30.25 | 26926 | 30090 | 30349 | 28234 | 60 | 33055 | 28692 | 32517 | 30492 | 51 | 35037 | 39 | 30032 | 36224 | 35684 | 32726 | 30286 | 32557 | 28371 | 34560 | 30903 | 28896 | 34349 | 31943 | 20 | 953 | 0 | 21.77
18.01.22 13:37:27 | 32.27 | 26940 | 30175 | 30340 | 28292 | 70 | 33123 | 28581 | 32517 | 31875 | 48 | 35124 | 39 | 30040 | 36208 | 35760 | 32679 | 30337 | 32620 | 28395 | 34702 | 30886 | 28896 | 34461 | 32029 | 20 | 953 | 0 | 21.75
18.01.22 13:39:27 | 34.27 | 26943 | 30172 | 30370 | 28323 | 68 | 33129 | 28574 | 32535 | 30662 | 53 | 35158 | 44 | 30071 | 37589 | 35691 | 34167 | 30346 | 32631 | 28383 | 34662 | 30875 | 28933 | 34464 | 31977 | 20 | 953 | 0 | 21.75
18.01.22 13:41:28 | 36.28 | 26951 | 30221 | 30343 | 28325 | 56 | 33172 | 28604 | 32515 | 31452 | 59 | 35147 | 31 | 30046 | 36302 | 34783 | 34136 | 30391 | 32637 | 28376 | 34688 | 30932 | 28941 | 34525 | 32010 | 20 | 953 | 0 | 21.75
18.01.22 13:43:29 | 38.3 | 26957 | 30164 | 30332 | 28208 | 62 | 33146 | 28594 | 32486 | 30580 | 51 | 35168 | 39 | 30046 | 37618 | 34713 | 32679 | 30363 | 32629 | 28356 | 34577 | 30867 | 28913 | 34530 | 31974 | 20 | 953 | 0 | 21.74
18.01.22 13:45:30 | 40.32 | 26966 | 30167 | 30393 | 28278 | 57 | 33163 | 28619 | 32518 | 30588 | 62 | 35192 | 39 | 30012 | 36200 | 34722 | 32705 | 30389 | 32674 | 28340 | 34662 | 30978 | 29010 | 34490 | 31997 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:47:31 | 42.33 | 26974 | 30122 | 30392 | 28275 | 72 | 33175 | 28630 | 32538 | 30580 | 45 | 35133 | 36 | 30072 | 35242 | 34764 | 32833 | 30372 | 32632 | 28401 | 34686 | 30984 | 28948 | 34558 | 32117 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:49:32 | 44.35 | 26977 | 30176 | 30483 | 28299 | 59 | 33204 | 28642 | 32596 | 31535 | 54 | 35209 | 41 | 30046 | 35232 | 34681 | 32750 | 30446 | 32637 | 28424 | 34666 | 30958 | 28945 | 34498 | 32012 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:51:33 | 46.37 | 26994 | 30221 | 30430 | 28287 | 59 | 33192 | 28728 | 32577 | 32655 | 51 | 35207 | 42 | 30100 | 36371 | 34752 | 32708 | 30409 | 32689 | 28389 | 34687 | 31018 | 29008 | 34540 | 32097 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:53:34 | 48.38 | 27003 | 30168 | 30444 | 28277 | 57 | 33201 | 28751 | 31696 | 30634 | 62 | 35152 | 39 | 30095 | 36307 | 34799 | 32810 | 30438 | 32674 | 28436 | 34686 | 30993 | 29056 | 34585 | 32084 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:55:34 | 50.38 | 26989 | 30196 | 30484 | 28404 | 49 | 33247 | 28743 | 31713 | 30498 | 59 | 35291 | 39 | 30137 | 36383 | 34765 | 32825 | 30477 | 32635 | 28435 | 34729 | 31064 | 29028 | 34639 | 32152 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:57:35 | 52.4 | 27009 | 30179 | 30494 | 28306 | 46 | 33201 | 28715 | 31727 | 30742 | 53 | 35293 | 39 | 30103 | 36369 | 34815 | 32831 | 30483 | 32663 | 28467 | 34770 | 31061 | 29062 | 34612 | 32116 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:59:36 | 54.42 | 27011 | 30239 | 30521 | 28292 | 55 | 33235 | 28743 | 31714 | 30561 | 56 | 35309 | 36 | 30129 | 36245 | 34768 | 32852 | 30480 | 32692 | 28463 | 34701 | 31059 | 29040 | 34622 | 32213 | 20 | 953 | 0 | 21.67
18.01.22 14:01:37 | 56.43 | 27014 | 30233 | 30474 | 28313 | 57 | 33193 | 28712 | 31681 | 30635 | 55 | 35270 | 29 | 30109 | 35094 | 34862 | 32774 | 30483 | 32658 | 28568 | 34649 | 31099 | 29051 | 34626 | 32147 | 20 | 953 | 0 | 21.66
18.01.22 14:03:38 | 58.45 | 27020 | 30290 | 30499 | 28321 | 54 | 33258 | 28744 | 31746 | 30700 | 51 | 35318 | 38 | 30053 | 36427 | 34878 | 34248 | 30452 | 32669 | 28513 | 34730 | 31060 | 28998 | 34618 | 32189 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 14:05:39 | 60.47 | 27017 | 30219 | 30489 | 28302 | 55 | 33210 | 28667 | 31762 | 30547 | 57 | 35315 | 39 | 30104 | 35358 | 34845 | 32848 | 30515 | 32681 | 28476 | 34754 | 31122 | 28983 | 33675 | 32219 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 14:07:39 | 62.47 | 27026 | 30234 | 30509 | 28346 | 54 | 33230 | 28754 | 31763 | 31440 | 56 | 35380 | 38 | 30155 | 36445 | 34889 | 34246 | 30529 | 32746 | 28538 | 34720 | 31068 | 29080 | 33715 | 32161 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:09:40 | 64.48 | 27029 | 30293 | 30535 | 28360 | 59 | 33358 | 28739 | 31741 | 30703 | 57 | 35393 | 35 | 30158 | 35362 | 34913 | 32816 | 30523 | 32774 | 28568 | 34819 | 31100 | 29097 | 33734 | 32295 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:11:41 | 66.5 | 27049 | 30251 | 30562 | 28405 | 60 | 33290 | 28718 | 31715 | 30737 | 48 | 35328 | 32 | 30138 | 35404 | 34874 | 32720 | 30484 | 32740 | 28568 | 34745 | 31080 | 29063 | 33767 | 32273 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:13:42 | 68.52 | 27052 | 30274 | 30568 | 28343 | 60 | 33319 | 28709 | 31746 | 30751 | 62 | 35310 | 38 | 30181 | 36371 | 34840 | 34283 | 30464 | 32774 | 28556 | 34832 | 31194 | 29018 | 33782 | 32310 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:15:43 | 70.53 | 27066 | 30319 | 30577 | 28436 | 60 | 33348 | 28710 | 31815 | 30760 | 60 | 35325 | 33 | 30175 | 35348 | 34834 | 32825 | 30552 | 32744 | 28613 | 34857 | 31015 | 29095 | 33784 | 32284 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:17:43 | 72.53 | 27069 | 30257 | 30599 | 28481 | 64 | 33302 | 28716 | 31864 | 30732 | 59 | 35274 | 41 | 30212 | 36500 | 34911 | 32838 | 30512 | 32789 | 28596 | 34804 | 31073 | 29132 | 33765 | 32254 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:19:44 | 74.55 | 27066 | 30296 | 30621 | 28496 | 62 | 33356 | 28761 | 31862 | 31551 | 56 | 35293 | 38 | 30203 | 36494 | 34948 | 34291 | 30529 | 32798 | 28631 | 34837 | 31067 | 29186 | 33757 | 32337 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:21:45 | 76.57 | 27074 | 30248 | 30618 | 28525 | 62 | 33314 | 28775 | 31808 | 31565 | 62 | 35285 | 44 | 30215 | 36381 | 34917 | 34893 | 30549 | 32784 | 28605 | 34892 | 31130 | 29155 | 33863 | 32271 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:23:46 | 78.58 | 27074 | 30311 | 30555 | 28492 | 60 | 33356 | 28761 | 31845 | 30710 | 48 | 35362 | 35 | 30192 | 36376 | 35003 | 32992 | 30555 | 32783 | 28630 | 34829 | 31156 | 29178 | 33834 | 32332 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:25:47 | 80.6 | 27097 | 30311 | 30601 | 28526 | 65 | 33328 | 28741 | 31883 | 30752 | 54 | 35317 | 40 | 30172 | 35383 | 34889 | 33030 | 30558 | 32821 | 28611 | 34761 | 31173 | 29144 | 33864 | 32270 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:27:48 | 82.62 | 27097 | 30320 | 30732 | 28493 | 65 | 33359 | 28700 | 31882 | 30752 | 56 | 35315 | 43 | 30175 | 36359 | 34948 | 32854 | 30572 | 32869 | 28635 | 34839 | 31185 | 29150 | 33904 | 32374 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:29:48 | 84.62 | 27100 | 30331 | 30630 | 28447 | 65 | 33396 | 28798 | 31860 | 30747 | 65 | 35316 | 48 | 30224 | 36481 | 35037 | 32868 | 30530 | 32784 | 28648 | 34875 | 31125 | 29161 | 33850 | 32353 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:31:49 | 86.63 | 27106 | 30280 | 30647 | 28513 | 65 | 33374 | 28800 | 31868 | 30733 | 53 | 35379 | 38 | 30221 | 36473 | 34922 | 33615 | 30584 | 32815 | 28704 | 34853 | 31174 | 29173 | 33950 | 32363 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:33:50 | 88.65 | 27097 | 30354 | 30647 | 28546 | 67 | 33410 | 28782 | 31870 | 30773 | 53 | 35335 | 43 | 30232 | 36490 | 35002 | 32877 | 30584 | 32807 | 28653 | 34873 | 31165 | 29164 | 33888 | 32415 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:35:51 | 90.67 | 27111 | 30368 | 30626 | 28532 | 68 | 33391 | 28785 | 31805 | 31702 | 56 | 35334 | 40 | 30244 | 36516 | 34983 | 33054 | 30567 | 32847 | 28710 | 34876 | 31151 | 29221 | 33934 | 32443 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:37:52 | 92.68 | 27115 | 30263 | 30653 | 28553 | 46 | 33431 | 28810 | 31861 | 32025 | 54 | 35355 | 34 | 30258 | 36375 | 34927 | 33217 | 30595 | 32875 | 28658 | 34924 | 31175 | 29275 | 33911 | 32437 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:39:52 | 94.68 | 27123 | 30380 | 30637 | 28526 | 60 | 33476 | 28731 | 31912 | 30832 | 48 | 35340 | 45 | 30269 | 36437 | 35074 | 33032 | 30556 | 32847 | 28688 | 34898 | 31215 | 29224 | 33936 | 32436 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:41:53 | 96.7 | 27132 | 30385 | 30665 | 28515 | 57 | 33471 | 28792 | 31902 | 30855 | 68 | 35377 | 38 | 30255 | 36574 | 35061 | 33004 | 30508 | 32859 | 28664 | 34905 | 31221 | 29210 | 33932 | 32416 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:43:54 | 98.72 | 27126 | 30402 | 30671 | 28520 | 61 | 33477 | 28798 | 31920 | 30702 | 65 | 35403 | 33 | 30275 | 37892 | 35055 | 32953 | 30562 | 32881 | 28671 | 34937 | 31184 | 29222 | 33953 | 32390 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:45:55 | 100.73 | 27135 | 30357 | 30629 | 28496 | 63 | 33525 | 28802 | 31977 | 30798 | 65 | 35333 | 45 | 30236 | 37889 | 35044 | 33055 | 30545 | 32873 | 28723 | 34950 | 31210 | 29276 | 33903 | 32478 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:47:55 | 102.73 | 27146 | 30377 | 30678 | 28517 | 57 | 33509 | 28804 | 31959 | 30846 | 56 | 35450 | 38 | 30278 | 36458 | 35044 | 34369 | 30596 | 32907 | 28758 | 34946 | 31147 | 29296 | 33958 | 32456 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:49:56 | 104.75 | 27155 | 30331 | 30724 | 28576 | 62 | 33514 | 28712 | 31991 | 31683 | 56 | 35353 | 36 | 30224 | 36577 | 35106 | 33014 | 30576 | 32904 | 28738 | 34910 | 31176 | 29242 | 33965 | 32507 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:51:57 | 106.77 | 27158 | 30346 | 30685 | 28612 | 59 | 33495 | 28815 | 31936 | 31754 | 68 | 35376 | 32 | 30236 | 36571 | 35144 | 32984 | 30582 | 32904 | 28738 | 34907 | 31221 | 29251 | 33985 | 32579 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:53:58 | 108.78 | 27744 | 30286 | 31015 | 28690 | 52 | 33580 | 28886 | 32005 | 30631 | 54 | 35468 | 39 | 30261 | 36404 | 35085 | 32891 | 30602 | 32910 | 28677 | 34945 | 31157 | 29273 | 33990 | 32475 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:55:59 | 110.8 | 27753 | 30315 | 31097 | 28661 | 56 | 33520 | 28822 | 32073 | 30773 | 54 | 35448 | 35 | 30245 | 35444 | 35090 | 33050 | 30523 | 32902 | 28689 | 35023 | 31148 | 29251 | 34117 | 32505 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:58:00 | 112.82 | 27739 | 30270 | 31010 | 28709 | 51 | 33515 | 28875 | 32054 | 30691 | 56 | 35506 | 38 | 30278 | 36586 | 35152 | 34404 | 30594 | 32987 | 28734 | 35011 | 31123 | 29259 | 34120 | 32493 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:00:01 | 114.83 | 27750 | 30264 | 31073 | 28665 | 62 | 33526 | 28887 | 32087 | 31567 | 51 | 35545 | 31 | 30298 | 37897 | 35129 | 34364 | 30582 | 32961 | 28733 | 35013 | 31186 | 29274 | 34062 | 32547 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:02:01 | 116.83 | 27758 | 30261 | 31028 | 28645 | 59 | 33558 | 28854 | 32040 | 30751 | 51 | 35487 | 29 | 30262 | 37906 | 35054 | 32920 | 30608 | 32976 | 28716 | 34973 | 31172 | 29331 | 34067 | 32524 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:04:02 | 118.85 | 27753 | 30224 | 31045 | 28672 | 60 | 33515 | 28843 | 32060 | 30765 | 51 | 35598 | 40 | 30313 | 36610 | 35201 | 33009 | 30636 | 32996 | 28735 | 34964 | 31181 | 29274 | 34104 | 32611 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:06:03 | 120.87 | 27761 | 30333 | 31051 | 28646 | 64 | 33566 | 28870 | 32062 | 30706 | 53 | 35540 | 35 | 30336 | 36590 | 35149 | 32985 | 30705 | 32956 | 28781 | 34982 | 31161 | 29308 | 34199 | 32461 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:08:04 | 122.88 | 27767 | 30290 | 31013 | 28689 | 60 | 33526 | 28871 | 32012 | 30777 | 62 | 35492 | 36 | 30327 | 36505 | 35192 | 33065 | 30659 | 32976 | 28767 | 34969 | 31292 | 29294 | 34153 | 32581 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:10:05 | 124.9 | 27782 | 30279 | 31069 | 28706 | 68 | 33558 | 28897 | 32088 | 31638 | 51 | 35595 | 35 | 30304 | 37938 | 35192 | 33092 | 30642 | 32965 | 28804 | 35043 | 31172 | 29360 | 34126 | 32552 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:12:05 | 126.9 | 27776 | 30330 | 31059 | 28691 | 62 | 33550 | 28970 | 32089 | 30811 | 51 | 35560 | 40 | 30327 | 37944 | 35239 | 33014 | 30679 | 33061 | 28833 | 35022 | 31201 | 29368 | 34290 | 32547 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:14:06 | 128.92 | 27784 | 30352 | 31073 | 28701 | 73 | 33553 | 28929 | 32098 | 31687 | 48 | 35588 | 35 | 30296 | 36585 | 35270 | 32996 | 30696 | 33002 | 28840 | 34988 | 31242 | 29335 | 34224 | 32598 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:16:07 | 130.93 | 27793 | 30373 | 31038 | 28739 | 58 | 33570 | 28958 | 32055 | 32024 | 59 | 35536 | 41 | 30342 | 37964 | 35240 | 33010 | 30699 | 32979 | 28834 | 35035 | 31245 | 29315 | 34286 | 32634 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:18:08 | 132.95 | 27799 | 30302 | 31028 | 28717 | 61 | 33559 | 28900 | 32060 | 30653 | 54 | 35514 | 45 | 30322 | 36487 | 35135 | 33112 | 30688 | 32985 | 28842 | 35045 | 31257 | 29318 | 34185 | 32621 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:20:09 | 134.97 | 27807 | 30282 | 31047 | 28732 | 69 | 33627 | 28866 | 32078 | 30845 | 56 | 35540 | 30 | 30350 | 36634 | 35241 | 33138 | 30711 | 32999 | 28872 | 35098 | 31225 | 29341 | 34138 | 32674 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:22:09 | 136.97 | 27813 | 30328 | 31054 | 28669 | 67 | 33610 | 28963 | 32109 | 30741 | 53 | 35582 | 43 | 30342 | 36621 | 35194 | 32976 | 30654 | 33036 | 28837 | 35112 | 31285 | 29352 | 34338 | 32636 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:24:10 | 138.98 | 27819 | 30348 | 31101 | 28727 | 59 | 33536 | 28859 | 32103 | 31687 | 56 | 35540 | 43 | 30382 | 36655 | 35237 | 33122 | 30740 | 33062 | 28839 | 35135 | 31302 | 29378 | 34275 | 32626 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:26:11 | 141 | 27825 | 30359 | 31073 | 28682 | 65 | 33665 | 28895 | 32097 | 31674 | 56 | 35632 | 34 | 30402 | 36660 | 35406 | 32950 | 30714 | 32997 | 28889 | 35048 | 31266 | 29313 | 34316 | 32634 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 15:28:12 | 143.02 | 27830 | 30368 | 31072 | 28714 | 55 | 33668 | 28912 | 32137 | 30659 | 53 | 35671 | 34 | 30393 | 36641 | 35224 | 32906 | 30717 | 33025 | 28880 | 35106 | 31248 | 29392 | 34323 | 32668 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 15:30:13 | 145.03 | 27833 | 30390 | 31100 | 28685 | 52 | 33665 | 28991 | 32117 | 30747 | 56 | 35700 | 44 | 30410 | 36664 | 35331 | 32989 | 30697 | 33040 | 28878 | 35138 | 31300 | 29335 | 34404 | 32715 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 15:32:14 | 147.05 | 27839 | 30404 | 31061 | 28758 | 60 | 33699 | 28949 | 32079 | 30829 | 51 | 35729 | 36 | 30402 | 38031 | 35394 | 33102 | 30723 | 33066 | 28967 | 35050 | 31255 | 29359 | 34258 | 32700 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 15:34:15 | 149.07 | 27842 | 30394 | 31090 | 28734 | 68 | 33634 | 28936 | 32106 | 31748 | 56 | 35639 | 38 | 30374 | 38043 | 35293 | 33155 | 30712 | 33068 | 28898 | 35076 | 31315 | 29359 | 34384 | 32740 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 15:36:15 | 151.07 | 27859 | 30365 | 31091 | 28738 | 56 | 33640 | 28946 | 32171 | 31643 | 54 | 35790 | 40 | 30479 | 35582 | 35322 | 33185 | 30766 | 33060 | 28934 | 35137 | 31324 | 29396 | 34454 | 32787 | 20 | 953 | 0 | 21.52
18.01.22 15:38:16 | 153.08 | 27859 | 30374 | 31182 | 28761 | 66 | 33708 | 28995 | 32151 | 30753 | 54 | 35710 | 43 | 30397 | 36583 | 35258 | 33177 | 30723 | 33049 | 28928 | 35108 | 31271 | 29439 | 34398 | 32673 | 20 | 953 | 0 | 21.52
18.01.22 15:40:17 | 155.1 | 27874 | 30374 | 31159 | 28706 | 62 | 33748 | 28981 | 32092 | 32873 | 56 | 35662 | 41 | 30448 | 36581 | 35322 | 33170 | 30704 | 33097 | 28927 | 35079 | 31328 | 29368 | 34429 | 32738 | 20 | 953 | 0 | 21.52