## Sheet2
Measurement Name : | Block3_Day15_plate3_read |  | Generated On : | 18/01/2022, 15:42:02 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 18/01/2022, 13:05:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 18/01/2022, 15:41:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
18.01.22 13:05:13 | 0.03 | 46.52 | 46.49 | 46.58 | 46.41 | 30.56 | 46.71 | 46.75 | 46.5 | 46.72 | 48.69 | 46.66 | 72.91 | 46.49 | 46.8 | 46.63 | 46.57 | 46.62 | 46.33 | 47.03 | 46.38 | 46.84 | 46.51 | 46.84 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:07:14 | 2.05 | 46.53 | 46.49 | 46.68 | 46.44 | 29.1 | 46.73 | 46.79 | 46.57 | 46.75 | 32.8 | 46.67 | 58.86 | 46.58 | 46.82 | 46.68 | 46.59 | 46.63 | 46.4 | 47.09 | 46.48 | 46.9 | 46.6 | 46.86 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:09:15 | 4.07 | 46.56 | 46.51 | 46.76 | 46.45 | 36.35 | 46.74 | 46.82 | 46.65 | 46.79 | 39.85 | 46.71 | 60.25 | 46.65 | 46.86 | 46.72 | 46.63 | 46.65 | 46.41 | 47.16 | 46.57 | 46.92 | 46.69 | 46.94 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 21.77
18.01.22 13:11:15 | 6.07 | 46.6 | 46.52 | 46.8 | 46.47 | 24.55 | 46.77 | 46.84 | 46.69 | 46.78 | 46.19 | 46.74 | 63.65 | 46.7 | 46.9 | 46.71 | 46.69 | 46.65 | 46.45 | 47.22 | 46.64 | 46.94 | 46.72 | 47.01 | 47.09 | 20 | 953 | 0 | 21.79
18.01.22 13:13:16 | 8.08 | 46.61 | 46.52 | 46.86 | 46.47 | 35.94 | 46.76 | 46.84 | 46.74 | 46.79 | 46.19 | 46.78 | 72.9 | 46.74 | 46.91 | 46.76 | 46.67 | 46.69 | 46.5 | 47.27 | 46.68 | 46.97 | 46.77 | 46.99 | 47.16 | 20 | 953 | 0 | 21.81
18.01.22 13:15:17 | 10.1 | 46.64 | 46.51 | 46.89 | 46.49 | 34.03 | 46.76 | 46.84 | 46.8 | 46.79 | 48.57 | 46.79 | 64.22 | 46.78 | 46.92 | 46.77 | 46.7 | 46.67 | 46.53 | 47.35 | 46.72 | 46.97 | 46.78 | 46.96 | 47.14 | 20 | 953 | 0 | 21.81
18.01.22 13:17:18 | 12.12 | 46.62 | 46.53 | 46.95 | 46.49 | 37.28 | 46.77 | 46.9 | 46.85 | 46.8 | 43.01 | 46.79 | 50.52 | 46.8 | 46.94 | 46.83 | 46.74 | 46.68 | 46.55 | 47.39 | 46.78 | 46.95 | 46.85 | 46.96 | 47.17 | 20 | 953 | 0 | 21.81
18.01.22 13:19:19 | 14.13 | 46.62 | 46.54 | 46.99 | 46.49 | 31.77 | 46.79 | 46.9 | 46.9 | 46.79 | 37.66 | 46.76 | 67.51 | 46.84 | 46.93 | 46.85 | 46.75 | 46.72 | 46.55 | 47.43 | 46.8 | 46.96 | 46.84 | 46.92 | 47.17 | 20 | 953 | 0 | 21.84
18.01.22 13:21:20 | 16.15 | 46.6 | 46.53 | 47 | 46.52 | 25.82 | 46.8 | 46.92 | 46.93 | 46.8 | 48.92 | 46.77 | 51.3 | 46.86 | 46.94 | 46.86 | 46.76 | 46.71 | 46.56 | 47.47 | 46.84 | 46.98 | 46.85 | 46.93 | 47.23 | 20 | 953 | 0 | 21.83
18.01.22 13:23:20 | 18.15 | 46.62 | 46.55 | 47.01 | 46.53 | 36.34 | 46.82 | 46.92 | 46.96 | 46.83 | 43.47 | 46.79 | 68.26 | 46.88 | 46.96 | 46.87 | 46.77 | 46.72 | 46.59 | 47.53 | 46.84 | 46.99 | 46.88 | 46.95 | 47.21 | 20 | 953 | 0 | 21.83
18.01.22 13:25:21 | 20.17 | 46.61 | 46.56 | 47.02 | 46.52 | 30.55 | 46.83 | 46.93 | 46.95 | 46.83 | 49.05 | 46.76 | -2.77 | 46.9 | 46.97 | 46.84 | 46.77 | 46.72 | 46.56 | 47.52 | 46.86 | 46.98 | 46.89 | 46.97 | 47.21 | 20 | 953 | 0 | 21.81
18.01.22 13:27:22 | 22.18 | 46.61 | 46.55 | 47.03 | 46.54 | 28.88 | 46.83 | 46.95 | 46.91 | 46.86 | 42.83 | 46.76 | 71.68 | 46.92 | 46.98 | 46.85 | 46.79 | 46.75 | 46.57 | 47.53 | 46.87 | 46.97 | 46.9 | 47 | 47.24 | 20 | 953 | 0 | 21.81
18.01.22 13:29:23 | 24.2 | 46.63 | 46.58 | 47 | 46.55 | 45.81 | 46.84 | 46.94 | 46.92 | 46.87 | 46.19 | 46.77 | 65.78 | 46.92 | 47.01 | 46.87 | 46.78 | 46.76 | 46.6 | 47.54 | 46.89 | 46.96 | 46.92 | 47.02 | 47.25 | 20 | 953 | 0 | 21.81
18.01.22 13:31:24 | 26.22 | 46.64 | 46.58 | 47.03 | 46.55 | 28.28 | 46.87 | 46.95 | 46.93 | 46.88 | 48.92 | 46.8 | 69.47 | 46.94 | 47.02 | 46.89 | 46.79 | 46.77 | 46.62 | 47.52 | 46.91 | 46.97 | 46.95 | 47.05 | 47.27 | 20 | 953 | 0 | 21.79
18.01.22 13:33:25 | 28.23 | 46.65 | 46.59 | 47.05 | 46.58 | 28.16 | 46.88 | 46.94 | 46.93 | 46.89 | 38.07 | 46.81 | 57.65 | 46.94 | 47.04 | 46.92 | 46.81 | 46.79 | 46.6 | 47.5 | 46.94 | 47 | 46.95 | 47.08 | 47.29 | 20 | 953 | 0 | 21.79
18.01.22 13:35:26 | 30.25 | 46.66 | 46.59 | 47.02 | 46.57 | 37.67 | 46.85 | 46.97 | 46.94 | 46.91 | 49.37 | 46.81 | 69.46 | 46.93 | 47.06 | 46.92 | 46.82 | 46.79 | 46.59 | 47.49 | 46.93 | 47.02 | 46.96 | 47.12 | 47.3 | 20 | 953 | 0 | 21.77
18.01.22 13:37:27 | 32.27 | 46.68 | 46.64 | 47.07 | 46.58 | 31.78 | 46.88 | 46.98 | 46.95 | 46.92 | 42.83 | 46.84 | 60.25 | 46.95 | 47.07 | 46.94 | 46.82 | 46.8 | 46.63 | 47.53 | 46.96 | 47.04 | 46.97 | 47.14 | 47.31 | 20 | 953 | 0 | 21.75
18.01.22 13:39:27 | 34.27 | 46.7 | 46.63 | 47.08 | 46.58 | 28.88 | 46.91 | 46.96 | 46.96 | 46.94 | 46.2 | 46.84 | 65.78 | 46.95 | 47.09 | 46.93 | 46.84 | 46.83 | 46.64 | 47.52 | 46.99 | 47.06 | 46.97 | 47.17 | 47.34 | 20 | 953 | 0 | 21.75
18.01.22 13:41:28 | 36.28 | 46.72 | 46.64 | 47.06 | 46.61 | 40.1 | 46.91 | 46.98 | 46.95 | 46.93 | 48.92 | 46.87 | 65.78 | 46.94 | 47.1 | 46.95 | 46.85 | 46.84 | 46.65 | 47.54 | 46.99 | 47.07 | 46.96 | 47.22 | 47.36 | 20 | 953 | 0 | 21.75
18.01.22 13:43:29 | 38.3 | 46.73 | 46.65 | 47.08 | 46.61 | 38.05 | 46.91 | 47 | 46.99 | 46.94 | 46.2 | 46.88 | 60.25 | 46.97 | 47.13 | 46.96 | 46.85 | 46.86 | 46.65 | 47.53 | 47 | 47.1 | 46.98 | 47.25 | 47.38 | 20 | 953 | 0 | 21.74
18.01.22 13:45:30 | 40.32 | 46.72 | 46.64 | 47.08 | 46.62 | 37.27 | 46.93 | 46.99 | 46.98 | 46.95 | 48.79 | 46.89 | 60.24 | 46.95 | 47.11 | 46.99 | 46.85 | 46.85 | 46.68 | 47.54 | 47.02 | 47.08 | 47.01 | 47.23 | 47.41 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:47:31 | 42.33 | 46.74 | 46.67 | 47.11 | 46.64 | 32.32 | 46.96 | 47.03 | 47 | 46.99 | 39.07 | 46.91 | 71.69 | 47 | 47.15 | 46.99 | 46.88 | 46.88 | 46.7 | 47.56 | 47.04 | 47.11 | 47.01 | 47.28 | 47.45 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:49:32 | 44.35 | 46.74 | 46.68 | 47.1 | 46.64 | 40.37 | 47 | 47.03 | 47 | 47 | 37.22 | 46.93 | 67.51 | 46.97 | 47.16 | 47.03 | 46.87 | 46.87 | 46.68 | 47.56 | 47.04 | 47.11 | 47.04 | 47.31 | 47.46 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:51:33 | 46.37 | 46.76 | 46.68 | 47.15 | 46.65 | 45.81 | 47 | 47.04 | 47.01 | 47 | 43.01 | 46.94 | 58.86 | 47 | 47.17 | 47.06 | 46.89 | 46.89 | 46.71 | 47.56 | 47.04 | 47.13 | 47.05 | 47.33 | 47.48 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:53:34 | 48.38 | 46.79 | 46.71 | 47.15 | 46.66 | 34.5 | 47.03 | 47.05 | 47.03 | 47.02 | 43.59 | 46.96 | 69.47 | 47.02 | 47.2 | 47.07 | 46.91 | 46.91 | 46.72 | 47.62 | 47.07 | 47.13 | 47.06 | 47.36 | 47.5 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:55:34 | 50.38 | 46.78 | 46.7 | 47.16 | 46.68 | 32.57 | 47.03 | 47.05 | 47.06 | 47.03 | 48.92 | 46.95 | 69.47 | 47.02 | 47.2 | 47.07 | 46.92 | 46.92 | 46.71 | 47.61 | 47.06 | 47.16 | 47.07 | 47.38 | 47.53 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:57:35 | 52.4 | 46.82 | 46.72 | 47.19 | 46.68 | 35.2 | 47.04 | 47.08 | 47.07 | 47.05 | 43.19 | 47 | 69.48 | 47.04 | 47.22 | 47.1 | 46.93 | 46.95 | 46.73 | 47.68 | 47.09 | 47.17 | 47.12 | 47.41 | 47.57 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:59:36 | 54.42 | 46.79 | 46.7 | 47.19 | 46.67 | 33.92 | 47.03 | 47.05 | 47.07 | 47.05 | 40.48 | 47 | 71.68 | 47.04 | 47.21 | 47.1 | 46.93 | 46.92 | 46.74 | 47.65 | 47.08 | 47.19 | 47.11 | 47.42 | 47.58 | 20 | 953 | 0 | 21.67
18.01.22 14:01:37 | 56.43 | 46.82 | 46.72 | 47.22 | 46.7 | 34.5 | 47.05 | 47.12 | 47.09 | 47.07 | 60.94 | 47.02 | 68.27 | 47.06 | 47.25 | 47.11 | 46.96 | 46.96 | 46.76 | 47.69 | 47.1 | 47.2 | 47.12 | 47.45 | 47.62 | 20 | 953 | 0 | 21.66
18.01.22 14:03:38 | 58.45 | 46.82 | 46.76 | 47.2 | 46.68 | 24.56 | 47.07 | 47.11 | 47.11 | 47.06 | 49.38 | 47.02 | 65.78 | 47.08 | 47.27 | 47.13 | 46.96 | 46.97 | 46.75 | 47.72 | 47.11 | 47.22 | 47.14 | 47.48 | 47.65 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 14:05:39 | 60.47 | 46.81 | 46.76 | 47.23 | 46.71 | 31.07 | 47.08 | 47.12 | 47.13 | 47.09 | 37.67 | 47.01 | 69.47 | 47.06 | 47.25 | 47.15 | 46.96 | 46.98 | 46.78 | 47.73 | 47.13 | 47.23 | 47.14 | 47.49 | 47.63 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 14:07:39 | 62.47 | 46.83 | 46.76 | 47.22 | 46.72 | 39.8 | 47.11 | 47.14 | 47.15 | 47.09 | 49.06 | 47.04 | 65.78 | 47.08 | 47.29 | 47.17 | 46.96 | 46.99 | 46.78 | 47.75 | 47.14 | 47.23 | 47.16 | 47.52 | 47.65 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:09:40 | 64.48 | 46.86 | 46.79 | 47.24 | 46.73 | 29.12 | 47.13 | 47.13 | 47.17 | 47.11 | 54.73 | 47.07 | 67.83 | 47.1 | 47.31 | 47.18 | 46.99 | 46.99 | 46.82 | 47.79 | 47.15 | 47.25 | 47.18 | 47.56 | 47.7 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:11:41 | 66.5 | 46.86 | 46.77 | 47.25 | 46.71 | 35.03 | 47.12 | 47.15 | 47.16 | 47.1 | 36.19 | 47.08 | 54.47 | 47.12 | 47.29 | 47.19 | 46.98 | 47.01 | 46.82 | 47.78 | 47.16 | 47.25 | 47.19 | 47.56 | 47.7 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:13:42 | 68.52 | 46.88 | 46.8 | 47.25 | 46.72 | 35.03 | 47.15 | 47.15 | 47.18 | 47.13 | 51.39 | 47.09 | 65.78 | 47.11 | 47.3 | 47.19 | 46.99 | 47.02 | 46.81 | 47.81 | 47.16 | 47.28 | 47.2 | 47.58 | 47.73 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:15:43 | 70.53 | 46.9 | 46.78 | 47.29 | 46.74 | 35.02 | 47.18 | 47.17 | 47.18 | 47.12 | 54.33 | 47.1 | 70.18 | 47.11 | 47.33 | 47.22 | 46.98 | 47.01 | 46.83 | 47.81 | 47.16 | 47.26 | 47.21 | 47.6 | 47.76 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:17:43 | 72.53 | 46.9 | 46.79 | 47.27 | 46.74 | 30.55 | 47.14 | 47.17 | 47.22 | 47.15 | 43.47 | 47.11 | 67.51 | 47.11 | 47.34 | 47.21 | 47 | 47.04 | 46.85 | 47.85 | 47.17 | 47.29 | 47.2 | 47.61 | 47.75 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:19:44 | 74.55 | 46.9 | 46.8 | 47.3 | 46.75 | 48.41 | 47.16 | 47.2 | 47.23 | 47.17 | 43.34 | 47.13 | 65.78 | 47.13 | 47.35 | 47.25 | 47.02 | 47.04 | 46.86 | 47.87 | 47.19 | 47.3 | 47.23 | 47.65 | 47.75 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:21:45 | 76.57 | 46.92 | 46.8 | 47.3 | 46.76 | 48.42 | 47.19 | 47.2 | 47.24 | 47.18 | 43.6 | 47.14 | -5.77 | 47.14 | 47.37 | 47.27 | 47.03 | 47.05 | 46.88 | 47.87 | 47.2 | 47.32 | 47.25 | 47.69 | 47.79 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:23:46 | 78.58 | 46.91 | 46.83 | 47.3 | 46.77 | 37.68 | 47.19 | 47.2 | 47.24 | 47.21 | 49.56 | 47.14 | 57.65 | 47.13 | 47.37 | 47.25 | 47.03 | 47.07 | 46.86 | 47.89 | 47.19 | 47.34 | 47.26 | 47.68 | 47.79 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:25:47 | 80.6 | 46.92 | 46.83 | 47.31 | 46.76 | 38.38 | 47.2 | 47.2 | 47.27 | 47.23 | 37.22 | 47.15 | 72.9 | 47.14 | 47.37 | 47.27 | 47.04 | 47.06 | 46.89 | 47.91 | 47.2 | 47.34 | 47.24 | 47.7 | 47.8 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:27:48 | 82.62 | 46.92 | 46.85 | 47.35 | 46.79 | 38.38 | 47.21 | 47.23 | 47.27 | 47.24 | 40.49 | 47.16 | 62.42 | 47.14 | 47.39 | 47.29 | 47.03 | 47.07 | 46.91 | 47.94 | 47.22 | 47.36 | 47.28 | 47.74 | 47.86 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:29:48 | 84.62 | 46.96 | 46.84 | 47.35 | 46.79 | 38.38 | 47.22 | 47.25 | 47.28 | 47.23 | 48.69 | 47.17 | 59.77 | 47.16 | 47.41 | 47.29 | 47.06 | 47.1 | 46.9 | 47.96 | 47.23 | 47.36 | 47.28 | 47.74 | 47.88 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:31:49 | 86.63 | 46.94 | 46.86 | 47.35 | 46.8 | 38.38 | 47.23 | 47.23 | 47.28 | 47.24 | 49.21 | 47.2 | -8.79 | 47.16 | 47.43 | 47.31 | 47.05 | 47.09 | 46.92 | 47.98 | 47.24 | 47.38 | 47.29 | 47.77 | 47.89 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:33:50 | 88.65 | 46.96 | 46.85 | 47.35 | 46.77 | 31.19 | 47.22 | 47.26 | 47.3 | 47.27 | 43.18 | 47.22 | 62.41 | 47.18 | 47.41 | 47.32 | 47.06 | 47.09 | 46.93 | 47.99 | 47.24 | 47.38 | 47.31 | 47.78 | 47.9 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:35:51 | 90.67 | 46.95 | 46.87 | 47.34 | 46.78 | 41.05 | 47.26 | 47.27 | 47.32 | 47.27 | 49.06 | 47.22 | 72.91 | 47.19 | 47.44 | 47.33 | 47.09 | 47.1 | 46.96 | 48.03 | 47.24 | 47.39 | 47.31 | 47.79 | 47.94 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:37:52 | 92.68 | 46.98 | 46.85 | 47.35 | 46.8 | 31.78 | 47.27 | 47.26 | 47.3 | 47.27 | 52.21 | 47.23 | -9.14 | 47.2 | 47.46 | 47.35 | 47.09 | 47.12 | 46.98 | 48.03 | 47.27 | 47.43 | 47.34 | 47.83 | 47.93 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:39:52 | 94.68 | 46.99 | 46.89 | 47.37 | 46.82 | 35.03 | 47.28 | 47.28 | 47.32 | 47.28 | 42.84 | 47.26 | 68.96 | 47.19 | 47.47 | 47.37 | 47.1 | 47.11 | 46.98 | 48.05 | 47.26 | 47.44 | 47.35 | 47.84 | 47.95 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:41:53 | 96.7 | 47 | 46.89 | 47.37 | 46.82 | 25.59 | 47.29 | 47.28 | 47.31 | 47.27 | 43.82 | 47.25 | -14.74 | 47.21 | 47.48 | 47.38 | 47.11 | 47.13 | 46.99 | 48.08 | 47.28 | 47.47 | 47.33 | 47.87 | 47.99 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:43:54 | 98.72 | 46.99 | 46.89 | 47.37 | 46.81 | 32.42 | 47.3 | 47.29 | 47.32 | 47.28 | 46.2 | 47.25 | 59.2 | 47.2 | 47.46 | 47.37 | 47.11 | 47.13 | 46.99 | 48.1 | 47.28 | 47.45 | 47.35 | 47.91 | 47.98 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:45:55 | 100.73 | 47.02 | 46.88 | 47.38 | 46.8 | 35.51 | 47.34 | 47.31 | 47.34 | 47.27 | 46.2 | 47.27 | 68.96 | 47.23 | 47.48 | 47.41 | 47.13 | 47.15 | 47 | 48.09 | 47.3 | 47.47 | 47.38 | 47.92 | 48.01 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:47:55 | 102.73 | 47.03 | 46.89 | 47.39 | 46.82 | 25.59 | 47.35 | 47.3 | 47.35 | 47.28 | 51.92 | 47.27 | 65.79 | 47.23 | 47.5 | 47.42 | 47.13 | 47.14 | 47.01 | 48.12 | 47.29 | 47.48 | 47.38 | 47.94 | 48.03 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:49:56 | 104.75 | 47.03 | 46.87 | 47.39 | 46.83 | 43.21 | 47.34 | 47.32 | 47.37 | 47.3 | 43.33 | 47.27 | 71.68 | 47.21 | 47.48 | 47.4 | 47.12 | 47.14 | 47.01 | 48.15 | 47.29 | 47.48 | 47.38 | 47.95 | 48.04 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:51:57 | 106.77 | 47.06 | 46.91 | 47.41 | 46.82 | 43.09 | 47.36 | 47.33 | 47.38 | 47.32 | 48.59 | 47.28 | -12.89 | 47.23 | 47.49 | 47.44 | 47.15 | 47.18 | 47.02 | 48.16 | 47.31 | 47.49 | 47.39 | 47.99 | 48.1 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:53:58 | 108.78 | 47.05 | 46.9 | 47.41 | 46.84 | 30.29 | 47.39 | 47.33 | 47.4 | 47.32 | 40.19 | 47.28 | 60.26 | 47.23 | 47.51 | 47.46 | 47.13 | 47.16 | 47.04 | 48.19 | 47.34 | 47.51 | 47.38 | 48.01 | 48.08 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:55:59 | 110.8 | 47.05 | 46.93 | 47.41 | 46.84 | 28.29 | 47.38 | 47.35 | 47.4 | 47.32 | 55.18 | 47.32 | 57.66 | 47.27 | 47.53 | 47.49 | 47.15 | 47.18 | 47.06 | 48.2 | 47.35 | 47.5 | 47.4 | 48.05 | 48.1 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:58:00 | 112.82 | 47.07 | 46.92 | 47.42 | 46.86 | 36.35 | 47.39 | 47.37 | 47.41 | 47.33 | 43.34 | 47.33 | 65.78 | 47.24 | 47.53 | 47.48 | 47.16 | 47.19 | 47.06 | 48.22 | 47.35 | 47.52 | 47.41 | 48.08 | 48.13 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:00:01 | 114.83 | 47.03 | 46.92 | 47.43 | 46.84 | 40.62 | 47.39 | 47.34 | 47.42 | 47.34 | 46.2 | 47.34 | 65.78 | 47.26 | 47.55 | 47.48 | 47.16 | 47.18 | 47.06 | 48.25 | 47.33 | 47.54 | 47.42 | 48.07 | 48.15 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:02:01 | 116.83 | 47.07 | 46.92 | 47.43 | 46.84 | 29.11 | 47.42 | 47.36 | 47.45 | 47.34 | 46.2 | 47.34 | 68.27 | 47.26 | 47.56 | 47.49 | 47.16 | 47.19 | 47.08 | 48.26 | 47.36 | 47.55 | 47.45 | 48.07 | 48.15 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:04:02 | 118.85 | 47.08 | 46.93 | 47.43 | 46.86 | 35.03 | 47.42 | 47.37 | 47.45 | 47.37 | 43.02 | 47.33 | 63.99 | 47.26 | 47.57 | 47.51 | 47.17 | 47.2 | 47.08 | 48.28 | 47.36 | 47.56 | 47.45 | 48.1 | 48.2 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:06:03 | 120.87 | 47.08 | 46.97 | 47.44 | 46.86 | 30.56 | 47.42 | 47.37 | 47.46 | 47.38 | 43.18 | 47.36 | 67.82 | 47.28 | 47.56 | 47.5 | 47.18 | 47.23 | 47.09 | 48.28 | 47.36 | 47.55 | 47.45 | 48.13 | 48.22 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:08:04 | 122.88 | 47.1 | 46.95 | 47.46 | 46.86 | 35.03 | 47.4 | 47.39 | 47.46 | 47.39 | 43.6 | 47.36 | 71.69 | 47.29 | 47.57 | 47.53 | 47.19 | 47.23 | 47.1 | 48.29 | 47.38 | 47.59 | 47.47 | 48.16 | 48.22 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:10:05 | 124.9 | 47.12 | 46.95 | 47.47 | 46.85 | 41.05 | 47.42 | 47.39 | 47.47 | 47.4 | 46.2 | 47.36 | 57.65 | 47.29 | 47.58 | 47.54 | 47.2 | 47.24 | 47.08 | 48.32 | 47.37 | 47.57 | 47.49 | 48.18 | 48.25 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:12:05 | 126.9 | 47.1 | 46.98 | 47.46 | 46.85 | 21.59 | 47.43 | 47.42 | 47.48 | 47.4 | 46.2 | 47.4 | 63.99 | 47.3 | 47.6 | 47.56 | 47.19 | 47.25 | 47.1 | 48.34 | 47.39 | 47.57 | 47.49 | 48.19 | 48.26 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:14:06 | 128.92 | 47.11 | 46.97 | 47.49 | 46.87 | 41.41 | 47.47 | 47.41 | 47.49 | 47.41 | 42.83 | 47.42 | 67.83 | 47.29 | 47.6 | 47.58 | 47.21 | 47.26 | 47.12 | 48.36 | 47.4 | 47.62 | 47.5 | 48.22 | 48.28 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:16:07 | 130.93 | 47.14 | 47 | 47.5 | 46.9 | 31.78 | 47.48 | 47.42 | 47.49 | 47.44 | 46.2 | 47.41 | 67.52 | 47.31 | 47.62 | 47.6 | 47.21 | 47.26 | 47.14 | 48.4 | 47.42 | 47.63 | 47.51 | 48.25 | 48.3 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:18:08 | 132.95 | 47.16 | 46.98 | 47.51 | 46.89 | 32.42 | 47.46 | 47.44 | 47.51 | 47.46 | 40.19 | 47.42 | 68.96 | 47.31 | 47.62 | 47.6 | 47.22 | 47.27 | 47.14 | 48.42 | 47.42 | 47.64 | 47.51 | 48.26 | 48.31 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:20:09 | 134.97 | 47.17 | 47 | 47.53 | 46.91 | 24.44 | 47.5 | 47.45 | 47.53 | 47.45 | 49.06 | 47.43 | -9.59 | 47.32 | 47.62 | 47.61 | 47.23 | 47.29 | 47.16 | 48.41 | 47.41 | 47.63 | 47.54 | 48.26 | 48.34 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:22:09 | 136.97 | 47.17 | 47.03 | 47.52 | 46.91 | 31.19 | 47.51 | 47.49 | 47.55 | 47.46 | 43.19 | 47.46 | 62.42 | 47.33 | 47.65 | 47.63 | 47.25 | 47.29 | 47.17 | 48.44 | 47.44 | 47.67 | 47.52 | 48.31 | 48.37 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:24:10 | 138.98 | 47.18 | 47.02 | 47.53 | 46.93 | 48.54 | 47.5 | 47.47 | 47.57 | 47.46 | 43.34 | 47.46 | 54.15 | 47.34 | 47.64 | 47.63 | 47.25 | 47.31 | 47.17 | 48.46 | 47.45 | 47.66 | 47.54 | 48.34 | 48.37 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:26:11 | 141 | 47.19 | 47.04 | 47.54 | 46.93 | 40.85 | 47.55 | 47.51 | 47.58 | 47.49 | 43.34 | 47.47 | 63.66 | 47.35 | 47.63 | 47.64 | 47.25 | 47.29 | 47.18 | 48.48 | 47.46 | 47.68 | 47.54 | 48.35 | 48.41 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 15:28:12 | 143.02 | 47.2 | 47.04 | 47.55 | 46.94 | 31.07 | 47.57 | 47.49 | 47.57 | 47.49 | 43.19 | 47.49 | 74.21 | 47.34 | 47.66 | 47.67 | 47.26 | 47.31 | 47.2 | 48.52 | 47.47 | 47.66 | 47.54 | 48.39 | 48.42 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 15:30:13 | 145.03 | 47.21 | 47.05 | 47.55 | 46.94 | 33.28 | 47.58 | 47.48 | 47.58 | 47.51 | 49.06 | 47.49 | 73.91 | 47.38 | 47.68 | 47.69 | 47.27 | 47.32 | 47.19 | 48.53 | 47.47 | 47.69 | 47.55 | 48.4 | 48.45 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 15:32:14 | 147.05 | 47.21 | 47.04 | 47.57 | 46.96 | 35.03 | 47.58 | 47.53 | 47.6 | 47.53 | 46.2 | 47.51 | 71.69 | 47.38 | 47.7 | 47.7 | 47.28 | 47.34 | 47.24 | 48.53 | 47.48 | 47.7 | 47.58 | 48.44 | 48.51 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 15:34:15 | 149.07 | 47.24 | 47.08 | 47.57 | 46.95 | 43.43 | 47.59 | 47.52 | 47.62 | 47.56 | 46.21 | 47.52 | -14.74 | 47.38 | 47.72 | 47.72 | 47.3 | 47.35 | 47.24 | 48.57 | 47.49 | 47.72 | 47.59 | 48.47 | 48.51 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 15:36:15 | 151.07 | 47.24 | 47.06 | 47.58 | 46.96 | 40.1 | 47.59 | 47.53 | 47.63 | 47.52 | 55.17 | 47.51 | 72.91 | 47.4 | 47.73 | 47.72 | 47.31 | 47.35 | 47.24 | 48.59 | 47.49 | 47.73 | 47.59 | 48.47 | 48.51 | 20 | 953 | 0 | 21.52
18.01.22 15:38:16 | 153.08 | 47.25 | 47.07 | 47.61 | 46.96 | 33.55 | 47.61 | 47.54 | 47.63 | 47.56 | 52.21 | 47.55 | 70.83 | 47.4 | 47.73 | 47.74 | 47.29 | 47.36 | 47.25 | 48.63 | 47.52 | 47.76 | 47.62 | 48.53 | 48.52 | 20 | 953 | 0 | 21.52
18.01.22 15:40:17 | 155.1 | 47.28 | 47.09 | 47.61 | 46.95 | 45.82 | 47.63 | 47.59 | 47.65 | 47.57 | 51.91 | 47.56 | 55.16 | 47.4 | 47.76 | 47.75 | 47.31 | 47.38 | 47.26 | 48.62 | 47.52 | 47.77 | 47.63 | 48.51 | 48.55 | 20 | 953 | 0 | 21.52