## Sheet2
Measurement Name : | Block3_Day15_plate4_read |  | Generated On : | 18/01/2022, 15:42:40 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 18/01/2022, 13:05:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 18/01/2022, 15:41:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
18.01.22 13:05:13 | 0.03 | 32907 | 30260 | 32385 | 33748 | 36822 | 33824 | 39367 | 34501 | 38338 | 42432 | 35874 | 33533 | 40382 | 37113 | 37147 | 53 | 41324 | 43407 | 40873 | 35106 | 36111 | 36584 | 36304 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:07:14 | 2.05 | 32919 | 30206 | 32440 | 33712 | 36711 | 33818 | 39302 | 34516 | 38485 | 42466 | 35881 | 33509 | 40382 | 37108 | 37141 | 51 | 41234 | 43427 | 40895 | 34056 | 36043 | 36518 | 36272 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:09:15 | 4.07 | 32930 | 30183 | 32432 | 33708 | 36725 | 33801 | 39209 | 34502 | 38502 | 42455 | 35881 | 33534 | 40408 | 37040 | 37171 | 56 | 41256 | 43464 | 41000 | 35012 | 36060 | 36606 | 36262 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:11:15 | 6.07 | 32953 | 30209 | 32437 | 33718 | 36731 | 33767 | 39277 | 34501 | 38576 | 42460 | 35819 | 33496 | 40331 | 37096 | 37182 | 51 | 41220 | 43382 | 41074 | 34969 | 36051 | 36555 | 36379 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:13:16 | 8.08 | 32959 | 30232 | 32446 | 33674 | 36785 | 33776 | 39287 | 34476 | 38502 | 42418 | 35858 | 33529 | 40331 | 37043 | 37179 | 48 | 41234 | 43456 | 41121 | 34895 | 35972 | 36521 | 36300 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:15:17 | 10.1 | 32965 | 30297 | 32496 | 33746 | 36827 | 33827 | 39251 | 34548 | 38542 | 42511 | 35889 | 33556 | 40394 | 37094 | 37229 | 56 | 41276 | 43532 | 41103 | 36910 | 35998 | 36612 | 36292 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:17:18 | 12.12 | 32976 | 30272 | 32449 | 33726 | 36805 | 33824 | 39339 | 34544 | 38553 | 42478 | 35875 | 33563 | 40360 | 37091 | 37253 | 56 | 41302 | 43504 | 41094 | 36911 | 36015 | 36578 | 36265 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.74
18.01.22 13:19:19 | 14.13 | 32982 | 30252 | 32525 | 33773 | 36799 | 33782 | 39310 | 34554 | 38426 | 42495 | 35857 | 33561 | 40388 | 37071 | 37263 | 42 | 41259 | 43759 | 41100 | 33931 | 36006 | 36586 | 36281 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:21:20 | 16.15 | 32994 | 30261 | 32489 | 33750 | 36793 | 33821 | 39344 | 34522 | 38522 | 42551 | 35867 | 33559 | 40462 | 37079 | 37221 | 45 | 41362 | 43453 | 41136 | 35184 | 36032 | 36598 | 36297 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:23:20 | 18.15 | 32997 | 30286 | 32531 | 33702 | 36748 | 33816 | 39314 | 34546 | 39429 | 42478 | 35932 | 33509 | 40329 | 37119 | 37164 | 48 | 41296 | 43663 | 41088 | 34946 | 36000 | 36626 | 36240 | 53 | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:25:21 | 20.17 | 32997 | 30298 | 32545 | 33732 | 36788 | 33847 | 39315 | 34567 | 38604 | 42517 | 35918 | 33625 | 40397 | 37091 | 37210 | 56 | 41333 | 43559 | 41148 | 35031 | 36006 | 36635 | 36295 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:27:22 | 22.18 | 33003 | 30224 | 32553 | 33715 | 36822 | 33801 | 39367 | 34531 | 38330 | 42580 | 35932 | 33503 | 40451 | 37096 | 37230 | 51 | 41339 | 43346 | 41186 | 35004 | 36060 | 36643 | 36374 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:29:23 | 24.2 | 33017 | 30267 | 32611 | 33750 | 36827 | 33833 | 39295 | 34568 | 38437 | 42608 | 35940 | 33534 | 40439 | 37142 | 37142 | 51 | 41364 | 43681 | 41099 | 34011 | 36037 | 36649 | 36288 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:31:24 | 26.22 | 33028 | 30258 | 32579 | 33829 | 36824 | 33801 | 39311 | 34510 | 38307 | 42537 | 36047 | 33536 | 40445 | 37096 | 37177 | 53 | 41362 | 43655 | 41093 | 34954 | 36037 | 36646 | 36300 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:33:25 | 28.23 | 33034 | 30279 | 32589 | 33774 | 36819 | 33850 | 39430 | 34610 | 38372 | 42555 | 35993 | 33529 | 40471 | 37085 | 37081 | 54 | 41353 | 43431 | 41105 | 34875 | 35995 | 36638 | 36303 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:35:26 | 30.25 | 33043 | 30310 | 32600 | 33799 | 36836 | 33824 | 39374 | 34546 | 38372 | 42566 | 35956 | 33572 | 40448 | 37088 | 37181 | 45 | 41470 | 43443 | 41112 | 35210 | 36032 | 36640 | 36279 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:37:27 | 32.27 | 33040 | 30322 | 32577 | 33808 | 36895 | 33858 | 39343 | 34571 | 38455 | 42518 | 36115 | 33591 | 40513 | 37170 | 37240 | 42 | 41450 | 43412 | 41177 | 36933 | 36072 | 36677 | 36340 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:39:27 | 34.27 | 33046 | 30302 | 32623 | 33813 | 36830 | 33878 | 39427 | 34571 | 38455 | 42637 | 35915 | 33559 | 40542 | 37082 | 37296 | 48 | 41388 | 43446 | 41204 | 36948 | 36069 | 36703 | 36322 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:41:28 | 36.28 | 33057 | 30393 | 32569 | 33814 | 36938 | 33935 | 39394 | 34621 | 38526 | 42569 | 36002 | 33626 | 40548 | 37150 | 37136 | 45 | 41470 | 43455 | 41210 | 36954 | 36106 | 36728 | 36432 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:43:29 | 38.3 | 33063 | 30410 | 32602 | 33851 | 36960 | 33918 | 39420 | 34589 | 38537 | 42668 | 36141 | 33680 | 40474 | 37153 | 37204 | 48 | 41518 | 43486 | 41229 | 36956 | 36103 | 36692 | 36280 | 43 | 20 | 953 | 0 | 21.67
18.01.22 13:45:30 | 40.32 | 33063 | 30378 | 32557 | 33798 | 36907 | 33892 | 39390 | 34557 | 38495 | 42583 | 36038 | 33665 | 40494 | 37150 | 37197 | 54 | 41484 | 43548 | 41198 | 35077 | 36126 | 36700 | 36346 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.66
18.01.22 13:47:31 | 42.33 | 33067 | 30416 | 32521 | 33856 | 36918 | 33921 | 39381 | 34526 | 38509 | 42575 | 35975 | 33587 | 40585 | 37176 | 37217 | 53 | 41552 | 43540 | 41143 | 35025 | 36126 | 36711 | 36373 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.66
18.01.22 13:49:32 | 44.35 | 33083 | 30328 | 32558 | 33810 | 36878 | 33932 | 39431 | 34572 | 38597 | 42575 | 36113 | 33573 | 40463 | 37176 | 37239 | 42 | 41504 | 43716 | 41139 | 34093 | 36032 | 36686 | 36348 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.65
18.01.22 13:51:33 | 46.37 | 33084 | 30356 | 32616 | 33878 | 36918 | 33881 | 39450 | 34702 | 38608 | 42578 | 36022 | 33613 | 40625 | 37162 | 37179 | 51 | 41603 | 43688 | 41335 | 34999 | 36066 | 36649 | 36325 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:53:34 | 48.38 | 33101 | 30362 | 32562 | 33827 | 36986 | 33924 | 39442 | 34673 | 38608 | 42575 | 36103 | 33655 | 40616 | 37139 | 37260 | 51 | 41510 | 43699 | 41205 | 35220 | 36063 | 36703 | 36354 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:55:34 | 50.38 | 33107 | 30425 | 32544 | 33887 | 36893 | 33932 | 39472 | 34678 | 38642 | 42604 | 36030 | 33707 | 40642 | 37170 | 37180 | 56 | 41567 | 43620 | 41255 | 35088 | 36089 | 36712 | 36456 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:57:35 | 52.4 | 33124 | 30371 | 32555 | 33900 | 36876 | 33901 | 39459 | 34684 | 38583 | 42589 | 36009 | 33678 | 40554 | 37156 | 37236 | 51 | 41519 | 43648 | 41256 | 35082 | 36015 | 36743 | 36338 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:59:36 | 54.42 | 33127 | 30445 | 32564 | 33971 | 37043 | 33997 | 39497 | 34611 | 38725 | 42609 | 36196 | 33797 | 40543 | 37184 | 37251 | 54 | 41587 | 43725 | 41239 | 34990 | 36131 | 36833 | 36313 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:01:37 | 56.43 | 33144 | 30391 | 32570 | 33899 | 36989 | 33961 | 39423 | 34633 | 38725 | 42598 | 36132 | 33723 | 40583 | 37241 | 37284 | 51 | 41595 | 43705 | 41350 | 35126 | 36080 | 36788 | 36474 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:03:38 | 58.45 | 33161 | 30394 | 32567 | 33910 | 36918 | 33944 | 39451 | 34756 | 38767 | 42615 | 36044 | 33737 | 40552 | 37207 | 37264 | 53 | 41638 | 43742 | 41384 | 37027 | 36075 | 36785 | 36386 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:05:39 | 60.47 | 33164 | 30468 | 32577 | 33894 | 36995 | 34023 | 39523 | 34700 | 38750 | 42647 | 36134 | 33747 | 40625 | 37230 | 37326 | 54 | 41706 | 43759 | 41311 | 34090 | 36188 | 36760 | 36335 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:07:39 | 62.47 | 33188 | 30434 | 32552 | 33892 | 37029 | 33952 | 39511 | 34704 | 38730 | 42596 | 36083 | 33731 | 40631 | 37218 | 37309 | 42 | 41638 | 43754 | 41382 | 35124 | 36075 | 36749 | 36500 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:09:40 | 64.48 | 33188 | 30431 | 32609 | 33885 | 37015 | 33963 | 39528 | 34732 | 38756 | 42704 | 36124 | 33784 | 40603 | 37244 | 37290 | 53 | 41598 | 43757 | 41231 | 37046 | 36098 | 36777 | 36384 | 51 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:11:41 | 66.5 | 33188 | 30443 | 32544 | 33931 | 37015 | 33995 | 39545 | 34768 | 38736 | 42701 | 36106 | 33785 | 40663 | 37255 | 37324 | 48 | 41684 | 43828 | 41213 | 35056 | 36115 | 36797 | 36393 | 46 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:13:42 | 68.52 | 33214 | 30471 | 32568 | 33877 | 37040 | 33969 | 39490 | 34737 | 38742 | 42684 | 36188 | 33817 | 40643 | 37275 | 37320 | 48 | 41695 | 43859 | 40070 | 35195 | 36137 | 36757 | 36393 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:15:43 | 70.53 | 33630 | 30633 | 32779 | 34038 | 37338 | 34125 | 39787 | 34818 | 38935 | 42863 | 36187 | 34211 | 40873 | 37369 | 37366 | 48 | 41698 | 43686 | 39900 | 34962 | 36069 | 36590 | 36117 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:17:43 | 72.53 | 33645 | 30627 | 32808 | 34060 | 37321 | 34128 | 39707 | 34810 | 38898 | 42886 | 36243 | 34149 | 40997 | 37386 | 37355 | 56 | 41699 | 43661 | 39940 | 34778 | 36067 | 36570 | 36118 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:19:44 | 74.55 | 33665 | 30647 | 32852 | 34047 | 37349 | 34145 | 39735 | 34892 | 38907 | 42945 | 36287 | 34317 | 40946 | 37332 | 37374 | 42 | 41721 | 43683 | 39972 | 36790 | 36089 | 36565 | 36118 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:21:45 | 76.57 | 33679 | 30627 | 32885 | 34109 | 37360 | 34063 | 39702 | 34856 | 38963 | 42959 | 36205 | 34357 | 40952 | 37372 | 37387 | 59 | 41704 | 43681 | 39968 | 36788 | 36089 | 36585 | 36093 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:23:46 | 78.58 | 33691 | 30658 | 32864 | 34140 | 37326 | 34176 | 39781 | 34837 | 38941 | 42957 | 36319 | 34316 | 40986 | 37372 | 37356 | 42 | 41750 | 43672 | 39994 | 33847 | 36112 | 36641 | 36099 | 43 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:25:47 | 80.6 | 33705 | 30664 | 32885 | 34076 | 37386 | 34120 | 39747 | 34876 | 38927 | 43033 | 36217 | 34253 | 40998 | 37403 | 37395 | 51 | 41815 | 43664 | 39941 | 34914 | 36118 | 36630 | 36205 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:27:48 | 82.62 | 33706 | 30613 | 32783 | 34083 | 37389 | 34120 | 39782 | 34806 | 38933 | 42957 | 36225 | 34323 | 41040 | 37369 | 37420 | 56 | 41767 | 43664 | 39918 | 34898 | 36053 | 36627 | 36174 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 14:29:48 | 84.62 | 33714 | 30636 | 32830 | 34114 | 37417 | 34091 | 39769 | 34869 | 38961 | 43013 | 36250 | 34320 | 41038 | 37383 | 37424 | 56 | 41744 | 43715 | 39947 | 36825 | 36112 | 36695 | 36195 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 14:31:49 | 86.63 | 33714 | 30707 | 32834 | 34115 | 37420 | 34137 | 39829 | 34872 | 38930 | 43019 | 36221 | 34370 | 41058 | 37369 | 37403 | 51 | 41728 | 43659 | 40021 | 36822 | 36155 | 36639 | 36216 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:33:50 | 88.65 | 33712 | 30724 | 32860 | 34108 | 37403 | 34125 | 39807 | 34990 | 39032 | 42951 | 36164 | 34380 | 41123 | 37420 | 37444 | 51 | 41793 | 43613 | 39931 | 34928 | 36092 | 36647 | 36180 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:35:51 | 90.67 | 33726 | 30668 | 32814 | 34136 | 37460 | 34213 | 39792 | 34953 | 38986 | 43017 | 36278 | 34421 | 41160 | 37400 | 37508 | 48 | 41830 | 43681 | 39989 | 36844 | 36166 | 36690 | 36124 | 54 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:37:52 | 92.68 | 33740 | 30642 | 32918 | 34164 | 37545 | 34196 | 39827 | 34866 | 38998 | 43000 | 36273 | 34343 | 41174 | 37426 | 37543 | 51 | 41850 | 43611 | 39994 | 34884 | 36118 | 36676 | 36193 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:39:52 | 94.68 | 33760 | 30671 | 32890 | 34191 | 37465 | 34196 | 39880 | 34930 | 38964 | 43014 | 36289 | 34352 | 41166 | 37454 | 37564 | 48 | 41864 | 43537 | 40066 | 34875 | 36078 | 36616 | 36178 | 46 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:41:53 | 96.7 | 33766 | 30716 | 32935 | 34157 | 37511 | 34196 | 39858 | 35021 | 39046 | 43023 | 36260 | 34369 | 41106 | 37516 | 37445 | 48 | 41825 | 43562 | 39965 | 34894 | 36101 | 36630 | 36196 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:43:54 | 98.72 | 33767 | 30696 | 32870 | 34149 | 37536 | 34179 | 39985 | 35006 | 39075 | 43020 | 36241 | 34357 | 41157 | 37454 | 37484 | 48 | 41827 | 43622 | 40048 | 36872 | 36073 | 36656 | 36165 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:45:55 | 100.73 | 33770 | 30699 | 32931 | 34153 | 37548 | 34196 | 39876 | 35061 | 39120 | 43117 | 36247 | 34334 | 41109 | 37480 | 37471 | 48 | 41816 | 43625 | 40097 | 33877 | 36098 | 36673 | 36236 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:47:55 | 102.73 | 33790 | 30747 | 32974 | 34138 | 37494 | 34210 | 39884 | 35031 | 39117 | 43063 | 36266 | 34356 | 41169 | 37454 | 37490 | 48 | 41797 | 43614 | 40032 | 34893 | 36096 | 36647 | 36214 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:49:56 | 104.75 | 33807 | 30722 | 32926 | 34196 | 37528 | 34168 | 39913 | 35011 | 39134 | 43057 | 36317 | 34284 | 41183 | 37479 | 37505 | 46 | 41799 | 43654 | 40043 | 33848 | 36090 | 36645 | 36206 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:51:57 | 106.77 | 33813 | 30688 | 32912 | 34144 | 37588 | 34222 | 39926 | 35022 | 39086 | 43131 | 36408 | 34411 | 41169 | 37471 | 37508 | 53 | 41865 | 43600 | 40023 | 34939 | 36070 | 36687 | 36107 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:53:58 | 108.78 | 33845 | 30912 | 32935 | 34159 | 37902 | 34230 | 40026 | 35039 | 39205 | 43117 | 36276 | 34507 | 41549 | 37548 | 37498 | 51 | 41890 | 43506 | 39947 | 34786 | 35861 | 36489 | 36070 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:55:59 | 110.8 | 33845 | 30912 | 32925 | 34209 | 37746 | 34168 | 39977 | 34972 | 39205 | 43191 | 36262 | 34582 | 41564 | 37536 | 37478 | 48 | 41806 | 43563 | 39845 | 34769 | 35835 | 36475 | 36036 | 52 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:58:00 | 112.82 | 33859 | 30943 | 32959 | 34178 | 37817 | 34179 | 40040 | 34945 | 39183 | 43112 | 36298 | 34644 | 41595 | 37567 | 37533 | 45 | 41891 | 43478 | 39903 | 34928 | 35875 | 36529 | 36038 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 15:00:01 | 114.83 | 33859 | 30952 | 32959 | 34193 | 37846 | 34196 | 40059 | 34990 | 39149 | 43211 | 36293 | 34595 | 41558 | 37525 | 37562 | 48 | 41885 | 43512 | 39947 | 34957 | 35861 | 36498 | 36103 | 56 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 15:02:01 | 116.83 | 33865 | 30916 | 32948 | 34195 | 37894 | 34151 | 40032 | 35009 | 39158 | 43154 | 36388 | 34676 | 41584 | 37519 | 37549 | 42 | 41871 | 43532 | 39897 | 34911 | 35898 | 36569 | 36030 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 15:04:02 | 118.85 | 33857 | 30896 | 32989 | 34156 | 37837 | 34199 | 40129 | 35029 | 39140 | 43177 | 36369 | 34650 | 41604 | 37534 | 37574 | 51 | 41874 | 43558 | 39930 | 36805 | 35832 | 36509 | 36105 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:06:03 | 120.87 | 33875 | 30944 | 32973 | 34254 | 37905 | 34211 | 40081 | 35015 | 39197 | 43121 | 36391 | 34723 | 41592 | 37582 | 37605 | 57 | 41885 | 43680 | 39873 | 33832 | 35966 | 36600 | 36044 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 15:08:04 | 122.88 | 33883 | 30932 | 32959 | 34181 | 37880 | 34171 | 40153 | 35061 | 39229 | 43226 | 36326 | 34586 | 41607 | 37602 | 37511 | 56 | 41866 | 43660 | 39937 | 35039 | 35937 | 36557 | 36079 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:10:05 | 124.9 | 33889 | 30964 | 32973 | 34165 | 37852 | 34265 | 40122 | 35003 | 39243 | 43198 | 36326 | 34628 | 41604 | 37627 | 37610 | 56 | 41852 | 43657 | 39892 | 34903 | 35892 | 36529 | 36028 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:12:05 | 126.9 | 33900 | 30953 | 32956 | 34187 | 37840 | 34287 | 40166 | 35061 | 39215 | 43172 | 36345 | 34596 | 41692 | 37579 | 37547 | 51 | 41920 | 43598 | 40014 | 34846 | 35872 | 36532 | 36069 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:14:06 | 128.92 | 33909 | 30953 | 32997 | 34271 | 37832 | 34225 | 40038 | 34937 | 39260 | 43192 | 36311 | 34627 | 41610 | 37607 | 37619 | 56 | 41895 | 43621 | 39916 | 36837 | 35929 | 36569 | 36083 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:16:07 | 130.93 | 33938 | 30956 | 32963 | 34260 | 37826 | 34202 | 40114 | 34985 | 39226 | 43235 | 36373 | 34614 | 41678 | 37619 | 37581 | 45 | 41926 | 43649 | 39873 | 36837 | 35935 | 36538 | 36127 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:18:08 | 132.95 | 33941 | 31027 | 32971 | 34268 | 37846 | 34282 | 40009 | 34980 | 39201 | 43244 | 36424 | 34678 | 41627 | 37607 | 37570 | 51 | 42014 | 43678 | 39966 | 36839 | 35943 | 36578 | 36088 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:20:09 | 134.97 | 33947 | 31022 | 32973 | 34228 | 37869 | 34299 | 40055 | 35028 | 39243 | 43221 | 36319 | 34700 | 41667 | 37625 | 37619 | 51 | 41988 | 43661 | 39846 | 36849 | 35952 | 36546 | 36083 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:22:09 | 136.97 | 33939 | 31047 | 32983 | 34261 | 37903 | 34270 | 40130 | 35060 | 39210 | 43230 | 36384 | 34711 | 41611 | 37664 | 37627 | 59 | 42020 | 43576 | 39975 | 35091 | 35932 | 36558 | 36062 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:24:10 | 138.98 | 33962 | 31047 | 33013 | 34376 | 37928 | 34290 | 40118 | 34974 | 39238 | 43301 | 36396 | 34692 | 41665 | 37633 | 37631 | 56 | 42042 | 43650 | 39972 | 34865 | 35941 | 36589 | 36057 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:26:11 | 141 | 33962 | 31008 | 32995 | 34255 | 37914 | 34330 | 40207 | 35037 | 39247 | 43315 | 36370 | 34708 | 41696 | 37605 | 37668 | 53 | 41932 | 43644 | 39925 | 36859 | 35941 | 36569 | 36220 | 51 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:28:12 | 143.02 | 33968 | 31037 | 33007 | 34284 | 37926 | 34324 | 40205 | 35099 | 39269 | 43338 | 36421 | 34761 | 41665 | 37650 | 37623 | 48 | 42015 | 43687 | 39886 | 36863 | 35946 | 36547 | 36047 | 43 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:30:13 | 145.03 | 33991 | 31079 | 33047 | 34240 | 37886 | 34288 | 40160 | 35005 | 39255 | 43352 | 36475 | 34780 | 41739 | 37698 | 37660 | 48 | 42021 | 43624 | 39963 | 33859 | 35949 | 36620 | 36196 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:32:14 | 147.05 | 33995 | 31074 | 33071 | 34275 | 37963 | 34308 | 40172 | 35118 | 39267 | 43370 | 36427 | 34749 | 41691 | 37676 | 37758 | 56 | 41956 | 43622 | 39950 | 34871 | 35983 | 36646 | 36165 | 48 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:34:15 | 149.07 | 34009 | 31046 | 33062 | 34307 | 37994 | 34274 | 40180 | 35014 | 39236 | 43381 | 36460 | 34752 | 41748 | 37676 | 37735 | 45 | 41961 | 43701 | 39982 | 36892 | 36012 | 36621 | 36106 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:36:15 | 151.07 | 34009 | 31077 | 33049 | 34287 | 37983 | 34293 | 40216 | 35010 | 39242 | 43429 | 36474 | 34801 | 41748 | 37682 | 37677 | 43 | 42018 | 43687 | 39926 | 34115 | 35967 | 36581 | 36108 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:38:16 | 153.08 | 34038 | 31080 | 33073 | 34310 | 37943 | 34257 | 40165 | 35012 | 39267 | 43322 | 36462 | 34823 | 41771 | 37707 | 37701 | 48 | 42058 | 43665 | 40014 | 35048 | 36012 | 36626 | 36054 | 53 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:40:17 | 155.1 | 34047 | 31105 | 33055 | 34326 | 38011 | 34308 | 40215 | 35023 | 39248 | 43492 | 36419 | 34819 | 41768 | 37721 | 37721 | 51 | 41982 | 43818 | 40062 | 34923 | 35995 | 36615 | 36181 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.54