## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block3_Day15_plate4_read |  | Generated On : | 18/01/2022, 15:42:32 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 18/01/2022, 13:05:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 18/01/2022, 15:41:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
18.01.22 13:05:13 | 0.03 | 109.51 | 107.39 | 109.02 | 108.86 | 108.69 | 108.86 | 107.71 | 110.5 | 111.98 | 111.81 | 107.39 | 111.48 | 111.48 | 111.98 | 105.93 | No Sensor | 106.74 | 111.65 | 112.97 | 110.99 | 113.97 | 111.32 | 112.81 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:07:14 | 2.05 | 109.51 | 107.55 | 109.19 | 109.02 | 108.53 | 109.19 | 108.04 | 110.33 | 112.14 | 111.48 | 107.55 | 110.83 | 111.48 | 111.65 | 105.28 | No Sensor | 107.06 | 111.65 | 112.97 | 111.16 | 114.13 | 111.32 | 112.47 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:09:15 | 4.07 | 108.69 | 107.55 | 108.86 | 108.37 | 108.2 | 108.69 | 107.55 | 110 | 111.81 | 110.83 | 107.39 | 110.17 | 110.99 | 111.32 | 104.15 | No Sensor | 106.41 | 111.16 | 112.14 | 110.5 | 113.97 | 110.83 | 111.98 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:11:15 | 6.07 | 108.37 | 107.06 | 108.37 | 108.2 | 108.53 | 108.53 | 107.71 | 109.68 | 111.81 | 110.99 | 107.55 | 110.33 | 111.16 | 110.66 | 103.66 | No Sensor | 106.25 | 110.83 | 112.14 | 110.5 | 113.8 | 110.99 | 111.98 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:13:16 | 8.08 | 108.37 | 107.06 | 108.53 | 108.53 | 108.53 | 108.86 | 107.55 | 109.68 | 111.81 | 111.16 | 107.39 | 110.17 | 111.32 | 110.66 | 103.18 | No Sensor | 106.09 | 110.99 | 111.98 | 110.5 | 114.3 | 110.83 | 111.98 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:15:17 | 10.1 | 108.04 | 106.57 | 108.04 | 108.37 | 108.37 | 108.69 | 107.71 | 109.51 | 111.65 | 110.99 | 107.06 | 109.84 | 110.99 | 110.5 | 102.86 | No Sensor | 106.09 | 110.66 | 111.65 | 110.33 | 114.13 | 110.83 | 111.81 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:17:18 | 12.12 | 107.88 | 106.41 | 107.88 | 108.37 | 108.37 | 108.69 | 107.39 | 109.19 | 111.48 | 110.83 | 106.9 | 109.68 | 110.66 | 110.66 | 102.7 | No Sensor | 105.93 | 110.5 | 111.65 | 110.17 | 114.13 | 110.83 | 111.48 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.74
18.01.22 13:19:19 | 14.13 | 107.88 | 106.41 | 108.04 | 108.2 | 108.37 | 108.86 | 107.55 | 109.51 | 111.48 | 110.83 | 106.57 | 109.51 | 110.5 | 110.33 | 102.86 | No Sensor | 105.76 | 110.33 | 111.65 | 110.17 | 113.97 | 110.33 | 111.81 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:21:20 | 16.15 | 107.23 | 106.09 | 107.88 | 108.04 | 108.2 | 108.53 | 107.39 | 109.02 | 111.16 | 110.5 | 106.25 | 109.68 | 110 | 110.5 | 102.7 | No Sensor | 105.44 | 110.17 | 111.65 | 109.84 | 113.8 | 110.17 | 111.81 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:23:20 | 18.15 | 106.74 | 105.93 | 107.23 | 108.04 | 108.37 | 108.37 | 107.23 | 108.86 | 110.83 | 110.33 | 106.25 | 109.51 | 110.33 | 109.84 | 103.18 | No Sensor | 105.28 | 109.51 | 111.65 | 110 | 113.8 | 110.17 | 111.81 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:25:21 | 20.17 | 106.74 | 105.44 | 107.39 | 107.71 | 108.37 | 108.2 | 106.9 | 108.53 | 110.66 | 109.84 | 105.76 | 109.68 | 110.33 | 109.84 | 103.66 | No Sensor | 105.12 | 109.68 | 111.65 | 109.51 | 113.63 | 109.84 | 111.65 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:27:22 | 22.18 | 106.57 | 105.44 | 107.06 | 107.71 | 108.04 | 108.37 | 106.9 | 108.53 | 110.66 | 109.68 | 105.76 | 109.51 | 110 | 109.68 | 103.66 | No Sensor | 105.12 | 109.68 | 111.32 | 109.84 | 113.47 | 109.84 | 111.32 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:29:23 | 24.2 | 106.25 | 105.28 | 106.74 | 107.55 | 107.55 | 108.2 | 106.41 | 108.53 | 110.33 | 109.68 | 105.28 | 109.51 | 109.84 | 110 | 103.66 | No Sensor | 105.12 | 109.19 | 111.16 | 109.51 | 113.3 | 109.35 | 111.32 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:31:24 | 26.22 | 106.09 | 105.28 | 106.74 | 107.23 | 107.71 | 107.88 | 106.25 | 108.04 | 110.33 | 109.35 | 105.6 | 109.35 | 109.84 | 109.84 | 104.15 | No Sensor | 104.63 | 109.35 | 111.16 | 109.51 | 113.14 | 109.51 | 111.16 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:33:25 | 28.23 | 105.76 | 104.95 | 106.41 | 106.74 | 107.71 | 107.88 | 105.93 | 108.04 | 110 | 109.02 | 105.44 | 108.86 | 109.35 | 109.51 | 103.66 | No Sensor | 104.31 | 109.02 | 110.99 | 109.19 | 113.14 | 109.02 | 110.99 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:35:26 | 30.25 | 105.44 | 105.12 | 106.09 | 106.9 | 107.39 | 107.55 | 105.6 | 107.88 | 110 | 108.86 | 105.12 | 108.53 | 109.19 | 109.51 | 103.82 | No Sensor | 104.15 | 108.69 | 110.83 | 109.19 | 112.97 | 109.19 | 110.83 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:37:27 | 32.27 | 105.6 | 104.31 | 106.09 | 106.41 | 106.9 | 107.88 | 105.12 | 107.39 | 109.68 | 108.53 | 105.12 | 108.53 | 109.02 | 109.35 | 103.98 | No Sensor | 104.15 | 108.53 | 110.33 | 109.19 | 112.64 | 108.86 | 110.5 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:39:27 | 34.27 | 105.44 | 104.31 | 106.09 | 106.57 | 107.06 | 107.71 | 104.95 | 107.39 | 109.51 | 108.53 | 104.63 | 108.2 | 108.69 | 109.35 | 103.66 | No Sensor | 103.66 | 108.86 | 110.17 | 109.02 | 112.64 | 109.02 | 110.66 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:41:28 | 36.28 | 105.12 | 103.98 | 105.93 | 106.25 | 106.74 | 107.39 | 105.12 | 107.23 | 109.19 | 108.2 | 104.47 | 107.88 | 108.2 | 109.19 | 103.18 | No Sensor | 103.66 | 108.53 | 110.17 | 108.86 | 112.31 | 108.53 | 110.5 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:43:29 | 38.3 | 104.79 | 103.98 | 105.44 | 106.25 | 106.57 | 107.23 | 104.47 | 107.23 | 109.02 | 108.04 | 104.47 | 107.55 | 108.2 | 109.02 | 103.18 | No Sensor | 103.34 | 108.37 | 109.68 | 108.53 | 112.31 | 108.37 | 110.33 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.67
18.01.22 13:45:30 | 40.32 | 104.79 | 104.31 | 105.6 | 106.09 | 106.41 | 107.06 | 104.31 | 106.9 | 109.02 | 108.04 | 104.31 | 107.71 | 108.04 | 109.02 | 102.86 | No Sensor | 103.5 | 108.53 | 109.68 | 108.37 | 112.31 | 108.2 | 110.5 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.66
18.01.22 13:47:31 | 42.33 | 104.31 | 103.66 | 105.28 | 105.76 | 106.25 | 106.74 | 103.98 | 106.57 | 108.53 | 107.55 | 103.98 | 107.23 | 107.88 | 108.69 | 102.86 | No Sensor | 103.34 | 107.88 | 109.68 | 108.2 | 111.98 | 108.04 | 110 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.66
18.01.22 13:49:32 | 44.35 | 104.47 | 103.34 | 105.12 | 105.76 | 105.93 | 106.74 | 104.15 | 106.57 | 108.69 | 107.71 | 103.98 | 107.06 | 107.71 | 108.37 | 102.37 | No Sensor | 103.02 | 107.88 | 109.35 | 107.88 | 111.98 | 107.88 | 109.84 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.65
18.01.22 13:51:33 | 46.37 | 104.31 | 103.66 | 105.12 | 105.6 | 105.93 | 106.9 | 103.98 | 106.74 | 108.37 | 107.39 | 103.5 | 107.23 | 107.71 | 108.53 | 101.89 | No Sensor | 102.86 | 107.88 | 109.19 | 107.88 | 111.81 | 108.37 | 110.17 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:53:34 | 48.38 | 103.98 | 103.02 | 105.12 | 105.6 | 105.6 | 106.41 | 103.82 | 106.57 | 108.37 | 107.23 | 103.66 | 106.74 | 107.71 | 108.37 | 102.37 | No Sensor | 102.86 | 107.55 | 109.19 | 107.71 | 111.81 | 108.04 | 110 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:55:34 | 50.38 | 103.66 | 103.02 | 104.47 | 105.44 | 105.6 | 106.09 | 103.5 | 106.09 | 107.71 | 106.57 | 103.34 | 106.74 | 107.23 | 108.04 | 102.05 | No Sensor | 102.37 | 107.55 | 108.86 | 107.71 | 111.48 | 107.71 | 109.35 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:57:35 | 52.4 | 103.34 | 102.86 | 104.63 | 105.12 | 105.6 | 106.25 | 103.18 | 106.25 | 107.71 | 106.74 | 103.18 | 106.41 | 107.23 | 107.88 | 102.05 | No Sensor | 102.37 | 107.23 | 108.69 | 107.23 | 111.48 | 107.88 | 109.68 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:59:36 | 54.42 | 103.34 | 102.37 | 104.63 | 104.95 | 105.12 | 106.57 | 103.18 | 105.93 | 107.71 | 106.57 | 102.86 | 106.41 | 106.9 | 107.88 | 101.73 | No Sensor | 102.05 | 107.23 | 108.69 | 107.39 | 111.65 | 107.55 | 109.51 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:01:37 | 56.43 | 103.02 | 102.7 | 103.82 | 104.79 | 104.95 | 105.93 | 102.53 | 105.93 | 107.23 | 106.09 | 102.53 | 105.93 | 106.74 | 107.23 | 101.41 | No Sensor | 101.57 | 107.06 | 108.2 | 106.9 | 111.32 | 107.23 | 109.19 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:03:38 | 58.45 | 102.86 | 102.53 | 103.98 | 104.95 | 104.95 | 105.93 | 102.21 | 105.76 | 107.23 | 105.93 | 102.37 | 106.09 | 106.74 | 107.39 | 100.93 | No Sensor | 101.25 | 107.06 | 108.37 | 106.9 | 110.99 | 107.39 | 109.19 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:05:39 | 60.47 | 102.53 | 102.21 | 103.82 | 104.79 | 104.47 | 105.76 | 102.53 | 105.44 | 107.06 | 105.76 | 102.21 | 105.76 | 106.57 | 107.23 | 100.93 | No Sensor | 101.25 | 106.57 | 108.2 | 106.74 | 110.99 | 107.39 | 109.19 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:07:39 | 62.47 | 101.73 | 102.21 | 103.5 | 104.31 | 104.31 | 105.76 | 102.05 | 105.12 | 106.9 | 105.44 | 101.89 | 105.44 | 106.09 | 107.39 | 100.93 | No Sensor | 101.25 | 106.57 | 108.04 | 106.74 | 110.66 | 106.74 | 109.02 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:09:40 | 64.48 | 101.57 | 102.05 | 103.66 | 104.15 | 104.15 | 105.6 | 101.57 | 105.28 | 106.74 | 105.12 | 101.89 | 105.12 | 106.09 | 106.9 | 100.77 | No Sensor | 101.25 | 106.41 | 108.04 | 106.41 | 110.83 | 106.74 | 108.86 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:11:41 | 66.5 | 101.57 | 101.89 | 103.5 | 104.15 | 104.15 | 105.28 | 101.57 | 104.95 | 106.41 | 104.79 | 101.57 | 104.95 | 105.93 | 106.9 | 100.13 | No Sensor | 100.61 | 106.09 | 107.55 | 106.09 | 110.66 | 106.57 | 108.86 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:13:42 | 68.52 | 100.93 | 101.57 | 103.18 | 104.15 | 103.82 | 105.12 | 101.41 | 104.79 | 106.25 | 104.47 | 101.73 | 104.95 | 105.6 | 106.57 | 99.81 | No Sensor | 100.29 | 106.09 | 107.55 | 106.25 | 110.33 | 106.25 | 108.86 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:15:43 | 70.53 | 101.09 | 101.25 | 103.18 | 103.82 | 103.82 | 104.95 | 101.25 | 104.79 | 106.25 | 104.63 | 101.25 | 104.63 | 105.44 | 106.41 | 99.81 | No Sensor | 100.45 | 105.93 | 107.23 | 105.93 | 110.33 | 106.09 | 108.69 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:17:43 | 72.53 | 101.09 | 101.73 | 103.18 | 103.66 | 103.5 | 105.28 | 100.93 | 104.79 | 106.09 | 103.98 | 101.09 | 104.47 | 105.28 | 106.25 | 99.33 | No Sensor | 99.65 | 105.93 | 107.23 | 105.76 | 110 | 106.25 | 108.53 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:19:44 | 74.55 | 100.13 | 101.25 | 103.02 | 103.34 | 103.5 | 104.95 | 100.93 | 104.31 | 105.76 | 103.98 | 100.77 | 104.63 | 105.12 | 106.09 | 98.86 | No Sensor | 99.18 | 105.76 | 107.06 | 105.6 | 110 | 105.93 | 108.37 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:21:45 | 76.57 | 100.29 | 101.25 | 102.7 | 103.5 | 103.66 | 104.95 | 100.77 | 104.63 | 105.93 | 103.98 | 100.61 | 104.31 | 104.95 | 106.09 | 98.7 | No Sensor | 99.33 | 105.76 | 106.9 | 105.6 | 110 | 105.76 | 108.53 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:23:46 | 78.58 | 99.81 | 101.25 | 102.86 | 103.18 | 103.18 | 104.47 | 100.45 | 104.47 | 105.44 | 103.66 | 100.61 | 104.31 | 104.95 | 105.6 | 98.38 | No Sensor | 98.86 | 105.44 | 106.74 | 105.28 | 109.68 | 105.44 | 108.2 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:25:47 | 80.6 | 99.65 | 100.93 | 102.86 | 103.34 | 103.18 | 104.63 | 100.45 | 104.15 | 105.44 | 103.5 | 100.45 | 103.82 | 104.79 | 105.76 | 98.06 | No Sensor | 99.02 | 105.6 | 106.57 | 105.44 | 109.68 | 105.6 | 108.04 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:27:48 | 82.62 | 99.49 | 100.93 | 102.53 | 103.18 | 103.18 | 104.31 | 100.29 | 103.82 | 105.12 | 103.5 | 100.13 | 103.66 | 104.47 | 105.44 | 98.22 | No Sensor | 99.02 | 105.6 | 106.57 | 105.12 | 109.68 | 105.12 | 108.04 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 14:29:48 | 84.62 | 99.18 | 100.61 | 102.7 | 103.18 | 103.02 | 104.31 | 99.97 | 103.98 | 105.12 | 103.5 | 99.81 | 103.66 | 104.31 | 105.6 | 98.06 | No Sensor | 98.86 | 105.28 | 106.41 | 105.12 | 109.51 | 105.12 | 107.88 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 14:31:49 | 86.63 | 99.18 | 100.61 | 102.53 | 103.18 | 102.7 | 104.63 | 100.13 | 103.98 | 105.28 | 103.18 | 99.81 | 103.5 | 104.15 | 105.6 | 98.22 | No Sensor | 98.54 | 105.28 | 106.41 | 104.63 | 109.35 | 105.12 | 107.71 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:33:50 | 88.65 | 99.02 | 100.45 | 102.53 | 103.18 | 102.7 | 104.31 | 99.33 | 103.82 | 104.79 | 102.86 | 99.81 | 103.66 | 103.82 | 105.28 | 98.06 | No Sensor | 98.38 | 105.12 | 106.09 | 104.63 | 109.51 | 105.12 | 107.39 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:35:51 | 90.67 | 98.7 | 100.45 | 102.7 | 102.86 | 102.7 | 104.47 | 99.65 | 103.82 | 104.95 | 102.7 | 99.49 | 103.5 | 103.98 | 105.28 | 97.9 | No Sensor | 98.22 | 104.95 | 106.09 | 104.63 | 109.02 | 104.63 | 107.88 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:37:52 | 92.68 | 98.86 | 100.61 | 102.37 | 103.02 | 102.37 | 104.15 | 99.49 | 103.66 | 104.95 | 102.7 | 99.33 | 103.18 | 103.82 | 105.12 | 97.75 | No Sensor | 98.06 | 104.79 | 106.25 | 104.63 | 109.35 | 104.31 | 107.88 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:39:52 | 94.68 | 98.38 | 100.29 | 102.21 | 102.7 | 102.05 | 104.15 | 99.02 | 103.18 | 104.47 | 102.37 | 99.33 | 103.02 | 103.66 | 104.79 | 97.43 | No Sensor | 97.59 | 104.63 | 105.93 | 104.47 | 109.02 | 104.31 | 107.23 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:41:53 | 96.7 | 98.22 | 100.13 | 102.37 | 102.86 | 102.05 | 103.98 | 99.02 | 103.5 | 104.47 | 102.37 | 99.02 | 103.18 | 103.66 | 104.79 | 97.43 | No Sensor | 97.75 | 104.95 | 105.76 | 104.31 | 109.02 | 104.47 | 107.71 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:43:54 | 98.72 | 98.06 | 100.13 | 102.37 | 102.53 | 102.21 | 103.82 | 98.86 | 103.02 | 104.47 | 102.05 | 98.86 | 102.7 | 103.5 | 104.63 | 97.43 | No Sensor | 97.59 | 104.63 | 105.76 | 104.15 | 108.86 | 104.15 | 107.55 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:45:55 | 100.73 | 97.9 | 99.97 | 102.05 | 102.37 | 101.73 | 103.5 | 98.54 | 103.02 | 104.15 | 101.73 | 98.7 | 102.7 | 103.5 | 104.47 | 97.11 | No Sensor | 97.43 | 104.47 | 105.6 | 104.15 | 108.69 | 104.31 | 107.06 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:47:55 | 102.73 | 97.27 | 100.45 | 101.57 | 102.53 | 101.57 | 103.82 | 98.54 | 103.18 | 104.15 | 101.89 | 98.7 | 102.53 | 103.02 | 104.63 | 96.95 | No Sensor | 97.27 | 104.63 | 105.6 | 103.82 | 108.69 | 104.15 | 107.39 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:49:56 | 104.75 | 97.27 | 99.97 | 101.41 | 102.53 | 101.41 | 103.82 | 98.38 | 102.86 | 104.15 | 101.57 | 98.06 | 102.53 | 103.18 | 104.63 | 96.8 | No Sensor | 97.11 | 104.47 | 105.6 | 103.66 | 108.86 | 103.82 | 107.23 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:51:57 | 106.77 | 97.11 | 99.65 | 101.25 | 102.53 | 100.93 | 103.5 | 98.22 | 102.86 | 103.82 | 101.41 | 98.22 | 102.37 | 103.02 | 104.15 | 96.64 | No Sensor | 96.95 | 104.15 | 105.44 | 103.66 | 108.53 | 103.66 | 107.23 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:53:58 | 108.78 | 96.8 | 99.81 | 101.25 | 102.37 | 101.09 | 103.5 | 98.22 | 102.86 | 103.66 | 101.25 | 98.22 | 102.21 | 102.86 | 104.31 | 96.64 | No Sensor | 96.8 | 104.47 | 105.28 | 103.5 | 108.53 | 103.82 | 107.06 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:55:59 | 110.8 | 96.48 | 99.65 | 101.09 | 102.21 | 101.25 | 103.66 | 97.9 | 102.53 | 103.66 | 100.93 | 98.22 | 102.05 | 102.37 | 104.15 | 96.48 | No Sensor | 96.64 | 104.31 | 105.28 | 103.5 | 108.2 | 103.5 | 107.06 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:58:00 | 112.82 | 96.32 | 99.49 | 100.93 | 101.89 | 100.61 | 103.18 | 97.75 | 102.05 | 103.34 | 100.77 | 97.75 | 102.05 | 102.21 | 103.98 | 95.69 | No Sensor | 96.32 | 103.98 | 104.95 | 103.18 | 108.2 | 103.02 | 106.57 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 15:00:01 | 114.83 | 96.16 | 99.18 | 100.93 | 101.89 | 100.61 | 103.18 | 97.59 | 102.21 | 103.18 | 100.61 | 97.75 | 101.73 | 102.37 | 103.82 | 96.32 | No Sensor | 96.48 | 103.98 | 104.79 | 103.02 | 108.2 | 103.18 | 106.74 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 15:02:01 | 116.83 | 96.16 | 98.7 | 100.93 | 101.89 | 100.77 | 103.18 | 97.27 | 102.05 | 102.86 | 100.45 | 97.59 | 101.57 | 102.05 | 103.82 | 96.01 | No Sensor | 96.16 | 103.82 | 105.12 | 103.02 | 108.04 | 102.86 | 106.41 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 15:04:02 | 118.85 | 95.85 | 99.02 | 100.77 | 101.89 | 100.45 | 103.34 | 97.43 | 102.05 | 103.18 | 99.97 | 97.59 | 101.57 | 102.05 | 103.82 | 95.69 | No Sensor | 96.01 | 103.82 | 104.79 | 102.86 | 108.04 | 103.02 | 106.25 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:06:03 | 120.87 | 95.38 | 99.02 | 100.77 | 101.73 | 100.45 | 103.02 | 97.27 | 102.05 | 102.86 | 100.13 | 97.59 | 101.41 | 101.89 | 103.5 | 95.69 | No Sensor | 95.85 | 103.5 | 104.63 | 102.86 | 108.04 | 102.7 | 106.57 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 15:08:04 | 122.88 | 95.22 | 99.18 | 100.45 | 101.57 | 99.81 | 102.86 | 97.11 | 102.05 | 102.7 | 99.65 | 97.11 | 101.25 | 101.57 | 103.5 | 95.06 | No Sensor | 95.85 | 103.34 | 104.63 | 102.7 | 107.88 | 102.86 | 106.41 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:10:05 | 124.9 | 95.22 | 98.7 | 100.61 | 101.41 | 99.97 | 103.02 | 96.64 | 101.73 | 102.53 | 99.65 | 96.95 | 100.93 | 101.73 | 103.34 | 95.38 | No Sensor | 95.53 | 103.5 | 104.47 | 102.53 | 107.71 | 102.7 | 106.41 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:12:05 | 126.9 | 94.9 | 98.7 | 100.45 | 101.41 | 99.81 | 102.53 | 96.8 | 101.57 | 102.37 | 99.33 | 96.64 | 101.09 | 101.25 | 103.5 | 94.75 | No Sensor | 95.38 | 103.34 | 103.98 | 102.37 | 107.39 | 102.37 | 106.09 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:14:06 | 128.92 | 94.59 | 98.22 | 100.45 | 101.41 | 99.81 | 102.86 | 96.48 | 101.73 | 102.21 | 99.33 | 96.64 | 100.77 | 101.57 | 103.18 | 94.75 | No Sensor | 95.22 | 103.5 | 104.31 | 102.37 | 107.71 | 102.05 | 106.25 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:16:07 | 130.93 | 94.27 | 97.9 | 100.29 | 101.25 | 99.97 | 102.7 | 96.16 | 101.41 | 101.89 | 99.18 | 96.32 | 100.45 | 100.93 | 103.02 | 94.43 | No Sensor | 95.06 | 103.18 | 104.15 | 102.21 | 107.55 | 102.05 | 105.93 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:18:08 | 132.95 | 93.96 | 98.06 | 100.29 | 100.77 | 99.49 | 102.53 | 95.85 | 101.25 | 101.89 | 98.54 | 96.48 | 100.29 | 100.93 | 103.02 | 94.12 | No Sensor | 94.59 | 103.18 | 103.98 | 102.05 | 107.23 | 101.89 | 105.76 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:20:09 | 134.97 | 93.49 | 97.9 | 99.97 | 100.77 | 99.18 | 102.37 | 95.85 | 100.93 | 101.57 | 98.38 | 96.16 | 99.97 | 100.77 | 102.53 | 94.12 | No Sensor | 94.75 | 103.02 | 103.82 | 101.73 | 106.9 | 101.57 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:22:09 | 136.97 | 93.49 | 97.9 | 99.65 | 100.61 | 99.02 | 102.37 | 95.85 | 100.77 | 101.57 | 98.38 | 95.85 | 100.13 | 100.61 | 102.53 | 93.8 | No Sensor | 94.75 | 103.02 | 103.82 | 101.41 | 107.06 | 101.73 | 105.93 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:24:10 | 138.98 | 93.02 | 97.59 | 99.49 | 100.45 | 99.18 | 102.05 | 95.38 | 100.77 | 101.25 | 98.06 | 95.85 | 99.81 | 100.13 | 102.7 | 93.49 | No Sensor | 94.59 | 102.7 | 103.82 | 101.57 | 107.06 | 101.57 | 105.6 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:26:11 | 141 | 93.33 | 97.75 | 99.65 | 100.61 | 99.02 | 101.89 | 95.38 | 100.77 | 101.25 | 98.22 | 95.85 | 99.65 | 100.45 | 102.37 | 93.8 | No Sensor | 94.43 | 102.86 | 103.66 | 101.57 | 107.06 | 101.57 | 105.76 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:28:12 | 143.02 | 93.02 | 97.11 | 99.02 | 100.45 | 98.7 | 101.89 | 95.22 | 100.93 | 101.09 | 98.06 | 95.53 | 99.33 | 99.97 | 102.37 | 93.49 | No Sensor | 93.96 | 102.53 | 103.34 | 101.09 | 106.74 | 101.25 | 105.28 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:30:13 | 145.03 | 92.71 | 97.11 | 99.02 | 100.13 | 98.38 | 101.89 | 95.06 | 100.29 | 100.77 | 97.59 | 94.9 | 99.02 | 99.81 | 101.89 | 93.02 | No Sensor | 93.33 | 102.7 | 103.34 | 100.77 | 106.41 | 100.93 | 105.12 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:32:14 | 147.05 | 92.08 | 96.8 | 98.86 | 100.13 | 98.22 | 101.73 | 95.06 | 100.61 | 100.61 | 97.27 | 94.9 | 99.02 | 99.65 | 102.05 | 92.71 | No Sensor | 93.33 | 102.37 | 103.02 | 100.93 | 106.25 | 100.77 | 104.95 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:34:15 | 149.07 | 91.93 | 96.64 | 98.7 | 99.97 | 97.9 | 101.57 | 94.59 | 100.13 | 100.29 | 97.27 | 94.59 | 98.86 | 99.33 | 101.73 | 92.86 | No Sensor | 93.18 | 102.21 | 102.86 | 100.61 | 106.09 | 100.61 | 104.79 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:36:15 | 151.07 | 91.77 | 96.64 | 98.7 | 99.97 | 98.06 | 101.57 | 94.43 | 100.45 | 100.13 | 97.27 | 94.75 | 98.86 | 99.49 | 101.57 | 92.4 | No Sensor | 93.18 | 102.21 | 102.86 | 100.45 | 106.09 | 100.61 | 104.95 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:38:16 | 153.08 | 91.62 | 96.32 | 98.38 | 99.49 | 97.75 | 101.25 | 94.43 | 100.29 | 100.29 | 97.27 | 94.43 | 98.7 | 99.18 | 101.73 | 92.24 | No Sensor | 92.86 | 102.21 | 102.86 | 100.45 | 106.09 | 100.29 | 104.95 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:40:17 | 155.1 | 90.99 | 96.48 | 98.54 | 99.81 | 97.43 | 101.25 | 94.27 | 100.29 | 99.97 | 97.11 | 94.43 | 98.86 | 99.02 | 101.57 | 91.93 | No Sensor | 92.86 | 102.05 | 102.53 | 100.29 | 106.09 | 100.29 | 104.79 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 21.54