## Sheet2
Measurement Name : | Block3_Day15_plate4_read |  | Generated On : | 18/01/2022, 15:42:37 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 18/01/2022, 13:05:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 18/01/2022, 15:41:23 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
18.01.22 13:05:13 | 0.03 | 46.91 | 47.04 | 46.94 | 46.95 | 46.96 | 46.95 | 47.02 | 46.85 | 46.76 | 46.77 | 47.04 | 46.79 | 46.79 | 46.76 | 47.13 | 42.27 | 47.08 | 46.78 | 46.7 | 46.82 | 46.64 | 46.8 | 46.71 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:07:14 | 2.05 | 46.91 | 47.03 | 46.93 | 46.94 | 46.97 | 46.93 | 47 | 46.86 | 46.75 | 46.79 | 47.03 | 46.83 | 46.79 | 46.78 | 47.17 | 48.7 | 47.06 | 46.78 | 46.7 | 46.81 | 46.63 | 46.8 | 46.73 | 43.18 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:09:15 | 4.07 | 46.96 | 47.03 | 46.95 | 46.98 | 46.99 | 46.96 | 47.03 | 46.88 | 46.77 | 46.83 | 47.04 | 46.87 | 46.82 | 46.8 | 47.24 | 44.96 | 47.1 | 46.81 | 46.75 | 46.85 | 46.64 | 46.83 | 46.76 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:11:15 | 6.07 | 46.98 | 47.06 | 46.98 | 46.99 | 46.97 | 46.97 | 47.02 | 46.9 | 46.77 | 46.82 | 47.03 | 46.86 | 46.81 | 46.84 | 47.27 | 36.07 | 47.11 | 46.83 | 46.75 | 46.85 | 46.65 | 46.82 | 46.76 | 43.44 | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:13:16 | 8.08 | 46.98 | 47.06 | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.95 | 47.03 | 46.9 | 46.77 | 46.81 | 47.04 | 46.87 | 46.8 | 46.84 | 47.3 | 35.88 | 47.12 | 46.82 | 46.76 | 46.85 | 46.62 | 46.83 | 46.76 | 49.62 | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:15:17 | 10.1 | 47 | 47.09 | 47 | 46.98 | 46.98 | 46.96 | 47.02 | 46.91 | 46.78 | 46.82 | 47.06 | 46.89 | 46.82 | 46.85 | 47.32 | 39.24 | 47.12 | 46.84 | 46.78 | 46.86 | 46.63 | 46.83 | 46.77 | 43.7 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:17:18 | 12.12 | 47.01 | 47.1 | 47.01 | 46.98 | 46.98 | 46.96 | 47.04 | 46.93 | 46.79 | 46.83 | 47.07 | 46.9 | 46.84 | 46.84 | 47.33 | 39.24 | 47.13 | 46.85 | 46.78 | 46.87 | 46.63 | 46.83 | 46.79 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.74
18.01.22 13:19:19 | 14.13 | 47.01 | 47.1 | 47 | 46.99 | 46.98 | 46.95 | 47.03 | 46.91 | 46.79 | 46.83 | 47.09 | 46.91 | 46.85 | 46.86 | 47.32 | 31.65 | 47.14 | 46.86 | 46.78 | 46.87 | 46.64 | 46.86 | 46.77 | 47.74 | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:21:20 | 16.15 | 47.05 | 47.12 | 47.01 | 47 | 46.99 | 46.97 | 47.04 | 46.94 | 46.81 | 46.85 | 47.11 | 46.9 | 46.88 | 46.85 | 47.33 | 42.82 | 47.16 | 46.87 | 46.78 | 46.89 | 46.65 | 46.87 | 46.77 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:23:20 | 18.15 | 47.08 | 47.13 | 47.05 | 47 | 46.98 | 46.98 | 47.05 | 46.95 | 46.83 | 46.86 | 47.11 | 46.91 | 46.86 | 46.89 | 47.3 | 32.54 | 47.17 | 46.91 | 46.78 | 46.88 | 46.65 | 46.87 | 46.77 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.73
18.01.22 13:25:21 | 20.17 | 47.08 | 47.16 | 47.04 | 47.02 | 46.98 | 46.99 | 47.07 | 46.97 | 46.84 | 46.89 | 47.14 | 46.9 | 46.86 | 46.89 | 47.27 | 44.96 | 47.18 | 46.9 | 46.78 | 46.91 | 46.66 | 46.89 | 46.78 | 47.75 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:27:22 | 22.18 | 47.09 | 47.16 | 47.06 | 47.02 | 47 | 46.98 | 47.07 | 46.97 | 46.84 | 46.9 | 47.14 | 46.91 | 46.88 | 46.9 | 47.27 | 36.07 | 47.18 | 46.9 | 46.8 | 46.89 | 46.67 | 46.89 | 46.8 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:29:23 | 24.2 | 47.11 | 47.17 | 47.08 | 47.03 | 47.03 | 46.99 | 47.1 | 46.97 | 46.86 | 46.9 | 47.17 | 46.91 | 46.89 | 46.88 | 47.27 | 29.79 | 47.18 | 46.93 | 46.81 | 46.91 | 46.68 | 46.92 | 46.8 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.72
18.01.22 13:31:24 | 26.22 | 47.12 | 47.17 | 47.08 | 47.05 | 47.02 | 47.01 | 47.11 | 47 | 46.86 | 46.92 | 47.15 | 46.92 | 46.89 | 46.89 | 47.24 | 36.24 | 47.21 | 46.92 | 46.81 | 46.91 | 46.69 | 46.91 | 46.81 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:33:25 | 28.23 | 47.14 | 47.19 | 47.1 | 47.08 | 47.02 | 47.01 | 47.13 | 47 | 46.88 | 46.94 | 47.16 | 46.95 | 46.92 | 46.91 | 47.27 | 33.24 | 47.23 | 46.94 | 46.82 | 46.93 | 46.69 | 46.94 | 46.82 | 47.75 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:35:26 | 30.25 | 47.16 | 47.18 | 47.12 | 47.07 | 47.04 | 47.03 | 47.15 | 47.01 | 46.88 | 46.95 | 47.18 | 46.97 | 46.93 | 46.91 | 47.26 | 42.82 | 47.24 | 46.96 | 46.83 | 46.93 | 46.7 | 46.93 | 46.83 | 47.75 | 20 | 953 | 0 | 21.7
18.01.22 13:37:27 | 32.27 | 47.15 | 47.23 | 47.12 | 47.1 | 47.07 | 47.01 | 47.18 | 47.04 | 46.9 | 46.97 | 47.18 | 46.97 | 46.94 | 46.92 | 47.25 | 39.25 | 47.24 | 46.97 | 46.86 | 46.93 | 46.72 | 46.95 | 46.85 | 42.99 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:39:27 | 34.27 | 47.16 | 47.23 | 47.12 | 47.09 | 47.06 | 47.02 | 47.19 | 47.04 | 46.91 | 46.97 | 47.21 | 46.99 | 46.96 | 46.92 | 47.27 | 39.24 | 47.27 | 46.95 | 46.87 | 46.94 | 46.72 | 46.94 | 46.84 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:41:28 | 36.28 | 47.18 | 47.25 | 47.13 | 47.11 | 47.08 | 47.04 | 47.18 | 47.05 | 46.93 | 46.99 | 47.22 | 47.01 | 46.99 | 46.93 | 47.3 | 39.25 | 47.27 | 46.97 | 46.87 | 46.95 | 46.74 | 46.97 | 46.85 | 36.04 | 20 | 953 | 0 | 21.68
18.01.22 13:43:29 | 38.3 | 47.2 | 47.25 | 47.16 | 47.11 | 47.09 | 47.05 | 47.22 | 47.05 | 46.94 | 47 | 47.22 | 47.03 | 46.99 | 46.94 | 47.3 | 39.25 | 47.29 | 46.98 | 46.9 | 46.97 | 46.74 | 46.98 | 46.86 | 54.55 | 20 | 953 | 0 | 21.67
18.01.22 13:45:30 | 40.32 | 47.2 | 47.23 | 47.15 | 47.12 | 47.1 | 47.06 | 47.23 | 47.07 | 46.94 | 47 | 47.23 | 47.02 | 47 | 46.94 | 47.32 | 45.25 | 47.28 | 46.97 | 46.9 | 46.98 | 46.74 | 46.99 | 46.85 | 39.61 | 20 | 953 | 0 | 21.66
18.01.22 13:47:31 | 42.33 | 47.23 | 47.27 | 47.17 | 47.14 | 47.11 | 47.08 | 47.25 | 47.09 | 46.97 | 47.03 | 47.25 | 47.05 | 47.01 | 46.96 | 47.32 | 36.24 | 47.29 | 47.01 | 46.9 | 46.99 | 46.76 | 47 | 46.88 | 36.26 | 20 | 953 | 0 | 21.66
18.01.22 13:49:32 | 44.35 | 47.22 | 47.29 | 47.18 | 47.14 | 47.13 | 47.08 | 47.24 | 47.09 | 46.96 | 47.02 | 47.25 | 47.06 | 47.02 | 46.98 | 47.35 | 46.85 | 47.31 | 47.01 | 46.92 | 47.01 | 46.76 | 47.01 | 46.89 | 44.39 | 20 | 953 | 0 | 21.65
18.01.22 13:51:33 | 46.37 | 47.23 | 47.27 | 47.18 | 47.15 | 47.13 | 47.07 | 47.25 | 47.08 | 46.98 | 47.04 | 47.28 | 47.05 | 47.02 | 46.97 | 47.38 | 32.9 | 47.32 | 47.01 | 46.93 | 47.01 | 46.77 | 46.98 | 46.87 | 34.85 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:53:34 | 48.38 | 47.25 | 47.31 | 47.18 | 47.15 | 47.15 | 47.1 | 47.26 | 47.09 | 46.98 | 47.05 | 47.27 | 47.08 | 47.02 | 46.98 | 47.35 | 42.43 | 47.32 | 47.03 | 46.93 | 47.02 | 46.77 | 47 | 46.88 | 35.53 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:55:34 | 50.38 | 47.27 | 47.31 | 47.22 | 47.16 | 47.15 | 47.12 | 47.28 | 47.12 | 47.02 | 47.09 | 47.29 | 47.08 | 47.05 | 47 | 47.37 | 36.39 | 47.35 | 47.03 | 46.95 | 47.02 | 46.79 | 47.02 | 46.92 | 43.44 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:57:35 | 52.4 | 47.29 | 47.32 | 47.21 | 47.18 | 47.15 | 47.11 | 47.3 | 47.11 | 47.02 | 47.08 | 47.3 | 47.1 | 47.05 | 47.01 | 47.37 | 36.07 | 47.35 | 47.05 | 46.96 | 47.05 | 46.79 | 47.01 | 46.9 | 43.2 | 20 | 953 | 0 | 21.63
18.01.22 13:59:36 | 54.42 | 47.29 | 47.35 | 47.21 | 47.19 | 47.18 | 47.09 | 47.3 | 47.13 | 47.02 | 47.09 | 47.32 | 47.1 | 47.07 | 47.01 | 47.39 | 33.24 | 47.37 | 47.05 | 46.96 | 47.04 | 46.78 | 47.03 | 46.91 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:01:37 | 56.43 | 47.31 | 47.33 | 47.26 | 47.2 | 47.19 | 47.13 | 47.34 | 47.13 | 47.05 | 47.12 | 47.34 | 47.13 | 47.08 | 47.05 | 47.41 | 36.07 | 47.4 | 47.06 | 46.99 | 47.07 | 46.8 | 47.05 | 46.93 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:03:38 | 58.45 | 47.32 | 47.34 | 47.25 | 47.19 | 47.19 | 47.13 | 47.36 | 47.14 | 47.05 | 47.13 | 47.35 | 47.12 | 47.08 | 47.04 | 47.44 | 39.25 | 47.42 | 47.06 | 46.98 | 47.07 | 46.82 | 47.04 | 46.93 | 43.7 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:05:39 | 60.47 | 47.34 | 47.36 | 47.26 | 47.2 | 47.22 | 47.14 | 47.34 | 47.16 | 47.06 | 47.14 | 47.36 | 47.14 | 47.09 | 47.05 | 47.44 | 48.22 | 47.42 | 47.09 | 46.99 | 47.08 | 46.82 | 47.04 | 46.93 | 44.02 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 14:07:39 | 62.47 | 47.39 | 47.36 | 47.28 | 47.23 | 47.23 | 47.14 | 47.37 | 47.18 | 47.07 | 47.16 | 47.38 | 47.16 | 47.12 | 47.04 | 47.44 | 35.44 | 47.42 | 47.09 | 47 | 47.08 | 46.84 | 47.08 | 46.94 | 34.86 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:09:40 | 64.48 | 47.4 | 47.37 | 47.27 | 47.24 | 47.24 | 47.15 | 47.4 | 47.17 | 47.08 | 47.18 | 47.38 | 47.18 | 47.12 | 47.07 | 47.45 | 39.25 | 47.42 | 47.1 | 47 | 47.1 | 46.83 | 47.08 | 46.95 | 42.8 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:11:41 | 66.5 | 47.4 | 47.38 | 47.28 | 47.24 | 47.24 | 47.17 | 47.4 | 47.19 | 47.1 | 47.2 | 47.4 | 47.19 | 47.13 | 47.07 | 47.49 | 35.89 | 47.46 | 47.12 | 47.03 | 47.12 | 46.84 | 47.09 | 46.95 | 50.24 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:13:42 | 68.52 | 47.44 | 47.4 | 47.3 | 47.24 | 47.26 | 47.18 | 47.41 | 47.2 | 47.11 | 47.22 | 47.39 | 47.19 | 47.15 | 47.09 | 47.51 | 45.96 | 47.48 | 47.12 | 47.03 | 47.11 | 46.86 | 47.11 | 46.95 | 43.2 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:15:43 | 70.53 | 47.43 | 47.42 | 47.3 | 47.26 | 47.26 | 47.19 | 47.42 | 47.2 | 47.11 | 47.21 | 47.42 | 47.21 | 47.16 | 47.1 | 47.51 | 42.62 | 47.47 | 47.13 | 47.05 | 47.13 | 46.86 | 47.12 | 46.96 | 39.63 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:17:43 | 72.53 | 47.43 | 47.39 | 47.3 | 47.27 | 47.28 | 47.17 | 47.44 | 47.2 | 47.12 | 47.25 | 47.43 | 47.22 | 47.17 | 47.11 | 47.54 | 33.54 | 47.52 | 47.13 | 47.05 | 47.14 | 46.88 | 47.11 | 46.97 | 32.91 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:19:44 | 74.55 | 47.49 | 47.42 | 47.31 | 47.29 | 47.28 | 47.19 | 47.44 | 47.23 | 47.14 | 47.25 | 47.45 | 47.21 | 47.18 | 47.12 | 47.57 | 39.26 | 47.55 | 47.14 | 47.06 | 47.15 | 46.88 | 47.13 | 46.98 | 36.26 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:21:45 | 76.57 | 47.48 | 47.42 | 47.33 | 47.28 | 47.27 | 47.19 | 47.45 | 47.21 | 47.13 | 47.25 | 47.46 | 47.23 | 47.19 | 47.12 | 47.58 | 39.25 | 47.54 | 47.14 | 47.07 | 47.15 | 46.88 | 47.14 | 46.97 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:23:46 | 78.58 | 47.51 | 47.42 | 47.32 | 47.3 | 47.3 | 47.22 | 47.47 | 47.22 | 47.16 | 47.27 | 47.46 | 47.23 | 47.19 | 47.15 | 47.6 | 31.66 | 47.57 | 47.16 | 47.08 | 47.17 | 46.9 | 47.16 | 46.99 | 50.94 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:25:47 | 80.6 | 47.52 | 47.44 | 47.32 | 47.29 | 47.3 | 47.21 | 47.47 | 47.24 | 47.16 | 47.28 | 47.47 | 47.26 | 47.2 | 47.14 | 47.62 | 36.07 | 47.56 | 47.15 | 47.09 | 47.16 | 46.9 | 47.15 | 47 | 47.22 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:27:48 | 82.62 | 47.53 | 47.44 | 47.34 | 47.3 | 47.3 | 47.23 | 47.48 | 47.26 | 47.18 | 47.28 | 47.49 | 47.27 | 47.22 | 47.16 | 47.61 | 36.39 | 47.56 | 47.15 | 47.09 | 47.18 | 46.9 | 47.18 | 47 | 36.05 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 14:29:48 | 84.62 | 47.55 | 47.46 | 47.33 | 47.3 | 47.31 | 47.23 | 47.5 | 47.25 | 47.18 | 47.28 | 47.51 | 47.27 | 47.23 | 47.15 | 47.62 | 39.25 | 47.57 | 47.17 | 47.1 | 47.18 | 46.91 | 47.18 | 47.01 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.54
18.01.22 14:31:49 | 86.63 | 47.55 | 47.46 | 47.34 | 47.3 | 47.33 | 47.21 | 47.49 | 47.25 | 47.17 | 47.3 | 47.51 | 47.28 | 47.24 | 47.15 | 47.61 | 39.25 | 47.59 | 47.17 | 47.1 | 47.21 | 46.92 | 47.18 | 47.02 | 43.19 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:33:50 | 88.65 | 47.56 | 47.47 | 47.34 | 47.3 | 47.33 | 47.23 | 47.54 | 47.26 | 47.2 | 47.32 | 47.51 | 47.27 | 47.26 | 47.17 | 47.62 | 36.08 | 47.6 | 47.18 | 47.12 | 47.21 | 46.91 | 47.18 | 47.04 | 32.5 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:35:51 | 90.67 | 47.58 | 47.47 | 47.33 | 47.32 | 47.33 | 47.22 | 47.52 | 47.26 | 47.19 | 47.33 | 47.53 | 47.28 | 47.25 | 47.17 | 47.63 | 39.25 | 47.61 | 47.19 | 47.12 | 47.21 | 46.94 | 47.21 | 47.01 | 45.63 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:37:52 | 92.68 | 47.57 | 47.46 | 47.35 | 47.31 | 47.35 | 47.24 | 47.53 | 47.27 | 47.19 | 47.33 | 47.54 | 47.3 | 47.26 | 47.18 | 47.64 | 32.91 | 47.62 | 47.2 | 47.11 | 47.21 | 46.92 | 47.23 | 47.01 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:39:52 | 94.68 | 47.6 | 47.48 | 47.36 | 47.33 | 47.37 | 47.24 | 47.56 | 47.3 | 47.22 | 47.35 | 47.54 | 47.31 | 47.27 | 47.2 | 47.66 | 35.89 | 47.65 | 47.21 | 47.13 | 47.22 | 46.94 | 47.23 | 47.05 | 50.25 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:41:53 | 96.7 | 47.61 | 47.49 | 47.35 | 47.32 | 47.37 | 47.25 | 47.56 | 47.28 | 47.22 | 47.35 | 47.56 | 47.3 | 47.27 | 47.2 | 47.66 | 35.88 | 47.64 | 47.19 | 47.14 | 47.23 | 46.94 | 47.22 | 47.02 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:43:54 | 98.72 | 47.62 | 47.49 | 47.35 | 47.34 | 47.36 | 47.26 | 47.57 | 47.31 | 47.22 | 47.37 | 47.57 | 47.33 | 47.28 | 47.21 | 47.66 | 39.25 | 47.65 | 47.21 | 47.14 | 47.24 | 46.95 | 47.24 | 47.03 | 49.63 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 14:45:55 | 100.73 | 47.63 | 47.5 | 47.37 | 47.35 | 47.39 | 47.28 | 47.59 | 47.31 | 47.24 | 47.39 | 47.58 | 47.33 | 47.28 | 47.22 | 47.68 | 29.25 | 47.66 | 47.22 | 47.15 | 47.24 | 46.96 | 47.23 | 47.06 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:47:55 | 102.73 | 47.67 | 47.47 | 47.4 | 47.34 | 47.4 | 47.26 | 47.59 | 47.3 | 47.24 | 47.38 | 47.58 | 47.34 | 47.31 | 47.21 | 47.69 | 35.88 | 47.67 | 47.21 | 47.15 | 47.26 | 46.96 | 47.24 | 47.04 | 47.21 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:49:56 | 104.75 | 47.67 | 47.5 | 47.41 | 47.34 | 47.41 | 47.26 | 47.6 | 47.32 | 47.24 | 47.4 | 47.62 | 47.34 | 47.3 | 47.21 | 47.7 | 28.63 | 47.68 | 47.22 | 47.15 | 47.27 | 46.95 | 47.26 | 47.05 | 32.5 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 14:51:57 | 106.77 | 47.68 | 47.52 | 47.42 | 47.34 | 47.44 | 47.28 | 47.61 | 47.32 | 47.26 | 47.41 | 47.61 | 47.35 | 47.31 | 47.24 | 47.71 | 36.24 | 47.69 | 47.24 | 47.16 | 47.27 | 46.97 | 47.27 | 47.05 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:53:58 | 108.78 | 47.7 | 47.51 | 47.42 | 47.35 | 47.43 | 47.28 | 47.61 | 47.32 | 47.27 | 47.42 | 47.61 | 47.36 | 47.32 | 47.23 | 47.71 | 32.91 | 47.7 | 47.22 | 47.17 | 47.28 | 46.97 | 47.26 | 47.06 | 35.81 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:55:59 | 110.8 | 47.72 | 47.52 | 47.43 | 47.36 | 47.42 | 47.27 | 47.63 | 47.34 | 47.27 | 47.44 | 47.61 | 47.37 | 47.35 | 47.24 | 47.72 | 35.88 | 47.71 | 47.23 | 47.17 | 47.28 | 46.99 | 47.28 | 47.06 | 52.15 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 14:58:00 | 112.82 | 47.73 | 47.53 | 47.44 | 47.38 | 47.46 | 47.3 | 47.64 | 47.37 | 47.29 | 47.45 | 47.64 | 47.37 | 47.36 | 47.25 | 47.77 | 35.68 | 47.73 | 47.25 | 47.19 | 47.3 | 46.99 | 47.31 | 47.09 | 34.87 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 15:00:01 | 114.83 | 47.74 | 47.55 | 47.44 | 47.38 | 47.46 | 47.3 | 47.65 | 47.36 | 47.3 | 47.46 | 47.64 | 47.39 | 47.35 | 47.26 | 47.73 | 42.62 | 47.72 | 47.25 | 47.2 | 47.31 | 46.99 | 47.3 | 47.08 | 42.49 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 15:02:01 | 116.83 | 47.74 | 47.58 | 47.44 | 47.38 | 47.45 | 47.3 | 47.67 | 47.37 | 47.32 | 47.47 | 47.65 | 47.4 | 47.37 | 47.26 | 47.75 | 35.44 | 47.74 | 47.26 | 47.18 | 47.31 | 47 | 47.32 | 47.1 | 43.21 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 15:04:02 | 118.85 | 47.76 | 47.56 | 47.45 | 47.38 | 47.47 | 47.29 | 47.66 | 47.37 | 47.3 | 47.5 | 47.65 | 47.4 | 47.37 | 47.26 | 47.77 | 39.25 | 47.75 | 47.26 | 47.2 | 47.32 | 47 | 47.31 | 47.11 | 53.66 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:06:03 | 120.87 | 47.79 | 47.56 | 47.45 | 47.39 | 47.47 | 47.31 | 47.67 | 47.37 | 47.32 | 47.49 | 47.65 | 47.41 | 47.38 | 47.28 | 47.77 | 30.72 | 47.76 | 47.28 | 47.21 | 47.32 | 47 | 47.33 | 47.09 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.61
18.01.22 15:08:04 | 122.88 | 47.8 | 47.55 | 47.47 | 47.4 | 47.51 | 47.32 | 47.68 | 47.37 | 47.33 | 47.52 | 47.68 | 47.42 | 47.4 | 47.28 | 47.81 | 42.12 | 47.76 | 47.29 | 47.21 | 47.33 | 47.01 | 47.32 | 47.1 | 36.05 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:10:05 | 124.9 | 47.8 | 47.58 | 47.46 | 47.41 | 47.5 | 47.31 | 47.71 | 47.39 | 47.34 | 47.52 | 47.69 | 47.44 | 47.39 | 47.29 | 47.79 | 36.39 | 47.78 | 47.28 | 47.22 | 47.34 | 47.02 | 47.33 | 47.1 | 43.71 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:12:05 | 126.9 | 47.82 | 47.58 | 47.47 | 47.41 | 47.51 | 47.34 | 47.7 | 47.4 | 47.35 | 47.54 | 47.71 | 47.43 | 47.42 | 47.28 | 47.83 | 32.92 | 47.79 | 47.29 | 47.25 | 47.35 | 47.04 | 47.35 | 47.12 | 39.63 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:14:06 | 128.92 | 47.84 | 47.61 | 47.47 | 47.41 | 47.51 | 47.32 | 47.72 | 47.39 | 47.36 | 47.54 | 47.71 | 47.45 | 47.4 | 47.3 | 47.83 | 39.25 | 47.8 | 47.28 | 47.23 | 47.35 | 47.02 | 47.37 | 47.11 | 44.02 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:16:07 | 130.93 | 47.86 | 47.63 | 47.48 | 47.42 | 47.5 | 47.33 | 47.74 | 47.41 | 47.38 | 47.55 | 47.73 | 47.47 | 47.44 | 47.31 | 47.85 | 39.25 | 47.81 | 47.3 | 47.24 | 47.36 | 47.03 | 47.37 | 47.13 | 42.99 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:18:08 | 132.95 | 47.88 | 47.62 | 47.48 | 47.45 | 47.53 | 47.34 | 47.76 | 47.42 | 47.38 | 47.59 | 47.72 | 47.48 | 47.44 | 47.31 | 47.87 | 39.25 | 47.84 | 47.3 | 47.25 | 47.37 | 47.05 | 47.38 | 47.14 | 35.81 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:20:09 | 134.97 | 47.91 | 47.63 | 47.5 | 47.45 | 47.55 | 47.35 | 47.76 | 47.44 | 47.4 | 47.6 | 47.74 | 47.5 | 47.45 | 47.34 | 47.87 | 39.25 | 47.83 | 47.31 | 47.26 | 47.39 | 47.07 | 47.4 | 47.16 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:22:09 | 136.97 | 47.91 | 47.63 | 47.52 | 47.46 | 47.56 | 47.35 | 47.76 | 47.45 | 47.4 | 47.6 | 47.76 | 47.49 | 47.46 | 47.34 | 47.89 | 41.98 | 47.83 | 47.31 | 47.26 | 47.41 | 47.06 | 47.39 | 47.13 | 39.62 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:24:10 | 138.98 | 47.94 | 47.65 | 47.53 | 47.47 | 47.55 | 47.37 | 47.79 | 47.45 | 47.42 | 47.62 | 47.76 | 47.51 | 47.49 | 47.33 | 47.91 | 33.55 | 47.84 | 47.33 | 47.26 | 47.4 | 47.06 | 47.4 | 47.15 | 47.76 | 20 | 953 | 0 | 21.59
18.01.22 15:26:11 | 141 | 47.92 | 47.64 | 47.52 | 47.46 | 47.56 | 47.38 | 47.79 | 47.45 | 47.42 | 47.61 | 47.76 | 47.52 | 47.47 | 47.35 | 47.89 | 39.25 | 47.85 | 47.32 | 47.27 | 47.4 | 47.06 | 47.4 | 47.14 | 49.08 | 20 | 953 | 0 | 21.58
18.01.22 15:28:12 | 143.02 | 47.94 | 47.68 | 47.56 | 47.47 | 47.58 | 47.38 | 47.8 | 47.44 | 47.43 | 47.62 | 47.78 | 47.54 | 47.5 | 47.35 | 47.91 | 39.25 | 47.88 | 47.34 | 47.29 | 47.43 | 47.08 | 47.42 | 47.17 | 50.93 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:30:13 | 145.03 | 47.96 | 47.68 | 47.56 | 47.49 | 47.6 | 47.38 | 47.81 | 47.48 | 47.45 | 47.65 | 47.82 | 47.56 | 47.51 | 47.38 | 47.94 | 29.25 | 47.92 | 47.33 | 47.29 | 47.45 | 47.1 | 47.44 | 47.18 | 47.22 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:32:14 | 147.05 | 48 | 47.7 | 47.57 | 47.49 | 47.61 | 47.39 | 47.81 | 47.46 | 47.46 | 47.67 | 47.82 | 47.56 | 47.52 | 47.37 | 47.96 | 33.54 | 47.92 | 47.35 | 47.31 | 47.44 | 47.11 | 47.45 | 47.19 | 49.63 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:34:15 | 149.07 | 48.01 | 47.71 | 47.58 | 47.5 | 47.63 | 47.4 | 47.84 | 47.49 | 47.48 | 47.67 | 47.84 | 47.57 | 47.54 | 47.39 | 47.95 | 39.26 | 47.93 | 47.36 | 47.32 | 47.46 | 47.12 | 47.46 | 47.2 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:36:15 | 151.07 | 48.02 | 47.71 | 47.58 | 47.5 | 47.62 | 47.4 | 47.85 | 47.47 | 47.49 | 47.67 | 47.83 | 47.57 | 47.53 | 47.4 | 47.98 | 50.56 | 47.93 | 47.36 | 47.32 | 47.47 | 47.12 | 47.46 | 47.19 | 32.03 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:38:16 | 153.08 | 48.03 | 47.73 | 47.6 | 47.53 | 47.64 | 47.42 | 47.85 | 47.48 | 47.48 | 47.67 | 47.85 | 47.58 | 47.55 | 47.39 | 47.99 | 45.96 | 47.95 | 47.36 | 47.32 | 47.47 | 47.12 | 47.48 | 47.19 | 42.64 | 20 | 953 | 0 | 21.56
18.01.22 15:40:17 | 155.1 | 48.07 | 47.72 | 47.59 | 47.51 | 47.66 | 47.42 | 47.86 | 47.48 | 47.5 | 47.68 | 47.85 | 47.57 | 47.56 | 47.4 | 48.01 | 32.91 | 47.95 | 47.37 | 47.34 | 47.48 | 47.12 | 47.48 | 47.2 | 43.19 | 20 | 953 | 0 | 21.54