## Sheet2
Measurement Name : | Block3_Day22_plate1_read |  | Generated On : | 25/01/2022, 11:58:02 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 25/01/2022, 09:34:49 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 25/01/2022, 11:56:29 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Scenedesmus |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
25.01.22 09:34:51 | 0.03 | 22063 | 77 | 28746 | 33031 | 30209 | 30781 | 66 | 29515 | 60 | 65 | 33120 | 51 | 31348 | 60 | 45 | 30252 | 63 | 34952 | 79 | 30655 | 28152 | 57 | 30451 | 25830 | 20 | 953 | 0 | 21.29
25.01.22 09:35:52 | 1.05 | 22199 | 79 | 29567 | 33110 | 30277 | 30951 | 63 | 29514 | 62 | 62 | 33090 | 48 | 31319 | 59 | 43 | 31054 | 60 | 36003 | 72 | 30599 | 28118 | 56 | 30237 | 25836 | 20 | 953 | 0 | 21.36
25.01.22 09:36:52 | 2.05 | 22236 | 77 | 29559 | 33067 | 30277 | 30829 | 52 | 29498 | 56 | 68 | 32904 | 53 | 32130 | 51 | 42 | 30923 | 66 | 34918 | 75 | 30673 | 28240 | 56 | 30183 | 25779 | 20 | 953 | 0 | 21.38
25.01.22 09:37:52 | 3.05 | 22298 | 77 | 28863 | 33070 | 30186 | 30849 | 65 | 29506 | 55 | 59 | 33058 | 48 | 31217 | 56 | 39 | 31035 | 56 | 35878 | 76 | 30571 | 28342 | 56 | 30226 | 25822 | 20 | 953 | 0 | 21.4
25.01.22 09:38:53 | 4.07 | 22360 | 80 | 29676 | 33083 | 30214 | 30872 | 60 | 29503 | 73 | 62 | 33069 | 62 | 31379 | 57 | 40 | 30912 | 66 | 34986 | 77 | 30630 | 28398 | 59 | 30301 | 25781 | 20 | 953 | 0 | 21.43
25.01.22 09:39:53 | 5.07 | 22425 | 87 | 29576 | 33152 | 30141 | 30792 | 58 | 29482 | 66 | 69 | 34463 | 53 | 31280 | 47 | 40 | 32630 | 61 | 35153 | 72 | 30586 | 28481 | 62 | 30341 | 25757 | 20 | 953 | 0 | 21.43
25.01.22 09:40:54 | 6.08 | 22559 | 83 | 28860 | 33101 | 30166 | 30877 | 51 | 29461 | 68 | 65 | 33118 | 52 | 31401 | 52 | 43 | 30101 | 66 | 34991 | 63 | 30619 | 28529 | 56 | 30336 | 25766 | 20 | 953 | 0 | 21.45
25.01.22 09:41:54 | 7.08 | 22655 | 81 | 29986 | 33124 | 30104 | 30852 | 58 | 29420 | 63 | 63 | 34447 | 45 | 31316 | 56 | 42 | 30190 | 61 | 35938 | 74 | 30600 | 28444 | 58 | 30167 | 25824 | 20 | 953 | 0 | 21.48
25.01.22 09:42:55 | 8.1 | 22828 | 73 | 29985 | 33099 | 30118 | 30792 | 62 | 29493 | 63 | 72 | 33044 | 45 | 31328 | 51 | 45 | 31162 | 67 | 35972 | 58 | 30642 | 28549 | 70 | 30345 | 25765 | 20 | 953 | 0 | 21.49
25.01.22 09:43:55 | 9.1 | 22941 | 82 | 28825 | 33100 | 30166 | 30923 | 58 | 29523 | 55 | 65 | 34469 | 54 | 31231 | 42 | 36 | 30991 | 60 | 36077 | 79 | 30555 | 28676 | 60 | 30380 | 25060 | 20 | 953 | 0 | 21.49
25.01.22 09:44:55 | 10.1 | 23071 | 82 | 28847 | 33097 | 30186 | 30883 | 70 | 29571 | 61 | 71 | 34503 | 54 | 31435 | 48 | 51 | 31024 | 60 | 35989 | 77 | 30611 | 28736 | 68 | 30325 | 25044 | 20 | 953 | 0 | 21.49
25.01.22 09:45:56 | 11.12 | 23199 | 76 | 29560 | 33095 | 30313 | 30872 | 68 | 29514 | 75 | 63 | 34069 | 60 | 31345 | 54 | 48 | 30337 | 68 | 35003 | 84 | 30560 | 28863 | 56 | 30258 | 25066 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:46:56 | 12.12 | 23321 | 82 | 28898 | 33150 | 30160 | 30883 | 61 | 29517 | 65 | 63 | 33173 | 45 | 31467 | 46 | 45 | 30241 | 60 | 35139 | 72 | 30559 | 28872 | 62 | 30299 | 25015 | 20 | 953 | 0 | 21.52
25.01.22 09:47:57 | 13.13 | 23454 | 81 | 29643 | 33120 | 30336 | 32053 | 54 | 29548 | 65 | 62 | 32959 | 58 | 31447 | 58 | 45 | 31451 | 69 | 36487 | 76 | 30560 | 28940 | 65 | 31169 | 25016 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:48:57 | 14.13 | 23576 | 76 | 28784 | 33102 | 30407 | 30821 | 52 | 29576 | 61 | 66 | 32966 | 59 | 31444 | 57 | 45 | 31101 | 51 | 35025 | 72 | 30589 | 28869 | 57 | 30172 | 25050 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:49:57 | 15.13 | 23695 | 83 | 29645 | 33160 | 30322 | 30920 | 66 | 29580 | 64 | 66 | 32973 | 55 | 31370 | 46 | 51 | 30233 | 75 | 35130 | 80 | 30570 | 28889 | 65 | 30263 | 24993 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:50:58 | 16.15 | 23811 | 84 | 28729 | 33072 | 31047 | 30869 | 62 | 29581 | 61 | 70 | 33116 | 48 | 31254 | 59 | 31 | 30242 | 70 | 35088 | 74 | 30588 | 29019 | 60 | 30346 | 25058 | 20 | 953 | 0 | 21.56
25.01.22 09:51:58 | 17.15 | 23930 | 89 | 29566 | 33118 | 30104 | 30920 | 59 | 29554 | 70 | 62 | 34117 | 48 | 32671 | 56 | 46 | 31249 | 69 | 35923 | 77 | 30581 | 28946 | 62 | 30186 | 25025 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:52:59 | 18.17 | 24057 | 79 | 29561 | 33110 | 30186 | 30764 | 61 | 29586 | 61 | 77 | 32733 | 48 | 31404 | 54 | 37 | 31125 | 62 | 35929 | 62 | 30641 | 29028 | 62 | 30308 | 25004 | 20 | 953 | 0 | 21.56
25.01.22 09:53:59 | 19.17 | 24182 | 80 | 28762 | 33086 | 30056 | 30883 | 57 | 29573 | 60 | 66 | 32992 | 57 | 31410 | 48 | 39 | 30307 | 70 | 35229 | 71 | 30663 | 29065 | 62 | 30359 | 25099 | 20 | 953 | 0 | 21.56
25.01.22 09:54:59 | 20.17 | 24304 | 90 | 30774 | 33131 | 30090 | 30727 | 65 | 29569 | 55 | 75 | 34031 | 45 | 31229 | 51 | 42 | 30442 | 68 | 35048 | 76 | 30651 | 29053 | 53 | 30351 | 25077 | 20 | 953 | 0 | 21.58
25.01.22 09:56:00 | 21.18 | 24403 | 77 | 28871 | 33108 | 30101 | 30804 | 57 | 29573 | 68 | 63 | 33128 | 51 | 31370 | 48 | 34 | 31273 | 70 | 36011 | 70 | 30540 | 30224 | 60 | 31537 | 25028 | 20 | 953 | 0 | 21.58
25.01.22 09:57:00 | 22.18 | 24505 | 77 | 28843 | 33146 | 30129 | 30795 | 65 | 29571 | 68 | 66 | 34031 | 51 | 31407 | 54 | 31 | 31424 | 70 | 34991 | 67 | 30570 | 29096 | 54 | 30227 | 25040 | 20 | 953 | 0 | 21.58
25.01.22 09:58:01 | 23.2 | 24596 | 90 | 28900 | 33165 | 30132 | 30866 | 57 | 29594 | 61 | 56 | 33003 | 52 | 31206 | 55 | 37 | 30292 | 70 | 34918 | 68 | 30621 | 29113 | 47 | 30212 | 25014 | 20 | 953 | 0 | 21.58
25.01.22 09:59:01 | 24.2 | 24695 | 84 | 28809 | 33110 | 30197 | 30872 | 62 | 29568 | 74 | 72 | 34025 | 53 | 32260 | 43 | 48 | 32982 | 67 | 35090 | 74 | 30634 | 29011 | 57 | 30312 | 25062 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:00:01 | 25.2 | 24783 | 86 | 28810 | 33202 | 30169 | 30866 | 71 | 29586 | 59 | 59 | 34009 | 51 | 31350 | 56 | 36 | 33000 | 65 | 35949 | 77 | 30612 | 29124 | 57 | 30307 | 25109 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:01:02 | 26.22 | 24876 | 76 | 28903 | 33081 | 30192 | 30821 | 68 | 29563 | 68 | 67 | 34125 | 48 | 31382 | 51 | 42 | 31418 | 60 | 36023 | 69 | 30668 | 29051 | 58 | 30247 | 25047 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:02:02 | 27.22 | 24956 | 85 | 28768 | 33082 | 30226 | 30894 | 59 | 29555 | 72 | 68 | 34114 | 48 | 31314 | 54 | 51 | 33047 | 71 | 34983 | 71 | 30638 | 29073 | 60 | 31108 | 25032 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:03:03 | 28.23 | 25029 | 88 | 28899 | 33079 | 30226 | 30892 | 61 | 29556 | 55 | 61 | 32778 | 51 | 31223 | 54 | 34 | 31523 | 52 | 34969 | 75 | 30616 | 29014 | 65 | 30208 | 25008 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:04:03 | 29.23 | 25103 | 78 | 29678 | 33207 | 30115 | 30849 | 52 | 29557 | 63 | 63 | 32980 | 42 | 31399 | 48 | 42 | 31559 | 64 | 35011 | 76 | 30648 | 29042 | 59 | 30195 | 25043 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:05:03 | 30.23 | 25177 | 81 | 28779 | 33094 | 30143 | 30770 | 62 | 29604 | 66 | 74 | 34057 | 51 | 31285 | 59 | 43 | 31517 | 57 | 36071 | 66 | 30680 | 29079 | 60 | 30393 | 25051 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:06:04 | 31.25 | 25239 | 83 | 29699 | 33112 | 30152 | 30923 | 57 | 29591 | 65 | 63 | 33192 | 42 | 31438 | 53 | 39 | 33140 | 67 | 36020 | 70 | 30722 | 29039 | 71 | 31558 | 24997 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:07:04 | 32.25 | 25298 | 73 | 28760 | 33078 | 30206 | 30917 | 62 | 29575 | 72 | 62 | 34061 | 48 | 31311 | 60 | 51 | 31539 | 69 | 34977 | 69 | 30650 | 29167 | 66 | 30272 | 25044 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:08:05 | 33.27 | 25352 | 90 | 28803 | 33136 | 30237 | 30758 | 62 | 29574 | 60 | 66 | 33062 | 51 | 31353 | 59 | 36 | 31651 | 68 | 35068 | 68 | 30639 | 29173 | 63 | 30337 | 25055 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:09:05 | 34.27 | 25400 | 75 | 28857 | 33144 | 30158 | 30872 | 66 | 29587 | 56 | 66 | 33257 | 45 | 31407 | 59 | 45 | 31690 | 70 | 36071 | 60 | 30733 | 30281 | 59 | 30354 | 25017 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:10:05 | 35.27 | 25443 | 76 | 28809 | 33083 | 30211 | 32147 | 63 | 29578 | 55 | 60 | 32980 | 48 | 31246 | 48 | 48 | 30608 | 70 | 35008 | 79 | 30714 | 30281 | 62 | 30132 | 25021 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:11:06 | 36.28 | 25488 | 83 | 28786 | 33131 | 30268 | 30942 | 60 | 29582 | 67 | 74 | 33121 | 48 | 31314 | 53 | 36 | 30560 | 71 | 37371 | 75 | 30738 | 29093 | 65 | 30202 | 25022 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:12:06 | 37.28 | 25528 | 78 | 29579 | 33090 | 30226 | 30886 | 59 | 29644 | 61 | 62 | 34159 | 48 | 31393 | 54 | 35 | 30646 | 65 | 34963 | 72 | 30788 | 29187 | 56 | 30115 | 25084 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:13:07 | 38.3 | 25576 | 86 | 28792 | 33084 | 30203 | 30928 | 61 | 29582 | 59 | 71 | 33227 | 51 | 31365 | 52 | 45 | 31659 | 64 | 34994 | 64 | 30705 | 29153 | 57 | 30137 | 25033 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:14:07 | 39.3 | 25610 | 75 | 28765 | 33193 | 30279 | 30787 | 57 | 29615 | 62 | 66 | 33177 | 48 | 31393 | 52 | 42 | 30725 | 58 | 35000 | 75 | 30687 | 30309 | 57 | 30209 | 25055 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:15:07 | 40.3 | 25633 | 75 | 28792 | 33089 | 30274 | 30812 | 62 | 29566 | 62 | 74 | 34068 | 57 | 31393 | 46 | 45 | 30748 | 70 | 35167 | 61 | 30696 | 30326 | 63 | 29961 | 25046 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:16:08 | 41.32 | 25667 | 75 | 28904 | 33064 | 30228 | 30772 | 60 | 29638 | 59 | 71 | 33212 | 51 | 32251 | 59 | 48 | 31787 | 50 | 37388 | 75 | 30761 | 29170 | 53 | 30185 | 25032 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:17:08 | 42.32 | 25681 | 73 | 28858 | 33098 | 30228 | 30849 | 63 | 29638 | 58 | 63 | 32997 | 45 | 32623 | 48 | 46 | 31850 | 64 | 35031 | 72 | 30760 | 29079 | 59 | 30179 | 25049 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:18:08 | 43.32 | 25695 | 77 | 29554 | 33096 | 30189 | 30860 | 51 | 29727 | 69 | 68 | 33064 | 45 | 31314 | 54 | 39 | 30863 | 70 | 35085 | 68 | 30720 | 29193 | 54 | 30300 | 25062 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:19:09 | 44.33 | 25715 | 75 | 29687 | 33098 | 30226 | 30866 | 57 | 29702 | 72 | 62 | 33056 | 51 | 31274 | 55 | 51 | 30903 | 70 | 34935 | 72 | 30676 | 30309 | 59 | 30106 | 25081 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:20:09 | 45.33 | 25723 | 77 | 28815 | 33112 | 30158 | 30897 | 62 | 29605 | 68 | 54 | 34078 | 42 | 31430 | 54 | 45 | 31882 | 61 | 35921 | 66 | 30695 | 29006 | 64 | 30263 | 25038 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:21:10 | 46.35 | 25726 | 81 | 29645 | 33131 | 30180 | 30914 | 57 | 29598 | 60 | 65 | 33193 | 45 | 31274 | 54 | 36 | 33471 | 67 | 34986 | 78 | 30726 | 29085 | 59 | 30180 | 25010 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:22:10 | 47.35 | 25729 | 67 | 30016 | 33105 | 30180 | 30900 | 65 | 29611 | 67 | 73 | 33043 | 51 | 31410 | 61 | 40 | 30972 | 66 | 34952 | 72 | 30719 | 29057 | 58 | 30115 | 25056 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:23:11 | 48.37 | 25740 | 77 | 28848 | 33094 | 30209 | 30920 | 56 | 29657 | 59 | 66 | 34040 | 48 | 31356 | 52 | 45 | 30910 | 59 | 35000 | 82 | 30659 | 29145 | 68 | 30344 | 25047 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:24:11 | 49.37 | 25743 | 77 | 28779 | 33135 | 30220 | 30917 | 62 | 29646 | 61 | 68 | 33099 | 42 | 31240 | 55 | 48 | 30981 | 66 | 34918 | 68 | 30686 | 29074 | 63 | 30310 | 25050 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:25:11 | 50.37 | 25752 | 78 | 28734 | 33086 | 30299 | 30908 | 56 | 29589 | 63 | 75 | 34063 | 51 | 31333 | 54 | 45 | 31953 | 75 | 35946 | 75 | 30715 | 29122 | 60 | 30142 | 25065 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:26:12 | 51.38 | 25749 | 75 | 28750 | 33111 | 30217 | 30877 | 64 | 29609 | 65 | 67 | 33041 | 52 | 31424 | 63 | 36 | 31004 | 70 | 35051 | 82 | 30638 | 29207 | 57 | 30347 | 25041 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:27:12 | 52.38 | 25743 | 83 | 29654 | 33092 | 30217 | 30928 | 57 | 29609 | 57 | 66 | 33099 | 51 | 31339 | 50 | 43 | 33604 | 72 | 35133 | 71 | 30663 | 29244 | 56 | 30339 | 25066 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:28:12 | 53.38 | 25723 | 79 | 29662 | 33134 | 30192 | 30951 | 54 | 29622 | 69 | 63 | 34033 | 60 | 31353 | 45 | 40 | 31031 | 66 | 37402 | 68 | 30703 | 29085 | 59 | 30317 | 25014 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:29:13 | 54.4 | 25706 | 86 | 28802 | 33089 | 30209 | 30931 | 63 | 29615 | 63 | 63 | 33201 | 59 | 31333 | 48 | 39 | 32051 | 70 | 35966 | 80 | 30680 | 30346 | 63 | 30351 | 25073 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:30:13 | 55.4 | 25684 | 87 | 28810 | 33108 | 30209 | 30937 | 62 | 29654 | 61 | 72 | 34088 | 46 | 31254 | 56 | 34 | 32240 | 72 | 37408 | 69 | 30663 | 29094 | 63 | 30252 | 25056 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:31:14 | 56.42 | 25678 | 77 | 28766 | 33097 | 30262 | 30923 | 56 | 29643 | 61 | 66 | 34074 | 56 | 31427 | 56 | 39 | 31914 | 59 | 35977 | 77 | 30674 | 29162 | 67 | 30264 | 25063 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:32:14 | 57.42 | 25684 | 84 | 28800 | 33047 | 30285 | 30923 | 61 | 29624 | 55 | 64 | 33226 | 53 | 31220 | 48 | 45 | 31968 | 61 | 35972 | 74 | 30706 | 29054 | 63 | 30366 | 25034 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:33:14 | 58.42 | 25681 | 81 | 28762 | 33109 | 30260 | 30934 | 63 | 29605 | 70 | 69 | 33210 | 51 | 32640 | 52 | 34 | 31048 | 65 | 35025 | 66 | 30668 | 29227 | 57 | 30385 | 25063 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:34:15 | 59.43 | 25689 | 85 | 28763 | 33076 | 30226 | 30920 | 51 | 29619 | 59 | 71 | 33236 | 45 | 31396 | 45 | 36 | 31022 | 67 | 36170 | 71 | 30709 | 29102 | 52 | 30402 | 25083 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:35:15 | 60.43 | 25695 | 86 | 29977 | 33109 | 30237 | 30914 | 60 | 29602 | 48 | 65 | 33166 | 51 | 31328 | 45 | 48 | 31936 | 60 | 35017 | 70 | 30710 | 29103 | 58 | 30238 | 25089 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:36:15 | 61.43 | 25698 | 73 | 28880 | 33138 | 30245 | 30945 | 56 | 29666 | 56 | 79 | 34344 | 43 | 31413 | 51 | 36 | 31065 | 60 | 36082 | 72 | 30713 | 29193 | 61 | 30137 | 25037 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:37:16 | 62.45 | 25692 | 83 | 28851 | 33156 | 30245 | 30931 | 62 | 29649 | 63 | 68 | 34128 | 48 | 31345 | 56 | 53 | 31934 | 72 | 36076 | 75 | 30712 | 29168 | 54 | 30160 | 25051 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:38:16 | 63.45 | 25701 | 79 | 28786 | 33038 | 30206 | 30959 | 65 | 29652 | 63 | 63 | 34152 | 45 | 31356 | 65 | 42 | 32026 | 60 | 37417 | 78 | 30693 | 29117 | 64 | 30235 | 25061 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:39:17 | 64.47 | 25712 | 76 | 28686 | 33077 | 30231 | 30852 | 59 | 29612 | 68 | 68 | 34182 | 51 | 32288 | 48 | 42 | 31937 | 63 | 35980 | 78 | 30733 | 29174 | 49 | 30247 | 25035 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:40:17 | 65.47 | 25709 | 86 | 29564 | 33169 | 30271 | 30971 | 53 | 29645 | 59 | 61 | 34164 | 48 | 32305 | 54 | 53 | 31895 | 60 | 35039 | 77 | 30715 | 29247 | 56 | 30338 | 25109 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:41:17 | 66.47 | 25732 | 80 | 28772 | 33134 | 30294 | 30897 | 61 | 29619 | 63 | 70 | 32854 | 47 | 31359 | 62 | 51 | 30822 | 60 | 36006 | 86 | 30677 | 29219 | 65 | 30266 | 25059 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:42:18 | 67.48 | 25726 | 71 | 28772 | 33124 | 30237 | 30957 | 55 | 29619 | 61 | 73 | 32935 | 51 | 31444 | 54 | 45 | 31934 | 61 | 35005 | 65 | 30733 | 29086 | 57 | 30300 | 25038 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:43:18 | 68.48 | 25726 | 72 | 28885 | 33135 | 30302 | 30818 | 57 | 29630 | 66 | 68 | 33115 | 50 | 31336 | 48 | 48 | 30906 | 65 | 35246 | 73 | 30674 | 29253 | 66 | 30213 | 25087 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:44:18 | 69.48 | 25741 | 79 | 28883 | 33147 | 30296 | 31053 | 73 | 29651 | 61 | 76 | 34200 | 48 | 31288 | 59 | 36 | 30940 | 75 | 36110 | 65 | 30688 | 29165 | 62 | 31181 | 25051 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:45:19 | 70.5 | 25743 | 79 | 28792 | 33156 | 30347 | 31059 | 57 | 29631 | 63 | 60 | 33246 | 48 | 31370 | 51 | 36 | 31914 | 65 | 35059 | 70 | 30679 | 29247 | 67 | 31551 | 25051 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:46:19 | 71.5 | 25752 | 75 | 28815 | 33143 | 30305 | 30911 | 62 | 29635 | 61 | 67 | 34113 | 55 | 31299 | 63 | 39 | 30697 | 67 | 35059 | 84 | 30722 | 29142 | 51 | 30254 | 25022 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:47:19 | 72.5 | 25758 | 77 | 28892 | 33148 | 30282 | 30940 | 51 | 29639 | 60 | 74 | 36024 | 47 | 31356 | 65 | 51 | 30825 | 61 | 37431 | 72 | 30702 | 29221 | 56 | 30162 | 25124 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:48:20 | 73.52 | 25758 | 86 | 29997 | 33145 | 30345 | 30940 | 61 | 29639 | 63 | 69 | 32870 | 55 | 31399 | 51 | 39 | 30961 | 72 | 35158 | 75 | 30723 | 29159 | 58 | 30211 | 25031 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:49:20 | 74.52 | 25760 | 79 | 28837 | 33089 | 30376 | 30846 | 55 | 29609 | 61 | 61 | 33142 | 53 | 31469 | 43 | 42 | 31006 | 64 | 35116 | 76 | 30690 | 29151 | 59 | 30365 | 25111 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:50:21 | 75.53 | 25769 | 78 | 28777 | 33102 | 30308 | 30889 | 66 | 29673 | 66 | 74 | 33342 | 45 | 31367 | 53 | 45 | 30971 | 64 | 36113 | 76 | 30687 | 29145 | 60 | 30205 | 25095 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:51:21 | 76.53 | 25775 | 80 | 28863 | 33268 | 30282 | 30971 | 56 | 29664 | 77 | 62 | 33167 | 43 | 31464 | 55 | 42 | 31077 | 78 | 34932 | 59 | 30710 | 29245 | 57 | 30195 | 25055 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:52:21 | 77.53 | 25792 | 85 | 29699 | 33134 | 30234 | 30900 | 65 | 29650 | 67 | 71 | 36069 | 40 | 31373 | 45 | 46 | 30849 | 75 | 37428 | 72 | 30739 | 29191 | 56 | 30351 | 25117 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:53:22 | 78.55 | 25800 | 77 | 28798 | 33116 | 30313 | 30976 | 54 | 29655 | 59 | 57 | 34097 | 49 | 32334 | 56 | 37 | 30877 | 63 | 36130 | 77 | 30717 | 29182 | 64 | 30275 | 25080 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:54:22 | 79.55 | 25800 | 82 | 28909 | 33173 | 30333 | 31002 | 60 | 29665 | 68 | 53 | 33295 | 49 | 31450 | 60 | 45 | 30871 | 70 | 35005 | 61 | 30719 | 29279 | 53 | 30342 | 25093 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:55:22 | 80.55 | 25792 | 76 | 28797 | 33196 | 30240 | 30883 | 61 | 29667 | 63 | 60 | 32880 | 52 | 31481 | 56 | 40 | 30944 | 70 | 35980 | 74 | 30695 | 29293 | 62 | 30319 | 25075 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:56:23 | 81.57 | 25797 | 76 | 28798 | 33153 | 30313 | 30886 | 64 | 29671 | 63 | 61 | 33109 | 46 | 31410 | 52 | 45 | 32207 | 64 | 35048 | 75 | 30777 | 29208 | 57 | 30265 | 25094 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:57:23 | 82.57 | 25806 | 74 | 28886 | 33159 | 30268 | 30974 | 57 | 29668 | 61 | 62 | 33162 | 48 | 31484 | 51 | 42 | 30949 | 74 | 35062 | 70 | 30686 | 29248 | 50 | 30282 | 25075 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:58:24 | 83.58 | 25806 | 76 | 30018 | 33170 | 30305 | 32209 | 65 | 29695 | 66 | 60 | 33177 | 56 | 31475 | 57 | 36 | 32009 | 67 | 35076 | 77 | 30768 | 29304 | 70 | 30246 | 25078 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:59:24 | 84.58 | 25809 | 79 | 28869 | 33179 | 30302 | 30869 | 54 | 29691 | 67 | 65 | 34129 | 46 | 31376 | 48 | 45 | 32210 | 68 | 36014 | 75 | 30757 | 29265 | 57 | 30247 | 25080 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:00:25 | 85.6 | 25814 | 86 | 28775 | 33195 | 30248 | 30962 | 70 | 29638 | 70 | 57 | 34660 | 54 | 32342 | 55 | 42 | 30932 | 63 | 34971 | 85 | 30769 | 29196 | 66 | 30309 | 25083 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:01:25 | 86.6 | 25817 | 73 | 28772 | 33139 | 30296 | 30897 | 61 | 29653 | 63 | 65 | 33295 | 54 | 31407 | 56 | 45 | 30924 | 62 | 35158 | 71 | 30772 | 29273 | 54 | 30246 | 25103 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:02:26 | 87.62 | 25823 | 80 | 29674 | 33192 | 30308 | 30993 | 57 | 29678 | 64 | 65 | 33168 | 45 | 31404 | 66 | 32 | 31043 | 79 | 35161 | 68 | 30754 | 29191 | 56 | 30380 | 25093 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:03:26 | 88.62 | 25828 | 87 | 29975 | 33192 | 30274 | 30982 | 56 | 29681 | 65 | 59 | 33205 | 54 | 31532 | 60 | 35 | 31887 | 72 | 35025 | 70 | 30772 | 29199 | 46 | 31605 | 25131 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:04:26 | 89.62 | 25840 | 72 | 28864 | 33218 | 30279 | 31005 | 59 | 29660 | 69 | 66 | 34260 | 45 | 31427 | 54 | 45 | 31055 | 63 | 35969 | 62 | 30760 | 29188 | 68 | 30259 | 25135 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:05:27 | 90.63 | 25845 | 75 | 30002 | 33184 | 30347 | 30869 | 65 | 29660 | 68 | 70 | 33274 | 40 | 31518 | 51 | 36 | 30870 | 75 | 35158 | 75 | 30809 | 29264 | 58 | 30262 | 25100 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:06:27 | 91.63 | 25845 | 73 | 28732 | 33183 | 30336 | 31022 | 57 | 29684 | 65 | 62 | 33345 | 49 | 31404 | 48 | 45 | 30882 | 66 | 37439 | 79 | 30790 | 29267 | 55 | 30447 | 25176 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:07:27 | 92.63 | 25857 | 83 | 28777 | 33179 | 30296 | 30982 | 66 | 29631 | 63 | 69 | 33132 | 52 | 31399 | 54 | 45 | 31004 | 65 | 35960 | 67 | 30766 | 29296 | 54 | 30180 | 25072 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:08:28 | 93.65 | 25857 | 82 | 28864 | 33206 | 30228 | 31030 | 68 | 29666 | 59 | 71 | 33394 | 51 | 31458 | 57 | 39 | 32021 | 64 | 35042 | 78 | 30701 | 29194 | 54 | 30279 | 25120 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:09:28 | 94.65 | 25871 | 81 | 28818 | 33180 | 30234 | 30993 | 53 | 29694 | 66 | 68 | 34263 | 51 | 31506 | 54 | 42 | 33585 | 66 | 35065 | 67 | 30767 | 29143 | 63 | 30314 | 25155 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:10:28 | 95.65 | 25863 | 82 | 28797 | 33180 | 30260 | 30840 | 55 | 29680 | 67 | 65 | 33244 | 48 | 31410 | 57 | 42 | 31923 | 75 | 35110 | 77 | 30786 | 29183 | 62 | 30316 | 25169 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:11:29 | 96.67 | 25871 | 78 | 28732 | 33177 | 30285 | 30906 | 54 | 29694 | 63 | 60 | 33181 | 51 | 31410 | 61 | 35 | 32021 | 71 | 35020 | 66 | 30785 | 30053 | 55 | 30351 | 25124 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:12:29 | 97.67 | 25880 | 74 | 28940 | 33239 | 30279 | 30917 | 60 | 29708 | 74 | 68 | 33351 | 48 | 31418 | 56 | 39 | 31963 | 66 | 35989 | 75 | 30763 | 29166 | 58 | 30200 | 25104 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:13:30 | 98.68 | 25888 | 87 | 28827 | 33224 | 30262 | 31013 | 60 | 29687 | 65 | 62 | 33277 | 43 | 31560 | 54 | 39 | 31007 | 72 | 35059 | 76 | 30864 | 29188 | 48 | 30436 | 25150 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:14:30 | 99.68 | 25882 | 68 | 28898 | 33268 | 30262 | 30959 | 68 | 29681 | 65 | 58 | 33340 | 45 | 32356 | 57 | 39 | 32073 | 58 | 35079 | 79 | 30705 | 30410 | 62 | 30191 | 25160 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:15:31 | 100.7 | 25894 | 79 | 28978 | 33150 | 30237 | 31104 | 62 | 29715 | 62 | 63 | 34221 | 51 | 32305 | 59 | 39 | 31071 | 65 | 36127 | 75 | 30681 | 29290 | 48 | 30251 | 25076 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:16:31 | 101.7 | 25899 | 74 | 29576 | 33192 | 30260 | 30928 | 52 | 29719 | 63 | 61 | 33148 | 51 | 31421 | 62 | 45 | 31969 | 68 | 36028 | 81 | 30862 | 29279 | 56 | 31621 | 25123 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:17:31 | 102.7 | 25908 | 85 | 28918 | 33173 | 30220 | 30965 | 59 | 29695 | 62 | 63 | 34333 | 52 | 32328 | 58 | 46 | 30994 | 76 | 36561 | 69 | 30688 | 29191 | 61 | 30299 | 25180 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:18:32 | 103.72 | 25914 | 81 | 28915 | 33216 | 30214 | 31010 | 69 | 29738 | 60 | 71 | 33269 | 45 | 31402 | 55 | 46 | 32060 | 62 | 35008 | 67 | 30754 | 29154 | 62 | 30334 | 25192 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:19:32 | 104.72 | 25916 | 74 | 28806 | 33217 | 30149 | 30999 | 61 | 29712 | 66 | 67 | 32972 | 46 | 31515 | 55 | 39 | 32227 | 69 | 34980 | 70 | 30760 | 29183 | 62 | 30314 | 25146 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:20:33 | 105.73 | 25931 | 81 | 28856 | 33180 | 30262 | 31016 | 55 | 29713 | 63 | 64 | 33237 | 49 | 31441 | 58 | 42 | 30902 | 65 | 36550 | 76 | 30697 | 30024 | 59 | 30259 | 25180 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:21:33 | 106.73 | 25936 | 84 | 28738 | 33230 | 30220 | 31008 | 56 | 29720 | 65 | 63 | 34208 | 54 | 31430 | 56 | 48 | 31905 | 67 | 36003 | 60 | 30761 | 29157 | 61 | 30293 | 25143 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:22:33 | 107.73 | 25931 | 88 | 28813 | 33217 | 30268 | 31005 | 56 | 29711 | 68 | 62 | 33246 | 51 | 31512 | 52 | 51 | 31073 | 71 | 35065 | 78 | 30789 | 29265 | 57 | 30306 | 25193 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:23:34 | 108.75 | 25948 | 86 | 30008 | 33246 | 30217 | 31027 | 63 | 29727 | 66 | 60 | 33330 | 51 | 31538 | 55 | 34 | 31066 | 68 | 34991 | 65 | 30764 | 29231 | 58 | 30377 | 25113 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:24:34 | 109.75 | 25939 | 75 | 28882 | 33230 | 30237 | 30976 | 66 | 29770 | 61 | 77 | 33170 | 54 | 31368 | 52 | 42 | 30949 | 72 | 35065 | 64 | 30728 | 29120 | 64 | 30246 | 25133 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:25:35 | 110.77 | 25945 | 81 | 28927 | 33228 | 30291 | 31027 | 53 | 29738 | 68 | 66 | 34269 | 46 | 31504 | 53 | 37 | 30968 | 71 | 37462 | 64 | 30724 | 29177 | 46 | 30261 | 25160 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:26:35 | 111.77 | 25959 | 77 | 28901 | 33237 | 30251 | 30945 | 52 | 29706 | 65 | 72 | 33252 | 54 | 32371 | 51 | 42 | 31905 | 71 | 35093 | 73 | 30751 | 29990 | 50 | 30320 | 25089 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:27:35 | 112.77 | 25962 | 76 | 28711 | 33225 | 30192 | 30959 | 53 | 29726 | 68 | 62 | 34275 | 45 | 31512 | 51 | 42 | 31061 | 68 | 35122 | 70 | 30762 | 29234 | 49 | 31670 | 25171 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:28:36 | 113.78 | 25965 | 79 | 28771 | 33224 | 30265 | 31053 | 54 | 29733 | 65 | 59 | 33195 | 52 | 32368 | 59 | 42 | 30995 | 64 | 37459 | 66 | 30773 | 29115 | 55 | 30393 | 25116 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:29:36 | 114.78 | 25973 | 90 | 28901 | 33227 | 30223 | 30894 | 59 | 29760 | 66 | 60 | 34320 | 51 | 31416 | 47 | 45 | 31071 | 66 | 35224 | 68 | 30791 | 29095 | 56 | 30491 | 25131 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:30:37 | 115.8 | 25970 | 81 | 28825 | 33209 | 30226 | 32232 | 62 | 29729 | 61 | 56 | 34279 | 49 | 31362 | 56 | 36 | 30906 | 59 | 36159 | 78 | 30741 | 29163 | 57 | 30350 | 25165 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:31:37 | 116.8 | 25984 | 75 | 29682 | 33219 | 30214 | 30911 | 57 | 29741 | 66 | 61 | 33370 | 39 | 31498 | 56 | 51 | 31909 | 75 | 35178 | 74 | 30800 | 29121 | 53 | 30427 | 25109 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:32:38 | 117.82 | 25990 | 76 | 29680 | 33199 | 30203 | 30940 | 62 | 29752 | 62 | 65 | 34251 | 46 | 32303 | 54 | 42 | 30975 | 74 | 35986 | 67 | 30786 | 29225 | 51 | 30220 | 25131 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:33:38 | 118.82 | 26016 | 84 | 28708 | 33222 | 30192 | 30954 | 62 | 29745 | 65 | 68 | 33292 | 48 | 32399 | 63 | 45 | 31961 | 72 | 35102 | 77 | 30787 | 29104 | 55 | 30308 | 25165 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:34:38 | 119.82 | 26019 | 80 | 28864 | 33237 | 30197 | 31042 | 57 | 29724 | 64 | 58 | 33268 | 46 | 31461 | 59 | 39 | 32247 | 72 | 36142 | 78 | 30766 | 29104 | 59 | 30269 | 25138 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:35:39 | 120.83 | 26016 | 73 | 30008 | 33231 | 30197 | 30948 | 65 | 29748 | 63 | 68 | 33264 | 51 | 31444 | 58 | 36 | 30942 | 71 | 36552 | 78 | 30730 | 29234 | 58 | 30332 | 25092 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:36:39 | 121.83 | 26036 | 75 | 29691 | 33229 | 30200 | 30914 | 63 | 29740 | 74 | 71 | 33374 | 48 | 32402 | 51 | 48 | 30987 | 68 | 36159 | 76 | 30755 | 29197 | 59 | 30275 | 25146 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:37:39 | 122.83 | 26038 | 83 | 28692 | 33228 | 30141 | 31036 | 56 | 29732 | 66 | 65 | 34357 | 48 | 31538 | 57 | 49 | 30981 | 73 | 35076 | 63 | 30712 | 29169 | 49 | 30198 | 25098 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:38:40 | 123.85 | 26027 | 81 | 28947 | 33245 | 30240 | 31016 | 59 | 29770 | 55 | 61 | 34347 | 47 | 31359 | 51 | 42 | 30872 | 57 | 36119 | 82 | 30821 | 29178 | 62 | 30446 | 25163 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:39:40 | 124.85 | 26038 | 77 | 28905 | 33270 | 30248 | 30993 | 68 | 29711 | 68 | 65 | 33436 | 40 | 31529 | 48 | 41 | 30895 | 63 | 36023 | 75 | 30795 | 29206 | 60 | 30319 | 25132 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:40:40 | 125.85 | 26044 | 88 | 28953 | 33271 | 30245 | 31093 | 70 | 29749 | 70 | 71 | 34732 | 42 | 31560 | 53 | 48 | 30886 | 72 | 36102 | 70 | 30778 | 29107 | 56 | 30324 | 25183 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:41:41 | 126.87 | 26044 | 81 | 28954 | 33272 | 30345 | 32246 | 55 | 29775 | 66 | 57 | 33106 | 47 | 31424 | 53 | 47 | 30898 | 66 | 36125 | 75 | 30845 | 29092 | 52 | 30318 | 25129 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:42:41 | 127.87 | 26053 | 81 | 28863 | 33205 | 30183 | 32234 | 57 | 29782 | 66 | 67 | 33392 | 48 | 31402 | 51 | 36 | 33618 | 68 | 37436 | 75 | 30826 | 29172 | 63 | 30315 | 25157 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:43:41 | 128.87 | 26058 | 77 | 28843 | 33272 | 30220 | 30948 | 52 | 29759 | 63 | 57 | 33221 | 48 | 31450 | 54 | 40 | 30896 | 71 | 35960 | 74 | 30813 | 29226 | 52 | 30412 | 25100 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:44:42 | 129.88 | 26070 | 73 | 28820 | 33273 | 30257 | 30976 | 69 | 29766 | 60 | 57 | 33318 | 46 | 31512 | 59 | 56 | 32274 | 68 | 36142 | 80 | 30771 | 29223 | 57 | 30486 | 25148 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:45:42 | 130.88 | 26075 | 84 | 29022 | 33274 | 30192 | 31027 | 55 | 29787 | 62 | 63 | 33308 | 46 | 31549 | 45 | 45 | 30988 | 59 | 35037 | 71 | 30782 | 29163 | 48 | 30463 | 25113 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:46:42 | 131.88 | 26072 | 71 | 28843 | 33375 | 30234 | 30985 | 66 | 29812 | 63 | 71 | 33259 | 49 | 31481 | 48 | 39 | 30939 | 69 | 36020 | 69 | 30793 | 29223 | 62 | 30343 | 25164 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:47:43 | 132.9 | 26092 | 84 | 28831 | 33298 | 30192 | 31030 | 68 | 29778 | 63 | 66 | 33325 | 48 | 31453 | 54 | 31 | 33614 | 57 | 35017 | 69 | 30830 | 29209 | 60 | 31658 | 25138 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:48:43 | 133.9 | 26098 | 83 | 28826 | 33321 | 30240 | 31078 | 63 | 29808 | 61 | 61 | 33411 | 46 | 31572 | 51 | 37 | 32273 | 57 | 35085 | 71 | 30788 | 29181 | 54 | 30486 | 25184 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:49:44 | 134.92 | 26092 | 78 | 28960 | 33255 | 30189 | 31061 | 53 | 29766 | 60 | 68 | 34352 | 51 | 31575 | 56 | 53 | 31994 | 77 | 36102 | 77 | 30865 | 29169 | 61 | 30336 | 25154 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 11:50:44 | 135.92 | 26101 | 77 | 28852 | 33229 | 30192 | 31053 | 59 | 29838 | 60 | 73 | 34410 | 48 | 31546 | 45 | 36 | 30901 | 63 | 37411 | 66 | 30769 | 29133 | 57 | 30480 | 25140 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 11:51:44 | 136.92 | 26109 | 70 | 29744 | 33278 | 30214 | 32277 | 62 | 29798 | 61 | 62 | 34346 | 53 | 31422 | 51 | 45 | 31994 | 66 | 35158 | 74 | 30790 | 29087 | 56 | 30443 | 25134 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 11:52:45 | 137.93 | 26109 | 95 | 28884 | 33231 | 30211 | 30928 | 46 | 29796 | 63 | 65 | 34763 | 42 | 31518 | 51 | 31 | 33620 | 61 | 35051 | 75 | 30821 | 29203 | 51 | 30321 | 25133 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 11:53:45 | 138.93 | 26121 | 77 | 29631 | 33241 | 30311 | 31064 | 60 | 29761 | 61 | 74 | 33524 | 43 | 31427 | 53 | 39 | 31119 | 72 | 35164 | 73 | 30826 | 29110 | 54 | 30321 | 25201 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 11:54:46 | 139.95 | 26129 | 83 | 29754 | 33272 | 30282 | 31064 | 62 | 29785 | 62 | 74 | 33375 | 48 | 31498 | 54 | 36 | 33626 | 68 | 35932 | 83 | 30830 | 29164 | 59 | 30389 | 25183 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 11:55:46 | 140.95 | 26132 | 75 | 28774 | 33326 | 30313 | 30971 | 66 | 29799 | 56 | 65 | 33535 | 35 | 31609 | 45 | 42 | 32245 | 64 | 36153 | 79 | 30790 | 29124 | 55 | 30278 | 25152 | 20 | 953 | 0 | 21.61