## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block3_Day22_plate1_read |  | Generated On : | 25/01/2022, 11:57:55 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 25/01/2022, 09:34:49 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 25/01/2022, 11:56:29 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Scenedesmus |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
25.01.22 09:34:51 | 0.03 | 124.57 | No Sensor | 131.3 | 130.61 | 129.56 | 131.13 | No Sensor | 133.4 | No Sensor | No Sensor | 120.83 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 132.87 | 127.32 | No Sensor | 128.87 | 123.72 | 20 | 953 | 0 | 21.29
25.01.22 09:35:52 | 1.05 | 124.23 | No Sensor | 131.3 | 130.09 | 129.56 | 130.95 | No Sensor | 132.35 | No Sensor | No Sensor | 121.34 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 130.95 | 126.97 | No Sensor | 128.87 | 123.89 | 20 | 953 | 0 | 21.36
25.01.22 09:36:52 | 2.05 | 123.89 | No Sensor | 131.48 | 130.09 | 129.56 | 130.78 | No Sensor | 131.3 | No Sensor | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 130.61 | 126.97 | No Sensor | 128.87 | 123.89 | 20 | 953 | 0 | 21.38
25.01.22 09:37:52 | 3.05 | 123.55 | No Sensor | 131.48 | 130.26 | 129.74 | 130.61 | No Sensor | 130.78 | No Sensor | No Sensor | 120.83 | No Sensor | 126.63 | No Sensor | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 129.56 | 127.32 | No Sensor | 129.05 | 123.89 | 20 | 953 | 0 | 21.4
25.01.22 09:38:53 | 4.07 | 123.55 | No Sensor | 131.48 | 129.74 | 130.09 | 130.78 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | No Sensor | 121 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 129.05 | 127.49 | No Sensor | 128.87 | 124.06 | 20 | 953 | 0 | 21.43
25.01.22 09:39:53 | 5.07 | 123.04 | No Sensor | 131.3 | 129.56 | 129.74 | 130.61 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | No Sensor | 121 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 128.53 | 127.32 | No Sensor | 128.53 | 123.72 | 20 | 953 | 0 | 21.43
25.01.22 09:40:54 | 6.08 | 123.04 | No Sensor | 131.65 | 129.56 | 129.91 | 130.61 | No Sensor | 129.05 | No Sensor | No Sensor | 121 | No Sensor | 126.63 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 128.35 | 127.66 | No Sensor | 127.84 | 123.72 | 20 | 953 | 0 | 21.45
25.01.22 09:41:54 | 7.08 | 122.87 | No Sensor | 131.65 | 129.74 | 129.56 | 130.78 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | No Sensor | 120.83 | No Sensor | 126.63 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 128.01 | 127.32 | No Sensor | 128.18 | 123.38 | 20 | 953 | 0 | 21.48
25.01.22 09:42:55 | 8.1 | 123.04 | No Sensor | 131.13 | 129.56 | 129.74 | 130.61 | No Sensor | 128.01 | No Sensor | No Sensor | 120.83 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 127.49 | 127.32 | No Sensor | 127.84 | 123.21 | 20 | 953 | 0 | 21.49
25.01.22 09:43:55 | 9.1 | 122.87 | No Sensor | 131.13 | 129.22 | 129.39 | 130.43 | No Sensor | 127.49 | No Sensor | No Sensor | 121 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 126.97 | 127.32 | No Sensor | 127.49 | 123.21 | 20 | 953 | 0 | 21.49
25.01.22 09:44:55 | 10.1 | 122.53 | No Sensor | 131.3 | 129.05 | 129.56 | 130.09 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | No Sensor | 121.17 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 126.63 | 126.97 | No Sensor | 127.49 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 21.49
25.01.22 09:45:56 | 11.12 | 122.53 | No Sensor | 131.3 | 128.87 | 129.39 | 130.43 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | No Sensor | 121 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 126.63 | 126.97 | No Sensor | 127.32 | 123.21 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:46:56 | 12.12 | 122.53 | No Sensor | 131.65 | 128.7 | 129.91 | 130.09 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | No Sensor | 120.83 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 126.12 | 127.32 | No Sensor | 127.84 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 21.52
25.01.22 09:47:57 | 13.13 | 122.02 | No Sensor | 131.13 | 128.35 | 129.22 | 130.09 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 125.94 | 127.32 | No Sensor | 127.66 | 122.87 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:48:57 | 14.13 | 122.36 | No Sensor | 131.48 | 128.53 | 129.05 | 130.26 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | No Sensor | 121 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 125.6 | 127.15 | No Sensor | 127.49 | 122.87 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:49:57 | 15.13 | 122.19 | No Sensor | 131.3 | 128.18 | 129.22 | 129.91 | No Sensor | 125.43 | No Sensor | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 125.43 | 126.63 | No Sensor | 127.32 | 122.87 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:50:58 | 16.15 | 122.19 | No Sensor | 130.78 | 128.18 | 129.05 | 129.74 | No Sensor | 125.26 | No Sensor | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 125.26 | 126.8 | No Sensor | 127.32 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 21.56
25.01.22 09:51:58 | 17.15 | 121.68 | No Sensor | 131.13 | 128.18 | 129.56 | 129.91 | No Sensor | 124.75 | No Sensor | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 124.75 | 126.8 | No Sensor | 127.32 | 122.7 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:52:59 | 18.17 | 121.85 | No Sensor | 130.95 | 128.01 | 129.56 | 129.56 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 124.75 | 126.46 | No Sensor | 127.49 | 122.87 | 20 | 953 | 0 | 21.56
25.01.22 09:53:59 | 19.17 | 121.85 | No Sensor | 131.3 | 128.35 | 128.87 | 129.74 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 124.4 | 126.97 | No Sensor | 127.84 | 122.87 | 20 | 953 | 0 | 21.56
25.01.22 09:54:59 | 20.17 | 121.51 | No Sensor | 131.3 | 128.53 | 129.05 | 129.39 | No Sensor | 124.57 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 124.4 | 126.63 | No Sensor | 127.49 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 21.58
25.01.22 09:56:00 | 21.18 | 121.17 | No Sensor | 131.13 | 128.53 | 129.39 | 129.56 | No Sensor | 124.23 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 124.4 | 126.63 | No Sensor | 127.49 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 21.58
25.01.22 09:57:00 | 22.18 | 121.68 | No Sensor | 130.78 | 128.35 | 129.56 | 129.39 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 123.89 | 126.29 | No Sensor | 127.15 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.58
25.01.22 09:58:01 | 23.2 | 121.34 | No Sensor | 130.95 | 128.53 | 129.56 | 129.74 | No Sensor | 124.06 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 124.23 | 126.29 | No Sensor | 127.32 | 121.68 | 20 | 953 | 0 | 21.58
25.01.22 09:59:01 | 24.2 | 121.34 | No Sensor | 130.78 | 128.87 | 129.22 | 129.22 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 123.89 | 126.63 | No Sensor | 127.15 | 121.68 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:00:01 | 25.2 | 121 | No Sensor | 131.13 | 128.35 | 129.05 | 129.56 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 123.38 | 126.46 | No Sensor | 127.15 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:01:02 | 26.22 | 120.83 | No Sensor | 130.61 | 128.87 | 129.39 | 129.56 | No Sensor | 123.72 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 123.21 | 126.29 | No Sensor | 126.97 | 121.85 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:02:02 | 27.22 | 120.83 | No Sensor | 131.13 | 128.7 | 129.39 | 129.56 | No Sensor | 123.72 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 123.38 | 126.63 | No Sensor | 127.15 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:03:03 | 28.23 | 120.5 | No Sensor | 130.95 | 128.7 | 128.87 | 129.56 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 123.04 | 126.12 | No Sensor | 126.8 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:04:03 | 29.23 | 120.66 | No Sensor | 130.95 | 128.7 | 129.05 | 129.39 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 123.21 | 126.29 | No Sensor | 126.46 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:05:03 | 30.23 | 120.83 | No Sensor | 131.13 | 128.53 | 129.05 | 129.22 | No Sensor | 123.04 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 123.04 | 126.12 | No Sensor | 126.12 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:06:04 | 31.25 | 120.5 | No Sensor | 130.61 | 128.18 | 129.22 | 129.05 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 123.04 | 126.29 | No Sensor | 126.46 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:07:04 | 32.25 | 120.5 | No Sensor | 130.78 | 128.01 | 128.87 | 129.22 | No Sensor | 123.04 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 126.63 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 122.53 | 126.29 | No Sensor | 126.46 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 10:08:05 | 33.27 | 120.66 | No Sensor | 130.78 | 127.84 | 128.7 | 129.05 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 126.63 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 122.53 | 125.94 | No Sensor | 126.46 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:09:05 | 34.27 | 120.66 | No Sensor | 131.13 | 128.01 | 129.22 | 129.22 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 122.7 | 125.94 | No Sensor | 126.97 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:10:05 | 35.27 | 120.66 | No Sensor | 130.95 | 127.66 | 128.87 | 129.22 | No Sensor | 123.04 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 122.53 | 125.94 | No Sensor | 126.63 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:11:06 | 36.28 | 120.33 | No Sensor | 130.95 | 127.66 | 129.05 | 129.05 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 122.19 | 126.12 | No Sensor | 126.97 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:12:06 | 37.28 | 120.5 | No Sensor | 130.43 | 128.01 | 129.05 | 128.87 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 122.36 | 125.94 | No Sensor | 126.46 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:13:07 | 38.3 | 120.33 | No Sensor | 130.78 | 128.18 | 129.05 | 129.05 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 122.53 | 125.94 | No Sensor | 126.97 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:14:07 | 39.3 | 120.33 | No Sensor | 130.26 | 128.01 | 128.7 | 129.05 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 122.02 | 125.94 | No Sensor | 126.8 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:15:07 | 40.3 | 120.16 | No Sensor | 130.78 | 128.35 | 129.39 | 129.05 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 122.02 | 126.12 | No Sensor | 126.63 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:16:08 | 41.32 | 119.82 | No Sensor | 130.43 | 128.18 | 129.05 | 128.87 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 122.19 | 126.12 | No Sensor | 126.97 | 120.16 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:17:08 | 42.32 | 119.82 | No Sensor | 130.43 | 128.01 | 128.7 | 128.53 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 122.02 | 125.77 | No Sensor | 126.8 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:18:08 | 43.32 | 119.99 | No Sensor | 130.43 | 127.84 | 129.05 | 128.87 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 122.19 | 125.94 | No Sensor | 126.8 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:19:09 | 44.33 | 119.99 | No Sensor | 130.61 | 127.49 | 129.22 | 128.7 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 121.85 | 125.77 | No Sensor | 126.63 | 119.99 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:20:09 | 45.33 | 119.82 | No Sensor | 130.61 | 127.49 | 129.05 | 128.87 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 122.02 | 125.6 | No Sensor | 126.63 | 119.99 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:21:10 | 46.35 | 119.99 | No Sensor | 130.43 | 127.84 | 128.87 | 129.05 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 125.43 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 122.19 | 125.94 | No Sensor | 126.63 | 119.99 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:22:10 | 47.35 | 119.99 | No Sensor | 130.26 | 127.66 | 128.7 | 128.7 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 121.85 | 125.43 | No Sensor | 126.46 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:23:11 | 48.37 | 119.65 | No Sensor | 130.26 | 127.84 | 129.05 | 128.87 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 121.85 | 125.43 | No Sensor | 126.12 | 120.16 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:24:11 | 49.37 | 119.65 | No Sensor | 130.43 | 127.49 | 129.05 | 128.87 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 121.51 | 125.6 | No Sensor | 126.29 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:25:11 | 50.37 | 119.48 | No Sensor | 130.26 | 127.49 | 128.7 | 128.53 | No Sensor | 121.68 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 121.51 | 125.6 | No Sensor | 126.12 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:26:12 | 51.38 | 119.82 | No Sensor | 130.43 | 127.66 | 128.87 | 128.53 | No Sensor | 121.68 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 122.02 | 125.77 | No Sensor | 126.12 | 119.99 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:27:12 | 52.38 | 119.48 | No Sensor | 130.43 | 127.66 | 128.87 | 128.87 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 121.68 | 125.43 | No Sensor | 126.29 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:28:12 | 53.38 | 119.65 | No Sensor | 130.43 | 127.66 | 128.87 | 128.35 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 125.43 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 129.22 | No Sensor | 121.51 | 125.09 | No Sensor | 125.77 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:29:13 | 54.4 | 119.48 | No Sensor | 130.43 | 127.49 | 128.7 | 128.53 | No Sensor | 121.68 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 125.09 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 129.22 | No Sensor | 121.68 | 125.26 | No Sensor | 125.94 | 119.65 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:30:13 | 55.4 | 119.48 | No Sensor | 130.26 | 127.84 | 128.7 | 128.35 | No Sensor | 121.68 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 124.57 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 129.22 | No Sensor | 121.51 | 125.26 | No Sensor | 125.77 | 119.65 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:31:14 | 56.42 | 119.31 | No Sensor | 129.91 | 127.49 | 128.7 | 128.35 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 125.09 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 129.22 | No Sensor | 121.51 | 125.26 | No Sensor | 125.43 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:32:14 | 57.42 | 119.31 | No Sensor | 130.26 | 127.49 | 128.7 | 128.35 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 125.09 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 129.22 | No Sensor | 121.68 | 125.26 | No Sensor | 124.92 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:33:14 | 58.42 | 119.31 | No Sensor | 130.26 | 127.66 | 128.7 | 128.53 | No Sensor | 121.34 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 129.05 | No Sensor | 121.68 | 125.26 | No Sensor | 125.09 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:34:15 | 59.43 | 119.15 | No Sensor | 129.91 | 127.32 | 128.87 | 128.18 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 129.05 | No Sensor | 121.51 | 124.75 | No Sensor | 125.09 | 119.15 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:35:15 | 60.43 | 119.31 | No Sensor | 130.09 | 127.66 | 128.7 | 128.53 | No Sensor | 121.34 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 125.26 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 129.22 | No Sensor | 121.34 | 124.57 | No Sensor | 125.6 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:36:15 | 61.43 | 118.98 | No Sensor | 130.09 | 127.49 | 128.53 | 128.53 | No Sensor | 121 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 125.26 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 129.22 | No Sensor | 121.34 | 125.09 | No Sensor | 125.94 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:37:16 | 62.45 | 119.31 | No Sensor | 130.26 | 126.97 | 128.35 | 128.01 | No Sensor | 120.83 | No Sensor | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 129.22 | No Sensor | 121.51 | 124.57 | No Sensor | 125.94 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:38:16 | 63.45 | 119.15 | No Sensor | 129.91 | 127.32 | 128.53 | 128.01 | No Sensor | 120.83 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 124.57 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 121.17 | 123.89 | No Sensor | 125.43 | 118.98 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:39:17 | 64.47 | 118.81 | No Sensor | 130.09 | 126.97 | 128.35 | 128.01 | No Sensor | 120.83 | No Sensor | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 129.05 | No Sensor | 121.17 | 123.72 | No Sensor | 125.43 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:40:17 | 65.47 | 118.81 | No Sensor | 130.09 | 126.63 | 128.53 | 128.01 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 124.75 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 129.05 | No Sensor | 121.34 | 124.06 | No Sensor | 125.6 | 119.15 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:41:17 | 66.47 | 118.98 | No Sensor | 129.74 | 126.97 | 128.35 | 128.01 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 124.57 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 121 | 124.23 | No Sensor | 124.92 | 118.98 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:42:18 | 67.48 | 118.64 | No Sensor | 129.91 | 126.63 | 128.18 | 127.84 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 129.05 | No Sensor | 121.17 | 124.23 | No Sensor | 124.92 | 119.15 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:43:18 | 68.48 | 119.15 | No Sensor | 130.26 | 126.63 | 128.01 | 127.84 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 129.22 | No Sensor | 121 | 124.57 | No Sensor | 125.43 | 118.81 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:44:18 | 69.48 | 118.81 | No Sensor | 129.91 | 126.46 | 128.35 | 127.84 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 121 | 124.4 | No Sensor | 124.92 | 118.81 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:45:19 | 70.5 | 118.64 | No Sensor | 129.91 | 126.29 | 128.53 | 127.84 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 123.72 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 121 | 124.75 | No Sensor | 125.09 | 118.81 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:46:19 | 71.5 | 118.47 | No Sensor | 129.91 | 126.12 | 128.53 | 127.49 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 121.17 | 124.4 | No Sensor | 125.09 | 118.81 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:47:19 | 72.5 | 118.64 | No Sensor | 129.56 | 126.12 | 128.01 | 127.84 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 120.5 | 124.92 | No Sensor | 125.26 | 117.97 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:48:20 | 73.52 | 118.31 | No Sensor | 130.09 | 126.29 | 127.84 | 127.66 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 121 | 124.75 | No Sensor | 125.09 | 118.47 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:49:20 | 74.52 | 118.47 | No Sensor | 130.09 | 125.94 | 128.01 | 127.49 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 120.66 | 124.4 | No Sensor | 125.09 | 118.64 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:50:21 | 75.53 | 118.47 | No Sensor | 129.91 | 126.46 | 128.18 | 127.32 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 120.5 | 124.57 | No Sensor | 125.26 | 118.31 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:51:21 | 76.53 | 117.97 | No Sensor | 129.91 | 126.12 | 128.53 | 127.66 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 123.72 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 120.66 | 124.06 | No Sensor | 124.92 | 118.47 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:52:21 | 77.53 | 117.8 | No Sensor | 129.91 | 126.12 | 128.01 | 127.32 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 120.66 | 123.72 | No Sensor | 124.23 | 118.47 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:53:22 | 78.55 | 117.8 | No Sensor | 129.74 | 125.77 | 128.18 | 127.32 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 120.83 | 123.89 | No Sensor | 124.75 | 118.47 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:54:22 | 79.55 | 118.14 | No Sensor | 129.91 | 125.6 | 128.35 | 126.97 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 116.63 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 120.5 | 124.06 | No Sensor | 124.4 | 118.14 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:55:22 | 80.55 | 117.97 | No Sensor | 130.09 | 125.77 | 128.35 | 127.32 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 116.3 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 120.66 | 123.89 | No Sensor | 124.57 | 118.31 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:56:23 | 81.57 | 117.97 | No Sensor | 129.74 | 125.77 | 128.35 | 127.32 | No Sensor | 119.82 | No Sensor | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 120.33 | 122.87 | No Sensor | 124.57 | 118.47 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:57:23 | 82.57 | 117.63 | No Sensor | 129.74 | 125.6 | 128.35 | 127.49 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 116.3 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 120.16 | 123.21 | No Sensor | 124.4 | 118.31 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:58:24 | 83.58 | 117.97 | No Sensor | 129.74 | 125.77 | 127.84 | 127.15 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 123.72 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 120.5 | 123.72 | No Sensor | 124.06 | 118.14 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:59:24 | 84.58 | 118.14 | No Sensor | 129.91 | 125.6 | 128.01 | 126.97 | No Sensor | 119.82 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 123.04 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 120.16 | 123.72 | No Sensor | 124.57 | 117.3 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:00:25 | 85.6 | 117.97 | No Sensor | 129.91 | 125.26 | 128.18 | 127.15 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | No Sensor | 116.3 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 120.16 | 123.89 | No Sensor | 124.23 | 117.47 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:01:25 | 86.6 | 117.97 | No Sensor | 129.74 | 124.75 | 127.84 | 127.32 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 119.99 | 123.55 | No Sensor | 123.89 | 117.3 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:02:26 | 87.62 | 117.8 | No Sensor | 129.39 | 125.09 | 127.66 | 126.8 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 120.16 | 123.72 | No Sensor | 123.38 | 117.8 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:03:26 | 88.62 | 117.97 | No Sensor | 129.91 | 125.09 | 128.35 | 126.8 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 119.99 | 123.72 | No Sensor | 123.55 | 117.63 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:04:26 | 89.62 | 117.8 | No Sensor | 129.74 | 125.09 | 128.18 | 126.8 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 123.04 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 120.33 | 123.72 | No Sensor | 123.55 | 117.97 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:05:27 | 90.63 | 117.47 | No Sensor | 129.56 | 125.09 | 127.84 | 126.8 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 120.33 | 123.89 | No Sensor | 123.72 | 117.47 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:06:27 | 91.63 | 117.47 | No Sensor | 129.74 | 125.09 | 127.84 | 126.8 | No Sensor | 119.31 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 119.99 | 123.55 | No Sensor | 123.55 | 117.63 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:07:27 | 92.63 | 117.47 | No Sensor | 130.09 | 124.92 | 128.01 | 126.63 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 120.16 | 123.72 | No Sensor | 123.55 | 117.3 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:08:28 | 93.65 | 117.63 | No Sensor | 129.74 | 125.43 | 127.66 | 126.46 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 119.99 | 123.38 | No Sensor | 123.55 | 117.47 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:09:28 | 94.65 | 117.47 | No Sensor | 129.91 | 125.26 | 127.84 | 126.46 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 119.99 | 123.72 | No Sensor | 123.55 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:10:28 | 95.65 | 117.3 | No Sensor | 129.91 | 125.43 | 127.84 | 126.46 | No Sensor | 118.81 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 119.99 | 123.38 | No Sensor | 123.55 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:11:29 | 96.67 | 117.47 | No Sensor | 130.09 | 125.26 | 128.01 | 126.63 | No Sensor | 118.98 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 119.82 | 123.55 | No Sensor | 123.55 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:12:29 | 97.67 | 117.3 | No Sensor | 130.09 | 124.75 | 127.84 | 126.63 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 120.16 | 123.21 | No Sensor | 123.55 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:13:30 | 98.68 | 116.96 | No Sensor | 129.74 | 125.09 | 127.84 | 126.63 | No Sensor | 118.81 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 119.99 | 123.38 | No Sensor | 123.55 | 117.13 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:14:30 | 99.68 | 117.13 | No Sensor | 129.56 | 124.75 | 128.18 | 126.46 | No Sensor | 118.64 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 119.65 | 122.87 | No Sensor | 123.38 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:15:31 | 100.7 | 117.13 | No Sensor | 129.56 | 125.09 | 128.01 | 126.29 | No Sensor | 118.81 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 119.82 | 123.72 | No Sensor | 123.38 | 116.8 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:16:31 | 101.7 | 116.96 | No Sensor | 129.91 | 125.26 | 128.01 | 126.29 | No Sensor | 118.47 | No Sensor | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 119.99 | 123.55 | No Sensor | 123.04 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:17:31 | 102.7 | 116.96 | No Sensor | 129.74 | 124.92 | 127.84 | 126.46 | No Sensor | 118.64 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 119.82 | 123.38 | No Sensor | 122.7 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:18:32 | 103.72 | 117.13 | No Sensor | 129.74 | 124.92 | 128.01 | 126.29 | No Sensor | 118.81 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 119.65 | 123.21 | No Sensor | 122.7 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:19:32 | 104.72 | 116.63 | No Sensor | 129.91 | 124.57 | 127.84 | 126.29 | No Sensor | 118.81 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 119.48 | 123.38 | No Sensor | 122.7 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:20:33 | 105.73 | 116.8 | No Sensor | 129.39 | 124.57 | 127.84 | 126.46 | No Sensor | 118.47 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 121.68 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 119.65 | 123.38 | No Sensor | 122.7 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:21:33 | 106.73 | 116.63 | No Sensor | 129.74 | 124.23 | 128.18 | 125.94 | No Sensor | 118.31 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 119.48 | 123.21 | No Sensor | 123.04 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:22:33 | 107.73 | 116.8 | No Sensor | 129.39 | 124.75 | 128.35 | 126.12 | No Sensor | 118.47 | No Sensor | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 121.34 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 119.65 | 123.21 | No Sensor | 123.21 | 116.8 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:23:34 | 108.75 | 116.8 | No Sensor | 129.39 | 124.4 | 127.66 | 126.29 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 119.31 | 123.55 | No Sensor | 122.7 | 116.13 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:24:34 | 109.75 | 116.8 | No Sensor | 129.39 | 124.06 | 128.01 | 126.12 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 121 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 118.98 | 123.21 | No Sensor | 122.36 | 115.96 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:25:35 | 110.77 | 116.8 | No Sensor | 129.39 | 124.06 | 128.01 | 126.46 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 119.15 | 123.55 | No Sensor | 122.19 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:26:35 | 111.77 | 116.63 | No Sensor | 129.74 | 124.06 | 127.84 | 126.12 | No Sensor | 118.14 | No Sensor | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 121.34 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 118.98 | 123.21 | No Sensor | 121.85 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:27:35 | 112.77 | 116.46 | No Sensor | 129.39 | 123.89 | 127.66 | 125.94 | No Sensor | 118.14 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 119.15 | 123.38 | No Sensor | 122.19 | 116.8 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:28:36 | 113.78 | 116.8 | No Sensor | 129.56 | 124.23 | 127.84 | 125.94 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 119.15 | 123.21 | No Sensor | 122.02 | 116.8 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:29:36 | 114.78 | 116.8 | No Sensor | 129.56 | 124.23 | 127.66 | 125.94 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 118.98 | 123.04 | No Sensor | 121.85 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:30:37 | 115.8 | 116.3 | No Sensor | 129.39 | 124.4 | 128.18 | 125.43 | No Sensor | 118.14 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 121.34 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 118.64 | 123.04 | No Sensor | 122.19 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:31:37 | 116.8 | 116.46 | No Sensor | 128.87 | 124.06 | 127.49 | 125.6 | No Sensor | 117.97 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 121.34 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 118.81 | 122.7 | No Sensor | 122.02 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:32:38 | 117.82 | 116.13 | No Sensor | 129.56 | 124.06 | 127.84 | 125.6 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 118.81 | 123.21 | No Sensor | 122.53 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:33:38 | 118.82 | 115.46 | No Sensor | 129.39 | 124.06 | 127.49 | 125.43 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 120.83 | No Sensor | No Sensor | 118.14 | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 119.15 | 122.7 | No Sensor | 122.7 | 116.63 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:34:38 | 119.82 | 115.8 | No Sensor | 129.39 | 123.89 | 127.49 | 125.6 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 118.64 | 122.53 | No Sensor | 122.36 | 116.13 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:35:39 | 120.83 | 115.8 | No Sensor | 129.22 | 123.89 | 128.01 | 125.26 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 118.64 | 123.21 | No Sensor | 122.36 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:36:39 | 121.83 | 115.96 | No Sensor | 129.39 | 123.72 | 127.84 | 125.43 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 118.64 | 122.36 | No Sensor | 122.36 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:37:39 | 122.83 | 115.96 | No Sensor | 129.05 | 123.89 | 127.49 | 125.26 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 121 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 118.81 | 122.7 | No Sensor | 122.36 | 116.3 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:38:40 | 123.85 | 115.96 | No Sensor | 129.56 | 123.38 | 128.01 | 125.26 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 120.83 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 118.64 | 122.36 | No Sensor | 122.53 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:39:40 | 124.85 | 115.46 | No Sensor | 129.22 | 123.38 | 127.49 | 124.92 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 118.47 | 122.36 | No Sensor | 121.85 | 116.13 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:40:40 | 125.85 | 115.46 | No Sensor | 129.22 | 123.04 | 128.18 | 125.43 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 118.64 | 122.36 | No Sensor | 122.02 | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:41:41 | 126.87 | 115.63 | No Sensor | 129.22 | 123.72 | 127.66 | 125.26 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 118.31 | 122.7 | No Sensor | 122.36 | 115.63 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:42:41 | 127.87 | 115.96 | No Sensor | 129.22 | 123.21 | 127.84 | 124.92 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 118.81 | 122.7 | No Sensor | 121.68 | 115.63 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:43:41 | 128.87 | 115.46 | No Sensor | 129.05 | 123.72 | 127.49 | 125.26 | No Sensor | 116.96 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 118.47 | 122.19 | No Sensor | 121.68 | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:44:42 | 129.88 | 115.63 | No Sensor | 129.05 | 123.38 | 127.66 | 124.75 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 118.14 | 122.19 | No Sensor | 121.34 | 115.8 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:45:42 | 130.88 | 115.46 | No Sensor | 129.05 | 123.72 | 127.49 | 125.09 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 118.31 | 122.19 | No Sensor | 121.51 | 115.8 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:46:42 | 131.88 | 115.63 | No Sensor | 129.05 | 123.55 | 127.32 | 125.26 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 118.47 | 122.02 | No Sensor | 121.68 | 115.96 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:47:43 | 132.9 | 115.63 | No Sensor | 129.22 | 123.55 | 127.49 | 125.09 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 118.31 | 121 | No Sensor | 121.51 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:48:43 | 133.9 | 115.3 | No Sensor | 129.05 | 123.55 | 127.66 | 124.75 | No Sensor | 116.96 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 118.47 | 121.34 | No Sensor | 121.68 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:49:44 | 134.92 | 115.13 | No Sensor | 128.87 | 123.55 | 127.49 | 124.92 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 118.31 | 121.68 | No Sensor | 121.34 | 115.63 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 11:50:44 | 135.92 | 115.13 | No Sensor | 128.87 | 123.55 | 127.32 | 124.75 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 117.97 | 121.34 | No Sensor | 121.68 | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 11:51:44 | 136.92 | 115.3 | No Sensor | 129.05 | 123.55 | 127.66 | 124.75 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 117.97 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 117.97 | 121.68 | No Sensor | 121.68 | 115.63 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 11:52:45 | 137.93 | 115.3 | No Sensor | 128.7 | 123.21 | 127.49 | 124.75 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 118.14 | 121.68 | No Sensor | 121.51 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 11:53:45 | 138.93 | 115.13 | No Sensor | 128.7 | 122.87 | 127.84 | 124.75 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 118.14 | 122.02 | No Sensor | 121.51 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 11:54:46 | 139.95 | 114.96 | No Sensor | 128.53 | 122.7 | 127.49 | 124.4 | No Sensor | 116.3 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 117.97 | 121.85 | No Sensor | 121.34 | 115.3 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 11:55:46 | 140.95 | 115.13 | No Sensor | 128.35 | 122.87 | 127.49 | 124.57 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 117.97 | 121.51 | No Sensor | 121.51 | 115.46 | 20 | 953 | 0 | 21.61