## Sheet2
Measurement Name : | Block3_Day22_plate2_read |  | Generated On : | 25/01/2022, 11:58:52 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 25/01/2022, 09:34:49 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 25/01/2022, 11:56:29 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
25.01.22 09:34:51 | 0.03 | 45.8 | 45.84 | 45.97 | 46.01 | 45.64 | 38.26 | 45.95 | 46.05 | 45.89 | 45.65 | 47.57 | 45.51 | 46.11 | 45.77 | 45.95 | 45.95 | 45.9 | 45.66 | 45.8 | 46.14 | 45.83 | 45.95 | 45.92 | 45.91 | 20 | 953 | 0 | 21.33
25.01.22 09:35:52 | 1.05 | 45.83 | 45.86 | 46 | 46.04 | 45.69 | 41.59 | 45.97 | 46.06 | 45.9 | 45.65 | 46.57 | 45.51 | 46.13 | 45.8 | 45.99 | 45.96 | 45.91 | 45.65 | 45.8 | 46.16 | 45.83 | 45.94 | 45.93 | 45.91 | 20 | 953 | 0 | 21.36
25.01.22 09:36:52 | 2.05 | 45.83 | 45.83 | 46.02 | 46.02 | 45.68 | 35.47 | 45.97 | 46.12 | 45.9 | 45.65 | 58.88 | 45.52 | 46.14 | 45.82 | 45.98 | 45.95 | 45.9 | 45.64 | 45.8 | 46.16 | 45.82 | 45.93 | 45.96 | 45.92 | 20 | 953 | 0 | 21.41
25.01.22 09:37:52 | 3.05 | 45.84 | 45.83 | 46.03 | 46.03 | 45.71 | 41.34 | 45.96 | 46.11 | 45.9 | 45.66 | 48.41 | 45.53 | 46.17 | 45.85 | 46 | 45.98 | 45.92 | 45.65 | 45.79 | 46.17 | 45.83 | 45.94 | 45.98 | 45.93 | 20 | 953 | 0 | 21.43
25.01.22 09:38:53 | 4.07 | 45.82 | 45.84 | 46.05 | 46.03 | 45.74 | 27.49 | 45.97 | 46.14 | 45.93 | 45.66 | 55.38 | 45.55 | 46.16 | 45.86 | 46.01 | 45.99 | 45.94 | 45.65 | 45.8 | 46.17 | 45.83 | 45.93 | 45.98 | 45.94 | 20 | 953 | 0 | 21.45
25.01.22 09:39:53 | 5.07 | 45.82 | 45.84 | 46.06 | 46.03 | 45.74 | 43.59 | 45.96 | 46.15 | 45.93 | 45.65 | 56.78 | 45.54 | 46.16 | 45.87 | 46.01 | 46 | 45.94 | 45.65 | 45.79 | 46.18 | 45.82 | 45.93 | 45.99 | 45.95 | 20 | 953 | 0 | 21.47
25.01.22 09:40:54 | 6.08 | 45.84 | 45.85 | 46.07 | 46.04 | 45.77 | 30.08 | 45.96 | 46.19 | 45.95 | 45.65 | 51.53 | 45.55 | 46.17 | 45.89 | 46.04 | 46.01 | 45.96 | 45.65 | 45.78 | 46.18 | 45.82 | 45.93 | 46.01 | 45.96 | 20 | 953 | 0 | 21.49
25.01.22 09:41:54 | 7.08 | 45.84 | 45.85 | 46.08 | 46.03 | 45.8 | 38.24 | 45.97 | 46.19 | 45.94 | 45.64 | 59.08 | 45.57 | 46.17 | 45.89 | 46.04 | 46.02 | 45.95 | 45.65 | 45.8 | 46.19 | 45.82 | 45.94 | 46.01 | 45.95 | 20 | 953 | 0 | 21.5
25.01.22 09:42:55 | 8.1 | 45.89 | 45.86 | 46.1 | 46.06 | 45.83 | 38.25 | 45.98 | 46.21 | 45.96 | 45.66 | 61.24 | 45.6 | 46.18 | 45.92 | 46.06 | 46.06 | 45.98 | 45.67 | 45.81 | 46.21 | 45.83 | 45.96 | 46.04 | 45.98 | 20 | 953 | 0 | 21.52
25.01.22 09:43:55 | 9.1 | 45.89 | 45.85 | 46.1 | 46.05 | 45.83 | 49.78 | 45.96 | 46.21 | 45.95 | 45.67 | 52.66 | 45.59 | 46.16 | 45.9 | 46.06 | 46.07 | 45.98 | 45.68 | 45.79 | 46.19 | 45.83 | 45.94 | 46.03 | 45.97 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:44:55 | 10.1 | 45.91 | 45.87 | 46.12 | 46.07 | 45.84 | 37.8 | 45.99 | 46.24 | 45.96 | 45.67 | 35.85 | 45.59 | 46.18 | 45.92 | 46.07 | 46.08 | 45.99 | 45.67 | 45.8 | 46.21 | 45.82 | 45.96 | 46.05 | 45.98 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:45:56 | 11.12 | 45.92 | 45.88 | 46.13 | 46.07 | 45.84 | 40.77 | 45.98 | 46.26 | 45.97 | 45.66 | 49.44 | 45.59 | 46.18 | 45.91 | 46.08 | 46.1 | 46 | 45.68 | 45.79 | 46.23 | 45.83 | 45.96 | 46.06 | 45.98 | 20 | 953 | 0 | 21.54
25.01.22 09:46:56 | 12.12 | 45.93 | 45.87 | 46.14 | 46.06 | 45.85 | 30.82 | 45.99 | 46.26 | 45.97 | 45.66 | 43.51 | 45.59 | 46.15 | 45.91 | 46.08 | 46.11 | 46.01 | 45.67 | 45.8 | 46.23 | 45.83 | 45.96 | 46.06 | 45.98 | 20 | 953 | 0 | 21.56
25.01.22 09:47:57 | 13.13 | 45.94 | 45.87 | 46.13 | 46.07 | 45.85 | 41.33 | 45.96 | 46.26 | 45.98 | 45.65 | 61.8 | 45.6 | 46.15 | 45.93 | 46.08 | 46.09 | 46.02 | 45.67 | 45.81 | 46.24 | 45.83 | 45.96 | 46.07 | 45.99 | 20 | 953 | 0 | 21.56
25.01.22 09:48:57 | 14.13 | 45.94 | 45.86 | 46.14 | 46.08 | 45.87 | 28.34 | 45.98 | 46.3 | 45.99 | 45.67 | 50.74 | 45.6 | 46.16 | 45.93 | 46.1 | 46.11 | 46.02 | 45.67 | 45.81 | 46.23 | 45.84 | 45.98 | 46.09 | 45.99 | 20 | 953 | 0 | 21.58
25.01.22 09:49:57 | 15.13 | 45.97 | 45.89 | 46.15 | 46.08 | 45.9 | 32.03 | 45.99 | 46.34 | 45.98 | 45.68 | 61.23 | 45.6 | 46.18 | 45.96 | 46.11 | 46.11 | 46.02 | 45.69 | 45.8 | 46.23 | 45.84 | 45.99 | 46.09 | 45.99 | 20 | 953 | 0 | 21.58
25.01.22 09:50:58 | 16.15 | 45.94 | 45.9 | 46.15 | 46.08 | 45.89 | 43.76 | 45.99 | 46.33 | 46.01 | 45.66 | 56.78 | 45.6 | 46.16 | 45.96 | 46.12 | 46.09 | 46.01 | 45.68 | 45.8 | 46.25 | 45.81 | 45.96 | 46.09 | 45.99 | 20 | 953 | 0 | 21.58
25.01.22 09:51:58 | 17.15 | 45.93 | 45.89 | 46.15 | 46.09 | 45.9 | 44.16 | 45.99 | 46.34 | 46 | 45.66 | 56.52 | 45.61 | 46.16 | 45.95 | 46.11 | 46.09 | 46.02 | 45.7 | 45.81 | 46.24 | 45.84 | 45.97 | 46.08 | 45.98 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 09:52:59 | 18.17 | 45.95 | 45.89 | 46.16 | 46.09 | 45.92 | 43.59 | 45.99 | 46.34 | 46.01 | 45.68 | 57.86 | 45.62 | 46.18 | 45.96 | 46.14 | 46.09 | 46 | 45.68 | 45.8 | 46.23 | 45.83 | 45.98 | 46.09 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 09:53:59 | 19.17 | 45.94 | 45.91 | 46.16 | 46.09 | 45.9 | 41.58 | 45.99 | 46.35 | 46.01 | 45.67 | 43 | 45.62 | 46.18 | 45.98 | 46.15 | 46.08 | 46.02 | 45.69 | 45.82 | 46.25 | 45.84 | 45.97 | 46.09 | 45.99 | 20 | 953 | 0 | 21.59
25.01.22 09:54:59 | 20.17 | 45.94 | 45.91 | 46.16 | 46.1 | 45.91 | 41.06 | 45.98 | 46.39 | 46.02 | 45.67 | 50.05 | 45.62 | 46.17 | 45.96 | 46.15 | 46.07 | 46.01 | 45.68 | 45.82 | 46.25 | 45.83 | 45.98 | 46.11 | 46.02 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 09:56:00 | 21.18 | 45.93 | 45.91 | 46.18 | 46.11 | 45.91 | 44.17 | 45.99 | 46.41 | 46.04 | 45.68 | 46.14 | 45.63 | 46.18 | 45.98 | 46.16 | 46.08 | 46.01 | 45.69 | 45.83 | 46.27 | 45.83 | 45.99 | 46.11 | 46.02 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 09:57:00 | 22.18 | 45.92 | 45.91 | 46.18 | 46.11 | 45.91 | 46.77 | 46 | 46.4 | 46.02 | 45.69 | 47.02 | 45.65 | 46.19 | 45.98 | 46.16 | 46.06 | 46.01 | 45.68 | 45.83 | 46.27 | 45.85 | 45.98 | 46.1 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 09:58:01 | 23.2 | 45.93 | 45.93 | 46.18 | 46.12 | 45.93 | 44.05 | 46 | 46.39 | 46.04 | 45.68 | 48.89 | 45.65 | 46.19 | 45.99 | 46.16 | 46.08 | 45.99 | 45.7 | 45.81 | 46.25 | 45.84 | 45.98 | 46.11 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 09:59:01 | 24.2 | 45.92 | 45.92 | 46.17 | 46.11 | 45.91 | 29.24 | 45.99 | 46.38 | 46.04 | 45.68 | 52.42 | 45.65 | 46.18 | 45.97 | 46.16 | 46.08 | 45.99 | 45.69 | 45.83 | 46.26 | 45.83 | 45.99 | 46.1 | 46 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:00:01 | 25.2 | 45.92 | 45.93 | 46.19 | 46.11 | 45.94 | 36.76 | 45.99 | 46.39 | 46.03 | 45.69 | 55.37 | 45.66 | 46.2 | 45.98 | 46.17 | 46.1 | 45.99 | 45.71 | 45.85 | 46.26 | 45.83 | 45.99 | 46.1 | 46 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:01:02 | 26.22 | 45.97 | 45.93 | 46.19 | 46.15 | 45.94 | 41.58 | 46.01 | 46.38 | 46.05 | 45.7 | 51.52 | 45.68 | 46.2 | 45.98 | 46.15 | 46.09 | 45.99 | 45.72 | 45.84 | 46.28 | 45.86 | 46 | 46.11 | 45.99 | 20 | 953 | 0 | 21.61
25.01.22 10:02:02 | 27.22 | 45.98 | 45.92 | 46.2 | 46.13 | 45.93 | 34.51 | 46.02 | 46.37 | 46.06 | 45.7 | 43 | 45.68 | 46.19 | 45.97 | 46.17 | 46.09 | 46.01 | 45.71 | 45.84 | 46.28 | 45.84 | 46.01 | 46.13 | 46 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:03:03 | 28.23 | 45.96 | 45.93 | 46.2 | 46.11 | 45.92 | 38.24 | 46.01 | 46.35 | 46.06 | 45.68 | 55.37 | 45.68 | 46.19 | 45.99 | 46.18 | 46.06 | 45.98 | 45.71 | 45.83 | 46.29 | 45.84 | 46 | 46.11 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:04:03 | 29.23 | 45.97 | 45.95 | 46.2 | 46.12 | 45.92 | 40.76 | 46.01 | 46.34 | 46.07 | 45.7 | 46.55 | 45.69 | 46.21 | 45.99 | 46.19 | 46.07 | 45.99 | 45.7 | 45.83 | 46.28 | 45.84 | 46 | 46.11 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:05:03 | 30.23 | 45.98 | 45.92 | 46.2 | 46.12 | 45.94 | 34.87 | 46.01 | 46.33 | 46.05 | 45.69 | 55.81 | 45.69 | 46.19 | 45.98 | 46.16 | 46.06 | 46 | 45.71 | 45.83 | 46.29 | 45.85 | 46.01 | 46.1 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:06:04 | 31.25 | 45.97 | 45.93 | 46.19 | 46.11 | 45.93 | 44.03 | 46.01 | 46.32 | 46.05 | 45.7 | 46.12 | 45.69 | 46.2 | 45.97 | 46.16 | 46.08 | 45.99 | 45.7 | 45.82 | 46.28 | 45.84 | 45.99 | 46.1 | 45.99 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:07:04 | 32.25 | 45.96 | 45.95 | 46.21 | 46.14 | 45.94 | 35.98 | 46.03 | 46.34 | 46.07 | 45.69 | 35.61 | 45.69 | 46.2 | 45.98 | 46.17 | 46.09 | 46 | 45.73 | 45.84 | 46.28 | 45.85 | 46.02 | 46.11 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 10:08:05 | 33.27 | 45.97 | 45.95 | 46.22 | 46.14 | 45.95 | 43.76 | 46.02 | 46.36 | 46.08 | 45.71 | 65.99 | 45.71 | 46.2 | 45.99 | 46.18 | 46.09 | 46 | 45.74 | 45.85 | 46.28 | 45.85 | 46.02 | 46.13 | 46.02 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:09:05 | 34.27 | 45.95 | 45.95 | 46.23 | 46.15 | 45.94 | 38.25 | 46.03 | 46.38 | 46.09 | 45.72 | 43.01 | 45.69 | 46.21 | 45.99 | 46.18 | 46.12 | 46 | 45.73 | 45.84 | 46.3 | 45.86 | 46.03 | 46.12 | 46.03 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:10:05 | 35.27 | 45.98 | 45.95 | 46.21 | 46.15 | 45.95 | 26.55 | 46.04 | 46.35 | 46.1 | 45.72 | 49.44 | 45.7 | 46.22 | 46.02 | 46.18 | 46.13 | 46.01 | 45.73 | 45.85 | 46.3 | 45.85 | 46.02 | 46.11 | 46.02 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:11:06 | 36.28 | 45.98 | 45.96 | 46.22 | 46.15 | 45.95 | 37.3 | 46.04 | 46.35 | 46.08 | 45.71 | 46.13 | 45.68 | 46.22 | 45.99 | 46.17 | 46.1 | 45.99 | 45.72 | 45.84 | 46.28 | 45.85 | 46.02 | 46.11 | 46.02 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:12:06 | 37.28 | 45.98 | 45.97 | 46.21 | 46.15 | 45.95 | 39.01 | 46.05 | 46.33 | 46.11 | 45.72 | 53.46 | 45.69 | 46.21 | 46 | 46.18 | 46.11 | 46 | 45.72 | 45.85 | 46.29 | 45.86 | 46.03 | 46.11 | 46.02 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:13:07 | 38.3 | 45.99 | 45.96 | 46.23 | 46.17 | 45.97 | 35.99 | 46.03 | 46.36 | 46.11 | 45.73 | 53.46 | 45.69 | 46.23 | 46.01 | 46.18 | 46.14 | 46.01 | 45.74 | 45.86 | 46.28 | 45.86 | 46.04 | 46.11 | 46.02 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:14:07 | 39.3 | 46.02 | 45.97 | 46.22 | 46.16 | 45.97 | 46.77 | 46.06 | 46.37 | 46.1 | 45.72 | 43 | 45.68 | 46.22 | 46 | 46.18 | 46.13 | 45.98 | 45.73 | 45.85 | 46.3 | 45.85 | 46.04 | 46.12 | 46.03 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:15:07 | 40.3 | 45.99 | 45.96 | 46.22 | 46.16 | 45.98 | 41.58 | 46.05 | 46.37 | 46.11 | 45.73 | 60.47 | 45.68 | 46.22 | 46.03 | 46.19 | 46.12 | 46.03 | 45.74 | 45.86 | 46.31 | 45.88 | 46.05 | 46.14 | 46.04 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 10:16:08 | 41.32 | 45.99 | 45.97 | 46.22 | 46.16 | 45.98 | 34.51 | 46.06 | 46.39 | 46.11 | 45.73 | 56.53 | 45.7 | 46.24 | 46.01 | 46.19 | 46.13 | 46.01 | 45.74 | 45.85 | 46.31 | 45.86 | 46.04 | 46.13 | 46.02 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:17:08 | 42.32 | 46.01 | 45.97 | 46.23 | 46.15 | 45.96 | 35.98 | 46.04 | 46.37 | 46.11 | 45.72 | 57.85 | 45.69 | 46.22 | 46.01 | 46.19 | 46.12 | 46.02 | 45.72 | 45.86 | 46.3 | 45.85 | 46.05 | 46.11 | 46.03 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:18:08 | 43.32 | 46.01 | 45.97 | 46.22 | 46.15 | 45.95 | 41.57 | 46.05 | 46.36 | 46.11 | 45.73 | 50.04 | 45.69 | 46.24 | 46.01 | 46.19 | 46.11 | 46.03 | 45.73 | 45.86 | 46.3 | 45.86 | 46.04 | 46.13 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:19:09 | 44.33 | 46.03 | 45.97 | 46.23 | 46.16 | 45.94 | 33.38 | 46.05 | 46.4 | 46.13 | 45.74 | 51.95 | 45.67 | 46.23 | 46.03 | 46.19 | 46.13 | 46.01 | 45.75 | 45.86 | 46.31 | 45.86 | 46.06 | 46.13 | 46.04 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:20:09 | 45.33 | 46.01 | 45.97 | 46.24 | 46.17 | 45.98 | 43.91 | 46.06 | 46.41 | 46.14 | 45.73 | 51.52 | 45.68 | 46.24 | 46.03 | 46.19 | 46.14 | 46.02 | 45.76 | 45.85 | 46.31 | 45.87 | 46.05 | 46.13 | 46.04 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:21:10 | 46.35 | 46.02 | 45.97 | 46.24 | 46.18 | 45.98 | 36.91 | 46.06 | 46.42 | 46.13 | 45.74 | 43.52 | 45.7 | 46.25 | 46.02 | 46.21 | 46.15 | 46.03 | 45.76 | 45.87 | 46.31 | 45.87 | 46.07 | 46.13 | 46.04 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:22:10 | 47.35 | 46.03 | 45.98 | 46.23 | 46.15 | 45.96 | 44.38 | 46.06 | 46.38 | 46.12 | 45.73 | 73.11 | 45.68 | 46.24 | 46.02 | 46.19 | 46.15 | 46.03 | 45.75 | 45.86 | 46.33 | 45.86 | 46.05 | 46.12 | 46.04 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:23:11 | 48.37 | 46.05 | 45.96 | 46.24 | 46.16 | 45.97 | 39.64 | 46.07 | 46.38 | 46.12 | 45.73 | 59.07 | 45.69 | 46.24 | 46.01 | 46.18 | 46.13 | 46.02 | 45.75 | 45.86 | 46.32 | 45.86 | 46.06 | 46.13 | 46.04 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:24:11 | 49.37 | 46.06 | 45.98 | 46.25 | 46.16 | 45.98 | 44.28 | 46.08 | 46.37 | 46.15 | 45.74 | 54.95 | 45.71 | 46.25 | 46.03 | 46.21 | 46.13 | 46.04 | 45.77 | 45.88 | 46.33 | 45.87 | 46.06 | 46.14 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:25:11 | 50.37 | 46.07 | 45.97 | 46.24 | 46.17 | 45.98 | 41.57 | 46.06 | 46.4 | 46.14 | 45.75 | 52.66 | 45.69 | 46.25 | 46.03 | 46.19 | 46.14 | 46.04 | 45.75 | 45.88 | 46.33 | 45.85 | 46.08 | 46.13 | 46.03 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:26:12 | 51.38 | 46.05 | 45.98 | 46.24 | 46.18 | 45.99 | 39 | 46.07 | 46.43 | 46.15 | 45.74 | 54.95 | 45.7 | 46.27 | 46.04 | 46.21 | 46.12 | 46.04 | 45.75 | 45.88 | 46.35 | 45.86 | 46.08 | 46.14 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:27:12 | 52.38 | 46.09 | 45.98 | 46.24 | 46.17 | 45.99 | 37.3 | 46.08 | 46.41 | 46.14 | 45.74 | 56.52 | 45.72 | 46.25 | 46.03 | 46.21 | 46.13 | 46.01 | 45.77 | 45.88 | 46.35 | 45.87 | 46.07 | 46.14 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 10:28:12 | 53.38 | 46.07 | 45.99 | 46.25 | 46.18 | 46 | 41.06 | 46.09 | 46.43 | 46.15 | 45.74 | 49.44 | 45.73 | 46.27 | 46.04 | 46.22 | 46.12 | 46.04 | 45.77 | 45.87 | 46.36 | 45.87 | 46.09 | 46.15 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:29:13 | 54.4 | 46.06 | 45.99 | 46.24 | 46.17 | 46 | 38.64 | 46.08 | 46.41 | 46.16 | 45.75 | 59.07 | 45.73 | 46.26 | 46.03 | 46.21 | 46.13 | 46.03 | 45.76 | 45.88 | 46.35 | 45.88 | 46.09 | 46.16 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:30:13 | 55.4 | 46.07 | 46.01 | 46.26 | 46.18 | 46.01 | 46.77 | 46.08 | 46.41 | 46.16 | 45.76 | 53.46 | 45.72 | 46.26 | 46.07 | 46.23 | 46.14 | 46.03 | 45.77 | 45.89 | 46.36 | 45.88 | 46.09 | 46.16 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:31:14 | 56.42 | 46.06 | 45.99 | 46.26 | 46.19 | 46.01 | 46.77 | 46.09 | 46.41 | 46.16 | 45.76 | 59.08 | 45.76 | 46.27 | 46.07 | 46.22 | 46.15 | 46.02 | 45.76 | 45.88 | 46.37 | 45.88 | 46.09 | 46.17 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:32:14 | 57.42 | 46.08 | 46 | 46.25 | 46.18 | 46.01 | 35.98 | 46.09 | 46.4 | 46.15 | 45.74 | 52.41 | 45.72 | 46.26 | 46.05 | 46.22 | 46.15 | 46.01 | 45.76 | 45.87 | 46.36 | 45.88 | 46.09 | 46.18 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:33:14 | 58.42 | 46.08 | 46 | 46.28 | 46.19 | 46.03 | 44.29 | 46.11 | 46.42 | 46.17 | 45.78 | 43.52 | 45.73 | 46.27 | 46.07 | 46.26 | 46.17 | 46.04 | 45.79 | 45.89 | 46.39 | 45.88 | 46.11 | 46.17 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:34:15 | 59.43 | 46.06 | 46 | 46.26 | 46.18 | 46.04 | 41.58 | 46.1 | 46.4 | 46.16 | 45.76 | 59.08 | 45.72 | 46.27 | 46.05 | 46.24 | 46.15 | 46.04 | 45.79 | 45.88 | 46.37 | 45.89 | 46.1 | 46.18 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:35:15 | 60.43 | 46.09 | 45.99 | 46.27 | 46.18 | 46.03 | 44.04 | 46.1 | 46.4 | 46.15 | 45.76 | 47.55 | 45.73 | 46.26 | 46.05 | 46.24 | 46.15 | 46.03 | 45.76 | 45.89 | 46.39 | 45.86 | 46.11 | 46.16 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:36:15 | 61.43 | 46.07 | 46.01 | 46.27 | 46.19 | 46.04 | 40.76 | 46.1 | 46.42 | 46.16 | 45.75 | 45.77 | 45.73 | 46.28 | 46.06 | 46.24 | 46.19 | 46.04 | 45.78 | 45.9 | 46.38 | 45.89 | 46.11 | 46.17 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:37:16 | 62.45 | 46.09 | 46 | 46.26 | 46.19 | 46.03 | 44.17 | 46.09 | 46.41 | 46.16 | 45.74 | 43.82 | 45.75 | 46.29 | 46.05 | 46.23 | 46.22 | 46.04 | 45.77 | 45.89 | 46.38 | 45.89 | 46.12 | 46.18 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 10:38:16 | 63.45 | 46.09 | 46.02 | 46.28 | 46.21 | 46.04 | 37.32 | 46.12 | 46.43 | 46.17 | 45.76 | 46.56 | 45.76 | 46.29 | 46.07 | 46.25 | 46.22 | 46.04 | 45.79 | 45.89 | 46.38 | 45.91 | 46.13 | 46.2 | 46.1 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:39:17 | 64.47 | 46.08 | 46 | 46.29 | 46.17 | 46.05 | 41.33 | 46.11 | 46.43 | 46.16 | 45.76 | 49.43 | 45.75 | 46.29 | 46.06 | 46.23 | 46.2 | 46.05 | 45.79 | 45.89 | 46.39 | 45.88 | 46.12 | 46.17 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:40:17 | 65.47 | 46.08 | 46.02 | 46.28 | 46.18 | 46.04 | 37.31 | 46.11 | 46.48 | 46.17 | 45.77 | 48.17 | 45.75 | 46.28 | 46.05 | 46.24 | 46.19 | 46.03 | 45.78 | 45.88 | 46.4 | 45.89 | 46.12 | 46.16 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 10:41:17 | 66.47 | 46.07 | 46 | 46.28 | 46.19 | 46.06 | 39.34 | 46.1 | 46.45 | 46.18 | 45.78 | 55.37 | 45.74 | 46.3 | 46.06 | 46.24 | 46.2 | 46.05 | 45.79 | 45.9 | 46.4 | 45.9 | 46.12 | 46.2 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:42:18 | 67.48 | 46.1 | 46.01 | 46.28 | 46.19 | 46.07 | 40.76 | 46.11 | 46.46 | 46.19 | 45.76 | 43.24 | 45.74 | 46.3 | 46.07 | 46.24 | 46.21 | 46.05 | 45.78 | 45.89 | 46.39 | 45.89 | 46.12 | 46.18 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:43:18 | 68.48 | 46.13 | 46.04 | 46.29 | 46.21 | 46.07 | 36 | 46.11 | 46.46 | 46.19 | 45.78 | 58.87 | 45.76 | 46.31 | 46.09 | 46.25 | 46.24 | 46.05 | 45.81 | 45.9 | 46.4 | 45.89 | 46.13 | 46.2 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:44:18 | 69.48 | 46.13 | 46.03 | 46.28 | 46.2 | 46.08 | 33.97 | 46.12 | 46.45 | 46.17 | 45.78 | 54.36 | 45.74 | 46.32 | 46.07 | 46.25 | 46.21 | 46.05 | 45.81 | 45.9 | 46.4 | 45.89 | 46.14 | 46.18 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:45:19 | 70.5 | 46.11 | 46.03 | 46.31 | 46.21 | 46.08 | 44.05 | 46.13 | 46.47 | 46.19 | 45.79 | 53.47 | 45.75 | 46.32 | 46.09 | 46.25 | 46.23 | 46.06 | 45.81 | 45.91 | 46.4 | 45.91 | 46.15 | 46.2 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 10:46:19 | 71.5 | 46.11 | 46.02 | 46.3 | 46.2 | 46.05 | 39 | 46.12 | 46.46 | 46.2 | 45.77 | 46.13 | 45.73 | 46.31 | 46.09 | 46.24 | 46.24 | 46.04 | 45.79 | 45.91 | 46.4 | 45.89 | 46.14 | 46.2 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 10:47:19 | 72.5 | 46.08 | 46.03 | 46.29 | 46.2 | 46.07 | 44.27 | 46.12 | 46.44 | 46.18 | 45.78 | 47.01 | 45.76 | 46.31 | 46.09 | 46.24 | 46.21 | 46.06 | 45.8 | 45.9 | 46.4 | 45.9 | 46.14 | 46.18 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:48:20 | 73.52 | 46.11 | 46.03 | 46.3 | 46.2 | 46.05 | 43.91 | 46.12 | 46.48 | 46.2 | 45.78 | 60.46 | 45.75 | 46.32 | 46.09 | 46.25 | 46.24 | 46.06 | 45.82 | 45.91 | 46.4 | 45.9 | 46.14 | 46.2 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:49:20 | 74.52 | 46.1 | 46.03 | 46.29 | 46.2 | 46.06 | 38.64 | 46.14 | 46.45 | 46.19 | 45.79 | 47.02 | 45.76 | 46.32 | 46.09 | 46.25 | 46.22 | 46.07 | 45.81 | 45.9 | 46.41 | 45.91 | 46.15 | 46.2 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 10:50:21 | 75.53 | 46.11 | 46.05 | 46.31 | 46.21 | 46.08 | 49.79 | 46.15 | 46.45 | 46.2 | 45.78 | 48.89 | 45.76 | 46.31 | 46.1 | 46.26 | 46.23 | 46.09 | 45.8 | 45.91 | 46.42 | 45.9 | 46.15 | 46.2 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:51:21 | 76.53 | 46.12 | 46.05 | 46.32 | 46.21 | 46.08 | 52.22 | 46.16 | 46.46 | 46.23 | 45.8 | 52.43 | 45.77 | 46.32 | 46.11 | 46.26 | 46.25 | 46.07 | 45.82 | 45.91 | 46.4 | 45.91 | 46.16 | 46.21 | 46.1 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:52:21 | 77.53 | 46.12 | 46.05 | 46.32 | 46.21 | 46.1 | 44.48 | 46.15 | 46.48 | 46.22 | 45.8 | 48.17 | 45.76 | 46.3 | 46.11 | 46.26 | 46.25 | 46.08 | 45.81 | 45.91 | 46.4 | 45.9 | 46.17 | 46.2 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:53:22 | 78.55 | 46.11 | 46.03 | 46.3 | 46.2 | 46.08 | 44.04 | 46.13 | 46.48 | 46.22 | 45.78 | 50.73 | 45.76 | 46.32 | 46.09 | 46.25 | 46.24 | 46.08 | 45.83 | 45.91 | 46.4 | 45.91 | 46.15 | 46.21 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:54:22 | 79.55 | 46.1 | 46.05 | 46.31 | 46.21 | 46.1 | 35.46 | 46.13 | 46.5 | 46.21 | 45.78 | 57.86 | 45.76 | 46.31 | 46.1 | 46.26 | 46.25 | 46.08 | 45.82 | 45.92 | 46.41 | 45.9 | 46.16 | 46.2 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 10:55:22 | 80.55 | 46.12 | 46.06 | 46.31 | 46.22 | 46.09 | 46.77 | 46.16 | 46.53 | 46.22 | 45.8 | 54.36 | 45.78 | 46.32 | 46.12 | 46.26 | 46.24 | 46.08 | 45.82 | 45.92 | 46.4 | 45.91 | 46.17 | 46.22 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:56:23 | 81.57 | 46.11 | 46.06 | 46.3 | 46.23 | 46.09 | 46.77 | 46.14 | 46.55 | 46.19 | 45.8 | 39.43 | 45.8 | 46.32 | 46.11 | 46.26 | 46.24 | 46.09 | 45.83 | 45.92 | 46.43 | 45.91 | 46.16 | 46.2 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 10:57:23 | 82.57 | 46.11 | 46.06 | 46.3 | 46.23 | 46.09 | 44.17 | 46.15 | 46.54 | 46.2 | 45.79 | 45.77 | 45.76 | 46.33 | 46.11 | 46.26 | 46.24 | 46.09 | 45.82 | 45.92 | 46.43 | 45.9 | 46.17 | 46.21 | 46.1 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 10:58:24 | 83.58 | 46.11 | 46.05 | 46.31 | 46.21 | 46.11 | 34.88 | 46.16 | 46.54 | 46.21 | 45.8 | 52.67 | 45.78 | 46.33 | 46.11 | 46.26 | 46.27 | 46.07 | 45.81 | 45.9 | 46.45 | 45.92 | 46.17 | 46.22 | 46.1 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 10:59:24 | 84.58 | 46.14 | 46.06 | 46.33 | 46.22 | 46.1 | 38.64 | 46.16 | 46.53 | 46.23 | 45.8 | 43.82 | 45.77 | 46.32 | 46.12 | 46.28 | 46.25 | 46.09 | 45.81 | 45.92 | 46.43 | 45.92 | 46.17 | 46.21 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:00:25 | 85.6 | 46.14 | 46.05 | 46.29 | 46.22 | 46.13 | 52.48 | 46.16 | 46.5 | 46.22 | 45.79 | 48.17 | 45.77 | 46.32 | 46.11 | 46.27 | 46.26 | 46.09 | 45.83 | 45.92 | 46.43 | 45.92 | 46.18 | 46.22 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:01:25 | 86.6 | 46.14 | 46.06 | 46.32 | 46.22 | 46.11 | 44.38 | 46.16 | 46.51 | 46.22 | 45.79 | 46.13 | 45.8 | 46.33 | 46.11 | 46.27 | 46.27 | 46.09 | 45.83 | 45.93 | 46.44 | 45.91 | 46.18 | 46.21 | 46.11 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:02:26 | 87.62 | 46.17 | 46.05 | 46.32 | 46.23 | 46.13 | 38.64 | 46.18 | 46.53 | 46.23 | 45.79 | 52.67 | 45.79 | 46.34 | 46.13 | 46.29 | 46.26 | 46.09 | 45.82 | 45.92 | 46.44 | 45.91 | 46.18 | 46.21 | 46.1 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:03:26 | 88.62 | 46.16 | 46.05 | 46.33 | 46.23 | 46.12 | 40.42 | 46.16 | 46.52 | 46.21 | 45.79 | 50.73 | 45.78 | 46.33 | 46.1 | 46.27 | 46.25 | 46.08 | 45.82 | 45.92 | 46.44 | 45.9 | 46.18 | 46.21 | 46.1 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:04:26 | 89.62 | 46.19 | 46.08 | 46.34 | 46.24 | 46.1 | 46.78 | 46.16 | 46.54 | 46.24 | 45.81 | 51.53 | 45.78 | 46.34 | 46.13 | 46.27 | 46.27 | 46.1 | 45.83 | 45.94 | 46.47 | 45.93 | 46.18 | 46.22 | 46.1 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:05:27 | 90.63 | 46.16 | 46.08 | 46.34 | 46.21 | 46.1 | 44.28 | 46.18 | 46.54 | 46.23 | 45.8 | 44.19 | 45.78 | 46.36 | 46.13 | 46.29 | 46.27 | 46.09 | 45.83 | 45.94 | 46.45 | 45.92 | 46.19 | 46.23 | 46.12 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:06:27 | 91.63 | 46.15 | 46.07 | 46.34 | 46.22 | 46.09 | 41.8 | 46.17 | 46.54 | 46.24 | 45.8 | 50.73 | 45.79 | 46.34 | 46.11 | 46.28 | 46.27 | 46.11 | 45.83 | 45.94 | 46.45 | 45.91 | 46.19 | 46.23 | 46.1 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 11:07:27 | 92.63 | 46.17 | 46.07 | 46.33 | 46.22 | 46.09 | 41.58 | 46.17 | 46.53 | 46.25 | 45.8 | 47.02 | 45.79 | 46.34 | 46.13 | 46.28 | 46.29 | 46.12 | 45.83 | 45.94 | 46.46 | 45.93 | 46.19 | 46.23 | 46.12 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:08:28 | 93.65 | 46.18 | 46.07 | 46.33 | 46.21 | 46.1 | 31.24 | 46.18 | 46.53 | 46.24 | 45.8 | 48.17 | 45.8 | 46.34 | 46.13 | 46.28 | 46.29 | 46.1 | 45.84 | 45.92 | 46.48 | 45.91 | 46.19 | 46.23 | 46.12 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:09:28 | 94.65 | 46.17 | 46.08 | 46.34 | 46.23 | 46.12 | 44.17 | 46.19 | 46.53 | 46.24 | 45.82 | 51.52 | 45.79 | 46.34 | 46.14 | 46.27 | 46.29 | 46.12 | 45.84 | 45.93 | 46.46 | 45.92 | 46.2 | 46.24 | 46.12 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:10:28 | 95.65 | 46.18 | 46.07 | 46.34 | 46.22 | 46.1 | 41.8 | 46.17 | 46.52 | 46.24 | 45.82 | 50.74 | 45.81 | 46.35 | 46.13 | 46.29 | 46.3 | 46.13 | 45.83 | 45.93 | 46.45 | 45.93 | 46.22 | 46.24 | 46.13 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 11:11:29 | 96.67 | 46.17 | 46.08 | 46.32 | 46.23 | 46.1 | 36.46 | 46.17 | 46.54 | 46.24 | 45.8 | 51.52 | 45.78 | 46.35 | 46.14 | 46.29 | 46.3 | 46.09 | 45.85 | 45.94 | 46.47 | 45.92 | 46.21 | 46.24 | 46.12 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 11:12:29 | 97.67 | 46.15 | 46.07 | 46.34 | 46.24 | 46.11 | 33.96 | 46.18 | 46.55 | 46.23 | 45.8 | 54.35 | 45.8 | 46.35 | 46.12 | 46.27 | 46.3 | 46.11 | 45.84 | 45.94 | 46.48 | 45.92 | 46.21 | 46.24 | 46.12 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 11:13:30 | 98.68 | 46.17 | 46.09 | 46.35 | 46.24 | 46.13 | 35.99 | 46.18 | 46.57 | 46.25 | 45.81 | 50.05 | 45.79 | 46.35 | 46.15 | 46.28 | 46.32 | 46.11 | 45.84 | 45.94 | 46.51 | 45.93 | 46.21 | 46.25 | 46.13 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 11:14:30 | 99.68 | 46.18 | 46.08 | 46.34 | 46.24 | 46.12 | 41.06 | 46.19 | 46.54 | 46.26 | 45.81 | 47.55 | 45.78 | 46.33 | 46.13 | 46.3 | 46.3 | 46.1 | 45.82 | 45.94 | 46.49 | 45.92 | 46.2 | 46.25 | 46.13 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 11:15:31 | 100.7 | 46.2 | 46.09 | 46.33 | 46.23 | 46.12 | 49.16 | 46.2 | 46.53 | 46.26 | 45.81 | 53.46 | 45.79 | 46.35 | 46.14 | 46.3 | 46.31 | 46.14 | 45.84 | 45.95 | 46.51 | 45.92 | 46.22 | 46.24 | 46.13 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:16:31 | 101.7 | 46.21 | 46.08 | 46.32 | 46.24 | 46.12 | 41.32 | 46.2 | 46.53 | 46.27 | 45.81 | 67.49 | 45.78 | 46.33 | 46.13 | 46.3 | 46.31 | 46.12 | 45.84 | 45.94 | 46.48 | 45.93 | 46.2 | 46.25 | 46.12 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:17:31 | 102.7 | 46.2 | 46.09 | 46.33 | 46.22 | 46.14 | 46.77 | 46.2 | 46.61 | 46.26 | 45.82 | 43.23 | 45.79 | 46.33 | 46.15 | 46.31 | 46.32 | 46.11 | 45.84 | 45.95 | 46.52 | 45.93 | 46.21 | 46.24 | 46.13 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:18:32 | 103.72 | 46.21 | 46.09 | 46.35 | 46.25 | 46.17 | 46.77 | 46.2 | 46.59 | 46.28 | 45.83 | 62.05 | 45.8 | 46.34 | 46.15 | 46.3 | 46.33 | 46.12 | 45.85 | 45.96 | 46.51 | 45.95 | 46.21 | 46.25 | 46.15 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 11:19:32 | 104.72 | 46.21 | 46.11 | 46.34 | 46.24 | 46.19 | 49.5 | 46.2 | 46.57 | 46.26 | 45.82 | 48.17 | 45.8 | 46.35 | 46.14 | 46.31 | 46.33 | 46.13 | 45.85 | 45.95 | 46.53 | 45.94 | 46.23 | 46.25 | 46.14 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:20:33 | 105.73 | 46.23 | 46.1 | 46.35 | 46.23 | 46.16 | 49.37 | 46.19 | 46.58 | 46.24 | 45.82 | 47.01 | 45.79 | 46.33 | 46.14 | 46.3 | 46.32 | 46.13 | 45.86 | 45.94 | 46.52 | 45.93 | 46.21 | 46.24 | 46.14 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:21:33 | 106.73 | 46.23 | 46.09 | 46.35 | 46.23 | 46.18 | 49.63 | 46.19 | 46.58 | 46.27 | 45.82 | 51.52 | 45.8 | 46.35 | 46.14 | 46.29 | 46.33 | 46.14 | 45.87 | 45.95 | 46.51 | 45.95 | 46.22 | 46.25 | 46.15 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:22:33 | 107.73 | 46.25 | 46.1 | 46.35 | 46.25 | 46.17 | 46.77 | 46.21 | 46.57 | 46.26 | 45.83 | 35.85 | 45.81 | 46.34 | 46.14 | 46.3 | 46.33 | 46.12 | 45.86 | 45.95 | 46.52 | 45.94 | 46.22 | 46.25 | 46.14 | 20 | 953 | 0 | 21.7
25.01.22 11:23:34 | 108.75 | 46.24 | 46.1 | 46.35 | 46.25 | 46.16 | 52.21 | 46.22 | 46.59 | 46.26 | 45.82 | 43 | 45.82 | 46.34 | 46.16 | 46.31 | 46.34 | 46.14 | 45.86 | 45.97 | 46.51 | 45.96 | 46.23 | 46.25 | 46.15 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:24:34 | 109.75 | 46.25 | 46.13 | 46.37 | 46.25 | 46.17 | 43.91 | 46.22 | 46.6 | 46.28 | 45.84 | 35.03 | 45.82 | 46.34 | 46.17 | 46.31 | 46.35 | 46.13 | 45.87 | 45.97 | 46.52 | 45.95 | 46.23 | 46.25 | 46.15 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:25:35 | 110.77 | 46.24 | 46.11 | 46.36 | 46.25 | 46.16 | 43.75 | 46.22 | 46.61 | 46.26 | 45.83 | 47.02 | 45.79 | 46.35 | 46.16 | 46.3 | 46.35 | 46.13 | 45.85 | 45.95 | 46.52 | 45.94 | 46.22 | 46.27 | 46.13 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:26:35 | 111.77 | 46.22 | 46.11 | 46.36 | 46.24 | 46.17 | 46.77 | 46.22 | 46.61 | 46.27 | 45.83 | 47.55 | 45.82 | 46.34 | 46.15 | 46.32 | 46.34 | 46.14 | 45.88 | 45.96 | 46.53 | 45.94 | 46.22 | 46.25 | 46.15 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:27:35 | 112.77 | 46.22 | 46.12 | 46.38 | 46.24 | 46.17 | 41.58 | 46.22 | 46.61 | 46.26 | 45.84 | 47.02 | 45.81 | 46.34 | 46.17 | 46.32 | 46.35 | 46.15 | 45.87 | 45.96 | 46.54 | 45.96 | 46.25 | 46.27 | 46.15 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:28:36 | 113.78 | 46.22 | 46.12 | 46.37 | 46.25 | 46.18 | 36.47 | 46.22 | 46.61 | 46.27 | 45.83 | 51.96 | 45.83 | 46.34 | 46.17 | 46.33 | 46.33 | 46.14 | 45.88 | 45.96 | 46.53 | 45.94 | 46.25 | 46.26 | 46.15 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:29:36 | 114.78 | 46.23 | 46.11 | 46.38 | 46.25 | 46.19 | 46.77 | 46.22 | 46.61 | 46.28 | 45.85 | 49.44 | 45.81 | 46.35 | 46.18 | 46.31 | 46.33 | 46.15 | 45.87 | 45.96 | 46.54 | 45.95 | 46.26 | 46.27 | 46.16 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:30:37 | 115.8 | 46.23 | 46.13 | 46.38 | 46.26 | 46.19 | 41.34 | 46.24 | 46.65 | 46.28 | 45.84 | 58.87 | 45.84 | 46.36 | 46.18 | 46.32 | 46.34 | 46.15 | 45.88 | 45.97 | 46.55 | 45.96 | 46.25 | 46.27 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:31:37 | 116.8 | 46.24 | 46.13 | 46.37 | 46.24 | 46.18 | 41.33 | 46.21 | 46.63 | 46.27 | 45.83 | 39.42 | 45.82 | 46.35 | 46.17 | 46.31 | 46.33 | 46.16 | 45.87 | 45.96 | 46.56 | 45.94 | 46.26 | 46.28 | 46.15 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:32:38 | 117.82 | 46.26 | 46.13 | 46.38 | 46.26 | 46.2 | 40.06 | 46.22 | 46.63 | 46.28 | 45.83 | 61.23 | 45.82 | 46.36 | 46.17 | 46.33 | 46.33 | 46.17 | 45.88 | 45.95 | 46.55 | 45.95 | 46.26 | 46.28 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:33:38 | 118.82 | 46.27 | 46.12 | 46.38 | 46.27 | 46.19 | 37.31 | 46.22 | 46.65 | 46.28 | 45.83 | 44.19 | 45.83 | 46.35 | 46.16 | 46.32 | 46.35 | 46.14 | 45.88 | 45.97 | 46.54 | 45.95 | 46.26 | 46.27 | 46.16 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:34:38 | 119.82 | 46.26 | 46.14 | 46.39 | 46.27 | 46.19 | 35.46 | 46.23 | 46.66 | 46.29 | 45.84 | 59.98 | 45.83 | 46.35 | 46.18 | 46.32 | 46.36 | 46.17 | 45.88 | 45.97 | 46.52 | 45.94 | 46.26 | 46.29 | 46.16 | 20 | 953 | 0 | 21.68
25.01.22 11:35:39 | 120.83 | 46.26 | 46.15 | 46.38 | 46.26 | 46.23 | 40.76 | 46.23 | 46.65 | 46.28 | 45.85 | 54.36 | 45.84 | 46.35 | 46.18 | 46.34 | 46.36 | 46.16 | 45.89 | 45.97 | 46.56 | 45.98 | 46.27 | 46.3 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:36:39 | 121.83 | 46.28 | 46.14 | 46.38 | 46.27 | 46.21 | 41.33 | 46.24 | 46.65 | 46.28 | 45.86 | 42.44 | 45.84 | 46.36 | 46.18 | 46.33 | 46.36 | 46.18 | 45.88 | 45.97 | 46.53 | 45.96 | 46.27 | 46.29 | 46.16 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:37:39 | 122.83 | 46.25 | 46.14 | 46.39 | 46.27 | 46.21 | 44.04 | 46.24 | 46.66 | 46.3 | 45.85 | 46.55 | 45.85 | 46.35 | 46.19 | 46.33 | 46.35 | 46.16 | 45.89 | 45.97 | 46.52 | 45.95 | 46.28 | 46.3 | 46.16 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:38:40 | 123.85 | 46.28 | 46.15 | 46.39 | 46.28 | 46.23 | 43.91 | 46.23 | 46.66 | 46.29 | 45.84 | 47.55 | 45.84 | 46.36 | 46.2 | 46.33 | 46.35 | 46.18 | 45.88 | 45.96 | 46.54 | 45.96 | 46.28 | 46.29 | 46.19 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:39:40 | 124.85 | 46.3 | 46.13 | 46.39 | 46.27 | 46.24 | 39.35 | 46.25 | 46.66 | 46.3 | 45.86 | 53.47 | 45.84 | 46.36 | 46.19 | 46.34 | 46.34 | 46.16 | 45.91 | 45.98 | 46.54 | 45.98 | 46.28 | 46.3 | 46.18 | 20 | 953 | 0 | 21.67
25.01.22 11:40:40 | 125.85 | 46.3 | 46.14 | 46.41 | 46.27 | 46.24 | 35.99 | 46.27 | 46.67 | 46.3 | 45.86 | 56.53 | 45.84 | 46.36 | 46.18 | 46.34 | 46.37 | 46.18 | 45.91 | 45.97 | 46.54 | 45.97 | 46.28 | 46.3 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:41:41 | 126.87 | 46.29 | 46.14 | 46.41 | 46.27 | 46.21 | 38.64 | 46.25 | 46.65 | 46.29 | 45.85 | 49.73 | 45.86 | 46.36 | 46.18 | 46.34 | 46.37 | 46.17 | 45.9 | 45.97 | 46.54 | 45.95 | 46.28 | 46.31 | 46.16 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:42:41 | 127.87 | 46.28 | 46.13 | 46.4 | 46.26 | 46.23 | 43.75 | 46.25 | 46.65 | 46.32 | 45.84 | 43.81 | 45.82 | 46.37 | 46.17 | 46.32 | 46.37 | 46.18 | 45.89 | 45.97 | 46.54 | 45.95 | 46.27 | 46.3 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:43:41 | 128.87 | 46.29 | 46.16 | 46.42 | 46.26 | 46.24 | 37.31 | 46.26 | 46.69 | 46.32 | 45.86 | 43.25 | 45.84 | 46.38 | 46.2 | 46.35 | 46.4 | 46.19 | 45.9 | 45.98 | 46.57 | 45.97 | 46.29 | 46.3 | 46.19 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:44:42 | 129.88 | 46.3 | 46.17 | 46.39 | 46.27 | 46.21 | 30.07 | 46.24 | 46.65 | 46.31 | 45.84 | 42.79 | 45.83 | 46.37 | 46.19 | 46.34 | 46.4 | 46.2 | 45.89 | 45.97 | 46.56 | 45.97 | 46.31 | 46.3 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:45:42 | 130.88 | 46.29 | 46.14 | 46.4 | 46.28 | 46.24 | 38.24 | 46.25 | 46.65 | 46.31 | 45.85 | 54.36 | 45.85 | 46.37 | 46.2 | 46.35 | 46.42 | 46.2 | 45.9 | 45.98 | 46.56 | 45.96 | 46.29 | 46.3 | 46.18 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:46:42 | 131.88 | 46.3 | 46.16 | 46.41 | 46.28 | 46.22 | 46.77 | 46.26 | 46.65 | 46.3 | 45.87 | 39.43 | 45.86 | 46.36 | 46.2 | 46.34 | 46.42 | 46.19 | 45.91 | 46 | 46.57 | 45.97 | 46.29 | 46.31 | 46.18 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:47:43 | 132.9 | 46.3 | 46.15 | 46.43 | 46.27 | 46.22 | 46.78 | 46.26 | 46.64 | 46.31 | 45.86 | 47.56 | 45.88 | 46.39 | 46.22 | 46.36 | 46.43 | 46.2 | 45.9 | 45.98 | 46.58 | 45.98 | 46.31 | 46.32 | 46.18 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:48:43 | 133.9 | 46.29 | 46.16 | 46.41 | 46.28 | 46.23 | 35.46 | 46.26 | 46.67 | 46.3 | 45.86 | 55.37 | 45.88 | 46.38 | 46.2 | 46.37 | 46.41 | 46.2 | 45.9 | 46 | 46.58 | 45.97 | 46.31 | 46.32 | 46.19 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:49:44 | 134.92 | 46.32 | 46.17 | 46.42 | 46.28 | 46.23 | 39.01 | 46.26 | 46.67 | 46.32 | 45.87 | 50.05 | 45.86 | 46.39 | 46.21 | 46.37 | 46.41 | 46.21 | 45.9 | 46 | 46.58 | 45.98 | 46.3 | 46.32 | 46.2 | 20 | 953 | 0 | 21.66
25.01.22 11:50:44 | 135.92 | 46.31 | 46.17 | 46.42 | 46.28 | 46.23 | 46.77 | 46.26 | 46.67 | 46.32 | 45.87 | 56.78 | 45.86 | 46.38 | 46.21 | 46.35 | 46.39 | 46.19 | 45.91 | 46.01 | 46.59 | 45.98 | 46.32 | 46.31 | 46.21 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:51:44 | 136.92 | 46.33 | 46.16 | 46.44 | 46.28 | 46.25 | 38.64 | 46.27 | 46.67 | 46.31 | 45.86 | 48.89 | 45.87 | 46.39 | 46.2 | 46.37 | 46.41 | 46.2 | 45.92 | 46 | 46.59 | 45.98 | 46.3 | 46.32 | 46.2 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:52:45 | 137.93 | 46.36 | 46.17 | 46.44 | 46.28 | 46.27 | 32.04 | 46.29 | 46.68 | 46.33 | 45.87 | 48.9 | 45.85 | 46.4 | 46.21 | 46.37 | 46.41 | 46.2 | 45.93 | 46 | 46.6 | 45.99 | 46.33 | 46.32 | 46.22 | 20 | 953 | 0 | 21.63
25.01.22 11:53:45 | 138.93 | 46.37 | 46.18 | 46.43 | 46.3 | 46.26 | 41.34 | 46.28 | 46.66 | 46.33 | 45.87 | 50.74 | 45.87 | 46.39 | 46.21 | 46.37 | 46.41 | 46.2 | 45.92 | 46.01 | 46.61 | 45.98 | 46.32 | 46.32 | 46.21 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:54:46 | 139.95 | 46.37 | 46.19 | 46.43 | 46.31 | 46.27 | 36.92 | 46.29 | 46.68 | 46.33 | 45.87 | 42.8 | 45.87 | 46.39 | 46.22 | 46.38 | 46.41 | 46.21 | 45.94 | 46.01 | 46.61 | 45.98 | 46.33 | 46.34 | 46.21 | 20 | 953 | 0 | 21.65
25.01.22 11:55:46 | 140.95 | 46.35 | 46.18 | 46.42 | 46.28 | 46.27 | 41.06 | 46.29 | 46.71 | 46.33 | 45.86 | 42.61 | 45.87 | 46.39 | 46.2 | 46.37 | 46.4 | 46.22 | 45.93 | 45.99 | 46.64 | 46 | 46.33 | 46.32 | 46.2 | 20 | 953 | 0 | 21.66