## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block3_Day22_plate3_read |  | Generated On : | 25/01/2022, 15:38:29 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 25/01/2022, 12:55:21 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 25/01/2022, 15:37:30 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
25.01.22 12:55:23 | 0.03 | 132.7 | No Sensor | No Sensor | 131.65 | No Sensor | 125.6 | 123.89 | No Sensor | 131.13 | No Sensor | 123.38 | 130.61 | No Sensor | 128.18 | 125.94 | 132 | 128.18 | 133.75 | 125.43 | 131.65 | 132.17 | 129.39 | 127.49 | 124.23 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 12:56:23 | 1.03 | 132.87 | No Sensor | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 125.43 | 123.55 | No Sensor | 131.13 | No Sensor | 123.04 | 130.61 | No Sensor | 128.87 | 126.29 | 132.35 | 127.84 | 134.1 | 125.6 | 130.95 | 131.48 | 129.56 | 128.01 | 124.57 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 12:57:24 | 2.05 | 134.1 | No Sensor | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 124.75 | 123.89 | No Sensor | 132 | No Sensor | 123.04 | 130.09 | No Sensor | 128.53 | 125.94 | 132.35 | 129.05 | 133.75 | 125.09 | 130.78 | 132 | 129.74 | 127.49 | 124.23 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 12:58:24 | 3.05 | 133.57 | No Sensor | No Sensor | 132 | No Sensor | 125.26 | 123.89 | No Sensor | 131.65 | No Sensor | 123.21 | 130.26 | No Sensor | 128.18 | 125.94 | 132.35 | 128.7 | 133.57 | 125.26 | 130.61 | 132.17 | 129.91 | 127.32 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 12:59:24 | 4.05 | 134.1 | No Sensor | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 125.77 | 123.38 | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 122.87 | 130.43 | No Sensor | 127.84 | 125.6 | 132.35 | 128.35 | 133.4 | 125.43 | 130.26 | 131.82 | 129.91 | 127.84 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 21.98
25.01.22 13:00:25 | 5.07 | 133.57 | No Sensor | No Sensor | 130.61 | No Sensor | 125.26 | 123.55 | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 123.21 | 130.43 | No Sensor | 128.53 | 125.6 | 132.17 | 128.35 | 133.75 | 125.6 | 130.09 | 131.65 | 130.43 | 127.66 | 124.57 | 20 | 953 | 0 | 21.98
25.01.22 13:01:25 | 6.07 | 133.75 | No Sensor | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 125.26 | 123.89 | No Sensor | 132.35 | No Sensor | 123.55 | 130.43 | No Sensor | 128.35 | 125.6 | 132 | 128.53 | 133.57 | 125.6 | 130.09 | 131.48 | 130.43 | 127.32 | 124.57 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:02:25 | 7.07 | 134.27 | No Sensor | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 126.12 | 123.72 | No Sensor | 132.7 | No Sensor | 123.21 | 130.26 | No Sensor | 128.35 | 125.77 | 132.17 | 128.53 | 132.87 | 125.77 | 129.56 | 131.13 | 130.43 | 127.15 | 124.75 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:03:26 | 8.08 | 133.05 | No Sensor | No Sensor | 131.82 | No Sensor | 124.92 | 123.38 | No Sensor | 132.52 | No Sensor | 123.04 | 129.91 | No Sensor | 128.18 | 125.26 | 131.48 | 129.05 | 133.05 | 125.43 | 129.56 | 130.95 | 130.09 | 127.15 | 124.75 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:04:26 | 9.08 | 134.1 | No Sensor | No Sensor | 133.05 | No Sensor | 124.92 | 123.55 | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 123.38 | 129.91 | No Sensor | 128.53 | 125.43 | 131.13 | 128.53 | 132.87 | 125.43 | 129.39 | 130.43 | 129.39 | 127.15 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:05:26 | 10.08 | 133.57 | No Sensor | No Sensor | 133.92 | No Sensor | 124.57 | 123.04 | No Sensor | 132 | No Sensor | 124.06 | 130.43 | No Sensor | 128.53 | 125.09 | 131.48 | 128.87 | 132.87 | 125.26 | 129.22 | 130.95 | 129.91 | 126.97 | 124.57 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:06:27 | 11.1 | 134.1 | No Sensor | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 124.23 | 123.72 | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 123.38 | 129.74 | No Sensor | 128.18 | 125.43 | 131.48 | 128.35 | 132.52 | 125.26 | 129.22 | 130.61 | 129.74 | 126.8 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:07:27 | 12.1 | 133.75 | No Sensor | No Sensor | 132.52 | No Sensor | 125.26 | 123.21 | No Sensor | 132.7 | No Sensor | 123.38 | 129.91 | No Sensor | 128.35 | 124.92 | 131.48 | 128.35 | 132.52 | 125.6 | 129.05 | 130.61 | 130.26 | 126.63 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:08:28 | 13.12 | 133.05 | No Sensor | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 125.94 | 123.38 | No Sensor | 132.7 | No Sensor | 123.72 | 130.26 | No Sensor | 128.53 | 124.92 | 131.3 | 128.35 | 132.7 | 125.43 | 128.87 | 130.95 | 130.26 | 126.8 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:09:28 | 14.12 | 133.05 | No Sensor | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 126.12 | 122.53 | No Sensor | 131.65 | No Sensor | 123.89 | 130.09 | No Sensor | 128.35 | 124.92 | 131.3 | 128.53 | 132.35 | 125.26 | 128.87 | 130.43 | 129.74 | 126.29 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:10:28 | 15.12 | 133.75 | No Sensor | No Sensor | 132.52 | No Sensor | 126.63 | 123.55 | No Sensor | 132 | No Sensor | 124.23 | 130.26 | No Sensor | 127.84 | 124.75 | 130.95 | 128.01 | 132.35 | 124.92 | 128.53 | 130.78 | 130.09 | 126.8 | 124.75 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:11:29 | 16.13 | 134.8 | No Sensor | No Sensor | 132.87 | No Sensor | 125.6 | 122.7 | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 123.38 | 129.91 | No Sensor | 128.35 | 125.09 | 131.3 | 128.35 | 132.17 | 125.26 | 128.7 | 130.26 | 129.74 | 127.32 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:12:29 | 17.13 | 133.57 | No Sensor | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 126.12 | 123.55 | No Sensor | 132.35 | No Sensor | 123.38 | 129.91 | No Sensor | 127.84 | 125.09 | 130.95 | 129.05 | 131.82 | 124.57 | 128.01 | 130.78 | 129.74 | 126.46 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:13:29 | 18.13 | 133.57 | No Sensor | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 126.46 | 122.87 | No Sensor | 132.87 | No Sensor | 123.55 | 129.91 | No Sensor | 128.01 | 124.75 | 131.13 | 128.53 | 132.52 | 124.75 | 128.35 | 131.13 | 129.74 | 126.12 | 124.23 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:14:30 | 19.15 | 133.75 | No Sensor | No Sensor | 131.3 | No Sensor | 125.6 | 123.21 | No Sensor | 132.35 | No Sensor | 123.38 | 129.56 | No Sensor | 128.01 | 124.75 | 131.48 | 128.35 | 132.35 | 124.92 | 128.53 | 130.61 | 129.39 | 126.46 | 124.23 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:15:30 | 20.15 | 133.75 | No Sensor | No Sensor | 132.87 | No Sensor | 125.94 | 123.04 | No Sensor | 132.52 | No Sensor | 123.55 | 130.09 | No Sensor | 128.7 | 124.57 | 131.3 | 127.49 | 132 | 125.26 | 128.35 | 130.09 | 129.91 | 126.8 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:16:30 | 21.15 | 132.52 | No Sensor | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 126.12 | 123.55 | No Sensor | 132.35 | No Sensor | 123.38 | 129.91 | No Sensor | 128.18 | 124.57 | 130.61 | 127.32 | 132 | 124.92 | 127.84 | 130.26 | 129.22 | 126.97 | 123.89 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:17:31 | 22.17 | 133.05 | No Sensor | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 126.8 | 123.04 | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 123.04 | 129.56 | No Sensor | 127.66 | 124.23 | 131.13 | 127.49 | 131.82 | 124.4 | 127.66 | 130.26 | 129.56 | 126.46 | 123.89 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:18:31 | 23.17 | 133.75 | No Sensor | No Sensor | 131.3 | No Sensor | 127.15 | 123.89 | No Sensor | 132.52 | No Sensor | 123.89 | 129.39 | No Sensor | 127.84 | 124.23 | 130.95 | 127.84 | 131.48 | 124.57 | 128.01 | 130.43 | 129.74 | 126.29 | 123.72 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:19:32 | 24.18 | 133.75 | No Sensor | No Sensor | 131.65 | No Sensor | 125.43 | 123.38 | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 123.21 | 129.22 | No Sensor | 127.66 | 124.4 | 131.3 | 127.15 | 131.3 | 124.75 | 128.01 | 130.26 | 129.91 | 126.29 | 124.23 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:20:32 | 25.18 | 133.75 | No Sensor | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 124.06 | 124.06 | No Sensor | 132 | No Sensor | 123.04 | 129.22 | No Sensor | 127.84 | 124.4 | 130.61 | 127.49 | 131.48 | 124.57 | 127.66 | 130.09 | 129.39 | 126.29 | 124.06 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:21:32 | 26.18 | 132 | No Sensor | No Sensor | 131.82 | No Sensor | 125.26 | 123.21 | No Sensor | 132.52 | No Sensor | 123.38 | 129.22 | No Sensor | 127.49 | 124.23 | 130.95 | 127.15 | 131.48 | 124.4 | 127.84 | 129.74 | 129.05 | 126.46 | 123.72 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:22:33 | 27.2 | 132.52 | No Sensor | No Sensor | 132.35 | No Sensor | 126.12 | 123.38 | No Sensor | 132.52 | No Sensor | 123.04 | 129.22 | No Sensor | 127.49 | 123.89 | 130.78 | 127.49 | 130.95 | 124.23 | 127.49 | 129.74 | 129.05 | 126.29 | 123.72 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:23:33 | 28.2 | 132.35 | No Sensor | No Sensor | 131.3 | No Sensor | 126.29 | 123.38 | No Sensor | 131.82 | No Sensor | 122.87 | 129.05 | No Sensor | 127.66 | 123.55 | 130.26 | 126.46 | 130.61 | 124.4 | 127.32 | 128.87 | 129.22 | 126.29 | 123.55 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:24:34 | 29.22 | 132 | No Sensor | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 124.92 | 123.04 | No Sensor | 132.52 | No Sensor | 123.21 | 129.22 | No Sensor | 127.66 | 123.89 | 130.43 | 127.15 | 130.95 | 124.4 | 127.66 | 130.09 | 129.74 | 126.46 | 123.55 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:25:34 | 30.22 | 133.05 | No Sensor | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 125.6 | 122.53 | No Sensor | 132 | No Sensor | 123.55 | 128.87 | No Sensor | 127.32 | 123.72 | 129.74 | 127.15 | 131.3 | 124.23 | 127.32 | 129.39 | 129.22 | 126.46 | 123.72 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:26:34 | 31.22 | 132.35 | No Sensor | No Sensor | 132.35 | No Sensor | 125.09 | 122.53 | No Sensor | 132.35 | No Sensor | 123.38 | 129.05 | No Sensor | 127.15 | 124.23 | 130.09 | 127.15 | 130.78 | 124.4 | 127.15 | 129.39 | 128.7 | 125.77 | 123.38 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:27:35 | 32.23 | 132 | No Sensor | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 125.6 | 123.72 | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 123.21 | 128.87 | No Sensor | 127.49 | 123.72 | 130.43 | 127.66 | 130.95 | 124.4 | 126.97 | 129.74 | 129.22 | 126.46 | 123.55 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:28:35 | 33.23 | 133.57 | No Sensor | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 125.26 | 123.38 | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 123.21 | 129.05 | No Sensor | 126.97 | 123.72 | 130.09 | 126.63 | 130.61 | 124.06 | 126.97 | 128.87 | 129.05 | 126.29 | 123.38 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:29:35 | 34.23 | 132.52 | No Sensor | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 124.57 | 122.87 | No Sensor | 132.35 | No Sensor | 123.04 | 128.7 | No Sensor | 127.32 | 123.21 | 129.74 | 126.8 | 130.78 | 123.72 | 127.15 | 129.56 | 129.22 | 125.94 | 123.21 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:30:36 | 35.25 | 132.52 | No Sensor | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 124.92 | 123.55 | No Sensor | 131.65 | No Sensor | 122.87 | 128.87 | No Sensor | 127.15 | 123.38 | 129.39 | 126.8 | 130.61 | 124.06 | 126.8 | 128.87 | 128.7 | 125.94 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:31:36 | 36.25 | 133.57 | No Sensor | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 125.09 | 122.7 | No Sensor | 132 | No Sensor | 122.87 | 128.7 | No Sensor | 127.66 | 123.72 | 129.56 | 126.8 | 130.61 | 124.06 | 126.8 | 128.7 | 128.87 | 125.94 | 123.21 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:32:36 | 37.25 | 132.87 | No Sensor | No Sensor | 132.52 | No Sensor | 125.77 | 122.19 | No Sensor | 132.35 | No Sensor | 122.53 | 128.18 | No Sensor | 127.32 | 122.87 | 128.87 | 126.8 | 130.78 | 123.38 | 126.63 | 129.22 | 128.87 | 125.6 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:33:37 | 38.27 | 132 | No Sensor | No Sensor | 132.87 | No Sensor | 123.72 | 122.87 | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 122.7 | 128.18 | No Sensor | 126.8 | 123.38 | 130.09 | 126.46 | 130.78 | 123.72 | 126.97 | 129.39 | 128.7 | 125.6 | 123.21 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:34:37 | 39.27 | 133.05 | No Sensor | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 125.26 | 122.53 | No Sensor | 132.35 | No Sensor | 123.38 | 128.53 | No Sensor | 127.49 | 123.55 | 129.22 | 126.63 | 130.78 | 123.55 | 126.63 | 129.39 | 128.35 | 125.26 | 122.87 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:35:37 | 40.27 | 131.3 | No Sensor | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 124.4 | 122.7 | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 122.87 | 128.01 | No Sensor | 126.63 | 122.87 | 129.22 | 126.63 | 130.78 | 123.38 | 126.8 | 128.7 | 128.7 | 125.77 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:36:38 | 41.28 | 132 | No Sensor | No Sensor | 131.3 | No Sensor | 123.72 | 122.19 | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 122.87 | 127.66 | No Sensor | 127.32 | 123.21 | 129.91 | 126.97 | 130.95 | 123.72 | 126.8 | 129.05 | 129.05 | 125.77 | 122.87 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:37:38 | 42.28 | 130.78 | No Sensor | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 124.57 | 122.7 | No Sensor | 131.65 | No Sensor | 123.04 | 127.49 | No Sensor | 126.8 | 123.04 | 128.7 | 126.63 | 130.26 | 123.72 | 126.46 | 128.87 | 128.87 | 125.6 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:38:39 | 43.3 | 131.48 | No Sensor | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 125.26 | 122.19 | No Sensor | 131.65 | No Sensor | 122.7 | 128.18 | No Sensor | 127.15 | 122.7 | 129.22 | 126.29 | 130.78 | 123.55 | 126.8 | 128.53 | 129.05 | 125.26 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:39:39 | 44.3 | 131.48 | No Sensor | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 125.09 | 122.19 | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 122.87 | 127.84 | No Sensor | 126.97 | 123.21 | 129.56 | 126.29 | 130.95 | 123.55 | 126.63 | 128.87 | 128.35 | 125.43 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:40:40 | 45.32 | 132.52 | No Sensor | No Sensor | 131.13 | No Sensor | 124.23 | 122.7 | No Sensor | 132 | No Sensor | 122.53 | 127.84 | No Sensor | 126.97 | 122.53 | 129.05 | 126.12 | 130.43 | 123.04 | 126.63 | 129.05 | 128.18 | 125.6 | 122.7 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:41:40 | 46.32 | 133.57 | No Sensor | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 123.55 | 122.19 | No Sensor | 131.65 | No Sensor | 122.02 | 127.49 | No Sensor | 126.46 | 122.87 | 129.22 | 125.94 | 130.61 | 123.21 | 126.12 | 128.35 | 128.53 | 125.09 | 122.87 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:42:40 | 47.32 | 130.78 | No Sensor | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 124.23 | 121.85 | No Sensor | 131.82 | No Sensor | 122.36 | 127.84 | No Sensor | 126.29 | 122.53 | 129.05 | 125.6 | 130.26 | 123.04 | 126.63 | 128.35 | 128.7 | 125.43 | 122.87 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:43:41 | 48.33 | 132.52 | No Sensor | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 123.38 | 122.19 | No Sensor | 131.13 | No Sensor | 122.7 | 127.49 | No Sensor | 126.8 | 122.53 | 129.05 | 125.6 | 130.43 | 123.38 | 126.63 | 128.7 | 128.7 | 125.09 | 122.7 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:44:41 | 49.33 | 132 | No Sensor | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 123.72 | 122.36 | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 122.36 | 127.49 | No Sensor | 126.29 | 122.53 | 129.39 | 125.77 | 130.43 | 123.04 | 126.29 | 128.35 | 128.7 | 125.6 | 122.7 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:45:42 | 50.35 | 132.52 | No Sensor | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 124.4 | 122.7 | No Sensor | 131.65 | No Sensor | 121.85 | 127.32 | No Sensor | 126.46 | 122.53 | 128.87 | 125.77 | 130.26 | 123.21 | 126.46 | 127.84 | 128.35 | 125.43 | 122.7 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:46:42 | 51.35 | 131.82 | No Sensor | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 124.06 | 122.36 | No Sensor | 132.17 | No Sensor | 121.85 | 127.49 | No Sensor | 126.12 | 122.7 | 129.39 | 125.77 | 130.09 | 122.87 | 126.29 | 128.53 | 128.18 | 125.26 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:47:42 | 52.35 | 132 | No Sensor | No Sensor | 129.22 | No Sensor | 123.04 | 121.68 | No Sensor | 131.13 | No Sensor | 122.36 | 127.15 | No Sensor | 126.63 | 122.36 | 129.22 | 125.94 | 130.09 | 122.87 | 126.63 | 128.7 | 128.87 | 125.09 | 122.36 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:48:43 | 53.37 | 131.3 | No Sensor | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 124.06 | 122.36 | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 122.87 | 127.15 | No Sensor | 126.8 | 122.53 | 128.87 | 124.92 | 129.91 | 122.7 | 126.29 | 128.01 | 128.53 | 124.57 | 122.36 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:49:43 | 54.37 | 131.3 | No Sensor | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 123.72 | 121.85 | No Sensor | 131.13 | No Sensor | 122.53 | 126.97 | No Sensor | 126.63 | 122.19 | 129.22 | 126.12 | 129.91 | 122.87 | 126.12 | 128.53 | 128.01 | 125.09 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:50:44 | 55.38 | 131.3 | No Sensor | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 124.57 | 121.85 | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 122.19 | 126.97 | No Sensor | 126.12 | 122.02 | 129.05 | 126.29 | 130.09 | 122.87 | 126.29 | 127.66 | 128.35 | 124.92 | 122.02 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:51:44 | 56.38 | 131.3 | No Sensor | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 122.53 | 122.53 | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 121.85 | 126.97 | No Sensor | 126.29 | 122.36 | 128.53 | 124.75 | 129.91 | 122.87 | 125.94 | 127.49 | 128.53 | 124.57 | 122.02 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:52:44 | 57.38 | 132.52 | No Sensor | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 123.38 | 122.02 | No Sensor | 131.82 | No Sensor | 121.85 | 126.63 | No Sensor | 125.6 | 122.19 | 129.05 | 125.43 | 129.22 | 122.53 | 125.6 | 127.66 | 128.18 | 124.92 | 122.36 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:53:45 | 58.4 | 131.82 | No Sensor | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 122.36 | 121.34 | No Sensor | 131.13 | No Sensor | 122.19 | 126.46 | No Sensor | 126.29 | 122.02 | 128.53 | 124.92 | 128.7 | 122.36 | 125.6 | 128.18 | 128.53 | 124.57 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 21.98
25.01.22 13:54:45 | 59.4 | 132.52 | No Sensor | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 123.38 | 121.51 | No Sensor | 131.3 | No Sensor | 121.85 | 126.63 | No Sensor | 126.29 | 122.36 | 128.7 | 125.26 | 129.91 | 122.7 | 125.77 | 127.32 | 128.53 | 125.09 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 21.98
25.01.22 13:55:45 | 60.4 | 131.3 | No Sensor | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 122.87 | 121 | No Sensor | 131.3 | No Sensor | 122.36 | 126.46 | No Sensor | 125.77 | 121.85 | 128.18 | 124.75 | 130.09 | 122.36 | 125.77 | 127.66 | 128.35 | 125.26 | 122.19 | 20 | 953 | 0 | 21.98
25.01.22 13:56:46 | 61.42 | 131.3 | No Sensor | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 123.55 | 122.02 | No Sensor | 131.13 | No Sensor | 122.19 | 127.32 | No Sensor | 126.12 | 122.02 | 128.7 | 124.4 | 129.56 | 122.02 | 125.77 | 127.66 | 128.18 | 124.4 | 122.19 | 20 | 953 | 0 | 21.98
25.01.22 13:57:46 | 62.42 | 131.3 | No Sensor | No Sensor | 129.05 | No Sensor | 122.53 | 121.68 | No Sensor | 131.13 | No Sensor | 122.02 | 126.97 | No Sensor | 125.6 | 121.85 | 128.01 | 124.92 | 129.56 | 122.19 | 125.94 | 126.97 | 128.18 | 124.4 | 122.19 | 20 | 953 | 0 | 21.97
25.01.22 13:58:47 | 63.43 | 130.78 | No Sensor | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 123.04 | 121.17 | No Sensor | 131.82 | No Sensor | 121.85 | 126.8 | No Sensor | 125.77 | 121.85 | 127.66 | 124.75 | 129.22 | 122.19 | 125.77 | 127.66 | 128.53 | 124.57 | 122.02 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 13:59:47 | 64.43 | 131.13 | No Sensor | No Sensor | 129.05 | No Sensor | 122.36 | 121 | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 122.02 | 126.46 | No Sensor | 125.26 | 121.85 | 128.18 | 124.4 | 129.74 | 122.02 | 125.43 | 127.15 | 128.7 | 124.23 | 121.68 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:00:47 | 65.43 | 130.26 | No Sensor | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 124.57 | 121.85 | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 121.85 | 126.97 | No Sensor | 125.43 | 122.02 | 128.35 | 123.89 | 129.56 | 122.53 | 125.6 | 126.46 | 128.01 | 124.57 | 121.85 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 14:01:48 | 66.45 | 130.09 | No Sensor | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 123.38 | 121 | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 121.68 | 126.29 | No Sensor | 125.6 | 121.68 | 128.01 | 124.23 | 129.56 | 122.19 | 125.09 | 126.63 | 128.35 | 124.23 | 121.68 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:02:48 | 67.45 | 131.82 | No Sensor | No Sensor | 129.22 | No Sensor | 123.38 | 121 | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 122.02 | 126.63 | No Sensor | 125.43 | 121.68 | 127.84 | 123.89 | 129.05 | 122.02 | 125.26 | 126.8 | 128.35 | 124.57 | 121.85 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:03:49 | 68.47 | 130.61 | No Sensor | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 122.87 | 121.17 | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 121.85 | 126.29 | No Sensor | 125.26 | 121.68 | 128.18 | 124.06 | 129.22 | 122.19 | 125.43 | 127.32 | 127.84 | 124.4 | 122.19 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:04:49 | 69.47 | 130.78 | No Sensor | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 122.7 | 121.85 | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 121.85 | 126.63 | No Sensor | 125.43 | 122.02 | 127.84 | 124.06 | 129.05 | 121.85 | 124.92 | 127.32 | 128.35 | 124.92 | 122.02 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:05:49 | 70.47 | 130.09 | No Sensor | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 123.04 | 121 | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 122.02 | 126.29 | No Sensor | 125.09 | 121.85 | 127.84 | 123.21 | 128.87 | 122.02 | 125.09 | 126.8 | 127.84 | 124.23 | 121.85 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 14:06:50 | 71.48 | 131.65 | No Sensor | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 122.19 | 120.66 | No Sensor | 131.48 | No Sensor | 121.34 | 126.29 | No Sensor | 125.77 | 121.85 | 127.66 | 123.21 | 128.35 | 121.51 | 125.26 | 126.29 | 127.84 | 124.06 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 14:07:50 | 72.48 | 130.78 | No Sensor | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 122.7 | 120.83 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 121.68 | 126.29 | No Sensor | 125.26 | 121.68 | 128.01 | 124.75 | 128.87 | 122.02 | 125.26 | 127.32 | 128.01 | 124.57 | 121.85 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 14:08:50 | 73.48 | 130.09 | No Sensor | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 122.7 | 120.83 | No Sensor | 131.3 | No Sensor | 121.68 | 126.63 | No Sensor | 124.92 | 121.68 | 128.01 | 124.23 | 129.39 | 121.51 | 125.43 | 126.63 | 127.84 | 124.4 | 121.85 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 14:09:51 | 74.5 | 130.61 | No Sensor | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 122.7 | 121.17 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 122.19 | 125.77 | No Sensor | 124.92 | 121.68 | 127.66 | 124.06 | 128.87 | 121.51 | 125.26 | 126.12 | 128.01 | 124.4 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 14:10:51 | 75.5 | 130.78 | No Sensor | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 121.68 | 121.17 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 121.68 | 125.6 | No Sensor | 125.43 | 121.34 | 127.66 | 124.06 | 128.87 | 121.85 | 124.75 | 126.8 | 127.66 | 124.23 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 14:11:52 | 76.52 | 130.09 | No Sensor | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 122.02 | 121 | No Sensor | 130.61 | No Sensor | 121.85 | 125.77 | No Sensor | 125.6 | 121.68 | 128.01 | 124.23 | 128.87 | 121.51 | 124.92 | 126.46 | 127.84 | 124.06 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 14:12:52 | 77.52 | 131.13 | No Sensor | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 122.53 | 120.83 | No Sensor | 130.61 | No Sensor | 121.34 | 125.6 | No Sensor | 124.75 | 121.68 | 128.01 | 124.06 | 128.18 | 121.68 | 124.92 | 125.6 | 128.01 | 124.4 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 14:13:52 | 78.52 | 130.78 | No Sensor | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 123.04 | 121 | No Sensor | 131.13 | No Sensor | 121.34 | 125.77 | No Sensor | 124.4 | 121.51 | 127.32 | 124.23 | 128.87 | 121.51 | 124.4 | 126.29 | 128.01 | 124.23 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:14:53 | 79.53 | 129.56 | No Sensor | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 121.68 | 121 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 121.51 | 125.6 | No Sensor | 125.09 | 121.68 | 127.32 | 123.89 | 128.35 | 121.34 | 124.92 | 126.63 | 128.35 | 124.4 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:15:53 | 80.53 | 130.09 | No Sensor | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 123.89 | 121 | No Sensor | 130.61 | No Sensor | 121.34 | 125.43 | No Sensor | 124.75 | 121.68 | 126.97 | 123.38 | 129.22 | 121.34 | 124.92 | 126.29 | 128.18 | 123.72 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:16:54 | 81.55 | 129.05 | No Sensor | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 121.68 | 121 | No Sensor | 130.78 | No Sensor | 121.85 | 125.6 | No Sensor | 124.92 | 121.34 | 127.32 | 123.72 | 128.87 | 121.68 | 125.09 | 126.46 | 128.18 | 123.89 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:17:54 | 82.55 | 130.26 | No Sensor | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 122.87 | 120.5 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 121.51 | 125.26 | No Sensor | 124.57 | 121.51 | 126.8 | 123.21 | 128.35 | 121.17 | 124.4 | 125.94 | 127.49 | 123.38 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:18:54 | 83.55 | 130.43 | No Sensor | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 122.7 | 120.83 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 121.17 | 124.75 | No Sensor | 124.75 | 121.34 | 127.32 | 123.38 | 128.87 | 121 | 124.57 | 125.77 | 127.84 | 123.55 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:19:55 | 84.57 | 132 | No Sensor | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 122.02 | 120.33 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 121.17 | 125.09 | No Sensor | 125.09 | 121 | 126.97 | 123.38 | 128.35 | 120.83 | 124.4 | 125.94 | 127.66 | 123.38 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:20:56 | 85.58 | 130.26 | No Sensor | No Sensor | 127.15 | No Sensor | 122.87 | 120.33 | No Sensor | 130.61 | No Sensor | 120.83 | 125.26 | No Sensor | 125.09 | 121 | 126.97 | 123.21 | 128.53 | 121.17 | 124.57 | 125.77 | 128.01 | 123.38 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:21:56 | 86.58 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 122.36 | 120.5 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 121.17 | 124.57 | No Sensor | 124.92 | 121.68 | 126.63 | 122.87 | 128.7 | 121.17 | 124.57 | 126.29 | 127.66 | 123.55 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:22:57 | 87.6 | 130.26 | No Sensor | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 122.7 | 119.82 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 121.51 | 125.09 | No Sensor | 124.92 | 121.17 | 126.46 | 123.04 | 128.53 | 121 | 124.4 | 125.94 | 128.18 | 123.38 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:23:57 | 88.6 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 122.87 | 120.33 | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 121.34 | 124.75 | No Sensor | 125.09 | 121.17 | 126.63 | 123.21 | 128.18 | 120.83 | 124.75 | 125.26 | 127.66 | 123.38 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:24:57 | 89.6 | 130.43 | No Sensor | No Sensor | 129.22 | No Sensor | 122.36 | 121.34 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 120.83 | 124.92 | No Sensor | 125.09 | 120.83 | 126.8 | 123.38 | 127.84 | 121 | 124.75 | 125.43 | 127.84 | 123.21 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:25:58 | 90.62 | 131.48 | No Sensor | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 121.85 | 120.5 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 121.51 | 124.57 | No Sensor | 124.57 | 121 | 126.97 | 122.87 | 128.01 | 120.83 | 124.75 | 125.77 | 127.66 | 123.55 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:26:58 | 91.62 | 129.05 | No Sensor | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 122.02 | 120.83 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 121.34 | 124.23 | No Sensor | 124.23 | 121.34 | 126.97 | 122.53 | 128.35 | 120.5 | 124.4 | 125.77 | 127.15 | 122.87 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:27:59 | 92.63 | 131.48 | No Sensor | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 121.85 | 120.5 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 121.17 | 124.4 | No Sensor | 124.4 | 120.83 | 126.63 | 122.36 | 127.84 | 120.66 | 124.4 | 125.94 | 127.84 | 123.04 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:28:59 | 93.63 | 130.78 | No Sensor | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 122.19 | 119.99 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 121.17 | 124.57 | No Sensor | 124.75 | 120.66 | 126.46 | 123.55 | 128.35 | 120.33 | 124.23 | 125.43 | 127.49 | 123.21 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:29:59 | 94.63 | 130.78 | No Sensor | No Sensor | 126.63 | No Sensor | 122.53 | 119.99 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 120.83 | 124.23 | No Sensor | 124.4 | 121 | 126.8 | 122.19 | 128.35 | 120.83 | 123.89 | 125.43 | 127.49 | 123.04 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:31:00 | 95.65 | 130.43 | No Sensor | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 122.36 | 120.66 | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 121.34 | 124.23 | No Sensor | 124.4 | 120.83 | 126.29 | 122.53 | 128.35 | 120.83 | 124.4 | 125.6 | 127.15 | 123.04 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.84
25.01.22 14:32:00 | 96.65 | 130.26 | No Sensor | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 121.34 | 119.99 | No Sensor | 130.78 | No Sensor | 120.66 | 124.4 | No Sensor | 124.23 | 121.17 | 126.63 | 123.04 | 128.01 | 120.33 | 124.06 | 125.43 | 127.84 | 123.72 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:33:01 | 97.67 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 120.83 | 120.33 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 120.66 | 124.23 | No Sensor | 124.4 | 120.66 | 126.46 | 122.36 | 128.18 | 120.33 | 124.23 | 125.6 | 127.15 | 123.38 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:34:01 | 98.67 | 131.48 | No Sensor | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 121.17 | 120.16 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 120.83 | 124.23 | No Sensor | 123.89 | 121.17 | 126.63 | 123.21 | 127.84 | 120.66 | 124.4 | 125.77 | 127.66 | 123.04 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:35:01 | 99.67 | 129.05 | No Sensor | No Sensor | 126.63 | No Sensor | 121.17 | 120.5 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 121 | 124.57 | No Sensor | 123.72 | 120.83 | 126.29 | 122.87 | 127.49 | 120.16 | 124.06 | 125.09 | 127.15 | 123.21 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:36:02 | 100.68 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 121.51 | 119.99 | No Sensor | 130.78 | No Sensor | 121.17 | 124.57 | No Sensor | 124.57 | 120.83 | 126.8 | 122.53 | 127.66 | 120.5 | 124.06 | 125.43 | 127.84 | 123.21 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:37:02 | 101.68 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 122.02 | 119.65 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 120.83 | 124.23 | No Sensor | 123.55 | 120.66 | 126.12 | 122.53 | 128.01 | 120.33 | 124.23 | 125.43 | 126.8 | 123.21 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:38:03 | 102.7 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 120.66 | 120.16 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 120.66 | 124.4 | No Sensor | 123.72 | 120.83 | 126.29 | 122.7 | 127.66 | 120.33 | 124.4 | 124.92 | 127.15 | 123.21 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:39:03 | 103.7 | 129.91 | No Sensor | No Sensor | 126.63 | No Sensor | 121.51 | 120.5 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 121.17 | 124.4 | No Sensor | 123.55 | 120.83 | 126.29 | 123.38 | 127.66 | 120.33 | 124.4 | 125.43 | 127.32 | 123.04 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:40:03 | 104.7 | 130.26 | No Sensor | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 119.48 | 119.99 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 121 | 124.23 | No Sensor | 124.23 | 120.83 | 126.12 | 122.19 | 127.84 | 120.16 | 124.06 | 125.26 | 127.32 | 122.53 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:41:04 | 105.72 | 130.43 | No Sensor | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 120.66 | 120.83 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 121.34 | 124.23 | No Sensor | 123.89 | 120.83 | 126.63 | 123.38 | 127.15 | 120.33 | 124.23 | 125.43 | 127.66 | 123.21 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:42:04 | 106.72 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 120.33 | 120.16 | No Sensor | 130.78 | No Sensor | 120.5 | 124.23 | No Sensor | 124.4 | 120.83 | 126.46 | 122.36 | 128.35 | 120.66 | 124.23 | 125.09 | 127.66 | 123.04 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:43:05 | 107.73 | 129.91 | No Sensor | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 121.34 | 120.5 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 121.17 | 123.72 | No Sensor | 124.06 | 120.5 | 126.29 | 122.87 | 127.66 | 120.33 | 124.23 | 125.77 | 127.32 | 123.55 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:44:05 | 108.73 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 125.26 | No Sensor | 119.31 | 119.65 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 121.17 | 123.89 | No Sensor | 124.06 | 120.83 | 126.12 | 123.21 | 127.66 | 119.99 | 124.23 | 125.26 | 126.8 | 123.04 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:45:05 | 109.73 | 130.43 | No Sensor | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 120.66 | 119.65 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 121.17 | 123.89 | No Sensor | 123.89 | 120.83 | 126.12 | 122.7 | 127.49 | 120.33 | 124.4 | 125.26 | 127.32 | 123.04 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:46:06 | 110.75 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 127.15 | No Sensor | 119.65 | 120.16 | No Sensor | 130.78 | No Sensor | 120.83 | 123.55 | No Sensor | 123.89 | 120.66 | 126.12 | 123.04 | 127.66 | 120.5 | 124.75 | 125.26 | 127.49 | 123.04 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:47:06 | 111.75 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 127.15 | No Sensor | 121.17 | 120.5 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 121.51 | 123.72 | No Sensor | 123.21 | 120.83 | 126.46 | 122.19 | 127.66 | 119.99 | 124.23 | 124.92 | 127.66 | 123.21 | 121.68 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:48:07 | 112.77 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 121.17 | 120.66 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 120.83 | 123.72 | No Sensor | 124.06 | 120.66 | 126.29 | 122.7 | 127.49 | 120.16 | 123.89 | 125.09 | 127.32 | 123.21 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:49:07 | 113.77 | 130.26 | No Sensor | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 119.31 | 119.31 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 120.83 | 123.72 | No Sensor | 123.38 | 120.5 | 126.12 | 121.85 | 127.66 | 120.16 | 124.06 | 125.09 | 126.97 | 122.7 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:50:07 | 114.77 | 130.95 | No Sensor | No Sensor | 126.8 | No Sensor | 119.48 | 120.33 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 121.34 | 123.72 | No Sensor | 123.55 | 120.33 | 125.94 | 121.85 | 127.66 | 120.5 | 124.23 | 125.09 | 127.15 | 123.21 | 121.68 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:51:08 | 115.78 | 130.26 | No Sensor | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 120.5 | 119.15 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 121.17 | 123.55 | No Sensor | 123.89 | 120.66 | 125.77 | 122.53 | 127.32 | 120.16 | 123.72 | 124.92 | 127.15 | 122.87 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:52:08 | 116.78 | 131.48 | No Sensor | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 119.99 | 120.33 | No Sensor | 130.78 | No Sensor | 120.83 | 123.89 | No Sensor | 123.55 | 120.66 | 125.6 | 122.02 | 127.32 | 120.16 | 124.23 | 125.09 | 127.49 | 122.87 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:53:08 | 117.78 | 131.48 | No Sensor | No Sensor | 126.63 | No Sensor | 119.65 | 119.99 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 121 | 123.72 | No Sensor | 124.06 | 120.5 | 126.29 | 122.53 | 127.66 | 120.16 | 123.89 | 125.26 | 127.66 | 122.53 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:54:09 | 118.8 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 119.65 | 120.33 | No Sensor | 130.61 | No Sensor | 121.34 | 123.55 | No Sensor | 123.55 | 120.33 | 125.77 | 122.19 | 126.97 | 120.16 | 124.06 | 125.09 | 127.49 | 122.7 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:55:09 | 119.8 | 131.48 | No Sensor | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 119.65 | 120.5 | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 120.83 | 123.38 | No Sensor | 123.38 | 120.5 | 126.12 | 122.02 | 127.49 | 119.65 | 124.06 | 124.75 | 127.32 | 122.7 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:56:10 | 120.82 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 119.65 | 120.16 | No Sensor | 130.78 | No Sensor | 121.68 | 123.21 | No Sensor | 124.06 | 120.5 | 126.12 | 121.85 | 127.66 | 119.99 | 124.23 | 124.92 | 127.66 | 122.7 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 14:57:10 | 121.82 | 130.26 | No Sensor | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 120.83 | 120.16 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 120.83 | 123.38 | No Sensor | 123.55 | 120.33 | 126.12 | 121.68 | 127.49 | 120.16 | 124.06 | 124.75 | 126.97 | 122.02 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 14:58:10 | 122.82 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 121 | 120.33 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 121 | 123.21 | No Sensor | 123.38 | 120.5 | 126.29 | 122.02 | 127.66 | 119.65 | 124.4 | 125.26 | 127.49 | 122.36 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:59:11 | 123.83 | 130.95 | No Sensor | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 120.66 | 119.48 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 120.66 | 123.55 | No Sensor | 124.06 | 120.33 | 125.94 | 122.7 | 127.32 | 120.16 | 124.4 | 124.57 | 127.32 | 122.7 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 15:00:11 | 124.83 | 130.95 | No Sensor | No Sensor | 127.49 | No Sensor | 120.83 | 120.16 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 120.66 | 123.55 | No Sensor | 123.72 | 120.16 | 125.43 | 122.02 | 127.84 | 119.65 | 124.4 | 124.57 | 127.32 | 122.7 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:01:11 | 125.83 | 130.26 | No Sensor | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 121 | 119.99 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 120.83 | 123.38 | No Sensor | 124.23 | 120.83 | 125.6 | 121.51 | 127.32 | 119.99 | 124.06 | 124.57 | 127.49 | 122.36 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 15:02:12 | 126.85 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 121.68 | 119.99 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 120.83 | 123.38 | No Sensor | 123.21 | 120.33 | 125.6 | 122.19 | 127.15 | 120.16 | 124.06 | 125.09 | 127.49 | 122.87 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 15:03:12 | 127.85 | 130.95 | No Sensor | No Sensor | 126.63 | No Sensor | 120.5 | 119.31 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 121 | 123.38 | No Sensor | 123.89 | 120.66 | 125.6 | 121.68 | 127.15 | 119.65 | 124.4 | 124.4 | 127.15 | 122.7 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 15:04:13 | 128.87 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 120.66 | 120.33 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 121.68 | 123.04 | No Sensor | 123.38 | 120.5 | 125.6 | 121.85 | 126.63 | 119.65 | 124.23 | 124.4 | 127.66 | 123.21 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 15:05:13 | 129.87 | 131.65 | No Sensor | No Sensor | 126.46 | No Sensor | 121.17 | 120.16 | No Sensor | 131.13 | No Sensor | 121.51 | 123.04 | No Sensor | 123.89 | 120.66 | 125.6 | 122.02 | 127.15 | 120.16 | 124.06 | 125.26 | 126.97 | 122.7 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:06:13 | 130.87 | 130.95 | No Sensor | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 120.5 | 119.99 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 120.66 | 123.21 | No Sensor | 123.38 | 120.16 | 125.94 | 121.68 | 126.8 | 119.82 | 124.06 | 124.4 | 127.66 | 122.53 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 15:07:14 | 131.88 | 130.26 | No Sensor | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 119.65 | 119.99 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 120.5 | 123.04 | No Sensor | 123.55 | 120.16 | 125.77 | 121.17 | 127.66 | 119.48 | 123.55 | 124.57 | 128.01 | 122.36 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:08:14 | 132.88 | 130.95 | No Sensor | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 120.16 | 119.48 | No Sensor | 130.61 | No Sensor | 120.83 | 123.21 | No Sensor | 123.38 | 120.16 | 125.77 | 121.68 | 127.32 | 119.82 | 124.06 | 125.26 | 127.32 | 122.7 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:09:14 | 133.88 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 127.15 | No Sensor | 120.16 | 119.48 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 121 | 122.87 | No Sensor | 124.06 | 120.33 | 125.77 | 121.68 | 127.15 | 119.31 | 123.89 | 124.06 | 127.49 | 123.04 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 15:10:15 | 134.9 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 120.66 | 119.48 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 121 | 122.87 | No Sensor | 122.87 | 120.16 | 125.6 | 121 | 126.8 | 119.82 | 124.06 | 124.57 | 127.15 | 122.36 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 15:11:15 | 135.9 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 121 | 119.65 | No Sensor | 130.61 | No Sensor | 121.34 | 122.36 | No Sensor | 123.04 | 120.33 | 125.26 | 121.34 | 127.32 | 119.48 | 124.06 | 124.57 | 127.32 | 122.19 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:12:15 | 136.9 | 130.95 | No Sensor | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 119.15 | 119.31 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 120.66 | 123.04 | No Sensor | 122.7 | 119.99 | 125.77 | 121.17 | 126.97 | 119.65 | 123.89 | 124.57 | 127.15 | 122.02 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 15:13:16 | 137.92 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 120.16 | 120.16 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 121 | 122.53 | No Sensor | 123.04 | 120.5 | 125.43 | 121.51 | 127.49 | 119.15 | 124.06 | 124.23 | 127.15 | 122.7 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:14:16 | 138.92 | 129.05 | No Sensor | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 119.48 | 119.82 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 120.66 | 123.04 | No Sensor | 123.72 | 120.33 | 125.43 | 121.68 | 126.63 | 119.48 | 123.89 | 124.57 | 126.46 | 122.19 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:15:17 | 139.93 | 128.53 | No Sensor | No Sensor | 127.15 | No Sensor | 120.83 | 119.31 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 120.83 | 123.04 | No Sensor | 123.38 | 120.16 | 125.6 | 120.66 | 126.8 | 119.15 | 123.72 | 124.23 | 127.49 | 122.36 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:16:17 | 140.93 | 129.91 | No Sensor | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 120.83 | 119.82 | No Sensor | 130.95 | No Sensor | 121.51 | 123.04 | No Sensor | 123.55 | 120.16 | 125.6 | 121.85 | 126.97 | 119.65 | 123.72 | 124.4 | 127.84 | 122.02 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:17:17 | 141.93 | 129.56 | No Sensor | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 119.99 | 119.82 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 120.83 | 122.7 | No Sensor | 123.72 | 119.99 | 125.09 | 121.34 | 126.63 | 119.31 | 123.55 | 124.23 | 127.32 | 122.19 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:18:18 | 142.95 | 130.26 | No Sensor | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 120.16 | 119.99 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 120.66 | 122.87 | No Sensor | 123.04 | 120.16 | 125.09 | 121.34 | 126.63 | 119.31 | 123.72 | 124.06 | 127.15 | 122.02 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:19:18 | 143.95 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 126.46 | No Sensor | 120.16 | 119.65 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 120.5 | 122.36 | No Sensor | 123.04 | 120.33 | 125.09 | 121.51 | 127.15 | 119.48 | 123.72 | 123.89 | 127.49 | 122.36 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:20:19 | 144.97 | 128.53 | No Sensor | No Sensor | 126.63 | No Sensor | 118.98 | 119.65 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 120.5 | 122.36 | No Sensor | 123.04 | 119.99 | 124.92 | 120.83 | 126.63 | 118.98 | 123.72 | 123.89 | 126.97 | 122.19 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:21:19 | 145.97 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 118.64 | 119.99 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 121 | 122.53 | No Sensor | 123.38 | 119.82 | 125.09 | 121 | 126.8 | 119.15 | 123.72 | 124.4 | 126.97 | 122.36 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:22:19 | 146.97 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 120.16 | 120.16 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 120.66 | 122.7 | No Sensor | 123.21 | 120.16 | 125.43 | 121 | 127.32 | 118.98 | 123.55 | 123.89 | 127.32 | 122.19 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:23:20 | 147.98 | 129.05 | No Sensor | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 119.15 | 119.31 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 120.33 | 122.36 | No Sensor | 123.04 | 119.48 | 125.26 | 121.51 | 126.46 | 118.98 | 123.55 | 123.55 | 127.15 | 121.34 | 120.66 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:24:20 | 148.98 | 129.05 | No Sensor | No Sensor | 124.92 | No Sensor | 119.48 | 119.48 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 120.66 | 122.19 | No Sensor | 122.7 | 119.48 | 124.92 | 121.34 | 126.63 | 119.48 | 123.55 | 123.89 | 126.8 | 121.34 | 120.66 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:25:21 | 150 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 124.92 | No Sensor | 119.31 | 119.48 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 120.83 | 122.02 | No Sensor | 123.55 | 119.82 | 125.09 | 121.17 | 126.63 | 118.98 | 123.55 | 123.55 | 127.15 | 121.85 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:26:21 | 151 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 118.98 | 119.82 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 120.83 | 122.02 | No Sensor | 122.36 | 120.16 | 125.09 | 121.17 | 126.8 | 118.98 | 123.72 | 123.55 | 126.97 | 122.19 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:27:21 | 152 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 119.31 | 119.82 | No Sensor | 130.43 | No Sensor | 121 | 122.53 | No Sensor | 122.7 | 119.82 | 125.6 | 121.34 | 126.29 | 119.31 | 123.38 | 123.89 | 126.97 | 121.68 | 120.66 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:28:22 | 153.02 | 129.05 | No Sensor | No Sensor | 124.57 | No Sensor | 121 | 119.48 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 120.5 | 122.02 | No Sensor | 122.53 | 119.31 | 124.75 | 121.17 | 126.63 | 119.15 | 123.21 | 123.55 | 126.8 | 121.68 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:29:22 | 154.02 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 126.46 | No Sensor | 119.82 | 119.48 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 120.83 | 121.68 | No Sensor | 122.7 | 119.48 | 124.75 | 121.51 | 126.29 | 118.81 | 123.55 | 123.55 | 127.32 | 121.68 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.84
25.01.22 15:30:23 | 155.03 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 126.63 | No Sensor | 118.81 | 119.31 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 120.83 | 122.02 | No Sensor | 122.53 | 119.48 | 125.09 | 120.83 | 126.29 | 118.98 | 123.38 | 124.4 | 127.32 | 121.85 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:31:23 | 156.03 | 129.56 | No Sensor | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 118.64 | 119.31 | No Sensor | 129.74 | No Sensor | 120.66 | 121.68 | No Sensor | 122.87 | 119.31 | 124.75 | 120.33 | 126.46 | 118.98 | 123.55 | 123.89 | 127.15 | 121.34 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:32:23 | 157.03 | 128.53 | No Sensor | No Sensor | 124.75 | No Sensor | 118.31 | 119.31 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 120.33 | 121.51 | No Sensor | 122.7 | 118.98 | 124.75 | 119.99 | 126.63 | 118.81 | 123.38 | 123.38 | 126.46 | 121.85 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
25.01.22 15:33:24 | 158.05 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 119.65 | 119.31 | No Sensor | 130.09 | No Sensor | 120.5 | 122.02 | No Sensor | 122.7 | 119.99 | 124.92 | 121.51 | 126.12 | 118.98 | 123.21 | 123.72 | 127.32 | 121.85 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:34:24 | 159.05 | 129.74 | No Sensor | No Sensor | 125.26 | No Sensor | 119.15 | 119.31 | No Sensor | 129.39 | No Sensor | 121.17 | 121.68 | No Sensor | 122.36 | 119.82 | 124.57 | 120.33 | 126.12 | 118.98 | 123.21 | 123.21 | 126.97 | 121.85 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.84
25.01.22 15:35:24 | 160.05 | 129.05 | No Sensor | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 118.64 | 119.65 | No Sensor | 129.91 | No Sensor | 120.83 | 121.68 | No Sensor | 122.53 | 119.31 | 124.4 | 121.34 | 126.29 | 118.47 | 123.21 | 123.38 | 126.8 | 121.17 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
25.01.22 15:36:25 | 161.07 | 130.95 | No Sensor | No Sensor | 124.92 | No Sensor | 119.65 | 119.82 | No Sensor | 130.26 | No Sensor | 120.33 | 121.51 | No Sensor | 122.53 | 119.65 | 124.92 | 120.5 | 126.46 | 118.81 | 123.38 | 123.21 | 127.15 | 121.85 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.84
25.01.22 15:37:26 | 162.08 | 129.22 | No Sensor | No Sensor | 123.89 | No Sensor | 119.31 | 118.98 | No Sensor | 129.56 | No Sensor | 119.99 | 121.34 | No Sensor | 122.19 | 119.48 | 124.23 | 120.16 | 126.63 | 118.64 | 123.04 | 123.55 | 126.8 | 122.19 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84