## Sheet2
Measurement Name : | Block3_Day22_plate4_read |  | Generated On : | 25/01/2022, 15:39:14 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 25/01/2022, 12:55:21 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 25/01/2022, 15:37:30 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
25.01.22 12:55:23 | 0.03 | 34878 | 32685 | 34000 | 32501 | 34604 | 109 | 35965 | 34804 | 34473 | 35988 | 90 | 28533 | 37437 | 104 | 38987 | 35664 | 36323 | 30906 | 33948 | 38511 | 34694 | 33950 | 36473 | 37194 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 12:56:23 | 1.03 | 34852 | 32671 | 33970 | 32521 | 35590 | 106 | 35948 | 34811 | 34502 | 36019 | 96 | 28534 | 37471 | 107 | 39067 | 35293 | 36340 | 30917 | 33898 | 38608 | 34657 | 34024 | 36317 | 37173 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 12:57:24 | 2.05 | 34915 | 32878 | 33806 | 32242 | 34468 | 98 | 35619 | 34923 | 34510 | 36164 | 102 | 28511 | 37293 | 99 | 39155 | 34065 | 36702 | 31509 | 34238 | 33208 | 35008 | 34253 | 36328 | 37995 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 12:58:24 | 3.05 | 34923 | 32886 | 33800 | 32202 | 34409 | 111 | 35612 | 34858 | 34521 | 35980 | 95 | 28552 | 37276 | 103 | 39082 | 33995 | 36694 | 31302 | 34309 | 33244 | 35006 | 34400 | 36305 | 37959 | 20 | 953 | 0 | 21.97
25.01.22 12:59:24 | 4.05 | 34906 | 32827 | 33823 | 32234 | 34678 | 100 | 35586 | 34993 | 34521 | 36067 | 103 | 28591 | 37335 | 102 | 39170 | 34024 | 36663 | 31512 | 34296 | 33205 | 35020 | 34222 | 36340 | 37985 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:00:25 | 5.07 | 34909 | 32878 | 33944 | 32248 | 34469 | 94 | 35676 | 34960 | 34499 | 36082 | 102 | 28604 | 37338 | 111 | 39155 | 34007 | 36648 | 31399 | 34331 | 33218 | 35008 | 34352 | 36370 | 37954 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:01:25 | 6.07 | 34903 | 32852 | 33837 | 32238 | 34573 | 103 | 35585 | 34980 | 34485 | 35844 | 99 | 28593 | 37273 | 102 | 38953 | 34031 | 36612 | 31532 | 34294 | 33225 | 35020 | 34468 | 36299 | 38003 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:02:25 | 7.07 | 34906 | 32863 | 33913 | 32294 | 34369 | 105 | 35623 | 34973 | 34541 | 36031 | 105 | 28502 | 37228 | 109 | 39130 | 34026 | 36668 | 31461 | 34266 | 33258 | 34972 | 34479 | 36244 | 38009 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:03:26 | 8.08 | 34909 | 32889 | 33834 | 32239 | 34389 | 105 | 35662 | 34950 | 34502 | 36025 | 102 | 28586 | 37296 | 106 | 39153 | 34042 | 36668 | 31464 | 34300 | 33219 | 35025 | 34491 | 36251 | 37999 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:04:26 | 9.08 | 34903 | 32841 | 33846 | 32240 | 34398 | 111 | 35623 | 34977 | 34473 | 36048 | 101 | 28470 | 37267 | 110 | 39161 | 34137 | 36645 | 31410 | 34336 | 33288 | 34960 | 34383 | 36276 | 37991 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:05:26 | 10.08 | 34895 | 32807 | 33872 | 32280 | 34528 | 106 | 35640 | 34974 | 34485 | 35991 | 95 | 28561 | 37242 | 103 | 39062 | 34042 | 36640 | 31455 | 34195 | 33261 | 34986 | 34412 | 36248 | 37940 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:06:27 | 11.1 | 34909 | 32832 | 33824 | 32166 | 34350 | 104 | 35637 | 34948 | 34459 | 36090 | 98 | 28500 | 37276 | 106 | 39235 | 34151 | 36637 | 31430 | 34338 | 33230 | 34960 | 34287 | 36259 | 38015 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:07:27 | 12.1 | 34901 | 32835 | 33808 | 32203 | 34378 | 111 | 35567 | 34946 | 34456 | 36019 | 108 | 28513 | 37262 | 100 | 39033 | 34072 | 36640 | 31481 | 34327 | 33326 | 34972 | 34134 | 36275 | 37918 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:08:28 | 13.12 | 34901 | 32804 | 33840 | 32235 | 34528 | 105 | 35624 | 34960 | 34442 | 36011 | 98 | 28474 | 37225 | 110 | 39245 | 34065 | 36628 | 31427 | 34244 | 33282 | 34929 | 34199 | 36345 | 37944 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:09:28 | 14.12 | 34909 | 32818 | 33837 | 32267 | 35271 | 116 | 35628 | 35019 | 34550 | 36155 | 106 | 28483 | 37267 | 107 | 39079 | 34129 | 36674 | 32756 | 34217 | 33308 | 35006 | 34168 | 36350 | 37965 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:10:28 | 15.12 | 34906 | 32798 | 33872 | 32156 | 34545 | 101 | 35626 | 34947 | 34527 | 37462 | 96 | 28466 | 37214 | 103 | 38982 | 34139 | 36654 | 31294 | 34214 | 33288 | 34943 | 34137 | 36325 | 37912 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:11:29 | 16.13 | 34898 | 32821 | 33854 | 32225 | 34582 | 98 | 35615 | 34953 | 34476 | 36141 | 98 | 28516 | 37267 | 95 | 39265 | 34215 | 36710 | 31495 | 34292 | 33314 | 34991 | 34157 | 36273 | 37901 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:12:29 | 17.13 | 34898 | 32835 | 33839 | 32185 | 35271 | 102 | 35624 | 34952 | 34524 | 35988 | 98 | 28542 | 37194 | 106 | 39253 | 34188 | 36679 | 31458 | 34239 | 33348 | 34994 | 34134 | 36231 | 37936 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:13:29 | 18.13 | 34903 | 32829 | 33830 | 32228 | 34517 | 104 | 35617 | 34943 | 34476 | 36263 | 109 | 28528 | 37264 | 97 | 39153 | 34110 | 36654 | 31401 | 34212 | 33354 | 34929 | 34165 | 36254 | 37913 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:14:30 | 19.15 | 34906 | 32861 | 33821 | 32279 | 34398 | 101 | 35567 | 34966 | 34442 | 37442 | 99 | 28607 | 37259 | 105 | 39176 | 34264 | 36657 | 31651 | 34263 | 33454 | 34977 | 34225 | 36254 | 37958 | 20 | 953 | 0 | 22.11
25.01.22 13:15:30 | 20.15 | 34909 | 32821 | 33832 | 32234 | 34534 | 109 | 35626 | 34968 | 34476 | 35997 | 107 | 28500 | 37233 | 103 | 39268 | 34237 | 36656 | 31263 | 34223 | 33398 | 35020 | 34247 | 36231 | 37922 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:16:30 | 21.15 | 34901 | 32835 | 33802 | 32249 | 34582 | 111 | 35578 | 34885 | 34405 | 36011 | 102 | 28516 | 37242 | 105 | 38883 | 34269 | 36648 | 31648 | 34175 | 33367 | 35051 | 34225 | 36320 | 38038 | 20 | 953 | 0 | 22.11
25.01.22 13:17:31 | 22.17 | 34912 | 32824 | 33819 | 32237 | 34565 | 105 | 35616 | 34944 | 34453 | 35946 | 96 | 28505 | 37307 | 107 | 39002 | 34177 | 36620 | 31472 | 34185 | 33435 | 34969 | 34168 | 36225 | 38010 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:18:31 | 23.17 | 34912 | 32812 | 33865 | 32232 | 34324 | 95 | 35632 | 34956 | 34456 | 36130 | 99 | 28521 | 37318 | 98 | 39172 | 34244 | 36600 | 31447 | 34300 | 33355 | 35008 | 34157 | 36334 | 37931 | 20 | 953 | 0 | 22.11
25.01.22 13:19:32 | 24.18 | 34915 | 32880 | 33856 | 32223 | 34299 | 100 | 35582 | 34886 | 34431 | 35960 | 102 | 28489 | 37168 | 106 | 39138 | 34205 | 36628 | 31410 | 34218 | 33341 | 34986 | 34185 | 36231 | 37945 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:20:32 | 25.18 | 34923 | 32841 | 33828 | 32276 | 34273 | 98 | 35620 | 34962 | 34507 | 36005 | 117 | 28544 | 37199 | 101 | 39092 | 34233 | 36625 | 32679 | 34240 | 33352 | 35008 | 34239 | 36278 | 37958 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:21:32 | 26.18 | 34926 | 32812 | 33803 | 32185 | 34302 | 105 | 35532 | 34915 | 34422 | 35934 | 95 | 28518 | 37211 | 110 | 39084 | 34240 | 36656 | 31407 | 34221 | 33350 | 34963 | 34211 | 36253 | 37895 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:22:33 | 27.2 | 34923 | 32875 | 33812 | 32207 | 34313 | 106 | 35549 | 34951 | 34468 | 36005 | 101 | 28525 | 37222 | 105 | 39190 | 34277 | 36648 | 31447 | 34239 | 33367 | 34991 | 34202 | 36264 | 38007 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:23:33 | 28.2 | 34929 | 32861 | 33840 | 32186 | 34322 | 98 | 35577 | 34942 | 34451 | 36005 | 105 | 28555 | 37191 | 100 | 39126 | 34196 | 36597 | 31410 | 34208 | 33442 | 34935 | 34162 | 36229 | 37955 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:24:34 | 29.22 | 34932 | 32798 | 33805 | 32295 | 34271 | 95 | 35631 | 34931 | 34490 | 36031 | 97 | 28473 | 37213 | 97 | 38987 | 34337 | 36656 | 31382 | 34253 | 33485 | 35003 | 34239 | 36244 | 38037 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:25:34 | 30.22 | 34935 | 32790 | 33855 | 32212 | 34327 | 111 | 35583 | 34978 | 34476 | 35983 | 102 | 28504 | 37276 | 107 | 39136 | 34186 | 36625 | 31509 | 34253 | 33428 | 34963 | 34264 | 36261 | 37874 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:26:34 | 31.22 | 34937 | 32795 | 33841 | 32229 | 34296 | 102 | 35729 | 34977 | 34530 | 36150 | 97 | 28530 | 37298 | 107 | 38965 | 34220 | 36600 | 32761 | 34271 | 33416 | 34989 | 34213 | 36341 | 37905 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:27:35 | 32.23 | 34935 | 32795 | 33861 | 32187 | 34327 | 97 | 35576 | 34972 | 34451 | 35929 | 97 | 28552 | 37213 | 98 | 39230 | 34195 | 36617 | 31450 | 34254 | 33423 | 34966 | 34230 | 36210 | 37942 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:28:35 | 33.23 | 34946 | 32815 | 33919 | 32208 | 34324 | 97 | 35665 | 34969 | 34456 | 36005 | 104 | 28471 | 37253 | 95 | 39346 | 34290 | 36594 | 31532 | 34233 | 33403 | 34932 | 34241 | 36285 | 37920 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:29:35 | 34.23 | 34946 | 32773 | 33856 | 32214 | 34279 | 112 | 35667 | 34920 | 34490 | 36090 | 105 | 28530 | 37259 | 97 | 39120 | 34234 | 36602 | 31393 | 34211 | 33406 | 34957 | 34244 | 36260 | 37995 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:30:36 | 35.25 | 34943 | 32778 | 33841 | 32199 | 34282 | 106 | 35640 | 34930 | 34513 | 36039 | 101 | 28562 | 37307 | 97 | 39174 | 34296 | 36594 | 31467 | 34357 | 33446 | 34932 | 34315 | 36297 | 37913 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:31:36 | 36.25 | 34946 | 32767 | 33879 | 32213 | 34347 | 102 | 35666 | 34945 | 34485 | 36127 | 95 | 28529 | 37213 | 102 | 39091 | 34234 | 36653 | 31441 | 34269 | 33409 | 34943 | 34191 | 36250 | 37996 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:32:36 | 37.25 | 34946 | 32773 | 33878 | 32229 | 34361 | 109 | 35657 | 33961 | 34459 | 36045 | 103 | 28515 | 37281 | 109 | 39236 | 34294 | 36628 | 31467 | 34332 | 33484 | 34946 | 34318 | 36303 | 37884 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:33:37 | 38.27 | 34952 | 32744 | 33887 | 32224 | 34389 | 100 | 35650 | 33928 | 34470 | 36068 | 98 | 28452 | 37341 | 104 | 39262 | 34281 | 36625 | 31503 | 34275 | 33426 | 34949 | 34247 | 36376 | 37948 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:34:37 | 39.27 | 34954 | 32773 | 33923 | 32175 | 34389 | 99 | 35615 | 33942 | 34459 | 35994 | 103 | 28519 | 37361 | 101 | 39255 | 34240 | 36656 | 31469 | 34221 | 33435 | 34949 | 34250 | 36255 | 37903 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:35:37 | 40.27 | 34949 | 32776 | 33867 | 32206 | 34367 | 105 | 35680 | 33942 | 34516 | 36014 | 92 | 28483 | 37239 | 101 | 39178 | 34349 | 36653 | 32705 | 34298 | 33432 | 34969 | 34281 | 36251 | 37957 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:36:38 | 41.28 | 34957 | 32795 | 33834 | 32276 | 34364 | 102 | 35640 | 33968 | 34496 | 36096 | 101 | 28522 | 37273 | 97 | 39104 | 34305 | 36648 | 31662 | 34233 | 33476 | 34972 | 34253 | 36283 | 37949 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:37:38 | 42.28 | 34960 | 32821 | 33843 | 32248 | 34381 | 107 | 35640 | 33932 | 34510 | 37498 | 85 | 28526 | 37326 | 106 | 39214 | 34361 | 36633 | 31478 | 34399 | 33481 | 35022 | 34315 | 36284 | 37982 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:38:39 | 43.3 | 34971 | 32742 | 33880 | 32299 | 34395 | 98 | 35658 | 33984 | 34476 | 36017 | 103 | 28498 | 37321 | 103 | 39227 | 34324 | 36682 | 31481 | 34265 | 33438 | 34988 | 34261 | 36294 | 38044 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:39:39 | 44.3 | 34974 | 32756 | 33920 | 32319 | 34443 | 105 | 35667 | 33954 | 34467 | 36014 | 96 | 28504 | 37290 | 102 | 39184 | 34347 | 36733 | 31549 | 34348 | 33478 | 34994 | 34287 | 36269 | 38110 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:40:40 | 45.32 | 34974 | 32810 | 33866 | 32245 | 34463 | 106 | 35669 | 33996 | 34538 | 35985 | 96 | 28536 | 37355 | 93 | 39171 | 34404 | 36758 | 31478 | 34391 | 33490 | 34980 | 34369 | 36242 | 38038 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:41:40 | 46.32 | 34971 | 32790 | 33884 | 32238 | 34400 | 102 | 35667 | 34044 | 34561 | 36150 | 94 | 28518 | 37355 | 112 | 39122 | 34382 | 36716 | 31594 | 34317 | 33499 | 34971 | 34298 | 36304 | 37929 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:42:40 | 47.32 | 34980 | 32767 | 33913 | 32211 | 34463 | 97 | 35650 | 33992 | 34530 | 36266 | 104 | 28524 | 37426 | 103 | 39387 | 34294 | 36628 | 31294 | 34294 | 33542 | 34977 | 34405 | 36262 | 37979 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:43:41 | 48.33 | 34983 | 32790 | 33892 | 32259 | 34449 | 106 | 35624 | 33935 | 34527 | 35988 | 96 | 28497 | 37318 | 110 | 39070 | 34347 | 36687 | 31365 | 34313 | 33511 | 34983 | 34383 | 36295 | 37956 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:44:41 | 49.33 | 34988 | 32787 | 33890 | 32239 | 34477 | 97 | 35656 | 34031 | 34550 | 36263 | 105 | 28471 | 37295 | 109 | 39160 | 34392 | 36667 | 31481 | 34309 | 33528 | 34971 | 34312 | 36242 | 37951 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:45:42 | 50.35 | 34986 | 32815 | 33910 | 32262 | 34474 | 103 | 35716 | 33977 | 34552 | 35838 | 92 | 28523 | 37406 | 97 | 39223 | 34342 | 36667 | 31435 | 34295 | 33531 | 34986 | 34295 | 36275 | 37948 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:46:42 | 51.35 | 34988 | 32858 | 33850 | 32255 | 34508 | 106 | 35657 | 34020 | 34527 | 36056 | 98 | 28510 | 37414 | 105 | 39340 | 34325 | 36724 | 31433 | 34275 | 33541 | 35017 | 34368 | 36304 | 38054 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:47:42 | 52.35 | 34997 | 32812 | 33862 | 32219 | 34471 | 98 | 35634 | 33990 | 34524 | 36059 | 103 | 28456 | 37366 | 106 | 39254 | 34296 | 36747 | 31637 | 34371 | 33517 | 35014 | 34394 | 36327 | 38000 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:48:43 | 53.37 | 35003 | 32793 | 33887 | 32217 | 34480 | 105 | 35686 | 34051 | 34547 | 35974 | 100 | 28514 | 37389 | 106 | 39101 | 34287 | 36744 | 31472 | 34304 | 33568 | 35039 | 34419 | 36300 | 37951 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:49:43 | 54.37 | 35003 | 32829 | 33874 | 32188 | 34508 | 102 | 35665 | 34068 | 34538 | 35996 | 98 | 28549 | 37360 | 107 | 39321 | 34365 | 36716 | 32787 | 34407 | 33572 | 35014 | 34397 | 36253 | 38035 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:50:44 | 55.38 | 35014 | 32838 | 33871 | 32295 | 34499 | 97 | 35724 | 34049 | 34586 | 35979 | 98 | 28526 | 37386 | 110 | 39352 | 34493 | 36732 | 31495 | 34407 | 33570 | 35037 | 34374 | 36388 | 38053 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:51:44 | 56.38 | 35005 | 32773 | 33842 | 32200 | 34437 | 98 | 35692 | 33988 | 34516 | 36186 | 103 | 28497 | 37414 | 101 | 39242 | 34349 | 36690 | 32722 | 34262 | 33546 | 34929 | 34385 | 36285 | 38012 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:52:44 | 57.38 | 35000 | 32824 | 33842 | 32245 | 34536 | 103 | 35760 | 34001 | 34555 | 35866 | 91 | 28543 | 37391 | 104 | 39114 | 34406 | 36724 | 31543 | 34310 | 33523 | 35017 | 34357 | 36311 | 37981 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:53:45 | 58.4 | 35000 | 32872 | 33919 | 32243 | 34539 | 102 | 35720 | 34072 | 34564 | 36033 | 97 | 28515 | 37431 | 111 | 39077 | 34420 | 36775 | 31452 | 34337 | 33539 | 35020 | 34459 | 36323 | 38054 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:54:45 | 59.4 | 35005 | 32770 | 33805 | 32249 | 34443 | 106 | 35717 | 33979 | 34501 | 36008 | 97 | 28550 | 37448 | 110 | 39040 | 34335 | 36681 | 31450 | 34311 | 33504 | 35031 | 34394 | 36306 | 37971 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:55:45 | 60.4 | 35003 | 32761 | 33799 | 32201 | 34505 | 112 | 35638 | 34037 | 34555 | 36161 | 105 | 28498 | 37389 | 104 | 39172 | 34407 | 36752 | 31532 | 34371 | 33553 | 35011 | 34379 | 36343 | 38003 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:56:46 | 61.42 | 35005 | 32776 | 33826 | 32344 | 34477 | 101 | 35684 | 33943 | 34572 | 37456 | 98 | 28495 | 37423 | 110 | 39313 | 34406 | 36732 | 31506 | 34300 | 33527 | 35045 | 34397 | 36275 | 37980 | 20 | 953 | 0 | 21.98
25.01.22 13:57:46 | 62.42 | 35005 | 32776 | 33855 | 32200 | 34443 | 98 | 35672 | 34036 | 34550 | 36181 | 101 | 28491 | 37442 | 106 | 39141 | 34381 | 36718 | 31506 | 34326 | 33504 | 34969 | 34385 | 36289 | 38033 | 20 | 953 | 0 | 21.98
25.01.22 13:58:47 | 63.43 | 35008 | 32776 | 33805 | 32255 | 34499 | 106 | 35656 | 34078 | 34586 | 36033 | 101 | 28487 | 37437 | 102 | 39146 | 34401 | 36721 | 31518 | 34328 | 33490 | 35031 | 34345 | 36269 | 38061 | 20 | 953 | 0 | 21.98
25.01.22 13:59:47 | 64.43 | 35014 | 32764 | 33863 | 32211 | 34471 | 95 | 35658 | 33956 | 34558 | 36121 | 96 | 28552 | 37411 | 104 | 39195 | 34403 | 36732 | 31540 | 34297 | 33551 | 35048 | 34354 | 36317 | 37999 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 14:00:47 | 65.43 | 35008 | 32832 | 33837 | 32204 | 34516 | 105 | 35654 | 33975 | 34567 | 36042 | 102 | 28561 | 37423 | 102 | 39225 | 34330 | 36786 | 31512 | 34349 | 33521 | 35022 | 34411 | 36257 | 37995 | 20 | 953 | 0 | 21.97
25.01.22 14:01:48 | 66.45 | 35011 | 32829 | 33841 | 32205 | 34494 | 103 | 35714 | 33956 | 34490 | 35823 | 96 | 28611 | 37414 | 105 | 39229 | 34359 | 36766 | 31438 | 34283 | 33545 | 35051 | 34410 | 36400 | 38031 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:02:48 | 67.45 | 35023 | 32776 | 33893 | 32238 | 34499 | 105 | 35669 | 34002 | 34524 | 35979 | 96 | 28522 | 37468 | 105 | 39215 | 34464 | 36834 | 31540 | 34398 | 33602 | 35028 | 34399 | 36273 | 38002 | 20 | 953 | 0 | 21.97
25.01.22 14:03:49 | 68.47 | 35023 | 32776 | 33834 | 32242 | 34505 | 90 | 35650 | 33979 | 34544 | 36121 | 106 | 28553 | 37420 | 106 | 39186 | 34373 | 36769 | 31540 | 34345 | 33554 | 34980 | 34444 | 36255 | 38036 | 20 | 953 | 0 | 21.97
25.01.22 14:04:49 | 69.47 | 35034 | 32815 | 33844 | 32242 | 34451 | 98 | 35689 | 34041 | 34499 | 36161 | 94 | 28621 | 37434 | 103 | 39137 | 34370 | 36721 | 31515 | 34344 | 33557 | 34957 | 34371 | 36222 | 38002 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:05:49 | 70.47 | 35037 | 32795 | 33884 | 32331 | 34542 | 101 | 35648 | 33941 | 34532 | 36027 | 106 | 28563 | 37431 | 97 | 39219 | 34343 | 36797 | 31523 | 34344 | 33586 | 34963 | 34371 | 36219 | 38067 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:06:50 | 71.48 | 35034 | 32818 | 33828 | 32324 | 34499 | 100 | 35709 | 34053 | 34561 | 35988 | 100 | 28605 | 37431 | 111 | 39149 | 34399 | 36766 | 31526 | 34325 | 33594 | 35014 | 34427 | 36267 | 38110 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:07:50 | 72.48 | 35034 | 32807 | 33831 | 32211 | 34496 | 93 | 35696 | 34010 | 34527 | 36025 | 105 | 28609 | 37420 | 112 | 39171 | 34349 | 36766 | 31580 | 34344 | 33540 | 34963 | 34472 | 36287 | 37970 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:08:50 | 73.48 | 35037 | 32812 | 33842 | 32219 | 34468 | 107 | 35684 | 33975 | 34498 | 37507 | 95 | 28539 | 37522 | 101 | 39139 | 34329 | 36715 | 31532 | 34322 | 33537 | 35014 | 34351 | 36287 | 38007 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:09:51 | 74.5 | 35042 | 32815 | 33811 | 32240 | 34550 | 106 | 35668 | 33994 | 34479 | 36019 | 97 | 28578 | 37445 | 97 | 39308 | 34306 | 36843 | 31523 | 34297 | 33563 | 34957 | 34359 | 36281 | 37965 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 14:10:51 | 75.5 | 35042 | 32790 | 33903 | 32217 | 34530 | 104 | 35740 | 34054 | 34484 | 36127 | 94 | 28533 | 37428 | 98 | 39134 | 34312 | 36760 | 31523 | 34353 | 33518 | 34963 | 34362 | 36285 | 38007 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:11:52 | 76.52 | 35051 | 32861 | 33911 | 32286 | 34533 | 104 | 35739 | 34022 | 34510 | 36129 | 103 | 28620 | 37465 | 98 | 39294 | 34306 | 36783 | 31674 | 34331 | 33601 | 34969 | 34455 | 36273 | 38130 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 14:12:52 | 77.52 | 35054 | 32849 | 33906 | 32245 | 34556 | 107 | 35733 | 34008 | 34532 | 37535 | 105 | 28595 | 37471 | 102 | 40911 | 34315 | 36786 | 31523 | 34353 | 33558 | 34963 | 34467 | 36302 | 38069 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 14:13:52 | 78.52 | 35059 | 32798 | 33870 | 32270 | 34539 | 103 | 35682 | 34066 | 34510 | 35843 | 100 | 28625 | 37488 | 103 | 39148 | 34335 | 36777 | 31373 | 34311 | 33580 | 34963 | 34509 | 36290 | 38029 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 14:14:53 | 79.53 | 35057 | 32841 | 33889 | 32197 | 34505 | 107 | 35716 | 34057 | 34515 | 37523 | 106 | 28566 | 37482 | 95 | 39212 | 34347 | 36806 | 32855 | 34303 | 33601 | 34963 | 34526 | 36288 | 38123 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 14:15:53 | 80.53 | 35060 | 32821 | 33866 | 32226 | 34490 | 101 | 35735 | 34056 | 34484 | 37475 | 103 | 28566 | 37451 | 102 | 39358 | 34372 | 36809 | 31529 | 34340 | 33666 | 34997 | 34433 | 36285 | 38026 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 14:16:54 | 81.55 | 35065 | 32793 | 33903 | 32341 | 34547 | 104 | 35763 | 34060 | 34535 | 36135 | 103 | 28556 | 37459 | 97 | 39363 | 34326 | 36780 | 31538 | 34314 | 33585 | 34988 | 34475 | 36276 | 38033 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 14:17:54 | 82.55 | 35065 | 32846 | 33818 | 32232 | 34516 | 100 | 35697 | 34135 | 34538 | 36050 | 109 | 28596 | 37476 | 105 | 39275 | 34321 | 36735 | 31470 | 34309 | 33479 | 34969 | 34461 | 36242 | 38052 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:18:54 | 83.55 | 35068 | 32750 | 33872 | 32213 | 34490 | 103 | 35700 | 34089 | 34496 | 35835 | 100 | 28585 | 37468 | 100 | 39133 | 34374 | 36738 | 31467 | 34289 | 33477 | 34946 | 34515 | 36274 | 37991 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 14:19:55 | 84.57 | 35079 | 32747 | 33872 | 32209 | 34490 | 102 | 35706 | 34044 | 34569 | 36209 | 94 | 28562 | 37541 | 102 | 39156 | 34325 | 36732 | 31487 | 34324 | 33471 | 34918 | 34469 | 36280 | 38007 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:20:56 | 85.58 | 35079 | 32793 | 33873 | 32224 | 34462 | 100 | 35731 | 34047 | 34547 | 36056 | 103 | 28610 | 37487 | 100 | 39310 | 34345 | 36718 | 31543 | 34304 | 33479 | 34994 | 34461 | 36326 | 38010 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:21:56 | 86.58 | 35077 | 32855 | 33876 | 32215 | 34502 | 106 | 35708 | 34067 | 34549 | 36005 | 91 | 28578 | 37502 | 98 | 39461 | 34339 | 36789 | 31611 | 34301 | 33485 | 34969 | 34472 | 36298 | 38092 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 14:22:57 | 87.6 | 35082 | 32810 | 33867 | 32235 | 34507 | 103 | 35741 | 34067 | 34527 | 35840 | 100 | 28568 | 37453 | 95 | 39144 | 34337 | 36766 | 31594 | 34324 | 33482 | 35039 | 34475 | 36254 | 38043 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:23:57 | 88.6 | 35094 | 32787 | 33866 | 32238 | 34519 | 101 | 35768 | 34047 | 34507 | 36036 | 101 | 28585 | 37499 | 109 | 39293 | 34358 | 36766 | 31518 | 34324 | 33500 | 34988 | 34481 | 36254 | 37995 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:24:57 | 89.6 | 35102 | 32821 | 33903 | 32263 | 34547 | 98 | 35712 | 34023 | 34583 | 36223 | 98 | 28593 | 37510 | 103 | 39233 | 34271 | 36803 | 31365 | 34340 | 33549 | 34977 | 34506 | 36361 | 38065 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:25:58 | 90.62 | 35099 | 32750 | 33905 | 32213 | 34550 | 90 | 35764 | 34106 | 34575 | 36155 | 99 | 28552 | 37550 | 103 | 39245 | 34250 | 36738 | 31546 | 34306 | 33532 | 34932 | 34429 | 36421 | 38024 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:26:58 | 91.62 | 35094 | 32770 | 33877 | 32240 | 34459 | 106 | 35722 | 34034 | 34569 | 36098 | 101 | 28580 | 37550 | 91 | 39172 | 34279 | 36709 | 31560 | 34363 | 33497 | 34969 | 34413 | 36348 | 38016 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:27:59 | 92.63 | 35085 | 32767 | 33912 | 32239 | 34479 | 102 | 35740 | 34091 | 34549 | 36005 | 97 | 28615 | 37496 | 98 | 39343 | 34309 | 36774 | 31543 | 34340 | 33501 | 34969 | 34475 | 36324 | 38094 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:28:59 | 93.63 | 35099 | 32790 | 33862 | 32216 | 34436 | 105 | 35784 | 34065 | 34521 | 36104 | 100 | 28561 | 37521 | 105 | 39126 | 34234 | 36718 | 31708 | 34337 | 33283 | 34954 | 34376 | 36341 | 38029 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:29:59 | 94.63 | 35102 | 32776 | 33941 | 32172 | 34459 | 111 | 35767 | 34040 | 34581 | 36092 | 104 | 28515 | 37524 | 105 | 39309 | 34208 | 36755 | 31458 | 34323 | 33307 | 34983 | 34421 | 36433 | 37989 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:31:00 | 95.65 | 35113 | 32727 | 33886 | 32176 | 34479 | 100 | 35769 | 34051 | 34558 | 36058 | 101 | 28587 | 37550 | 102 | 39187 | 34249 | 36721 | 31600 | 34346 | 33321 | 34991 | 34446 | 36401 | 38035 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:32:00 | 96.65 | 35184 | 32795 | 33888 | 32286 | 34561 | 101 | 35727 | 34007 | 34569 | 36041 | 111 | 28592 | 37459 | 96 | 39198 | 34298 | 36757 | 31625 | 34323 | 33407 | 35034 | 34503 | 36449 | 38194 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:33:01 | 97.67 | 35181 | 32812 | 33895 | 32240 | 34476 | 107 | 35721 | 33918 | 34592 | 37546 | 102 | 28576 | 37465 | 96 | 39310 | 34326 | 36735 | 31569 | 34327 | 33338 | 35014 | 34512 | 36324 | 38041 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:34:01 | 98.67 | 35181 | 32855 | 33930 | 32282 | 34476 | 107 | 35732 | 34003 | 34586 | 37543 | 107 | 28582 | 37436 | 105 | 39453 | 34330 | 36786 | 31549 | 34333 | 33359 | 35042 | 34509 | 36324 | 38092 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:35:01 | 99.67 | 35179 | 32815 | 33898 | 32243 | 34507 | 97 | 35747 | 33983 | 34589 | 35988 | 99 | 28563 | 37487 | 101 | 39113 | 34293 | 36755 | 32793 | 34318 | 33369 | 35068 | 34511 | 36442 | 38127 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:36:02 | 100.68 | 35187 | 32744 | 33920 | 32185 | 34479 | 104 | 35770 | 33995 | 34566 | 36126 | 101 | 28507 | 37524 | 93 | 39199 | 34265 | 36687 | 31489 | 34315 | 33347 | 35082 | 34446 | 36329 | 38010 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:37:02 | 101.68 | 35198 | 32767 | 33969 | 32271 | 34462 | 103 | 35777 | 34016 | 34566 | 35826 | 95 | 28565 | 37445 | 106 | 39225 | 34390 | 36752 | 31722 | 34358 | 33353 | 35028 | 34472 | 36293 | 38099 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:38:03 | 102.7 | 35193 | 32858 | 33924 | 32231 | 34462 | 96 | 35852 | 33991 | 34606 | 36175 | 97 | 28609 | 37502 | 97 | 39151 | 34267 | 36780 | 31563 | 34333 | 33376 | 35042 | 34526 | 36333 | 38178 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:39:03 | 103.7 | 35201 | 32767 | 33899 | 32282 | 34465 | 101 | 35746 | 34022 | 34592 | 37484 | 96 | 28592 | 37473 | 99 | 39300 | 34344 | 36755 | 31597 | 34338 | 33393 | 35068 | 34531 | 36312 | 38056 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:40:03 | 104.7 | 35199 | 32793 | 33972 | 32254 | 34462 | 105 | 35754 | 33985 | 34592 | 36245 | 104 | 28598 | 37453 | 99 | 39365 | 34305 | 36687 | 31608 | 34327 | 33391 | 35096 | 34455 | 36313 | 38106 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:41:04 | 105.72 | 35201 | 32849 | 33877 | 32274 | 34439 | 100 | 35739 | 33926 | 34538 | 36016 | 107 | 28566 | 37507 | 103 | 39460 | 34398 | 36738 | 31379 | 34336 | 33382 | 35090 | 34548 | 36336 | 38109 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:42:04 | 106.72 | 35199 | 32818 | 33920 | 32253 | 34459 | 116 | 35726 | 34040 | 34575 | 36095 | 94 | 28527 | 37504 | 106 | 39240 | 34373 | 36709 | 31546 | 34357 | 33365 | 35090 | 34474 | 36390 | 38102 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:43:05 | 107.73 | 35213 | 32807 | 33887 | 32283 | 34487 | 102 | 35758 | 34030 | 34598 | 36044 | 109 | 28610 | 37482 | 101 | 39366 | 34365 | 36678 | 31566 | 34333 | 33475 | 35076 | 34557 | 36344 | 38064 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:44:05 | 108.73 | 35207 | 32824 | 33958 | 32248 | 34479 | 104 | 35777 | 33959 | 34572 | 36177 | 100 | 28612 | 37516 | 105 | 39350 | 34371 | 36766 | 31563 | 34365 | 33417 | 35127 | 34500 | 36350 | 38143 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:45:05 | 109.73 | 35204 | 32793 | 33901 | 32243 | 34431 | 100 | 35730 | 34023 | 34561 | 35990 | 94 | 28584 | 37468 | 100 | 39226 | 34380 | 36715 | 31521 | 34342 | 33361 | 35059 | 34440 | 36327 | 38100 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:46:06 | 110.75 | 35199 | 32804 | 33898 | 32286 | 34425 | 100 | 35788 | 33964 | 34566 | 36024 | 90 | 28601 | 37502 | 105 | 39252 | 34350 | 36712 | 31495 | 34345 | 33391 | 35076 | 34520 | 36344 | 38169 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:47:06 | 111.75 | 35213 | 32795 | 33887 | 32256 | 34442 | 103 | 35881 | 34059 | 34538 | 35866 | 105 | 28593 | 37473 | 107 | 39303 | 34451 | 36729 | 32850 | 34324 | 33422 | 35082 | 34571 | 36356 | 38131 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:48:07 | 112.77 | 35199 | 32742 | 33910 | 32205 | 34391 | 105 | 35809 | 33956 | 34515 | 36081 | 103 | 28633 | 37516 | 97 | 39333 | 34321 | 36644 | 31552 | 34362 | 33368 | 35017 | 34491 | 36376 | 38116 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:49:07 | 113.77 | 35207 | 32815 | 33929 | 32288 | 34450 | 109 | 35726 | 34040 | 34586 | 36050 | 94 | 28558 | 37524 | 107 | 39284 | 34349 | 36667 | 32844 | 34398 | 33424 | 35076 | 34605 | 36367 | 38143 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:50:07 | 114.77 | 35210 | 32801 | 33927 | 32254 | 34467 | 105 | 35761 | 33991 | 34575 | 36070 | 100 | 28573 | 37521 | 105 | 39353 | 34398 | 36661 | 31498 | 34354 | 33383 | 35071 | 34491 | 36339 | 38183 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:51:08 | 115.78 | 35207 | 32807 | 33906 | 32254 | 34464 | 103 | 35765 | 34068 | 34535 | 36081 | 102 | 28537 | 37533 | 102 | 39070 | 34485 | 36698 | 31529 | 34378 | 33382 | 35085 | 34517 | 36404 | 38092 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:52:08 | 116.78 | 35204 | 32767 | 33906 | 32272 | 34501 | 109 | 35771 | 34026 | 34623 | 36044 | 108 | 28641 | 37530 | 100 | 39253 | 34404 | 36675 | 31523 | 34408 | 33397 | 35119 | 34503 | 36370 | 38153 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:53:08 | 117.78 | 35216 | 32773 | 33927 | 32254 | 34405 | 92 | 35769 | 34063 | 34530 | 36050 | 91 | 28595 | 37496 | 107 | 39481 | 34325 | 36684 | 31575 | 34338 | 33331 | 35054 | 34480 | 36408 | 38119 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:54:09 | 118.8 | 35216 | 32804 | 33900 | 32230 | 34445 | 103 | 35730 | 34009 | 34504 | 35820 | 96 | 28566 | 37490 | 101 | 39289 | 34373 | 36681 | 32807 | 34423 | 33392 | 35090 | 34486 | 36350 | 38114 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:55:09 | 119.8 | 35218 | 32781 | 33952 | 32286 | 34433 | 101 | 35714 | 33963 | 34547 | 37486 | 97 | 28591 | 37547 | 95 | 39406 | 34411 | 36735 | 31611 | 34341 | 33383 | 35056 | 34514 | 36381 | 38125 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:56:10 | 120.82 | 35221 | 32818 | 33883 | 32199 | 34411 | 102 | 35735 | 33983 | 34581 | 36191 | 95 | 28551 | 37527 | 103 | 39202 | 34345 | 36607 | 31566 | 34349 | 33359 | 35065 | 34520 | 36421 | 38097 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:57:10 | 121.82 | 35216 | 32756 | 33972 | 32234 | 34428 | 101 | 35814 | 33954 | 34552 | 37452 | 95 | 28597 | 37493 | 102 | 39253 | 34396 | 36749 | 31640 | 34358 | 33372 | 35107 | 34500 | 36319 | 38164 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:58:10 | 122.82 | 35227 | 32810 | 33926 | 32231 | 34453 | 103 | 35733 | 34080 | 34626 | 35888 | 94 | 28517 | 37496 | 95 | 39233 | 34368 | 36672 | 31563 | 34349 | 33363 | 35031 | 34446 | 36355 | 38084 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:59:11 | 123.83 | 35224 | 32725 | 33952 | 32234 | 34408 | 100 | 35759 | 33976 | 34580 | 36098 | 96 | 28599 | 37524 | 96 | 39274 | 34245 | 36604 | 31620 | 34332 | 33351 | 35056 | 34503 | 36356 | 38075 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:00:11 | 124.83 | 35224 | 32761 | 33947 | 32231 | 34405 | 103 | 35800 | 33909 | 34501 | 35868 | 103 | 28647 | 37547 | 109 | 39413 | 34385 | 36689 | 31572 | 34350 | 33393 | 35130 | 34505 | 36333 | 38126 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:01:11 | 125.83 | 35219 | 32767 | 33915 | 32216 | 34340 | 100 | 35849 | 33972 | 34600 | 36047 | 99 | 28590 | 37561 | 99 | 39316 | 33152 | 36644 | 31603 | 34384 | 32773 | 35025 | 34525 | 36421 | 38126 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:02:12 | 126.85 | 35218 | 32844 | 33928 | 32231 | 34399 | 100 | 35794 | 33962 | 34592 | 35970 | 90 | 28569 | 37482 | 106 | 39257 | 33207 | 36670 | 31589 | 34424 | 32785 | 35088 | 34503 | 36341 | 38152 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:03:12 | 127.85 | 35219 | 32776 | 33927 | 32236 | 34473 | 106 | 35751 | 33917 | 34566 | 36047 | 105 | 28585 | 37541 | 101 | 39313 | 33169 | 36698 | 32824 | 34383 | 32721 | 35167 | 34624 | 36365 | 38131 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:04:13 | 128.87 | 35219 | 32815 | 33935 | 32268 | 34473 | 106 | 35805 | 33933 | 34597 | 36030 | 98 | 28648 | 37482 | 101 | 39485 | 33250 | 36692 | 31592 | 34400 | 32773 | 35147 | 34548 | 36395 | 38142 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:05:13 | 129.87 | 35224 | 32798 | 33898 | 32234 | 34479 | 98 | 35749 | 33917 | 34564 | 36132 | 112 | 28591 | 37507 | 102 | 39277 | 33201 | 36670 | 31617 | 34383 | 32810 | 35099 | 34585 | 36359 | 38164 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:06:13 | 130.87 | 35221 | 32849 | 33913 | 32219 | 34433 | 103 | 35803 | 33898 | 34501 | 35823 | 96 | 28561 | 37473 | 106 | 39317 | 33255 | 36701 | 31597 | 34398 | 32813 | 35073 | 34568 | 36362 | 38142 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:07:14 | 131.88 | 35219 | 32801 | 33909 | 32268 | 34442 | 95 | 35738 | 33894 | 34572 | 37512 | 95 | 28589 | 37487 | 105 | 39274 | 33192 | 36678 | 31518 | 34381 | 32789 | 35144 | 34610 | 36371 | 38164 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:08:14 | 132.88 | 35224 | 32764 | 33919 | 32229 | 34436 | 101 | 35795 | 33915 | 34555 | 36070 | 100 | 28532 | 37604 | 97 | 39316 | 33221 | 36723 | 31569 | 34382 | 32691 | 35088 | 34534 | 36365 | 38141 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:09:14 | 133.88 | 35233 | 32807 | 33868 | 32229 | 34425 | 109 | 35748 | 33889 | 34552 | 36044 | 102 | 28601 | 37468 | 104 | 39337 | 33272 | 36644 | 31648 | 34393 | 32793 | 35116 | 34542 | 36356 | 38170 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:10:15 | 134.9 | 35233 | 32773 | 33910 | 32208 | 34391 | 100 | 35801 | 33897 | 34532 | 36039 | 94 | 28555 | 37536 | 109 | 39246 | 33224 | 36618 | 31580 | 34384 | 32767 | 35008 | 34536 | 36416 | 38053 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:11:15 | 135.9 | 35230 | 32784 | 33928 | 32229 | 34456 | 114 | 35723 | 33889 | 34558 | 37580 | 94 | 28602 | 37493 | 102 | 39288 | 33239 | 36638 | 31662 | 34402 | 32770 | 35079 | 34562 | 36373 | 38133 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:12:15 | 136.9 | 35241 | 32759 | 33922 | 32189 | 34413 | 107 | 35732 | 33918 | 34555 | 36081 | 98 | 28600 | 37575 | 97 | 39429 | 33193 | 36567 | 31563 | 34371 | 32765 | 35031 | 34511 | 36390 | 38118 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:13:16 | 137.92 | 35241 | 32818 | 33942 | 32214 | 34490 | 109 | 35752 | 33874 | 34597 | 36013 | 98 | 28608 | 37513 | 102 | 39305 | 33256 | 36624 | 31563 | 34396 | 32756 | 35116 | 34545 | 36333 | 38141 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:14:16 | 138.92 | 35236 | 32733 | 33962 | 32191 | 34413 | 97 | 35795 | 33901 | 34546 | 36336 | 93 | 28578 | 37564 | 105 | 39312 | 33198 | 36565 | 31501 | 34396 | 32744 | 35037 | 34491 | 36390 | 38117 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:15:17 | 139.93 | 35239 | 32810 | 33911 | 32269 | 34478 | 107 | 35804 | 33962 | 34558 | 37549 | 100 | 28651 | 37541 | 101 | 39266 | 33273 | 36672 | 32830 | 34431 | 32764 | 35127 | 34669 | 36359 | 38152 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:16:17 | 140.93 | 35236 | 32810 | 33885 | 32240 | 34450 | 106 | 35809 | 33835 | 34535 | 35990 | 105 | 28572 | 37496 | 106 | 39398 | 33279 | 36638 | 31589 | 34436 | 32773 | 35102 | 34596 | 36348 | 38135 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:17:17 | 141.93 | 35247 | 32818 | 33962 | 32284 | 34456 | 109 | 35807 | 33934 | 34583 | 36078 | 111 | 28609 | 37547 | 101 | 39149 | 33231 | 36684 | 32835 | 34411 | 32760 | 35105 | 34641 | 36436 | 38143 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:18:18 | 142.95 | 35259 | 32838 | 33899 | 32241 | 34518 | 112 | 35762 | 33886 | 34552 | 36189 | 99 | 28652 | 37541 | 107 | 39407 | 33269 | 36633 | 31603 | 34391 | 32764 | 35110 | 34712 | 36368 | 38122 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:19:18 | 143.95 | 35250 | 32829 | 33907 | 32237 | 34453 | 110 | 35787 | 33923 | 34612 | 35939 | 98 | 28616 | 37587 | 107 | 39503 | 33233 | 36828 | 32878 | 34422 | 32796 | 35082 | 34650 | 36368 | 38163 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:20:19 | 144.97 | 35253 | 32841 | 33860 | 32223 | 34484 | 110 | 35761 | 33904 | 34586 | 36036 | 95 | 28636 | 37555 | 105 | 39324 | 33201 | 36726 | 31524 | 34402 | 32775 | 35102 | 34633 | 36395 | 38149 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:21:19 | 145.97 | 35264 | 32838 | 34001 | 32272 | 34515 | 104 | 35834 | 33929 | 34578 | 36293 | 103 | 28592 | 37527 | 112 | 39482 | 33224 | 36757 | 31594 | 34402 | 32797 | 35088 | 34635 | 36373 | 38174 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:22:19 | 146.97 | 35270 | 32767 | 33920 | 32256 | 34507 | 111 | 35757 | 33941 | 34603 | 36084 | 105 | 28634 | 37479 | 102 | 39358 | 33214 | 36689 | 31654 | 34419 | 32769 | 35102 | 34542 | 36413 | 38218 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:23:20 | 147.98 | 35273 | 32829 | 33881 | 32229 | 34484 | 109 | 35826 | 33941 | 34595 | 36061 | 97 | 28611 | 37538 | 101 | 39197 | 33257 | 36732 | 32855 | 34394 | 32772 | 35079 | 34627 | 36368 | 38146 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:24:20 | 148.98 | 35264 | 32827 | 33938 | 32230 | 34510 | 109 | 35832 | 33929 | 34595 | 36050 | 104 | 28588 | 37516 | 104 | 39433 | 33243 | 37715 | 31645 | 34397 | 32805 | 35056 | 34584 | 36368 | 38160 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:25:21 | 150 | 35261 | 32849 | 33894 | 32279 | 34490 | 102 | 35805 | 33955 | 34535 | 36186 | 95 | 28655 | 37589 | 97 | 39337 | 33254 | 36800 | 31532 | 34406 | 32830 | 35056 | 34613 | 36400 | 38178 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:26:21 | 151 | 35264 | 32824 | 33991 | 32244 | 34487 | 98 | 35834 | 33926 | 34586 | 36217 | 98 | 28590 | 37578 | 109 | 39496 | 33258 | 37718 | 31606 | 34406 | 32793 | 35139 | 34590 | 36393 | 38210 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:27:21 | 152 | 35267 | 32827 | 33895 | 32244 | 34493 | 100 | 35766 | 33950 | 34558 | 36115 | 102 | 28631 | 37595 | 112 | 39100 | 33240 | 36893 | 31600 | 34435 | 32787 | 35124 | 34610 | 36362 | 38181 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:28:22 | 153.02 | 35264 | 32829 | 33944 | 32242 | 34481 | 115 | 35772 | 33856 | 34580 | 36087 | 102 | 28663 | 37502 | 100 | 39097 | 33240 | 36893 | 31555 | 34444 | 32764 | 35079 | 34556 | 36425 | 38175 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:29:22 | 154.02 | 35273 | 32866 | 33935 | 32247 | 34507 | 102 | 35851 | 33910 | 34609 | 36067 | 93 | 28625 | 37547 | 103 | 39386 | 34504 | 36916 | 31419 | 34424 | 34020 | 35048 | 34508 | 36394 | 38180 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:30:23 | 155.03 | 35273 | 32742 | 33932 | 32245 | 34461 | 102 | 35812 | 33907 | 34612 | 36061 | 104 | 28635 | 37584 | 107 | 39583 | 34576 | 36888 | 32887 | 34393 | 33991 | 35059 | 34584 | 36397 | 38167 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:31:23 | 156.03 | 35276 | 32773 | 33904 | 32233 | 34470 | 111 | 35824 | 33898 | 34498 | 35996 | 95 | 28624 | 37561 | 100 | 39344 | 34546 | 36873 | 31549 | 34398 | 34075 | 35085 | 34533 | 36382 | 38183 | 20 | 953 | 0 | 21.84
25.01.22 15:32:23 | 157.03 | 35264 | 32761 | 33922 | 32256 | 34521 | 109 | 35825 | 33942 | 34620 | 36067 | 105 | 28602 | 37578 | 96 | 41018 | 34597 | 36726 | 31677 | 34558 | 34001 | 35056 | 34516 | 36363 | 38204 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:33:24 | 158.05 | 35270 | 32776 | 33936 | 32259 | 34473 | 110 | 35806 | 33874 | 34529 | 36055 | 100 | 28596 | 37473 | 102 | 39256 | 34561 | 36845 | 31662 | 34410 | 34060 | 35056 | 34508 | 36414 | 38110 | 20 | 953 | 0 | 21.84
25.01.22 15:34:24 | 159.05 | 35278 | 32787 | 33910 | 32251 | 34461 | 97 | 35780 | 33886 | 34546 | 35982 | 99 | 28560 | 37510 | 100 | 39389 | 34620 | 36817 | 31603 | 34413 | 34009 | 35031 | 34559 | 36394 | 38190 | 20 | 953 | 0 | 21.84
25.01.22 15:35:24 | 160.05 | 35290 | 32747 | 33931 | 32274 | 34430 | 107 | 35911 | 33917 | 34561 | 36092 | 98 | 28692 | 37536 | 100 | 39329 | 34584 | 36740 | 31558 | 34465 | 34029 | 35056 | 34542 | 36414 | 38165 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:36:25 | 161.07 | 35295 | 32812 | 33962 | 32257 | 34453 | 98 | 35909 | 34010 | 34566 | 36109 | 106 | 28604 | 37629 | 102 | 39341 | 34513 | 36635 | 31566 | 34439 | 34136 | 35062 | 34508 | 36394 | 38205 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:37:26 | 162.08 | 35296 | 32849 | 33927 | 32248 | 34436 | 110 | 35796 | 33913 | 34518 | 36019 | 94 | 28600 | 37510 | 107 | 39146 | 34533 | 36822 | 32889 | 34425 | 34038 | 35065 | 34570 | 36361 | 38153 | 20 | 953 | 0 | 21.84