## Sheet2
Measurement Name : | Block3_Day22_plate4_read |  | Generated On : | 25/01/2022, 15:39:11 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 25/01/2022, 12:55:21 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 25/01/2022, 15:37:30 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
25.01.22 12:55:23 | 0.03 | 45.97 | 45.84 | 45.97 | 45.76 | 46.09 | 22.2 | 46.03 | 45.64 | 46.14 | 45.86 | 19.29 | 45.71 | 45.82 | 17.52 | 45.88 | 46.01 | 46.04 | 45.98 | 45.81 | 46.19 | 46.1 | 45.75 | 45.8 | 46.13 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 12:56:23 | 1.03 | 46 | 45.83 | 45.99 | 45.75 | 46.09 | 21.57 | 46.04 | 45.65 | 46.15 | 45.86 | 18.87 | 45.72 | 45.84 | 16.94 | 45.88 | 46.01 | 46.07 | 45.97 | 45.82 | 46.19 | 46.1 | 45.76 | 45.8 | 46.15 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 12:57:24 | 2.05 | 45.98 | 45.83 | 46.01 | 45.77 | 46.09 | 23.14 | 46.03 | 45.67 | 46.14 | 45.87 | 19.99 | 45.73 | 45.85 | 15.92 | 45.88 | 45.99 | 46.07 | 45.99 | 45.84 | 46.19 | 46.13 | 45.8 | 45.79 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 12:58:24 | 3.05 | 45.97 | 45.84 | 46 | 45.76 | 46.07 | 19.54 | 46.03 | 45.66 | 46.14 | 45.84 | 20.44 | 45.73 | 45.82 | 21 | 45.87 | 46 | 46.07 | 46.01 | 45.83 | 46.17 | 46.08 | 45.8 | 45.78 | 46.16 | 20 | 953 | 0 | 21.97
25.01.22 12:59:24 | 4.05 | 45.98 | 45.81 | 45.99 | 45.76 | 46.08 | 21.64 | 46.03 | 45.67 | 46.13 | 45.84 | 21.96 | 45.71 | 45.84 | 18.89 | 45.88 | 46 | 46.06 | 45.99 | 45.85 | 46.17 | 46.08 | 45.81 | 45.79 | 46.2 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:00:25 | 5.07 | 45.95 | 45.8 | 46.01 | 45.75 | 46.06 | 25.6 | 46.02 | 45.69 | 46.12 | 45.83 | 19.97 | 45.74 | 45.85 | 19.65 | 45.86 | 46.01 | 46.09 | 45.99 | 45.86 | 46.16 | 46.08 | 45.82 | 45.78 | 46.21 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:01:25 | 6.07 | 46 | 45.8 | 46 | 45.78 | 46.06 | 20.89 | 46.01 | 45.69 | 46.13 | 45.83 | 24.59 | 45.74 | 45.86 | 18.89 | 45.86 | 45.99 | 46.06 | 46.01 | 45.87 | 46.17 | 46.08 | 45.82 | 45.77 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:02:25 | 7.07 | 45.95 | 45.81 | 46.02 | 45.77 | 46.06 | 22.95 | 46.03 | 45.71 | 46.14 | 45.82 | 19.04 | 45.75 | 45.84 | 18.97 | 45.86 | 46 | 46.08 | 46.01 | 45.88 | 46.16 | 46.09 | 45.84 | 45.77 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:03:26 | 8.08 | 45.96 | 45.81 | 46.03 | 45.75 | 46.05 | 22.95 | 46.01 | 45.7 | 46.13 | 45.82 | 19.97 | 45.73 | 45.86 | 18.25 | 45.87 | 46.01 | 46.09 | 46.01 | 45.87 | 46.17 | 46.09 | 45.83 | 45.79 | 46.28 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:04:26 | 9.08 | 45.96 | 45.81 | 46.03 | 45.76 | 46.02 | 22.79 | 46.02 | 45.72 | 46.12 | 45.82 | 16.42 | 45.74 | 45.84 | 17.66 | 45.86 | 45.99 | 46.09 | 46.02 | 45.86 | 46.17 | 46.08 | 45.8 | 45.77 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:05:26 | 10.08 | 45.98 | 45.83 | 46.06 | 45.78 | 46.05 | 21.56 | 46.03 | 45.72 | 46.12 | 45.83 | 20.45 | 45.74 | 45.85 | 15.36 | 45.87 | 46.02 | 46.08 | 46.03 | 45.89 | 46.16 | 46.06 | 45.81 | 45.78 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:06:27 | 11.1 | 45.96 | 45.8 | 46.05 | 45.76 | 46.03 | 17.4 | 46.02 | 45.72 | 46.12 | 45.84 | 20.97 | 45.76 | 45.82 | 21.66 | 45.86 | 46.02 | 46.1 | 46.04 | 45.89 | 46.16 | 46.07 | 45.81 | 45.77 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:07:27 | 12.1 | 45.96 | 45.8 | 46.07 | 45.78 | 46.03 | 22.8 | 46.04 | 45.73 | 46.11 | 45.81 | 19.56 | 45.76 | 45.83 | 21.75 | 45.86 | 46.04 | 46.11 | 46.05 | 45.91 | 46.19 | 46.09 | 45.79 | 45.77 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:08:28 | 13.12 | 45.97 | 45.8 | 46.07 | 45.77 | 46.02 | 26.38 | 46.04 | 45.72 | 46.12 | 45.81 | 20.97 | 45.75 | 45.83 | 17.66 | 45.87 | 46.02 | 46.1 | 46.04 | 45.89 | 46.17 | 46.06 | 45.78 | 45.78 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.08
25.01.22 13:09:28 | 14.12 | 45.98 | 45.8 | 46.08 | 45.78 | 46.02 | 23.92 | 46.02 | 45.74 | 46.11 | 45.83 | 22.42 | 45.76 | 45.8 | 20.3 | 45.87 | 46.04 | 46.11 | 46.05 | 45.91 | 46.17 | 46.07 | 45.78 | 45.77 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:10:28 | 15.12 | 46 | 45.8 | 46.08 | 45.79 | 46.03 | 20.2 | 46.03 | 45.75 | 46.11 | 45.82 | 25.79 | 45.77 | 45.8 | 21 | 45.88 | 46.02 | 46.12 | 46.07 | 45.92 | 46.19 | 46.07 | 45.79 | 45.78 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:11:29 | 16.13 | 45.98 | 45.8 | 46.08 | 45.8 | 46.03 | 23.13 | 46.04 | 45.75 | 46.11 | 45.81 | 20.98 | 45.76 | 45.83 | 16.49 | 45.88 | 46.01 | 46.12 | 46.06 | 45.92 | 46.18 | 46.07 | 45.79 | 45.77 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:12:29 | 17.13 | 45.99 | 45.81 | 46.1 | 45.79 | 46.02 | 22.31 | 46.05 | 45.77 | 46.12 | 45.82 | 20.98 | 45.75 | 45.84 | 18.26 | 45.88 | 46.03 | 46.12 | 46.06 | 45.9 | 46.18 | 46.08 | 45.8 | 45.78 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:13:29 | 18.13 | 45.98 | 45.83 | 46.1 | 45.8 | 46.01 | 27.83 | 46.06 | 45.76 | 46.12 | 45.83 | 18.16 | 45.76 | 45.84 | 21.05 | 45.88 | 46.02 | 46.11 | 46.06 | 45.92 | 46.19 | 46.08 | 45.79 | 45.79 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:14:30 | 19.15 | 46 | 45.81 | 46.09 | 45.79 | 46 | 20.19 | 46.04 | 45.76 | 46.11 | 45.82 | 19.43 | 45.75 | 45.82 | 16.16 | 45.88 | 46.01 | 46.11 | 46.07 | 45.93 | 46.19 | 46.07 | 45.79 | 45.78 | 46.25 | 20 | 953 | 0 | 22.11
25.01.22 13:15:30 | 20.15 | 45.99 | 45.82 | 46.08 | 45.79 | 46.01 | 18.85 | 46.03 | 45.74 | 46.09 | 45.8 | 20.97 | 45.76 | 45.83 | 20.99 | 45.87 | 46.03 | 46.13 | 46.05 | 45.91 | 46.19 | 46.09 | 45.78 | 45.77 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:16:30 | 21.15 | 46 | 45.83 | 46.11 | 45.82 | 46.01 | 22.8 | 46.05 | 45.76 | 46.13 | 45.81 | 25 | 45.76 | 45.84 | 16.17 | 45.88 | 46.02 | 46.14 | 46.09 | 45.93 | 46.21 | 46.11 | 45.8 | 45.8 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.11
25.01.22 13:17:31 | 22.17 | 45.99 | 45.8 | 46.1 | 45.8 | 46.02 | 19.5 | 46.05 | 45.77 | 46.12 | 45.81 | 15.11 | 45.75 | 45.83 | 16.93 | 45.87 | 46.04 | 46.13 | 46.07 | 45.9 | 46.2 | 46.08 | 45.79 | 45.78 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:18:31 | 23.17 | 46.01 | 45.81 | 46.11 | 45.82 | 46.03 | 16.38 | 46.04 | 45.78 | 46.12 | 45.81 | 19.43 | 45.78 | 45.86 | 19.57 | 45.9 | 46.01 | 46.14 | 46.06 | 45.93 | 46.2 | 46.1 | 45.79 | 45.8 | 46.28 | 20 | 953 | 0 | 22.11
25.01.22 13:19:32 | 24.18 | 46.02 | 45.82 | 46.1 | 45.81 | 46.01 | 18.02 | 46.05 | 45.77 | 46.1 | 45.81 | 19.97 | 45.78 | 45.84 | 21.66 | 45.9 | 46.03 | 46.14 | 46.07 | 45.93 | 46.2 | 46.09 | 45.78 | 45.78 | 46.28 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:20:32 | 25.18 | 46.02 | 45.82 | 46.11 | 45.79 | 46.01 | 19.45 | 46.06 | 45.78 | 46.13 | 45.81 | 19.66 | 45.78 | 45.86 | 20.3 | 45.9 | 46.02 | 46.14 | 46.07 | 45.91 | 46.19 | 46.09 | 45.78 | 45.8 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:21:32 | 26.18 | 46.02 | 45.82 | 46.12 | 45.8 | 46.03 | 19.5 | 46.07 | 45.78 | 46.12 | 45.83 | 20.44 | 45.79 | 45.85 | 17.67 | 45.91 | 46.03 | 46.15 | 46.08 | 45.94 | 46.21 | 46.08 | 45.78 | 45.81 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:22:33 | 27.2 | 46.02 | 45.84 | 46.12 | 45.83 | 46.03 | 18.15 | 46.07 | 45.79 | 46.12 | 45.8 | 16.42 | 45.8 | 45.85 | 26.49 | 45.91 | 46.03 | 46.14 | 46.1 | 45.94 | 46.21 | 46.09 | 45.78 | 45.81 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:23:33 | 28.2 | 46.03 | 45.83 | 46.12 | 45.82 | 46.02 | 19.46 | 46.06 | 45.79 | 46.13 | 45.81 | 19.04 | 45.78 | 45.86 | 18.13 | 45.9 | 46.06 | 46.14 | 46.08 | 45.96 | 46.22 | 46.09 | 45.8 | 45.8 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:24:34 | 29.22 | 46.03 | 45.83 | 46.1 | 45.82 | 46.01 | 24 | 46.06 | 45.79 | 46.12 | 45.81 | 22.55 | 45.78 | 45.85 | 21.04 | 45.89 | 46.03 | 46.15 | 46.09 | 45.93 | 46.22 | 46.11 | 45.8 | 45.8 | 46.28 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:25:34 | 30.22 | 46.04 | 45.84 | 46.12 | 45.82 | 46.02 | 19.54 | 46.07 | 45.81 | 46.12 | 45.81 | 19.97 | 45.79 | 45.88 | 16.93 | 45.91 | 46.05 | 46.15 | 46.1 | 45.95 | 46.22 | 46.1 | 45.8 | 45.81 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:26:34 | 31.22 | 46.03 | 45.86 | 46.15 | 45.83 | 46.04 | 18.79 | 46.09 | 45.81 | 46.13 | 45.81 | 22.56 | 45.8 | 45.87 | 20.31 | 45.92 | 46.08 | 46.15 | 46.12 | 45.98 | 46.22 | 46.11 | 45.81 | 45.82 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:27:35 | 32.23 | 46.02 | 45.85 | 46.13 | 45.83 | 46.02 | 20.94 | 46.09 | 45.81 | 46.13 | 45.84 | 17.3 | 45.78 | 45.88 | 19.57 | 45.91 | 46.05 | 46.16 | 46.11 | 45.96 | 46.24 | 46.12 | 45.81 | 45.81 | 46.28 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:28:35 | 33.23 | 46.05 | 45.84 | 46.14 | 45.83 | 46.03 | 11.22 | 46.1 | 45.8 | 46.13 | 45.82 | 20.49 | 45.8 | 45.87 | 16.49 | 45.9 | 46.05 | 46.16 | 46.1 | 45.95 | 46.24 | 46.11 | 45.83 | 45.82 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.09
25.01.22 13:29:35 | 34.23 | 46.04 | 45.84 | 46.14 | 45.84 | 46.02 | 21.48 | 46.08 | 45.8 | 46.15 | 45.82 | 19.04 | 45.79 | 45.88 | 21.04 | 45.92 | 46.08 | 46.15 | 46.1 | 45.96 | 46.23 | 46.11 | 45.82 | 45.84 | 46.3 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:30:36 | 35.25 | 46.04 | 45.85 | 46.14 | 45.84 | 46.03 | 18.15 | 46.1 | 45.81 | 46.14 | 45.83 | 16.43 | 45.8 | 45.9 | 17.33 | 45.93 | 46.06 | 46.16 | 46.1 | 45.97 | 46.23 | 46.12 | 45.81 | 45.83 | 46.31 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:31:36 | 36.25 | 46.07 | 45.86 | 46.15 | 45.84 | 46.05 | 18.78 | 46.11 | 45.82 | 46.14 | 45.84 | 20.45 | 45.82 | 45.91 | 22.42 | 45.93 | 46.08 | 46.16 | 46.12 | 45.98 | 46.24 | 46.13 | 45.81 | 45.82 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:32:36 | 37.25 | 46.08 | 45.85 | 46.13 | 45.86 | 46.03 | 18.86 | 46.1 | 45.81 | 46.12 | 45.82 | 23.46 | 45.82 | 45.89 | 25.61 | 45.92 | 46.07 | 46.16 | 46.12 | 45.98 | 46.24 | 46.11 | 45.83 | 45.83 | 46.3 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:33:37 | 38.27 | 46.07 | 45.87 | 46.14 | 45.87 | 46.05 | 21.65 | 46.1 | 45.84 | 46.14 | 45.83 | 20.98 | 45.83 | 45.9 | 17.51 | 45.93 | 46.09 | 46.17 | 46.14 | 45.99 | 46.25 | 46.13 | 45.83 | 45.84 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:34:37 | 39.27 | 46.08 | 45.88 | 46.16 | 45.86 | 46.04 | 26.78 | 46.13 | 45.82 | 46.15 | 45.83 | 23.47 | 45.8 | 45.89 | 23.88 | 45.94 | 46.08 | 46.16 | 46.11 | 45.98 | 46.25 | 46.12 | 45.83 | 45.85 | 46.33 | 20 | 953 | 0 | 22.06
25.01.22 13:35:37 | 40.27 | 46.08 | 45.87 | 46.15 | 45.86 | 46.06 | 22.96 | 46.11 | 45.83 | 46.16 | 45.82 | 15.99 | 45.82 | 45.9 | 20.31 | 45.95 | 46.09 | 46.18 | 46.15 | 45.99 | 46.25 | 46.14 | 45.83 | 45.84 | 46.33 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:36:38 | 41.28 | 46.08 | 45.86 | 46.16 | 45.87 | 46.05 | 18.78 | 46.11 | 45.83 | 46.14 | 45.84 | 21.49 | 45.81 | 45.9 | 24.76 | 45.95 | 46.1 | 46.17 | 46.13 | 45.99 | 46.25 | 46.12 | 45.84 | 45.84 | 46.33 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:37:38 | 42.28 | 46.08 | 45.88 | 46.17 | 45.88 | 46.07 | 20.2 | 46.11 | 45.85 | 46.17 | 45.85 | 24 | 45.83 | 45.91 | 18.26 | 45.98 | 46.11 | 46.19 | 46.13 | 46.01 | 46.26 | 46.15 | 45.85 | 45.86 | 46.36 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:38:39 | 43.3 | 46.1 | 45.87 | 46.16 | 45.87 | 46.05 | 19.46 | 46.12 | 45.84 | 46.16 | 45.82 | 21.96 | 45.82 | 45.92 | 15.36 | 45.96 | 46.09 | 46.18 | 46.14 | 46.01 | 46.25 | 46.14 | 45.84 | 45.84 | 46.38 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:39:39 | 44.3 | 46.09 | 45.87 | 46.16 | 45.87 | 46.05 | 26.38 | 46.12 | 45.83 | 46.15 | 45.83 | 18.85 | 45.82 | 45.92 | 18.88 | 45.95 | 46.09 | 46.19 | 46.13 | 46.01 | 46.25 | 46.14 | 45.83 | 45.84 | 46.35 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:40:40 | 45.32 | 46.11 | 45.88 | 46.17 | 45.89 | 46.07 | 21.56 | 46.11 | 45.86 | 46.17 | 45.83 | 24.16 | 45.84 | 45.93 | 17.98 | 45.97 | 46.09 | 46.19 | 46.13 | 46.02 | 46.26 | 46.14 | 45.86 | 45.86 | 46.37 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:41:40 | 46.32 | 46.1 | 45.88 | 46.18 | 45.87 | 46.07 | 18.78 | 46.13 | 45.86 | 46.17 | 45.85 | 22.06 | 45.84 | 45.93 | 21.59 | 45.97 | 46.11 | 46.19 | 46.15 | 46.03 | 46.27 | 46.14 | 45.85 | 45.87 | 46.37 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:42:40 | 47.32 | 46.09 | 45.87 | 46.18 | 45.88 | 46.07 | 24.65 | 46.12 | 45.84 | 46.17 | 45.83 | 20.49 | 45.83 | 45.93 | 21 | 45.96 | 46.12 | 46.2 | 46.16 | 46.01 | 46.26 | 46.14 | 45.87 | 45.86 | 46.35 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:43:41 | 48.33 | 46.11 | 45.89 | 46.17 | 45.88 | 46.06 | 21.56 | 46.12 | 45.85 | 46.15 | 45.85 | 25.78 | 45.85 | 45.93 | 20.96 | 45.96 | 46.09 | 46.18 | 46.15 | 46.04 | 46.27 | 46.14 | 45.87 | 45.86 | 46.35 | 20 | 953 | 0 | 22.04
25.01.22 13:44:41 | 49.33 | 46.13 | 45.88 | 46.17 | 45.88 | 46.07 | 24.65 | 46.13 | 45.83 | 46.15 | 45.85 | 19.04 | 45.85 | 45.94 | 18.97 | 45.97 | 46.09 | 46.19 | 46.15 | 46.03 | 46.27 | 46.15 | 45.86 | 45.86 | 46.35 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:45:42 | 50.35 | 46.15 | 45.9 | 46.18 | 45.89 | 46.08 | 20.9 | 46.14 | 45.87 | 46.18 | 45.85 | 15.99 | 45.86 | 45.95 | 21.05 | 45.98 | 46.11 | 46.2 | 46.16 | 46.03 | 46.27 | 46.14 | 45.89 | 45.86 | 46.36 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:46:42 | 51.35 | 46.14 | 45.9 | 46.19 | 45.9 | 46.09 | 24.96 | 46.14 | 45.87 | 46.17 | 45.84 | 20.98 | 45.84 | 45.95 | 19.61 | 45.99 | 46.11 | 46.2 | 46.16 | 46.03 | 46.29 | 46.15 | 45.89 | 45.87 | 46.36 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:47:42 | 52.35 | 46.14 | 45.9 | 46.2 | 45.89 | 46.07 | 28.33 | 46.16 | 45.87 | 46.2 | 45.86 | 21.98 | 45.86 | 45.97 | 14.87 | 45.99 | 46.12 | 46.23 | 46.18 | 46.03 | 46.28 | 46.17 | 45.9 | 45.87 | 46.37 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:48:43 | 53.37 | 46.15 | 45.9 | 46.18 | 45.9 | 46.07 | 19.51 | 46.15 | 45.87 | 46.2 | 45.86 | 17.92 | 45.86 | 45.97 | 21.67 | 46 | 46.11 | 46.21 | 46.17 | 46.05 | 46.28 | 46.16 | 45.91 | 45.88 | 46.36 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:49:43 | 54.37 | 46.14 | 45.91 | 46.2 | 45.88 | 46.08 | 22.31 | 46.14 | 45.87 | 46.18 | 45.85 | 20.98 | 45.86 | 45.96 | 20.3 | 46 | 46.11 | 46.2 | 46.17 | 46.04 | 46.28 | 46.15 | 45.91 | 45.86 | 46.37 | 20 | 953 | 0 | 22.02
25.01.22 13:50:44 | 55.38 | 46.18 | 45.9 | 46.2 | 45.91 | 46.09 | 20.95 | 46.18 | 45.89 | 46.2 | 45.87 | 20.99 | 45.87 | 45.97 | 24.26 | 46.01 | 46.12 | 46.22 | 46.17 | 46.06 | 46.31 | 46.19 | 45.92 | 45.89 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:51:44 | 56.38 | 46.15 | 45.9 | 46.19 | 45.89 | 46.09 | 23.13 | 46.16 | 45.9 | 46.18 | 45.86 | 21.97 | 45.86 | 45.98 | 20.3 | 46.01 | 46.12 | 46.2 | 46.17 | 46.05 | 46.29 | 46.17 | 45.93 | 45.88 | 46.37 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:52:44 | 57.38 | 46.15 | 45.9 | 46.19 | 45.89 | 46.09 | 20.9 | 46.16 | 45.89 | 46.17 | 45.87 | 23.23 | 45.86 | 45.96 | 17.51 | 46.01 | 46.13 | 46.21 | 46.17 | 46.05 | 46.28 | 46.17 | 45.93 | 45.89 | 46.38 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:53:45 | 58.4 | 46.14 | 45.89 | 46.19 | 45.89 | 46.09 | 22.31 | 46.16 | 45.88 | 46.18 | 45.85 | 22.56 | 45.87 | 45.99 | 19.65 | 46.02 | 46.13 | 46.22 | 46.18 | 46.06 | 46.31 | 46.16 | 45.92 | 45.89 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 22
25.01.22 13:54:45 | 59.4 | 46.15 | 45.91 | 46.19 | 45.89 | 46.09 | 21.56 | 46.15 | 45.89 | 46.18 | 45.87 | 22.55 | 45.87 | 45.96 | 17.67 | 46.01 | 46.13 | 46.23 | 46.18 | 46.05 | 46.29 | 46.19 | 45.92 | 45.89 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:55:45 | 60.4 | 46.14 | 45.9 | 46.19 | 45.9 | 46.09 | 21.48 | 46.17 | 45.91 | 46.2 | 45.86 | 19.04 | 45.87 | 45.99 | 17.51 | 46.03 | 46.14 | 46.23 | 46.17 | 46.07 | 46.31 | 46.17 | 45.93 | 45.89 | 46.4 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 13:56:46 | 61.42 | 46.14 | 45.91 | 46.2 | 45.91 | 46.11 | 20.19 | 46.17 | 45.91 | 46.2 | 45.87 | 20.98 | 45.87 | 45.97 | 17.67 | 46.01 | 46.12 | 46.22 | 46.17 | 46.06 | 46.3 | 46.16 | 45.92 | 45.89 | 46.43 | 20 | 953 | 0 | 21.98
25.01.22 13:57:46 | 62.42 | 46.15 | 45.89 | 46.21 | 45.89 | 46.1 | 23.13 | 46.16 | 45.9 | 46.19 | 45.87 | 21.48 | 45.89 | 45.99 | 21.66 | 46.03 | 46.14 | 46.22 | 46.18 | 46.07 | 46.29 | 46.17 | 45.95 | 45.88 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.98
25.01.22 13:58:47 | 63.43 | 46.17 | 45.92 | 46.2 | 45.9 | 46.1 | 18.15 | 46.18 | 45.89 | 46.22 | 45.86 | 21.49 | 45.88 | 45.99 | 22.42 | 46.02 | 46.14 | 46.24 | 46.17 | 46.06 | 46.29 | 46.18 | 45.92 | 45.9 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.98
25.01.22 13:59:47 | 64.43 | 46.18 | 45.92 | 46.21 | 45.92 | 46.1 | 16.38 | 46.17 | 45.9 | 46.2 | 45.88 | 18.86 | 45.88 | 45.99 | 17.51 | 46.03 | 46.12 | 46.23 | 46.19 | 46.07 | 46.32 | 46.18 | 45.93 | 45.89 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 21.99
25.01.22 14:00:47 | 65.43 | 46.17 | 45.94 | 46.21 | 45.91 | 46.11 | 22.96 | 46.2 | 45.92 | 46.2 | 45.88 | 19.98 | 45.88 | 46 | 22.43 | 46.05 | 46.15 | 46.24 | 46.2 | 46.08 | 46.3 | 46.16 | 45.94 | 45.89 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 21.97
25.01.22 14:01:48 | 66.45 | 46.16 | 45.92 | 46.21 | 45.91 | 46.11 | 20.89 | 46.18 | 45.92 | 46.18 | 45.88 | 18.86 | 45.89 | 46.01 | 19.61 | 46.03 | 46.14 | 46.24 | 46.2 | 46.07 | 46.31 | 46.17 | 45.94 | 45.89 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:02:48 | 67.45 | 46.2 | 45.95 | 46.24 | 45.92 | 46.13 | 19.51 | 46.2 | 45.95 | 46.22 | 45.88 | 18.87 | 45.9 | 46.04 | 23.07 | 46.05 | 46.15 | 46.25 | 46.2 | 46.09 | 46.31 | 46.19 | 45.97 | 45.91 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 21.97
25.01.22 14:03:49 | 68.47 | 46.19 | 45.93 | 46.23 | 45.93 | 46.12 | 22.62 | 46.18 | 45.93 | 46.2 | 45.88 | 22.43 | 45.89 | 46.02 | 18.26 | 46.03 | 46.15 | 46.25 | 46.21 | 46.11 | 46.32 | 46.18 | 45.96 | 45.9 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 21.97
25.01.22 14:04:49 | 69.47 | 46.18 | 45.95 | 46.23 | 45.92 | 46.11 | 23.13 | 46.2 | 45.93 | 46.2 | 45.88 | 18.26 | 45.88 | 46.01 | 15.37 | 46.06 | 46.15 | 46.26 | 46.21 | 46.09 | 46.33 | 46.18 | 45.95 | 45.92 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:05:49 | 70.47 | 46.21 | 45.94 | 46.22 | 45.92 | 46.11 | 23.77 | 46.18 | 45.92 | 46.22 | 45.88 | 22.42 | 45.9 | 46.01 | 17.32 | 46.05 | 46.16 | 46.25 | 46.21 | 46.08 | 46.32 | 46.18 | 45.97 | 45.91 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:06:50 | 71.48 | 46.19 | 45.94 | 46.24 | 45.95 | 46.14 | 25.26 | 46.2 | 45.93 | 46.21 | 45.88 | 17.92 | 45.9 | 46.01 | 22.91 | 46.07 | 46.16 | 46.25 | 46.22 | 46.11 | 46.32 | 46.18 | 45.98 | 45.91 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:07:50 | 72.48 | 46.19 | 45.95 | 46.23 | 45.92 | 46.11 | 17.87 | 46.21 | 45.92 | 46.21 | 45.88 | 19.03 | 45.9 | 46.04 | 21.59 | 46.06 | 46.16 | 46.24 | 46.23 | 46.09 | 46.32 | 46.17 | 45.99 | 45.91 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:08:50 | 73.48 | 46.2 | 45.94 | 46.27 | 45.92 | 46.15 | 20.2 | 46.21 | 45.93 | 46.22 | 45.89 | 20.45 | 45.93 | 46.04 | 16.73 | 46.06 | 46.17 | 46.24 | 46.22 | 46.1 | 46.32 | 46.2 | 45.98 | 45.91 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:09:51 | 74.5 | 46.23 | 45.95 | 46.25 | 45.94 | 46.15 | 21.57 | 46.24 | 45.93 | 46.21 | 45.9 | 17.32 | 45.93 | 46.06 | 17.34 | 46.08 | 46.18 | 46.27 | 46.23 | 46.13 | 46.34 | 46.19 | 46 | 45.92 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 14:10:51 | 75.5 | 46.21 | 45.94 | 46.24 | 45.93 | 46.14 | 24.38 | 46.2 | 45.94 | 46.22 | 45.89 | 22.06 | 45.94 | 46.05 | 19.57 | 46.07 | 46.18 | 46.28 | 46.22 | 46.11 | 46.33 | 46.19 | 46.01 | 45.93 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.95
25.01.22 14:11:52 | 76.52 | 46.22 | 45.96 | 46.25 | 45.95 | 46.14 | 13.94 | 46.22 | 45.95 | 46.24 | 45.89 | 18.5 | 45.92 | 46.05 | 23.24 | 46.07 | 46.18 | 46.27 | 46.22 | 46.12 | 46.35 | 46.2 | 46 | 45.91 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 14:12:52 | 77.52 | 46.23 | 45.95 | 46.26 | 45.93 | 46.14 | 20.21 | 46.23 | 45.95 | 46.23 | 45.9 | 25.39 | 45.93 | 46.05 | 22.43 | 46.07 | 46.18 | 46.29 | 46.21 | 46.12 | 46.34 | 46.22 | 46.01 | 45.93 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.93
25.01.22 14:13:52 | 78.52 | 46.22 | 45.96 | 46.26 | 45.95 | 46.15 | 20.9 | 46.23 | 45.95 | 46.24 | 45.89 | 17.91 | 45.93 | 46.05 | 21 | 46.06 | 46.17 | 46.27 | 46.25 | 46.12 | 46.33 | 46.2 | 46.01 | 45.91 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 14:14:53 | 79.53 | 46.25 | 45.95 | 46.26 | 45.94 | 46.15 | 20.2 | 46.22 | 45.95 | 46.24 | 45.91 | 22.43 | 45.96 | 46.06 | 20.31 | 46.08 | 46.18 | 46.27 | 46.22 | 46.12 | 46.34 | 46.21 | 46.01 | 45.92 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 14:15:53 | 80.53 | 46.26 | 45.97 | 46.25 | 45.94 | 46.15 | 20.2 | 46.24 | 45.94 | 46.22 | 45.92 | 23.47 | 45.95 | 46.07 | 22.43 | 46.09 | 46.21 | 46.28 | 46.22 | 46.13 | 46.37 | 46.21 | 46.02 | 45.92 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 14:16:54 | 81.55 | 46.24 | 45.96 | 46.24 | 45.94 | 46.16 | 24.38 | 46.24 | 45.95 | 46.24 | 45.89 | 23.47 | 45.93 | 46.07 | 17.33 | 46.08 | 46.16 | 46.29 | 46.23 | 46.12 | 46.35 | 46.21 | 46.03 | 45.92 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 21.92
25.01.22 14:17:54 | 82.55 | 46.28 | 45.97 | 46.26 | 45.95 | 46.15 | 21.66 | 46.24 | 45.96 | 46.24 | 45.91 | 18.17 | 45.94 | 46.08 | 19.62 | 46.09 | 46.22 | 46.28 | 46.24 | 46.14 | 46.36 | 46.21 | 46.03 | 45.93 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:18:54 | 83.55 | 46.25 | 45.96 | 46.26 | 45.96 | 46.14 | 20.9 | 46.23 | 45.95 | 46.23 | 45.91 | 17.91 | 45.93 | 46.08 | 18.13 | 46.09 | 46.19 | 46.28 | 46.23 | 46.13 | 46.36 | 46.22 | 46.03 | 45.92 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 14:19:55 | 84.57 | 46.26 | 45.98 | 46.26 | 45.95 | 46.17 | 18.79 | 46.23 | 45.97 | 46.25 | 45.91 | 18.26 | 45.94 | 46.08 | 22.43 | 46.09 | 46.2 | 46.29 | 46.25 | 46.15 | 46.36 | 46.21 | 46.04 | 45.93 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:20:56 | 85.58 | 46.26 | 45.98 | 46.27 | 45.96 | 46.15 | 21.65 | 46.23 | 45.97 | 46.25 | 45.91 | 21.98 | 45.94 | 46.09 | 21.76 | 46.1 | 46.2 | 46.29 | 46.23 | 46.15 | 46.36 | 46.22 | 46.04 | 45.94 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:21:56 | 86.58 | 46.27 | 45.98 | 46.28 | 45.95 | 46.16 | 21.57 | 46.23 | 45.98 | 46.25 | 45.92 | 17.62 | 45.97 | 46.08 | 23.25 | 46.1 | 46.2 | 46.29 | 46.25 | 46.15 | 46.36 | 46.21 | 46.05 | 45.95 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.91
25.01.22 14:22:57 | 87.6 | 46.27 | 45.97 | 46.27 | 45.95 | 46.15 | 20.9 | 46.25 | 45.97 | 46.26 | 45.93 | 17.92 | 45.95 | 46.1 | 16.5 | 46.08 | 46.21 | 46.3 | 46.24 | 46.15 | 46.35 | 46.21 | 46.05 | 45.94 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:23:57 | 88.6 | 46.25 | 45.98 | 46.28 | 45.95 | 46.17 | 23.77 | 46.26 | 45.97 | 46.25 | 45.91 | 16.43 | 45.94 | 46.07 | 22.3 | 46.1 | 46.21 | 46.29 | 46.25 | 46.15 | 46.36 | 46.21 | 46.05 | 45.93 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:24:57 | 89.6 | 46.29 | 45.99 | 46.29 | 45.95 | 46.15 | 23.14 | 46.26 | 46 | 46.26 | 45.93 | 15.8 | 45.94 | 46.08 | 21.01 | 46.1 | 46.2 | 46.31 | 46.26 | 46.17 | 46.38 | 46.22 | 46.06 | 45.95 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:25:58 | 90.62 | 46.28 | 45.98 | 46.28 | 45.96 | 46.17 | 18.59 | 46.25 | 45.99 | 46.26 | 45.91 | 19.44 | 45.95 | 46.09 | 15.37 | 46.1 | 46.18 | 46.29 | 46.25 | 46.17 | 46.38 | 46.22 | 46.07 | 45.95 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:26:58 | 91.62 | 46.29 | 45.98 | 46.29 | 45.97 | 46.16 | 18.16 | 46.27 | 45.99 | 46.26 | 45.93 | 21.49 | 45.96 | 46.12 | 17.13 | 46.12 | 46.2 | 46.3 | 46.27 | 46.17 | 46.36 | 46.22 | 46.05 | 45.94 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:27:59 | 92.63 | 46.3 | 45.98 | 46.29 | 45.97 | 46.17 | 22.32 | 46.24 | 45.98 | 46.26 | 45.91 | 17.31 | 45.96 | 46.1 | 19.57 | 46.13 | 46.2 | 46.3 | 46.26 | 46.17 | 46.37 | 46.22 | 46.08 | 45.95 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:28:59 | 93.63 | 46.3 | 45.98 | 46.28 | 45.96 | 46.18 | 22.96 | 46.26 | 45.99 | 46.28 | 45.93 | 17.92 | 45.97 | 46.1 | 16.18 | 46.11 | 46.21 | 46.3 | 46.27 | 46.18 | 46.36 | 46.22 | 46.08 | 45.95 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:29:59 | 94.63 | 46.29 | 46 | 46.3 | 45.98 | 46.17 | 22.8 | 46.25 | 45.99 | 46.26 | 45.91 | 17.04 | 45.96 | 46.1 | 19.62 | 46.12 | 46.2 | 46.3 | 46.26 | 46.17 | 46.37 | 46.21 | 46.08 | 45.96 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:31:00 | 95.65 | 46.28 | 45.98 | 46.29 | 45.96 | 46.2 | 18.02 | 46.24 | 45.99 | 46.26 | 45.92 | 21.49 | 45.97 | 46.11 | 18.89 | 46.12 | 46.2 | 46.31 | 46.26 | 46.17 | 46.37 | 46.22 | 46.07 | 45.95 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:32:00 | 96.65 | 46.28 | 45.99 | 46.28 | 45.97 | 46.17 | 23.78 | 46.25 | 46 | 46.28 | 45.91 | 20.06 | 45.96 | 46.12 | 18.8 | 46.12 | 46.21 | 46.3 | 46.27 | 46.18 | 46.38 | 46.22 | 46.07 | 45.95 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:33:01 | 97.67 | 46.29 | 45.98 | 46.29 | 45.98 | 46.17 | 20.2 | 46.25 | 45.99 | 46.27 | 45.94 | 19.98 | 45.97 | 46.11 | 15.04 | 46.13 | 46.21 | 46.3 | 46.26 | 46.18 | 46.38 | 46.21 | 46.08 | 45.95 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:34:01 | 98.67 | 46.3 | 46 | 46.31 | 45.97 | 46.18 | 20.2 | 46.25 | 46 | 46.27 | 45.94 | 20.99 | 45.98 | 46.13 | 23.07 | 46.14 | 46.23 | 46.31 | 46.28 | 46.19 | 46.4 | 46.24 | 46.09 | 45.96 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:35:01 | 99.67 | 46.32 | 46 | 46.3 | 45.98 | 46.17 | 20.95 | 46.26 | 46 | 46.28 | 45.93 | 24.6 | 45.96 | 46.14 | 20.31 | 46.14 | 46.23 | 46.31 | 46.29 | 46.18 | 46.38 | 46.22 | 46.1 | 45.97 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:36:02 | 100.68 | 46.32 | 46 | 46.29 | 45.97 | 46.19 | 17.41 | 46.26 | 46 | 46.26 | 45.93 | 21.49 | 45.97 | 46.14 | 21.86 | 46.14 | 46.23 | 46.32 | 46.28 | 46.19 | 46.38 | 46.23 | 46.1 | 45.96 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:37:02 | 101.68 | 46.3 | 45.97 | 46.29 | 45.97 | 46.19 | 20.9 | 46.24 | 46.01 | 46.27 | 45.93 | 20.45 | 45.99 | 46.12 | 14.87 | 46.14 | 46.22 | 46.3 | 46.29 | 46.19 | 46.39 | 46.23 | 46.09 | 45.95 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:38:03 | 102.7 | 46.32 | 46 | 46.31 | 45.99 | 46.19 | 18.7 | 46.26 | 46.02 | 46.29 | 45.93 | 22.57 | 45.97 | 46.14 | 17.34 | 46.15 | 46.23 | 46.31 | 46.28 | 46.2 | 46.4 | 46.23 | 46.11 | 45.96 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:39:03 | 103.7 | 46.31 | 45.99 | 46.31 | 45.98 | 46.18 | 20.21 | 46.24 | 46.01 | 46.28 | 45.95 | 18.87 | 45.97 | 46.13 | 15.91 | 46.16 | 46.22 | 46.31 | 46.29 | 46.2 | 46.39 | 46.23 | 46.1 | 45.95 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:40:03 | 104.7 | 46.34 | 46 | 46.3 | 45.98 | 46.17 | 16.07 | 46.24 | 46.02 | 46.28 | 45.94 | 17.04 | 45.97 | 46.13 | 15.91 | 46.16 | 46.23 | 46.32 | 46.28 | 46.19 | 46.4 | 46.23 | 46.11 | 45.96 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:41:04 | 105.72 | 46.32 | 45.99 | 46.29 | 45.97 | 46.2 | 18.03 | 46.26 | 45.99 | 46.28 | 45.93 | 20.99 | 45.96 | 46.13 | 21.01 | 46.16 | 46.22 | 46.32 | 46.27 | 46.2 | 46.39 | 46.24 | 46.12 | 45.96 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:42:04 | 106.72 | 46.33 | 46 | 46.32 | 45.96 | 46.18 | 17.7 | 46.24 | 46.01 | 46.28 | 45.92 | 18.25 | 45.97 | 46.13 | 18.26 | 46.14 | 46.22 | 46.31 | 46.27 | 46.21 | 46.39 | 46.23 | 46.11 | 45.96 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:43:05 | 107.73 | 46.34 | 46 | 46.31 | 45.98 | 46.19 | 22.32 | 46.25 | 46.01 | 46.29 | 45.93 | 18.17 | 45.98 | 46.13 | 16.73 | 46.16 | 46.24 | 46.32 | 46.28 | 46.19 | 46.42 | 46.24 | 46.14 | 45.96 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:44:05 | 108.73 | 46.34 | 46.01 | 46.31 | 45.97 | 46.2 | 24.38 | 46.23 | 46.01 | 46.27 | 45.93 | 23.03 | 45.96 | 46.15 | 23.07 | 46.18 | 46.24 | 46.32 | 46.29 | 46.21 | 46.4 | 46.22 | 46.13 | 45.97 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:45:05 | 109.73 | 46.35 | 45.98 | 46.3 | 45.98 | 46.2 | 18.03 | 46.26 | 46.03 | 46.29 | 45.92 | 22.07 | 45.98 | 46.15 | 18.14 | 46.16 | 46.25 | 46.32 | 46.3 | 46.21 | 46.39 | 46.24 | 46.12 | 45.96 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 14:46:06 | 110.75 | 46.33 | 46.01 | 46.31 | 45.99 | 46.2 | 18.03 | 46.27 | 46.01 | 46.27 | 45.94 | 24.95 | 45.97 | 46.16 | 19.62 | 46.16 | 46.22 | 46.31 | 46.3 | 46.2 | 46.4 | 46.23 | 46.14 | 45.96 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:47:06 | 111.75 | 46.34 | 45.97 | 46.31 | 45.97 | 46.19 | 20.9 | 46.26 | 46.01 | 46.29 | 45.94 | 19.05 | 45.99 | 46.16 | 20.31 | 46.17 | 46.24 | 46.31 | 46.3 | 46.2 | 46.39 | 46.23 | 46.14 | 45.97 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:48:07 | 112.77 | 46.32 | 45.98 | 46.31 | 45.97 | 46.18 | 22.96 | 46.25 | 46.01 | 46.27 | 45.95 | 21.97 | 45.98 | 46.16 | 17.34 | 46.18 | 46.23 | 46.32 | 46.29 | 46.21 | 46.39 | 46.24 | 46.16 | 45.96 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:49:07 | 113.77 | 46.35 | 45.99 | 46.29 | 45.97 | 46.19 | 18.86 | 46.24 | 46.02 | 46.28 | 45.93 | 18.26 | 45.96 | 46.15 | 20.3 | 46.16 | 46.24 | 46.32 | 46.29 | 46.19 | 46.38 | 46.21 | 46.13 | 45.95 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:50:07 | 114.77 | 46.36 | 46 | 46.3 | 45.98 | 46.19 | 22.96 | 46.26 | 46.03 | 46.27 | 45.93 | 23.04 | 45.98 | 46.16 | 19.62 | 46.19 | 46.23 | 46.32 | 46.29 | 46.22 | 46.41 | 46.23 | 46.15 | 45.97 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:51:08 | 115.78 | 46.35 | 46 | 46.3 | 45.97 | 46.21 | 25.84 | 46.27 | 46.02 | 46.28 | 45.92 | 25 | 46 | 46.17 | 22.43 | 46.17 | 46.24 | 46.32 | 46.3 | 46.2 | 46.4 | 46.22 | 46.14 | 45.97 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:52:08 | 116.78 | 46.34 | 45.99 | 46.3 | 45.98 | 46.19 | 22.2 | 46.27 | 46.06 | 46.29 | 45.93 | 19.57 | 45.98 | 46.16 | 18.14 | 46.17 | 46.23 | 46.32 | 46.29 | 46.22 | 46.4 | 46.24 | 46.14 | 45.96 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:53:08 | 117.78 | 46.34 | 45.98 | 46.3 | 45.97 | 46.18 | 19.41 | 46.24 | 46.02 | 46.27 | 45.93 | 17.62 | 45.96 | 46.16 | 16.94 | 46.18 | 46.23 | 46.31 | 46.3 | 46.22 | 46.39 | 46.23 | 46.15 | 45.98 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:54:09 | 118.8 | 46.36 | 46.01 | 46.3 | 45.97 | 46.21 | 20.91 | 46.26 | 46.04 | 46.28 | 45.95 | 24.17 | 46.01 | 46.18 | 20.32 | 46.18 | 46.23 | 46.31 | 46.31 | 46.23 | 46.42 | 46.24 | 46.14 | 45.97 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:55:09 | 119.8 | 46.35 | 45.99 | 46.31 | 45.99 | 46.21 | 20.21 | 46.28 | 46.03 | 46.27 | 45.95 | 17.32 | 46 | 46.16 | 16.5 | 46.18 | 46.24 | 46.32 | 46.3 | 46.24 | 46.42 | 46.23 | 46.14 | 45.96 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:56:10 | 120.82 | 46.34 | 45.99 | 46.29 | 45.96 | 46.21 | 18.79 | 46.25 | 46.02 | 46.28 | 45.95 | 20.45 | 45.99 | 46.18 | 15.37 | 46.19 | 46.24 | 46.32 | 46.28 | 46.22 | 46.4 | 46.24 | 46.15 | 45.95 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:57:10 | 121.82 | 46.35 | 46 | 46.31 | 45.98 | 46.2 | 20.21 | 46.28 | 46.03 | 46.29 | 45.95 | 20.46 | 46 | 46.18 | 18.9 | 46.19 | 46.24 | 46.34 | 46.31 | 46.24 | 46.42 | 46.23 | 46.17 | 45.97 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 14:58:10 | 122.82 | 46.37 | 45.99 | 46.29 | 45.97 | 46.19 | 20.9 | 46.26 | 46.02 | 46.27 | 45.93 | 18.26 | 45.99 | 46.17 | 12.71 | 46.18 | 46.23 | 46.33 | 46.3 | 46.23 | 46.41 | 46.22 | 46.16 | 45.96 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 14:59:11 | 123.83 | 46.39 | 46.01 | 46.3 | 45.99 | 46.21 | 21.66 | 46.28 | 46.05 | 46.3 | 45.94 | 18.87 | 46 | 46.17 | 18.81 | 46.2 | 46.24 | 46.33 | 46.3 | 46.24 | 46.41 | 46.24 | 46.17 | 45.98 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:00:11 | 124.83 | 46.35 | 46 | 46.31 | 45.97 | 46.19 | 20.9 | 46.28 | 46.03 | 46.28 | 45.93 | 21.97 | 45.97 | 46.18 | 18.97 | 46.19 | 46.23 | 46.31 | 46.29 | 46.24 | 46.42 | 46.22 | 46.16 | 45.95 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:01:11 | 125.83 | 46.34 | 45.99 | 46.3 | 45.96 | 46.19 | 18.02 | 46.28 | 46.03 | 46.28 | 45.92 | 19.43 | 45.97 | 46.16 | 15.9 | 46.18 | 46.22 | 46.3 | 46.29 | 46.23 | 46.41 | 46.22 | 46.17 | 45.95 | 46.59 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:02:12 | 126.85 | 46.34 | 45.98 | 46.31 | 45.96 | 46.19 | 25.26 | 46.26 | 46.01 | 46.27 | 45.93 | 19.28 | 46.01 | 46.17 | 18.26 | 46.19 | 46.24 | 46.31 | 46.29 | 46.24 | 46.42 | 46.23 | 46.16 | 45.95 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:03:12 | 127.85 | 46.37 | 45.99 | 46.3 | 45.97 | 46.19 | 18.16 | 46.28 | 46.02 | 46.28 | 45.92 | 19.04 | 45.99 | 46.18 | 20.31 | 46.19 | 46.23 | 46.32 | 46.32 | 46.23 | 46.41 | 46.24 | 46.18 | 45.97 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:04:13 | 128.87 | 46.38 | 46.01 | 46.29 | 45.96 | 46.21 | 21.56 | 46.27 | 46.05 | 46.29 | 45.93 | 20.98 | 45.98 | 46.17 | 16.73 | 46.19 | 46.25 | 46.31 | 46.29 | 46.23 | 46.41 | 46.23 | 46.16 | 45.95 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:05:13 | 129.87 | 46.37 | 46 | 46.3 | 45.97 | 46.21 | 23.14 | 46.29 | 46.02 | 46.29 | 45.94 | 18.69 | 45.99 | 46.17 | 27.43 | 46.19 | 46.25 | 46.33 | 46.3 | 46.23 | 46.41 | 46.23 | 46.17 | 45.97 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:06:13 | 130.87 | 46.38 | 46 | 46.3 | 45.96 | 46.19 | 20.9 | 46.28 | 46.03 | 46.29 | 45.94 | 18.86 | 45.97 | 46.18 | 29.88 | 46.2 | 46.23 | 46.31 | 46.29 | 46.24 | 46.41 | 46.23 | 46.18 | 45.96 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:07:14 | 131.88 | 46.39 | 45.99 | 46.3 | 45.98 | 46.2 | 20.2 | 46.29 | 46.03 | 46.3 | 45.95 | 20.45 | 46.01 | 46.18 | 19.62 | 46.19 | 46.28 | 46.33 | 46.31 | 46.24 | 46.41 | 46.24 | 46.19 | 45.98 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:08:14 | 132.88 | 46.39 | 46.02 | 46.32 | 45.99 | 46.22 | 16.63 | 46.29 | 46.04 | 46.28 | 45.94 | 23.03 | 46.01 | 46.18 | 17.34 | 46.18 | 46.25 | 46.33 | 46.31 | 46.26 | 46.43 | 46.23 | 46.2 | 45.97 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:09:14 | 133.88 | 46.4 | 46 | 46.32 | 45.99 | 46.2 | 18.87 | 46.27 | 46.03 | 46.3 | 45.93 | 19.98 | 46.01 | 46.19 | 14.05 | 46.2 | 46.24 | 46.33 | 46.32 | 46.24 | 46.42 | 46.23 | 46.19 | 45.97 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:10:15 | 134.9 | 46.4 | 46.02 | 46.32 | 45.98 | 46.22 | 25.27 | 46.3 | 46.03 | 46.3 | 45.93 | 18.26 | 46.01 | 46.2 | 18.98 | 46.2 | 46.24 | 46.35 | 46.32 | 46.24 | 46.42 | 46.24 | 46.2 | 45.97 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:11:15 | 135.9 | 46.39 | 46.01 | 46.32 | 45.99 | 46.22 | 20.2 | 46.27 | 46.03 | 46.3 | 45.94 | 18.26 | 45.99 | 46.19 | 18.89 | 46.19 | 46.25 | 46.31 | 46.31 | 46.25 | 46.42 | 46.23 | 46.19 | 45.97 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:12:15 | 136.9 | 46.4 | 46.01 | 46.32 | 45.98 | 46.22 | 23.57 | 46.29 | 46.05 | 46.29 | 45.94 | 20.99 | 46.01 | 46.22 | 17.34 | 46.21 | 46.26 | 46.34 | 46.32 | 46.26 | 46.42 | 46.24 | 46.19 | 45.97 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:13:16 | 137.92 | 46.42 | 46.02 | 46.32 | 45.98 | 46.21 | 22.2 | 46.28 | 46.06 | 46.3 | 45.94 | 15.79 | 45.99 | 46.2 | 22.43 | 46.2 | 46.25 | 46.33 | 46.3 | 46.26 | 46.42 | 46.24 | 46.21 | 45.96 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:14:16 | 138.92 | 46.39 | 46.01 | 46.32 | 45.97 | 46.22 | 24.66 | 46.29 | 46.04 | 46.3 | 45.93 | 19.89 | 46.02 | 46.21 | 19.62 | 46.2 | 46.25 | 46.32 | 46.3 | 46.25 | 46.42 | 46.25 | 46.21 | 45.97 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:15:17 | 139.93 | 46.43 | 46.02 | 46.32 | 46 | 46.24 | 20.21 | 46.3 | 46.06 | 46.3 | 45.95 | 17.93 | 46 | 46.22 | 20.32 | 46.2 | 46.26 | 46.34 | 46.33 | 46.27 | 46.42 | 46.24 | 46.22 | 45.97 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:16:17 | 140.93 | 46.39 | 46.01 | 46.31 | 45.98 | 46.2 | 21.56 | 46.29 | 46.06 | 46.29 | 45.93 | 15.61 | 46.01 | 46.21 | 18.26 | 46.21 | 46.26 | 46.34 | 46.32 | 46.25 | 46.41 | 46.24 | 46.21 | 45.97 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.9
25.01.22 15:17:17 | 141.93 | 46.39 | 46.03 | 46.32 | 45.98 | 46.23 | 25.51 | 46.3 | 46.05 | 46.29 | 45.94 | 24.67 | 46 | 46.21 | 20.31 | 46.2 | 46.26 | 46.34 | 46.3 | 46.26 | 46.44 | 46.23 | 46.21 | 45.97 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:18:18 | 142.95 | 46.44 | 46.04 | 46.33 | 46 | 46.24 | 21.5 | 46.31 | 46.08 | 46.31 | 45.96 | 19.45 | 46.01 | 46.23 | 23.68 | 46.23 | 46.24 | 46.35 | 46.32 | 46.26 | 46.46 | 46.25 | 46.22 | 45.99 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:19:18 | 143.95 | 46.41 | 46.02 | 46.35 | 45.98 | 46.22 | 20.86 | 46.31 | 46.07 | 46.32 | 45.95 | 20.99 | 46.02 | 46.24 | 20.31 | 46.22 | 46.26 | 46.35 | 46.33 | 46.26 | 46.43 | 46.25 | 46.23 | 45.98 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:20:19 | 144.97 | 46.45 | 46.03 | 46.33 | 45.99 | 46.23 | 17.58 | 46.3 | 46.09 | 46.32 | 45.95 | 20.46 | 46.03 | 46.24 | 19.63 | 46.23 | 46.26 | 46.35 | 46.32 | 46.26 | 46.45 | 46.26 | 46.22 | 45.97 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:21:19 | 145.97 | 46.46 | 46.03 | 46.34 | 46 | 46.23 | 27.85 | 46.32 | 46.07 | 46.34 | 45.96 | 23.48 | 46.02 | 46.24 | 18.38 | 46.24 | 46.25 | 46.35 | 46.32 | 46.27 | 46.44 | 46.25 | 46.24 | 45.98 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:22:19 | 146.97 | 46.47 | 46.03 | 46.33 | 46 | 46.23 | 16.31 | 46.32 | 46.08 | 46.34 | 45.95 | 19.05 | 46 | 46.23 | 18.9 | 46.22 | 46.28 | 46.35 | 46.34 | 46.26 | 46.45 | 46.26 | 46.23 | 45.97 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:23:20 | 147.98 | 46.46 | 46.02 | 46.35 | 45.99 | 46.22 | 18.87 | 46.32 | 46.07 | 46.33 | 45.94 | 22.56 | 46 | 46.23 | 20.31 | 46.24 | 46.26 | 46.33 | 46.33 | 46.27 | 46.44 | 46.24 | 46.23 | 45.98 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:24:20 | 148.98 | 46.44 | 46.04 | 46.35 | 46 | 46.23 | 25.52 | 46.33 | 46.07 | 46.31 | 45.95 | 17.04 | 46.03 | 46.25 | 17.52 | 46.23 | 46.27 | 46.36 | 46.32 | 46.27 | 46.47 | 46.24 | 46.23 | 45.98 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:25:21 | 150 | 46.44 | 46.04 | 46.33 | 46.01 | 46.21 | 18.79 | 46.31 | 46.07 | 46.32 | 45.94 | 20.45 | 46.02 | 46.24 | 21.06 | 46.24 | 46.27 | 46.36 | 46.32 | 46.27 | 46.46 | 46.24 | 46.23 | 45.99 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 21.88
25.01.22 15:26:21 | 151 | 46.43 | 46.03 | 46.34 | 46 | 46.23 | 23.14 | 46.32 | 46.07 | 46.32 | 45.96 | 20.99 | 46.02 | 46.26 | 18.98 | 46.24 | 46.29 | 46.36 | 46.33 | 46.28 | 46.47 | 46.25 | 46.24 | 45.97 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:27:21 | 152 | 46.43 | 46.03 | 46.33 | 45.99 | 46.22 | 21.65 | 46.31 | 46.08 | 46.31 | 45.93 | 25 | 46.03 | 46.24 | 18.38 | 46.23 | 46.27 | 46.34 | 46.31 | 46.27 | 46.45 | 46.24 | 46.24 | 45.97 | 46.64 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:28:22 | 153.02 | 46.43 | 46.04 | 46.34 | 46 | 46.22 | 22.09 | 46.32 | 46.08 | 46.33 | 45.94 | 25 | 46.01 | 46.26 | 25.37 | 46.22 | 46.27 | 46.35 | 46.33 | 46.29 | 46.46 | 46.24 | 46.25 | 45.98 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:29:22 | 154.02 | 46.44 | 46.05 | 46.33 | 46 | 46.23 | 22.32 | 46.32 | 46.08 | 46.32 | 45.95 | 19.89 | 46.03 | 46.24 | 21.01 | 46.25 | 46.26 | 46.36 | 46.33 | 46.29 | 46.46 | 46.23 | 46.24 | 45.99 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:30:23 | 155.03 | 46.43 | 46.06 | 46.34 | 46.01 | 46.24 | 22.33 | 46.33 | 46.09 | 46.33 | 45.94 | 20.5 | 46.02 | 46.26 | 20.31 | 46.25 | 46.27 | 46.36 | 46.35 | 46.29 | 46.45 | 46.26 | 46.25 | 45.99 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:31:23 | 156.03 | 46.45 | 46.06 | 46.34 | 46.01 | 46.24 | 19.56 | 46.34 | 46.08 | 46.32 | 45.97 | 20.46 | 46.02 | 46.27 | 18.14 | 46.26 | 46.3 | 46.37 | 46.33 | 46.29 | 46.48 | 46.27 | 46.25 | 45.98 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 21.84
25.01.22 15:32:23 | 157.03 | 46.45 | 46.05 | 46.36 | 46.01 | 46.24 | 22.2 | 46.32 | 46.09 | 46.34 | 45.95 | 25.39 | 46.03 | 46.27 | 18.81 | 46.26 | 46.28 | 46.37 | 46.35 | 46.29 | 46.47 | 46.25 | 46.25 | 46 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:33:24 | 158.05 | 46.46 | 46.06 | 46.35 | 46 | 46.24 | 24.15 | 46.33 | 46.1 | 46.34 | 45.96 | 17.93 | 46.04 | 46.27 | 18.9 | 46.26 | 46.27 | 46.36 | 46.34 | 46.29 | 46.47 | 46.25 | 46.25 | 46 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.84
25.01.22 15:34:24 | 159.05 | 46.44 | 46.05 | 46.35 | 46.01 | 46.25 | 20.94 | 46.32 | 46.1 | 46.33 | 45.95 | 19.44 | 46.04 | 46.26 | 21.76 | 46.25 | 46.29 | 46.36 | 46.35 | 46.29 | 46.46 | 46.25 | 46.25 | 45.98 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.84
25.01.22 15:35:24 | 160.05 | 46.47 | 46.05 | 46.33 | 46.02 | 46.25 | 23.57 | 46.35 | 46.13 | 46.36 | 45.98 | 15.8 | 46.01 | 46.27 | 18.14 | 46.25 | 46.27 | 46.37 | 46.34 | 46.31 | 46.47 | 46.26 | 46.26 | 46 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:36:25 | 161.07 | 46.46 | 46.07 | 46.36 | 46.02 | 46.24 | 19.47 | 46.34 | 46.11 | 46.33 | 45.97 | 22.44 | 46.03 | 46.29 | 22.44 | 46.26 | 46.27 | 46.38 | 46.35 | 46.3 | 46.48 | 46.26 | 46.27 | 45.99 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.86
25.01.22 15:37:26 | 162.08 | 46.49 | 46.06 | 46.36 | 46.02 | 46.24 | 17.57 | 46.35 | 46.12 | 46.35 | 45.95 | 23.72 | 46.04 | 46.27 | 20.32 | 46.28 | 46.27 | 46.37 | 46.36 | 46.31 | 46.47 | 46.25 | 46.26 | 46 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 21.84