## Sheet2
Measurement Name : | Block3_Day8_plate1_read |  | Generated On : | 11/01/2022, 12:55:55 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 11/01/2022, 10:30:27 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 11/01/2022, 12:54:09 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Scenedesmus |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
11.01.22 10:30:29 | 0.03 | 30685 | 28077 | 34955 | 32947 | 34199 | 31960 | 31187 | 31336 | 30111 | 34345 | 29912 | 31360 | 33331 | 32167 | 33835 | 32308 | 32506 | 28806 | 28596 | 30662 | 28830 | 30959 | 31121 | 30505 | 20 | 953 | 0 | 21.75
11.01.22 10:32:30 | 2.05 | 30685 | 28160 | 34956 | 32985 | 34159 | 32031 | 31176 | 31314 | 30060 | 34354 | 29917 | 31310 | 33323 | 32091 | 33825 | 32247 | 32512 | 28750 | 27836 | 30622 | 28759 | 30981 | 31139 | 30438 | 20 | 953 | 0 | 21.77
11.01.22 10:34:31 | 4.07 | 30697 | 28183 | 35030 | 33038 | 34244 | 32067 | 31305 | 31378 | 30075 | 34325 | 29921 | 31314 | 33323 | 32088 | 33870 | 32328 | 32538 | 28752 | 27876 | 30690 | 28821 | 31010 | 31113 | 30494 | 20 | 953 | 0 | 21.79
11.01.22 10:36:32 | 6.08 | 30697 | 28191 | 35004 | 32968 | 34244 | 32011 | 31297 | 31337 | 30097 | 34433 | 29942 | 31337 | 33334 | 32156 | 33826 | 32305 | 32509 | 28818 | 27885 | 30657 | 28867 | 30947 | 31077 | 30429 | 20 | 953 | 0 | 21.79
11.01.22 10:38:33 | 8.1 | 30708 | 28112 | 34981 | 33011 | 34157 | 32093 | 31354 | 31343 | 30151 | 34374 | 29939 | 31257 | 33365 | 32185 | 33824 | 32301 | 32591 | 28821 | 27841 | 30721 | 28790 | 30998 | 31122 | 30459 | 20 | 953 | 0 | 21.79
11.01.22 10:40:33 | 10.1 | 30702 | 28069 | 35039 | 32962 | 34276 | 32036 | 31159 | 31372 | 30154 | 34357 | 29918 | 31384 | 33374 | 32120 | 33941 | 32342 | 32549 | 28843 | 27849 | 30645 | 28861 | 31027 | 31086 | 30524 | 20 | 953 | 0 | 21.81
11.01.22 10:42:34 | 12.12 | 30711 | 28001 | 35043 | 32963 | 34154 | 32014 | 31208 | 31310 | 30154 | 34332 | 29902 | 31375 | 33368 | 32131 | 33852 | 32355 | 32549 | 28838 | 27838 | 30690 | 28816 | 31021 | 31141 | 30525 | 20 | 953 | 0 | 21.79
11.01.22 10:44:35 | 14.13 | 30720 | 28092 | 35051 | 33033 | 34250 | 32045 | 31149 | 31360 | 30140 | 34408 | 29982 | 31426 | 33349 | 32176 | 33880 | 32384 | 32558 | 28829 | 27874 | 30711 | 28858 | 30970 | 31098 | 30472 | 20 | 953 | 0 | 21.81
11.01.22 10:46:37 | 16.17 | 30711 | 28081 | 35089 | 33052 | 34202 | 31986 | 31160 | 31339 | 30146 | 34437 | 29945 | 31328 | 33360 | 32148 | 33904 | 32297 | 32541 | 28857 | 27843 | 30610 | 28884 | 30990 | 31098 | 30529 | 20 | 953 | 0 | 21.81
11.01.22 10:48:38 | 18.18 | 30714 | 28050 | 35169 | 33200 | 34250 | 32028 | 31183 | 31452 | 30129 | 34448 | 29890 | 31305 | 33400 | 32171 | 33847 | 32365 | 32617 | 28798 | 27849 | 30732 | 28912 | 31090 | 31199 | 30518 | 20 | 953 | 0 | 21.84
11.01.22 10:50:39 | 20.2 | 30717 | 28016 | 35183 | 33264 | 34199 | 32031 | 31085 | 31355 | 30166 | 34397 | 29913 | 31288 | 33411 | 32216 | 33828 | 32376 | 32595 | 28790 | 27856 | 30720 | 28870 | 31064 | 31100 | 30545 | 20 | 953 | 0 | 21.84
11.01.22 10:52:40 | 22.22 | 30708 | 28101 | 35186 | 33254 | 34165 | 32028 | 31174 | 31390 | 30120 | 34454 | 29914 | 31348 | 33386 | 32236 | 33824 | 32417 | 32612 | 28844 | 27848 | 30737 | 28881 | 31055 | 31188 | 30606 | 20 | 953 | 0 | 21.86
11.01.22 10:54:41 | 24.23 | 30720 | 28024 | 35171 | 33267 | 34151 | 32042 | 31142 | 31393 | 30163 | 34391 | 29922 | 31438 | 33357 | 32174 | 33871 | 32407 | 32555 | 28755 | 27901 | 30709 | 28906 | 31047 | 31163 | 30526 | 20 | 953 | 0 | 21.88
11.01.22 10:56:42 | 26.25 | 30720 | 28081 | 35197 | 33202 | 34199 | 32074 | 31160 | 31333 | 30149 | 34397 | 29963 | 31307 | 33385 | 32188 | 33848 | 32435 | 32617 | 28849 | 27813 | 30714 | 28855 | 31019 | 31129 | 30504 | 20 | 953 | 0 | 21.88
11.01.22 10:58:43 | 28.27 | 30728 | 28010 | 35157 | 33181 | 34287 | 32054 | 31174 | 31393 | 30126 | 34434 | 29921 | 31399 | 33269 | 32171 | 33891 | 32422 | 32575 | 28818 | 27895 | 30681 | 28864 | 30962 | 31094 | 30472 | 20 | 953 | 0 | 21.9
11.01.22 11:00:44 | 30.28 | 30728 | 28019 | 35170 | 33259 | 34188 | 32059 | 31100 | 31357 | 30169 | 34374 | 29928 | 31240 | 33317 | 32194 | 33842 | 32450 | 32544 | 28838 | 27841 | 30666 | 28895 | 30996 | 31167 | 30458 | 20 | 953 | 0 | 21.88
11.01.22 11:02:45 | 32.3 | 30737 | 28078 | 35190 | 33264 | 34154 | 32062 | 31151 | 31452 | 30157 | 34386 | 29926 | 31285 | 33323 | 32225 | 33860 | 32417 | 32586 | 28775 | 27856 | 30617 | 28833 | 31024 | 31062 | 30479 | 20 | 953 | 0 | 21.91
11.01.22 11:04:46 | 34.32 | 30748 | 28078 | 35231 | 33259 | 34273 | 32071 | 31147 | 31362 | 30174 | 34434 | 29929 | 31346 | 33244 | 32222 | 33863 | 32400 | 32612 | 28798 | 27841 | 30661 | 28847 | 31036 | 31168 | 30450 | 20 | 953 | 0 | 21.92
11.01.22 11:06:47 | 36.33 | 30748 | 28030 | 35230 | 33216 | 34228 | 32068 | 31183 | 31380 | 30163 | 34422 | 29929 | 31340 | 33252 | 32219 | 33852 | 32402 | 32615 | 28772 | 27889 | 30757 | 28824 | 30931 | 31121 | 30455 | 20 | 953 | 0 | 21.9
11.01.22 11:08:48 | 38.35 | 30742 | 28050 | 35275 | 33257 | 34305 | 32093 | 31189 | 31358 | 30138 | 34397 | 30032 | 31360 | 33349 | 32239 | 33858 | 32364 | 32606 | 28818 | 27827 | 30646 | 28867 | 31033 | 31088 | 30539 | 20 | 953 | 0 | 21.92
11.01.22 11:10:48 | 40.35 | 30754 | 28067 | 35235 | 33288 | 34239 | 32076 | 31142 | 31415 | 30166 | 34397 | 29929 | 31364 | 33320 | 32268 | 33861 | 32349 | 32657 | 28821 | 27848 | 30720 | 28867 | 31008 | 31109 | 30489 | 20 | 953 | 0 | 21.9
11.01.22 11:12:49 | 42.37 | 30748 | 28073 | 35297 | 33220 | 34285 | 32060 | 31187 | 31349 | 30175 | 34468 | 29935 | 31329 | 33346 | 32206 | 33925 | 32426 | 32584 | 28781 | 27899 | 30651 | 28841 | 31033 | 31119 | 30588 | 20 | 953 | 0 | 21.92
11.01.22 11:14:50 | 44.38 | 30757 | 28050 | 35310 | 33220 | 34319 | 32105 | 31160 | 31355 | 30158 | 34456 | 29926 | 31375 | 33371 | 32245 | 33863 | 32407 | 32666 | 28815 | 27894 | 30657 | 28825 | 31031 | 31119 | 30520 | 20 | 953 | 0 | 21.92
11.01.22 11:16:51 | 46.4 | 30757 | 28073 | 35245 | 33222 | 34274 | 32051 | 31203 | 31372 | 30203 | 34539 | 29258 | 31379 | 33397 | 32191 | 33919 | 32394 | 32652 | 28829 | 27938 | 30682 | 28870 | 30994 | 31160 | 30483 | 20 | 953 | 0 | 21.92
11.01.22 11:18:53 | 48.43 | 30759 | 28073 | 35310 | 33223 | 34293 | 32165 | 31200 | 31444 | 30166 | 34394 | 29980 | 31316 | 33318 | 32191 | 33923 | 32444 | 32612 | 28841 | 27917 | 30682 | 28853 | 31062 | 31158 | 30479 | 20 | 953 | 0 | 21.93
11.01.22 11:20:53 | 50.43 | 30765 | 28096 | 35256 | 33272 | 34294 | 32139 | 31162 | 31428 | 30211 | 34417 | 29918 | 31377 | 33380 | 32240 | 33889 | 32455 | 32615 | 28787 | 27880 | 30746 | 28867 | 31054 | 31190 | 30494 | 20 | 953 | 0 | 21.93
11.01.22 11:22:54 | 52.45 | 30765 | 28070 | 35256 | 33261 | 34237 | 32088 | 31135 | 31394 | 30152 | 34406 | 29066 | 31399 | 33366 | 32206 | 34028 | 32456 | 32649 | 28793 | 27861 | 30752 | 28921 | 31042 | 31151 | 30533 | 20 | 953 | 0 | 21.93
11.01.22 11:24:55 | 54.47 | 30768 | 28070 | 35228 | 33238 | 34271 | 32091 | 31166 | 31413 | 30180 | 34417 | 29936 | 31314 | 33352 | 32209 | 33860 | 32413 | 32584 | 28835 | 27863 | 30687 | 28842 | 31062 | 31180 | 30531 | 20 | 953 | 0 | 21.95
11.01.22 11:26:56 | 56.48 | 30757 | 28076 | 35298 | 33278 | 34322 | 32148 | 31169 | 31395 | 30175 | 34468 | 29149 | 31428 | 33312 | 32214 | 33918 | 32416 | 32612 | 28787 | 27923 | 30712 | 28876 | 31070 | 31196 | 30539 | 20 | 953 | 0 | 21.93
11.01.22 11:28:57 | 58.5 | 30765 | 28093 | 35263 | 33326 | 34274 | 32085 | 31194 | 31448 | 30229 | 34415 | 29987 | 31342 | 33323 | 32240 | 33876 | 32351 | 32667 | 28861 | 27972 | 30719 | 28881 | 31087 | 31212 | 30537 | 20 | 953 | 0 | 21.95
11.01.22 11:30:58 | 60.52 | 30771 | 28053 | 35218 | 33242 | 34246 | 32080 | 31196 | 31423 | 30183 | 34423 | 29100 | 31367 | 33272 | 32209 | 33922 | 32469 | 32681 | 28838 | 27912 | 30738 | 28831 | 31011 | 31119 | 30506 | 20 | 953 | 0 | 21.95
11.01.22 11:32:59 | 62.53 | 30768 | 28116 | 35360 | 33306 | 34271 | 32137 | 31206 | 31398 | 30195 | 34525 | 30005 | 31485 | 33301 | 32274 | 33902 | 32533 | 32618 | 28796 | 27917 | 30677 | 28890 | 31022 | 31190 | 30512 | 20 | 953 | 0 | 21.97
11.01.22 11:35:00 | 64.55 | 30774 | 28113 | 35301 | 33310 | 34237 | 32170 | 31250 | 31398 | 30195 | 34503 | 29095 | 31429 | 33323 | 32291 | 33949 | 32439 | 32664 | 28866 | 27910 | 30722 | 28901 | 31062 | 31215 | 30536 | 20 | 953 | 0 | 21.97
11.01.22 11:37:01 | 66.57 | 30785 | 28082 | 35220 | 33250 | 34319 | 32066 | 31190 | 31424 | 30229 | 34497 | 29143 | 31330 | 33273 | 32200 | 33959 | 32449 | 32644 | 28821 | 27876 | 30699 | 28899 | 31025 | 31199 | 30514 | 20 | 953 | 0 | 21.98
11.01.22 11:39:02 | 68.58 | 30780 | 28093 | 35261 | 33184 | 34303 | 32066 | 31192 | 31458 | 30175 | 34460 | 29168 | 31392 | 33250 | 32246 | 34013 | 32537 | 32616 | 28878 | 27890 | 30740 | 28887 | 31076 | 31162 | 30540 | 20 | 953 | 0 | 21.98
11.01.22 11:41:03 | 70.6 | 30777 | 28048 | 35293 | 33252 | 34198 | 32046 | 31179 | 31510 | 30203 | 34480 | 29146 | 31350 | 33295 | 32257 | 33909 | 32472 | 32684 | 28858 | 27961 | 30739 | 28864 | 31040 | 31209 | 30512 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 11:43:04 | 72.62 | 30785 | 28082 | 35302 | 33270 | 34272 | 32054 | 31182 | 31407 | 30223 | 34497 | 29132 | 31339 | 33287 | 32291 | 33911 | 32439 | 32667 | 28855 | 27924 | 30746 | 28893 | 31076 | 31196 | 30512 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 11:45:05 | 74.63 | 30782 | 28085 | 35282 | 33338 | 34260 | 32125 | 31211 | 31409 | 30195 | 34435 | 29118 | 31417 | 33321 | 32232 | 33962 | 32519 | 32653 | 28887 | 27907 | 30727 | 28893 | 31062 | 31268 | 30519 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 11:47:06 | 76.65 | 30794 | 28025 | 35262 | 33325 | 34249 | 32080 | 31185 | 30651 | 30243 | 34520 | 29109 | 31422 | 33281 | 32212 | 33938 | 32496 | 32704 | 28872 | 27905 | 30740 | 28830 | 31062 | 31248 | 30542 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 11:49:07 | 78.67 | 30802 | 28048 | 35317 | 33245 | 34260 | 32128 | 31168 | 31419 | 30212 | 34500 | 29227 | 31389 | 33332 | 32275 | 33971 | 32502 | 32678 | 28889 | 27919 | 30727 | 28865 | 31074 | 31239 | 30516 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 11:51:09 | 80.7 | 30800 | 28054 | 35317 | 33338 | 34260 | 32134 | 31171 | 31417 | 30217 | 34483 | 29187 | 31395 | 33307 | 32266 | 33958 | 32463 | 32658 | 28864 | 27939 | 30704 | 28899 | 30995 | 31235 | 30585 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 11:53:10 | 82.72 | 30805 | 28108 | 35322 | 33287 | 34317 | 32179 | 31248 | 31478 | 30269 | 34480 | 29110 | 31393 | 33278 | 32277 | 34032 | 32540 | 32732 | 28892 | 27928 | 30706 | 28902 | 31074 | 31207 | 30540 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 11:55:11 | 84.73 | 30808 | 28113 | 35346 | 33332 | 34294 | 32162 | 31280 | 30615 | 30269 | 34466 | 29153 | 31418 | 33278 | 32269 | 34039 | 32588 | 32741 | 28909 | 27970 | 30822 | 28967 | 31071 | 31282 | 30585 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 11:57:12 | 86.75 | 30814 | 28113 | 35315 | 33339 | 34286 | 32210 | 31201 | 30630 | 30260 | 34495 | 29203 | 31416 | 33329 | 32258 | 33958 | 32522 | 32704 | 28909 | 27991 | 30772 | 28953 | 31085 | 31202 | 30543 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 11:59:13 | 88.77 | 30811 | 28088 | 35330 | 33323 | 34348 | 32125 | 31166 | 30610 | 30294 | 34483 | 29154 | 31488 | 33400 | 32249 | 33984 | 32529 | 32755 | 28921 | 27911 | 30746 | 28953 | 31079 | 31304 | 30618 | 20 | 953 | 0 | 22.02
11.01.22 12:01:14 | 90.78 | 30811 | 28167 | 35273 | 33394 | 34334 | 32120 | 31265 | 30590 | 30283 | 34546 | 29119 | 31451 | 33366 | 32303 | 33965 | 32494 | 32741 | 28915 | 27970 | 30791 | 28944 | 31083 | 31231 | 30546 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 12:03:15 | 92.8 | 30820 | 28145 | 35299 | 33362 | 34303 | 32140 | 31287 | 30588 | 30269 | 34529 | 29126 | 31403 | 33281 | 32235 | 34002 | 32486 | 32707 | 28890 | 27942 | 30730 | 28924 | 31094 | 31324 | 30645 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 12:05:16 | 94.82 | 30822 | 28133 | 35328 | 33351 | 34303 | 32163 | 31248 | 30549 | 30289 | 34486 | 29105 | 31415 | 33335 | 32266 | 34060 | 32557 | 32716 | 28941 | 27933 | 30794 | 28893 | 31063 | 31266 | 30587 | 20 | 953 | 0 | 22.02
11.01.22 12:07:17 | 96.83 | 30822 | 28136 | 35257 | 33368 | 34281 | 32185 | 31298 | 30624 | 30297 | 34532 | 29130 | 31428 | 33276 | 32258 | 34045 | 32465 | 32755 | 28904 | 27988 | 30806 | 28939 | 31142 | 31214 | 30577 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 12:09:18 | 98.85 | 30828 | 28116 | 35340 | 33293 | 34329 | 32191 | 31248 | 30583 | 30292 | 34518 | 29148 | 31450 | 33324 | 32241 | 34075 | 32511 | 32710 | 28906 | 27927 | 30881 | 28959 | 31088 | 31296 | 30596 | 20 | 953 | 0 | 22.02
11.01.22 12:11:19 | 100.87 | 30831 | 28139 | 35368 | 33309 | 34388 | 32196 | 31298 | 30621 | 30275 | 34517 | 29128 | 31456 | 33284 | 32249 | 33976 | 32564 | 32730 | 28878 | 27963 | 30792 | 28922 | 31122 | 31198 | 30568 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 12:13:20 | 102.88 | 30848 | 28125 | 35327 | 33377 | 34317 | 32149 | 31277 | 30702 | 30297 | 34557 | 29132 | 31468 | 33335 | 32352 | 33983 | 32543 | 32679 | 28878 | 27985 | 30794 | 28896 | 31108 | 31249 | 30606 | 20 | 953 | 0 | 22.02
11.01.22 12:15:21 | 104.9 | 30839 | 28108 | 35336 | 33381 | 34383 | 32188 | 31261 | 30654 | 30289 | 34552 | 29141 | 31421 | 33299 | 32317 | 33998 | 32591 | 32753 | 28887 | 28000 | 30868 | 28899 | 31111 | 31228 | 30547 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 12:17:22 | 106.92 | 30848 | 28170 | 35330 | 33304 | 34400 | 32202 | 31275 | 30631 | 30334 | 34589 | 29152 | 31462 | 33293 | 32301 | 34107 | 32575 | 32696 | 28977 | 28017 | 30791 | 28939 | 31131 | 31276 | 30581 | 20 | 953 | 0 | 22.02
11.01.22 12:19:23 | 108.93 | 30848 | 28122 | 35305 | 33373 | 34397 | 32183 | 31289 | 30612 | 30351 | 34552 | 29135 | 31512 | 33344 | 32318 | 33995 | 32618 | 32764 | 28904 | 28034 | 30859 | 28942 | 31137 | 31248 | 30590 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 12:21:24 | 110.95 | 30857 | 28156 | 35303 | 33387 | 34389 | 32188 | 31259 | 30666 | 30337 | 34614 | 29223 | 31456 | 33296 | 32306 | 33974 | 32549 | 32705 | 28927 | 27983 | 30834 | 28951 | 31142 | 31274 | 30641 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 12:23:25 | 112.97 | 30860 | 28137 | 35314 | 33391 | 34403 | 32214 | 31318 | 30712 | 30309 | 34609 | 29150 | 31384 | 33344 | 32326 | 34052 | 32636 | 32776 | 28938 | 27974 | 30810 | 28984 | 31114 | 31203 | 30570 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 12:25:26 | 114.98 | 30857 | 28162 | 35363 | 33323 | 34363 | 32248 | 31325 | 30721 | 30357 | 34589 | 29187 | 31391 | 33304 | 32306 | 33983 | 32638 | 32711 | 28912 | 27982 | 30814 | 28928 | 31168 | 31275 | 30573 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 12:27:28 | 117.02 | 30868 | 28159 | 35341 | 33363 | 34392 | 32211 | 31254 | 30615 | 30272 | 34609 | 29144 | 31455 | 33302 | 32318 | 34013 | 32615 | 32714 | 28887 | 27937 | 30724 | 28925 | 31157 | 31292 | 30546 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 12:29:28 | 119.02 | 30868 | 28134 | 35321 | 33381 | 34397 | 32220 | 31329 | 30643 | 30357 | 34566 | 29170 | 31446 | 33265 | 32318 | 33969 | 32548 | 32705 | 28907 | 27965 | 30792 | 28930 | 31131 | 31226 | 30558 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 12:31:30 | 121.05 | 30871 | 28120 | 35322 | 33362 | 34457 | 32220 | 31326 | 30614 | 30326 | 34657 | 29188 | 31463 | 33330 | 32381 | 34027 | 32610 | 32750 | 28947 | 27931 | 30860 | 28956 | 31188 | 31325 | 30610 | 20 | 953 | 0 | 22
11.01.22 12:33:31 | 123.07 | 30871 | 28126 | 35381 | 33375 | 34426 | 32223 | 31269 | 30607 | 30269 | 34555 | 29160 | 31485 | 33262 | 32341 | 33998 | 32589 | 32736 | 28893 | 27896 | 30774 | 28976 | 31101 | 31281 | 30511 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 12:35:31 | 125.07 | 30877 | 28111 | 35314 | 33361 | 34452 | 32251 | 31290 | 30594 | 30315 | 34606 | 29202 | 31420 | 33321 | 32310 | 34038 | 32586 | 32748 | 28893 | 27898 | 30777 | 28939 | 31126 | 31307 | 30534 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 12:37:33 | 127.1 | 30885 | 28108 | 35391 | 33374 | 34341 | 32254 | 31270 | 30706 | 30343 | 34618 | 29156 | 31432 | 33245 | 32349 | 34030 | 32603 | 32751 | 28856 | 27921 | 30835 | 28976 | 31149 | 31305 | 30586 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 12:39:34 | 129.12 | 30894 | 28117 | 35428 | 33332 | 34369 | 32234 | 31343 | 30662 | 30332 | 34649 | 29159 | 31490 | 33268 | 32367 | 34044 | 32592 | 32725 | 28899 | 27955 | 30839 | 28925 | 31191 | 31323 | 30566 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 12:41:34 | 131.12 | 30885 | 28131 | 35420 | 33350 | 34361 | 32237 | 31310 | 30658 | 30281 | 34677 | 29138 | 31543 | 33256 | 32378 | 34011 | 32584 | 32768 | 28918 | 28002 | 30810 | 28942 | 31152 | 31332 | 30571 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 12:43:35 | 133.13 | 30897 | 28151 | 35418 | 33358 | 34372 | 32206 | 31333 | 30607 | 30267 | 34598 | 29203 | 31542 | 33307 | 32313 | 34044 | 32604 | 32723 | 28916 | 27948 | 30808 | 28948 | 31158 | 31291 | 30533 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 12:45:36 | 135.15 | 30894 | 28137 | 35364 | 33358 | 34401 | 32257 | 31306 | 30622 | 30341 | 34590 | 29240 | 31459 | 33344 | 32384 | 34053 | 32553 | 32814 | 28910 | 27950 | 30796 | 28968 | 31174 | 31324 | 30608 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 12:47:37 | 137.17 | 30908 | 28163 | 35338 | 33377 | 34404 | 32215 | 31315 | 30727 | 30304 | 34635 | 29249 | 31434 | 33409 | 32423 | 34032 | 32647 | 32797 | 28862 | 27941 | 30862 | 28951 | 31138 | 31284 | 30617 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 12:49:38 | 139.18 | 30911 | 28152 | 35427 | 33329 | 34460 | 32243 | 31279 | 30615 | 30361 | 34635 | 29154 | 31531 | 33313 | 32432 | 34151 | 32580 | 32748 | 28870 | 27952 | 30772 | 28985 | 31152 | 31336 | 30597 | 20 | 953 | 0 | 21.98
11.01.22 12:51:39 | 141.2 | 30917 | 28163 | 35390 | 33378 | 34441 | 32229 | 31320 | 30659 | 30341 | 34595 | 29193 | 31542 | 33364 | 32364 | 34018 | 32629 | 32734 | 28899 | 27912 | 30831 | 28982 | 31163 | 31284 | 30611 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 12:53:41 | 143.23 | 30920 | 28132 | 35488 | 33316 | 34449 | 32195 | 31254 | 30660 | 30378 | 34624 | 29153 | 31534 | 33333 | 32359 | 34032 | 32629 | 32814 | 28930 | 27959 | 30874 | 29005 | 31195 | 31345 | 30604 | 20 | 953 | 0 | 21.99