## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block3_Day8_plate2_read |  | Generated On : | 11/01/2022, 12:56:49 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 11/01/2022, 10:30:27 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 11/01/2022, 12:54:09 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
11.01.22 10:30:29 | 0.03 | 115.13 | 117.8 | 112.64 | 118.47 | 114.13 | 117.47 | 122.02 | 115.46 | 118.98 | 115.13 | 114.13 | 115.8 | 117.3 | 118.81 | 112.64 | 114.46 | 113.63 | 120.66 | 112.14 | 116.3 | 113.14 | 115.63 | 114.96 | 116.46 | 20 | 953 | 0 | 21.83
11.01.22 10:32:30 | 2.05 | 115.46 | 116.3 | 112.14 | 118.14 | 114.13 | 116.3 | 121.51 | 114.46 | 119.15 | 114.13 | 112.47 | 115.3 | 116.13 | 118.64 | 112.14 | 113.47 | 113.47 | 118.81 | 111.65 | 115.63 | 112.97 | 114.96 | 114.3 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 21.93
11.01.22 10:34:31 | 4.07 | 115.63 | 115.3 | 111.98 | 117.8 | 113.97 | 115.63 | 121 | 113.97 | 118.64 | 113.8 | 110.99 | 114.8 | 114.8 | 118.47 | 111.81 | 113.14 | 113.47 | 117.97 | 111.32 | 114.96 | 112.81 | 114.63 | 113.47 | 114.63 | 20 | 953 | 0 | 21.99
11.01.22 10:36:32 | 6.08 | 115.46 | 114.13 | 111.32 | 117.63 | 113.47 | 114.96 | 120.83 | 113.3 | 118.14 | 113.63 | 110.17 | 114.63 | 114.13 | 118.31 | 111.48 | 112.64 | 113.3 | 117.3 | 110.83 | 114.8 | 112.47 | 114.13 | 112.97 | 114.13 | 20 | 953 | 0 | 22.02
11.01.22 10:38:33 | 8.1 | 115.3 | 113.63 | 111.81 | 117.3 | 113.63 | 114.46 | 120.66 | 113.14 | 118.31 | 113.3 | 110 | 113.97 | 113.47 | 118.47 | 111.16 | 111.98 | 112.97 | 116.63 | 110.83 | 114.8 | 112.14 | 113.97 | 112.81 | 113.63 | 20 | 953 | 0 | 22.04
11.01.22 10:40:33 | 10.1 | 115.63 | 112.81 | 111.16 | 117.13 | 113.47 | 113.8 | 120.5 | 112.64 | 117.8 | 113.14 | 109.35 | 114.13 | 112.97 | 117.97 | 110.5 | 111.48 | 112.81 | 115.8 | 110.33 | 114.13 | 111.81 | 113.97 | 112.64 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 22.08
11.01.22 10:42:34 | 12.12 | 114.8 | 112.47 | 111.16 | 116.96 | 112.81 | 113.47 | 120.16 | 112.47 | 117.97 | 112.97 | 109.02 | 113.63 | 112.47 | 117.97 | 110.17 | 111.32 | 112.47 | 115.13 | 110.17 | 114.13 | 111.65 | 113.8 | 113.14 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 10:44:35 | 14.13 | 115.46 | 111.81 | 111.16 | 116.96 | 112.97 | 112.97 | 120.16 | 112.14 | 118.14 | 113.14 | 109.19 | 113.3 | 112.31 | 117.97 | 110.17 | 110.99 | 112.47 | 114.96 | 110.17 | 114.3 | 111.48 | 113.63 | 113.3 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 10:46:37 | 16.17 | 114.8 | 111.48 | 111.16 | 116.96 | 112.81 | 112.64 | 120.16 | 111.65 | 117.63 | 112.81 | 108.53 | 113.3 | 112.14 | 117.47 | 109.68 | 110.99 | 112.14 | 114.13 | 110.33 | 114.13 | 111.65 | 113.14 | 113.47 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 10:48:38 | 18.18 | 115.3 | 111.16 | 110.66 | 116.96 | 112.97 | 112.31 | 119.82 | 111.81 | 117.8 | 112.64 | 108.53 | 113.14 | 111.98 | 117.3 | 110 | 110.99 | 111.98 | 113.97 | 109.84 | 113.97 | 111.48 | 113.3 | 113.63 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 10:50:39 | 20.2 | 114.8 | 110.66 | 110.99 | 116.63 | 112.64 | 112.14 | 119.99 | 111.81 | 118.31 | 112.47 | 107.88 | 113.14 | 111.98 | 117.13 | 109.68 | 110.99 | 111.98 | 113.3 | 109.68 | 113.47 | 111.48 | 113.14 | 113.3 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 10:52:40 | 22.22 | 114.8 | 110.33 | 110.99 | 116.46 | 112.81 | 111.65 | 119.82 | 111.65 | 118.14 | 112.64 | 107.88 | 113.14 | 111.65 | 117.13 | 109.84 | 110.99 | 112.14 | 113.14 | 109.35 | 113.63 | 111.48 | 112.81 | 113.14 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.13
11.01.22 10:54:41 | 24.23 | 114.96 | 110.33 | 110.99 | 116.8 | 112.81 | 111.65 | 119.99 | 111.65 | 117.8 | 112.47 | 107.55 | 112.81 | 111.65 | 116.96 | 109.84 | 111.16 | 111.81 | 113.14 | 109.68 | 113.47 | 111.32 | 112.81 | 112.81 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 22.13
11.01.22 10:56:42 | 26.25 | 114.8 | 110 | 110.66 | 116.63 | 112.47 | 111.48 | 119.82 | 111.65 | 117.63 | 112.31 | 107.39 | 112.81 | 111.65 | 116.63 | 110 | 110.66 | 111.48 | 112.64 | 109.51 | 113.63 | 111.48 | 112.31 | 112.97 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 22.13
11.01.22 10:58:43 | 28.27 | 114.8 | 110 | 110.5 | 116.46 | 112.31 | 111.48 | 120.16 | 111.32 | 117.8 | 112.47 | 107.23 | 112.97 | 111.81 | 116.8 | 109.84 | 110.66 | 111.65 | 112.47 | 109.35 | 113.8 | 111.32 | 112.47 | 112.97 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 22.13
11.01.22 11:00:44 | 30.28 | 114.63 | 110 | 110.5 | 116.3 | 112.47 | 111.32 | 119.99 | 111.48 | 117.47 | 112.31 | 107.39 | 112.64 | 111.81 | 116.96 | 109.84 | 110.83 | 111.48 | 112.31 | 109.35 | 113.63 | 110.83 | 112.64 | 113.3 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 22.13
11.01.22 11:02:45 | 32.3 | 114.8 | 109.84 | 110.5 | 116.46 | 112.14 | 111.16 | 119.31 | 111.65 | 117.47 | 112.31 | 107.06 | 112.81 | 111.48 | 116.8 | 110 | 110.66 | 111.48 | 112.64 | 109.19 | 113.63 | 111.16 | 112.31 | 112.97 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 22.13
11.01.22 11:04:46 | 34.32 | 114.46 | 110 | 110.17 | 116.13 | 112.31 | 111.16 | 119.48 | 110.99 | 117.3 | 112.14 | 106.9 | 112.47 | 111.16 | 116.63 | 109.68 | 110.5 | 111.16 | 112.64 | 109.02 | 113.3 | 111.16 | 112.14 | 112.97 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:06:47 | 36.33 | 114.3 | 110 | 110.17 | 115.8 | 111.81 | 110.83 | 119.31 | 111.16 | 117.3 | 111.98 | 106.9 | 112.47 | 111.32 | 116.63 | 109.51 | 110.66 | 111.16 | 112.47 | 108.69 | 113.14 | 110.5 | 112.14 | 112.31 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 22.13
11.01.22 11:08:48 | 38.35 | 114.8 | 110 | 110.17 | 115.8 | 111.98 | 110.99 | 119.82 | 111.48 | 117.3 | 111.98 | 106.9 | 112.47 | 111.32 | 116.63 | 109.68 | 110.66 | 111.16 | 112.64 | 108.86 | 113.14 | 110.83 | 112.14 | 112.47 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.13
11.01.22 11:10:48 | 40.35 | 114.63 | 109.84 | 109.84 | 115.8 | 111.65 | 110.99 | 119.31 | 110.99 | 116.96 | 111.98 | 106.74 | 112.64 | 111.48 | 116.46 | 109.68 | 110.5 | 111.16 | 112.47 | 108.69 | 113.3 | 110.83 | 112.31 | 112.47 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22.13
11.01.22 11:12:49 | 42.37 | 114.13 | 109.84 | 109.68 | 115.63 | 111.81 | 110.99 | 119.15 | 110.99 | 117.13 | 111.81 | 107.06 | 112.31 | 111.65 | 116.46 | 109.68 | 110.33 | 110.66 | 112.31 | 108.69 | 112.81 | 110.99 | 111.98 | 112.31 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.13
11.01.22 11:14:50 | 44.38 | 114.13 | 109.68 | 109.84 | 115.46 | 111.16 | 110.5 | 119.15 | 110.99 | 117.13 | 111.65 | 107.55 | 112.14 | 110.99 | 116.46 | 109.51 | 110 | 110.5 | 112.31 | 108.37 | 112.81 | 110.66 | 111.81 | 112.14 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:16:51 | 46.4 | 113.97 | 109.51 | 109.51 | 115.13 | 111.16 | 110.66 | 118.98 | 110.66 | 116.8 | 111.65 | 107.88 | 112.14 | 110.66 | 116.13 | 109.02 | 109.84 | 110.66 | 112.31 | 108.04 | 112.81 | 110.33 | 111.81 | 111.98 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:18:53 | 48.43 | 114.3 | 109.51 | 109.51 | 115.46 | 111.32 | 110.66 | 118.64 | 110.66 | 116.8 | 111.65 | 107.55 | 112.14 | 111.16 | 116.46 | 109.19 | 109.84 | 110.66 | 112.31 | 108.04 | 112.97 | 110.33 | 112.14 | 112.14 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:20:53 | 50.43 | 114.13 | 109.19 | 109.35 | 115.13 | 110.99 | 110.66 | 118.47 | 110.5 | 116.96 | 111.32 | 107.23 | 112.14 | 110.83 | 116.3 | 108.86 | 109.84 | 110.17 | 111.65 | 107.71 | 112.64 | 110.33 | 111.81 | 111.98 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:22:54 | 52.45 | 114.13 | 108.86 | 109.02 | 114.96 | 110.99 | 110.83 | 118.64 | 110.5 | 116.63 | 111.48 | 107.55 | 111.98 | 110.83 | 116.13 | 109.02 | 109.51 | 110.17 | 112.14 | 107.55 | 112.81 | 110.33 | 111.48 | 111.65 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 11:24:55 | 54.47 | 113.8 | 109.02 | 109.19 | 115.13 | 111.16 | 110.66 | 118.31 | 110.33 | 116.46 | 110.99 | 107.23 | 111.81 | 110.99 | 116.13 | 109.02 | 109.68 | 109.68 | 112.31 | 107.39 | 112.81 | 110 | 111.81 | 111.65 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:26:56 | 56.48 | 113.8 | 108.53 | 109.35 | 115.13 | 110.99 | 110.33 | 118.14 | 110 | 116.3 | 111.16 | 107.06 | 111.65 | 110.83 | 115.8 | 108.2 | 109.19 | 109.68 | 112.14 | 107.39 | 112.31 | 110.33 | 111.48 | 111.16 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 11:28:57 | 58.5 | 113.63 | 108.69 | 108.86 | 114.96 | 110.83 | 110.33 | 118.47 | 110.17 | 116.63 | 110.99 | 107.23 | 111.81 | 110.66 | 115.8 | 108.53 | 109.19 | 109.84 | 112.14 | 107.06 | 112.47 | 109.84 | 111.65 | 111.48 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:30:58 | 60.52 | 113.8 | 108.69 | 108.86 | 115.13 | 110.83 | 110.33 | 118.64 | 110.5 | 116.63 | 110.99 | 107.06 | 111.81 | 110.83 | 115.96 | 108.37 | 109.19 | 109.68 | 111.98 | 107.23 | 112.64 | 110.17 | 111.32 | 111.48 | 110 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:32:59 | 62.53 | 113.3 | 108.2 | 108.86 | 114.96 | 110.5 | 110 | 118.14 | 109.84 | 115.96 | 110.83 | 106.74 | 111.48 | 110.83 | 115.63 | 108.2 | 109.02 | 109.51 | 111.65 | 107.06 | 112.14 | 109.84 | 111.32 | 111.16 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 11:35:00 | 64.55 | 113.3 | 107.88 | 108.86 | 114.63 | 110.5 | 110 | 118.31 | 110.17 | 116.13 | 110.5 | 106.9 | 111.32 | 110.66 | 115.63 | 108.2 | 108.86 | 109.35 | 111.32 | 107.23 | 112.31 | 110.17 | 111.32 | 110.99 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:37:01 | 66.57 | 113.63 | 108.04 | 108.69 | 114.8 | 110.66 | 109.68 | 117.97 | 110.17 | 115.96 | 110.66 | 106.57 | 111.32 | 110.33 | 115.63 | 107.88 | 108.86 | 109.35 | 111.32 | 106.9 | 111.98 | 109.84 | 111.16 | 110.83 | 110 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:39:02 | 68.58 | 113.47 | 107.88 | 108.86 | 114.46 | 110.33 | 109.68 | 118.14 | 109.68 | 116.13 | 110.33 | 106.57 | 111.32 | 110.33 | 115.46 | 107.88 | 108.53 | 109.19 | 111.16 | 106.9 | 112.14 | 109.68 | 110.99 | 110.99 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:41:03 | 70.6 | 113.47 | 107.88 | 108.69 | 114.63 | 110.17 | 109.68 | 117.63 | 109.68 | 115.96 | 110.5 | 106.74 | 111.32 | 110.33 | 115.46 | 107.88 | 108.69 | 108.86 | 111.16 | 106.74 | 112.31 | 109.84 | 111.16 | 110.66 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:43:04 | 72.62 | 112.97 | 107.55 | 108.2 | 114.3 | 110 | 109.35 | 117.97 | 109.35 | 115.96 | 110.17 | 106.25 | 111.16 | 110 | 115.46 | 107.71 | 108.2 | 109.02 | 110.99 | 106.25 | 112.14 | 109.02 | 110.66 | 110.33 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:45:05 | 74.63 | 113.14 | 107.55 | 108.37 | 114.63 | 110 | 109.68 | 117.47 | 109.68 | 115.8 | 110.33 | 106.57 | 111.16 | 110 | 115.3 | 107.55 | 108.37 | 108.86 | 110.83 | 106.41 | 111.81 | 109.35 | 111.16 | 110.5 | 110 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:47:06 | 76.65 | 113.47 | 107.55 | 108.04 | 114.13 | 110.17 | 109.51 | 117.47 | 109.51 | 115.8 | 110 | 106.25 | 110.99 | 110 | 115.46 | 107.71 | 108.2 | 108.86 | 110.83 | 106.09 | 112.14 | 109.35 | 110.83 | 110.5 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:49:07 | 78.67 | 112.97 | 107.55 | 107.88 | 114.46 | 110 | 109.19 | 117.47 | 109.51 | 115.8 | 110.17 | 106.25 | 111.16 | 110 | 115.46 | 107.23 | 108.2 | 108.69 | 110.99 | 106.25 | 111.98 | 109.35 | 110.83 | 110.33 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:51:09 | 80.7 | 113.14 | 107.23 | 107.88 | 114.13 | 110 | 109.02 | 117.63 | 109.35 | 115.8 | 110.17 | 106.09 | 111.16 | 109.84 | 115.13 | 107.39 | 108.2 | 108.69 | 110.83 | 106.09 | 111.65 | 109.19 | 110.99 | 110.5 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:53:10 | 82.72 | 113.3 | 107.39 | 107.88 | 114.3 | 109.68 | 109.19 | 117.8 | 109.19 | 115.63 | 109.84 | 106.09 | 110.83 | 110 | 115.46 | 107.23 | 108.04 | 108.53 | 110.66 | 106.09 | 112.14 | 108.86 | 110.66 | 110.33 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:55:11 | 84.73 | 113.47 | 107.55 | 107.71 | 114.46 | 109.68 | 109.02 | 117.3 | 109.19 | 115.63 | 109.84 | 105.76 | 110.66 | 109.68 | 115.3 | 107.23 | 108.04 | 108.37 | 110.33 | 106.09 | 111.98 | 109.02 | 110.66 | 110.17 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 11:57:12 | 86.75 | 112.97 | 106.74 | 107.55 | 113.97 | 109.35 | 108.86 | 117.3 | 109.19 | 115.46 | 109.51 | 105.76 | 110.66 | 109.35 | 114.8 | 106.9 | 107.71 | 108.37 | 110.33 | 105.76 | 111.81 | 109.19 | 110.5 | 110 | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 11:59:13 | 88.77 | 113.14 | 106.57 | 107.39 | 113.8 | 109.35 | 108.69 | 116.96 | 109.35 | 115.63 | 109.68 | 105.6 | 110.83 | 109.51 | 114.96 | 106.9 | 107.88 | 108.04 | 110.33 | 105.6 | 111.98 | 109.19 | 110.5 | 109.68 | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 12:01:14 | 90.78 | 112.97 | 107.06 | 107.23 | 113.97 | 109.19 | 108.69 | 117.13 | 109.19 | 115.3 | 109.51 | 105.28 | 110.5 | 109.19 | 114.96 | 106.9 | 107.39 | 107.88 | 110.17 | 105.44 | 111.81 | 108.53 | 110.17 | 109.51 | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 12:03:15 | 92.8 | 112.97 | 107.06 | 107.39 | 114.13 | 109.19 | 108.53 | 117.3 | 109.02 | 114.96 | 109.35 | 105.44 | 110.66 | 109.35 | 114.96 | 106.74 | 107.39 | 108.04 | 110.33 | 105.6 | 111.48 | 108.53 | 110.5 | 109.84 | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 12:05:16 | 94.82 | 112.81 | 106.9 | 107.06 | 113.63 | 109.02 | 108.37 | 117.3 | 108.69 | 114.96 | 109.35 | 105.44 | 110.66 | 109.19 | 114.8 | 106.74 | 107.55 | 107.88 | 110 | 105.44 | 111.32 | 108.69 | 110.17 | 109.84 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:07:17 | 96.83 | 112.97 | 106.74 | 106.9 | 113.97 | 109.19 | 108.69 | 116.96 | 109.02 | 115.13 | 109.19 | 105.93 | 110.66 | 109.19 | 114.8 | 106.74 | 107.55 | 107.71 | 110.17 | 105.28 | 111.32 | 108.69 | 110.17 | 109.68 | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:09:18 | 98.85 | 112.47 | 106.74 | 106.74 | 113.63 | 108.86 | 108.2 | 116.96 | 108.69 | 114.96 | 108.86 | 105.44 | 110.17 | 109.02 | 114.63 | 106.41 | 107.06 | 107.55 | 109.84 | 105.12 | 111.32 | 108.37 | 110.33 | 109.51 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:11:19 | 100.87 | 112.81 | 107.06 | 106.9 | 113.97 | 108.69 | 108.37 | 116.96 | 108.86 | 115.13 | 109.19 | 105.6 | 110.5 | 108.86 | 114.8 | 106.57 | 107.55 | 107.39 | 109.84 | 105.44 | 111.32 | 108.37 | 110.17 | 109.35 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 22.11
11.01.22 12:13:20 | 102.88 | 112.81 | 106.74 | 107.06 | 113.63 | 108.69 | 108.2 | 116.8 | 108.69 | 114.8 | 109.19 | 105.44 | 110.33 | 109.02 | 114.8 | 106.57 | 107.39 | 107.71 | 109.68 | 105.28 | 111.16 | 108.53 | 110.17 | 109.68 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:15:21 | 104.9 | 112.81 | 106.41 | 106.57 | 113.14 | 108.53 | 107.88 | 116.63 | 108.37 | 114.8 | 108.69 | 104.95 | 110.17 | 108.69 | 114.3 | 106.25 | 106.9 | 107.39 | 109.68 | 104.63 | 111.16 | 108.37 | 110.17 | 109.19 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:17:22 | 106.92 | 112.64 | 106.57 | 106.74 | 113.47 | 108.37 | 108.04 | 116.46 | 108.53 | 114.8 | 108.86 | 104.79 | 110.33 | 108.53 | 114.46 | 106.41 | 106.9 | 106.9 | 109.51 | 104.95 | 110.99 | 108.53 | 109.84 | 109.51 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:19:23 | 108.93 | 112.47 | 106.09 | 106.57 | 113.47 | 108.69 | 107.88 | 116.96 | 108.37 | 114.63 | 108.53 | 104.63 | 110 | 108.53 | 114.46 | 106.09 | 106.9 | 107.06 | 109.51 | 104.79 | 110.83 | 108.2 | 109.68 | 109.02 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:21:24 | 110.95 | 112.81 | 106.09 | 106.57 | 113.47 | 108.53 | 107.71 | 116.8 | 108.37 | 114.8 | 108.86 | 104.95 | 110.17 | 109.02 | 114.63 | 106.25 | 106.74 | 107.06 | 109.68 | 104.63 | 110.83 | 108.37 | 109.51 | 109.51 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:23:25 | 112.97 | 112.14 | 105.93 | 106.41 | 113.14 | 108.2 | 107.71 | 116.63 | 108.2 | 114.96 | 108.53 | 104.63 | 110 | 108.69 | 114.3 | 105.76 | 106.9 | 106.9 | 109.68 | 104.63 | 110.83 | 108.2 | 109.35 | 109.19 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:25:26 | 114.98 | 112.31 | 105.76 | 106.25 | 112.97 | 108.2 | 107.39 | 116.63 | 108.37 | 114.8 | 108.37 | 104.63 | 109.84 | 108.37 | 114.3 | 105.93 | 106.57 | 106.57 | 109.35 | 104.47 | 110.83 | 108.2 | 109.51 | 108.86 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:27:28 | 117.02 | 112.14 | 105.6 | 106.09 | 113.3 | 107.88 | 107.55 | 116.46 | 108.2 | 114.63 | 108.37 | 104.63 | 109.84 | 108.53 | 114.13 | 105.93 | 106.57 | 106.57 | 109.19 | 104.47 | 110.5 | 108.04 | 109.35 | 109.02 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:29:28 | 119.02 | 112.14 | 105.44 | 105.76 | 113.14 | 107.88 | 107.23 | 116.63 | 107.88 | 114.46 | 108.04 | 104.15 | 109.51 | 107.71 | 114.13 | 105.44 | 106.57 | 106.57 | 109.02 | 104.47 | 110.5 | 108.04 | 109.35 | 108.53 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 22.08
11.01.22 12:31:30 | 121.05 | 112.14 | 105.44 | 105.93 | 112.97 | 107.55 | 107.39 | 116.46 | 108.04 | 114.46 | 108.2 | 104.31 | 109.68 | 108.37 | 114.3 | 105.6 | 106.25 | 106.57 | 109.02 | 104.47 | 110.66 | 108.04 | 109.35 | 108.69 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:33:31 | 123.07 | 111.81 | 105.12 | 105.93 | 112.97 | 107.71 | 107.39 | 116.13 | 107.88 | 114.46 | 108.04 | 104.15 | 109.35 | 107.88 | 113.8 | 105.44 | 106.09 | 106.41 | 108.69 | 104.31 | 110.66 | 107.88 | 109.35 | 108.69 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 22.08
11.01.22 12:35:31 | 125.07 | 111.98 | 105.28 | 105.76 | 112.97 | 107.71 | 107.06 | 115.96 | 108.04 | 114.46 | 107.88 | 104.15 | 109.51 | 108.04 | 114.3 | 105.44 | 106.41 | 106.09 | 108.69 | 104.31 | 110.66 | 107.71 | 109.19 | 108.69 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 22.08
11.01.22 12:37:33 | 127.1 | 111.98 | 105.12 | 105.6 | 112.64 | 107.39 | 107.06 | 116.3 | 107.88 | 114.63 | 107.88 | 104.15 | 109.51 | 107.88 | 113.97 | 105.44 | 106.09 | 106.25 | 108.69 | 104.15 | 110.83 | 107.88 | 109.19 | 108.53 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 22.08
11.01.22 12:39:34 | 129.12 | 111.98 | 105.12 | 105.6 | 112.81 | 107.39 | 106.9 | 115.96 | 107.71 | 114.13 | 107.71 | 103.82 | 109.35 | 107.88 | 113.63 | 105.12 | 105.93 | 105.76 | 108.53 | 103.98 | 110.33 | 107.71 | 109.02 | 108.2 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 22.08
11.01.22 12:41:34 | 131.12 | 111.32 | 104.63 | 105.44 | 112.47 | 107.06 | 106.9 | 115.63 | 107.55 | 113.97 | 107.55 | 103.5 | 109.35 | 107.55 | 113.47 | 105.12 | 105.76 | 105.76 | 108.04 | 103.82 | 110.5 | 107.39 | 109.02 | 107.88 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:43:35 | 133.13 | 111.65 | 104.79 | 105.44 | 112.81 | 107.39 | 106.74 | 115.96 | 107.55 | 114.13 | 107.55 | 103.66 | 109.35 | 107.55 | 113.63 | 105.28 | 105.6 | 105.6 | 108.37 | 103.82 | 110.17 | 107.23 | 109.02 | 108.2 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 22.06
11.01.22 12:45:36 | 135.15 | 111.65 | 104.63 | 105.28 | 112.14 | 107.06 | 106.57 | 115.8 | 107.23 | 114.13 | 107.39 | 103.34 | 109.02 | 107.55 | 113.63 | 104.95 | 105.6 | 105.6 | 108.2 | 103.5 | 110.17 | 107.39 | 108.86 | 107.88 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 22.08
11.01.22 12:47:37 | 137.17 | 111.48 | 104.63 | 105.44 | 112.47 | 106.9 | 106.41 | 115.96 | 107.55 | 113.97 | 107.39 | 103.82 | 109.19 | 107.39 | 113.63 | 104.79 | 105.44 | 105.28 | 108.04 | 103.66 | 110.33 | 107.55 | 108.69 | 108.04 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 22.08
11.01.22 12:49:38 | 139.18 | 111.81 | 104.47 | 105.12 | 112.64 | 107.23 | 106.57 | 115.96 | 107.39 | 113.97 | 107.23 | 103.66 | 109.19 | 107.71 | 113.8 | 104.95 | 105.6 | 105.6 | 108.2 | 103.66 | 110.5 | 107.23 | 108.86 | 108.04 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 22.09
11.01.22 12:51:39 | 141.2 | 111.32 | 104.15 | 104.79 | 111.98 | 106.57 | 106.25 | 115.8 | 107.06 | 113.63 | 107.06 | 103.02 | 109.02 | 107.23 | 113.47 | 104.63 | 105.12 | 105.12 | 107.88 | 103.18 | 110 | 107.06 | 108.69 | 107.88 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 22.08
11.01.22 12:53:41 | 143.23 | 111.32 | 104.31 | 104.95 | 112.31 | 106.9 | 106.25 | 115.63 | 107.23 | 114.13 | 107.39 | 103.18 | 109.19 | 107.23 | 113.63 | 104.79 | 105.12 | 105.12 | 107.88 | 103.18 | 110 | 107.23 | 108.53 | 107.71 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 22.08