## Sheet2
Measurement Name : | Block3_Day8_plate4_read |  | Generated On : | 11/01/2022, 17:33:42 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 11/01/2022, 14:20:29 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 11/01/2022, 17:31:33 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
11.01.22 14:20:31 | 0.03 | 11180 | 13643 | 14496 | 15267 | 14824 | 10780 | 7987 | 13192 | 10763 | 14441 | 8196 | 12776 | 5595 | 11155 | 12008 | 8570 | 4697 | 8231 | 12467 | 9418 | 6043 | 5986 | 8565 | 11078 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 14:22:32 | 2.05 | 11186 | 13651 | 14461 | 15287 | 14812 | 10800 | 7972 | 13147 | 10727 | 14441 | 8180 | 12780 | 5576 | 11172 | 12018 | 8573 | 4714 | 8222 | 12436 | 9393 | 6037 | 5992 | 8620 | 11085 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 14:24:33 | 4.07 | 11189 | 13629 | 14490 | 15291 | 14815 | 10778 | 7994 | 13174 | 10727 | 14450 | 8184 | 12798 | 5581 | 11152 | 11694 | 8571 | 4706 | 8219 | 12437 | 9419 | 6043 | 5975 | 8633 | 11095 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 14:26:34 | 6.08 | 11189 | 13640 | 14416 | 15300 | 14846 | 10772 | 7984 | 13206 | 10744 | 14469 | 8212 | 12785 | 5567 | 11177 | 11669 | 8583 | 4706 | 8222 | 12449 | 9370 | 6037 | 5969 | 8665 | 11060 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 14:28:35 | 8.1 | 11186 | 13685 | 14456 | 15283 | 14832 | 10766 | 7981 | 13188 | 10732 | 14478 | 8195 | 12761 | 5564 | 11163 | 11683 | 8583 | 4694 | 8228 | 12487 | 9393 | 6029 | 5969 | 8651 | 11089 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:30:36 | 10.12 | 11217 | 13637 | 14459 | 15290 | 14832 | 10752 | 7976 | 13188 | 10735 | 14450 | 8178 | 12763 | 5593 | 11175 | 11683 | 8587 | 4714 | 8219 | 12468 | 9382 | 6037 | 5981 | 8663 | 11066 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:32:37 | 12.13 | 11226 | 13629 | 14449 | 15287 | 14849 | 10789 | 7978 | 13187 | 10732 | 14458 | 8195 | 12800 | 5601 | 11180 | 11677 | 8567 | 4711 | 8231 | 12464 | 9402 | 6029 | 5981 | 8649 | 11070 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:34:38 | 14.15 | 11248 | 13657 | 14428 | 15267 | 14838 | 10789 | 7975 | 13203 | 10749 | 14461 | 8196 | 12826 | 5601 | 11194 | 11708 | 8556 | 4717 | 8222 | 12485 | 9416 | 6032 | 5972 | 8655 | 11090 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:36:39 | 16.17 | 11248 | 13612 | 14460 | 15302 | 14843 | 10789 | 7973 | 13182 | 10738 | 14424 | 8198 | 12786 | 5581 | 11166 | 11681 | 8601 | 4703 | 8236 | 12468 | 9390 | 6020 | 5986 | 8655 | 11090 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:38:40 | 18.18 | 11243 | 13651 | 14497 | 15310 | 14843 | 10797 | 7994 | 13195 | 10741 | 14401 | 8210 | 12780 | 5593 | 11186 | 11666 | 8572 | 4714 | 8234 | 12463 | 9387 | 6043 | 5978 | 8682 | 11110 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:40:41 | 20.2 | 11257 | 13618 | 14466 | 15268 | 14846 | 10786 | 7976 | 13186 | 10738 | 14438 | 8190 | 12771 | 5598 | 11197 | 11701 | 8577 | 4711 | 8242 | 12496 | 9392 | 6032 | 5967 | 8647 | 10761 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:42:42 | 22.22 | 11274 | 13609 | 14466 | 15320 | 14838 | 10795 | 8010 | 13193 | 10758 | 14461 | 8178 | 12788 | 5604 | 11200 | 11695 | 8564 | 4714 | 8256 | 12470 | 9411 | 6012 | 5981 | 8664 | 10777 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:44:44 | 24.25 | 11280 | 13637 | 14515 | 15318 | 14829 | 10792 | 7999 | 13227 | 10718 | 14421 | 8215 | 12817 | 5601 | 11197 | 11682 | 8581 | 4714 | 8222 | 12488 | 9401 | 6018 | 5989 | 8647 | 10762 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:46:45 | 26.27 | 11277 | 13649 | 14416 | 15328 | 14849 | 10797 | 7983 | 13224 | 10766 | 14435 | 8212 | 12802 | 5612 | 11231 | 11667 | 8583 | 4706 | 8231 | 12477 | 9397 | 6224 | 5995 | 8681 | 10771 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:48:46 | 28.28 | 11282 | 13621 | 14510 | 15300 | 14846 | 10800 | 7987 | 13200 | 10746 | 14441 | 8205 | 12771 | 5607 | 11231 | 11692 | 8576 | 4711 | 8239 | 12473 | 9402 | 6020 | 5989 | 8676 | 10788 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:50:47 | 30.3 | 11280 | 13660 | 14444 | 15338 | 14852 | 10786 | 7985 | 13199 | 10735 | 14430 | 8202 | 12791 | 5607 | 11234 | 11696 | 8609 | 4711 | 8242 | 12488 | 9408 | 6032 | 5981 | 8664 | 10780 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:52:48 | 32.32 | 11280 | 13663 | 14451 | 15316 | 14872 | 10809 | 7979 | 13216 | 10803 | 14438 | 8209 | 12805 | 5615 | 11237 | 11687 | 8587 | 4709 | 8259 | 12462 | 9392 | 6227 | 5984 | 8673 | 10788 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 14:54:49 | 34.33 | 11282 | 13689 | 14422 | 15335 | 14875 | 10820 | 7985 | 13203 | 10755 | 14447 | 8195 | 12809 | 5618 | 11237 | 11693 | 8573 | 4711 | 8248 | 12463 | 9406 | 6023 | 5969 | 8694 | 10790 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:56:50 | 36.35 | 11277 | 13652 | 14451 | 15339 | 14866 | 10806 | 7976 | 13215 | 10795 | 14452 | 8207 | 12803 | 5621 | 11234 | 11689 | 8578 | 4706 | 8251 | 12456 | 9389 | 6222 | 5992 | 8668 | 10792 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:58:51 | 38.37 | 11285 | 13686 | 14973 | 15312 | 14872 | 10797 | 7985 | 13229 | 10806 | 14424 | 8217 | 12828 | 5607 | 11223 | 11714 | 8587 | 4717 | 8248 | 12447 | 9397 | 6029 | 5981 | 8693 | 10804 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 15:00:52 | 40.38 | 11288 | 13692 | 14421 | 15325 | 14875 | 10809 | 7980 | 13237 | 10803 | 14424 | 8218 | 12811 | 5613 | 11208 | 11691 | 8600 | 4709 | 8256 | 12473 | 9406 | 6227 | 5995 | 8676 | 10778 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 15:02:53 | 42.4 | 11288 | 13663 | 14455 | 15308 | 14877 | 10823 | 7987 | 13227 | 10803 | 14467 | 8211 | 12799 | 5624 | 11239 | 11725 | 8605 | 4706 | 8259 | 12501 | 9411 | 6029 | 5984 | 8696 | 10795 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 15:04:54 | 44.42 | 11297 | 13643 | 14425 | 15320 | 14872 | 10803 | 7974 | 13222 | 10755 | 14455 | 8211 | 12821 | 5610 | 11220 | 11700 | 8599 | 4720 | 8265 | 12472 | 9426 | 6026 | 5992 | 8690 | 10812 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 15:06:55 | 46.43 | 11288 | 13709 | 14471 | 15316 | 14892 | 10812 | 7968 | 13229 | 10763 | 14455 | 8217 | 12794 | 5635 | 11242 | 11709 | 8593 | 4714 | 8259 | 12503 | 9416 | 6037 | 5986 | 8692 | 10792 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:08:56 | 48.45 | 11291 | 13717 | 14506 | 15363 | 14872 | 10829 | 7980 | 13225 | 10761 | 14458 | 8211 | 12807 | 5630 | 11234 | 11711 | 8609 | 4711 | 8254 | 12493 | 9415 | 6040 | 5986 | 8697 | 10798 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:10:57 | 50.47 | 11297 | 13672 | 14983 | 15314 | 14877 | 10814 | 7991 | 13204 | 10738 | 14444 | 8220 | 12826 | 5618 | 11228 | 11695 | 8612 | 4726 | 8262 | 12482 | 9409 | 6035 | 6001 | 8700 | 10821 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:12:58 | 52.48 | 11300 | 13669 | 14983 | 15328 | 14872 | 10826 | 8003 | 13255 | 10746 | 14470 | 8209 | 12811 | 5615 | 11234 | 11704 | 8594 | 4726 | 8268 | 12496 | 9419 | 6037 | 5989 | 8695 | 10827 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:14:59 | 54.5 | 11300 | 13695 | 14474 | 15350 | 14877 | 10831 | 7983 | 13239 | 10727 | 14424 | 8217 | 12829 | 5613 | 11239 | 11718 | 8611 | 4720 | 8273 | 12513 | 9428 | 6060 | 6006 | 8704 | 10808 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:17:00 | 56.52 | 11297 | 13655 | 14476 | 15307 | 14860 | 10797 | 8000 | 13203 | 10741 | 14407 | 8217 | 12812 | 5621 | 11222 | 11713 | 8606 | 4726 | 8268 | 12484 | 9425 | 6037 | 6001 | 8674 | 10794 | 20 | 953 | 0 | 22.43
11.01.22 15:19:01 | 58.53 | 11300 | 13675 | 14458 | 15342 | 14872 | 10797 | 7984 | 13199 | 10761 | 14407 | 8239 | 12821 | 5627 | 11234 | 11735 | 8591 | 4717 | 8265 | 12473 | 9427 | 6040 | 5998 | 8687 | 10813 | 20 | 953 | 0 | 22.43
11.01.22 15:21:02 | 60.55 | 11317 | 13675 | 14521 | 15304 | 14880 | 10803 | 8011 | 13236 | 10752 | 14438 | 8205 | 12797 | 5621 | 11259 | 11730 | 8603 | 4731 | 8265 | 12479 | 9424 | 6032 | 5986 | 8699 | 10798 | 20 | 953 | 0 | 22.43
11.01.22 15:23:03 | 62.57 | 11319 | 13672 | 14446 | 15362 | 14866 | 10800 | 7986 | 13234 | 10758 | 14421 | 8206 | 12847 | 5613 | 11239 | 11722 | 8620 | 4717 | 8290 | 12548 | 9428 | 6049 | 5992 | 8703 | 10817 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:25:04 | 64.58 | 11319 | 13684 | 14522 | 15342 | 14880 | 10817 | 8012 | 13258 | 10775 | 14438 | 8216 | 12840 | 5624 | 11262 | 11734 | 8603 | 4728 | 8285 | 12511 | 9433 | 6037 | 6001 | 8690 | 10831 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:27:05 | 66.6 | 11319 | 13656 | 14507 | 15315 | 14880 | 10812 | 8026 | 13197 | 10772 | 14416 | 8229 | 12802 | 5613 | 11248 | 11710 | 8613 | 4717 | 8279 | 12497 | 9423 | 6057 | 6006 | 8699 | 10825 | 20 | 953 | 0 | 22.43
11.01.22 15:29:06 | 68.62 | 11320 | 13667 | 14528 | 15379 | 14875 | 10837 | 7994 | 13232 | 10809 | 14455 | 8207 | 12864 | 5638 | 11242 | 11740 | 8616 | 4734 | 8302 | 12522 | 9446 | 6080 | 6009 | 8707 | 10829 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 15:31:07 | 70.63 | 11337 | 13695 | 14513 | 15337 | 14909 | 10829 | 7985 | 13234 | 10772 | 14416 | 8222 | 12816 | 5613 | 11254 | 11711 | 8604 | 4720 | 8282 | 12461 | 9443 | 6060 | 6001 | 8696 | 10831 | 20 | 953 | 0 | 22.43
11.01.22 15:33:08 | 72.65 | 11336 | 13693 | 14538 | 15365 | 14914 | 10846 | 7981 | 13234 | 10792 | 14453 | 8230 | 12839 | 5627 | 11254 | 11716 | 8596 | 4717 | 8296 | 12491 | 9434 | 6072 | 6023 | 8702 | 10835 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 15:35:09 | 74.67 | 11337 | 13692 | 14530 | 15381 | 14926 | 10868 | 8001 | 13249 | 10772 | 14504 | 8239 | 12848 | 5627 | 11268 | 11751 | 8612 | 4723 | 8296 | 12535 | 9430 | 6038 | 6018 | 8739 | 10823 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 15:37:10 | 76.68 | 11342 | 13670 | 14479 | 15375 | 14920 | 10843 | 7995 | 13213 | 10783 | 14433 | 8227 | 12860 | 5613 | 11220 | 11728 | 8612 | 4731 | 8296 | 12552 | 9435 | 6063 | 6012 | 8715 | 10846 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 15:39:11 | 78.7 | 11337 | 13693 | 14483 | 15388 | 14917 | 10846 | 8004 | 13218 | 10780 | 14447 | 8251 | 12867 | 5615 | 11242 | 11740 | 8616 | 4731 | 8305 | 12543 | 9456 | 6069 | 6006 | 8713 | 10818 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 15:41:12 | 80.72 | 11339 | 13693 | 14546 | 15376 | 14900 | 10863 | 8015 | 13246 | 10783 | 14478 | 8224 | 12852 | 5610 | 11248 | 11736 | 8632 | 4737 | 8319 | 12544 | 9432 | 6066 | 6015 | 8711 | 10843 | 20 | 953 | 0 | 22.41
11.01.22 15:43:13 | 82.73 | 11351 | 13716 | 14551 | 15384 | 14903 | 10877 | 8007 | 13238 | 10792 | 14487 | 8242 | 12858 | 5624 | 11248 | 11734 | 8648 | 4723 | 8305 | 12530 | 9458 | 6080 | 6023 | 8736 | 10843 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 15:45:15 | 84.77 | 11351 | 13721 | 14561 | 15373 | 14894 | 10848 | 8000 | 13237 | 10778 | 14421 | 8241 | 12857 | 5624 | 11228 | 11717 | 8622 | 4728 | 8308 | 12526 | 9432 | 6077 | 6037 | 8722 | 10840 | 20 | 953 | 0 | 22.41
11.01.22 15:47:16 | 86.78 | 11351 | 13724 | 14563 | 15377 | 14923 | 10846 | 8001 | 13268 | 10800 | 14886 | 8251 | 12879 | 5610 | 11248 | 11729 | 8649 | 4723 | 8302 | 12536 | 9438 | 6080 | 6029 | 8720 | 10858 | 20 | 953 | 0 | 22.4
11.01.22 15:49:17 | 88.8 | 11351 | 13744 | 14555 | 15414 | 14926 | 10846 | 8025 | 13265 | 10789 | 14498 | 8262 | 12868 | 5624 | 11231 | 11743 | 8619 | 4731 | 8288 | 12542 | 9438 | 6074 | 6020 | 8725 | 10881 | 20 | 953 | 0 | 22.4
11.01.22 15:51:18 | 90.82 | 11359 | 13741 | 14550 | 15407 | 14886 | 10863 | 7996 | 13239 | 10815 | 14475 | 8248 | 12851 | 5601 | 11239 | 11718 | 8598 | 4731 | 8311 | 12551 | 9433 | 6052 | 6020 | 8715 | 10861 | 20 | 953 | 0 | 22.38
11.01.22 15:53:19 | 92.83 | 11354 | 13727 | 14576 | 15383 | 14926 | 10871 | 8032 | 13235 | 10820 | 14889 | 8250 | 12859 | 5621 | 11222 | 11733 | 8617 | 4717 | 8322 | 12502 | 9452 | 6091 | 6018 | 8712 | 10844 | 20 | 953 | 0 | 22.38
11.01.22 15:55:20 | 94.85 | 11356 | 13719 | 14554 | 15403 | 14928 | 10880 | 8010 | 13242 | 10806 | 14450 | 8242 | 12863 | 5630 | 11259 | 11736 | 8610 | 4734 | 8313 | 12517 | 9444 | 6089 | 6026 | 8744 | 10850 | 20 | 953 | 0 | 22.38
11.01.22 15:57:21 | 96.87 | 11351 | 13733 | 14578 | 15403 | 14937 | 10888 | 8024 | 13241 | 10815 | 14447 | 8257 | 12910 | 5613 | 11245 | 11735 | 8634 | 4728 | 8319 | 12542 | 9438 | 6080 | 6026 | 8718 | 10852 | 20 | 953 | 0 | 22.38
11.01.22 15:59:22 | 98.88 | 11357 | 13724 | 14587 | 15375 | 14948 | 10885 | 8030 | 13263 | 10803 | 14458 | 8263 | 12881 | 5630 | 11231 | 11726 | 8618 | 4737 | 8296 | 12543 | 9444 | 6089 | 6035 | 8731 | 10850 | 20 | 953 | 0 | 22.38
11.01.22 16:01:23 | 100.9 | 11354 | 13727 | 14579 | 15379 | 14931 | 10863 | 8007 | 13256 | 10817 | 14504 | 8246 | 12873 | 5601 | 11254 | 11717 | 8633 | 4720 | 8316 | 12528 | 9450 | 6088 | 6023 | 8731 | 10859 | 20 | 953 | 0 | 22.36
11.01.22 16:03:24 | 102.92 | 11357 | 13770 | 14573 | 15405 | 14943 | 10897 | 8005 | 13261 | 10834 | 14498 | 8244 | 12889 | 5618 | 11254 | 11733 | 8636 | 4731 | 8296 | 12528 | 9444 | 6086 | 6023 | 8726 | 10839 | 20 | 953 | 0 | 22.36
11.01.22 16:05:25 | 104.93 | 11359 | 13775 | 14604 | 15420 | 14948 | 10899 | 8004 | 13272 | 10820 | 14495 | 8263 | 12880 | 5627 | 11259 | 11753 | 8636 | 4743 | 8319 | 12576 | 9463 | 6097 | 6043 | 8732 | 10854 | 20 | 953 | 0 | 22.36
11.01.22 16:07:26 | 106.95 | 11359 | 13747 | 14591 | 15409 | 14934 | 10880 | 8016 | 13241 | 10814 | 14906 | 8246 | 12910 | 5633 | 11248 | 11727 | 8634 | 4726 | 8316 | 12540 | 9450 | 6080 | 6018 | 8732 | 10859 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:09:27 | 108.97 | 11365 | 13741 | 14585 | 15425 | 14943 | 10880 | 8008 | 13255 | 10798 | 14461 | 8257 | 12878 | 5615 | 11254 | 11730 | 8622 | 4731 | 8305 | 12563 | 9448 | 6083 | 6018 | 8750 | 10831 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:11:28 | 110.98 | 11368 | 13770 | 14585 | 15423 | 14943 | 10868 | 8024 | 13261 | 10789 | 14512 | 8266 | 12888 | 5635 | 11259 | 11726 | 8636 | 4734 | 8296 | 12535 | 9458 | 6086 | 6020 | 8749 | 10875 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:13:29 | 113 | 11374 | 13753 | 14562 | 15423 | 14928 | 10860 | 8008 | 13263 | 10817 | 14489 | 8261 | 12879 | 5627 | 11262 | 11762 | 8639 | 4740 | 8316 | 12547 | 9431 | 6100 | 6023 | 8741 | 10859 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:15:30 | 115.02 | 11368 | 13770 | 14588 | 15430 | 14957 | 10888 | 8013 | 13276 | 10809 | 14504 | 8268 | 12871 | 5624 | 11254 | 11755 | 8651 | 4740 | 8319 | 12573 | 9473 | 6100 | 6037 | 8724 | 10857 | 20 | 953 | 0 | 22.36
11.01.22 16:17:31 | 117.03 | 11371 | 13733 | 14557 | 15432 | 14960 | 10857 | 8039 | 13273 | 10809 | 14504 | 8258 | 12855 | 5621 | 11248 | 11729 | 8616 | 4751 | 8316 | 12553 | 9465 | 6089 | 6032 | 8725 | 10843 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:19:32 | 119.05 | 11374 | 13784 | 14623 | 15415 | 14960 | 10905 | 8016 | 13279 | 10834 | 14512 | 8271 | 12864 | 5632 | 11276 | 11747 | 8654 | 4748 | 8319 | 12567 | 9469 | 6097 | 6043 | 8735 | 10867 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:21:33 | 121.07 | 11374 | 13762 | 14606 | 15427 | 14946 | 10865 | 7991 | 13243 | 10806 | 14447 | 8254 | 12902 | 5613 | 11251 | 11744 | 8637 | 4728 | 8302 | 12548 | 9457 | 6091 | 6040 | 8750 | 10858 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:23:34 | 123.08 | 11374 | 13787 | 14606 | 15419 | 14963 | 10877 | 8010 | 13291 | 10823 | 14461 | 8276 | 12874 | 5630 | 11282 | 11767 | 8623 | 4745 | 8328 | 12574 | 9465 | 6103 | 6037 | 8736 | 10874 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:25:35 | 125.1 | 11379 | 13779 | 14604 | 15431 | 14963 | 10891 | 8024 | 13278 | 10809 | 14484 | 8275 | 12885 | 5627 | 11268 | 11750 | 8637 | 4745 | 8305 | 12576 | 9471 | 6094 | 6029 | 8759 | 10878 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:27:36 | 127.12 | 11379 | 13799 | 14610 | 15416 | 14968 | 10885 | 8017 | 13279 | 10809 | 14529 | 8265 | 12871 | 5627 | 11282 | 11766 | 8643 | 4740 | 8316 | 12561 | 9461 | 6072 | 6043 | 8753 | 10863 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:29:37 | 129.13 | 11379 | 13793 | 14628 | 15459 | 14971 | 10882 | 8025 | 13286 | 10829 | 14529 | 8270 | 12892 | 5624 | 11276 | 11745 | 8643 | 4737 | 8328 | 12571 | 9466 | 6089 | 6037 | 8731 | 10863 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:31:38 | 131.15 | 11374 | 13799 | 14641 | 15443 | 14977 | 10885 | 8040 | 13289 | 10829 | 14518 | 8251 | 12885 | 5638 | 11276 | 11772 | 8626 | 4734 | 8316 | 12559 | 9489 | 6086 | 6032 | 8742 | 10859 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:33:40 | 133.18 | 11379 | 13819 | 14610 | 15429 | 14994 | 10902 | 8024 | 13286 | 10829 | 14532 | 8283 | 12905 | 5644 | 11290 | 11755 | 8631 | 4743 | 8308 | 12571 | 9475 | 6103 | 6032 | 8745 | 10850 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:35:41 | 135.2 | 11382 | 13816 | 14632 | 15452 | 14977 | 10885 | 8034 | 13260 | 10840 | 14518 | 8276 | 12892 | 5630 | 11293 | 11763 | 8647 | 4745 | 8308 | 12550 | 9471 | 6103 | 6043 | 8754 | 10884 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:37:42 | 137.22 | 11380 | 13796 | 14624 | 15447 | 14971 | 10908 | 8033 | 13289 | 10820 | 14515 | 8268 | 12926 | 5633 | 11293 | 11759 | 8652 | 4745 | 8345 | 12579 | 9464 | 6106 | 6037 | 8748 | 10867 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:39:43 | 139.23 | 11382 | 13776 | 14581 | 15452 | 14982 | 10882 | 8030 | 13272 | 10829 | 14526 | 8256 | 12896 | 5624 | 11279 | 11783 | 8643 | 4743 | 8331 | 12545 | 9470 | 6103 | 6035 | 8737 | 10859 | 20 | 953 | 0 | 22.33
11.01.22 16:41:44 | 141.25 | 11385 | 13771 | 14617 | 15456 | 14968 | 10897 | 8024 | 13287 | 10806 | 14546 | 8276 | 12876 | 5630 | 11271 | 11771 | 8669 | 4748 | 8314 | 12579 | 9483 | 6097 | 6032 | 8734 | 10870 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:43:45 | 143.27 | 11382 | 13794 | 14611 | 15432 | 14954 | 10891 | 8025 | 13288 | 10820 | 14558 | 8273 | 12881 | 5616 | 11268 | 11763 | 8643 | 4734 | 8331 | 12552 | 9473 | 6108 | 6040 | 8748 | 10850 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 16:45:46 | 145.28 | 11385 | 13740 | 14616 | 15452 | 14980 | 10868 | 8020 | 13275 | 10812 | 14546 | 8259 | 12879 | 5627 | 11279 | 11746 | 8632 | 4743 | 8302 | 12594 | 9464 | 6086 | 6029 | 8762 | 10867 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 16:47:47 | 147.3 | 11388 | 13794 | 14639 | 15449 | 14971 | 10916 | 8039 | 13286 | 10835 | 14521 | 8282 | 12911 | 5635 | 11282 | 11766 | 8663 | 4743 | 8311 | 12574 | 9487 | 6103 | 6043 | 8754 | 10870 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:49:48 | 149.32 | 11385 | 13785 | 14646 | 15465 | 14974 | 10911 | 8051 | 13344 | 10829 | 14529 | 8257 | 12901 | 5621 | 11273 | 11767 | 8643 | 4745 | 8325 | 12571 | 9471 | 6103 | 6040 | 8762 | 10863 | 20 | 953 | 0 | 22.33
11.01.22 16:51:49 | 151.33 | 11391 | 13797 | 14640 | 15439 | 14974 | 10891 | 8031 | 13322 | 10829 | 14521 | 8252 | 12883 | 5633 | 11273 | 11769 | 8638 | 4740 | 8294 | 12595 | 9475 | 6080 | 6043 | 8737 | 10856 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 16:53:50 | 153.35 | 11382 | 13805 | 14625 | 15458 | 14977 | 10908 | 8034 | 13345 | 10843 | 14552 | 8261 | 12903 | 5641 | 11282 | 11789 | 8659 | 4737 | 8305 | 12584 | 9487 | 6111 | 6032 | 8746 | 10876 | 20 | 953 | 0 | 22.33
11.01.22 16:55:51 | 155.37 | 11391 | 13777 | 14631 | 15456 | 14982 | 10891 | 8022 | 13276 | 10815 | 14529 | 8266 | 12903 | 5630 | 11268 | 11757 | 8643 | 4751 | 8308 | 12561 | 9470 | 6103 | 6046 | 8750 | 10859 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 16:57:52 | 157.38 | 11388 | 13760 | 14546 | 15471 | 14966 | 10908 | 8023 | 13325 | 10806 | 14546 | 8268 | 12862 | 5635 | 11285 | 11754 | 8626 | 4740 | 8342 | 12613 | 9488 | 6086 | 6052 | 8761 | 10863 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 16:59:53 | 159.4 | 11391 | 13786 | 14602 | 15454 | 14985 | 10899 | 8016 | 13290 | 10820 | 14552 | 8277 | 12895 | 5627 | 11293 | 11757 | 8635 | 4743 | 8566 | 12582 | 9478 | 6111 | 6046 | 8775 | 10871 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:01:54 | 161.42 | 11391 | 13783 | 14620 | 15460 | 14963 | 10919 | 8025 | 13326 | 10832 | 14561 | 8282 | 12894 | 5624 | 11265 | 11769 | 8667 | 4743 | 8297 | 12618 | 9488 | 6089 | 6037 | 8744 | 10881 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:03:55 | 163.43 | 11399 | 13806 | 14606 | 15480 | 14983 | 10933 | 8034 | 13309 | 10852 | 14575 | 8263 | 12891 | 5647 | 11302 | 11770 | 8661 | 4751 | 8342 | 12599 | 9501 | 6089 | 6057 | 8778 | 10869 | 20 | 953 | 0 | 22.33
11.01.22 17:05:56 | 165.45 | 11391 | 13834 | 14558 | 15458 | 14971 | 10908 | 8034 | 13289 | 10835 | 14566 | 8277 | 12901 | 5644 | 11265 | 11784 | 8646 | 4745 | 8339 | 12609 | 9468 | 6089 | 6037 | 8769 | 10888 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:07:57 | 167.47 | 11394 | 13820 | 14540 | 15454 | 14977 | 10908 | 8017 | 13299 | 10826 | 14552 | 8269 | 12928 | 5624 | 11285 | 11767 | 8635 | 4745 | 8353 | 12585 | 9488 | 6086 | 6054 | 8764 | 10875 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:09:58 | 169.48 | 11399 | 13828 | 14580 | 15452 | 14974 | 10891 | 8037 | 13314 | 10849 | 14555 | 8292 | 12890 | 5650 | 11290 | 11766 | 8637 | 4754 | 8303 | 12593 | 9477 | 6092 | 6049 | 8781 | 10886 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:11:59 | 171.5 | 11397 | 13806 | 14563 | 15453 | 14974 | 10916 | 8032 | 13301 | 10821 | 14589 | 8274 | 12905 | 5638 | 11293 | 11795 | 8662 | 4743 | 8308 | 12613 | 9511 | 6083 | 6052 | 8758 | 10891 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:14:00 | 173.52 | 11399 | 13803 | 14622 | 15458 | 14994 | 10916 | 8050 | 13330 | 10835 | 14586 | 8270 | 12925 | 5630 | 11290 | 11758 | 8640 | 4751 | 8314 | 12594 | 9479 | 6117 | 6054 | 8765 | 10880 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:16:01 | 175.53 | 11400 | 13809 | 14583 | 15485 | 14985 | 10925 | 8051 | 13341 | 10855 | 14578 | 8275 | 12893 | 5630 | 11310 | 11750 | 8657 | 4748 | 8323 | 12614 | 9477 | 6103 | 6052 | 8778 | 10875 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 17:18:02 | 177.55 | 11405 | 13817 | 14611 | 15469 | 14985 | 10933 | 8026 | 13316 | 10821 | 14592 | 8290 | 12904 | 5633 | 11299 | 11778 | 8650 | 4757 | 8311 | 12596 | 9510 | 6103 | 6066 | 8762 | 10874 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 17:20:03 | 179.57 | 11397 | 13823 | 14566 | 15486 | 15000 | 10902 | 8031 | 13302 | 10855 | 14569 | 8290 | 12902 | 5630 | 11285 | 11790 | 8651 | 4754 | 8578 | 12616 | 9506 | 6089 | 6049 | 8785 | 10902 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:22:04 | 181.58 | 11411 | 13843 | 14637 | 15497 | 15019 | 10936 | 8031 | 13318 | 10840 | 14609 | 8292 | 12925 | 5647 | 11322 | 11794 | 8657 | 4774 | 8311 | 12607 | 9504 | 6094 | 6069 | 8776 | 10908 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 17:24:05 | 183.6 | 11405 | 13824 | 14602 | 15491 | 14983 | 10936 | 8028 | 13292 | 10860 | 14592 | 8269 | 12919 | 5633 | 11299 | 11767 | 8667 | 4757 | 8317 | 12596 | 9497 | 6089 | 6054 | 8776 | 10884 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 17:26:06 | 185.62 | 11405 | 13860 | 14584 | 15497 | 15022 | 10948 | 8032 | 13330 | 10835 | 14620 | 8287 | 12961 | 5641 | 11327 | 11803 | 8665 | 4757 | 8311 | 12589 | 9512 | 6097 | 6066 | 8771 | 10904 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 17:28:07 | 187.63 | 11405 | 13837 | 14556 | 15513 | 15025 | 10953 | 8051 | 13335 | 10826 | 14623 | 8295 | 12952 | 5636 | 11307 | 11797 | 8670 | 4762 | 8334 | 12599 | 9534 | 6089 | 6074 | 8790 | 10906 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 17:30:08 | 189.65 | 11405 | 13872 | 14602 | 15499 | 15020 | 10931 | 8052 | 13305 | 10838 | 14589 | 8304 | 12933 | 5644 | 11322 | 11802 | 8677 | 4762 | 8314 | 12604 | 9493 | 6109 | 6069 | 8526 | 10922 | 20 | 953 | 0 | 22.29