## Sheet2
Measurement Name : | Block3_Day8_plate4_read |  | Generated On : | 11/01/2022, 17:33:39 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 11/01/2022, 14:20:29 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 11/01/2022, 17:31:33 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
11.01.22 14:20:31 | 0.03 | 46.47 | 46.49 | 46.59 | 46.54 | 46.75 | 46.44 | 46.11 | 46.66 | 46.5 | 46.52 | 46.43 | 46.81 | 46.53 | 46.36 | 46.59 | 46.56 | 46.61 | 46.43 | 46.81 | 46.56 | 46.44 | 46.56 | 46.42 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 14:22:32 | 2.05 | 46.43 | 46.48 | 46.57 | 46.55 | 46.8 | 46.48 | 46.04 | 46.69 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.77 | 46.5 | 46.41 | 46.52 | 46.6 | 46.61 | 46.44 | 46.85 | 46.59 | 46.43 | 46.53 | 46.47 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 14:24:33 | 4.07 | 46.43 | 46.51 | 46.59 | 46.58 | 46.8 | 46.53 | 46.04 | 46.71 | 46.5 | 46.51 | 46.56 | 46.79 | 46.56 | 46.34 | 46.59 | 46.62 | 46.61 | 46.42 | 46.86 | 46.59 | 46.38 | 46.5 | 46.44 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 14:26:34 | 6.08 | 46.47 | 46.5 | 46.59 | 46.58 | 46.86 | 46.53 | 46.09 | 46.72 | 46.47 | 46.54 | 46.53 | 46.81 | 46.44 | 46.34 | 46.58 | 46.62 | 46.61 | 46.4 | 46.89 | 46.57 | 46.43 | 46.64 | 46.44 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 14:28:35 | 8.1 | 46.42 | 46.52 | 46.59 | 46.56 | 46.85 | 46.52 | 46.1 | 46.69 | 46.46 | 46.55 | 46.54 | 46.78 | 46.55 | 46.34 | 46.6 | 46.64 | 46.63 | 46.45 | 46.92 | 46.58 | 46.48 | 46.55 | 46.46 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:30:36 | 10.12 | 46.47 | 46.51 | 46.6 | 46.6 | 46.83 | 46.54 | 46.13 | 46.72 | 46.54 | 46.53 | 46.56 | 46.85 | 46.49 | 46.38 | 46.57 | 46.68 | 46.6 | 46.46 | 46.96 | 46.59 | 46.43 | 46.58 | 46.49 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:32:37 | 12.13 | 46.45 | 46.57 | 46.64 | 46.62 | 46.88 | 46.57 | 46.09 | 46.74 | 46.53 | 46.58 | 46.54 | 46.83 | 46.49 | 46.41 | 46.59 | 46.58 | 46.64 | 46.5 | 46.94 | 46.6 | 46.43 | 46.58 | 46.52 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:34:38 | 14.15 | 46.52 | 46.56 | 46.61 | 46.61 | 46.86 | 46.53 | 46.08 | 46.73 | 46.53 | 46.57 | 46.61 | 46.85 | 46.5 | 46.44 | 46.66 | 46.59 | 46.78 | 46.42 | 46.97 | 46.61 | 46.49 | 46.64 | 46.54 | 46.6 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:36:39 | 16.17 | 46.46 | 46.53 | 46.62 | 46.61 | 46.81 | 46.55 | 46.13 | 46.7 | 46.49 | 46.55 | 46.54 | 46.84 | 46.57 | 46.43 | 46.61 | 46.66 | 46.67 | 46.51 | 46.98 | 46.58 | 46.45 | 46.6 | 46.51 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:38:40 | 18.18 | 46.49 | 46.53 | 46.61 | 46.62 | 46.85 | 46.59 | 46.15 | 46.74 | 46.53 | 46.56 | 46.58 | 46.84 | 46.54 | 46.43 | 46.57 | 46.64 | 46.6 | 46.53 | 46.99 | 46.58 | 46.42 | 46.54 | 46.47 | 46.58 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:40:41 | 20.2 | 46.51 | 46.6 | 46.62 | 46.64 | 46.9 | 46.55 | 46.13 | 46.73 | 46.51 | 46.58 | 46.59 | 46.84 | 46.55 | 46.42 | 46.63 | 46.62 | 46.64 | 46.47 | 46.97 | 46.65 | 46.43 | 46.58 | 46.54 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:42:42 | 22.22 | 46.54 | 46.63 | 46.64 | 46.65 | 46.85 | 46.55 | 46.1 | 46.78 | 46.57 | 46.61 | 46.56 | 46.82 | 46.61 | 46.41 | 46.62 | 46.69 | 46.74 | 46.53 | 46.93 | 46.64 | 46.56 | 46.58 | 46.57 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:44:44 | 24.25 | 46.54 | 46.58 | 46.64 | 46.66 | 46.88 | 46.61 | 46.11 | 46.75 | 46.54 | 46.56 | 46.53 | 46.85 | 46.64 | 46.43 | 46.66 | 46.68 | 46.67 | 46.55 | 46.96 | 46.71 | 46.51 | 46.58 | 46.58 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:46:45 | 26.27 | 46.55 | 46.6 | 46.66 | 46.63 | 46.83 | 46.58 | 46.18 | 46.75 | 46.58 | 46.61 | 46.54 | 46.9 | 46.54 | 46.4 | 46.62 | 46.63 | 46.7 | 46.61 | 46.99 | 46.63 | 46.52 | 46.63 | 46.57 | 46.61 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:48:46 | 28.28 | 46.51 | 46.62 | 46.65 | 46.63 | 46.89 | 46.58 | 46.11 | 46.79 | 46.58 | 46.6 | 46.59 | 46.83 | 46.66 | 46.47 | 46.7 | 46.7 | 46.66 | 46.57 | 46.95 | 46.62 | 46.53 | 46.6 | 46.57 | 46.63 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 14:50:47 | 30.3 | 46.57 | 46.63 | 46.66 | 46.68 | 46.89 | 46.6 | 46.15 | 46.79 | 46.59 | 46.64 | 46.6 | 46.92 | 46.64 | 46.53 | 46.65 | 46.68 | 46.78 | 46.56 | 46.98 | 46.65 | 46.57 | 46.61 | 46.57 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:52:48 | 32.32 | 46.52 | 46.68 | 46.68 | 46.69 | 46.92 | 46.63 | 46.13 | 46.77 | 46.58 | 46.63 | 46.53 | 46.89 | 46.63 | 46.48 | 46.65 | 46.67 | 46.71 | 46.59 | 46.95 | 46.67 | 46.5 | 46.63 | 46.58 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 14:54:49 | 34.33 | 46.55 | 46.66 | 46.68 | 46.65 | 46.91 | 46.6 | 46.14 | 46.8 | 46.57 | 46.63 | 46.54 | 46.85 | 46.61 | 46.46 | 46.66 | 46.7 | 46.67 | 46.57 | 47 | 46.66 | 46.53 | 46.69 | 46.64 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:56:50 | 36.35 | 46.55 | 46.68 | 46.69 | 46.7 | 46.92 | 46.62 | 46.15 | 46.84 | 46.59 | 46.64 | 46.56 | 46.86 | 46.64 | 46.5 | 46.71 | 46.68 | 46.71 | 46.58 | 46.97 | 46.68 | 46.48 | 46.61 | 46.66 | 46.65 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 14:58:51 | 38.37 | 46.56 | 46.7 | 46.67 | 46.68 | 46.93 | 46.64 | 46.19 | 46.81 | 46.64 | 46.64 | 46.63 | 46.91 | 46.64 | 46.47 | 46.72 | 46.68 | 46.68 | 46.6 | 47.04 | 46.67 | 46.54 | 46.67 | 46.63 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.48
11.01.22 15:00:52 | 40.38 | 46.56 | 46.67 | 46.73 | 46.71 | 46.94 | 46.63 | 46.21 | 46.81 | 46.61 | 46.65 | 46.56 | 46.9 | 46.66 | 46.49 | 46.69 | 46.79 | 46.71 | 46.59 | 47.05 | 46.64 | 46.55 | 46.69 | 46.61 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 15:02:53 | 42.4 | 46.58 | 46.71 | 46.73 | 46.7 | 46.94 | 46.62 | 46.08 | 46.84 | 46.63 | 46.68 | 46.61 | 46.91 | 46.7 | 46.53 | 46.69 | 46.72 | 46.74 | 46.65 | 47.02 | 46.75 | 46.62 | 46.64 | 46.62 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 15:04:54 | 44.42 | 46.58 | 46.7 | 46.7 | 46.72 | 46.95 | 46.6 | 46.18 | 46.85 | 46.6 | 46.63 | 46.63 | 46.89 | 46.73 | 46.54 | 46.72 | 46.72 | 46.74 | 46.59 | 47.04 | 46.67 | 46.67 | 46.69 | 46.61 | 46.68 | 20 | 953 | 0 | 22.47
11.01.22 15:06:55 | 46.43 | 46.55 | 46.71 | 46.71 | 46.71 | 46.95 | 46.63 | 46.14 | 46.83 | 46.62 | 46.68 | 46.66 | 46.93 | 46.69 | 46.51 | 46.73 | 46.71 | 46.78 | 46.65 | 47.01 | 46.74 | 46.51 | 46.71 | 46.68 | 46.66 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:08:56 | 48.45 | 46.55 | 46.74 | 46.71 | 46.74 | 47 | 46.6 | 46.21 | 46.85 | 46.62 | 46.66 | 46.63 | 46.89 | 46.69 | 46.57 | 46.7 | 46.67 | 46.78 | 46.65 | 47.05 | 46.69 | 46.56 | 46.77 | 46.66 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:10:57 | 50.47 | 46.6 | 46.77 | 46.72 | 46.71 | 46.97 | 46.65 | 46.2 | 46.85 | 46.62 | 46.7 | 46.64 | 46.93 | 46.67 | 46.54 | 46.74 | 46.79 | 46.78 | 46.61 | 47.09 | 46.68 | 46.62 | 46.66 | 46.66 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:12:58 | 52.48 | 46.61 | 46.78 | 46.73 | 46.8 | 46.97 | 46.62 | 46.23 | 46.82 | 46.65 | 46.75 | 46.67 | 46.92 | 46.73 | 46.53 | 46.75 | 46.75 | 46.74 | 46.67 | 47.05 | 46.74 | 46.62 | 46.66 | 46.73 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:14:59 | 54.5 | 46.62 | 46.77 | 46.72 | 46.76 | 46.98 | 46.65 | 46.23 | 46.86 | 46.68 | 46.72 | 46.65 | 46.95 | 46.73 | 46.56 | 46.76 | 46.76 | 46.82 | 46.72 | 47.06 | 46.76 | 46.54 | 46.72 | 46.71 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:17:00 | 56.52 | 46.62 | 46.83 | 46.74 | 46.76 | 46.99 | 46.65 | 46.23 | 46.81 | 46.59 | 46.73 | 46.66 | 46.95 | 46.66 | 46.56 | 46.79 | 46.78 | 46.77 | 46.68 | 47.04 | 46.76 | 46.64 | 46.74 | 46.65 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.43
11.01.22 15:19:01 | 58.53 | 46.66 | 46.84 | 46.74 | 46.79 | 47.05 | 46.67 | 46.13 | 46.85 | 46.64 | 46.73 | 46.73 | 46.97 | 46.81 | 46.57 | 46.76 | 46.75 | 46.68 | 46.66 | 47.07 | 46.74 | 46.62 | 46.75 | 46.73 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 22.43
11.01.22 15:21:02 | 60.55 | 46.64 | 46.84 | 46.75 | 46.76 | 47.02 | 46.69 | 46.2 | 46.85 | 46.66 | 46.76 | 46.62 | 46.94 | 46.72 | 46.55 | 46.76 | 46.77 | 46.78 | 46.71 | 47.06 | 46.72 | 46.59 | 46.82 | 46.75 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 22.43
11.01.22 15:23:03 | 62.57 | 46.61 | 46.84 | 46.73 | 46.77 | 47.02 | 46.67 | 46.2 | 46.88 | 46.72 | 46.73 | 46.65 | 46.97 | 46.66 | 46.61 | 46.79 | 46.78 | 46.77 | 46.67 | 47.09 | 46.75 | 46.61 | 46.69 | 46.67 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:25:04 | 64.58 | 46.64 | 46.88 | 46.76 | 46.77 | 47.01 | 46.66 | 46.23 | 46.9 | 46.66 | 46.76 | 46.73 | 47 | 46.72 | 46.6 | 46.81 | 46.78 | 46.68 | 46.69 | 47.11 | 46.73 | 46.64 | 46.72 | 46.74 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22.45
11.01.22 15:27:05 | 66.6 | 46.64 | 46.89 | 46.76 | 46.75 | 47.05 | 46.69 | 46.22 | 46.87 | 46.68 | 46.71 | 46.66 | 46.99 | 46.73 | 46.57 | 46.78 | 46.73 | 46.85 | 46.67 | 47.12 | 46.79 | 46.59 | 46.77 | 46.75 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 22.43
11.01.22 15:29:06 | 68.62 | 46.65 | 46.88 | 46.78 | 46.79 | 47.08 | 46.68 | 46.2 | 46.9 | 46.63 | 46.74 | 46.72 | 46.97 | 46.67 | 46.57 | 46.82 | 46.75 | 46.88 | 46.75 | 47.08 | 46.79 | 46.64 | 46.8 | 46.75 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 15:31:07 | 70.63 | 46.68 | 46.87 | 46.76 | 46.8 | 47.06 | 46.68 | 46.15 | 46.86 | 46.66 | 46.72 | 46.74 | 46.99 | 46.73 | 46.58 | 46.81 | 46.81 | 46.88 | 46.69 | 47.14 | 46.79 | 46.62 | 46.77 | 46.77 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 22.43
11.01.22 15:33:08 | 72.65 | 46.64 | 46.93 | 46.74 | 46.8 | 47.09 | 46.68 | 46.28 | 46.88 | 46.65 | 46.76 | 46.76 | 46.99 | 46.67 | 46.6 | 46.78 | 46.84 | 46.82 | 46.75 | 47.11 | 46.77 | 46.73 | 46.8 | 46.77 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 15:35:09 | 74.67 | 46.68 | 46.89 | 46.75 | 46.83 | 47.05 | 46.65 | 46.26 | 46.9 | 46.68 | 46.74 | 46.73 | 47.01 | 46.75 | 46.66 | 46.8 | 46.81 | 46.74 | 46.73 | 47.14 | 46.85 | 46.7 | 46.74 | 46.78 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 15:37:10 | 76.68 | 46.62 | 46.95 | 46.78 | 46.82 | 47.07 | 46.68 | 46.22 | 46.94 | 46.69 | 46.8 | 46.72 | 47.03 | 46.76 | 46.6 | 46.82 | 46.81 | 46.82 | 46.77 | 47.14 | 46.82 | 46.67 | 46.72 | 46.74 | 46.78 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 15:39:11 | 78.7 | 46.7 | 46.93 | 46.8 | 46.87 | 47.07 | 46.7 | 46.3 | 46.9 | 46.7 | 46.79 | 46.8 | 47.05 | 46.82 | 46.62 | 46.84 | 46.85 | 46.82 | 46.73 | 47.14 | 46.89 | 46.68 | 46.75 | 46.78 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 15:41:12 | 80.72 | 46.68 | 46.97 | 46.82 | 46.84 | 47.07 | 46.71 | 46.23 | 46.89 | 46.72 | 46.77 | 46.74 | 47.02 | 46.73 | 46.63 | 46.8 | 46.81 | 46.82 | 46.79 | 47.16 | 46.82 | 46.59 | 46.83 | 46.8 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 22.41
11.01.22 15:43:13 | 82.73 | 46.72 | 46.99 | 46.78 | 46.84 | 47.1 | 46.74 | 46.31 | 46.92 | 46.71 | 46.8 | 46.78 | 47.04 | 46.81 | 46.6 | 46.84 | 46.77 | 46.85 | 46.77 | 47.17 | 46.83 | 46.67 | 46.8 | 46.76 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.42
11.01.22 15:45:15 | 84.77 | 46.73 | 46.96 | 46.83 | 46.86 | 47.09 | 46.7 | 46.22 | 46.95 | 46.68 | 46.8 | 46.71 | 47.11 | 46.82 | 46.65 | 46.81 | 46.88 | 46.79 | 46.83 | 47.12 | 46.82 | 46.7 | 46.8 | 46.78 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22.41
11.01.22 15:47:16 | 86.78 | 46.71 | 46.98 | 46.8 | 46.88 | 47.1 | 46.72 | 46.28 | 46.95 | 46.72 | 46.8 | 46.78 | 47.07 | 46.78 | 46.66 | 46.84 | 46.81 | 46.85 | 46.85 | 47.17 | 46.83 | 46.72 | 46.8 | 46.83 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 22.4
11.01.22 15:49:17 | 88.8 | 46.7 | 46.97 | 46.82 | 46.88 | 47.11 | 46.74 | 46.2 | 46.96 | 46.74 | 46.79 | 46.75 | 47.09 | 46.79 | 46.69 | 46.85 | 46.9 | 46.82 | 46.75 | 47.18 | 46.85 | 46.78 | 46.83 | 46.77 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22.4
11.01.22 15:51:18 | 90.82 | 46.72 | 46.99 | 46.84 | 46.9 | 47.12 | 46.74 | 46.3 | 46.94 | 46.75 | 46.79 | 46.78 | 47.07 | 46.84 | 46.64 | 46.87 | 46.84 | 46.78 | 46.83 | 47.2 | 46.85 | 46.7 | 46.77 | 46.87 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 22.38
11.01.22 15:53:19 | 92.83 | 46.73 | 47.04 | 46.84 | 46.89 | 47.14 | 46.73 | 46.26 | 46.98 | 46.77 | 46.81 | 46.72 | 47.08 | 46.84 | 46.65 | 46.89 | 46.9 | 46.92 | 46.77 | 47.2 | 46.82 | 46.73 | 46.86 | 46.89 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 22.38
11.01.22 15:55:20 | 94.85 | 46.7 | 47.02 | 46.87 | 46.86 | 47.12 | 46.78 | 46.27 | 46.94 | 46.7 | 46.81 | 46.78 | 47.08 | 46.81 | 46.67 | 46.89 | 46.84 | 46.88 | 46.82 | 47.19 | 46.84 | 46.74 | 46.85 | 46.9 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 22.38
11.01.22 15:57:21 | 96.87 | 46.68 | 47.03 | 46.82 | 46.88 | 47.15 | 46.76 | 46.27 | 46.98 | 46.75 | 46.81 | 46.81 | 47.05 | 46.81 | 46.59 | 46.85 | 46.88 | 46.84 | 46.82 | 47.18 | 46.83 | 46.66 | 46.93 | 46.86 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 22.38
11.01.22 15:59:22 | 98.88 | 46.74 | 47.08 | 46.85 | 46.91 | 47.17 | 46.77 | 46.32 | 46.96 | 46.71 | 46.83 | 46.83 | 47.13 | 46.79 | 46.69 | 46.83 | 46.83 | 46.89 | 46.85 | 47.21 | 46.85 | 46.75 | 46.91 | 46.82 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 22.38
11.01.22 16:01:23 | 100.9 | 46.71 | 47.07 | 46.85 | 46.92 | 47.15 | 46.82 | 46.28 | 47.03 | 46.79 | 46.81 | 46.8 | 47.14 | 46.79 | 46.69 | 46.83 | 46.85 | 46.85 | 46.91 | 47.21 | 46.84 | 46.65 | 46.88 | 46.81 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 22.36
11.01.22 16:03:24 | 102.92 | 46.74 | 47.05 | 46.85 | 46.94 | 47.18 | 46.8 | 46.34 | 46.99 | 46.79 | 46.81 | 46.85 | 47.1 | 46.82 | 46.72 | 46.89 | 46.85 | 46.89 | 46.81 | 47.2 | 46.83 | 46.73 | 46.8 | 46.85 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.36
11.01.22 16:05:25 | 104.93 | 46.74 | 47.09 | 46.85 | 46.96 | 47.18 | 46.82 | 46.3 | 46.99 | 46.77 | 46.86 | 46.81 | 47.1 | 46.73 | 46.69 | 46.91 | 46.87 | 46.96 | 46.85 | 47.19 | 46.92 | 46.73 | 46.88 | 46.88 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 22.36
11.01.22 16:07:26 | 106.95 | 46.74 | 47.15 | 46.89 | 46.96 | 47.17 | 46.73 | 46.31 | 46.99 | 46.74 | 46.86 | 46.83 | 47.13 | 46.85 | 46.71 | 46.91 | 46.93 | 46.96 | 46.85 | 47.23 | 46.84 | 46.78 | 46.83 | 46.88 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:09:27 | 108.97 | 46.75 | 47.08 | 46.88 | 46.95 | 47.2 | 46.76 | 46.34 | 47 | 46.79 | 46.85 | 46.81 | 47.13 | 46.79 | 46.7 | 46.9 | 46.9 | 46.85 | 46.87 | 47.24 | 46.91 | 46.75 | 46.88 | 46.92 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:11:28 | 110.98 | 46.76 | 47.15 | 46.88 | 46.95 | 47.21 | 46.81 | 46.31 | 47 | 46.81 | 46.88 | 46.81 | 47.16 | 46.82 | 46.72 | 46.86 | 46.89 | 46.89 | 46.88 | 47.25 | 46.86 | 46.73 | 46.89 | 46.89 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:13:29 | 113 | 46.77 | 47.16 | 46.86 | 46.95 | 47.18 | 46.79 | 46.34 | 47.05 | 46.76 | 46.83 | 46.87 | 47.16 | 46.9 | 46.69 | 46.91 | 46.88 | 46.92 | 46.87 | 47.26 | 46.91 | 46.75 | 46.86 | 46.89 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:15:30 | 115.02 | 46.78 | 47.16 | 46.88 | 47 | 47.22 | 46.83 | 46.31 | 47.03 | 46.79 | 46.83 | 46.92 | 47.18 | 46.79 | 46.7 | 46.87 | 46.89 | 46.92 | 46.95 | 47.28 | 46.88 | 46.75 | 46.8 | 46.92 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 22.36
11.01.22 16:17:31 | 117.03 | 46.78 | 47.16 | 46.9 | 46.98 | 47.2 | 46.8 | 46.33 | 47.02 | 46.8 | 46.9 | 46.86 | 47.2 | 46.9 | 46.73 | 46.88 | 46.85 | 46.92 | 46.83 | 47.28 | 46.92 | 46.81 | 46.8 | 46.96 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:19:32 | 119.05 | 46.75 | 47.14 | 46.9 | 46.96 | 47.23 | 46.81 | 46.33 | 47.02 | 46.83 | 46.87 | 46.8 | 47.14 | 46.81 | 46.7 | 46.88 | 46.92 | 46.92 | 46.85 | 47.28 | 46.93 | 46.72 | 46.91 | 46.89 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:21:33 | 121.07 | 46.76 | 47.15 | 46.91 | 46.99 | 47.21 | 46.76 | 46.38 | 47.05 | 46.81 | 46.9 | 46.82 | 47.15 | 46.88 | 46.77 | 46.9 | 46.95 | 46.93 | 46.9 | 47.22 | 46.91 | 46.84 | 46.92 | 46.95 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:23:34 | 123.08 | 46.75 | 47.16 | 46.9 | 46.99 | 47.21 | 46.78 | 46.31 | 47.04 | 46.86 | 46.86 | 46.89 | 47.16 | 46.81 | 46.7 | 46.89 | 46.93 | 46.92 | 46.84 | 47.31 | 46.9 | 46.8 | 46.96 | 46.95 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:25:35 | 125.1 | 46.76 | 47.17 | 46.92 | 47.01 | 47.25 | 46.77 | 46.3 | 47.06 | 46.85 | 46.89 | 46.86 | 47.16 | 46.85 | 46.76 | 46.91 | 46.92 | 46.96 | 46.93 | 47.28 | 46.93 | 46.73 | 46.86 | 46.94 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:27:36 | 127.12 | 46.81 | 47.21 | 46.94 | 47.01 | 47.25 | 46.83 | 46.35 | 47.09 | 46.85 | 46.87 | 46.91 | 47.18 | 46.88 | 46.75 | 46.95 | 46.92 | 46.82 | 46.83 | 47.27 | 46.96 | 46.78 | 46.83 | 46.94 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:29:37 | 129.13 | 46.83 | 47.21 | 46.96 | 47.01 | 47.23 | 46.86 | 46.35 | 47.06 | 46.83 | 46.9 | 46.87 | 47.19 | 46.85 | 46.75 | 46.91 | 46.92 | 46.99 | 46.87 | 47.32 | 46.94 | 46.89 | 46.89 | 46.98 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:31:38 | 131.15 | 46.81 | 47.18 | 46.92 | 47.03 | 47.27 | 46.84 | 46.37 | 47.06 | 46.84 | 46.88 | 46.91 | 47.23 | 46.9 | 46.76 | 46.97 | 46.95 | 46.98 | 46.9 | 47.31 | 46.93 | 46.7 | 46.88 | 46.94 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:33:40 | 133.18 | 46.79 | 47.23 | 46.93 | 47.04 | 47.28 | 46.83 | 46.3 | 47.05 | 46.84 | 46.9 | 46.95 | 47.23 | 46.93 | 46.76 | 46.89 | 46.91 | 46.95 | 46.93 | 47.3 | 46.98 | 46.78 | 46.93 | 46.96 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:35:41 | 135.2 | 46.81 | 47.22 | 46.91 | 47.02 | 47.27 | 46.84 | 46.35 | 47.04 | 46.87 | 46.9 | 46.91 | 47.2 | 46.93 | 46.77 | 46.95 | 46.97 | 46.95 | 46.86 | 47.28 | 46.93 | 46.77 | 46.9 | 46.97 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:37:42 | 137.22 | 46.85 | 47.24 | 46.94 | 47.06 | 47.26 | 46.85 | 46.34 | 47.06 | 46.88 | 46.91 | 46.93 | 47.19 | 47 | 46.83 | 46.92 | 46.95 | 46.93 | 46.99 | 47.32 | 47.01 | 46.84 | 46.86 | 46.99 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:39:43 | 139.23 | 46.82 | 47.23 | 46.9 | 47.03 | 47.26 | 46.81 | 46.27 | 47.06 | 46.87 | 46.92 | 46.89 | 47.22 | 46.87 | 46.81 | 46.95 | 46.93 | 46.95 | 46.96 | 47.31 | 46.99 | 46.85 | 46.98 | 46.98 | 46.97 | 20 | 953 | 0 | 22.33
11.01.22 16:41:44 | 141.25 | 46.82 | 47.26 | 46.96 | 47.05 | 47.28 | 46.84 | 46.3 | 47.09 | 46.89 | 46.92 | 46.89 | 47.22 | 46.93 | 46.77 | 46.96 | 46.97 | 46.88 | 46.96 | 47.3 | 46.95 | 46.83 | 46.96 | 46.99 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:43:45 | 143.27 | 46.84 | 47.29 | 46.95 | 47.05 | 47.31 | 46.88 | 46.37 | 47.11 | 46.9 | 46.93 | 46.92 | 47.23 | 46.97 | 46.85 | 46.99 | 46.94 | 46.92 | 46.95 | 47.34 | 47 | 46.86 | 46.94 | 46.96 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 16:45:46 | 145.28 | 46.87 | 47.26 | 46.93 | 47.05 | 47.33 | 46.86 | 46.39 | 47.07 | 46.89 | 46.91 | 46.89 | 47.23 | 46.93 | 46.8 | 46.97 | 46.96 | 46.99 | 46.95 | 47.34 | 46.99 | 46.86 | 46.96 | 46.97 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 16:47:47 | 147.3 | 46.86 | 47.3 | 46.94 | 47.03 | 47.31 | 46.84 | 46.34 | 47.06 | 46.91 | 46.93 | 46.9 | 47.24 | 46.83 | 46.8 | 46.94 | 46.91 | 46.91 | 46.94 | 47.32 | 46.99 | 46.85 | 46.9 | 46.98 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.34
11.01.22 16:49:48 | 149.32 | 46.89 | 47.34 | 46.99 | 47.09 | 47.3 | 46.84 | 46.35 | 47.09 | 46.9 | 46.96 | 46.94 | 47.29 | 46.88 | 46.77 | 47 | 46.96 | 46.96 | 46.95 | 47.34 | 47.04 | 46.76 | 46.97 | 46.97 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.33
11.01.22 16:51:49 | 151.33 | 46.83 | 47.36 | 46.97 | 47.07 | 47.32 | 46.86 | 46.38 | 47.11 | 46.91 | 46.94 | 46.98 | 47.26 | 46.96 | 46.81 | 46.98 | 46.98 | 46.86 | 47.01 | 47.36 | 46.98 | 46.78 | 46.89 | 47.01 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 16:53:50 | 153.35 | 46.83 | 47.35 | 46.95 | 47.06 | 47.31 | 46.89 | 46.4 | 47.1 | 46.94 | 46.94 | 46.99 | 47.26 | 46.9 | 46.81 | 46.98 | 47.02 | 46.96 | 46.99 | 47.37 | 46.99 | 46.78 | 46.97 | 47 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 22.33
11.01.22 16:55:51 | 155.37 | 46.84 | 47.37 | 46.96 | 47.06 | 47.32 | 46.87 | 46.35 | 47.11 | 46.94 | 46.96 | 46.99 | 47.29 | 46.88 | 46.78 | 46.96 | 46.94 | 46.96 | 47.01 | 47.39 | 47.01 | 46.84 | 46.92 | 47.06 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 16:57:52 | 157.38 | 46.85 | 47.35 | 46.97 | 47.09 | 47.33 | 46.87 | 46.37 | 47.12 | 46.95 | 46.98 | 46.92 | 47.25 | 46.87 | 46.85 | 46.96 | 46.93 | 46.99 | 47.02 | 47.4 | 47.05 | 46.86 | 47.04 | 47.08 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 16:59:53 | 159.4 | 46.84 | 47.38 | 46.96 | 47.1 | 47.32 | 46.86 | 46.33 | 47.09 | 46.92 | 47.01 | 46.94 | 47.28 | 46.87 | 46.84 | 46.96 | 46.96 | 46.96 | 47.03 | 47.4 | 46.98 | 46.89 | 46.96 | 47.02 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:01:54 | 161.42 | 46.87 | 47.36 | 46.99 | 47.09 | 47.34 | 46.92 | 46.37 | 47.13 | 46.89 | 46.95 | 46.93 | 47.27 | 46.91 | 46.81 | 46.97 | 46.98 | 46.99 | 47.05 | 47.37 | 47.02 | 46.92 | 46.97 | 47.04 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:03:55 | 163.43 | 46.86 | 47.4 | 46.99 | 47.1 | 47.35 | 46.94 | 46.38 | 47.14 | 46.94 | 46.97 | 46.99 | 47.27 | 46.93 | 46.82 | 47.02 | 47 | 47.03 | 47.01 | 47.42 | 47 | 46.81 | 46.97 | 47.05 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 22.33
11.01.22 17:05:56 | 165.45 | 46.9 | 47.37 | 47 | 47.12 | 47.34 | 46.92 | 46.36 | 47.14 | 46.97 | 46.96 | 46.95 | 47.28 | 46.93 | 46.82 | 47 | 46.95 | 47.13 | 46.98 | 47.36 | 47.02 | 46.89 | 47.07 | 47.02 | 47 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:07:57 | 167.47 | 46.85 | 47.41 | 46.97 | 47.09 | 47.34 | 46.88 | 46.39 | 47.11 | 47 | 46.98 | 46.96 | 47.32 | 46.99 | 46.85 | 47.02 | 46.98 | 46.99 | 47 | 47.4 | 47.06 | 46.91 | 47.02 | 47.04 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:09:58 | 169.48 | 46.88 | 47.42 | 46.98 | 47.1 | 47.36 | 46.89 | 46.35 | 47.11 | 46.95 | 46.98 | 46.98 | 47.32 | 46.96 | 46.86 | 46.98 | 46.94 | 47.02 | 47.05 | 47.38 | 47.06 | 46.89 | 46.99 | 47.05 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:11:59 | 171.5 | 46.89 | 47.41 | 46.97 | 47.13 | 47.38 | 46.95 | 46.44 | 47.14 | 46.98 | 46.99 | 46.94 | 47.32 | 46.87 | 46.87 | 47 | 47.03 | 47.12 | 47.04 | 47.41 | 47.03 | 46.94 | 47.01 | 47.06 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:14:00 | 173.52 | 46.87 | 47.47 | 47.02 | 47.14 | 47.35 | 46.94 | 46.45 | 47.16 | 46.99 | 47.01 | 47.05 | 47.32 | 47.02 | 46.88 | 46.99 | 47.06 | 46.96 | 47.01 | 47.43 | 47.03 | 46.92 | 46.94 | 47.1 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:16:01 | 175.53 | 46.9 | 47.49 | 46.99 | 47.14 | 47.39 | 46.91 | 46.39 | 47.15 | 47 | 46.99 | 47.02 | 47.32 | 46.93 | 46.88 | 47.03 | 47.04 | 46.92 | 47.09 | 47.44 | 47.05 | 46.89 | 46.99 | 47.03 | 47.03 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 17:18:02 | 177.55 | 46.85 | 47.46 | 46.97 | 47.11 | 47.37 | 46.92 | 46.39 | 47.19 | 46.98 | 46.98 | 47.04 | 47.3 | 46.99 | 46.86 | 46.99 | 47.01 | 46.96 | 47.03 | 47.41 | 47.11 | 46.89 | 46.96 | 47.12 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 17:20:03 | 179.57 | 46.87 | 47.48 | 46.99 | 47.17 | 47.37 | 46.92 | 46.36 | 47.17 | 47.02 | 47 | 47.02 | 47.31 | 47.02 | 46.83 | 47.02 | 47.06 | 47.12 | 47.09 | 47.38 | 47.09 | 46.91 | 47.02 | 47.14 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 22.31
11.01.22 17:22:04 | 181.58 | 46.89 | 47.5 | 46.98 | 47.16 | 47.38 | 46.95 | 46.38 | 47.13 | 47.02 | 47.02 | 47 | 47.32 | 47.04 | 46.88 | 47.06 | 47.06 | 47.09 | 47.04 | 47.4 | 47.11 | 46.94 | 46.93 | 47.09 | 46.97 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 17:24:05 | 183.6 | 46.92 | 47.55 | 47.04 | 47.17 | 47.4 | 46.91 | 46.39 | 47.16 | 47.03 | 47.04 | 47.01 | 47.33 | 47.03 | 46.87 | 47 | 47 | 47.07 | 47.09 | 47.42 | 47.07 | 46.95 | 46.97 | 47.12 | 47.06 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 17:26:06 | 185.62 | 46.91 | 47.5 | 46.99 | 47.16 | 47.41 | 46.93 | 46.44 | 47.15 | 47.01 | 47.01 | 47.02 | 47.36 | 46.96 | 46.88 | 46.97 | 47.01 | 47.09 | 47.1 | 47.45 | 47.09 | 46.91 | 47.01 | 47.13 | 47.06 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 17:28:07 | 187.63 | 46.96 | 47.5 | 47.01 | 47.15 | 47.44 | 46.95 | 46.39 | 47.22 | 47.05 | 47.05 | 47.02 | 47.36 | 47.02 | 46.91 | 47.07 | 47.01 | 47.1 | 47.16 | 47.42 | 47.08 | 46.87 | 47.05 | 47.08 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 22.29
11.01.22 17:30:08 | 189.65 | 46.93 | 47.54 | 47.04 | 47.21 | 47.42 | 46.92 | 46.41 | 47.18 | 47.03 | 47.03 | 47.01 | 47.38 | 46.96 | 46.87 | 47.05 | 47.04 | 46.99 | 47.11 | 47.47 | 47.14 | 46.91 | 46.99 | 47.14 | 47.08 | 20 | 953 | 0 | 22.29