## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day14_plate1_read |  | Generated On : | 17/01/2022, 12:11:15 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 17/01/2022, 09:43:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 17/01/2022, 12:09:22 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Scenedesmus |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
17.01.22 09:43:13 | 0.03 | 31020 | 30063 | 30422 | 30500 | 33762 | 86 | 32244 | 30361 | 33123 | 32594 | 32327 | 29909 | 32365 | 30275 | 54 | 28762 | 31328 | 33191 | 30362 | 31499 | 30909 | 30349 | 34363 | 29354 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 09:45:14 | 2.05 | 31060 | 30034 | 30422 | 29586 | 33799 | 83 | 32312 | 30365 | 33069 | 32489 | 32353 | 29870 | 32351 | 30337 | 54 | 28728 | 31209 | 33029 | 30286 | 31378 | 30719 | 30188 | 34153 | 29115 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 09:47:15 | 4.07 | 31071 | 30085 | 30441 | 29637 | 33756 | 86 | 32281 | 30442 | 33032 | 32659 | 32459 | 29847 | 32348 | 30391 | 60 | 28706 | 31169 | 33021 | 30342 | 31320 | 30660 | 30120 | 34070 | 29013 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 09:49:19 | 6.13 | 31074 | 30059 | 30428 | 30449 | 33799 | 80 | 32378 | 30320 | 33083 | 32653 | 32452 | 29849 | 32303 | 30411 | 62 | 28720 | 31195 | 33026 | 31209 | 31382 | 30737 | 30109 | 34012 | 29027 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 09:51:19 | 8.13 | 31079 | 30071 | 30465 | 29672 | 33819 | 80 | 32475 | 30391 | 33055 | 32653 | 32429 | 29918 | 32359 | 30428 | 57 | 28732 | 31166 | 33001 | 30303 | 31334 | 30629 | 30075 | 34030 | 29026 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 09:53:19 | 10.13 | 31080 | 30034 | 30442 | 29570 | 33870 | 92 | 32446 | 30394 | 33035 | 32665 | 32377 | 29922 | 32320 | 30405 | 57 | 28763 | 31163 | 32973 | 30283 | 31354 | 30634 | 30069 | 34111 | 29055 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 09:55:20 | 12.15 | 31082 | 30056 | 30435 | 29639 | 33819 | 82 | 32473 | 30390 | 33041 | 32665 | 32440 | 29899 | 32362 | 30422 | 50 | 28704 | 31212 | 33004 | 30330 | 31379 | 30757 | 30117 | 34097 | 29108 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 09:57:20 | 14.15 | 31085 | 30079 | 30446 | 29577 | 33794 | 84 | 32512 | 30383 | 33041 | 32665 | 32440 | 29970 | 32359 | 30433 | 45 | 28776 | 31181 | 32950 | 30396 | 31352 | 30695 | 30081 | 34085 | 28997 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 09:59:21 | 16.17 | 31082 | 30059 | 30451 | 29594 | 33828 | 99 | 32488 | 30382 | 33035 | 32600 | 32338 | 29921 | 32337 | 30467 | 48 | 28813 | 31235 | 33038 | 32980 | 31413 | 30788 | 30109 | 34119 | 29065 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 10:01:22 | 18.18 | 31094 | 30122 | 30484 | 29633 | 33896 | 79 | 32545 | 30421 | 33145 | 32557 | 32392 | 29973 | 32317 | 30447 | 51 | 28837 | 31186 | 33058 | 30307 | 31372 | 30692 | 30146 | 34193 | 29097 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 10:03:23 | 20.2 | 31088 | 30165 | 30472 | 29633 | 33859 | 86 | 32499 | 30413 | 33086 | 32687 | 32447 | 29949 | 32348 | 30499 | 64 | 28788 | 31183 | 33106 | 30267 | 31483 | 30726 | 30143 | 34122 | 29097 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 10:05:25 | 22.23 | 31099 | 30108 | 30473 | 29634 | 33910 | 89 | 32573 | 30405 | 33094 | 32705 | 32399 | 29993 | 32348 | 30521 | 63 | 28751 | 31226 | 33069 | 30224 | 31402 | 30726 | 30126 | 34119 | 29032 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 10:07:26 | 24.25 | 31105 | 30142 | 30420 | 29620 | 33865 | 80 | 32439 | 30442 | 33126 | 32690 | 32434 | 29958 | 32314 | 30473 | 48 | 28795 | 31195 | 33086 | 31233 | 31422 | 30698 | 30097 | 34127 | 29095 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 10:09:27 | 26.27 | 31102 | 30156 | 30453 | 29626 | 33873 | 91 | 32511 | 30449 | 33092 | 32600 | 32409 | 29956 | 32314 | 30493 | 54 | 28710 | 31155 | 33027 | 30250 | 31382 | 30698 | 30112 | 34138 | 29122 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 10:11:29 | 28.3 | 31108 | 30156 | 30497 | 29661 | 33913 | 87 | 32438 | 30445 | 33080 | 32696 | 32429 | 30075 | 32323 | 30505 | 48 | 28751 | 31226 | 33052 | 30276 | 31374 | 30698 | 30106 | 34148 | 29126 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 10:13:30 | 30.32 | 31117 | 30131 | 30446 | 29610 | 33893 | 79 | 32468 | 30452 | 33058 | 32784 | 32460 | 30037 | 32312 | 30510 | 68 | 28736 | 31229 | 33149 | 30466 | 31411 | 30749 | 30064 | 34151 | 29108 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 10:15:30 | 32.32 | 31125 | 30112 | 30487 | 29639 | 33882 | 75 | 32500 | 30484 | 33092 | 32591 | 32412 | 30085 | 32383 | 30505 | 48 | 28759 | 31204 | 33115 | 31243 | 31398 | 30749 | 30101 | 34162 | 29078 | 20 | 953 | 0 | 21.73
17.01.22 10:17:32 | 34.35 | 31128 | 30120 | 30467 | 29665 | 33848 | 86 | 32538 | 30506 | 33055 | 32742 | 32522 | 30150 | 32411 | 30615 | 57 | 28766 | 31241 | 33052 | 30304 | 31471 | 30750 | 30118 | 34192 | 29089 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 10:19:33 | 36.37 | 31128 | 30145 | 30473 | 29714 | 33854 | 83 | 32540 | 30505 | 33123 | 32748 | 32476 | 30093 | 32349 | 30533 | 51 | 28751 | 31272 | 33138 | 31249 | 31387 | 30727 | 30121 | 34140 | 29178 | 20 | 953 | 0 | 21.72
17.01.22 10:21:34 | 38.38 | 31134 | 30117 | 30499 | 29698 | 33922 | 90 | 32582 | 30517 | 33123 | 32611 | 32412 | 30109 | 32369 | 30542 | 57 | 28824 | 31297 | 33053 | 30353 | 31384 | 30773 | 30155 | 34207 | 29159 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 10:23:35 | 40.4 | 31134 | 30112 | 30538 | 29707 | 33925 | 82 | 32598 | 30590 | 33075 | 32750 | 32495 | 30162 | 32377 | 30542 | 56 | 28765 | 31252 | 33067 | 33021 | 31421 | 30756 | 30209 | 34188 | 29111 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 10:25:36 | 42.42 | 31145 | 30177 | 30515 | 29671 | 33911 | 83 | 32561 | 30507 | 33189 | 32632 | 32496 | 30165 | 32400 | 30587 | 53 | 28795 | 31269 | 33067 | 33033 | 31413 | 30762 | 30234 | 34200 | 29115 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 10:27:37 | 44.43 | 31145 | 30200 | 30521 | 29719 | 33925 | 92 | 32598 | 30592 | 33115 | 32768 | 32487 | 30114 | 32383 | 30562 | 56 | 28868 | 31250 | 33033 | 31252 | 31428 | 30751 | 30146 | 34109 | 29138 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 10:29:38 | 46.45 | 31142 | 30161 | 30536 | 29680 | 33880 | 88 | 32614 | 30448 | 33203 | 32754 | 32432 | 30131 | 32411 | 30604 | 51 | 28877 | 31278 | 33124 | 31303 | 31474 | 30748 | 30175 | 34178 | 29146 | 20 | 953 | 0 | 21.67
17.01.22 10:31:39 | 48.47 | 31145 | 30141 | 30527 | 29725 | 33920 | 81 | 32617 | 30485 | 33175 | 34023 | 32555 | 30086 | 32451 | 30587 | 52 | 28759 | 31238 | 33056 | 30382 | 31432 | 30777 | 30189 | 34251 | 29181 | 20 | 953 | 0 | 21.65
17.01.22 10:33:40 | 50.48 | 31157 | 30234 | 30550 | 29694 | 33906 | 86 | 32598 | 30577 | 33215 | 32810 | 32582 | 30179 | 32412 | 30638 | 48 | 28829 | 31233 | 33067 | 31295 | 31432 | 30780 | 30121 | 34164 | 29178 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 10:35:41 | 52.5 | 31162 | 30232 | 30559 | 29733 | 34019 | 78 | 32651 | 30512 | 33189 | 32700 | 32529 | 30191 | 32460 | 30644 | 51 | 28855 | 31326 | 33107 | 31298 | 31523 | 30845 | 30195 | 34229 | 29207 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 10:37:42 | 54.52 | 31165 | 30254 | 30533 | 29762 | 34011 | 91 | 32657 | 30559 | 33212 | 32915 | 32548 | 30176 | 32434 | 30647 | 50 | 28859 | 31227 | 33138 | 30392 | 31488 | 30840 | 30206 | 34253 | 29165 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 10:39:43 | 56.53 | 31159 | 30269 | 30497 | 29726 | 33980 | 86 | 32687 | 30548 | 33217 | 32782 | 32528 | 30169 | 32457 | 30613 | 53 | 28950 | 31250 | 33158 | 31316 | 31508 | 30868 | 30169 | 34232 | 29186 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 10:41:44 | 58.55 | 31168 | 30204 | 30631 | 29745 | 34005 | 82 | 32688 | 30536 | 33200 | 32825 | 32604 | 30223 | 32466 | 30616 | 48 | 28823 | 31324 | 33136 | 31364 | 31500 | 30880 | 30195 | 34222 | 29212 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 10:43:45 | 60.57 | 31179 | 30289 | 30552 | 29732 | 33929 | 85 | 32596 | 30543 | 33215 | 32757 | 32606 | 30183 | 32440 | 30602 | 54 | 28855 | 31250 | 33167 | 31232 | 31476 | 30857 | 30213 | 34272 | 29159 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 10:45:46 | 62.58 | 31171 | 30284 | 30546 | 29777 | 33966 | 86 | 32699 | 30607 | 33274 | 32856 | 32576 | 30216 | 32497 | 30630 | 45 | 28878 | 31324 | 33076 | 30508 | 31563 | 30897 | 30258 | 34264 | 29269 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 10:47:47 | 64.6 | 31179 | 30253 | 30583 | 29724 | 34040 | 78 | 32735 | 30507 | 33243 | 32825 | 32574 | 30227 | 32497 | 30673 | 45 | 28865 | 31273 | 33144 | 30499 | 31485 | 30841 | 30252 | 34274 | 29193 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 10:49:48 | 66.62 | 31185 | 30289 | 30619 | 29704 | 33938 | 84 | 32717 | 30565 | 33280 | 32760 | 32528 | 30182 | 32494 | 30622 | 57 | 28871 | 31281 | 33139 | 30522 | 31456 | 30889 | 30272 | 34274 | 29155 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 10:51:49 | 68.63 | 31182 | 30278 | 30619 | 29778 | 33933 | 81 | 32710 | 30532 | 33249 | 32851 | 32644 | 30241 | 32520 | 30656 | 48 | 28905 | 31307 | 33187 | 33088 | 31494 | 30858 | 30312 | 34283 | 29203 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 10:53:50 | 70.65 | 31180 | 30307 | 30582 | 29737 | 34001 | 81 | 32683 | 30557 | 33300 | 32842 | 32596 | 30168 | 32466 | 30701 | 43 | 28893 | 31313 | 33185 | 30506 | 31524 | 30852 | 30244 | 34261 | 29249 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 10:55:52 | 72.68 | 31194 | 30310 | 30614 | 29745 | 34049 | 76 | 32745 | 30618 | 33263 | 32780 | 32516 | 30213 | 32565 | 30665 | 43 | 28946 | 31404 | 33145 | 30537 | 31549 | 30898 | 30301 | 34274 | 29238 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 10:57:53 | 74.7 | 31182 | 30261 | 30644 | 29747 | 34055 | 82 | 32803 | 30610 | 33312 | 32865 | 32580 | 30273 | 32474 | 30611 | 43 | 28992 | 31392 | 33233 | 30543 | 31523 | 30958 | 30304 | 34308 | 29265 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 10:59:54 | 76.72 | 31197 | 30302 | 30584 | 29792 | 34058 | 87 | 32775 | 30574 | 33292 | 32885 | 32618 | 30202 | 32508 | 30645 | 43 | 28956 | 31330 | 33185 | 30519 | 31498 | 30901 | 30301 | 34287 | 29229 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:01:55 | 78.73 | 31202 | 30293 | 30624 | 29710 | 34032 | 77 | 32784 | 30493 | 33320 | 32865 | 32628 | 30273 | 32551 | 30693 | 59 | 28920 | 31333 | 33236 | 31396 | 31502 | 30858 | 30307 | 34320 | 29300 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:03:56 | 80.75 | 31199 | 30273 | 30604 | 29763 | 34033 | 87 | 32777 | 30604 | 33289 | 32829 | 32672 | 30206 | 32520 | 30668 | 45 | 28937 | 31361 | 33247 | 33119 | 31508 | 30947 | 30261 | 34309 | 29218 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:05:57 | 82.77 | 31197 | 30345 | 30613 | 29734 | 34084 | 86 | 32771 | 30539 | 33349 | 32863 | 32621 | 30231 | 32562 | 30716 | 42 | 28882 | 31384 | 33196 | 31417 | 31559 | 30941 | 30298 | 34269 | 29292 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:07:58 | 84.78 | 31211 | 30376 | 30613 | 29740 | 34058 | 86 | 32868 | 30648 | 33289 | 32911 | 32639 | 30277 | 32548 | 30733 | 51 | 28894 | 31390 | 33219 | 31383 | 31581 | 30918 | 30341 | 34327 | 29246 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:09:59 | 86.8 | 31211 | 30319 | 30628 | 29771 | 34098 | 78 | 32851 | 30595 | 33369 | 32880 | 32621 | 30232 | 32622 | 30719 | 51 | 28973 | 31373 | 33231 | 33128 | 31555 | 30975 | 30349 | 34354 | 29325 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:12:00 | 88.82 | 31211 | 30370 | 30655 | 29795 | 34078 | 77 | 32828 | 30612 | 33366 | 32869 | 32687 | 30274 | 32580 | 30725 | 54 | 28955 | 31384 | 33239 | 31304 | 31570 | 31024 | 30327 | 34335 | 29283 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 11:14:02 | 90.85 | 31217 | 30313 | 30599 | 29818 | 34138 | 85 | 32768 | 30618 | 33392 | 32838 | 32577 | 30250 | 32563 | 30665 | 48 | 28965 | 31401 | 33230 | 31392 | 31601 | 30967 | 30341 | 34406 | 29283 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 11:16:03 | 92.87 | 31214 | 30382 | 30609 | 29786 | 34135 | 81 | 32835 | 30644 | 33318 | 34170 | 32657 | 30251 | 32532 | 30722 | 45 | 28911 | 31390 | 33256 | 30526 | 31544 | 30994 | 30324 | 34361 | 29235 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 11:18:04 | 94.88 | 31219 | 30379 | 30606 | 29790 | 34062 | 85 | 32862 | 30610 | 33304 | 32841 | 32673 | 30222 | 32543 | 30685 | 48 | 28920 | 31345 | 33245 | 30443 | 31541 | 30960 | 30324 | 34321 | 29279 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:20:05 | 96.9 | 31234 | 30394 | 30650 | 29786 | 34093 | 97 | 32838 | 30666 | 33386 | 32792 | 32640 | 30273 | 32540 | 30668 | 56 | 28975 | 31450 | 33214 | 30460 | 31593 | 30989 | 30342 | 34317 | 29276 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:22:06 | 98.92 | 31228 | 30479 | 30624 | 29797 | 34153 | 77 | 32865 | 30563 | 33375 | 32923 | 32721 | 30266 | 32597 | 30682 | 52 | 28998 | 31404 | 33217 | 30390 | 31561 | 31031 | 30316 | 34346 | 29274 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 11:24:07 | 100.93 | 31231 | 30351 | 30620 | 29842 | 34090 | 72 | 32878 | 30646 | 33440 | 32932 | 32720 | 30346 | 32529 | 30682 | 51 | 28935 | 31430 | 33251 | 31450 | 31603 | 31048 | 30341 | 34365 | 29350 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:26:08 | 102.95 | 31239 | 30366 | 30626 | 29840 | 34099 | 83 | 32932 | 30614 | 33426 | 32932 | 32693 | 30242 | 32628 | 30685 | 43 | 28962 | 31385 | 33259 | 30573 | 31633 | 31036 | 30344 | 34369 | 29284 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:28:09 | 104.97 | 31237 | 30411 | 30640 | 29844 | 34175 | 87 | 32868 | 30588 | 33378 | 32943 | 32708 | 30282 | 32620 | 30711 | 54 | 29036 | 31371 | 33262 | 31319 | 31615 | 31116 | 30359 | 34355 | 29285 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 11:30:10 | 106.98 | 31231 | 30460 | 30662 | 29813 | 34145 | 86 | 32900 | 30609 | 33352 | 32954 | 32691 | 30266 | 32600 | 30705 | 52 | 29004 | 31442 | 33245 | 30399 | 31663 | 31014 | 30336 | 34405 | 29325 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 11:32:12 | 109.02 | 31231 | 30463 | 30717 | 29809 | 34148 | 87 | 32879 | 30613 | 33336 | 32963 | 32717 | 30374 | 32586 | 30884 | 40 | 29072 | 31425 | 33152 | 30354 | 31729 | 31091 | 30384 | 34317 | 29335 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 11:34:13 | 111.03 | 31242 | 30446 | 30606 | 29774 | 34202 | 87 | 32868 | 30684 | 33344 | 32881 | 32739 | 30351 | 32603 | 30870 | 49 | 29016 | 31405 | 33135 | 30373 | 31653 | 31026 | 30367 | 34340 | 29361 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 11:36:14 | 113.05 | 31245 | 30409 | 30662 | 29740 | 34154 | 88 | 32966 | 30659 | 33370 | 32952 | 32636 | 30373 | 32586 | 30963 | 45 | 29030 | 31464 | 33209 | 33189 | 31691 | 31083 | 30396 | 34354 | 29425 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:38:15 | 115.07 | 31251 | 30358 | 30685 | 29737 | 34179 | 84 | 32913 | 30642 | 33313 | 32955 | 32682 | 30401 | 32555 | 30915 | 56 | 29039 | 31468 | 33118 | 31615 | 31685 | 31026 | 30385 | 34384 | 29422 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:40:16 | 117.08 | 31245 | 30398 | 30662 | 29831 | 34168 | 78 | 32926 | 30693 | 33364 | 32958 | 32621 | 30425 | 32580 | 30918 | 59 | 29034 | 31439 | 33223 | 33189 | 31761 | 31120 | 30407 | 34394 | 29350 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:42:18 | 119.12 | 31237 | 30418 | 30702 | 29746 | 34202 | 86 | 32982 | 30691 | 33333 | 32989 | 32652 | 30435 | 32657 | 30892 | 48 | 29077 | 31482 | 33155 | 31541 | 31815 | 31055 | 30379 | 34396 | 29387 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:44:18 | 121.12 | 31242 | 30392 | 30687 | 29720 | 34236 | 87 | 33046 | 30655 | 33325 | 32989 | 32721 | 30408 | 32609 | 30893 | 48 | 28994 | 31499 | 33175 | 31563 | 31698 | 31052 | 30416 | 34354 | 29349 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:46:19 | 123.13 | 31251 | 30415 | 30720 | 29780 | 34171 | 82 | 32987 | 30625 | 33376 | 32995 | 32711 | 30403 | 32643 | 30921 | 60 | 29015 | 31530 | 33127 | 30538 | 31704 | 31140 | 30407 | 34355 | 29363 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:48:21 | 125.17 | 31251 | 30435 | 30714 | 29781 | 34177 | 92 | 33043 | 30618 | 33361 | 33021 | 32704 | 30375 | 32654 | 30930 | 42 | 29095 | 31502 | 33158 | 33194 | 31666 | 31086 | 30393 | 34381 | 29389 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:50:22 | 127.18 | 31248 | 30419 | 30651 | 29773 | 34174 | 89 | 33006 | 30615 | 33362 | 33009 | 32778 | 30409 | 32623 | 30904 | 45 | 29037 | 31487 | 33150 | 31553 | 31759 | 31098 | 30422 | 34372 | 29348 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:52:23 | 129.2 | 31257 | 30430 | 30677 | 29775 | 34209 | 88 | 32998 | 30660 | 33384 | 33075 | 32685 | 30442 | 32691 | 30901 | 53 | 29009 | 31527 | 33164 | 31461 | 31691 | 31096 | 30411 | 34396 | 29457 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:54:24 | 131.22 | 31259 | 30379 | 30709 | 29795 | 34226 | 79 | 33001 | 30696 | 33436 | 33044 | 32688 | 30376 | 32606 | 30944 | 56 | 29083 | 31499 | 33173 | 33196 | 31794 | 31096 | 30430 | 34405 | 29411 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 11:56:25 | 133.23 | 31251 | 30470 | 30675 | 29769 | 34280 | 78 | 33058 | 30653 | 33438 | 32998 | 32744 | 30472 | 32621 | 30927 | 48 | 29073 | 31468 | 33150 | 30494 | 31669 | 31147 | 30428 | 34407 | 29408 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 11:58:26 | 135.25 | 31259 | 30521 | 30655 | 29878 | 34255 | 86 | 33096 | 30683 | 33396 | 33018 | 32695 | 30465 | 32646 | 30893 | 46 | 29059 | 31511 | 33210 | 31803 | 31749 | 31176 | 30439 | 34409 | 29406 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 12:00:27 | 137.27 | 31268 | 30467 | 30684 | 29824 | 34217 | 90 | 33084 | 30605 | 33416 | 32908 | 32717 | 30439 | 32700 | 30953 | 57 | 29000 | 31550 | 33184 | 30519 | 31707 | 31140 | 30439 | 34432 | 29410 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 12:02:28 | 139.28 | 31265 | 30470 | 30708 | 29814 | 34223 | 82 | 33042 | 30647 | 33430 | 33035 | 32715 | 30516 | 32680 | 30973 | 51 | 29090 | 31530 | 33207 | 31462 | 31749 | 31128 | 30476 | 34486 | 29405 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 12:04:29 | 141.3 | 31265 | 30507 | 30716 | 29803 | 34243 | 85 | 33031 | 30674 | 33494 | 32959 | 32730 | 30447 | 32646 | 30941 | 45 | 29037 | 31525 | 33184 | 33205 | 31805 | 31203 | 30428 | 34418 | 29412 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 12:06:30 | 143.32 | 31271 | 30482 | 30778 | 29779 | 34278 | 86 | 33083 | 30628 | 33499 | 33041 | 32755 | 30475 | 32723 | 30949 | 48 | 29062 | 31505 | 33170 | 31457 | 31802 | 31194 | 30428 | 34353 | 29496 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 12:08:31 | 145.33 | 31277 | 30531 | 30711 | 29761 | 34261 | 82 | 33082 | 30671 | 33394 | 33055 | 32707 | 30457 | 32680 | 31066 | 45 | 29088 | 31536 | 33156 | 31566 | 31701 | 31163 | 30456 | 34388 | 29430 | 20 | 953 | 0 | 21.59