## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day14_plate2_read |  | Generated On : | 17/01/2022, 12:11:53 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 17/01/2022, 09:43:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 17/01/2022, 12:09:22 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
17.01.22 09:43:13 | 0.03 | 34128 | 37751 | 36208 | 33 | 33583 | 37664 | 42255 | 35185 | 37270 | 41313 | 33 | 32559 | 56 | 38318 | 39590 | 40271 | 37125 | 36203 | 32 | 32 | 34059 | 31481 | 34724 | 39205 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 09:45:14 | 2.05 | 34126 | 37796 | 36251 | 39 | 33609 | 37666 | 42167 | 35273 | 37448 | 41395 | 42 | 32666 | 54 | 38360 | 41059 | 40299 | 37150 | 36184 | 28 | 30 | 34081 | 31622 | 35969 | 37793 | 20 | 953 | 0 | 21.83
17.01.22 09:47:15 | 4.07 | 34117 | 37797 | 36265 | 41 | 33626 | 37703 | 42158 | 35343 | 37406 | 41483 | 42 | 32631 | 53 | 38275 | 39549 | 40350 | 38641 | 36170 | 38 | 32 | 34164 | 31705 | 36426 | 39269 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 09:49:19 | 6.13 | 34109 | 37754 | 36378 | 48 | 33598 | 37678 | 42244 | 36440 | 37468 | 41537 | 28 | 32582 | 56 | 38298 | 39738 | 40296 | 37167 | 36184 | 24 | 20 | 34064 | 31739 | 34865 | 39200 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 09:51:19 | 8.13 | 34114 | 37845 | 36278 | 40 | 33640 | 37762 | 42304 | 35359 | 37428 | 41613 | 33 | 32700 | 52 | 38290 | 39639 | 40367 | 36227 | 36196 | 31 | 22 | 34113 | 31784 | 36436 | 37756 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 09:53:19 | 10.13 | 34120 | 37831 | 36310 | 34 | 33620 | 37697 | 42265 | 35472 | 37377 | 41562 | 36 | 32676 | 62 | 38239 | 39574 | 40283 | 38672 | 36205 | 22 | 24 | 34152 | 31883 | 34974 | 39235 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 09:55:20 | 12.15 | 34114 | 37837 | 36326 | 44 | 33643 | 37782 | 42350 | 36825 | 37309 | 41489 | 41 | 32658 | 62 | 38242 | 39749 | 40327 | 36241 | 36165 | 33 | 29 | 34164 | 31914 | 34987 | 37003 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 09:57:20 | 14.15 | 34131 | 37792 | 36290 | 39 | 33623 | 37765 | 42305 | 35232 | 37318 | 41596 | 38 | 32615 | 56 | 38278 | 41373 | 40327 | 38695 | 36162 | 30 | 30 | 34087 | 31906 | 35053 | 37124 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 09:59:21 | 16.17 | 34134 | 37837 | 36399 | 35 | 33595 | 37748 | 42339 | 35304 | 37377 | 41594 | 49 | 32652 | 48 | 38247 | 39664 | 40372 | 37227 | 36216 | 34 | 38 | 34104 | 31903 | 38002 | 37875 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 10:01:22 | 18.18 | 34134 | 37951 | 36375 | 35 | 33657 | 37830 | 42349 | 35277 | 37295 | 41630 | 34 | 32669 | 56 | 38270 | 39817 | 40396 | 37349 | 36174 | 32 | 36 | 34127 | 31963 | 34866 | 37788 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 10:03:23 | 20.2 | 34134 | 37886 | 36329 | 43 | 33640 | 37782 | 42386 | 35390 | 37397 | 41537 | 36 | 32586 | 51 | 38247 | 39589 | 40355 | 36238 | 36211 | 31 | 28 | 34118 | 31974 | 36432 | 38498 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 10:05:25 | 22.23 | 34137 | 37908 | 36361 | 38 | 33634 | 37833 | 42380 | 36794 | 37349 | 41608 | 32 | 32586 | 66 | 38281 | 39449 | 40392 | 36181 | 36174 | 29 | 30 | 34135 | 31946 | 34908 | 37088 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 10:07:26 | 24.25 | 34140 | 37959 | 36282 | 53 | 33671 | 37796 | 42384 | 35242 | 37304 | 41492 | 31 | 32627 | 48 | 38341 | 41379 | 40348 | 38678 | 36171 | 39 | 31 | 34158 | 32048 | 34998 | 38639 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 10:09:27 | 26.27 | 34140 | 37917 | 36372 | 39 | 33682 | 37850 | 42384 | 35278 | 37363 | 41531 | 33 | 32726 | 57 | 38350 | 39666 | 40305 | 36275 | 36208 | 26 | 34 | 34167 | 31983 | 35009 | 37868 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 10:11:29 | 28.3 | 34154 | 37857 | 36361 | 46 | 33660 | 37850 | 42404 | 36739 | 37366 | 41466 | 38 | 32660 | 62 | 38262 | 39697 | 40345 | 37250 | 36230 | 31 | 34 | 34155 | 32005 | 35087 | 37872 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 10:13:30 | 30.32 | 34149 | 37886 | 36342 | 43 | 33665 | 37737 | 42306 | 35199 | 37377 | 41591 | 36 | 32654 | 56 | 38253 | 39583 | 40352 | 38698 | 36256 | 38 | 36 | 34110 | 32036 | 35044 | 37236 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 10:15:30 | 32.32 | 34143 | 37979 | 36327 | 35 | 33702 | 37810 | 42397 | 36755 | 37324 | 41446 | 35 | 32637 | 59 | 38344 | 41321 | 40405 | 37372 | 36245 | 31 | 32 | 34136 | 32028 | 35103 | 39341 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 10:17:32 | 34.35 | 34157 | 37929 | 36347 | 55 | 33640 | 37788 | 42310 | 35088 | 37397 | 41546 | 36 | 32697 | 62 | 38324 | 41035 | 40433 | 36377 | 36228 | 36 | 40 | 34104 | 32031 | 34977 | 39337 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 10:19:33 | 36.37 | 34166 | 37940 | 36279 | 36 | 33660 | 37788 | 42407 | 35331 | 37389 | 41492 | 48 | 32730 | 60 | 38353 | 39731 | 40405 | 36235 | 36305 | 31 | 22 | 34090 | 32042 | 36493 | 37830 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 10:21:34 | 38.38 | 34169 | 38028 | 36347 | 34 | 33643 | 37827 | 42441 | 35512 | 37488 | 41455 | 38 | 32717 | 61 | 38324 | 39718 | 40365 | 36397 | 36308 | 22 | 30 | 34113 | 32000 | 35139 | 37165 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 10:23:35 | 40.4 | 34169 | 38045 | 36366 | 41 | 33679 | 37819 | 42442 | 35458 | 37420 | 41466 | 35 | 32705 | 62 | 38336 | 39733 | 40409 | 36292 | 36296 | 30 | 27 | 34096 | 32053 | 35067 | 37061 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 10:25:36 | 42.42 | 34186 | 37878 | 36351 | 38 | 33668 | 37788 | 42404 | 35379 | 37426 | 41503 | 33 | 32716 | 59 | 38339 | 39665 | 40379 | 36318 | 36220 | 29 | 30 | 34059 | 32000 | 34932 | 37861 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 10:27:37 | 44.43 | 34186 | 37926 | 36346 | 51 | 33682 | 37782 | 42444 | 35328 | 37355 | 41418 | 36 | 32645 | 65 | 38384 | 39777 | 40476 | 37355 | 36203 | 21 | 31 | 34085 | 31991 | 34926 | 38615 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 10:29:38 | 46.45 | 34197 | 37898 | 36352 | 47 | 33679 | 37788 | 42404 | 35292 | 37369 | 41430 | 39 | 32672 | 63 | 38393 | 41088 | 40374 | 36306 | 36308 | 26 | 28 | 34074 | 32062 | 34932 | 38504 | 20 | 953 | 0 | 21.73
17.01.22 10:31:39 | 48.47 | 34194 | 37986 | 36359 | 39 | 33719 | 37742 | 42399 | 35298 | 37332 | 41464 | 36 | 32694 | 57 | 38407 | 39643 | 40309 | 36272 | 36299 | 38 | 36 | 34099 | 32099 | 35094 | 37282 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 10:33:40 | 50.48 | 34203 | 37960 | 36401 | 45 | 33696 | 37788 | 42378 | 35465 | 37358 | 41435 | 37 | 32759 | 54 | 38435 | 39649 | 40324 | 37256 | 36248 | 30 | 36 | 34065 | 32054 | 35126 | 39330 | 20 | 953 | 0 | 21.72
17.01.22 10:35:41 | 52.5 | 34206 | 38012 | 36334 | 37 | 33694 | 37870 | 42539 | 35314 | 37341 | 41693 | 40 | 32772 | 63 | 38387 | 39795 | 40399 | 36338 | 36311 | 29 | 31 | 34091 | 32102 | 34981 | 38665 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 10:37:42 | 54.52 | 34208 | 37935 | 36360 | 34 | 33679 | 37833 | 42513 | 35544 | 37259 | 41625 | 26 | 32749 | 67 | 38424 | 39757 | 40393 | 36312 | 36263 | 37 | 40 | 34088 | 32062 | 35185 | 37861 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 10:39:43 | 56.53 | 34220 | 37992 | 36367 | 48 | 33682 | 37927 | 42357 | 38431 | 37273 | 41651 | 38 | 32778 | 62 | 38402 | 39753 | 40494 | 37312 | 36288 | 34 | 34 | 34071 | 32096 | 34992 | 37909 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 10:41:44 | 58.55 | 34217 | 37947 | 36400 | 40 | 33728 | 37969 | 42395 | 35282 | 37327 | 41739 | 38 | 32786 | 55 | 38430 | 41490 | 40391 | 36222 | 36249 | 38 | 30 | 34108 | 32076 | 35133 | 37993 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 10:43:45 | 60.57 | 34220 | 37981 | 36447 | 43 | 33699 | 37890 | 42373 | 35308 | 37290 | 41724 | 39 | 32751 | 54 | 38453 | 39799 | 40435 | 36307 | 36277 | 26 | 28 | 34133 | 32133 | 35143 | 39430 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 10:45:46 | 62.58 | 34226 | 38029 | 36413 | 34 | 33722 | 37929 | 42493 | 35578 | 37333 | 41574 | 42 | 32760 | 60 | 38459 | 41310 | 40394 | 36307 | 36308 | 29 | 30 | 34136 | 32088 | 35094 | 37210 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 10:47:47 | 64.6 | 34226 | 38083 | 36452 | 46 | 33756 | 38023 | 42449 | 35235 | 37395 | 41430 | 38 | 32852 | 53 | 38461 | 41514 | 40438 | 38828 | 36323 | 35 | 30 | 34187 | 32224 | 35227 | 37304 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 10:49:48 | 66.62 | 34231 | 38058 | 36425 | 48 | 33764 | 37958 | 42526 | 35466 | 37593 | 41433 | 32 | 32782 | 51 | 38442 | 39595 | 40473 | 37389 | 36272 | 29 | 32 | 34159 | 32306 | 35023 | 39444 | 20 | 953 | 0 | 21.67
17.01.22 10:51:49 | 68.63 | 34231 | 38086 | 36489 | 42 | 33770 | 37961 | 42470 | 35524 | 38443 | 41478 | 39 | 32820 | 74 | 38465 | 39688 | 40501 | 37502 | 36278 | 29 | 28 | 34108 | 32238 | 35024 | 39484 | 20 | 953 | 0 | 21.67
17.01.22 10:53:50 | 70.65 | 34243 | 38058 | 36366 | 43 | 33787 | 37961 | 42505 | 35594 | 37449 | 41506 | 38 | 32824 | 60 | 38498 | 39797 | 40479 | 36352 | 36303 | 26 | 36 | 34108 | 32204 | 35179 | 37141 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 10:55:52 | 72.68 | 34243 | 38060 | 36396 | 45 | 33787 | 37952 | 42394 | 35495 | 37364 | 41495 | 35 | 32818 | 56 | 38484 | 39805 | 40440 | 37355 | 36312 | 31 | 32 | 34222 | 32204 | 36266 | 39437 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 10:57:53 | 74.7 | 34246 | 38072 | 36447 | 43 | 33821 | 37963 | 42452 | 35520 | 37313 | 41487 | 36 | 32841 | 51 | 38507 | 41156 | 40457 | 37409 | 36314 | 37 | 16 | 34168 | 32199 | 35092 | 39388 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 10:59:54 | 76.72 | 34254 | 38106 | 36501 | 42 | 33779 | 37961 | 42573 | 38514 | 37373 | 41575 | 36 | 32828 | 53 | 38505 | 39892 | 40524 | 37483 | 36295 | 34 | 20 | 34142 | 32216 | 35320 | 39393 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 11:01:55 | 78.73 | 34257 | 38075 | 36503 | 34 | 33781 | 37938 | 42485 | 36609 | 37324 | 41501 | 44 | 32868 | 57 | 38516 | 39910 | 40518 | 36429 | 36329 | 34 | 30 | 34176 | 32187 | 35091 | 37278 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 11:03:56 | 80.75 | 34260 | 38030 | 36440 | 37 | 33745 | 37915 | 42436 | 35534 | 37361 | 41575 | 35 | 32816 | 57 | 38570 | 39876 | 40521 | 36369 | 36292 | 32 | 26 | 34182 | 32176 | 35021 | 37249 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 11:05:57 | 82.77 | 34254 | 38089 | 36438 | 52 | 33804 | 37986 | 42471 | 35519 | 37373 | 41594 | 39 | 32841 | 51 | 38587 | 39713 | 40448 | 36432 | 36332 | 29 | 24 | 34156 | 32247 | 35069 | 39413 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 11:07:58 | 84.78 | 34269 | 38123 | 36467 | 35 | 33830 | 37997 | 42573 | 35561 | 37373 | 41623 | 27 | 32802 | 46 | 38578 | 39758 | 40443 | 36548 | 36369 | 32 | 28 | 34162 | 32219 | 35033 | 38626 | 20 | 953 | 0 | 21.65
17.01.22 11:09:59 | 86.8 | 34263 | 38038 | 36443 | 38 | 33787 | 37949 | 42456 | 35482 | 37327 | 41685 | 41 | 32779 | 51 | 38536 | 39892 | 40502 | 37406 | 36403 | 20 | 38 | 34131 | 32182 | 35228 | 37231 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 11:12:00 | 88.82 | 34266 | 38189 | 36529 | 44 | 33804 | 38071 | 42491 | 35588 | 37398 | 41592 | 39 | 32890 | 59 | 38635 | 39913 | 40569 | 37565 | 36346 | 30 | 28 | 34188 | 32241 | 35191 | 39425 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:14:02 | 90.85 | 34263 | 38132 | 36533 | 45 | 33838 | 38063 | 42468 | 35620 | 37401 | 41648 | 38 | 32887 | 54 | 38644 | 39878 | 40504 | 37404 | 36395 | 29 | 26 | 34208 | 32233 | 35116 | 37332 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:16:03 | 92.87 | 34274 | 38076 | 36496 | 44 | 33810 | 37969 | 42533 | 35575 | 37449 | 41643 | 25 | 32913 | 60 | 38562 | 41439 | 40459 | 36384 | 36378 | 26 | 20 | 34097 | 32207 | 35245 | 37282 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 11:18:04 | 94.88 | 34280 | 38084 | 36506 | 38 | 33849 | 38074 | 42482 | 35523 | 37452 | 41626 | 35 | 32830 | 57 | 38655 | 39891 | 40536 | 36469 | 36369 | 24 | 22 | 34222 | 32318 | 35078 | 37361 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:20:05 | 96.9 | 34280 | 38155 | 36603 | 36 | 33878 | 38046 | 42548 | 35473 | 37469 | 41705 | 35 | 32842 | 56 | 38619 | 39877 | 40491 | 37577 | 36406 | 38 | 30 | 34180 | 32244 | 35244 | 37365 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:22:06 | 98.92 | 34280 | 38110 | 36468 | 39 | 33886 | 38060 | 42523 | 35533 | 37492 | 41714 | 37 | 32933 | 54 | 38642 | 39958 | 40466 | 37409 | 36460 | 25 | 26 | 34253 | 32247 | 38254 | 37334 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:24:07 | 100.93 | 34286 | 38127 | 36516 | 23 | 33869 | 38091 | 42533 | 36929 | 37551 | 41708 | 37 | 32868 | 58 | 38698 | 39977 | 40506 | 38002 | 36435 | 39 | 34 | 34268 | 32222 | 35142 | 37111 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:26:08 | 102.95 | 34291 | 38084 | 36521 | 29 | 33832 | 38034 | 42542 | 35420 | 37566 | 41748 | 34 | 32894 | 51 | 38588 | 40004 | 40420 | 36475 | 36440 | 37 | 28 | 34177 | 32208 | 35183 | 38679 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:28:09 | 104.97 | 34291 | 38099 | 36558 | 43 | 33815 | 38074 | 42520 | 35476 | 37543 | 41705 | 31 | 32855 | 51 | 38645 | 41556 | 40542 | 36483 | 36449 | 35 | 32 | 34200 | 32330 | 36697 | 37259 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:30:10 | 106.98 | 34297 | 38121 | 36555 | 35 | 33855 | 38040 | 42527 | 35635 | 37532 | 41765 | 30 | 32883 | 54 | 38668 | 39854 | 40513 | 37407 | 36469 | 29 | 32 | 34225 | 32287 | 35136 | 37263 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:32:12 | 109.02 | 34156 | 38206 | 36578 | 30 | 33881 | 38040 | 42528 | 35567 | 37526 | 41739 | 35 | 32837 | 65 | 38651 | 39976 | 40564 | 36492 | 36472 | 28 | 26 | 34231 | 32290 | 36327 | 38110 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:34:13 | 111.03 | 34158 | 38184 | 36558 | 44 | 33858 | 38032 | 42576 | 35662 | 37580 | 41728 | 34 | 32720 | 63 | 38665 | 41155 | 40490 | 36489 | 36401 | 30 | 32 | 34191 | 32296 | 35278 | 37905 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:36:14 | 113.05 | 34161 | 38312 | 36566 | 38 | 33906 | 38125 | 42539 | 35575 | 37555 | 41745 | 38 | 32834 | 55 | 38742 | 41616 | 40478 | 36418 | 36407 | 26 | 36 | 34273 | 32330 | 35150 | 37339 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:38:15 | 115.07 | 34161 | 38181 | 36574 | 41 | 33881 | 38017 | 42583 | 35657 | 37608 | 41808 | 43 | 32783 | 59 | 38719 | 39949 | 40582 | 37597 | 36438 | 22 | 29 | 34242 | 32298 | 35346 | 37189 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:40:16 | 117.08 | 34167 | 38221 | 36585 | 33 | 33841 | 38049 | 42610 | 35535 | 37580 | 41751 | 42 | 32833 | 60 | 38748 | 39992 | 40522 | 36477 | 36415 | 24 | 33 | 34257 | 32332 | 35154 | 37245 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:42:18 | 119.12 | 34161 | 38258 | 36609 | 36 | 33920 | 38049 | 42606 | 36774 | 37611 | 41728 | 37 | 32810 | 48 | 38694 | 40010 | 40624 | 37566 | 36444 | 34 | 33 | 34251 | 32313 | 36421 | 37279 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:44:18 | 121.12 | 34170 | 38229 | 36524 | 44 | 33892 | 38108 | 42527 | 35667 | 37538 | 41844 | 44 | 32800 | 60 | 38742 | 40027 | 40721 | 36622 | 36455 | 40 | 30 | 34231 | 32321 | 35385 | 38138 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:46:19 | 123.13 | 34173 | 38210 | 36613 | 39 | 33852 | 38108 | 42578 | 35566 | 37509 | 41794 | 43 | 32853 | 51 | 38756 | 39840 | 40539 | 37603 | 36458 | 34 | 29 | 34237 | 32324 | 35419 | 37265 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:48:21 | 125.17 | 34175 | 38221 | 36547 | 43 | 33900 | 38119 | 42574 | 35492 | 37560 | 41796 | 34 | 32876 | 55 | 38759 | 39791 | 40558 | 36469 | 36441 | 24 | 26 | 34259 | 32330 | 35147 | 38153 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:50:22 | 127.18 | 34178 | 38241 | 36573 | 20 | 33951 | 38111 | 42513 | 35604 | 37631 | 41777 | 41 | 32955 | 59 | 38762 | 40028 | 40614 | 37676 | 36461 | 37 | 36 | 34291 | 32370 | 35362 | 39563 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:52:23 | 129.2 | 34175 | 38227 | 36548 | 41 | 33909 | 38156 | 42581 | 35532 | 37660 | 41788 | 37 | 32902 | 56 | 38762 | 40029 | 40621 | 36670 | 36469 | 24 | 26 | 34260 | 32333 | 35126 | 37359 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:54:24 | 131.22 | 34176 | 38182 | 36551 | 42 | 33858 | 38091 | 42596 | 35661 | 37609 | 41859 | 37 | 32869 | 51 | 38723 | 39801 | 40507 | 37620 | 36490 | 31 | 36 | 34194 | 32336 | 35386 | 39511 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 11:56:25 | 133.23 | 34181 | 38199 | 36575 | 34 | 33926 | 38125 | 42563 | 35458 | 37600 | 41853 | 46 | 32823 | 51 | 38697 | 39748 | 40614 | 37532 | 36447 | 29 | 28 | 34206 | 32299 | 35226 | 39470 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 11:58:26 | 135.25 | 34181 | 38221 | 36561 | 42 | 33929 | 38094 | 42621 | 35501 | 37660 | 41793 | 40 | 32808 | 51 | 38728 | 39949 | 40535 | 39025 | 36467 | 35 | 28 | 34206 | 32347 | 36756 | 39473 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 12:00:27 | 137.27 | 34176 | 38292 | 36612 | 39 | 33866 | 38071 | 42578 | 36846 | 37657 | 41805 | 46 | 32814 | 59 | 38740 | 39744 | 40559 | 37637 | 36512 | 34 | 32 | 34251 | 32327 | 35446 | 37298 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 12:02:28 | 139.28 | 34190 | 38210 | 36621 | 37 | 33898 | 38102 | 42583 | 35547 | 37643 | 41887 | 34 | 32845 | 58 | 38768 | 40072 | 40614 | 38056 | 36569 | 39 | 38 | 34265 | 32330 | 38349 | 38120 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 12:04:29 | 141.3 | 34187 | 38238 | 36596 | 35 | 33932 | 38131 | 42654 | 35678 | 37671 | 41788 | 40 | 32858 | 51 | 38746 | 39970 | 40505 | 37640 | 36498 | 35 | 22 | 34203 | 32373 | 35381 | 37400 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 12:06:30 | 143.32 | 34190 | 38321 | 36525 | 35 | 33895 | 38131 | 42583 | 35675 | 37677 | 41813 | 39 | 32873 | 57 | 38766 | 39997 | 40567 | 36546 | 36524 | 25 | 27 | 34260 | 32381 | 38349 | 37312 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 12:08:31 | 145.33 | 34164 | 38338 | 36580 | 34 | 33932 | 38111 | 42575 | 35478 | 37683 | 41822 | 33 | 32827 | 59 | 38834 | 39929 | 40602 | 37688 | 36521 | 31 | 24 | 34240 | 32401 | 36418 | 39547 | 20 | 953 | 0 | 21.66