## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block4_Day14_plate2_read |  | Generated On : | 17/01/2022, 12:11:46 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 17/01/2022, 09:43:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 17/01/2022, 12:09:22 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
17.01.22 09:43:13 | 0.03 | 116.13 | 114.3 | 114.3 | No Sensor | 113.63 | 117.8 | 110.66 | 112.14 | 112.47 | 112.47 | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 106.09 | 109.68 | 110.99 | 110.83 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 107.88 | 110.83 | 111.16 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 09:45:14 | 2.05 | 116.3 | 114.3 | 113.14 | No Sensor | 113.63 | 117.13 | 110.17 | 111.98 | 112.47 | 112.14 | No Sensor | 107.71 | No Sensor | 105.93 | 109.84 | 110.99 | 110.83 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 108.37 | 110.5 | 110.83 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.83
17.01.22 09:47:15 | 4.07 | 115.96 | 113.97 | 112.64 | No Sensor | 113.47 | 116.46 | 109.68 | 110.99 | 112.14 | 111.81 | No Sensor | 107.23 | No Sensor | 105.76 | 109.84 | 110.99 | 110 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 108.04 | 109.84 | 109.84 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 09:49:19 | 6.13 | 116.46 | 113.63 | 112.31 | No Sensor | 113.47 | 116.3 | 109.19 | 111.16 | 112.14 | 111.65 | No Sensor | 106.9 | No Sensor | 106.09 | 109.84 | 111.16 | 110 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | 109.84 | 109.68 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 09:51:19 | 8.13 | 115.96 | 113.63 | 111.81 | No Sensor | 113.3 | 115.96 | 108.69 | 110.66 | 112.14 | 111.48 | No Sensor | 106.25 | No Sensor | 105.44 | 109.68 | 111.32 | 109.35 | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 107.88 | 109.35 | 109.19 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 09:53:19 | 10.13 | 116.3 | 113.3 | 111.16 | No Sensor | 113.47 | 115.63 | 108.2 | 110.17 | 112.81 | 111.32 | No Sensor | 106.41 | No Sensor | 105.6 | 110.17 | 110.99 | 109.19 | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | 109.02 | 108.86 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 09:55:20 | 12.15 | 115.96 | 112.97 | 110.99 | No Sensor | 113.14 | 115.3 | 108.2 | 110 | 113.14 | 111.16 | No Sensor | 106.25 | No Sensor | 105.6 | 110.17 | 110.83 | 109.02 | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 108.04 | 109.19 | 108.53 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 09:57:20 | 14.15 | 116.3 | 112.47 | 110.66 | No Sensor | 113.14 | 115.13 | 107.71 | 110 | 113.3 | 110.99 | No Sensor | 106.09 | No Sensor | 105.28 | 109.84 | 110.99 | 108.53 | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | 108.69 | 108.37 | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 09:59:21 | 16.17 | 115.8 | 112.47 | 110.5 | No Sensor | 112.47 | 114.63 | 107.06 | 109.84 | 113.14 | 110.5 | No Sensor | 106.09 | No Sensor | 104.79 | 109.84 | 110.83 | 108.69 | 110.83 | No Sensor | No Sensor | 108.04 | 108.53 | 108.04 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 10:01:22 | 18.18 | 115.96 | 112.14 | 110.17 | No Sensor | 112.64 | 114.63 | 106.9 | 110 | 113.14 | 110.5 | No Sensor | 106.57 | No Sensor | 104.95 | 109.84 | 110.66 | 109.02 | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 107.71 | 108.37 | 107.88 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 10:03:23 | 20.2 | 115.96 | 111.98 | 110.17 | No Sensor | 112.64 | 114.8 | 106.9 | 110.33 | 112.97 | 110.5 | No Sensor | 106.74 | No Sensor | 105.12 | 110 | 110.83 | 109.19 | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 107.71 | 108.37 | 108.2 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 10:05:25 | 22.23 | 115.63 | 112.14 | 110 | No Sensor | 112.14 | 114.46 | 107.06 | 110.83 | 112.64 | 110.66 | No Sensor | 106.57 | No Sensor | 104.63 | 109.51 | 110.99 | 109.19 | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 107.71 | 108.69 | 108.2 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 10:07:26 | 24.25 | 115.46 | 111.81 | 109.84 | No Sensor | 111.98 | 114.3 | 106.74 | 110.66 | 112.81 | 110.66 | No Sensor | 106.41 | No Sensor | 104.15 | 109.51 | 110.5 | 108.86 | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 107.55 | 108.53 | 107.88 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 10:09:27 | 26.27 | 115.46 | 112.14 | 109.51 | No Sensor | 111.65 | 114.13 | 106.09 | 110.33 | 112.47 | 110.33 | No Sensor | 106.09 | No Sensor | 104.15 | 109.35 | 110.5 | 108.53 | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 107.71 | 108.53 | 107.88 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 10:11:29 | 28.3 | 115.46 | 111.81 | 109.51 | No Sensor | 111.65 | 113.63 | 106.25 | 110.5 | 112.47 | 110.5 | No Sensor | 106.09 | No Sensor | 104.31 | 109.51 | 110.5 | 108.53 | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 107.55 | 108.53 | 107.71 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 10:13:30 | 30.32 | 115.46 | 111.65 | 109.19 | No Sensor | 111.32 | 113.97 | 106.41 | 110.66 | 112.31 | 110.5 | No Sensor | 105.76 | No Sensor | 104.31 | 109.35 | 110.33 | 108.2 | 110 | No Sensor | No Sensor | 107.39 | 108.53 | 107.23 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 10:15:30 | 32.32 | 115.13 | 111.81 | 109.51 | No Sensor | 111.16 | 113.63 | 106.41 | 110.17 | 112.14 | 110.33 | No Sensor | 105.6 | No Sensor | 103.66 | 109.19 | 110.17 | 108.37 | 110 | No Sensor | No Sensor | 107.39 | 108.2 | 107.23 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 10:17:32 | 34.35 | 115.63 | 111.16 | 109.51 | No Sensor | 111.16 | 113.97 | 106.25 | 110.17 | 111.98 | 110.33 | No Sensor | 105.76 | No Sensor | 103.66 | 109.02 | 110.17 | 108.69 | 110 | No Sensor | No Sensor | 107.39 | 108.2 | 106.9 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 10:19:33 | 36.37 | 114.96 | 110.99 | 109.19 | No Sensor | 110.83 | 113.63 | 106.25 | 109.51 | 111.48 | 110.17 | No Sensor | 105.28 | No Sensor | 103.5 | 108.69 | 109.84 | 107.88 | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 107.23 | 107.71 | 106.57 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 10:21:34 | 38.38 | 115.13 | 110.83 | 109.02 | No Sensor | 110.99 | 113.47 | 106.25 | 109.51 | 111.65 | 110.17 | No Sensor | 105.76 | No Sensor | 103.18 | 108.53 | 110.17 | 107.71 | 109.35 | No Sensor | No Sensor | 107.06 | 108.04 | 106.41 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 10:23:35 | 40.4 | 114.8 | 110.5 | 109.02 | No Sensor | 110.5 | 113.3 | 106.09 | 109.35 | 111.32 | 109.84 | No Sensor | 105.28 | No Sensor | 103.02 | 108.37 | 109.84 | 107.39 | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 107.06 | 107.88 | 106.25 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 10:25:36 | 42.42 | 114.46 | 110.83 | 108.69 | No Sensor | 110.5 | 113.3 | 106.25 | 109.35 | 110.99 | 110 | No Sensor | 104.79 | No Sensor | 102.86 | 108.37 | 109.51 | 107.23 | 109.35 | No Sensor | No Sensor | 106.9 | 108.04 | 106.09 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 10:27:37 | 44.43 | 114.3 | 110.66 | 108.37 | No Sensor | 110.17 | 112.97 | 105.76 | 109.02 | 110.99 | 109.84 | No Sensor | 104.63 | No Sensor | 102.37 | 108.04 | 109.51 | 106.9 | 109.19 | No Sensor | No Sensor | 106.57 | 107.55 | 105.93 | 107.71 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 10:29:38 | 46.45 | 114.3 | 110.66 | 108.37 | No Sensor | 110 | 112.97 | 105.28 | 108.86 | 110.83 | 109.68 | No Sensor | 104.47 | No Sensor | 102.05 | 107.88 | 109.51 | 106.74 | 109.02 | No Sensor | No Sensor | 106.74 | 107.06 | 106.09 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 21.73
17.01.22 10:31:39 | 48.47 | 114.46 | 110.83 | 108.2 | No Sensor | 110 | 112.97 | 105.28 | 108.86 | 110.5 | 109.51 | No Sensor | 104.47 | No Sensor | 101.89 | 108.04 | 109.35 | 106.74 | 108.86 | No Sensor | No Sensor | 106.41 | 107.23 | 105.6 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 10:33:40 | 50.48 | 114.13 | 110.33 | 108.2 | No Sensor | 109.51 | 112.81 | 105.28 | 108.69 | 110.66 | 109.35 | No Sensor | 104.15 | No Sensor | 101.41 | 107.55 | 109.19 | 106.74 | 108.69 | No Sensor | No Sensor | 106.25 | 107.23 | 105.44 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.72
17.01.22 10:35:41 | 52.5 | 114.3 | 110.17 | 108.04 | No Sensor | 109.84 | 112.31 | 105.28 | 108.53 | 110.66 | 109.51 | No Sensor | 104.15 | No Sensor | 101.57 | 107.55 | 109.02 | 106.74 | 108.53 | No Sensor | No Sensor | 106.25 | 107.23 | 105.44 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 10:37:42 | 54.52 | 114.13 | 109.84 | 107.88 | No Sensor | 109.35 | 112.31 | 105.12 | 108.2 | 110.33 | 109.19 | No Sensor | 103.98 | No Sensor | 101.25 | 107.39 | 109.02 | 106.25 | 108.37 | No Sensor | No Sensor | 105.93 | 106.9 | 104.79 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 10:39:43 | 56.53 | 113.8 | 109.68 | 107.71 | No Sensor | 109.35 | 112.14 | 104.79 | 108.04 | 110 | 109.02 | No Sensor | 103.82 | No Sensor | 101.09 | 107.23 | 109.02 | 106.41 | 108.37 | No Sensor | No Sensor | 105.93 | 106.57 | 105.28 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 10:41:44 | 58.55 | 114.3 | 109.84 | 107.55 | No Sensor | 109.35 | 111.98 | 104.79 | 108.04 | 110.33 | 109.19 | No Sensor | 103.98 | No Sensor | 101.09 | 107.39 | 109.02 | 106.41 | 108.37 | No Sensor | No Sensor | 105.93 | 106.74 | 105.12 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 10:43:45 | 60.57 | 113.97 | 109.68 | 107.23 | No Sensor | 109.19 | 111.98 | 104.79 | 108.04 | 110.17 | 109.02 | No Sensor | 103.66 | No Sensor | 100.45 | 107.23 | 108.86 | 105.93 | 108.2 | No Sensor | No Sensor | 106.09 | 106.57 | 104.79 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 10:45:46 | 62.58 | 113.8 | 109.51 | 107.06 | No Sensor | 109.19 | 111.81 | 104.63 | 107.88 | 110 | 108.69 | No Sensor | 103.02 | No Sensor | 100.29 | 106.9 | 108.53 | 105.93 | 108.04 | No Sensor | No Sensor | 105.76 | 106.57 | 104.79 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 10:47:47 | 64.6 | 113.8 | 109.35 | 107.23 | No Sensor | 109.02 | 111.65 | 104.47 | 107.71 | 110 | 108.86 | No Sensor | 103.02 | No Sensor | 100.29 | 107.06 | 108.86 | 105.76 | 107.71 | No Sensor | No Sensor | 105.76 | 106.09 | 104.63 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 10:49:48 | 66.62 | 113.63 | 109.19 | 106.9 | No Sensor | 108.53 | 111.65 | 104.47 | 107.55 | 109.68 | 108.69 | No Sensor | 103.02 | No Sensor | 100.13 | 106.9 | 108.69 | 105.93 | 107.71 | No Sensor | No Sensor | 105.6 | 105.93 | 104.31 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.67
17.01.22 10:51:49 | 68.63 | 113.47 | 109.19 | 106.9 | No Sensor | 108.69 | 111.32 | 104.31 | 107.39 | 109.35 | 108.53 | No Sensor | 103.02 | No Sensor | 99.81 | 106.74 | 108.69 | 105.76 | 107.55 | No Sensor | No Sensor | 105.44 | 105.6 | 104.15 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.67
17.01.22 10:53:50 | 70.65 | 113.63 | 108.86 | 106.74 | No Sensor | 108.37 | 111.32 | 104.15 | 107.23 | 109.35 | 108.69 | No Sensor | 102.86 | No Sensor | 99.97 | 106.41 | 108.53 | 105.44 | 107.39 | No Sensor | No Sensor | 105.12 | 105.6 | 103.82 | 105.93 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 10:55:52 | 72.68 | 113.47 | 109.02 | 106.57 | No Sensor | 108.37 | 111.32 | 103.98 | 106.9 | 109.51 | 108.69 | No Sensor | 102.21 | No Sensor | 99.81 | 106.57 | 108.37 | 105.44 | 107.23 | No Sensor | No Sensor | 105.28 | 105.93 | 103.98 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 10:57:53 | 74.7 | 113.14 | 109.02 | 106.57 | No Sensor | 107.88 | 110.99 | 103.82 | 106.9 | 109.02 | 108.37 | No Sensor | 102.21 | No Sensor | 99.33 | 106.25 | 108.37 | 105.28 | 107.23 | No Sensor | No Sensor | 105.28 | 105.6 | 103.82 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 10:59:54 | 76.72 | 113.3 | 108.69 | 106.09 | No Sensor | 108.04 | 110.83 | 103.66 | 106.74 | 108.53 | 108.2 | No Sensor | 101.89 | No Sensor | 98.86 | 106.09 | 108.04 | 104.95 | 107.06 | No Sensor | No Sensor | 105.12 | 105.28 | 103.34 | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 11:01:55 | 78.73 | 113.47 | 109.02 | 106.25 | No Sensor | 107.88 | 110.99 | 103.5 | 106.74 | 108.69 | 108.2 | No Sensor | 102.05 | No Sensor | 99.02 | 105.93 | 108.2 | 104.95 | 107.23 | No Sensor | No Sensor | 105.28 | 105.28 | 103.66 | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 11:03:56 | 80.75 | 112.81 | 108.69 | 106.25 | No Sensor | 107.88 | 110.66 | 103.18 | 106.57 | 108.69 | 108.04 | No Sensor | 101.57 | No Sensor | 99.02 | 106.09 | 108.2 | 104.95 | 106.9 | No Sensor | No Sensor | 104.95 | 105.28 | 103.18 | 105.44 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 11:05:57 | 82.77 | 113.14 | 108.69 | 106.09 | No Sensor | 107.71 | 110.5 | 103.5 | 106.57 | 108.86 | 108.2 | No Sensor | 101.73 | No Sensor | 98.7 | 105.93 | 107.88 | 105.12 | 106.9 | No Sensor | No Sensor | 105.28 | 105.12 | 103.34 | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 11:07:58 | 84.78 | 112.97 | 108.37 | 106.09 | No Sensor | 107.88 | 110.33 | 103.18 | 106.25 | 108.37 | 107.71 | No Sensor | 101.41 | No Sensor | 98.54 | 105.6 | 107.71 | 104.95 | 106.57 | No Sensor | No Sensor | 104.95 | 104.63 | 103.02 | 104.95 | 20 | 953 | 0 | 21.65
17.01.22 11:09:59 | 86.8 | 113.14 | 108.53 | 105.76 | No Sensor | 107.71 | 110.33 | 103.18 | 106.09 | 108.69 | 107.71 | No Sensor | 101.57 | No Sensor | 98.54 | 105.76 | 107.88 | 104.63 | 106.74 | No Sensor | No Sensor | 104.79 | 104.95 | 103.02 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 11:12:00 | 88.82 | 112.81 | 108.04 | 105.6 | No Sensor | 107.55 | 110 | 102.86 | 106.09 | 108.2 | 107.55 | No Sensor | 101.09 | No Sensor | 97.9 | 105.44 | 107.71 | 104.31 | 106.41 | No Sensor | No Sensor | 104.63 | 104.63 | 102.86 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:14:02 | 90.85 | 112.97 | 108.2 | 105.44 | No Sensor | 107.71 | 110 | 103.02 | 106.09 | 108.2 | 107.71 | No Sensor | 101.25 | No Sensor | 97.75 | 105.6 | 107.71 | 104.63 | 106.25 | No Sensor | No Sensor | 104.47 | 104.31 | 103.18 | 104.95 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:16:03 | 92.87 | 112.64 | 107.71 | 105.44 | No Sensor | 107.23 | 110 | 102.7 | 105.93 | 108.04 | 107.55 | No Sensor | 101.09 | No Sensor | 97.75 | 105.44 | 107.55 | 104.15 | 106.41 | No Sensor | No Sensor | 104.47 | 104.31 | 102.53 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 11:18:04 | 94.88 | 112.81 | 107.71 | 105.12 | No Sensor | 107.23 | 109.84 | 102.7 | 105.6 | 107.88 | 107.55 | No Sensor | 100.61 | No Sensor | 97.59 | 105.28 | 107.55 | 103.82 | 105.93 | No Sensor | No Sensor | 104.47 | 104.15 | 102.7 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:20:05 | 96.9 | 112.47 | 107.55 | 105.28 | No Sensor | 107.23 | 109.68 | 102.7 | 105.6 | 108.04 | 107.39 | No Sensor | 100.45 | No Sensor | 97.43 | 105.12 | 107.39 | 103.66 | 105.93 | No Sensor | No Sensor | 104.47 | 104.15 | 102.53 | 104.47 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:22:06 | 98.92 | 112.47 | 107.55 | 104.79 | No Sensor | 106.9 | 109.51 | 102.53 | 105.28 | 107.71 | 107.06 | No Sensor | 100.61 | No Sensor | 97.11 | 105.12 | 107.23 | 103.82 | 105.93 | No Sensor | No Sensor | 104.31 | 103.98 | 102.53 | 104.47 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:24:07 | 100.93 | 112.47 | 107.55 | 104.95 | No Sensor | 106.9 | 109.51 | 102.21 | 105.28 | 107.71 | 107.06 | No Sensor | 100.45 | No Sensor | 96.64 | 105.12 | 107.23 | 103.66 | 105.76 | No Sensor | No Sensor | 104.15 | 103.5 | 102.37 | 104.47 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:26:08 | 102.95 | 112.47 | 107.55 | 104.95 | No Sensor | 106.9 | 109.51 | 102.21 | 104.95 | 107.55 | 107.23 | No Sensor | 100.45 | No Sensor | 96.64 | 104.79 | 107.23 | 103.66 | 105.76 | No Sensor | No Sensor | 103.98 | 103.66 | 102.21 | 104.31 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:28:09 | 104.97 | 112.47 | 107.39 | 104.63 | No Sensor | 106.9 | 109.51 | 102.05 | 105.12 | 107.39 | 107.06 | No Sensor | 100.29 | No Sensor | 96.64 | 104.95 | 107.06 | 103.5 | 105.76 | No Sensor | No Sensor | 103.98 | 103.5 | 102.21 | 104.15 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:30:10 | 106.98 | 112.14 | 107.23 | 104.63 | No Sensor | 106.9 | 109.19 | 101.89 | 104.95 | 107.23 | 107.06 | No Sensor | 99.81 | No Sensor | 96.16 | 104.63 | 107.06 | 103.34 | 105.44 | No Sensor | No Sensor | 103.82 | 103.5 | 101.89 | 103.98 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:32:12 | 109.02 | 111.98 | 107.23 | 104.47 | No Sensor | 106.9 | 109.19 | 101.73 | 104.95 | 107.23 | 106.9 | No Sensor | 99.97 | No Sensor | 96.16 | 104.79 | 107.23 | 103.5 | 105.44 | No Sensor | No Sensor | 103.66 | 103.18 | 101.89 | 103.82 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:34:13 | 111.03 | 112.14 | 107.06 | 104.47 | No Sensor | 106.57 | 109.02 | 101.73 | 104.63 | 107.23 | 106.9 | No Sensor | 99.81 | No Sensor | 95.53 | 104.63 | 107.06 | 103.5 | 105.44 | No Sensor | No Sensor | 103.5 | 103.34 | 101.89 | 103.5 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:36:14 | 113.05 | 112.14 | 106.9 | 104.63 | No Sensor | 106.74 | 109.19 | 101.41 | 104.95 | 107.06 | 106.9 | No Sensor | 99.97 | No Sensor | 95.22 | 104.47 | 107.23 | 103.82 | 105.44 | No Sensor | No Sensor | 103.98 | 103.5 | 102.05 | 103.66 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:38:15 | 115.07 | 112.14 | 106.9 | 104.31 | No Sensor | 106.9 | 109.02 | 101.57 | 104.63 | 106.9 | 106.57 | No Sensor | 99.33 | No Sensor | 95.38 | 104.63 | 107.06 | 103.34 | 105.28 | No Sensor | No Sensor | 103.5 | 103.02 | 101.57 | 103.82 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 11:40:16 | 117.08 | 112.14 | 106.9 | 104.31 | No Sensor | 106.9 | 109.19 | 101.41 | 104.47 | 106.74 | 106.57 | No Sensor | 99.65 | No Sensor | 95.38 | 104.47 | 107.06 | 103.34 | 105.28 | No Sensor | No Sensor | 103.5 | 103.18 | 101.89 | 103.5 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:42:18 | 119.12 | 111.98 | 106.9 | 104.15 | No Sensor | 106.41 | 109.02 | 101.57 | 104.47 | 106.9 | 106.57 | No Sensor | 99.49 | No Sensor | 95.69 | 104.31 | 106.74 | 103.18 | 105.12 | No Sensor | No Sensor | 103.66 | 102.86 | 101.41 | 103.5 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:44:18 | 121.12 | 112.14 | 106.74 | 103.82 | No Sensor | 106.57 | 108.69 | 101.41 | 104.31 | 106.74 | 106.57 | No Sensor | 99.33 | No Sensor | 95.22 | 104.31 | 106.57 | 103.02 | 104.95 | No Sensor | No Sensor | 103.66 | 103.02 | 101.25 | 103.34 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:46:19 | 123.13 | 112.14 | 106.57 | 103.82 | No Sensor | 106.41 | 108.69 | 101.41 | 104.47 | 106.57 | 106.25 | No Sensor | 99.18 | No Sensor | 94.9 | 104.15 | 106.57 | 102.7 | 104.95 | No Sensor | No Sensor | 103.5 | 102.7 | 101.25 | 103.5 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:48:21 | 125.17 | 111.98 | 106.74 | 103.82 | No Sensor | 106.57 | 108.37 | 101.25 | 104.47 | 106.74 | 106.41 | No Sensor | 99.18 | No Sensor | 94.75 | 104.15 | 106.74 | 102.7 | 104.95 | No Sensor | No Sensor | 103.66 | 102.7 | 101.41 | 103.34 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:50:22 | 127.18 | 111.48 | 106.57 | 103.98 | No Sensor | 106.25 | 108.53 | 101.25 | 103.98 | 106.57 | 106.09 | No Sensor | 98.7 | No Sensor | 94.75 | 104.15 | 106.9 | 102.53 | 104.63 | No Sensor | No Sensor | 103.5 | 102.53 | 101.09 | 103.18 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:52:23 | 129.2 | 111.98 | 106.25 | 103.82 | No Sensor | 106.25 | 108.69 | 101.09 | 104.15 | 106.41 | 106.25 | No Sensor | 98.54 | No Sensor | 94.59 | 103.98 | 106.74 | 102.86 | 104.79 | No Sensor | No Sensor | 103.18 | 102.37 | 101.09 | 103.02 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 11:54:24 | 131.22 | 111.65 | 106.09 | 103.82 | No Sensor | 106.25 | 108.53 | 100.93 | 103.98 | 106.57 | 106.41 | No Sensor | 98.86 | No Sensor | 94.43 | 103.98 | 106.57 | 102.7 | 104.31 | No Sensor | No Sensor | 103.34 | 102.53 | 100.93 | 103.18 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 11:56:25 | 133.23 | 112.14 | 106.41 | 103.66 | No Sensor | 106.41 | 108.53 | 100.77 | 103.98 | 106.25 | 106.41 | No Sensor | 98.86 | No Sensor | 94.59 | 104.31 | 106.9 | 102.53 | 104.63 | No Sensor | No Sensor | 103.5 | 102.53 | 101.09 | 103.02 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 11:58:26 | 135.25 | 111.81 | 106.41 | 103.34 | No Sensor | 106.09 | 108.37 | 100.61 | 103.82 | 106.41 | 106.41 | No Sensor | 98.54 | No Sensor | 94.43 | 103.98 | 106.74 | 102.37 | 104.47 | No Sensor | No Sensor | 103.34 | 102.21 | 101.25 | 102.86 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 12:00:27 | 137.27 | 111.65 | 106.41 | 103.5 | No Sensor | 106.25 | 108.37 | 100.61 | 103.34 | 106.25 | 106.41 | No Sensor | 98.22 | No Sensor | 94.27 | 103.82 | 106.57 | 102.21 | 104.31 | No Sensor | No Sensor | 103.18 | 102.21 | 100.93 | 103.18 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 12:02:28 | 139.28 | 111.98 | 106.25 | 103.34 | No Sensor | 106.09 | 108.37 | 100.77 | 103.82 | 106.25 | 106.25 | No Sensor | 98.06 | No Sensor | 93.96 | 103.98 | 106.57 | 102.05 | 104.31 | No Sensor | No Sensor | 103.18 | 102.21 | 100.93 | 103.02 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 12:04:29 | 141.3 | 111.81 | 106.41 | 103.5 | No Sensor | 106.09 | 108.2 | 100.45 | 103.66 | 106.25 | 106.41 | No Sensor | 98.38 | No Sensor | 93.96 | 103.98 | 106.57 | 102.53 | 104.31 | No Sensor | No Sensor | 103.5 | 102.05 | 100.93 | 103.02 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 12:06:30 | 143.32 | 111.48 | 105.93 | 103.18 | No Sensor | 105.93 | 108.04 | 100.61 | 103.5 | 105.93 | 106.09 | No Sensor | 98.06 | No Sensor | 93.96 | 103.5 | 106.57 | 102.05 | 104.31 | No Sensor | No Sensor | 103.02 | 101.89 | 100.77 | 102.7 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 12:08:31 | 145.33 | 111.81 | 106.09 | 103.18 | No Sensor | 105.76 | 108.04 | 100.29 | 103.5 | 105.93 | 106.41 | No Sensor | 98.22 | No Sensor | 93.33 | 103.66 | 106.74 | 102.21 | 104.47 | No Sensor | No Sensor | 103.18 | 102.05 | 100.93 | 102.53 | 20 | 953 | 0 | 21.66