## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day14_plate3_read |  | Generated On : | 17/01/2022, 16:05:46 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 17/01/2022, 13:13:01 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 17/01/2022, 16:04:48 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
17.01.22 13:13:03 | 0.03 | 27279 | 65 | 32536 | 33015 | 57 | 32042 | 31 | 29994 | 30817 | 35219 | 50 | 31023 | 32089 | 53 | 27689 | 38 | 29589 | 33640 | 31712 | 30272 | 30030 | 51 | 29991 | 21 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:15:04 | 2.05 | 27296 | 68 | 32543 | 33028 | 66 | 32113 | 47 | 29108 | 30967 | 35302 | 37 | 31095 | 32046 | 55 | 27590 | 39 | 29530 | 32557 | 31673 | 31261 | 29928 | 51 | 29957 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:17:05 | 4.07 | 27310 | 65 | 32507 | 33048 | 52 | 31150 | 29 | 29067 | 30896 | 35321 | 43 | 31021 | 32080 | 48 | 27800 | 42 | 29541 | 32657 | 31670 | 30120 | 29899 | 51 | 29921 | 31 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:19:06 | 6.08 | 27321 | 62 | 32490 | 32191 | 51 | 33275 | 35 | 29155 | 31774 | 35424 | 42 | 31065 | 32055 | 48 | 30043 | 38 | 29501 | 33479 | 31650 | 30208 | 29913 | 56 | 29921 | 32 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:21:07 | 8.1 | 27316 | 62 | 32520 | 32127 | 60 | 32020 | 30 | 29149 | 31021 | 35364 | 48 | 31142 | 32072 | 52 | 27604 | 42 | 29501 | 32620 | 31645 | 30123 | 29897 | 53 | 29886 | 20 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:23:08 | 10.12 | 27330 | 62 | 32640 | 32143 | 55 | 32059 | 39 | 29189 | 30828 | 35361 | 37 | 31055 | 32123 | 59 | 27767 | 41 | 29481 | 33612 | 31736 | 30153 | 29959 | 45 | 29905 | 17 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:25:09 | 12.13 | 27327 | 65 | 33834 | 32169 | 65 | 32116 | 34 | 29175 | 31854 | 35384 | 40 | 31172 | 32086 | 53 | 27754 | 50 | 29448 | 33544 | 31687 | 30180 | 29930 | 42 | 29902 | 31 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:27:10 | 14.15 | 27333 | 62 | 33844 | 32129 | 66 | 32073 | 34 | 29225 | 30922 | 35378 | 40 | 31075 | 32077 | 51 | 27631 | 42 | 29499 | 34822 | 31782 | 31262 | 29905 | 51 | 29894 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:29:12 | 16.18 | 27333 | 68 | 32930 | 32125 | 56 | 33289 | 26 | 29247 | 31063 | 35373 | 44 | 31066 | 32058 | 62 | 27755 | 43 | 29527 | 33524 | 31655 | 30356 | 29891 | 46 | 29865 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:31:13 | 18.2 | 27341 | 66 | 32584 | 32144 | 63 | 31173 | 35 | 29273 | 30978 | 35364 | 39 | 31088 | 32038 | 45 | 28651 | 53 | 29519 | 33663 | 31744 | 30273 | 29866 | 56 | 29945 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:33:13 | 20.2 | 27344 | 68 | 31619 | 32154 | 62 | 33304 | 41 | 29327 | 30970 | 35373 | 40 | 31113 | 32066 | 56 | 27717 | 36 | 29541 | 34817 | 31727 | 30159 | 29951 | 42 | 29878 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:35:15 | 22.23 | 27355 | 65 | 33864 | 32111 | 60 | 31314 | 33 | 29300 | 31061 | 35356 | 37 | 31070 | 32092 | 50 | 27743 | 27 | 29513 | 32745 | 31747 | 30170 | 29911 | 51 | 29904 | 33 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:37:15 | 24.23 | 27358 | 63 | 31705 | 32124 | 68 | 31204 | 34 | 29265 | 31041 | 35364 | 51 | 31088 | 32080 | 60 | 28606 | 44 | 29522 | 32666 | 31667 | 30294 | 29872 | 60 | 29861 | 27 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:39:16 | 26.25 | 27364 | 68 | 31637 | 32209 | 51 | 31252 | 30 | 29349 | 31820 | 35359 | 40 | 31119 | 32100 | 59 | 27629 | 36 | 29565 | 33606 | 31717 | 30245 | 29849 | 57 | 29879 | 32 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:41:18 | 28.28 | 27367 | 65 | 32899 | 32106 | 54 | 31187 | 31 | 29399 | 31101 | 35359 | 45 | 31186 | 32146 | 54 | 28736 | 42 | 29531 | 33510 | 31697 | 30203 | 29863 | 46 | 29951 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:43:19 | 30.3 | 27373 | 68 | 31796 | 32169 | 63 | 31252 | 38 | 29310 | 30999 | 35364 | 35 | 31101 | 32098 | 54 | 28833 | 43 | 29570 | 33451 | 31805 | 30292 | 29880 | 46 | 29910 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:45:20 | 32.32 | 27384 | 72 | 32676 | 32188 | 60 | 31218 | 30 | 29372 | 31050 | 35342 | 46 | 31061 | 32049 | 60 | 27725 | 41 | 29531 | 32575 | 31803 | 30292 | 29849 | 45 | 29890 | 30 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:47:21 | 34.33 | 27381 | 66 | 32646 | 32137 | 56 | 31181 | 26 | 29458 | 31996 | 35353 | 47 | 31124 | 32109 | 57 | 27669 | 33 | 29627 | 32691 | 31684 | 30241 | 29965 | 51 | 29903 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:49:22 | 36.35 | 27398 | 65 | 32663 | 32126 | 59 | 32136 | 29 | 29410 | 33096 | 35390 | 42 | 31072 | 32157 | 55 | 27688 | 39 | 29531 | 32595 | 31710 | 30268 | 29923 | 59 | 29915 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:51:23 | 38.37 | 27404 | 71 | 32524 | 32186 | 59 | 32134 | 24 | 29444 | 33107 | 35387 | 43 | 31135 | 32120 | 51 | 27912 | 31 | 29542 | 33621 | 31716 | 30339 | 29892 | 54 | 29923 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:53:24 | 40.38 | 27407 | 56 | 31672 | 32221 | 71 | 32049 | 26 | 29487 | 31183 | 35376 | 40 | 31095 | 32095 | 51 | 27805 | 48 | 29574 | 33667 | 31742 | 30194 | 29943 | 60 | 29921 | 26 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 13:55:25 | 42.4 | 27418 | 65 | 31708 | 32208 | 59 | 32151 | 31 | 29483 | 32013 | 35353 | 37 | 31141 | 32095 | 56 | 27812 | 44 | 29548 | 33664 | 31658 | 31537 | 29898 | 48 | 29924 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 13:57:26 | 44.42 | 27424 | 62 | 31734 | 32227 | 58 | 32094 | 32 | 29478 | 32376 | 35416 | 44 | 31164 | 32146 | 54 | 28962 | 35 | 29631 | 32663 | 31768 | 31504 | 29949 | 45 | 29932 | 26 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 13:59:27 | 46.43 | 27433 | 69 | 31709 | 32159 | 70 | 31244 | 29 | 29564 | 32393 | 35396 | 37 | 31120 | 32146 | 56 | 27685 | 40 | 29520 | 33562 | 31666 | 30326 | 29921 | 60 | 29931 | 45 | 20 | 953 | 0 | 21.73
17.01.22 14:01:28 | 48.45 | 27436 | 65 | 32672 | 32189 | 56 | 31221 | 32 | 29681 | 31178 | 35322 | 35 | 31156 | 32106 | 52 | 27810 | 39 | 29597 | 32678 | 31667 | 31345 | 29921 | 53 | 29929 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.73
17.01.22 14:03:29 | 50.47 | 27433 | 68 | 32606 | 32182 | 65 | 31301 | 30 | 29621 | 31212 | 35345 | 46 | 31096 | 32211 | 45 | 27776 | 42 | 29580 | 32681 | 31718 | 30346 | 29975 | 48 | 29901 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.73
17.01.22 14:05:30 | 52.48 | 27447 | 68 | 32623 | 32226 | 56 | 31318 | 36 | 29537 | 31951 | 35339 | 39 | 31139 | 32146 | 62 | 30145 | 35 | 29614 | 33625 | 31691 | 30246 | 30014 | 48 | 29989 | 26 | 20 | 953 | 0 | 21.72
17.01.22 14:07:31 | 54.5 | 27456 | 58 | 32600 | 32248 | 54 | 32556 | 28 | 29663 | 31067 | 35382 | 46 | 31237 | 32140 | 62 | 27613 | 28 | 29580 | 33627 | 31681 | 31188 | 29989 | 48 | 29898 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.72
17.01.22 14:09:32 | 56.52 | 27467 | 74 | 32656 | 32259 | 55 | 31264 | 33 | 29646 | 30999 | 35413 | 42 | 31139 | 32123 | 59 | 30150 | 33 | 29601 | 33662 | 31774 | 30250 | 29981 | 48 | 29897 | 38 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:11:33 | 58.53 | 27467 | 70 | 32649 | 32194 | 55 | 32216 | 36 | 29623 | 31022 | 35399 | 38 | 31198 | 32208 | 57 | 27792 | 43 | 29612 | 32684 | 31826 | 30209 | 29947 | 56 | 29941 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:13:34 | 60.55 | 27473 | 63 | 32675 | 32240 | 65 | 31273 | 33 | 29558 | 32017 | 35419 | 42 | 31204 | 32206 | 55 | 27814 | 45 | 29612 | 32602 | 31688 | 30395 | 29947 | 51 | 29959 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:15:35 | 62.57 | 27473 | 65 | 32676 | 32279 | 68 | 31250 | 36 | 29544 | 31192 | 35376 | 39 | 31162 | 32243 | 48 | 27692 | 43 | 29584 | 33645 | 31741 | 30428 | 30001 | 51 | 29947 | 37 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:17:36 | 64.58 | 27479 | 76 | 34010 | 32243 | 61 | 32188 | 25 | 29501 | 31221 | 35427 | 43 | 31165 | 32203 | 54 | 27836 | 44 | 29686 | 33543 | 31846 | 30363 | 29967 | 56 | 29935 | 42 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:19:37 | 66.6 | 27479 | 68 | 32740 | 32304 | 64 | 31346 | 29 | 29484 | 31124 | 35393 | 43 | 31230 | 32265 | 48 | 27830 | 46 | 29675 | 33602 | 31776 | 30313 | 29975 | 53 | 29965 | 30 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:21:38 | 68.62 | 27482 | 71 | 32738 | 32258 | 70 | 32256 | 31 | 29581 | 33213 | 35450 | 35 | 31192 | 32203 | 53 | 27833 | 40 | 29658 | 33656 | 31753 | 30395 | 29973 | 53 | 29963 | 25 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:23:39 | 70.63 | 27493 | 58 | 33013 | 32277 | 60 | 32571 | 31 | 29456 | 31076 | 35450 | 45 | 31152 | 32214 | 65 | 28785 | 32 | 29692 | 33662 | 31769 | 32102 | 29987 | 46 | 29916 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 14:25:41 | 72.67 | 27513 | 77 | 34024 | 32262 | 56 | 31304 | 28 | 29473 | 32060 | 35368 | 38 | 31152 | 32186 | 59 | 27797 | 30 | 29673 | 33696 | 31780 | 30297 | 29999 | 56 | 29947 | 38 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 14:27:42 | 74.68 | 27519 | 67 | 32776 | 32290 | 57 | 31267 | 37 | 29440 | 31136 | 35360 | 43 | 31204 | 32146 | 51 | 27719 | 46 | 29712 | 33614 | 31795 | 30129 | 29979 | 59 | 29947 | 41 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 14:29:43 | 76.7 | 27525 | 68 | 32651 | 32286 | 57 | 31352 | 24 | 29455 | 31147 | 35382 | 45 | 31118 | 32172 | 65 | 27891 | 43 | 29690 | 33674 | 31779 | 30367 | 30044 | 56 | 29984 | 26 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 14:31:44 | 78.72 | 27539 | 72 | 32702 | 32279 | 59 | 31264 | 34 | 29490 | 32097 | 35419 | 40 | 31168 | 32231 | 48 | 27805 | 42 | 29673 | 33623 | 31781 | 32915 | 29996 | 48 | 29999 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.65
17.01.22 14:33:45 | 80.73 | 27536 | 74 | 31863 | 32294 | 56 | 31301 | 39 | 29542 | 32117 | 35541 | 40 | 31186 | 32220 | 57 | 27838 | 50 | 29662 | 32733 | 31822 | 31584 | 30073 | 48 | 29976 | 31 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:35:45 | 82.73 | 30124 | 63 | 32763 | 32291 | 57 | 31301 | 35 | 29532 | 31136 | 35538 | 40 | 31202 | 32130 | 51 | 27793 | 40 | 29665 | 33583 | 31722 | 30307 | 30019 | 48 | 29910 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:37:46 | 84.75 | 29951 | 59 | 32690 | 31603 | 73 | 32316 | 36 | 29475 | 32695 | 35774 | 47 | 31188 | 31722 | 56 | 27438 | 35 | 29637 | 33566 | 31780 | 30129 | 30594 | 59 | 29980 | 33 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:39:47 | 86.77 | 30082 | 59 | 31698 | 31641 | 62 | 32290 | 32 | 29479 | 31723 | 35774 | 42 | 31080 | 31671 | 56 | 28544 | 44 | 29654 | 33598 | 31780 | 30004 | 30635 | 54 | 29996 | 43 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:41:48 | 88.78 | 30087 | 65 | 32664 | 31617 | 56 | 32293 | 39 | 29500 | 32559 | 35830 | 39 | 31125 | 31696 | 57 | 28503 | 47 | 29685 | 32597 | 31806 | 29984 | 30578 | 53 | 29982 | 41 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:43:49 | 90.8 | 30087 | 57 | 32550 | 31667 | 69 | 31341 | 29 | 29527 | 31743 | 35759 | 35 | 31112 | 31722 | 62 | 27597 | 35 | 29632 | 33498 | 31809 | 31316 | 30578 | 54 | 29951 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:45:51 | 92.83 | 30096 | 76 | 31746 | 31645 | 60 | 31392 | 34 | 29498 | 31791 | 35870 | 44 | 31185 | 31744 | 59 | 27609 | 51 | 29688 | 33620 | 31746 | 30043 | 30626 | 51 | 30007 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:47:52 | 94.85 | 30099 | 65 | 32763 | 31686 | 68 | 33461 | 38 | 29471 | 32690 | 35870 | 42 | 31206 | 31764 | 57 | 27478 | 43 | 29702 | 32657 | 31747 | 30143 | 30598 | 45 | 29989 | 33 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:49:52 | 96.85 | 30099 | 65 | 32675 | 31637 | 71 | 32305 | 36 | 29488 | 31783 | 35816 | 44 | 31170 | 31736 | 60 | 27615 | 38 | 29734 | 32716 | 31771 | 30096 | 30601 | 51 | 29944 | 30 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:51:53 | 98.87 | 30107 | 68 | 32725 | 31685 | 65 | 32299 | 33 | 29537 | 32693 | 35828 | 51 | 31142 | 31761 | 57 | 27548 | 44 | 29709 | 32623 | 31734 | 31378 | 30681 | 45 | 30050 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:53:54 | 100.88 | 30113 | 68 | 32747 | 31626 | 65 | 32311 | 33 | 29508 | 33877 | 35876 | 47 | 31165 | 31776 | 59 | 27495 | 35 | 29703 | 33621 | 31805 | 31337 | 30624 | 45 | 30045 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:55:55 | 102.9 | 30113 | 51 | 33943 | 31630 | 68 | 32265 | 31 | 29483 | 31814 | 35791 | 48 | 31131 | 31767 | 51 | 27513 | 47 | 29740 | 33573 | 31772 | 30003 | 30633 | 53 | 30008 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:57:56 | 104.92 | 30111 | 62 | 33947 | 31639 | 65 | 32214 | 37 | 29531 | 31752 | 35785 | 39 | 31125 | 31725 | 53 | 28557 | 32 | 29692 | 33612 | 31786 | 30077 | 30656 | 51 | 30065 | 30 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 14:59:57 | 106.93 | 30116 | 80 | 32690 | 31654 | 71 | 31347 | 35 | 29504 | 32699 | 35788 | 42 | 31163 | 31742 | 50 | 27482 | 36 | 29743 | 32762 | 31840 | 30049 | 30729 | 53 | 30000 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:01:58 | 108.95 | 30136 | 62 | 32624 | 31668 | 67 | 33475 | 40 | 29487 | 31764 | 35811 | 43 | 31140 | 31702 | 48 | 27630 | 42 | 29794 | 33553 | 31811 | 30016 | 30707 | 51 | 30025 | 32 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:03:59 | 110.97 | 30133 | 74 | 32717 | 31665 | 55 | 32314 | 38 | 29510 | 31684 | 35799 | 37 | 31123 | 31753 | 59 | 27657 | 44 | 29760 | 33669 | 31797 | 30171 | 30715 | 51 | 30023 | 39 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 15:06:00 | 112.98 | 30139 | 68 | 32698 | 31596 | 59 | 32294 | 23 | 29530 | 32750 | 35808 | 46 | 31152 | 31753 | 53 | 28732 | 31 | 29684 | 33638 | 31799 | 31342 | 30684 | 53 | 30043 | 32 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 15:08:01 | 115 | 30139 | 60 | 32697 | 31712 | 74 | 31415 | 37 | 29539 | 32770 | 35805 | 42 | 31150 | 31804 | 56 | 27536 | 42 | 29752 | 33658 | 31826 | 31157 | 30705 | 53 | 30034 | 40 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 15:10:02 | 117.02 | 30148 | 79 | 32627 | 31694 | 60 | 32342 | 36 | 29530 | 31866 | 35868 | 45 | 31170 | 31705 | 56 | 27707 | 50 | 29738 | 34877 | 31735 | 30083 | 30710 | 48 | 30039 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 15:12:03 | 119.03 | 30145 | 73 | 32665 | 31700 | 59 | 32314 | 27 | 29606 | 31863 | 35811 | 42 | 31182 | 31759 | 56 | 27519 | 35 | 29766 | 34877 | 31870 | 30097 | 30719 | 53 | 30017 | 31 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:14:04 | 121.05 | 30148 | 73 | 32723 | 31653 | 62 | 31404 | 26 | 29571 | 32725 | 35786 | 43 | 31140 | 31762 | 59 | 27721 | 45 | 29764 | 33689 | 31862 | 30235 | 30705 | 53 | 30059 | 33 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:16:06 | 123.08 | 30160 | 74 | 33979 | 31694 | 71 | 32328 | 35 | 29536 | 32748 | 35808 | 45 | 31228 | 31750 | 62 | 27671 | 33 | 29789 | 34888 | 31857 | 30064 | 30724 | 45 | 29993 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:18:07 | 125.1 | 30177 | 62 | 32684 | 31710 | 57 | 31365 | 44 | 29530 | 31807 | 35825 | 33 | 31176 | 31790 | 51 | 27552 | 38 | 29787 | 33636 | 31854 | 30139 | 30690 | 53 | 30018 | 26 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:20:08 | 127.12 | 30186 | 73 | 32764 | 31696 | 66 | 33499 | 40 | 29624 | 31798 | 35890 | 35 | 31137 | 31838 | 56 | 27577 | 35 | 29787 | 33687 | 31793 | 31373 | 30708 | 59 | 30016 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:22:09 | 129.13 | 30183 | 62 | 31869 | 31692 | 64 | 32229 | 24 | 29602 | 31841 | 35828 | 37 | 31183 | 31799 | 63 | 27544 | 37 | 29730 | 32718 | 31823 | 30073 | 30693 | 43 | 30040 | 38 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:24:10 | 131.15 | 30191 | 68 | 34018 | 31654 | 75 | 32311 | 29 | 29557 | 31855 | 35905 | 40 | 31143 | 31799 | 59 | 27644 | 36 | 29761 | 34909 | 31829 | 30099 | 30719 | 53 | 30035 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:26:11 | 133.17 | 30180 | 62 | 32790 | 31653 | 61 | 33499 | 25 | 29556 | 31920 | 35916 | 38 | 31166 | 31844 | 51 | 27603 | 31 | 29816 | 33687 | 31789 | 30204 | 30728 | 45 | 30050 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:28:12 | 135.18 | 30191 | 68 | 32707 | 31818 | 60 | 31427 | 28 | 29625 | 31903 | 35879 | 47 | 31237 | 31776 | 51 | 27520 | 40 | 29776 | 33710 | 31832 | 30198 | 30705 | 53 | 30057 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:30:13 | 137.2 | 30197 | 68 | 32789 | 31706 | 70 | 31455 | 35 | 29566 | 32802 | 35879 | 42 | 31198 | 31799 | 56 | 29994 | 34 | 29836 | 33557 | 31832 | 30035 | 30737 | 51 | 30046 | 33 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:32:14 | 139.22 | 30211 | 63 | 32699 | 31661 | 66 | 31390 | 34 | 29573 | 31816 | 35877 | 36 | 31196 | 31782 | 56 | 27559 | 32 | 29842 | 33699 | 31856 | 29985 | 30748 | 48 | 30063 | 33 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:34:15 | 141.23 | 30214 | 71 | 32768 | 31665 | 68 | 32309 | 19 | 29568 | 32819 | 35896 | 42 | 31202 | 31850 | 56 | 27659 | 39 | 29796 | 33696 | 31850 | 30127 | 30717 | 53 | 30041 | 32 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:36:16 | 143.25 | 30217 | 72 | 32704 | 31733 | 55 | 31393 | 40 | 29581 | 31762 | 35834 | 39 | 31226 | 31779 | 62 | 27534 | 41 | 29870 | 33662 | 31841 | 30224 | 30723 | 51 | 30061 | 33 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:38:17 | 145.27 | 30209 | 68 | 31648 | 31636 | 66 | 31441 | 33 | 29555 | 31972 | 35877 | 47 | 31197 | 31821 | 53 | 27537 | 44 | 29834 | 34923 | 31862 | 30240 | 30732 | 55 | 30100 | 41 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:40:18 | 147.28 | 30226 | 65 | 34062 | 31697 | 76 | 32334 | 26 | 29563 | 32825 | 35877 | 42 | 31228 | 31819 | 51 | 27542 | 38 | 29879 | 33613 | 31826 | 30157 | 30748 | 53 | 30081 | 31 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:42:19 | 149.3 | 30238 | 62 | 31820 | 31697 | 71 | 32263 | 34 | 29650 | 31904 | 35885 | 43 | 31186 | 31793 | 59 | 27744 | 40 | 29822 | 34923 | 31824 | 30074 | 30703 | 45 | 30054 | 38 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:44:20 | 151.32 | 30238 | 59 | 32836 | 31746 | 62 | 32354 | 24 | 29626 | 32760 | 35845 | 43 | 31200 | 31813 | 51 | 27747 | 39 | 29897 | 33619 | 31843 | 30149 | 30774 | 51 | 30065 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:46:21 | 153.33 | 30243 | 71 | 32684 | 31743 | 74 | 31427 | 36 | 29612 | 31901 | 35914 | 51 | 31194 | 31793 | 56 | 30016 | 49 | 29823 | 34932 | 31878 | 30083 | 30723 | 54 | 30122 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 15:48:22 | 155.35 | 30241 | 65 | 32768 | 31719 | 63 | 32337 | 38 | 29628 | 31896 | 35865 | 38 | 31211 | 31864 | 55 | 28845 | 36 | 29826 | 32667 | 31866 | 30106 | 30763 | 51 | 30068 | 21 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 15:50:23 | 157.37 | 30235 | 65 | 31864 | 31728 | 58 | 32337 | 45 | 29689 | 33228 | 35857 | 44 | 31159 | 31824 | 56 | 27705 | 41 | 29860 | 33736 | 31886 | 30253 | 30746 | 48 | 30045 | 43 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:52:24 | 159.38 | 30249 | 65 | 32751 | 31762 | 66 | 32337 | 37 | 29576 | 31983 | 35874 | 43 | 31207 | 31870 | 56 | 27767 | 43 | 29883 | 33583 | 31890 | 30091 | 30749 | 51 | 30051 | 36 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:54:25 | 161.4 | 30249 | 62 | 31821 | 31721 | 59 | 31388 | 36 | 29640 | 32882 | 35854 | 41 | 31186 | 31799 | 59 | 27712 | 32 | 29875 | 33750 | 31841 | 30039 | 30763 | 54 | 30097 | 47 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:56:26 | 163.42 | 30252 | 68 | 32734 | 31809 | 52 | 33527 | 35 | 29573 | 31873 | 35888 | 45 | 31298 | 31847 | 59 | 27731 | 36 | 29872 | 33739 | 31781 | 30138 | 30712 | 54 | 30089 | 35 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:58:27 | 165.43 | 30267 | 59 | 34113 | 31746 | 57 | 33527 | 26 | 29630 | 31899 | 35914 | 44 | 31279 | 31805 | 53 | 27719 | 30 | 29883 | 33719 | 31899 | 30244 | 30758 | 48 | 30125 | 31 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 16:00:28 | 167.45 | 30267 | 62 | 32860 | 31794 | 62 | 32272 | 27 | 29612 | 32823 | 35897 | 40 | 31173 | 31895 | 51 | 27703 | 35 | 29884 | 33756 | 31825 | 31450 | 30758 | 51 | 30129 | 34 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 16:02:29 | 169.47 | 30278 | 59 | 34100 | 31735 | 67 | 33525 | 40 | 29646 | 31913 | 35917 | 36 | 31216 | 31833 | 56 | 27617 | 47 | 29887 | 33759 | 31914 | 30114 | 30795 | 45 | 30104 | 38 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 16:04:30 | 171.48 | 30287 | 63 | 32789 | 31750 | 60 | 31430 | 38 | 29637 | 31984 | 35905 | 48 | 31198 | 31904 | 54 | 27715 | 40 | 29898 | 32716 | 31924 | 30283 | 30835 | 51 | 30092 | 38 | 20 | 953 | 0 | 21.56