## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day14_plate3_read |  | Generated On : | 17/01/2022, 16:05:42 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 17/01/2022, 13:13:01 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 17/01/2022, 16:04:48 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
17.01.22 13:13:03 | 0.03 | 46.95 | 47.93 | 46.84 | 46.65 | 37.28 | 46.76 | 50.08 | 46.55 | 46.75 | 46.72 | 56.13 | 46.71 | 46.55 | 48.28 | 46.85 | 55.69 | 47.09 | 46.93 | 46.9 | 46.79 | 46.72 | 42.44 | 46.71 | 63.01 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:15:04 | 2.05 | 46.93 | 43.05 | 46.86 | 46.66 | 35.94 | 46.76 | 57.13 | 46.54 | 46.74 | 46.74 | 52.73 | 46.72 | 46.56 | 30.53 | 46.82 | 42.67 | 47.1 | 46.93 | 46.92 | 46.78 | 46.71 | 48.8 | 46.7 | 73.5 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:17:05 | 4.07 | 46.95 | 38 | 46.87 | 46.66 | 30.29 | 46.75 | 56.48 | 46.57 | 46.77 | 46.75 | 51.05 | 46.72 | 46.57 | 35.26 | 46.84 | 58.24 | 47.1 | 46.94 | 46.91 | 46.79 | 46.72 | 39.28 | 46.72 | 66.38 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:19:06 | 6.08 | 46.95 | 45.43 | 46.88 | 46.69 | 39.47 | 46.76 | 53.81 | 46.56 | 46.76 | 46.78 | 39.74 | 46.74 | 46.55 | 38.56 | 46.85 | 55.68 | 47.08 | 46.93 | 46.91 | 46.81 | 46.71 | 39.9 | 46.73 | -12.3 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:21:07 | 8.1 | 46.96 | 48.04 | 46.89 | 46.72 | 35.03 | 46.75 | 61.58 | 46.56 | 46.78 | 46.78 | 60.29 | 46.74 | 46.55 | 29.75 | 46.85 | 58.24 | 47.09 | 46.95 | 46.92 | 46.79 | 46.72 | 48.63 | 46.75 | 73.5 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:23:08 | 10.12 | 46.94 | 42.83 | 46.89 | 46.69 | 31.06 | 46.75 | 43.85 | 46.56 | 46.76 | 46.77 | 48.48 | 46.75 | 46.55 | 39.82 | 46.85 | 66.88 | 47.06 | 46.96 | 46.92 | 46.79 | 46.71 | 42.03 | 46.73 | 58.24 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:25:09 | 12.13 | 46.97 | 40.47 | 46.89 | 46.71 | 40.84 | 46.76 | 64.22 | 46.57 | 46.78 | 46.78 | 47.87 | 46.75 | 46.55 | 48.29 | 46.88 | 54.97 | 47.11 | 46.94 | 46.92 | 46.83 | 46.71 | 45.62 | 46.75 | 66.38 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:27:10 | 14.15 | 46.96 | 40.24 | 46.9 | 46.71 | 33.55 | 46.75 | 64.22 | 46.58 | 46.79 | 46.77 | 51.83 | 46.76 | 46.56 | 45.27 | 46.88 | 42.4 | 47.11 | 46.97 | 46.93 | 46.82 | 46.71 | 45.62 | 46.75 | 68.42 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:29:12 | 16.18 | 46.96 | 45.43 | 46.91 | 46.74 | 28.28 | 46.77 | 52.3 | 46.58 | 46.79 | 46.8 | 58.17 | 46.75 | 46.57 | 50.46 | 46.89 | 49.89 | 47.14 | 46.94 | 46.95 | 46.84 | 46.71 | 31.58 | 46.75 | 68.42 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:31:13 | 18.2 | 46.97 | 33.17 | 46.92 | 46.76 | 35.51 | 46.77 | 53.81 | 46.58 | 46.82 | 46.81 | 43.83 | 46.78 | 46.56 | 41.7 | 46.89 | 57.02 | 47.13 | 46.97 | 46.96 | 46.85 | 46.74 | 48.48 | 46.75 | 60.85 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:33:13 | 20.2 | 46.97 | 45.43 | 46.91 | 46.73 | 38.04 | 46.78 | 55.72 | 46.6 | 46.81 | 46.8 | 64.51 | 46.76 | 46.58 | 45.26 | 46.88 | 61.2 | 47.12 | 46.97 | 46.95 | 46.85 | 46.74 | 38.02 | 46.77 | 53.84 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:35:15 | 22.23 | 46.99 | 27.78 | 46.94 | 46.74 | 35.02 | 46.78 | 59.76 | 46.6 | 46.83 | 46.79 | 48.48 | 46.79 | 46.58 | 28.88 | 46.9 | 62.54 | 47.13 | 46.95 | 46.96 | 46.84 | 46.72 | 45.62 | 46.76 | 70.78 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:37:15 | 24.23 | 46.99 | 32.62 | 46.92 | 46.74 | 28.87 | 46.77 | 64.21 | 46.61 | 46.84 | 46.8 | 46.07 | 46.77 | 46.58 | 34.48 | 46.89 | 57.01 | 47.15 | 46.97 | 46.96 | 46.85 | 46.75 | 56.39 | 46.76 | 63.77 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:39:16 | 26.25 | 47 | 35.97 | 46.93 | 46.74 | 39.47 | 46.77 | 61.58 | 46.64 | 46.86 | 46.82 | 51.83 | 46.81 | 46.59 | 42.54 | 46.9 | 71.05 | 47.17 | 46.97 | 46.98 | 46.85 | 46.75 | 54.15 | 46.78 | -12.3 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:41:18 | 28.28 | 47.02 | 38 | 46.99 | 46.75 | 24.56 | 46.79 | 66.34 | 46.61 | 46.85 | 46.82 | 43.31 | 46.78 | 46.61 | 39.26 | 46.92 | 58.23 | 47.17 | 46.98 | 46.99 | 46.85 | 46.76 | 59.65 | 46.79 | 43.9 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:43:19 | 30.3 | 47.03 | 35.98 | 47 | 46.76 | 33.01 | 46.8 | 56.88 | 46.62 | 46.87 | 46.81 | 53.78 | 46.8 | 46.6 | 39.26 | 46.92 | 70.19 | 47.18 | 46.99 | 46.99 | 46.87 | 46.75 | 56.24 | 46.78 | 60.85 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:45:20 | 32.32 | 47.02 | 34.12 | 46.98 | 46.77 | 35.02 | 46.8 | 61.57 | 46.64 | 46.87 | 46.81 | 50.35 | 46.79 | 46.61 | 37.14 | 46.92 | 54.52 | 47.2 | 47.01 | 47 | 46.87 | 46.77 | 49.19 | 46.78 | 73.5 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:47:21 | 34.33 | 47.03 | 33.17 | 47.01 | 46.77 | 42.94 | 46.8 | 58.21 | 46.63 | 46.89 | 46.84 | 57.09 | 46.8 | 46.58 | 33.96 | 46.94 | 58.56 | 47.21 | 46.99 | 47 | 46.87 | 46.77 | 48.79 | 46.8 | 64.58 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:49:22 | 36.35 | 47.04 | 40.46 | 47.01 | 46.78 | 45.81 | 46.81 | 68.83 | 46.64 | 46.88 | 46.84 | 59.39 | 46.82 | 46.61 | 33.38 | 46.92 | 68.84 | 47.23 | 47.02 | 47.01 | 46.88 | 46.78 | 48.34 | 46.8 | 62.43 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:51:23 | 38.37 | 47.05 | 38.59 | 47.02 | 46.79 | 45.81 | 46.81 | 60.33 | 46.65 | 46.9 | 46.84 | 51.04 | 46.82 | 46.6 | 38.93 | 46.94 | 48.88 | 47.21 | 47.01 | 47 | 46.88 | 46.78 | 51.62 | 46.79 | 44.57 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:53:24 | 40.38 | 47.06 | 39.72 | 47.02 | 46.8 | 27.37 | 46.83 | 58.21 | 46.65 | 46.9 | 46.84 | 47.87 | 46.83 | 46.6 | 42.09 | 46.97 | 59.14 | 47.23 | 47.02 | 47.02 | 46.89 | 46.79 | 53.75 | 46.82 | 71.82 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 13:55:25 | 42.4 | 47.07 | 42.94 | 47 | 46.8 | 40.36 | 46.83 | 44.97 | 46.67 | 46.91 | 46.86 | 48.48 | 46.83 | 46.63 | 42.4 | 46.99 | 65.14 | 47.23 | 47.03 | 47.04 | 46.9 | 46.78 | 35.6 | 46.81 | 64.58 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 13:57:26 | 44.42 | 47.09 | 40.24 | 47.05 | 46.8 | 31.77 | 46.83 | 55.03 | 46.68 | 46.92 | 46.86 | 66.3 | 46.83 | 46.62 | 36.3 | 46.96 | 52.62 | 47.27 | 47.02 | 47.03 | 46.92 | 46.8 | 38.49 | 46.81 | 58.25 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 13:59:27 | 46.43 | 47.09 | 33.66 | 47.05 | 46.81 | 31.77 | 46.82 | 56.47 | 46.68 | 46.94 | 46.85 | 52.73 | 46.86 | 46.62 | 39.56 | 46.96 | 46.71 | 47.26 | 47.03 | 47.04 | 46.9 | 46.81 | 37.48 | 46.84 | 69.56 | 20 | 953 | 0 | 21.73
17.01.22 14:01:28 | 48.45 | 47.1 | 38 | 47.05 | 46.82 | 28.28 | 46.84 | 55.03 | 46.69 | 46.94 | 46.86 | 58.17 | 46.84 | 46.65 | 32.74 | 46.99 | 42.67 | 47.28 | 47.06 | 47.04 | 46.93 | 46.8 | 42.6 | 46.84 | 59.46 | 20 | 953 | 0 | 21.73
17.01.22 14:03:29 | 50.47 | 47.1 | 38.31 | 47.09 | 46.85 | 28.16 | 46.86 | 61.58 | 46.69 | 46.95 | 46.87 | 50.36 | 46.84 | 46.66 | 38.15 | 47 | 46.18 | 47.29 | 47.04 | 47.05 | 46.93 | 46.82 | 42.25 | 46.86 | 51.91 | 20 | 953 | 0 | 21.73
17.01.22 14:05:30 | 52.48 | 47.11 | 38.31 | 47.08 | 46.83 | 40.1 | 46.85 | 62.39 | 46.67 | 46.96 | 46.88 | 39.74 | 46.85 | 46.66 | 42.67 | 47 | 67.19 | 47.29 | 47.06 | 47.06 | 46.94 | 46.83 | 48.98 | 46.85 | -9.58 | 20 | 953 | 0 | 21.72
17.01.22 14:07:31 | 54.5 | 47.13 | 31.4 | 47.07 | 46.85 | 36.84 | 46.87 | 51.09 | 46.72 | 46.97 | 46.88 | 64.75 | 46.86 | 46.65 | 40.08 | 47 | 44.29 | 47.31 | 47.06 | 47.05 | 46.93 | 46.83 | 52.33 | 46.85 | 70.07 | 20 | 953 | 0 | 21.72
17.01.22 14:09:32 | 56.52 | 47.15 | 36.69 | 47.1 | 46.85 | 33.92 | 46.85 | 70.74 | 46.71 | 46.97 | 46.88 | 39.74 | 46.88 | 46.65 | 39.83 | 47 | 58.57 | 47.33 | 47.09 | 47.08 | 46.96 | 46.85 | 42.25 | 46.84 | 66.38 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:11:33 | 58.53 | 47.14 | 43.14 | 47.12 | 46.85 | 33.92 | 46.85 | 44.17 | 46.71 | 46.99 | 46.9 | 56.84 | 46.87 | 46.67 | 36.74 | 47.03 | 61.78 | 47.35 | 47.07 | 47.08 | 46.94 | 46.85 | 39.9 | 46.85 | 64.25 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:13:34 | 60.55 | 47.14 | 32.62 | 47.11 | 46.85 | 40.83 | 46.86 | 59.75 | 46.71 | 46.99 | 46.89 | 47.32 | 46.86 | 46.65 | 33.37 | 47.01 | 60.38 | 47.33 | 47.07 | 47.07 | 46.96 | 46.84 | 39.27 | 46.86 | 70.06 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:15:35 | 62.57 | 47.16 | 38 | 47.11 | 46.88 | 38.68 | 46.87 | 62.4 | 46.72 | 46.99 | 46.91 | 60.77 | 46.88 | 46.68 | 41.9 | 47.04 | 49.89 | 47.37 | 47.07 | 47.1 | 46.96 | 46.87 | 51.96 | 46.86 | 52.81 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:17:36 | 64.58 | 47.15 | 43.31 | 47.15 | 46.9 | 29.86 | 46.88 | 46.12 | 46.73 | 46.99 | 46.91 | 54.67 | 46.89 | 46.66 | 39.26 | 47.04 | 57.02 | 47.38 | 47.09 | 47.09 | 46.98 | 46.87 | 45.62 | 46.86 | -7.9 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:19:37 | 66.6 | 47.16 | 38.31 | 47.16 | 46.87 | 30.55 | 46.87 | 56.47 | 46.73 | 47.01 | 46.92 | 54.67 | 46.88 | 46.7 | 41.9 | 47.04 | 49.2 | 47.37 | 47.09 | 47.1 | 46.99 | 46.87 | 48.63 | 46.87 | 73.5 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:21:38 | 68.62 | 47.18 | 40.86 | 47.16 | 46.88 | 45.81 | 46.89 | 66.34 | 46.73 | 47.04 | 46.92 | 58.17 | 46.9 | 46.69 | 48.28 | 47.05 | 72.27 | 47.39 | 47.1 | 47.11 | 46.98 | 46.88 | 48.63 | 46.88 | 66.38 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:23:39 | 70.63 | 47.22 | 31.4 | 47.17 | 46.91 | 37.68 | 46.91 | 50.08 | 46.73 | 47.03 | 46.92 | 43.31 | 46.91 | 46.68 | 47.76 | 47.05 | -6.41 | 47.39 | 47.11 | 47.13 | 46.99 | 46.88 | 59.65 | 46.87 | -11.52 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 14:25:41 | 72.67 | 47.23 | 37.01 | 47.18 | 46.89 | 42.95 | 46.89 | -13.35 | 46.74 | 47.06 | 46.93 | 56.84 | 46.9 | 46.69 | 42.54 | 47.07 | 60.38 | 47.41 | 47.12 | 47.12 | 47 | 46.9 | 45.61 | 46.91 | 56.91 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 14:27:42 | 74.68 | 47.23 | 30.81 | 47.2 | 46.91 | 34.49 | 46.89 | 48.52 | 46.74 | 47.05 | 46.92 | 62.93 | 46.91 | 46.67 | 38.92 | 47.05 | 63.59 | 47.4 | 47.13 | 47.12 | 46.98 | 46.89 | 48.34 | 46.89 | 55.75 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 14:29:43 | 76.7 | 47.26 | 28.51 | 47.19 | 46.91 | 34.51 | 46.9 | 60.34 | 46.76 | 47.05 | 46.94 | 46.87 | 46.92 | 46.7 | 47.77 | 47.06 | 53.52 | 47.45 | 47.14 | 47.16 | 47.02 | 46.91 | 51.33 | 46.91 | 52.35 | 20 | 953 | 0 | 21.66
17.01.22 14:31:44 | 78.72 | 47.27 | 31.94 | 47.22 | 46.93 | 43.09 | 46.91 | 49.24 | 46.77 | 47.07 | 46.94 | 64.52 | 46.93 | 46.69 | 41.91 | 47.1 | 38.59 | 47.45 | 47.14 | 47.15 | 47.03 | 46.91 | 42.25 | 46.91 | 68.43 | 20 | 953 | 0 | 21.65
17.01.22 14:33:45 | 80.73 | 47.29 | 36.69 | 47.24 | 46.94 | 42.94 | 46.91 | 70.03 | 46.78 | 47.07 | 46.97 | 64.51 | 46.94 | 46.7 | 36.74 | 47.08 | 65.14 | 47.45 | 47.14 | 47.15 | 47.01 | 46.91 | 55.62 | 46.91 | 66.37 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:35:45 | 82.73 | 47.29 | 35.13 | 47.22 | 46.94 | 37.28 | 46.91 | 58.21 | 46.8 | 47.09 | 46.96 | 64.51 | 46.93 | 46.72 | 38.93 | 47.09 | 63.36 | 47.46 | 47.15 | 47.16 | 47.03 | 46.93 | 38.91 | 46.9 | -10.89 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:37:46 | 84.75 | 47.29 | 42.71 | 47.24 | 46.95 | 41.41 | 46.92 | 62.39 | 46.79 | 47.1 | 46.96 | 57.09 | 46.93 | 46.72 | 48.13 | 47.08 | 57.02 | 47.48 | 47.16 | 47.16 | 47.02 | 46.92 | 51.06 | 46.93 | 70.78 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:39:47 | 86.77 | 47.31 | 42.71 | 47.26 | 46.95 | 38.05 | 46.92 | 55.03 | 46.81 | 47.11 | 46.97 | 43.55 | 46.94 | 46.73 | 48.13 | 47.13 | 73.28 | 47.49 | 47.16 | 47.17 | 47.03 | 46.95 | 36.65 | 46.92 | 63.01 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:41:48 | 88.78 | 47.33 | 42.94 | 47.24 | 46.93 | 40.1 | 46.94 | 60.81 | 46.79 | 47.09 | 46.96 | 43.82 | 46.93 | 46.74 | 36.74 | 47.11 | 55.93 | 47.5 | 47.16 | 47.17 | 47.03 | 46.94 | 48.63 | 46.92 | 68.11 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:43:49 | 90.8 | 47.31 | 36.9 | 47.24 | 46.96 | 34.04 | 46.93 | 68.83 | 46.8 | 47.11 | 46.96 | 58.17 | 46.94 | 46.73 | 50.46 | 47.11 | 52.62 | 47.51 | 47.17 | 47.17 | 47.04 | 46.96 | 51.62 | 46.92 | 72.28 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:45:51 | 92.83 | 47.31 | 30.36 | 47.23 | 46.97 | 35.02 | 46.93 | 64.22 | 46.8 | 47.12 | 46.99 | 58.17 | 46.93 | 46.73 | 39.83 | 47.12 | 58.02 | 47.51 | 47.17 | 47.18 | 47.05 | 46.95 | 55.08 | 46.95 | 72.28 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:47:52 | 94.85 | 47.34 | 45.44 | 47.27 | 46.99 | 41.05 | 46.95 | 56.88 | 46.82 | 47.14 | 46.98 | 59.39 | 46.94 | 46.75 | 33.96 | 47.12 | 53.51 | 47.51 | 47.18 | 47.19 | 47.05 | 46.97 | 42.04 | 46.94 | 70.78 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:49:52 | 96.85 | 47.35 | 42.95 | 47.27 | 46.99 | 36.72 | 46.95 | 62.4 | 46.82 | 47.15 | 46.99 | 58.17 | 46.96 | 46.75 | 34.49 | 47.13 | 55.69 | 47.53 | 47.18 | 47.2 | 47.07 | 46.96 | 39.28 | 46.94 | 61.62 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:51:53 | 98.87 | 47.35 | 40.67 | 47.26 | 46.98 | 40.84 | 46.96 | 59.76 | 46.83 | 47.17 | 47 | 59.18 | 46.98 | 46.75 | 36.74 | 47.15 | 65.15 | 47.56 | 47.2 | 47.21 | 47.07 | 46.98 | 49.2 | 46.96 | 70.07 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:53:54 | 100.88 | 47.37 | 40.67 | 47.28 | 46.99 | 45.81 | 46.96 | 59.76 | 46.82 | 47.16 | 47 | 57.09 | 46.97 | 46.76 | 48 | 47.12 | 52.62 | 47.55 | 47.21 | 47.2 | 47.09 | 46.98 | 42.04 | 46.96 | 70.07 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:55:55 | 102.9 | 47.37 | 39.1 | 47.29 | 47 | 36.35 | 46.95 | 66.34 | 46.83 | 47.17 | 47 | 29.73 | 46.98 | 46.78 | 38.93 | 47.14 | 55.94 | 47.56 | 47.21 | 47.23 | 47.06 | 46.99 | 45.62 | 46.96 | 64.59 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:57:56 | 104.92 | 47.38 | 40.25 | 47.3 | 47.01 | 38.38 | 46.97 | 52.78 | 46.86 | 47.18 | 47.02 | 43.83 | 46.98 | 46.77 | 42.26 | 47.16 | -13.53 | 47.59 | 47.21 | 47.22 | 47.09 | 47.02 | 45.62 | 46.97 | -8.99 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 14:59:57 | 106.93 | 47.37 | 37.31 | 47.32 | 47.02 | 38.97 | 46.98 | 58.22 | 46.85 | 47.18 | 47 | 59.4 | 46.98 | 46.77 | 28.89 | 47.16 | 61.21 | 47.59 | 47.21 | 47.22 | 47.1 | 47.01 | 42.61 | 46.98 | 51.91 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:01:58 | 108.95 | 47.39 | 45.44 | 47.32 | 47.02 | 31.19 | 46.98 | 47.91 | 46.85 | 47.2 | 47.03 | 71.35 | 46.98 | 46.77 | 41.91 | 47.18 | 58.24 | 47.61 | 47.23 | 47.22 | 47.09 | 47.02 | 51.96 | 46.96 | -12.3 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:03:59 | 110.97 | 47.38 | 38.85 | 47.33 | 47.01 | 31.07 | 47 | 66.34 | 46.85 | 47.2 | 47.01 | 48.48 | 46.98 | 46.77 | 39.83 | 47.16 | 57.02 | 47.61 | 47.23 | 47.22 | 47.12 | 47.01 | 42.44 | 46.98 | 70.07 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 15:06:00 | 112.98 | 47.4 | 40.67 | 47.35 | 47.01 | 48.54 | 46.99 | 53.81 | 46.85 | 47.22 | 47.03 | 53.77 | 46.99 | 46.78 | 42.26 | 47.16 | 65.15 | 47.6 | 47.23 | 47.24 | 47.11 | 47.03 | 42.6 | 46.97 | -5.18 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 15:08:01 | 115 | 47.42 | 34.65 | 47.34 | 47.03 | 39.23 | 46.96 | 48.52 | 46.85 | 47.21 | 47.04 | 59.39 | 47 | 46.78 | 48.13 | 47.18 | 42.4 | 47.63 | 47.25 | 47.22 | 47.13 | 47.05 | 42.6 | 46.96 | 64.59 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 15:10:02 | 117.02 | 47.42 | 43.4 | 47.36 | 47.03 | 35.04 | 47.02 | 62.41 | 46.9 | 47.23 | 47.04 | 46.87 | 47.01 | 46.79 | 45.28 | 47.19 | 54.98 | 47.64 | 47.25 | 47.24 | 47.14 | 47.04 | 38.92 | 46.97 | 72.3 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 15:12:03 | 119.03 | 47.42 | 43.24 | 47.36 | 47.02 | 29.12 | 47 | 63.74 | 46.88 | 47.23 | 47.04 | 59.4 | 47.01 | 46.79 | 45.27 | 47.19 | 67.2 | 47.63 | 47.25 | 47.24 | 47.12 | 47.05 | 48.63 | 47.01 | 66.38 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:14:04 | 121.05 | 47.44 | 29.8 | 47.38 | 47.05 | 40.62 | 46.99 | 58.22 | 46.86 | 47.24 | 47.05 | 51.05 | 47.02 | 46.79 | 39.83 | 47.22 | 60.39 | 47.64 | 47.26 | 47.25 | 47.14 | 47.06 | 42.61 | 47 | 70.78 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:16:06 | 123.08 | 47.44 | 38.85 | 47.37 | 47.06 | 38.97 | 46.99 | 53.81 | 46.89 | 47.25 | 47.04 | 46.86 | 47.02 | 46.8 | 45.27 | 47.19 | 69.55 | 47.63 | 47.26 | 47.27 | 47.14 | 47.05 | 45.62 | 47 | 74.81 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:18:07 | 125.1 | 47.46 | 37.67 | 47.39 | 47.04 | 37.28 | 47 | 58.21 | 46.89 | 47.24 | 47.05 | 70.7 | 47.04 | 46.79 | 38.93 | 47.21 | -15.38 | 47.65 | 47.27 | 47.26 | 47.15 | 47.05 | 48.63 | 46.98 | 58.25 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:20:08 | 127.12 | 47.49 | 45.44 | 47.38 | 47.04 | 33.55 | 47.01 | 47.91 | 46.88 | 47.26 | 47.04 | 68.35 | 47.02 | 46.8 | 42.41 | 47.21 | 52.62 | 47.66 | 47.28 | 47.24 | 47.14 | 47.06 | 40.18 | 46.99 | 53.85 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:22:09 | 129.13 | 47.49 | 42.83 | 47.39 | 47.07 | 30.56 | 47.01 | -14.68 | 46.89 | 47.25 | 47.06 | 52.73 | 47.02 | 46.82 | 34.97 | 47.18 | 51.58 | 47.65 | 47.27 | 47.26 | 47.15 | 47.06 | 34.31 | 47.01 | 66.38 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:24:10 | 131.15 | 47.49 | 40.68 | 47.4 | 47.07 | 34.93 | 47.02 | 56.48 | 46.91 | 47.27 | 47.07 | 47.87 | 47.02 | 46.81 | 45.28 | 47.23 | 61.21 | 47.66 | 47.29 | 47.27 | 47.16 | 47.07 | 45.62 | 47.03 | 62.44 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:26:11 | 133.17 | 47.49 | 45.44 | 47.42 | 47.09 | 29.87 | 47.02 | 66.35 | 46.9 | 47.28 | 47.07 | 56.85 | 47.02 | 46.81 | 42.09 | 47.21 | 48.89 | 47.69 | 47.29 | 47.26 | 47.18 | 47.09 | 49.2 | 47 | 72.29 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:28:12 | 135.18 | 47.49 | 35.98 | 47.43 | 47.07 | 35.03 | 47.02 | 51.09 | 46.9 | 47.29 | 47.06 | 57.09 | 47.02 | 46.84 | 42.09 | 47.2 | 46.72 | 47.69 | 47.28 | 47.27 | 47.18 | 47.1 | 48.63 | 47.01 | 64.26 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:30:13 | 137.2 | 47.52 | 38.32 | 47.45 | 47.07 | 43.52 | 47.01 | 53.82 | 46.91 | 47.29 | 47.07 | 39.74 | 47.04 | 46.82 | 50.99 | 47.23 | 63.03 | 47.72 | 47.29 | 47.27 | 47.17 | 47.11 | 48.8 | 47.03 | 59.8 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:32:14 | 139.22 | 47.52 | 35.13 | 47.44 | 47.07 | 33.55 | 47.03 | 49.24 | 46.93 | 47.32 | 47.08 | 62.36 | 47.04 | 46.82 | 42.41 | 47.24 | 53.84 | 47.72 | 47.31 | 47.29 | 47.17 | 47.09 | 48.99 | 47.02 | 59.8 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:34:15 | 141.23 | 47.53 | 38.6 | 47.47 | 47.09 | 43.43 | 47.03 | 39.78 | 46.93 | 47.31 | 47.08 | 47.33 | 47.04 | 46.83 | 42.41 | 47.24 | 68.84 | 47.72 | 47.31 | 47.28 | 47.18 | 47.09 | 48.63 | 47.04 | -12.3 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:36:16 | 143.25 | 47.54 | 34.13 | 47.46 | 47.08 | 31.07 | 47.03 | 47.91 | 46.92 | 47.32 | 47.09 | 60.78 | 47.03 | 46.83 | 40.08 | 47.24 | 54.54 | 47.72 | 47.3 | 47.28 | 47.18 | 47.11 | 51.96 | 47.04 | 70.78 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:38:17 | 145.27 | 47.55 | 35.98 | 47.47 | 47.09 | 35.95 | 47.02 | 59.77 | 46.92 | 47.31 | 47.1 | 57.1 | 47.06 | 46.83 | 45.28 | 47.26 | 57.02 | 47.75 | 47.31 | 47.29 | 47.2 | 47.13 | 60.37 | 47.02 | 68.12 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:40:18 | 147.28 | 47.56 | 42.96 | 47.48 | 47.1 | 41.58 | 47.05 | 52.31 | 46.92 | 47.33 | 47.11 | 59.4 | 47.05 | 46.83 | 38.94 | 47.24 | 55.69 | 47.76 | 47.3 | 47.31 | 47.2 | 47.12 | 45.63 | 47.04 | 50.13 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:42:19 | 149.3 | 47.56 | 40.25 | 47.47 | 47.1 | 36.72 | 47.02 | 44.54 | 46.93 | 47.32 | 47.1 | 51.05 | 47.06 | 46.84 | 45.27 | 47.26 | 50.68 | 47.75 | 47.32 | 47.32 | 47.2 | 47.12 | 52.75 | 47.05 | -14.14 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:44:20 | 151.32 | 47.57 | 42.71 | 47.5 | 47.11 | 40.62 | 47.01 | 60.33 | 46.95 | 47.33 | 47.09 | 51.05 | 47.06 | 46.83 | 38.93 | 47.26 | 68.84 | 47.8 | 47.3 | 47.31 | 47.2 | 47.13 | 42.44 | 47.05 | 68.43 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:46:21 | 153.33 | 47.59 | 36.35 | 47.5 | 47.1 | 37.07 | 47.05 | 62.4 | 46.95 | 47.33 | 47.1 | 39.74 | 47.05 | 46.84 | 45.27 | 47.25 | 62.22 | 47.8 | 47.34 | 47.32 | 47.2 | 47.12 | 39.61 | 47.05 | 44.58 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 15:48:22 | 155.35 | 47.57 | 42.94 | 47.5 | 47.11 | 35.5 | 47.04 | 56.87 | 46.94 | 47.35 | 47.09 | 66.3 | 47.04 | 46.83 | 33.38 | 47.27 | 61.2 | 47.79 | 47.31 | 47.3 | 47.2 | 47.13 | 39.27 | 47.04 | 63.01 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 15:50:23 | 157.37 | 47.58 | 40.47 | 47.51 | 47.13 | 31.78 | 47.05 | 61.58 | 46.95 | 47.37 | 47.11 | 58.18 | 47.05 | 46.85 | 42.41 | 47.28 | 54.53 | 47.77 | 47.33 | 47.31 | 47.21 | 47.13 | 55.63 | 47.04 | 71.42 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:52:24 | 159.38 | 47.6 | 40.47 | 47.52 | 47.13 | 35.95 | 47.04 | 52.78 | 46.97 | 47.35 | 47.1 | 51.05 | 47.07 | 46.86 | 50.99 | 47.27 | 61.79 | 47.82 | 47.32 | 47.33 | 47.23 | 47.15 | 51.96 | 47.05 | -5.17 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:54:25 | 161.4 | 47.61 | 37.67 | 47.51 | 47.12 | 40.37 | 47.04 | 72.25 | 46.95 | 47.36 | 47.1 | 55.68 | 47.06 | 46.86 | 39.83 | 47.29 | 53.84 | 47.82 | 47.34 | 47.32 | 47.22 | 47.15 | 54.59 | 47.05 | 72.55 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:56:26 | 163.42 | 47.62 | 45.44 | 47.54 | 47.14 | 30.29 | 47.06 | 53.81 | 46.97 | 47.39 | 47.1 | 46.87 | 47.07 | 46.85 | 42.55 | 47.29 | 61.21 | 47.83 | 47.35 | 47.32 | 47.24 | 47.15 | 39.61 | 47.07 | 68.43 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:58:27 | 165.43 | 47.64 | 45.44 | 47.55 | 47.15 | 37.29 | 47.06 | 58.22 | 46.98 | 47.38 | 47.12 | 58.18 | 47.08 | 46.87 | 42.27 | 47.32 | 72.28 | 47.84 | 47.34 | 47.34 | 47.26 | 47.16 | 45.63 | 47.06 | 66.39 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 16:00:28 | 167.45 | 47.65 | 42.83 | 47.54 | 47.13 | 40.61 | 47.05 | 63.74 | 46.96 | 47.38 | 47.12 | 47.87 | 47.07 | 46.85 | 42.09 | 47.3 | 52.62 | 47.85 | 47.35 | 47.33 | 47.25 | 47.18 | 42.44 | 47.06 | 74.8 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 16:02:29 | 169.47 | 47.65 | 45.44 | 47.55 | 47.14 | 31.19 | 47.05 | 47.91 | 46.99 | 47.39 | 47.11 | 62.36 | 47.08 | 46.86 | 42.41 | 47.29 | 55.94 | 47.85 | 47.35 | 47.35 | 47.23 | 47.19 | 45.62 | 47.08 | 56.92 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 16:04:30 | 171.48 | 47.65 | 35.14 | 47.56 | 47.16 | 35.03 | 47.05 | 56.88 | 46.99 | 47.4 | 47.12 | 67.81 | 47.11 | 46.88 | 36.3 | 47.3 | 72.28 | 47.88 | 47.35 | 47.33 | 47.27 | 47.2 | 51.96 | 47.07 | -14.14 | 20 | 953 | 0 | 21.56