## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day14_plate4_read |  | Generated On : | 17/01/2022, 16:06:18 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 17/01/2022, 13:13:01 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 17/01/2022, 16:04:48 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
17.01.22 13:13:03 | 0.03 | 35969 | 36731 | 30840 | 34080 | 38706 | 37431 | 38102 | 33797 | 37914 | 40948 | 35127 | 36091 | 35251 | 40032 | 36040 | 40099 | 39057 | 39716 | 35222 | 39 | 37647 | 40443 | 37102 | 39766 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:15:04 | 2.05 | 35966 | 36735 | 30837 | 34110 | 38726 | 37451 | 38210 | 33839 | 37897 | 40999 | 35077 | 35967 | 35313 | 40040 | 36110 | 40115 | 39037 | 39750 | 35311 | 49 | 37642 | 40477 | 37091 | 38337 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:17:05 | 4.07 | 35967 | 36786 | 30852 | 34045 | 38771 | 37519 | 38229 | 33919 | 37911 | 41101 | 35096 | 36016 | 35285 | 40117 | 36123 | 40097 | 39054 | 39793 | 35322 | 42 | 37741 | 40412 | 37103 | 39784 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 13:19:06 | 6.08 | 35973 | 36800 | 30879 | 34081 | 38799 | 37513 | 38237 | 33893 | 37846 | 41135 | 35100 | 36019 | 35316 | 40018 | 36199 | 40130 | 39060 | 39844 | 35363 | 46 | 37772 | 40454 | 37220 | 40040 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 13:21:07 | 8.1 | 35970 | 36721 | 30864 | 34068 | 38740 | 37487 | 38261 | 33994 | 37837 | 41098 | 35106 | 35935 | 35293 | 39975 | 36134 | 40113 | 39148 | 39788 | 35428 | 48 | 37747 | 40420 | 37218 | 41777 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:23:08 | 10.12 | 35973 | 36712 | 30877 | 33982 | 38717 | 37516 | 38284 | 34004 | 37863 | 41141 | 35091 | 36031 | 35341 | 39964 | 36149 | 40073 | 39021 | 39811 | 35396 | 43 | 37755 | 40454 | 37140 | 38619 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:25:09 | 12.13 | 35970 | 36752 | 30850 | 33973 | 38768 | 37513 | 37206 | 33930 | 37834 | 41090 | 34057 | 35994 | 35214 | 40012 | 36166 | 40114 | 39091 | 39856 | 35430 | 43 | 37719 | 40505 | 37103 | 38661 | 20 | 953 | 0 | 21.9
17.01.22 13:27:10 | 14.15 | 35967 | 36752 | 30862 | 33990 | 38754 | 37513 | 37179 | 33924 | 37761 | 41064 | 34213 | 36045 | 35273 | 39992 | 36194 | 40131 | 39157 | 39822 | 35420 | 40 | 37696 | 40508 | 37130 | 38377 | 20 | 953 | 0 | 21.9
17.01.22 13:29:12 | 16.18 | 35973 | 36723 | 30817 | 33984 | 38762 | 37533 | 37107 | 34012 | 37846 | 41056 | 34100 | 36071 | 35293 | 40020 | 36178 | 40088 | 39194 | 39902 | 35461 | 39 | 37690 | 40514 | 37166 | 39838 | 20 | 953 | 0 | 21.9
17.01.22 13:31:13 | 18.2 | 35976 | 36794 | 30884 | 34010 | 38740 | 37530 | 37252 | 33985 | 37883 | 41175 | 34185 | 35994 | 35324 | 40077 | 36217 | 40152 | 39123 | 39877 | 35457 | 37 | 37738 | 40528 | 37253 | 38504 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:33:13 | 20.2 | 35982 | 36735 | 30883 | 33960 | 38669 | 37479 | 37235 | 34069 | 37854 | 41198 | 34185 | 35980 | 35356 | 39972 | 36159 | 40094 | 39089 | 39794 | 35590 | 36 | 37628 | 40480 | 37250 | 39766 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:35:15 | 22.23 | 35982 | 36797 | 30903 | 34003 | 38726 | 37547 | 37174 | 34057 | 37854 | 41254 | 34143 | 36069 | 35376 | 40162 | 36182 | 40166 | 39154 | 39763 | 35519 | 43 | 37653 | 40557 | 37286 | 38619 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:37:15 | 24.23 | 35988 | 36780 | 30903 | 34054 | 38799 | 37575 | 37213 | 34031 | 37809 | 41204 | 34182 | 36077 | 35373 | 40083 | 36181 | 40206 | 39168 | 39826 | 35474 | 41 | 37730 | 40562 | 37310 | 38628 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:39:16 | 26.25 | 35991 | 36749 | 30901 | 33970 | 38762 | 37567 | 37284 | 34043 | 37903 | 41167 | 34153 | 35999 | 35336 | 40086 | 36205 | 40191 | 39111 | 39783 | 35486 | 35 | 37631 | 40557 | 37141 | 38598 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 13:41:18 | 28.28 | 35996 | 36758 | 30898 | 34025 | 38811 | 37513 | 37287 | 34070 | 37869 | 41121 | 34128 | 36051 | 35302 | 40094 | 36222 | 40222 | 39100 | 39746 | 35542 | 34 | 37617 | 40594 | 37273 | 39617 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 13:43:19 | 30.3 | 35993 | 36783 | 30947 | 34036 | 38743 | 37533 | 37157 | 34053 | 37877 | 41189 | 34211 | 36033 | 35347 | 40103 | 36207 | 40242 | 39111 | 39752 | 35518 | 36 | 37588 | 40596 | 37298 | 39675 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 13:45:20 | 32.32 | 35999 | 36787 | 30881 | 34010 | 38743 | 37491 | 37293 | 34038 | 37804 | 41153 | 34137 | 36006 | 35325 | 40083 | 36199 | 40219 | 39080 | 39755 | 35468 | 45 | 37651 | 40534 | 37175 | 38663 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 13:47:21 | 34.33 | 36013 | 36832 | 30968 | 34092 | 38796 | 37553 | 37272 | 34094 | 37733 | 41150 | 34233 | 36113 | 35342 | 40077 | 36247 | 40243 | 39168 | 39778 | 35550 | 39 | 37756 | 40599 | 37162 | 41867 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 13:49:22 | 36.35 | 36008 | 36824 | 30985 | 34155 | 38825 | 37561 | 37280 | 34077 | 37843 | 41173 | 34223 | 36109 | 35336 | 40091 | 36214 | 40324 | 39154 | 39741 | 35500 | 39 | 37659 | 40583 | 37169 | 41869 | 20 | 953 | 0 | 21.83
17.01.22 13:51:23 | 38.37 | 36016 | 36784 | 30970 | 34042 | 38774 | 37485 | 37251 | 34042 | 37781 | 41079 | 34156 | 36068 | 35362 | 40066 | 36183 | 40245 | 39131 | 39871 | 35495 | 43 | 37659 | 40628 | 37168 | 38626 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:53:24 | 40.38 | 36031 | 36821 | 30961 | 34143 | 38845 | 37556 | 37307 | 34156 | 37744 | 41122 | 34200 | 36148 | 35333 | 40120 | 36177 | 40277 | 39120 | 40101 | 35536 | 36 | 37674 | 40642 | 37171 | 41886 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:55:25 | 42.4 | 36028 | 36804 | 30981 | 34095 | 38779 | 37533 | 37236 | 34157 | 37773 | 41034 | 34183 | 36176 | 35370 | 40131 | 36194 | 40309 | 39228 | 39928 | 35526 | 33 | 37685 | 40625 | 37185 | 38544 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:57:26 | 44.42 | 36028 | 36838 | 30933 | 34049 | 38864 | 37618 | 37272 | 34155 | 38031 | 41128 | 34209 | 36103 | 35379 | 40142 | 36191 | 40322 | 39185 | 40067 | 35510 | 41 | 37711 | 40673 | 37234 | 38688 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:59:27 | 46.43 | 36034 | 36861 | 30946 | 34087 | 38842 | 37624 | 37336 | 34029 | 38036 | 41134 | 34180 | 36191 | 35373 | 40083 | 36261 | 40330 | 39242 | 40022 | 35497 | 36 | 37745 | 40682 | 37256 | 39917 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 14:01:28 | 48.45 | 36040 | 36801 | 30963 | 34068 | 38887 | 37519 | 37287 | 34114 | 38059 | 41102 | 34243 | 36186 | 35354 | 40088 | 36287 | 40214 | 39194 | 40081 | 35523 | 42 | 37756 | 40753 | 37224 | 38689 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 14:03:29 | 50.47 | 36048 | 36838 | 31025 | 34116 | 38901 | 37593 | 37293 | 34143 | 38102 | 41114 | 34273 | 36208 | 35365 | 40128 | 36267 | 40316 | 39234 | 40110 | 35607 | 45 | 37708 | 40713 | 37231 | 41911 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 14:05:30 | 52.48 | 36051 | 36844 | 31032 | 34075 | 38870 | 37630 | 37368 | 34144 | 38915 | 41210 | 34188 | 36139 | 35356 | 40120 | 36239 | 40387 | 39211 | 39914 | 35530 | 38 | 37736 | 40685 | 37239 | 40238 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 14:07:31 | 54.5 | 36051 | 36904 | 30983 | 34143 | 38930 | 37664 | 37347 | 34164 | 37878 | 41176 | 34240 | 36177 | 35385 | 40165 | 36315 | 40331 | 39220 | 40107 | 35591 | 39 | 37770 | 40742 | 37200 | 41915 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 14:09:32 | 56.52 | 36057 | 36904 | 30999 | 34141 | 38890 | 37664 | 37369 | 34201 | 37889 | 41182 | 34223 | 36243 | 35368 | 40103 | 36292 | 40406 | 39265 | 39909 | 35597 | 36 | 37765 | 40765 | 37233 | 39965 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 14:11:33 | 58.53 | 36071 | 36828 | 30968 | 34113 | 38791 | 37613 | 37406 | 34135 | 37821 | 41162 | 34210 | 36174 | 35399 | 40145 | 36204 | 40251 | 39157 | 39832 | 35544 | 42 | 37686 | 40657 | 37282 | 38664 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 14:13:34 | 60.55 | 36074 | 36901 | 31001 | 34139 | 38879 | 37695 | 37346 | 34215 | 37895 | 41222 | 34287 | 36249 | 35410 | 40091 | 36267 | 40311 | 39240 | 39793 | 35573 | 35 | 37768 | 40720 | 37242 | 38703 | 20 | 953 | 0 | 21.72
17.01.22 14:15:35 | 62.57 | 36077 | 36901 | 31001 | 34107 | 38896 | 37661 | 37377 | 34199 | 37907 | 41216 | 34240 | 36141 | 35388 | 40086 | 36249 | 40326 | 39237 | 39867 | 35559 | 34 | 37734 | 40697 | 37284 | 38762 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:17:36 | 64.58 | 36077 | 36910 | 30990 | 34127 | 38898 | 37647 | 37317 | 34150 | 37904 | 41188 | 34172 | 36183 | 35419 | 40190 | 36252 | 40273 | 39262 | 39847 | 35593 | 36 | 37742 | 40683 | 37261 | 41963 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:19:37 | 66.6 | 36080 | 36882 | 31004 | 34121 | 38935 | 37650 | 37346 | 34185 | 37856 | 41293 | 34223 | 36215 | 35411 | 40193 | 36278 | 40332 | 39260 | 39909 | 35602 | 36 | 37782 | 40723 | 37253 | 39932 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:21:38 | 68.62 | 36094 | 36967 | 30970 | 34145 | 38941 | 37721 | 37339 | 34146 | 37924 | 41231 | 34221 | 36299 | 35402 | 40244 | 36334 | 40428 | 39265 | 39952 | 35657 | 46 | 37864 | 40814 | 37323 | 40258 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:23:39 | 70.63 | 36100 | 36905 | 31060 | 34123 | 38915 | 37659 | 37339 | 34165 | 37961 | 41220 | 34179 | 36221 | 35482 | 40171 | 36296 | 40374 | 39246 | 39946 | 35721 | 35 | 37785 | 40717 | 37291 | 40214 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:25:41 | 72.67 | 36100 | 36967 | 31023 | 34169 | 38949 | 37727 | 37353 | 34144 | 37975 | 41288 | 34206 | 36227 | 35408 | 40207 | 36254 | 40495 | 39314 | 39924 | 35622 | 43 | 37811 | 40783 | 37283 | 38866 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:27:42 | 74.68 | 36091 | 36967 | 31046 | 34182 | 39029 | 37704 | 37290 | 34194 | 37969 | 41180 | 34250 | 36268 | 35445 | 40210 | 36330 | 40396 | 39342 | 39938 | 35676 | 36 | 37836 | 40896 | 37284 | 39997 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:29:43 | 76.7 | 36097 | 36933 | 31041 | 34176 | 38981 | 37704 | 37310 | 34161 | 38001 | 41220 | 34300 | 36208 | 35465 | 40244 | 36232 | 40350 | 39302 | 39986 | 35673 | 36 | 37782 | 40825 | 37290 | 39985 | 20 | 953 | 0 | 21.67
17.01.22 14:31:44 | 78.72 | 36108 | 36965 | 31027 | 34155 | 38964 | 37764 | 37315 | 34153 | 37989 | 41302 | 34224 | 36225 | 35454 | 40222 | 36284 | 40328 | 39331 | 40009 | 35743 | 39 | 37782 | 40808 | 37296 | 41996 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:33:45 | 80.73 | 36103 | 36928 | 31013 | 34146 | 38915 | 37724 | 37372 | 34173 | 38009 | 41333 | 34182 | 36253 | 35420 | 40176 | 36267 | 40377 | 39311 | 40043 | 35775 | 47 | 37822 | 40814 | 37309 | 38541 | 20 | 953 | 0 | 21.65
17.01.22 14:35:45 | 82.73 | 36069 | 37010 | 31006 | 34126 | 38938 | 37681 | 37342 | 34164 | 37969 | 41339 | 34179 | 36220 | 35439 | 40224 | 36236 | 40435 | 39353 | 39950 | 35655 | 37 | 37791 | 40763 | 37348 | 38586 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:37:46 | 84.75 | 36701 | 36976 | 31002 | 34075 | 39006 | 37667 | 37436 | 34153 | 36802 | 41410 | 34126 | 36134 | 35771 | 40522 | 36293 | 40438 | 39305 | 39961 | 35585 | 42 | 37749 | 40443 | 37226 | 38752 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:39:47 | 86.77 | 36704 | 37101 | 31017 | 34067 | 39023 | 37798 | 37411 | 34229 | 36762 | 41438 | 34161 | 36159 | 35765 | 40613 | 36368 | 40435 | 39371 | 40109 | 35594 | 39 | 37837 | 40505 | 37239 | 40084 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:41:48 | 88.78 | 36710 | 37061 | 31020 | 34129 | 39054 | 37727 | 37425 | 34227 | 36904 | 41484 | 34187 | 36178 | 35754 | 40573 | 36329 | 40591 | 39396 | 40171 | 35649 | 40 | 37814 | 40602 | 37196 | 38633 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:43:49 | 90.8 | 36713 | 37031 | 31026 | 34143 | 39006 | 37741 | 37466 | 34279 | 36916 | 41518 | 34096 | 36198 | 35791 | 40542 | 36304 | 40425 | 39345 | 40111 | 35632 | 40 | 37792 | 40458 | 37191 | 38759 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:45:51 | 92.83 | 36721 | 37014 | 31055 | 34171 | 39026 | 37739 | 37416 | 34292 | 36987 | 41521 | 34161 | 36156 | 35794 | 40547 | 36221 | 40465 | 39320 | 40063 | 35620 | 42 | 37806 | 40557 | 37197 | 38592 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:47:52 | 94.85 | 36721 | 37048 | 31084 | 34123 | 39040 | 37778 | 37448 | 34304 | 36919 | 41512 | 34209 | 36152 | 35819 | 40579 | 36313 | 40454 | 39391 | 40171 | 35584 | 45 | 37811 | 40594 | 37293 | 38856 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 14:49:52 | 96.85 | 36736 | 37059 | 31060 | 34110 | 39046 | 37750 | 37419 | 34268 | 36922 | 41518 | 34147 | 36203 | 35803 | 40562 | 36299 | 40459 | 39411 | 40103 | 35680 | 40 | 37789 | 40535 | 37208 | 38594 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:51:53 | 98.87 | 36736 | 37051 | 31045 | 34137 | 39020 | 37753 | 37405 | 34358 | 36913 | 41513 | 34129 | 36253 | 35842 | 40550 | 36323 | 40469 | 39362 | 40120 | 35631 | 34 | 37834 | 40569 | 37246 | 42063 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:53:54 | 100.88 | 36742 | 37136 | 31066 | 34216 | 39086 | 37753 | 37451 | 34271 | 36950 | 41541 | 34241 | 36252 | 35857 | 40587 | 36323 | 40476 | 39445 | 40123 | 35626 | 40 | 37905 | 40577 | 37269 | 38637 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 14:55:55 | 102.9 | 36749 | 37122 | 31110 | 34155 | 39052 | 37778 | 37445 | 34266 | 36970 | 41538 | 34197 | 36225 | 35888 | 40607 | 36281 | 40545 | 39442 | 40160 | 35631 | 46 | 37871 | 40625 | 37279 | 40342 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 14:57:56 | 104.92 | 36756 | 37119 | 31126 | 34282 | 39063 | 37841 | 37419 | 34305 | 36950 | 41547 | 34183 | 36253 | 35868 | 40590 | 36417 | 40419 | 39416 | 40112 | 35638 | 34 | 37866 | 40575 | 37380 | 42088 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 14:59:57 | 106.93 | 36747 | 37097 | 31189 | 34181 | 39052 | 37793 | 37499 | 34378 | 36993 | 41567 | 34204 | 36250 | 35894 | 40607 | 36369 | 40483 | 39476 | 40158 | 35642 | 46 | 37860 | 40623 | 37295 | 40346 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:01:58 | 108.95 | 36756 | 37133 | 31125 | 34156 | 39094 | 37796 | 37458 | 34334 | 36998 | 41567 | 34190 | 36281 | 35860 | 40539 | 36326 | 40478 | 39420 | 40152 | 35610 | 39 | 37843 | 40589 | 37375 | 40124 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:03:59 | 110.97 | 36761 | 37136 | 31134 | 34196 | 39057 | 37784 | 37490 | 34340 | 37010 | 41553 | 34192 | 36184 | 35874 | 40596 | 36296 | 40510 | 39434 | 40217 | 35654 | 43 | 37871 | 40620 | 37305 | 38953 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:06:00 | 112.98 | 36756 | 37074 | 31062 | 34189 | 39088 | 37776 | 37450 | 34343 | 37035 | 41562 | 34210 | 36250 | 35854 | 40579 | 36320 | 40528 | 39391 | 40254 | 35652 | 36 | 37874 | 40581 | 37363 | 40071 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:08:01 | 115 | 36770 | 37117 | 31054 | 34186 | 39077 | 37813 | 37459 | 34353 | 36970 | 41519 | 34200 | 36255 | 35857 | 40548 | 36286 | 40473 | 39420 | 40223 | 35697 | 40 | 37829 | 40649 | 37283 | 38822 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:10:02 | 117.02 | 36767 | 37125 | 31143 | 34212 | 39131 | 37756 | 37436 | 34327 | 37030 | 41621 | 34219 | 36286 | 35902 | 40604 | 36258 | 40544 | 39417 | 40263 | 35761 | 40 | 37843 | 40689 | 37314 | 38658 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:12:03 | 119.03 | 36773 | 37108 | 31118 | 34206 | 39100 | 37816 | 37484 | 34359 | 37004 | 41655 | 34232 | 36288 | 35959 | 40562 | 36366 | 40570 | 39476 | 40308 | 35694 | 51 | 37906 | 40666 | 37404 | 40030 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:14:04 | 121.05 | 36776 | 37123 | 31104 | 34211 | 39086 | 37753 | 37555 | 34287 | 37053 | 41661 | 34214 | 36328 | 35945 | 40616 | 36289 | 40523 | 39442 | 40263 | 35693 | 36 | 37875 | 40675 | 37442 | 39925 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:16:06 | 123.08 | 36773 | 37086 | 31089 | 34193 | 39111 | 37847 | 37459 | 34429 | 37016 | 41550 | 34232 | 36373 | 35925 | 40590 | 36374 | 40474 | 39454 | 40268 | 35699 | 39 | 37948 | 40683 | 37443 | 42135 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:18:07 | 125.1 | 36776 | 37143 | 31126 | 34211 | 39111 | 37813 | 37453 | 34319 | 37067 | 41582 | 34287 | 36362 | 35956 | 40576 | 36388 | 40527 | 39437 | 40277 | 35655 | 46 | 37917 | 40695 | 37450 | 38808 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:20:08 | 127.12 | 36779 | 37171 | 31162 | 34241 | 39151 | 37830 | 37567 | 34395 | 37047 | 41726 | 34287 | 36325 | 35880 | 40599 | 36392 | 40565 | 39479 | 40277 | 35708 | 48 | 37920 | 40786 | 37424 | 40096 | 20 | 953 | 0 | 21.5
17.01.22 15:22:09 | 129.13 | 36779 | 37137 | 31166 | 34219 | 39097 | 37825 | 37519 | 34350 | 36996 | 41605 | 34242 | 36349 | 35905 | 40570 | 36374 | 40569 | 39491 | 40232 | 35784 | 39 | 37915 | 40749 | 37339 | 40154 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:24:10 | 131.15 | 36787 | 37137 | 31143 | 34222 | 39114 | 37802 | 37580 | 34319 | 37036 | 41662 | 34272 | 36373 | 35914 | 40664 | 36436 | 40575 | 39454 | 40362 | 35702 | 48 | 37940 | 40701 | 37421 | 40059 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:26:11 | 133.17 | 36802 | 37160 | 31170 | 34221 | 39185 | 37870 | 37521 | 34385 | 37064 | 41687 | 34255 | 36449 | 35886 | 40638 | 36409 | 40630 | 39463 | 40314 | 35719 | 45 | 38014 | 40843 | 37366 | 38979 | 20 | 953 | 0 | 21.5
17.01.22 15:28:12 | 135.18 | 36796 | 37149 | 31172 | 34235 | 39128 | 37864 | 37519 | 34361 | 37002 | 41662 | 34204 | 36349 | 35880 | 40641 | 36406 | 40557 | 39434 | 40294 | 35824 | 34 | 37952 | 40826 | 37426 | 40072 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:30:13 | 137.2 | 36799 | 37126 | 31153 | 34262 | 39165 | 37822 | 37527 | 34396 | 36940 | 41679 | 34204 | 36363 | 35852 | 40641 | 36393 | 40580 | 39474 | 40272 | 35697 | 31 | 37994 | 40696 | 37308 | 38902 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:32:14 | 139.22 | 36810 | 37164 | 31117 | 34239 | 39176 | 37802 | 37543 | 34396 | 37010 | 41688 | 34251 | 36424 | 35891 | 40599 | 36379 | 40608 | 39454 | 40246 | 35731 | 36 | 37943 | 40742 | 37441 | 42167 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:34:15 | 141.23 | 36813 | 37138 | 31188 | 34249 | 39145 | 37859 | 37621 | 34432 | 37062 | 41710 | 34313 | 36428 | 35877 | 40604 | 36368 | 40587 | 39449 | 40278 | 35725 | 45 | 37972 | 40810 | 37383 | 38963 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:36:16 | 143.25 | 36819 | 37127 | 31208 | 34243 | 39157 | 37839 | 37625 | 34414 | 37059 | 41693 | 34255 | 36376 | 35903 | 40593 | 36428 | 40621 | 39457 | 40300 | 35685 | 38 | 38026 | 40804 | 37450 | 38824 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:38:17 | 145.27 | 36816 | 37187 | 31137 | 34319 | 39182 | 37899 | 37494 | 34381 | 37030 | 41705 | 34186 | 36328 | 35877 | 40587 | 36462 | 40627 | 39491 | 40289 | 35740 | 42 | 37992 | 40796 | 37447 | 40017 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:40:18 | 147.28 | 36819 | 37164 | 31152 | 34267 | 39168 | 37904 | 37581 | 34334 | 36991 | 41705 | 34260 | 36341 | 35863 | 40621 | 36434 | 40556 | 39466 | 40329 | 35717 | 40 | 38009 | 40838 | 37382 | 38894 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:42:19 | 149.3 | 36822 | 37204 | 31197 | 34341 | 39205 | 37853 | 37601 | 34427 | 36991 | 41770 | 34321 | 36441 | 35874 | 40618 | 36380 | 40717 | 39463 | 40428 | 35762 | 39 | 38066 | 40844 | 37377 | 42186 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:44:20 | 151.32 | 36820 | 37221 | 31181 | 34248 | 39154 | 37882 | 37621 | 34377 | 36926 | 41765 | 34340 | 36327 | 35942 | 40644 | 36434 | 40640 | 39520 | 40323 | 35745 | 34 | 38017 | 40816 | 37384 | 39941 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:46:21 | 153.33 | 36811 | 37224 | 31221 | 34261 | 39222 | 37953 | 37522 | 34386 | 36945 | 41762 | 34279 | 36408 | 35863 | 40658 | 36376 | 40660 | 39477 | 40286 | 35724 | 42 | 38000 | 40802 | 37420 | 40212 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:48:22 | 155.35 | 36817 | 37261 | 31228 | 34270 | 39179 | 37930 | 37648 | 34406 | 37014 | 41708 | 34224 | 36389 | 35900 | 40675 | 36344 | 40672 | 39497 | 40329 | 35750 | 35 | 38060 | 40862 | 37392 | 40454 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:50:23 | 157.37 | 36822 | 37215 | 31211 | 34328 | 39174 | 37924 | 37529 | 34401 | 36929 | 41765 | 34253 | 36429 | 35914 | 40684 | 36398 | 40635 | 39480 | 40304 | 35718 | 45 | 38032 | 40854 | 37343 | 40094 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:52:24 | 159.38 | 36831 | 37269 | 31230 | 34261 | 39165 | 37936 | 37688 | 34434 | 36960 | 41779 | 34316 | 36379 | 35931 | 40653 | 36457 | 40581 | 39506 | 40247 | 35785 | 36 | 38018 | 40922 | 37328 | 40177 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:54:25 | 161.4 | 36836 | 37244 | 31231 | 34278 | 39163 | 37967 | 37663 | 34501 | 37022 | 41759 | 34288 | 36448 | 35897 | 40647 | 36448 | 40670 | 39489 | 40253 | 35717 | 31 | 38018 | 40933 | 37413 | 39886 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:56:26 | 163.42 | 36842 | 37258 | 31226 | 34273 | 39146 | 37970 | 37729 | 34566 | 37028 | 41751 | 34350 | 36366 | 35903 | 40658 | 36453 | 40602 | 39495 | 40307 | 35764 | 43 | 38040 | 40967 | 37358 | 39053 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:58:27 | 165.43 | 36854 | 37275 | 31280 | 33369 | 39185 | 37947 | 37607 | 34422 | 37017 | 41788 | 34266 | 36457 | 35932 | 40684 | 36428 | 40595 | 39512 | 40267 | 35749 | 47 | 38026 | 40993 | 37423 | 38752 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 16:00:28 | 167.45 | 36845 | 37298 | 31263 | 33355 | 39236 | 38018 | 37613 | 34439 | 37054 | 41816 | 34321 | 36494 | 35954 | 40746 | 36458 | 40695 | 39600 | 40290 | 35806 | 39 | 38086 | 41013 | 37531 | 38813 | 20 | 953 | 0 | 21.5
17.01.22 16:02:29 | 169.47 | 36854 | 37275 | 31269 | 33343 | 39216 | 38035 | 37591 | 34499 | 37031 | 41828 | 34321 | 36575 | 35943 | 40692 | 36481 | 40661 | 39563 | 40295 | 35755 | 41 | 38129 | 41008 | 37421 | 39014 | 20 | 953 | 0 | 21.5
17.01.22 16:04:30 | 171.48 | 36857 | 37233 | 31255 | 33382 | 39239 | 37990 | 37619 | 34451 | 36972 | 41833 | 34323 | 36508 | 36022 | 40726 | 36487 | 40700 | 39645 | 40222 | 35775 | 36 | 38143 | 41033 | 37405 | 40086 | 20 | 953 | 0 | 21.5