## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block4_Day14_plate4_read |  | Generated On : | 17/01/2022, 16:06:12 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 17/01/2022, 13:13:01 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 17/01/2022, 16:04:48 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
17.01.22 13:13:03 | 0.03 | 112.64 | 113.63 | 119.99 | 113.47 | 110.66 | 110.33 | 116.46 | 116.8 | 109.02 | 109.51 | 106.74 | 110.33 | 111.48 | 111.32 | 112.64 | 112.47 | 111.65 | 116.3 | 120.66 | No Sensor | 111.81 | 108.53 | 112.31 | 115.13 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:15:04 | 2.05 | 111.81 | 112.81 | 119.15 | 113.14 | 110.5 | 109.84 | 114.63 | 115.3 | 108.69 | 109.02 | 107.06 | 110 | 111.32 | 111.16 | 112.97 | 112.14 | 110.5 | 115.13 | 118.98 | No Sensor | 111.48 | 108.53 | 111.65 | 114.3 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:17:05 | 4.07 | 111.16 | 112.47 | 118.47 | 112.81 | 110.83 | 109.68 | 113.97 | 114.3 | 108.86 | 109.02 | 107.23 | 109.51 | 111.48 | 111.32 | 112.81 | 111.81 | 109.68 | 114.63 | 117.8 | No Sensor | 111.16 | 108.69 | 111.65 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 13:19:06 | 6.08 | 110.83 | 112.31 | 118.14 | 112.97 | 110.5 | 109.51 | 113.3 | 113.14 | 108.86 | 109.02 | 107.55 | 109.35 | 111.48 | 111.65 | 112.97 | 111.48 | 109.02 | 113.97 | 116.8 | No Sensor | 110.83 | 108.53 | 111.16 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 13:21:07 | 8.1 | 110.5 | 112.64 | 117.8 | 112.64 | 110.66 | 109.51 | 112.81 | 112.64 | 109.19 | 108.69 | 107.55 | 109.35 | 111.81 | 111.65 | 112.81 | 111.48 | 108.69 | 113.63 | 116.3 | No Sensor | 110.83 | 108.53 | 111.48 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:23:08 | 10.12 | 110.66 | 112.64 | 117.47 | 112.81 | 110.66 | 109.19 | 112.14 | 112.31 | 108.86 | 108.69 | 107.71 | 109.84 | 111.65 | 111.65 | 112.81 | 111.16 | 108.2 | 113.3 | 115.63 | No Sensor | 110.5 | 108.04 | 110.99 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:25:09 | 12.13 | 110.5 | 112.81 | 116.96 | 112.97 | 110.99 | 109.19 | 111.81 | 111.81 | 109.19 | 108.86 | 107.71 | 110 | 111.32 | 111.81 | 112.81 | 110.99 | 108.04 | 112.81 | 115.13 | No Sensor | 110.66 | 108.37 | 111.16 | 112.64 | 20 | 953 | 0 | 21.9
17.01.22 13:27:10 | 14.15 | 110.33 | 112.31 | 116.8 | 112.97 | 110.66 | 109.19 | 111.65 | 111.65 | 109.35 | 108.69 | 107.71 | 110.17 | 111.48 | 111.81 | 112.97 | 110.99 | 107.88 | 112.31 | 114.63 | No Sensor | 110.66 | 108.04 | 110.83 | 112.31 | 20 | 953 | 0 | 21.9
17.01.22 13:29:12 | 16.18 | 110 | 112.64 | 116.8 | 112.97 | 110.66 | 109.19 | 111.65 | 111.32 | 108.86 | 108.69 | 107.55 | 110 | 111.48 | 111.65 | 112.64 | 110.5 | 107.55 | 112.14 | 114.3 | No Sensor | 110.83 | 107.71 | 111.16 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.9
17.01.22 13:31:13 | 18.2 | 109.84 | 112.64 | 116.3 | 112.64 | 110.33 | 108.53 | 110.99 | 110.83 | 108.37 | 108.37 | 107.55 | 109.68 | 111.16 | 111.48 | 112.64 | 110.17 | 107.23 | 111.48 | 113.8 | No Sensor | 110.83 | 107.88 | 110.5 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:33:13 | 20.2 | 109.68 | 112.47 | 115.96 | 112.64 | 110.33 | 108.86 | 111.16 | 110.83 | 108.53 | 108.2 | 107.71 | 109.84 | 111.32 | 111.48 | 112.47 | 110.33 | 107.23 | 111.81 | 113.47 | No Sensor | 110.99 | 107.55 | 110.66 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:35:15 | 22.23 | 109.84 | 112.64 | 115.96 | 112.47 | 110.17 | 108.69 | 110.83 | 110.5 | 108.69 | 108.04 | 107.55 | 109.84 | 110.99 | 111.48 | 112.47 | 110.33 | 107.06 | 111.65 | 113.3 | No Sensor | 110.83 | 107.39 | 110.33 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:37:15 | 24.23 | 109.51 | 112.14 | 115.8 | 111.98 | 110 | 108.37 | 110.83 | 110.33 | 108.2 | 107.71 | 107.23 | 109.35 | 110.83 | 111.16 | 112.31 | 109.84 | 106.9 | 111.48 | 113.14 | No Sensor | 110.66 | 107.06 | 110.17 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:39:16 | 26.25 | 109.19 | 111.98 | 115.8 | 112.14 | 110 | 108.04 | 110.5 | 110 | 108.37 | 107.55 | 107.23 | 109.02 | 110.66 | 110.99 | 112.31 | 110 | 107.06 | 111.48 | 113.14 | No Sensor | 110.5 | 107.06 | 110.33 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 13:41:18 | 28.28 | 109.35 | 111.81 | 115.46 | 112.14 | 109.84 | 108.04 | 110.5 | 110.17 | 108.04 | 107.55 | 107.06 | 108.86 | 110.66 | 111.16 | 112.14 | 109.35 | 107.06 | 111.48 | 112.81 | No Sensor | 110.5 | 106.9 | 110 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 13:43:19 | 30.3 | 109.19 | 111.98 | 115.46 | 111.65 | 110 | 108.04 | 110.66 | 110 | 107.88 | 107.55 | 107.06 | 109.02 | 110.66 | 110.99 | 112.31 | 109.51 | 106.9 | 111.32 | 112.81 | No Sensor | 110.5 | 106.57 | 110.33 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 13:45:20 | 32.32 | 108.86 | 111.16 | 115.46 | 111.48 | 109.51 | 107.71 | 110.33 | 109.51 | 107.88 | 107.06 | 106.9 | 108.69 | 110.33 | 110.99 | 112.14 | 109.51 | 106.74 | 111.16 | 112.47 | No Sensor | 110.17 | 106.25 | 110.17 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 13:47:21 | 34.33 | 109.02 | 110.99 | 115.3 | 111.16 | 109.35 | 107.39 | 110 | 109.35 | 107.55 | 106.9 | 106.57 | 108.37 | 110.33 | 110.66 | 111.81 | 109.19 | 106.74 | 110.83 | 112.14 | No Sensor | 109.84 | 106.09 | 109.84 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 13:49:22 | 36.35 | 108.86 | 110.99 | 115.3 | 111.32 | 109.35 | 107.23 | 110.17 | 109.35 | 107.55 | 106.9 | 106.74 | 108.37 | 110 | 110.83 | 111.48 | 109.19 | 106.57 | 111.16 | 112.47 | No Sensor | 110.17 | 105.93 | 109.84 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.83
17.01.22 13:51:23 | 38.37 | 108.86 | 110.83 | 114.8 | 110.99 | 109.19 | 107.06 | 110.17 | 109.02 | 107.39 | 106.57 | 106.57 | 107.88 | 110 | 110.66 | 111.48 | 109.02 | 106.57 | 110.83 | 112.31 | No Sensor | 110.17 | 105.93 | 109.35 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:53:24 | 40.38 | 108.37 | 110.83 | 114.8 | 110.66 | 109.19 | 106.9 | 109.68 | 109.02 | 107.06 | 106.41 | 106.25 | 107.88 | 109.84 | 110.33 | 111.32 | 108.69 | 106.09 | 110.5 | 111.98 | No Sensor | 109.51 | 105.28 | 109.19 | 110 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:55:25 | 42.4 | 108.53 | 110.66 | 114.96 | 110.83 | 109.35 | 106.74 | 109.84 | 109.02 | 107.06 | 106.25 | 106.25 | 107.71 | 109.84 | 110.66 | 111.48 | 108.86 | 106.25 | 110.83 | 112.31 | No Sensor | 109.68 | 105.28 | 109.35 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:57:26 | 44.42 | 108.2 | 110.33 | 114.63 | 110.66 | 108.69 | 106.41 | 109.35 | 108.69 | 106.74 | 106.09 | 106.25 | 107.71 | 109.51 | 110.17 | 111.32 | 108.37 | 106.09 | 110.66 | 111.98 | No Sensor | 109.19 | 104.95 | 109.02 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:59:27 | 46.43 | 108.37 | 110.33 | 114.3 | 110.5 | 108.69 | 106.57 | 109.02 | 108.53 | 106.57 | 105.76 | 105.76 | 107.39 | 109.51 | 110.17 | 110.99 | 108.53 | 105.76 | 110.17 | 111.81 | No Sensor | 109.19 | 104.63 | 108.69 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 14:01:28 | 48.45 | 107.88 | 110 | 114.46 | 110.33 | 108.37 | 106.09 | 109.35 | 108.2 | 106.57 | 105.76 | 105.76 | 107.23 | 109.02 | 110 | 110.99 | 108.2 | 105.76 | 110.17 | 111.65 | No Sensor | 109.02 | 104.15 | 108.86 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 14:03:29 | 50.47 | 108.2 | 110 | 114.46 | 109.84 | 108.37 | 105.76 | 109.19 | 108.2 | 106.57 | 105.93 | 105.93 | 106.57 | 109.19 | 110 | 110.99 | 108.04 | 105.44 | 110 | 111.48 | No Sensor | 109.19 | 104.15 | 108.53 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 14:05:30 | 52.48 | 107.88 | 109.68 | 113.97 | 110 | 108.53 | 105.44 | 108.86 | 107.88 | 106.25 | 105.6 | 105.6 | 106.9 | 109.35 | 109.68 | 110.83 | 108.04 | 105.44 | 109.84 | 111.32 | No Sensor | 108.69 | 103.98 | 108.04 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 14:07:31 | 54.5 | 108.2 | 109.84 | 113.8 | 109.68 | 108.2 | 105.6 | 108.69 | 108.2 | 106.25 | 105.28 | 105.76 | 106.41 | 109.19 | 110.17 | 110.5 | 108.04 | 105.44 | 109.84 | 111.16 | No Sensor | 108.53 | 103.82 | 108.53 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 14:09:32 | 56.52 | 107.71 | 109.51 | 113.8 | 109.68 | 107.71 | 105.6 | 108.37 | 108.04 | 105.93 | 105.28 | 105.12 | 106.41 | 108.69 | 109.51 | 110.66 | 107.71 | 104.79 | 109.68 | 110.99 | No Sensor | 108.2 | 103.66 | 108.04 | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 14:11:33 | 58.53 | 107.55 | 109.19 | 113.8 | 109.51 | 108.04 | 105.6 | 108.37 | 107.71 | 106.09 | 105.12 | 105.44 | 105.93 | 108.69 | 109.51 | 110.5 | 107.55 | 104.79 | 109.68 | 110.83 | No Sensor | 108.04 | 103.34 | 108.2 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 14:13:34 | 60.55 | 107.06 | 109.02 | 113.63 | 109.35 | 107.88 | 105.12 | 108.37 | 107.71 | 105.93 | 104.79 | 105.44 | 106.25 | 108.86 | 109.51 | 110.33 | 107.55 | 104.79 | 109.51 | 110.66 | No Sensor | 108.04 | 103.34 | 108.04 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.72
17.01.22 14:15:35 | 62.57 | 107.23 | 108.86 | 113.3 | 109.02 | 107.71 | 104.95 | 108.2 | 107.39 | 105.6 | 104.79 | 105.12 | 105.6 | 108.69 | 109.35 | 109.84 | 107.39 | 104.63 | 109.19 | 110.66 | No Sensor | 108.04 | 103.18 | 107.71 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:17:36 | 64.58 | 107.39 | 108.86 | 113.47 | 109.51 | 107.55 | 104.95 | 107.88 | 107.39 | 105.93 | 104.63 | 105.12 | 105.44 | 108.53 | 109.19 | 109.84 | 107.06 | 104.31 | 109.35 | 110.66 | No Sensor | 107.71 | 102.86 | 107.71 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:19:37 | 66.6 | 107.23 | 108.69 | 113.47 | 109.02 | 107.71 | 104.95 | 107.88 | 107.55 | 105.6 | 104.63 | 105.12 | 105.44 | 108.37 | 109.02 | 109.84 | 107.23 | 104.31 | 109.35 | 110.66 | No Sensor | 107.71 | 102.86 | 107.71 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:21:38 | 68.62 | 107.39 | 108.37 | 113.3 | 108.69 | 107.55 | 104.47 | 107.88 | 107.23 | 105.44 | 104.31 | 104.95 | 105.12 | 108.37 | 108.69 | 110 | 107.06 | 104.31 | 109.02 | 110.33 | No Sensor | 107.55 | 102.21 | 107.23 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:23:39 | 70.63 | 106.9 | 108.37 | 112.97 | 108.53 | 107.23 | 104.63 | 107.39 | 107.39 | 105.28 | 103.98 | 104.79 | 104.79 | 108.04 | 108.86 | 109.51 | 106.9 | 103.98 | 109.02 | 110.17 | No Sensor | 107.55 | 102.21 | 107.39 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:25:41 | 72.67 | 107.06 | 108.37 | 112.97 | 108.53 | 107.23 | 104.31 | 107.55 | 107.06 | 105.28 | 103.98 | 104.63 | 104.79 | 108.04 | 109.02 | 109.35 | 106.74 | 103.82 | 108.86 | 110 | No Sensor | 107.39 | 102.05 | 107.39 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:27:42 | 74.68 | 107.06 | 108.04 | 112.81 | 108.2 | 106.9 | 104.15 | 107.55 | 106.74 | 104.79 | 103.82 | 104.31 | 104.31 | 107.88 | 108.86 | 109.51 | 106.57 | 103.66 | 108.53 | 109.84 | No Sensor | 107.39 | 101.73 | 107.06 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:29:43 | 76.7 | 106.25 | 107.88 | 112.64 | 108.04 | 106.9 | 103.82 | 107.39 | 106.9 | 104.63 | 103.66 | 104.47 | 103.98 | 107.71 | 108.53 | 109.19 | 106.41 | 103.34 | 108.37 | 109.68 | No Sensor | 107.23 | 101.73 | 106.9 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 21.67
17.01.22 14:31:44 | 78.72 | 106.57 | 107.71 | 112.64 | 108.04 | 106.9 | 103.82 | 107.06 | 106.41 | 104.63 | 103.66 | 104.31 | 103.98 | 107.55 | 108.53 | 109.02 | 106.41 | 103.34 | 108.2 | 109.51 | No Sensor | 107.06 | 101.57 | 106.9 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:33:45 | 80.73 | 106.74 | 107.55 | 112.47 | 108.04 | 106.41 | 103.66 | 106.9 | 106.41 | 104.47 | 103.18 | 104.15 | 103.5 | 107.39 | 108.37 | 108.86 | 106.25 | 103.34 | 108.04 | 109.19 | No Sensor | 106.74 | 101.25 | 106.57 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 21.65
17.01.22 14:35:45 | 82.73 | 106.57 | 107.39 | 112.31 | 108.04 | 106.57 | 103.82 | 106.9 | 106.41 | 104.79 | 103.18 | 104.15 | 103.34 | 107.71 | 108.37 | 109.02 | 106.25 | 103.18 | 108.04 | 109.35 | No Sensor | 106.57 | 101.09 | 106.74 | 107.71 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:37:46 | 84.75 | 106.57 | 107.39 | 112.47 | 107.88 | 106.57 | 103.5 | 107.06 | 106.41 | 104.47 | 103.34 | 103.98 | 103.5 | 107.55 | 108.37 | 109.02 | 106.25 | 103.02 | 108.04 | 109.19 | No Sensor | 106.9 | 101.09 | 106.57 | 107.71 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:39:47 | 86.77 | 106.41 | 107.23 | 112.14 | 107.55 | 106.57 | 102.86 | 106.74 | 106.09 | 104.47 | 102.86 | 103.82 | 103.02 | 107.06 | 108.04 | 108.69 | 105.76 | 102.7 | 107.71 | 108.86 | No Sensor | 106.41 | 100.77 | 106.25 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:41:48 | 88.78 | 105.76 | 107.23 | 112.31 | 107.39 | 106.25 | 103.18 | 106.74 | 105.93 | 104.31 | 102.86 | 103.66 | 102.86 | 107.39 | 107.88 | 108.69 | 105.93 | 102.53 | 107.55 | 108.86 | No Sensor | 106.41 | 100.45 | 106.25 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:43:49 | 90.8 | 105.76 | 106.9 | 112.31 | 107.39 | 106.25 | 102.86 | 106.57 | 105.93 | 103.98 | 102.53 | 103.5 | 102.86 | 107.06 | 107.88 | 108.53 | 105.6 | 102.53 | 107.71 | 108.86 | No Sensor | 106.09 | 100.29 | 106.09 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:45:51 | 92.83 | 106.09 | 106.9 | 112.14 | 107.06 | 106.09 | 102.7 | 106.25 | 105.76 | 103.98 | 102.7 | 103.34 | 102.53 | 107.06 | 108.04 | 108.37 | 105.44 | 102.53 | 107.55 | 108.37 | No Sensor | 105.93 | 99.97 | 106.09 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:47:52 | 94.85 | 105.93 | 106.74 | 111.98 | 106.9 | 105.93 | 102.86 | 106.09 | 105.6 | 103.82 | 102.37 | 103.18 | 102.21 | 106.9 | 107.71 | 108.2 | 105.44 | 102.21 | 107.39 | 108.53 | No Sensor | 105.93 | 99.81 | 105.6 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 14:49:52 | 96.85 | 105.76 | 106.57 | 111.65 | 107.39 | 105.76 | 102.37 | 106.25 | 105.44 | 103.66 | 102.21 | 103.18 | 102.05 | 106.74 | 107.71 | 108.2 | 105.28 | 102.21 | 107.23 | 108.37 | No Sensor | 105.76 | 99.49 | 105.6 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:51:53 | 98.87 | 105.6 | 106.57 | 111.65 | 107.06 | 105.76 | 102.37 | 105.76 | 105.76 | 103.82 | 102.21 | 103.34 | 101.89 | 106.57 | 107.55 | 108.04 | 105.28 | 102.21 | 107.06 | 108.37 | No Sensor | 105.93 | 99.65 | 105.44 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:53:54 | 100.88 | 105.12 | 105.93 | 111.48 | 106.57 | 105.28 | 102.21 | 105.44 | 105.12 | 103.18 | 101.57 | 103.18 | 101.73 | 106.25 | 107.39 | 107.88 | 104.95 | 101.73 | 106.9 | 108.04 | No Sensor | 105.44 | 99.18 | 105.28 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 14:55:55 | 102.9 | 105.93 | 105.93 | 111.16 | 106.41 | 105.28 | 102.05 | 105.76 | 105.28 | 103.34 | 101.89 | 102.86 | 101.57 | 106.41 | 107.39 | 107.88 | 104.95 | 101.73 | 106.9 | 108.2 | No Sensor | 105.28 | 99.18 | 104.95 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 14:57:56 | 104.92 | 104.79 | 105.76 | 111.32 | 106.09 | 105.44 | 101.89 | 105.6 | 104.79 | 103.02 | 101.57 | 102.86 | 101.25 | 106.25 | 107.23 | 107.88 | 104.95 | 101.73 | 106.57 | 108.04 | No Sensor | 105.12 | 98.86 | 104.79 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 14:59:57 | 106.93 | 105.6 | 105.76 | 111.65 | 106.25 | 105.44 | 101.89 | 105.76 | 105.28 | 103.34 | 101.57 | 102.7 | 101.41 | 106.25 | 107.39 | 107.88 | 104.95 | 101.57 | 106.74 | 108.04 | No Sensor | 104.95 | 98.54 | 105.28 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:01:58 | 108.95 | 105.44 | 105.93 | 110.99 | 106.25 | 105.12 | 101.89 | 105.44 | 104.79 | 103.18 | 101.41 | 102.53 | 101.41 | 106.25 | 107.23 | 107.39 | 104.79 | 101.41 | 106.9 | 108.04 | No Sensor | 105.12 | 98.54 | 105.28 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:03:59 | 110.97 | 105.6 | 105.76 | 111.16 | 106.25 | 105.12 | 101.73 | 105.44 | 104.79 | 103.02 | 101.09 | 102.86 | 100.93 | 106.25 | 107.06 | 107.71 | 104.79 | 101.41 | 106.74 | 107.88 | No Sensor | 105.28 | 98.22 | 105.12 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:06:00 | 112.98 | 104.95 | 105.28 | 110.99 | 105.76 | 104.95 | 101.41 | 105.28 | 104.63 | 102.7 | 100.61 | 102.37 | 100.77 | 106.09 | 107.06 | 107.39 | 104.47 | 101.09 | 106.41 | 107.39 | No Sensor | 104.79 | 98.22 | 104.79 | 106.25 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:08:01 | 115 | 104.63 | 105.28 | 110.99 | 105.76 | 104.47 | 101.41 | 105.12 | 104.47 | 102.86 | 100.77 | 102.05 | 100.45 | 106.09 | 106.9 | 107.23 | 104.47 | 101.09 | 106.25 | 107.55 | No Sensor | 104.95 | 97.9 | 104.63 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:10:02 | 117.02 | 104.95 | 105.28 | 110.83 | 105.93 | 104.79 | 101.09 | 105.12 | 104.47 | 102.53 | 100.61 | 102.37 | 100.45 | 105.76 | 106.74 | 107.23 | 104.31 | 101.25 | 106.25 | 107.39 | No Sensor | 104.79 | 97.75 | 104.31 | 105.93 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:12:03 | 119.03 | 104.79 | 105.12 | 110.66 | 105.28 | 104.79 | 101.09 | 104.63 | 104.47 | 102.7 | 100.61 | 102.05 | 100.13 | 105.76 | 106.9 | 107.23 | 104.15 | 100.93 | 106.41 | 107.06 | No Sensor | 104.47 | 97.59 | 104.47 | 105.93 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:14:04 | 121.05 | 104.79 | 104.95 | 110.66 | 105.44 | 104.63 | 101.25 | 104.95 | 103.98 | 102.53 | 100.45 | 102.21 | 100.13 | 105.6 | 106.9 | 107.39 | 104.31 | 100.93 | 106.25 | 107.23 | No Sensor | 104.47 | 97.27 | 104.31 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:16:06 | 123.08 | 104.79 | 104.63 | 110.66 | 104.95 | 104.47 | 100.77 | 104.47 | 103.98 | 102.21 | 100.45 | 102.05 | 99.81 | 105.28 | 106.57 | 107.23 | 103.82 | 100.61 | 106.09 | 107.06 | No Sensor | 104.31 | 97.11 | 104.15 | 105.44 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:18:07 | 125.1 | 104.79 | 104.79 | 110 | 105.28 | 104.47 | 100.77 | 104.63 | 103.82 | 102.53 | 100.13 | 102.05 | 99.81 | 105.44 | 106.57 | 106.9 | 104.15 | 100.61 | 105.93 | 106.9 | No Sensor | 104.31 | 96.8 | 103.98 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:20:08 | 127.12 | 104.79 | 104.79 | 110.5 | 105.28 | 104.47 | 100.45 | 104.79 | 104.15 | 102.37 | 100.13 | 102.05 | 99.81 | 105.44 | 106.9 | 107.06 | 103.98 | 100.45 | 105.93 | 107.06 | No Sensor | 104.15 | 96.64 | 103.98 | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.5
17.01.22 15:22:09 | 129.13 | 104.79 | 104.63 | 110.17 | 105.12 | 104.31 | 100.45 | 104.63 | 103.82 | 102.21 | 99.97 | 101.73 | 99.49 | 105.28 | 106.57 | 106.74 | 103.82 | 100.13 | 105.6 | 106.57 | No Sensor | 104.15 | 96.64 | 103.82 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:24:10 | 131.15 | 104.63 | 104.47 | 110.17 | 104.95 | 104.15 | 100.45 | 104.47 | 103.82 | 101.89 | 99.65 | 101.41 | 99.33 | 105.28 | 106.57 | 106.74 | 103.66 | 100.29 | 105.6 | 106.57 | No Sensor | 103.66 | 96.16 | 103.98 | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:26:11 | 133.17 | 104.47 | 103.98 | 109.84 | 104.63 | 103.82 | 100.13 | 104.31 | 103.82 | 101.89 | 99.49 | 101.57 | 99.18 | 105.12 | 106.41 | 106.57 | 103.66 | 99.81 | 105.6 | 106.41 | No Sensor | 103.66 | 96.16 | 103.5 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.5
17.01.22 15:28:12 | 135.18 | 104.15 | 104.15 | 110 | 104.63 | 103.98 | 100.13 | 104.15 | 103.5 | 101.89 | 99.65 | 101.57 | 98.7 | 105.12 | 106.41 | 106.74 | 103.5 | 99.97 | 105.6 | 106.74 | No Sensor | 103.82 | 96.16 | 103.5 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:30:13 | 137.2 | 104.15 | 104.15 | 109.84 | 104.47 | 103.98 | 100.29 | 104.31 | 103.5 | 101.89 | 99.49 | 101.41 | 98.7 | 105.12 | 106.41 | 106.41 | 103.5 | 99.97 | 105.44 | 106.41 | No Sensor | 103.66 | 95.85 | 103.66 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:32:14 | 139.22 | 103.98 | 103.66 | 109.51 | 104.31 | 103.82 | 99.81 | 103.82 | 103.34 | 101.73 | 99.18 | 101.25 | 98.54 | 104.95 | 106.09 | 106.25 | 103.34 | 99.49 | 105.28 | 106.25 | No Sensor | 103.66 | 95.22 | 103.18 | 104.79 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:34:15 | 141.23 | 103.98 | 103.66 | 109.68 | 104.31 | 103.66 | 99.65 | 104.15 | 103.18 | 101.41 | 99.02 | 101.41 | 98.54 | 105.12 | 106.41 | 106.25 | 103.18 | 99.65 | 105.44 | 106.41 | No Sensor | 103.5 | 95.38 | 103.02 | 104.95 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:36:16 | 143.25 | 103.98 | 103.66 | 109.84 | 104.31 | 103.82 | 99.97 | 104.15 | 103.34 | 101.89 | 99.18 | 101.57 | 98.54 | 104.95 | 106.57 | 106.25 | 103.34 | 99.65 | 105.28 | 106.41 | No Sensor | 103.5 | 95.38 | 103.34 | 104.79 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:38:17 | 145.27 | 103.98 | 103.5 | 109.68 | 104.15 | 103.66 | 99.81 | 103.98 | 103.18 | 101.57 | 99.02 | 101.25 | 98.38 | 104.95 | 106.57 | 106.25 | 103.34 | 99.65 | 105.12 | 106.25 | No Sensor | 103.34 | 95.06 | 103.34 | 104.79 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:40:18 | 147.28 | 103.66 | 103.18 | 109.35 | 103.98 | 103.5 | 99.65 | 103.66 | 103.18 | 101.41 | 99.02 | 101.09 | 98.06 | 104.47 | 106.25 | 106.09 | 103.18 | 99.33 | 104.95 | 106.09 | No Sensor | 103.18 | 94.9 | 103.02 | 104.47 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:42:19 | 149.3 | 103.98 | 103.34 | 109.68 | 103.82 | 103.5 | 99.65 | 103.66 | 103.18 | 101.41 | 98.7 | 100.93 | 97.9 | 104.95 | 106.57 | 105.93 | 103.18 | 99.33 | 105.28 | 105.76 | No Sensor | 103.02 | 94.75 | 103.18 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:44:20 | 151.32 | 103.34 | 103.34 | 109.19 | 103.98 | 103.5 | 99.18 | 103.66 | 102.86 | 101.41 | 98.54 | 101.09 | 97.59 | 104.79 | 106.41 | 106.09 | 103.02 | 99.18 | 104.95 | 105.76 | No Sensor | 102.86 | 94.43 | 102.86 | 104.47 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:46:21 | 153.33 | 103.82 | 103.02 | 109.19 | 103.5 | 103.18 | 99.02 | 103.5 | 102.7 | 101.57 | 98.54 | 100.77 | 97.43 | 104.79 | 106.09 | 105.6 | 103.02 | 99.18 | 104.95 | 105.93 | No Sensor | 103.02 | 94.27 | 103.02 | 103.98 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:48:22 | 155.35 | 103.5 | 102.86 | 109.68 | 103.5 | 103.18 | 99.02 | 103.5 | 102.53 | 100.93 | 98.54 | 100.77 | 97.43 | 104.63 | 106.09 | 105.76 | 102.86 | 99.33 | 104.63 | 105.76 | No Sensor | 103.02 | 93.96 | 102.86 | 103.98 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:50:23 | 157.37 | 103.34 | 103.02 | 109.19 | 103.34 | 103.02 | 99.18 | 103.34 | 102.7 | 101.25 | 98.54 | 100.77 | 97.43 | 104.47 | 106.25 | 105.93 | 102.86 | 99.18 | 104.79 | 105.6 | No Sensor | 102.7 | 93.8 | 103.02 | 104.15 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:52:24 | 159.38 | 103.34 | 102.86 | 109.19 | 103.5 | 103.18 | 98.86 | 103.5 | 102.86 | 101.09 | 98.54 | 100.77 | 97.11 | 104.47 | 105.93 | 105.6 | 102.86 | 98.86 | 104.79 | 105.76 | No Sensor | 102.53 | 93.65 | 102.7 | 104.15 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:54:25 | 161.4 | 103.82 | 102.7 | 109.19 | 103.18 | 102.86 | 98.86 | 103.34 | 102.7 | 100.93 | 98.22 | 100.61 | 97.11 | 104.47 | 105.93 | 105.44 | 102.7 | 98.54 | 104.63 | 105.6 | No Sensor | 102.7 | 93.49 | 102.7 | 103.98 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:56:26 | 163.42 | 103.02 | 102.53 | 108.86 | 103.02 | 102.86 | 98.7 | 103.34 | 102.86 | 100.61 | 97.9 | 100.93 | 96.95 | 104.31 | 106.09 | 105.6 | 102.7 | 98.7 | 104.31 | 105.44 | No Sensor | 102.37 | 93.33 | 102.7 | 103.66 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:58:27 | 165.43 | 103.18 | 102.53 | 109.02 | 103.34 | 102.86 | 98.7 | 103.18 | 102.53 | 100.93 | 98.06 | 100.61 | 96.8 | 104.31 | 105.93 | 105.44 | 102.53 | 98.54 | 104.63 | 105.6 | No Sensor | 102.53 | 93.02 | 102.53 | 103.98 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 16:00:28 | 167.45 | 102.86 | 102.53 | 108.86 | 103.02 | 102.7 | 98.38 | 103.02 | 102.37 | 100.45 | 97.9 | 100.45 | 96.64 | 104.15 | 105.93 | 105.12 | 102.37 | 98.22 | 104.15 | 105.44 | No Sensor | 102.21 | 92.86 | 102.05 | 103.66 | 20 | 953 | 0 | 21.5
17.01.22 16:02:29 | 169.47 | 103.02 | 102.37 | 108.86 | 102.86 | 102.53 | 98.38 | 102.86 | 102.53 | 100.61 | 97.59 | 100.29 | 96.64 | 104.15 | 105.93 | 105.12 | 102.37 | 98.38 | 104.47 | 105.44 | No Sensor | 101.89 | 92.86 | 102.21 | 103.5 | 20 | 953 | 0 | 21.5
17.01.22 16:04:30 | 171.48 | 103.02 | 102.53 | 108.86 | 103.02 | 102.53 | 98.38 | 103.18 | 102.53 | 100.61 | 97.9 | 100.61 | 96.48 | 103.98 | 105.93 | 105.28 | 102.7 | 98.22 | 104.63 | 105.6 | No Sensor | 102.21 | 92.71 | 102.05 | 103.66 | 20 | 953 | 0 | 21.5