## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day14_plate4_read |  | Generated On : | 17/01/2022, 16:06:15 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 17/01/2022, 13:13:01 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 17/01/2022, 16:04:48 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
17.01.22 13:13:03 | 0.03 | 46.72 | 46.66 | 46.28 | 46.67 | 46.84 | 46.86 | 46.49 | 46.47 | 46.94 | 46.91 | 47.08 | 46.86 | 46.79 | 46.8 | 46.72 | 46.73 | 46.78 | 46.5 | 46.24 | 43.62 | 46.77 | 46.97 | 46.74 | 46.57 | 20 | 953 | 0 | 21.77
17.01.22 13:15:04 | 2.05 | 46.77 | 46.71 | 46.33 | 46.69 | 46.85 | 46.89 | 46.6 | 46.56 | 46.96 | 46.94 | 47.06 | 46.88 | 46.8 | 46.81 | 46.7 | 46.75 | 46.85 | 46.57 | 46.34 | 52.78 | 46.79 | 46.97 | 46.78 | 46.62 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:17:05 | 4.07 | 46.81 | 46.73 | 46.37 | 46.71 | 46.83 | 46.9 | 46.64 | 46.62 | 46.95 | 46.94 | 47.05 | 46.91 | 46.79 | 46.8 | 46.71 | 46.77 | 46.9 | 46.6 | 46.41 | 43.35 | 46.81 | 46.96 | 46.78 | 46.67 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 13:19:06 | 6.08 | 46.83 | 46.74 | 46.39 | 46.7 | 46.85 | 46.91 | 46.68 | 46.69 | 46.95 | 46.94 | 47.03 | 46.92 | 46.79 | 46.78 | 46.7 | 46.79 | 46.94 | 46.64 | 46.47 | 53.57 | 46.83 | 46.97 | 46.81 | 46.69 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 13:21:07 | 8.1 | 46.85 | 46.72 | 46.41 | 46.72 | 46.84 | 46.91 | 46.71 | 46.72 | 46.93 | 46.96 | 47.03 | 46.92 | 46.77 | 46.78 | 46.71 | 46.79 | 46.96 | 46.66 | 46.5 | 39.53 | 46.83 | 46.97 | 46.79 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:23:08 | 10.12 | 46.84 | 46.72 | 46.43 | 46.71 | 46.84 | 46.93 | 46.75 | 46.74 | 46.95 | 46.96 | 47.02 | 46.89 | 46.78 | 46.78 | 46.71 | 46.81 | 46.99 | 46.68 | 46.54 | 50.84 | 46.85 | 47 | 46.82 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:25:09 | 12.13 | 46.85 | 46.71 | 46.46 | 46.7 | 46.82 | 46.93 | 46.77 | 46.77 | 46.93 | 46.95 | 47.02 | 46.88 | 46.8 | 46.77 | 46.71 | 46.82 | 47 | 46.71 | 46.57 | 50.83 | 46.84 | 46.98 | 46.81 | 46.72 | 20 | 953 | 0 | 21.9
17.01.22 13:27:10 | 14.15 | 46.86 | 46.74 | 46.47 | 46.7 | 46.84 | 46.93 | 46.78 | 46.78 | 46.92 | 46.96 | 47.02 | 46.87 | 46.79 | 46.77 | 46.7 | 46.82 | 47.01 | 46.74 | 46.6 | 51.62 | 46.84 | 47 | 46.83 | 46.74 | 20 | 953 | 0 | 21.9
17.01.22 13:29:12 | 16.18 | 46.88 | 46.72 | 46.47 | 46.7 | 46.84 | 46.93 | 46.78 | 46.8 | 46.95 | 46.96 | 47.03 | 46.88 | 46.79 | 46.78 | 46.72 | 46.85 | 47.03 | 46.75 | 46.62 | 43.61 | 46.83 | 47.02 | 46.81 | 46.76 | 20 | 953 | 0 | 21.9
17.01.22 13:31:13 | 18.2 | 46.89 | 46.72 | 46.5 | 46.72 | 46.86 | 46.97 | 46.82 | 46.83 | 46.98 | 46.98 | 47.03 | 46.9 | 46.81 | 46.79 | 46.72 | 46.87 | 47.05 | 46.79 | 46.65 | 30.79 | 46.83 | 47.01 | 46.85 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:33:13 | 20.2 | 46.9 | 46.73 | 46.52 | 46.72 | 46.86 | 46.95 | 46.81 | 46.83 | 46.97 | 46.99 | 47.02 | 46.89 | 46.8 | 46.79 | 46.73 | 46.86 | 47.05 | 46.77 | 46.67 | 43.92 | 46.82 | 47.03 | 46.84 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:35:15 | 22.23 | 46.89 | 46.72 | 46.52 | 46.73 | 46.87 | 46.96 | 46.83 | 46.85 | 46.96 | 47 | 47.03 | 46.89 | 46.82 | 46.79 | 46.73 | 46.86 | 47.06 | 46.78 | 46.68 | 54.46 | 46.83 | 47.04 | 46.86 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:37:15 | 24.23 | 46.91 | 46.75 | 46.53 | 46.76 | 46.88 | 46.98 | 46.83 | 46.86 | 46.99 | 47.02 | 47.05 | 46.92 | 46.83 | 46.81 | 46.74 | 46.89 | 47.07 | 46.79 | 46.69 | 55.48 | 46.84 | 47.06 | 46.87 | 46.81 | 20 | 953 | 0 | 21.88
17.01.22 13:39:16 | 26.25 | 46.93 | 46.76 | 46.53 | 46.75 | 46.88 | 47 | 46.85 | 46.88 | 46.98 | 47.03 | 47.05 | 46.94 | 46.84 | 46.82 | 46.74 | 46.88 | 47.06 | 46.79 | 46.69 | 57.96 | 46.85 | 47.06 | 46.86 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 13:41:18 | 28.28 | 46.92 | 46.77 | 46.55 | 46.75 | 46.89 | 47 | 46.85 | 46.87 | 47 | 47.03 | 47.06 | 46.95 | 46.84 | 46.81 | 46.75 | 46.92 | 47.06 | 46.79 | 46.71 | 34.77 | 46.85 | 47.07 | 46.88 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 13:43:19 | 30.3 | 46.93 | 46.76 | 46.55 | 46.78 | 46.88 | 47 | 46.84 | 46.88 | 47.01 | 47.03 | 47.06 | 46.94 | 46.84 | 46.82 | 46.74 | 46.91 | 47.07 | 46.8 | 46.71 | 35.13 | 46.85 | 47.09 | 46.86 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 21.86
17.01.22 13:45:20 | 32.32 | 46.95 | 46.81 | 46.55 | 46.79 | 46.91 | 47.02 | 46.86 | 46.91 | 47.01 | 47.06 | 47.07 | 46.96 | 46.86 | 46.82 | 46.75 | 46.91 | 47.08 | 46.81 | 46.73 | 46.66 | 46.87 | 47.11 | 46.87 | 46.86 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 13:47:21 | 34.33 | 46.94 | 46.82 | 46.56 | 46.81 | 46.92 | 47.04 | 46.88 | 46.92 | 47.03 | 47.07 | 47.09 | 46.98 | 46.86 | 46.84 | 46.77 | 46.93 | 47.08 | 46.83 | 46.75 | 39.53 | 46.89 | 47.12 | 46.89 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 21.84
17.01.22 13:49:22 | 36.35 | 46.95 | 46.82 | 46.56 | 46.8 | 46.92 | 47.05 | 46.87 | 46.92 | 47.03 | 47.07 | 47.08 | 46.98 | 46.88 | 46.83 | 46.79 | 46.93 | 47.09 | 46.81 | 46.73 | 39.53 | 46.87 | 47.13 | 46.89 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 21.83
17.01.22 13:51:23 | 38.37 | 46.95 | 46.83 | 46.59 | 46.82 | 46.93 | 47.06 | 46.87 | 46.94 | 47.04 | 47.09 | 47.09 | 47.01 | 46.88 | 46.84 | 46.79 | 46.94 | 47.09 | 46.83 | 46.74 | 54.46 | 46.87 | 47.13 | 46.92 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:53:24 | 40.38 | 46.98 | 46.83 | 46.59 | 46.84 | 46.93 | 47.07 | 46.9 | 46.94 | 47.06 | 47.1 | 47.11 | 47.01 | 46.89 | 46.86 | 46.8 | 46.96 | 47.12 | 46.85 | 46.76 | 39.54 | 46.91 | 47.17 | 46.93 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 21.81
17.01.22 13:55:25 | 42.4 | 46.97 | 46.84 | 46.58 | 46.83 | 46.92 | 47.08 | 46.89 | 46.94 | 47.06 | 47.11 | 47.11 | 47.02 | 46.89 | 46.84 | 46.79 | 46.95 | 47.11 | 46.83 | 46.74 | 59.51 | 46.9 | 47.17 | 46.92 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:57:26 | 44.42 | 46.99 | 46.86 | 46.6 | 46.84 | 46.96 | 47.1 | 46.92 | 46.96 | 47.08 | 47.12 | 47.11 | 47.02 | 46.91 | 46.87 | 46.8 | 46.98 | 47.12 | 46.84 | 46.76 | 55.48 | 46.93 | 47.19 | 46.94 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 13:59:27 | 46.43 | 46.98 | 46.86 | 46.62 | 46.85 | 46.96 | 47.09 | 46.94 | 46.97 | 47.09 | 47.14 | 47.14 | 47.04 | 46.91 | 46.87 | 46.82 | 46.97 | 47.14 | 46.87 | 46.77 | 43.94 | 46.93 | 47.21 | 46.96 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 14:01:28 | 48.45 | 47.01 | 46.88 | 46.61 | 46.86 | 46.98 | 47.12 | 46.92 | 46.99 | 47.09 | 47.14 | 47.14 | 47.05 | 46.94 | 46.88 | 46.82 | 46.99 | 47.14 | 46.87 | 46.78 | 47.13 | 46.94 | 47.24 | 46.95 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 21.79
17.01.22 14:03:29 | 50.47 | 46.99 | 46.88 | 46.61 | 46.89 | 46.98 | 47.14 | 46.93 | 46.99 | 47.09 | 47.13 | 47.13 | 47.09 | 46.93 | 46.88 | 46.82 | 47 | 47.16 | 46.88 | 46.79 | 39.54 | 46.93 | 47.24 | 46.97 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 14:05:30 | 52.48 | 47.01 | 46.9 | 46.64 | 46.88 | 46.97 | 47.16 | 46.95 | 47.01 | 47.11 | 47.15 | 47.15 | 47.07 | 46.92 | 46.9 | 46.83 | 47 | 47.16 | 46.89 | 46.8 | 66.11 | 46.96 | 47.25 | 47 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 14:07:31 | 54.5 | 46.99 | 46.89 | 46.65 | 46.9 | 46.99 | 47.15 | 46.96 | 46.99 | 47.11 | 47.17 | 47.14 | 47.1 | 46.93 | 46.87 | 46.85 | 47 | 47.16 | 46.89 | 46.81 | 39.53 | 46.97 | 47.26 | 46.97 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 21.75
17.01.22 14:09:32 | 56.52 | 47.02 | 46.91 | 46.65 | 46.9 | 47.02 | 47.15 | 46.98 | 47 | 47.13 | 47.17 | 47.18 | 47.1 | 46.96 | 46.91 | 46.84 | 47.02 | 47.2 | 46.9 | 46.82 | 43.93 | 46.99 | 47.27 | 47 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 14:11:33 | 58.53 | 47.03 | 46.93 | 46.65 | 46.91 | 47 | 47.15 | 46.98 | 47.02 | 47.12 | 47.18 | 47.16 | 47.13 | 46.96 | 46.91 | 46.85 | 47.03 | 47.2 | 46.9 | 46.83 | 47.13 | 47 | 47.29 | 46.99 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 21.74
17.01.22 14:13:34 | 60.55 | 47.06 | 46.94 | 46.66 | 46.92 | 47.01 | 47.18 | 46.98 | 47.02 | 47.13 | 47.2 | 47.16 | 47.11 | 46.95 | 46.91 | 46.86 | 47.03 | 47.2 | 46.91 | 46.84 | 57.97 | 47 | 47.29 | 47 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.72
17.01.22 14:15:35 | 62.57 | 47.05 | 46.95 | 46.68 | 46.94 | 47.02 | 47.19 | 46.99 | 47.04 | 47.15 | 47.2 | 47.18 | 47.15 | 46.96 | 46.92 | 46.89 | 47.04 | 47.21 | 46.93 | 46.84 | 49 | 47 | 47.3 | 47.02 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:17:36 | 64.58 | 47.04 | 46.95 | 46.67 | 46.91 | 47.03 | 47.19 | 47.01 | 47.04 | 47.13 | 47.21 | 47.18 | 47.16 | 46.97 | 46.93 | 46.89 | 47.06 | 47.23 | 46.92 | 46.84 | 39.54 | 47.02 | 47.32 | 47.02 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:19:37 | 66.6 | 47.05 | 46.96 | 46.67 | 46.94 | 47.02 | 47.19 | 47.01 | 47.03 | 47.15 | 47.21 | 47.18 | 47.16 | 46.98 | 46.94 | 46.89 | 47.05 | 47.23 | 46.92 | 46.84 | 43.93 | 47.02 | 47.32 | 47.02 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.7
17.01.22 14:21:38 | 68.62 | 47.04 | 46.98 | 46.68 | 46.96 | 47.03 | 47.22 | 47.01 | 47.05 | 47.16 | 47.23 | 47.19 | 47.18 | 46.98 | 46.96 | 46.88 | 47.06 | 47.23 | 46.94 | 46.86 | 53.57 | 47.03 | 47.36 | 47.05 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:23:39 | 70.63 | 47.07 | 46.98 | 46.7 | 46.97 | 47.05 | 47.21 | 47.04 | 47.04 | 47.17 | 47.25 | 47.2 | 47.2 | 47 | 46.95 | 46.91 | 47.07 | 47.25 | 46.94 | 46.87 | 53.57 | 47.03 | 47.36 | 47.04 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:25:41 | 72.67 | 47.06 | 46.98 | 46.7 | 46.97 | 47.05 | 47.23 | 47.03 | 47.06 | 47.17 | 47.25 | 47.21 | 47.2 | 47 | 46.94 | 46.92 | 47.08 | 47.26 | 46.95 | 46.88 | 50.85 | 47.04 | 47.37 | 47.04 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:27:42 | 74.68 | 47.06 | 47 | 46.71 | 46.99 | 47.07 | 47.24 | 47.03 | 47.08 | 47.2 | 47.26 | 47.23 | 47.23 | 47.01 | 46.95 | 46.91 | 47.09 | 47.27 | 46.97 | 46.89 | 43.94 | 47.04 | 47.39 | 47.06 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 21.68
17.01.22 14:29:43 | 76.7 | 47.11 | 47.01 | 46.72 | 47 | 47.07 | 47.26 | 47.04 | 47.07 | 47.21 | 47.27 | 47.22 | 47.25 | 47.02 | 46.97 | 46.93 | 47.1 | 47.29 | 46.98 | 46.9 | 43.94 | 47.05 | 47.39 | 47.07 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 21.67
17.01.22 14:31:44 | 78.72 | 47.09 | 47.02 | 46.72 | 47 | 47.07 | 47.26 | 47.06 | 47.1 | 47.21 | 47.27 | 47.23 | 47.25 | 47.03 | 46.97 | 46.94 | 47.1 | 47.29 | 46.99 | 46.91 | 39.54 | 47.06 | 47.4 | 47.07 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:33:45 | 80.73 | 47.08 | 47.03 | 46.73 | 47 | 47.1 | 47.27 | 47.07 | 47.1 | 47.22 | 47.3 | 47.24 | 47.28 | 47.04 | 46.98 | 46.95 | 47.11 | 47.29 | 47 | 46.93 | 56.9 | 47.08 | 47.42 | 47.09 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 21.65
17.01.22 14:35:45 | 82.73 | 47.09 | 47.04 | 46.74 | 47 | 47.09 | 47.26 | 47.07 | 47.1 | 47.2 | 47.3 | 47.24 | 47.29 | 47.02 | 46.98 | 46.94 | 47.11 | 47.3 | 47 | 46.92 | 52.53 | 47.09 | 47.43 | 47.08 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:37:46 | 84.75 | 47.09 | 47.04 | 46.73 | 47.01 | 47.09 | 47.28 | 47.06 | 47.1 | 47.22 | 47.29 | 47.25 | 47.28 | 47.03 | 46.98 | 46.94 | 47.11 | 47.31 | 47 | 46.93 | 47.13 | 47.07 | 47.43 | 47.09 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 21.63
17.01.22 14:39:47 | 86.77 | 47.1 | 47.05 | 46.75 | 47.03 | 47.09 | 47.32 | 47.08 | 47.12 | 47.22 | 47.32 | 47.26 | 47.31 | 47.06 | 47 | 46.96 | 47.14 | 47.33 | 47.02 | 46.95 | 43.63 | 47.1 | 47.45 | 47.11 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:41:48 | 88.78 | 47.14 | 47.05 | 46.74 | 47.04 | 47.11 | 47.3 | 47.08 | 47.13 | 47.23 | 47.32 | 47.27 | 47.32 | 47.04 | 47.01 | 46.96 | 47.13 | 47.34 | 47.03 | 46.95 | 51.64 | 47.1 | 47.47 | 47.11 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 21.61
17.01.22 14:43:49 | 90.8 | 47.14 | 47.07 | 46.74 | 47.04 | 47.11 | 47.32 | 47.09 | 47.13 | 47.25 | 47.34 | 47.28 | 47.32 | 47.06 | 47.01 | 46.97 | 47.15 | 47.34 | 47.02 | 46.95 | 47.67 | 47.12 | 47.48 | 47.12 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:45:51 | 92.83 | 47.12 | 47.07 | 46.75 | 47.06 | 47.12 | 47.33 | 47.11 | 47.14 | 47.25 | 47.33 | 47.29 | 47.34 | 47.06 | 47 | 46.98 | 47.16 | 47.34 | 47.03 | 46.98 | 59.19 | 47.13 | 47.5 | 47.12 | 47.06 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:47:52 | 94.85 | 47.13 | 47.08 | 46.76 | 47.07 | 47.13 | 47.32 | 47.12 | 47.15 | 47.26 | 47.35 | 47.3 | 47.36 | 47.07 | 47.02 | 46.99 | 47.16 | 47.36 | 47.04 | 46.97 | 46.66 | 47.13 | 47.51 | 47.15 | 47.05 | 20 | 953 | 0 | 21.58
17.01.22 14:49:52 | 96.85 | 47.14 | 47.09 | 46.78 | 47.04 | 47.14 | 47.35 | 47.11 | 47.16 | 47.27 | 47.36 | 47.3 | 47.37 | 47.08 | 47.02 | 46.99 | 47.17 | 47.36 | 47.05 | 46.98 | 51.63 | 47.14 | 47.53 | 47.15 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:51:53 | 98.87 | 47.15 | 47.09 | 46.78 | 47.06 | 47.14 | 47.35 | 47.14 | 47.14 | 47.26 | 47.36 | 47.29 | 47.38 | 47.09 | 47.03 | 47 | 47.17 | 47.36 | 47.06 | 46.98 | 39.54 | 47.13 | 47.52 | 47.16 | 47.05 | 20 | 953 | 0 | 21.59
17.01.22 14:53:54 | 100.88 | 47.18 | 47.13 | 46.79 | 47.09 | 47.17 | 47.36 | 47.16 | 47.18 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 47.39 | 47.11 | 47.04 | 47.01 | 47.19 | 47.39 | 47.07 | 47 | 51.64 | 47.16 | 47.55 | 47.17 | 47.07 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 14:55:55 | 102.9 | 47.13 | 47.13 | 46.81 | 47.1 | 47.17 | 47.37 | 47.14 | 47.17 | 47.29 | 47.38 | 47.32 | 47.4 | 47.1 | 47.04 | 47.01 | 47.19 | 47.39 | 47.07 | 46.99 | 53.58 | 47.17 | 47.55 | 47.19 | 47.08 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 14:57:56 | 104.92 | 47.2 | 47.14 | 46.8 | 47.12 | 47.16 | 47.38 | 47.15 | 47.2 | 47.31 | 47.4 | 47.32 | 47.42 | 47.11 | 47.05 | 47.01 | 47.19 | 47.39 | 47.09 | 47 | 39.54 | 47.18 | 47.57 | 47.2 | 47.08 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 14:59:57 | 106.93 | 47.15 | 47.14 | 46.78 | 47.11 | 47.16 | 47.38 | 47.14 | 47.17 | 47.29 | 47.4 | 47.33 | 47.41 | 47.11 | 47.04 | 47.01 | 47.19 | 47.4 | 47.08 | 47 | 53.57 | 47.19 | 47.59 | 47.17 | 47.09 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:01:58 | 108.95 | 47.16 | 47.13 | 46.82 | 47.11 | 47.18 | 47.38 | 47.16 | 47.2 | 47.3 | 47.41 | 47.34 | 47.41 | 47.11 | 47.05 | 47.04 | 47.2 | 47.41 | 47.07 | 47 | 43.62 | 47.18 | 47.59 | 47.17 | 47.09 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:03:59 | 110.97 | 47.15 | 47.14 | 46.81 | 47.11 | 47.18 | 47.39 | 47.16 | 47.2 | 47.31 | 47.43 | 47.32 | 47.44 | 47.11 | 47.06 | 47.02 | 47.2 | 47.41 | 47.08 | 47.01 | 50.84 | 47.17 | 47.61 | 47.18 | 47.1 | 20 | 953 | 0 | 21.56
17.01.22 15:06:00 | 112.98 | 47.19 | 47.17 | 46.82 | 47.14 | 47.19 | 47.41 | 47.17 | 47.21 | 47.33 | 47.46 | 47.35 | 47.45 | 47.12 | 47.06 | 47.04 | 47.22 | 47.43 | 47.1 | 47.04 | 43.94 | 47.2 | 47.61 | 47.2 | 47.11 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:08:01 | 115 | 47.21 | 47.17 | 46.82 | 47.14 | 47.22 | 47.41 | 47.18 | 47.22 | 47.32 | 47.45 | 47.37 | 47.47 | 47.12 | 47.07 | 47.05 | 47.22 | 47.43 | 47.11 | 47.03 | 47.68 | 47.19 | 47.63 | 47.21 | 47.12 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:10:02 | 117.02 | 47.19 | 47.17 | 46.83 | 47.13 | 47.2 | 47.43 | 47.18 | 47.22 | 47.34 | 47.46 | 47.35 | 47.47 | 47.14 | 47.08 | 47.05 | 47.23 | 47.42 | 47.11 | 47.04 | 51.64 | 47.2 | 47.64 | 47.23 | 47.13 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:12:03 | 119.03 | 47.2 | 47.18 | 46.84 | 47.17 | 47.2 | 47.43 | 47.21 | 47.22 | 47.33 | 47.46 | 47.37 | 47.49 | 47.14 | 47.07 | 47.05 | 47.24 | 47.44 | 47.1 | 47.06 | 45.88 | 47.22 | 47.65 | 47.22 | 47.13 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:14:04 | 121.05 | 47.2 | 47.19 | 46.84 | 47.16 | 47.21 | 47.42 | 47.19 | 47.25 | 47.34 | 47.47 | 47.36 | 47.49 | 47.15 | 47.07 | 47.04 | 47.23 | 47.44 | 47.11 | 47.05 | 35.14 | 47.22 | 47.67 | 47.23 | 47.14 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:16:06 | 123.08 | 47.2 | 47.21 | 46.84 | 47.19 | 47.22 | 47.45 | 47.22 | 47.25 | 47.36 | 47.47 | 47.37 | 47.51 | 47.17 | 47.09 | 47.05 | 47.26 | 47.46 | 47.12 | 47.06 | 39.55 | 47.23 | 47.68 | 47.24 | 47.16 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:18:07 | 125.1 | 47.2 | 47.2 | 46.88 | 47.17 | 47.22 | 47.45 | 47.21 | 47.26 | 47.34 | 47.49 | 47.37 | 47.51 | 47.16 | 47.09 | 47.07 | 47.24 | 47.46 | 47.13 | 47.07 | 50.16 | 47.23 | 47.7 | 47.25 | 47.15 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:20:08 | 127.12 | 47.2 | 47.2 | 46.85 | 47.17 | 47.22 | 47.47 | 47.2 | 47.24 | 47.35 | 47.49 | 47.37 | 47.51 | 47.16 | 47.07 | 47.06 | 47.25 | 47.47 | 47.13 | 47.06 | 42.91 | 47.24 | 47.71 | 47.25 | 47.17 | 20 | 953 | 0 | 21.5
17.01.22 15:22:09 | 129.13 | 47.2 | 47.21 | 46.87 | 47.18 | 47.23 | 47.47 | 47.21 | 47.26 | 47.36 | 47.5 | 47.39 | 47.53 | 47.17 | 47.09 | 47.08 | 47.26 | 47.49 | 47.15 | 47.09 | 43.63 | 47.24 | 47.71 | 47.26 | 47.18 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:24:10 | 131.15 | 47.21 | 47.22 | 46.87 | 47.19 | 47.24 | 47.47 | 47.22 | 47.26 | 47.38 | 47.52 | 47.41 | 47.54 | 47.17 | 47.09 | 47.08 | 47.27 | 47.48 | 47.15 | 47.09 | 42.91 | 47.27 | 47.74 | 47.25 | 47.17 | 20 | 953 | 0 | 21.54
17.01.22 15:26:11 | 133.17 | 47.22 | 47.25 | 46.89 | 47.21 | 47.26 | 47.49 | 47.23 | 47.26 | 47.38 | 47.53 | 47.4 | 47.55 | 47.18 | 47.1 | 47.09 | 47.27 | 47.51 | 47.15 | 47.1 | 46.67 | 47.27 | 47.74 | 47.28 | 47.18 | 20 | 953 | 0 | 21.5
17.01.22 15:28:12 | 135.18 | 47.24 | 47.24 | 46.88 | 47.21 | 47.25 | 47.49 | 47.24 | 47.28 | 47.38 | 47.52 | 47.4 | 47.58 | 47.18 | 47.1 | 47.08 | 47.28 | 47.5 | 47.15 | 47.08 | 44.3 | 47.26 | 47.74 | 47.28 | 47.18 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:30:13 | 137.2 | 47.24 | 47.24 | 46.89 | 47.22 | 47.25 | 47.48 | 47.23 | 47.28 | 47.38 | 47.53 | 47.41 | 47.58 | 47.18 | 47.1 | 47.1 | 47.28 | 47.5 | 47.16 | 47.1 | 49.85 | 47.27 | 47.76 | 47.27 | 47.18 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:32:14 | 139.22 | 47.25 | 47.27 | 46.91 | 47.23 | 47.26 | 47.51 | 47.26 | 47.29 | 47.39 | 47.55 | 47.42 | 47.59 | 47.19 | 47.12 | 47.11 | 47.29 | 47.53 | 47.17 | 47.11 | 39.55 | 47.27 | 47.8 | 47.3 | 47.2 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:34:15 | 141.23 | 47.25 | 47.27 | 46.9 | 47.23 | 47.27 | 47.52 | 47.24 | 47.3 | 47.41 | 47.56 | 47.41 | 47.59 | 47.18 | 47.1 | 47.11 | 47.3 | 47.52 | 47.16 | 47.1 | 46.67 | 47.28 | 47.79 | 47.31 | 47.19 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:36:16 | 143.25 | 47.25 | 47.27 | 46.89 | 47.23 | 47.26 | 47.5 | 47.24 | 47.29 | 47.38 | 47.55 | 47.4 | 47.59 | 47.19 | 47.09 | 47.11 | 47.29 | 47.52 | 47.17 | 47.1 | 56.64 | 47.28 | 47.79 | 47.29 | 47.2 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:38:17 | 145.27 | 47.25 | 47.28 | 46.9 | 47.24 | 47.27 | 47.51 | 47.25 | 47.3 | 47.4 | 47.56 | 47.42 | 47.6 | 47.19 | 47.09 | 47.11 | 47.29 | 47.52 | 47.18 | 47.11 | 35.73 | 47.29 | 47.81 | 47.29 | 47.2 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:40:18 | 147.28 | 47.27 | 47.3 | 46.92 | 47.25 | 47.28 | 47.52 | 47.27 | 47.3 | 47.41 | 47.56 | 47.43 | 47.62 | 47.22 | 47.11 | 47.12 | 47.3 | 47.54 | 47.19 | 47.12 | 47.68 | 47.3 | 47.82 | 47.31 | 47.22 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:42:19 | 149.3 | 47.25 | 47.29 | 46.9 | 47.26 | 47.28 | 47.52 | 47.27 | 47.3 | 47.41 | 47.58 | 47.44 | 47.63 | 47.19 | 47.09 | 47.13 | 47.3 | 47.54 | 47.17 | 47.14 | 39.54 | 47.31 | 47.83 | 47.3 | 47.21 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:44:20 | 151.32 | 47.29 | 47.29 | 46.93 | 47.25 | 47.28 | 47.55 | 47.27 | 47.32 | 47.41 | 47.59 | 47.43 | 47.65 | 47.2 | 47.1 | 47.12 | 47.31 | 47.55 | 47.19 | 47.14 | 34.78 | 47.32 | 47.85 | 47.32 | 47.22 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:46:21 | 153.33 | 47.26 | 47.31 | 46.93 | 47.28 | 47.3 | 47.56 | 47.28 | 47.33 | 47.4 | 47.59 | 47.45 | 47.66 | 47.2 | 47.12 | 47.15 | 47.31 | 47.55 | 47.19 | 47.13 | 43.36 | 47.31 | 47.86 | 47.31 | 47.25 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:48:22 | 155.35 | 47.28 | 47.32 | 46.9 | 47.28 | 47.3 | 47.56 | 47.28 | 47.34 | 47.44 | 47.59 | 47.45 | 47.66 | 47.21 | 47.12 | 47.14 | 47.32 | 47.54 | 47.21 | 47.14 | 53.58 | 47.31 | 47.88 | 47.32 | 47.25 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:50:23 | 157.37 | 47.29 | 47.31 | 46.93 | 47.29 | 47.31 | 47.55 | 47.29 | 47.33 | 47.42 | 47.59 | 47.45 | 47.66 | 47.22 | 47.11 | 47.13 | 47.32 | 47.55 | 47.2 | 47.15 | 35.96 | 47.33 | 47.89 | 47.31 | 47.24 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:52:24 | 159.38 | 47.29 | 47.32 | 46.93 | 47.28 | 47.3 | 47.57 | 47.28 | 47.32 | 47.43 | 47.59 | 47.45 | 47.68 | 47.22 | 47.13 | 47.15 | 47.32 | 47.57 | 47.2 | 47.14 | 43.94 | 47.34 | 47.9 | 47.33 | 47.24 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:54:25 | 161.4 | 47.26 | 47.33 | 46.93 | 47.3 | 47.32 | 47.57 | 47.29 | 47.33 | 47.44 | 47.61 | 47.46 | 47.68 | 47.22 | 47.13 | 47.16 | 47.33 | 47.59 | 47.21 | 47.15 | 34.35 | 47.33 | 47.91 | 47.33 | 47.25 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:56:26 | 163.42 | 47.31 | 47.34 | 46.95 | 47.31 | 47.32 | 47.58 | 47.29 | 47.32 | 47.46 | 47.63 | 47.44 | 47.69 | 47.23 | 47.12 | 47.15 | 47.33 | 47.58 | 47.23 | 47.16 | 50.86 | 47.35 | 47.92 | 47.33 | 47.27 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 15:58:27 | 165.43 | 47.3 | 47.34 | 46.94 | 47.29 | 47.32 | 47.58 | 47.3 | 47.34 | 47.44 | 47.62 | 47.46 | 47.7 | 47.23 | 47.13 | 47.16 | 47.34 | 47.59 | 47.21 | 47.15 | 56.89 | 47.34 | 47.94 | 47.34 | 47.25 | 20 | 953 | 0 | 21.52
17.01.22 16:00:28 | 167.45 | 47.32 | 47.34 | 46.95 | 47.31 | 47.33 | 47.6 | 47.31 | 47.35 | 47.47 | 47.63 | 47.47 | 47.71 | 47.24 | 47.13 | 47.18 | 47.35 | 47.61 | 47.24 | 47.16 | 60.58 | 47.36 | 47.95 | 47.37 | 47.27 | 20 | 953 | 0 | 21.5
17.01.22 16:02:29 | 169.47 | 47.31 | 47.35 | 46.95 | 47.32 | 47.34 | 47.6 | 47.32 | 47.34 | 47.46 | 47.65 | 47.48 | 47.71 | 47.24 | 47.13 | 47.18 | 47.35 | 47.6 | 47.22 | 47.16 | 55.49 | 47.38 | 47.95 | 47.36 | 47.28 | 20 | 953 | 0 | 21.5
17.01.22 16:04:30 | 171.48 | 47.31 | 47.34 | 46.95 | 47.31 | 47.34 | 47.6 | 47.3 | 47.34 | 47.46 | 47.63 | 47.46 | 47.72 | 47.25 | 47.13 | 47.17 | 47.33 | 47.61 | 47.21 | 47.15 | 35.14 | 47.36 | 47.96 | 47.37 | 47.27 | 20 | 953 | 0 | 21.5