## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day21_plate1_read |  | Generated On : | 24/01/2022, 12:05:25 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 24/01/2022, 09:38:18 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 24/01/2022, 12:04:32 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Scenedesmus |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
24.01.22 09:38:20 | 0.03 | 29693 | 31948 | 72 | 33285 | 64 | 32161 | 29612 | 59 | 67 | 74 | 54 | 37712 | 28637 | 32029 | 35635 | 41 | 28282 | 81 | 33467 | 43 | 30350 | 61 | 32147 | 31665 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 09:40:24 | 2.1 | 29690 | 32019 | 63 | 33289 | 75 | 32104 | 29620 | 61 | 61 | 61 | 65 | 34771 | 28574 | 32080 | 38841 | 49 | 28061 | 77 | 33487 | 51 | 30347 | 55 | 32147 | 32545 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 09:42:25 | 4.12 | 29263 | 31022 | 62 | 33310 | 68 | 32039 | 29416 | 66 | 60 | 60 | 63 | 34891 | 29096 | 31193 | 35837 | 51 | 29571 | 74 | 34105 | 48 | 30577 | 65 | 33182 | 32441 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 09:44:26 | 6.13 | 29254 | 30994 | 68 | 33310 | 70 | 32002 | 29580 | 71 | 57 | 65 | 56 | 35861 | 29104 | 32153 | 36820 | 48 | 29568 | 72 | 34053 | 48 | 30588 | 62 | 33143 | 32422 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 09:46:28 | 8.17 | 29246 | 30968 | 63 | 33298 | 81 | 32033 | 29288 | 65 | 51 | 66 | 53 | 34652 | 29147 | 31301 | 38782 | 37 | 29503 | 71 | 34163 | 48 | 30526 | 63 | 33173 | 34076 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:48:28 | 10.17 | 29254 | 31002 | 56 | 33284 | 70 | 32030 | 30335 | 66 | 59 | 60 | 53 | 34601 | 30098 | 31284 | 36872 | 42 | 29602 | 71 | 34019 | 42 | 30560 | 70 | 33173 | 32510 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:50:28 | 12.17 | 29254 | 31000 | 68 | 33243 | 71 | 31999 | 29404 | 63 | 59 | 69 | 51 | 34574 | 30093 | 31241 | 36769 | 51 | 29560 | 88 | 34088 | 51 | 30534 | 68 | 33158 | 32504 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:52:29 | 14.18 | 29263 | 30994 | 55 | 33297 | 72 | 32022 | 29386 | 68 | 48 | 64 | 59 | 34846 | 30002 | 31233 | 36767 | 49 | 29565 | 79 | 34033 | 42 | 30580 | 52 | 33198 | 32504 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:54:29 | 16.18 | 29274 | 31037 | 66 | 33288 | 76 | 32008 | 29564 | 59 | 60 | 60 | 51 | 35831 | 29127 | 31306 | 38779 | 46 | 29580 | 78 | 34098 | 52 | 30554 | 52 | 33173 | 31475 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 09:56:30 | 18.2 | 29279 | 30960 | 65 | 33310 | 57 | 32008 | 29468 | 75 | 53 | 64 | 53 | 34632 | 30044 | 31238 | 38772 | 43 | 29565 | 82 | 34142 | 40 | 30585 | 60 | 33201 | 31480 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:58:31 | 20.22 | 29277 | 30974 | 57 | 33269 | 73 | 32011 | 29367 | 62 | 60 | 66 | 51 | 34808 | 29115 | 31323 | 38780 | 48 | 29580 | 77 | 34068 | 53 | 30569 | 55 | 33157 | 34091 | 20 | 953 | 0 | 21.65
24.01.22 10:00:32 | 22.23 | 29282 | 31037 | 66 | 33248 | 71 | 32030 | 29325 | 76 | 60 | 68 | 53 | 35799 | 29214 | 32165 | 36753 | 45 | 29543 | 77 | 34057 | 40 | 30540 | 65 | 33163 | 31326 | 20 | 953 | 0 | 21.65
24.01.22 10:02:33 | 24.25 | 29291 | 30963 | 59 | 33219 | 66 | 32008 | 29374 | 60 | 58 | 70 | 68 | 34872 | 30373 | 32559 | 35814 | 48 | 29602 | 83 | 34107 | 54 | 30628 | 59 | 33221 | 32367 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 10:04:33 | 26.25 | 29294 | 31062 | 64 | 33273 | 68 | 32013 | 29328 | 64 | 48 | 70 | 57 | 34641 | 29177 | 32539 | 35645 | 50 | 29568 | 80 | 34108 | 54 | 30543 | 68 | 33202 | 32370 | 20 | 953 | 0 | 21.65
24.01.22 10:06:34 | 28.27 | 29296 | 31043 | 61 | 33231 | 72 | 31994 | 29162 | 62 | 50 | 62 | 45 | 34754 | 29294 | 31267 | 38807 | 36 | 29585 | 65 | 34071 | 52 | 30569 | 58 | 33175 | 31318 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 10:08:35 | 30.28 | 29299 | 31003 | 75 | 33219 | 65 | 32067 | 29342 | 62 | 53 | 68 | 56 | 34779 | 29282 | 32227 | 38802 | 39 | 29611 | 78 | 34029 | 39 | 30546 | 50 | 33161 | 34106 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 10:10:36 | 32.3 | 29302 | 31048 | 68 | 33280 | 71 | 32011 | 29541 | 62 | 65 | 65 | 54 | 35796 | 30075 | 32236 | 36727 | 46 | 29571 | 81 | 34038 | 45 | 30665 | 70 | 33172 | 32439 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 10:12:37 | 34.32 | 29308 | 31020 | 68 | 33206 | 71 | 32064 | 29567 | 63 | 68 | 66 | 53 | 34674 | 29282 | 31287 | 38826 | 42 | 29631 | 69 | 34101 | 53 | 30594 | 60 | 33209 | 34127 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:14:38 | 36.33 | 29308 | 31074 | 60 | 33268 | 78 | 32016 | 29577 | 68 | 66 | 76 | 53 | 34992 | 29217 | 32267 | 38832 | 45 | 29636 | 70 | 34162 | 45 | 30566 | 55 | 33195 | 31556 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:16:39 | 38.35 | 29319 | 31060 | 60 | 33269 | 63 | 32047 | 29580 | 62 | 54 | 62 | 62 | 34807 | 29217 | 33409 | 36909 | 45 | 29636 | 80 | 34064 | 48 | 30634 | 52 | 33228 | 31457 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:18:39 | 40.35 | 29325 | 31040 | 68 | 33293 | 68 | 32110 | 29566 | 65 | 53 | 61 | 54 | 35909 | 30121 | 31264 | 35646 | 52 | 29568 | 68 | 34090 | 42 | 30640 | 62 | 33371 | 31394 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:20:40 | 42.37 | 29333 | 31083 | 62 | 33376 | 77 | 32008 | 29407 | 68 | 58 | 60 | 48 | 34966 | 29390 | 31386 | 36790 | 46 | 29523 | 77 | 34056 | 45 | 30660 | 66 | 33298 | 31601 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:22:41 | 44.38 | 29336 | 31080 | 61 | 33295 | 83 | 32039 | 29566 | 65 | 51 | 65 | 62 | 34801 | 29296 | 32267 | 38867 | 50 | 29602 | 72 | 34107 | 45 | 30671 | 58 | 33250 | 31599 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:24:42 | 46.4 | 29339 | 31063 | 69 | 33249 | 85 | 32030 | 29429 | 68 | 63 | 68 | 57 | 35926 | 29271 | 31412 | 35704 | 49 | 29503 | 81 | 34079 | 42 | 30654 | 56 | 33290 | 34180 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:26:43 | 48.42 | 29347 | 31094 | 65 | 33275 | 68 | 32053 | 29402 | 60 | 51 | 56 | 54 | 34864 | 29265 | 32165 | 36729 | 36 | 29568 | 83 | 34097 | 54 | 30674 | 57 | 33281 | 31496 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:28:44 | 50.43 | 29353 | 31068 | 67 | 33256 | 68 | 32056 | 29359 | 64 | 57 | 68 | 51 | 34770 | 29285 | 31423 | 37031 | 42 | 29566 | 78 | 34082 | 51 | 30765 | 55 | 33240 | 32542 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:30:44 | 52.43 | 29361 | 31046 | 69 | 33259 | 79 | 32070 | 29478 | 66 | 68 | 71 | 54 | 35028 | 31248 | 31395 | 35817 | 46 | 29546 | 78 | 34095 | 57 | 30688 | 58 | 33266 | 31528 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:32:45 | 54.45 | 29356 | 31054 | 68 | 33332 | 66 | 32064 | 29635 | 68 | 51 | 63 | 54 | 34991 | 30124 | 31341 | 36764 | 43 | 29554 | 81 | 34055 | 48 | 30751 | 58 | 33272 | 32540 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 10:34:46 | 56.47 | 29364 | 31049 | 65 | 33355 | 78 | 32084 | 29472 | 69 | 51 | 62 | 48 | 34868 | 30200 | 31350 | 38892 | 34 | 29523 | 71 | 34095 | 46 | 30685 | 66 | 33275 | 31525 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:36:47 | 58.48 | 29367 | 31015 | 65 | 33305 | 75 | 32033 | 29452 | 68 | 54 | 57 | 56 | 37917 | 30041 | 31361 | 36814 | 49 | 29554 | 76 | 34126 | 62 | 30731 | 59 | 33285 | 34191 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 10:38:48 | 60.5 | 29373 | 31040 | 69 | 33403 | 68 | 32047 | 29484 | 77 | 53 | 70 | 53 | 34967 | 29401 | 31463 | 37040 | 44 | 29517 | 79 | 34104 | 49 | 30762 | 62 | 33292 | 31462 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 10:40:48 | 62.5 | 29373 | 31106 | 60 | 33299 | 63 | 32045 | 29516 | 64 | 46 | 55 | 59 | 34783 | 29410 | 31273 | 36927 | 49 | 29551 | 74 | 34126 | 51 | 30717 | 65 | 33295 | 32540 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 10:42:49 | 64.52 | 29387 | 31035 | 65 | 33388 | 76 | 32110 | 30428 | 68 | 60 | 65 | 62 | 36158 | 29274 | 32302 | 36822 | 37 | 29597 | 77 | 34144 | 48 | 30694 | 57 | 33296 | 31432 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:44:50 | 66.53 | 29390 | 31063 | 65 | 33357 | 58 | 32050 | 29474 | 61 | 65 | 66 | 54 | 34988 | 30211 | 31336 | 36940 | 43 | 30418 | 70 | 34107 | 53 | 30737 | 61 | 33332 | 34211 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:46:51 | 68.55 | 29393 | 31049 | 65 | 33318 | 68 | 32093 | 29598 | 65 | 54 | 66 | 51 | 34863 | 29299 | 31472 | 37070 | 54 | 29594 | 68 | 34114 | 52 | 30720 | 54 | 33315 | 31559 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:48:52 | 70.57 | 29395 | 31024 | 68 | 33295 | 70 | 32121 | 29536 | 64 | 67 | 66 | 56 | 34823 | 29319 | 31339 | 36921 | 36 | 29594 | 82 | 34145 | 45 | 30728 | 68 | 33337 | 31630 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:50:53 | 72.58 | 29407 | 31106 | 57 | 33367 | 68 | 32161 | 29607 | 65 | 71 | 67 | 59 | 35965 | 30282 | 31361 | 37161 | 49 | 29537 | 77 | 34093 | 54 | 30771 | 54 | 33366 | 31515 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:52:54 | 74.6 | 29404 | 31075 | 60 | 33373 | 70 | 32090 | 29639 | 62 | 62 | 62 | 62 | 34897 | 30177 | 33509 | 36922 | 40 | 29447 | 81 | 34123 | 42 | 30714 | 49 | 33337 | 32650 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:54:54 | 76.6 | 29418 | 31075 | 60 | 33356 | 63 | 32113 | 29548 | 61 | 54 | 72 | 53 | 35030 | 29308 | 31407 | 38958 | 41 | 29597 | 81 | 34111 | 48 | 30748 | 51 | 33326 | 31562 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:56:55 | 78.62 | 29407 | 31055 | 68 | 33426 | 74 | 32175 | 29652 | 61 | 60 | 62 | 65 | 35045 | 29305 | 32265 | 36989 | 37 | 29489 | 79 | 34152 | 50 | 30779 | 69 | 33322 | 31533 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:58:56 | 80.63 | 29412 | 31038 | 60 | 33413 | 72 | 32164 | 29640 | 65 | 65 | 65 | 62 | 36009 | 29325 | 32342 | 36932 | 37 | 29566 | 78 | 34151 | 50 | 30819 | 67 | 33348 | 31537 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:00:57 | 82.65 | 29418 | 31149 | 57 | 33402 | 68 | 32141 | 29626 | 65 | 57 | 62 | 48 | 34891 | 29325 | 32268 | 35935 | 49 | 29483 | 76 | 34137 | 51 | 30760 | 55 | 33375 | 32643 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:02:58 | 84.67 | 29418 | 31089 | 61 | 33445 | 77 | 32141 | 29624 | 66 | 54 | 70 | 65 | 35109 | 29342 | 31532 | 37153 | 46 | 29605 | 73 | 34140 | 50 | 30785 | 60 | 33413 | 31546 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:04:59 | 86.68 | 29435 | 31118 | 61 | 33468 | 66 | 32121 | 29285 | 63 | 54 | 71 | 62 | 35030 | 29339 | 31469 | 37099 | 36 | 29600 | 80 | 34169 | 56 | 30771 | 61 | 33370 | 31531 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:06:59 | 88.68 | 29432 | 31169 | 62 | 33388 | 70 | 32169 | 29629 | 63 | 62 | 66 | 68 | 34830 | 31353 | 31385 | 37179 | 51 | 29571 | 82 | 34178 | 56 | 30760 | 68 | 33376 | 32573 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:09:00 | 90.7 | 29429 | 31129 | 60 | 33434 | 67 | 32079 | 29572 | 67 | 51 | 60 | 56 | 34865 | 29390 | 31393 | 37182 | 37 | 29662 | 74 | 34149 | 43 | 30785 | 61 | 33408 | 31652 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:11:01 | 92.72 | 29429 | 31206 | 61 | 33388 | 74 | 32144 | 29654 | 66 | 63 | 68 | 53 | 34859 | 29427 | 31467 | 38993 | 42 | 29687 | 79 | 34149 | 48 | 30757 | 59 | 33377 | 34276 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:13:02 | 94.73 | 29441 | 31141 | 65 | 33314 | 62 | 32178 | 29610 | 60 | 59 | 68 | 48 | 35104 | 30336 | 31481 | 37013 | 48 | 29639 | 73 | 34142 | 53 | 30708 | 70 | 33422 | 31527 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:15:03 | 96.75 | 29446 | 31129 | 68 | 33322 | 67 | 32076 | 29717 | 63 | 48 | 59 | 54 | 35038 | 30197 | 32385 | 35889 | 45 | 29639 | 72 | 34152 | 45 | 30737 | 61 | 33418 | 32729 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:17:03 | 98.75 | 29438 | 31067 | 57 | 33323 | 66 | 32127 | 29534 | 56 | 53 | 68 | 48 | 36066 | 30274 | 31495 | 37066 | 31 | 29651 | 80 | 34144 | 46 | 30723 | 52 | 33404 | 31629 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:19:04 | 100.77 | 29438 | 31087 | 63 | 33320 | 63 | 32101 | 29655 | 62 | 51 | 57 | 59 | 36011 | 29404 | 31405 | 37148 | 42 | 29693 | 87 | 34159 | 54 | 30765 | 57 | 33442 | 32572 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:21:05 | 102.78 | 29446 | 31115 | 66 | 33371 | 62 | 32096 | 29714 | 62 | 58 | 61 | 56 | 36019 | 30631 | 31521 | 36991 | 39 | 29648 | 72 | 34133 | 57 | 30737 | 55 | 33413 | 31743 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:23:06 | 104.8 | 29455 | 31141 | 60 | 33349 | 78 | 32124 | 29700 | 66 | 62 | 63 | 53 | 34885 | 30228 | 31444 | 37109 | 43 | 29699 | 81 | 34184 | 51 | 30768 | 57 | 33417 | 32713 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:25:07 | 106.82 | 29463 | 31149 | 66 | 33358 | 60 | 32147 | 29724 | 68 | 49 | 76 | 62 | 35134 | 29308 | 32413 | 37110 | 40 | 29744 | 83 | 34162 | 48 | 30743 | 64 | 33401 | 32656 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:27:08 | 108.83 | 29452 | 31124 | 66 | 33391 | 72 | 32167 | 29644 | 63 | 52 | 64 | 57 | 34864 | 29381 | 31453 | 35871 | 42 | 29682 | 82 | 34158 | 53 | 30765 | 60 | 33423 | 32688 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:29:08 | 110.83 | 29455 | 31141 | 55 | 33399 | 75 | 32133 | 29421 | 68 | 59 | 68 | 51 | 35168 | 29466 | 33575 | 36094 | 34 | 29702 | 74 | 34187 | 51 | 30777 | 53 | 33465 | 32707 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 11:31:09 | 112.85 | 29466 | 31113 | 65 | 33437 | 58 | 32124 | 30489 | 59 | 60 | 71 | 56 | 36141 | 29384 | 31515 | 36926 | 43 | 29724 | 76 | 34155 | 42 | 30737 | 48 | 33410 | 34307 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 11:33:10 | 114.87 | 29463 | 31104 | 55 | 33326 | 77 | 32147 | 29561 | 66 | 62 | 62 | 51 | 35201 | 29438 | 32374 | 37029 | 37 | 29685 | 83 | 34148 | 48 | 30754 | 62 | 33485 | 32644 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 11:35:11 | 116.88 | 29463 | 31184 | 68 | 33376 | 65 | 32201 | 29720 | 62 | 52 | 53 | 51 | 35062 | 29430 | 32422 | 37166 | 39 | 29739 | 77 | 34182 | 51 | 30714 | 63 | 33422 | 32655 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:37:12 | 118.9 | 29463 | 31150 | 59 | 33320 | 71 | 32195 | 29571 | 80 | 51 | 68 | 57 | 35110 | 29455 | 31575 | 35836 | 48 | 29770 | 76 | 34186 | 51 | 30666 | 62 | 33445 | 31729 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:39:13 | 120.92 | 29469 | 31144 | 63 | 33319 | 60 | 32195 | 29700 | 65 | 54 | 56 | 51 | 35120 | 29421 | 32332 | 36956 | 45 | 29795 | 76 | 34179 | 40 | 30712 | 61 | 33436 | 31686 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:41:14 | 122.93 | 29466 | 31184 | 65 | 33314 | 76 | 32178 | 29654 | 54 | 48 | 68 | 51 | 36005 | 30231 | 31549 | 37170 | 46 | 29665 | 77 | 34159 | 51 | 30814 | 52 | 33472 | 31754 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 11:43:15 | 124.95 | 29478 | 31121 | 62 | 33339 | 75 | 32121 | 30446 | 68 | 51 | 57 | 51 | 36160 | 30231 | 31501 | 37101 | 37 | 29648 | 75 | 34156 | 46 | 30726 | 49 | 33430 | 31616 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 11:45:16 | 126.97 | 29475 | 31110 | 58 | 33316 | 61 | 32133 | 30872 | 73 | 62 | 63 | 42 | 36209 | 29526 | 31504 | 37042 | 38 | 29722 | 79 | 34179 | 40 | 30728 | 55 | 33469 | 31664 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 11:47:17 | 128.98 | 29478 | 31144 | 58 | 33313 | 71 | 32175 | 30872 | 65 | 59 | 66 | 54 | 35021 | 30302 | 31598 | 35922 | 42 | 29693 | 79 | 34150 | 45 | 30748 | 62 | 33479 | 32750 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 11:49:17 | 130.98 | 29478 | 31187 | 70 | 33363 | 64 | 32087 | 30913 | 63 | 62 | 62 | 45 | 34891 | 29435 | 31467 | 39050 | 35 | 29679 | 85 | 34179 | 54 | 30740 | 60 | 33431 | 32571 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 11:51:17 | 132.98 | 29478 | 31195 | 68 | 33383 | 64 | 32220 | 29697 | 65 | 57 | 64 | 61 | 34975 | 29472 | 31465 | 35597 | 34 | 29707 | 83 | 34153 | 43 | 30760 | 61 | 33465 | 31765 | 20 | 953 | 0 | 21.65
24.01.22 11:53:17 | 134.98 | 29483 | 31147 | 63 | 33326 | 64 | 32172 | 29510 | 74 | 61 | 65 | 60 | 35105 | 29365 | 32360 | 36024 | 31 | 29673 | 78 | 34219 | 42 | 30768 | 60 | 33439 | 31681 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 11:55:17 | 136.98 | 29489 | 31085 | 60 | 33330 | 77 | 32175 | 29605 | 68 | 62 | 68 | 51 | 36162 | 30285 | 32389 | 36065 | 41 | 29702 | 82 | 34235 | 45 | 30774 | 72 | 33445 | 32769 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 11:57:18 | 139 | 29483 | 31192 | 65 | 33323 | 82 | 32195 | 30529 | 62 | 51 | 71 | 59 | 36083 | 31433 | 31490 | 37026 | 46 | 29662 | 81 | 34210 | 34 | 30737 | 55 | 33460 | 32672 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 11:59:18 | 141 | 29489 | 31147 | 65 | 33305 | 65 | 32141 | 29589 | 60 | 51 | 62 | 56 | 35084 | 29472 | 33576 | 37173 | 40 | 29656 | 84 | 34171 | 56 | 30697 | 51 | 33507 | 31634 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 12:01:18 | 143 | 29492 | 31158 | 56 | 33442 | 75 | 32135 | 30568 | 61 | 57 | 51 | 56 | 34761 | 29418 | 31459 | 37047 | 42 | 29671 | 79 | 34171 | 51 | 30749 | 58 | 33444 | 31590 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 12:03:18 | 145 | 29500 | 31102 | 64 | 33272 | 66 | 32158 | 29559 | 64 | 55 | 75 | 56 | 34987 | 29350 | 31459 | 37177 | 43 | 29699 | 83 | 34210 | 56 | 30683 | 54 | 33468 | 32668 | 20 | 953 | 0 | 21.67