## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block4_Day21_plate1_read |  | Generated On : | 24/01/2022, 12:05:20 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 24/01/2022, 09:38:18 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 24/01/2022, 12:04:32 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Scenedesmus |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
24.01.22 09:38:20 | 0.03 | 128.01 | 120.83 | No Sensor | 124.57 | No Sensor | 124.06 | 127.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 124.06 | 131.82 | 129.05 | 127.49 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 109.51 | 125.77 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 09:40:24 | 2.1 | 127.66 | 121 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | 124.06 | 127.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 123.72 | 131.82 | 128.7 | 127.49 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 109.35 | 125.6 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 09:42:25 | 4.12 | 127.84 | 120.66 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | 124.4 | 127.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 123.89 | 131.82 | 129.05 | 127.66 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 109.51 | 125.43 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 09:44:26 | 6.13 | 127.66 | 120.5 | No Sensor | 124.75 | No Sensor | 124.57 | 127.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 123.89 | 132 | 128.87 | 127.66 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 109.19 | 124.92 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 09:46:28 | 8.17 | 127.49 | 119.65 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | 124.92 | 128.01 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 124.23 | 131.65 | 128.53 | 127.32 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 108.69 | 125.43 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:48:28 | 10.17 | 127.66 | 120.16 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | 124.75 | 127.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 124.23 | 129.39 | 128.7 | 127.66 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | 128.7 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 108.69 | 125.26 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:50:28 | 12.17 | 127.84 | 119.82 | No Sensor | 124.57 | No Sensor | 125.09 | 127.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 123.89 | 129.91 | 128.7 | 127.66 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 108.86 | 125.09 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:52:29 | 14.18 | 127.66 | 119.48 | No Sensor | 124.57 | No Sensor | 125.26 | 127.84 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 123.72 | 130.61 | 128.87 | 127.66 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 109.02 | 125.26 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:54:29 | 16.18 | 127.49 | 119.48 | No Sensor | 124.57 | No Sensor | 124.92 | 127.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 123.55 | 130.78 | 128.53 | 127.49 | No Sensor | 125.26 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 128.87 | No Sensor | 108.69 | 124.57 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 09:56:30 | 18.2 | 126.8 | 119.48 | No Sensor | 124.75 | No Sensor | 124.57 | 127.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 123.55 | 129.74 | 128.35 | 127.66 | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 108.86 | 124.57 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:58:31 | 20.22 | 126.97 | 119.31 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | 125.09 | 127.49 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 123.21 | 130.43 | 128.35 | 127.49 | No Sensor | 125.09 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 108.69 | 124.57 | 20 | 953 | 0 | 21.65
24.01.22 10:00:32 | 22.23 | 126.63 | 119.15 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | 124.75 | 127.32 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 123.04 | 130.43 | 128.18 | 127.32 | No Sensor | 125.09 | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 108.37 | 124.57 | 20 | 953 | 0 | 21.65
24.01.22 10:02:33 | 24.25 | 126.63 | 119.15 | No Sensor | 124.06 | No Sensor | 124.57 | 127.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 122.87 | 129.74 | 127.84 | 126.97 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | 128.53 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 108.2 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 10:04:33 | 26.25 | 126.29 | 118.98 | No Sensor | 124.06 | No Sensor | 124.57 | 127.15 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 122.87 | 129.91 | 128.01 | 126.97 | No Sensor | 125.09 | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 108.04 | 124.23 | 20 | 953 | 0 | 21.65
24.01.22 10:06:34 | 28.27 | 126.46 | 118.81 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | 124.75 | 126.8 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 122.7 | 129.39 | 127.84 | 126.97 | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 128.35 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 108.37 | 124.75 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 10:08:35 | 30.28 | 126.12 | 118.98 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | 124.57 | 126.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 122.7 | 129.22 | 127.66 | 126.8 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 128.18 | No Sensor | 108.2 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 10:10:36 | 32.3 | 125.77 | 119.15 | No Sensor | 123.72 | No Sensor | 124.4 | 126.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 122.53 | 128.7 | 127.32 | 126.63 | No Sensor | 124.75 | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 107.71 | 124.23 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 10:12:37 | 34.32 | 125.77 | 118.81 | No Sensor | 123.72 | No Sensor | 124.23 | 126.63 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 122.53 | 128.87 | 127.15 | 126.46 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | 128.01 | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 107.71 | 124.06 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:14:38 | 36.33 | 125.94 | 118.14 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | 124.57 | 126.12 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 122.19 | 128.18 | 126.97 | 126.46 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 107.71 | 123.21 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:16:39 | 38.35 | 125.43 | 118.14 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | 123.89 | 125.94 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 122.02 | 128.18 | 126.8 | 126.12 | No Sensor | 124.57 | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 107.39 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:18:39 | 40.35 | 125.26 | 118.14 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | 123.89 | 125.77 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 122.02 | 127.49 | 126.97 | 126.12 | No Sensor | 124.23 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 107.23 | 123.21 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:20:40 | 42.37 | 124.92 | 118.14 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | 124.23 | 126.46 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 121.68 | 126.8 | 126.63 | 125.94 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | 127.84 | No Sensor | 127.15 | No Sensor | 106.9 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:22:41 | 44.38 | 125.26 | 118.14 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | 124.06 | 125.77 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 121.51 | 126.97 | 126.63 | 125.77 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 106.74 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:24:42 | 46.4 | 125.26 | 118.47 | No Sensor | 123.72 | No Sensor | 123.89 | 125.94 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 121.34 | 126.97 | 126.12 | 125.94 | No Sensor | 124.06 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 106.41 | 122.87 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:26:43 | 48.42 | 124.92 | 118.14 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | 123.72 | 125.6 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 121.34 | 127.49 | 126.29 | 125.6 | No Sensor | 124.06 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 127.15 | No Sensor | 106.9 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:28:44 | 50.43 | 124.75 | 118.14 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | 124.06 | 125.43 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 121.51 | 126.8 | 126.29 | 125.77 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 106.74 | 122.7 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:30:44 | 52.43 | 124.75 | 117.97 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | 123.72 | 125.09 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 121.17 | 126.46 | 126.29 | 125.43 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | 106.41 | 122.36 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:32:45 | 54.45 | 124.57 | 117.97 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | 123.72 | 124.92 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 121.17 | 126.46 | 125.77 | 125.43 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | 106.41 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 10:34:46 | 56.47 | 124.57 | 117.97 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | 123.72 | 124.75 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 120.66 | 126.46 | 125.6 | 125.26 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | 106.41 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:36:47 | 58.48 | 124.4 | 117.63 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | 123.72 | 125.09 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 120.83 | 126.8 | 125.94 | 125.09 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | 126.63 | No Sensor | 106.09 | 122.36 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 10:38:48 | 60.5 | 124.4 | 117.8 | No Sensor | 123.04 | No Sensor | 123.89 | 124.92 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 120.33 | 126.29 | 125.43 | 124.92 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | 127.15 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | 105.93 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 10:40:48 | 62.5 | 124.06 | 117.63 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 123.55 | 124.4 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 120.33 | 125.77 | 125.09 | 124.57 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 105.76 | 122.19 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 10:42:49 | 64.52 | 124.23 | 118.14 | No Sensor | 123.04 | No Sensor | 123.38 | 124.57 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 120.16 | 125.77 | 125.43 | 124.57 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 126.63 | No Sensor | 105.76 | 122.19 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:44:50 | 66.53 | 123.72 | 117.3 | No Sensor | 123.04 | No Sensor | 123.04 | 124.23 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.82 | 125.43 | 125.09 | 124.06 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | 126.63 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 105.12 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:46:51 | 68.55 | 123.55 | 117.3 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | 123.38 | 123.89 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.65 | 125.09 | 125.09 | 123.89 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | 126.63 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | 105.28 | 121.68 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:48:52 | 70.57 | 123.55 | 116.96 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | 123.21 | 123.72 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.65 | 125.09 | 124.75 | 124.06 | No Sensor | 123.04 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 105.28 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:50:53 | 72.58 | 123.38 | 117.13 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 123.04 | 123.89 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.65 | 124.92 | 124.75 | 123.89 | No Sensor | 123.04 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 104.79 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:52:54 | 74.6 | 123.38 | 117.13 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 122.87 | 123.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.82 | 124.4 | 124.57 | 123.55 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 104.79 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:54:54 | 76.6 | 123.38 | 117.13 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 122.87 | 123.55 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.48 | 124.06 | 124.23 | 123.72 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 104.63 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:56:55 | 78.62 | 123.04 | 117.13 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | 123.04 | 123.21 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.31 | 124.4 | 124.4 | 123.55 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 104.95 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:58:56 | 80.63 | 123.38 | 116.96 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 122.87 | 123.21 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.98 | 124.06 | 124.06 | 123.38 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 104.31 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:00:57 | 82.65 | 122.87 | 116.63 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.7 | 123.04 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 119.15 | 124.57 | 124.06 | 123.04 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | 103.98 | 120.66 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:02:58 | 84.67 | 122.53 | 116.8 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 122.7 | 122.87 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.98 | 123.38 | 124.06 | 123.04 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 103.82 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:04:59 | 86.68 | 122.53 | 116.46 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 123.04 | 122.87 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 123.55 | 123.89 | 123.04 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 103.98 | 120.66 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:06:59 | 88.68 | 122.87 | 116.46 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 123.04 | 123.04 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.98 | 123.55 | 123.55 | 123.04 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 103.82 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:09:00 | 90.7 | 122.53 | 115.63 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 122.87 | 123.04 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.64 | 122.87 | 123.55 | 122.87 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 103.5 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:11:01 | 92.72 | 122.36 | 115.46 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.53 | 122.53 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.81 | 122.87 | 123.38 | 122.87 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 103.5 | 120.16 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:13:02 | 94.73 | 122.36 | 115.96 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 122.53 | 122.7 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 122.7 | 123.55 | 122.53 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 103.82 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:15:03 | 96.75 | 122.19 | 116.13 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 122.53 | 122.36 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.14 | 123.21 | 123.21 | 122.36 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 103.5 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:17:03 | 98.75 | 122.36 | 115.8 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.53 | 122.36 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 118.31 | 122.19 | 123.21 | 122.7 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | 103.18 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:19:04 | 100.77 | 122.19 | 116.13 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.36 | 122.19 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 122.7 | 122.7 | 122.36 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 103.18 | 119.99 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:21:05 | 102.78 | 122.19 | 115.63 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.53 | 122.36 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 122.36 | 123.04 | 122.36 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 103.18 | 119.65 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:23:06 | 104.8 | 122.02 | 115.63 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.87 | 122.36 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.97 | 122.7 | 122.7 | 122.53 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 103.02 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:25:07 | 106.82 | 122.36 | 115.46 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 122.36 | 122.19 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.8 | 122.02 | 122.87 | 122.36 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 102.86 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:27:08 | 108.83 | 122.02 | 114.96 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.36 | 122.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 122.53 | 122.87 | 122.02 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | 102.86 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:29:08 | 110.83 | 122.19 | 115.63 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 122.87 | 122.19 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 122.7 | 122.7 | 122.19 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 102.7 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 11:31:09 | 112.85 | 121.85 | 115.3 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.87 | 121.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 122.36 | 122.7 | 122.19 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 125.26 | No Sensor | 102.7 | 119.65 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 11:33:10 | 114.87 | 122.02 | 114.96 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.7 | 122.19 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 121.34 | 122.53 | 122.02 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 102.53 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 11:35:11 | 116.88 | 121.85 | 114.63 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 122.7 | 121.51 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.63 | 122.02 | 122.7 | 122.19 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 102.7 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:37:12 | 118.9 | 121.85 | 114.96 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.7 | 121.68 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 121.68 | 122.19 | 122.36 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 102.7 | 119.65 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:39:13 | 120.92 | 121.85 | 114.96 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 122.7 | 121.51 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.3 | 122.02 | 122.53 | 122.02 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 102.7 | 119.15 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:41:14 | 122.93 | 121.68 | 114.96 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.87 | 121.51 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.3 | 121.68 | 122.36 | 121.85 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | 102.21 | 118.98 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 11:43:15 | 124.95 | 121.85 | 114.96 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 122.7 | 122.02 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.3 | 121.85 | 122.19 | 121.85 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 102.21 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 11:45:16 | 126.97 | 121.85 | 114.96 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 122.7 | 121.34 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 121.51 | 122.36 | 121.85 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 102.21 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 11:47:17 | 128.98 | 121.68 | 115.3 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | 122.7 | 121.34 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 121.68 | 122.02 | 121.51 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 102.05 | 118.98 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 11:49:17 | 130.98 | 121.34 | 114.63 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.7 | 121 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.3 | 121 | 121.85 | 121.68 | No Sensor | 121.68 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | 101.89 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 11:51:17 | 132.98 | 121.51 | 114.46 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.7 | 121 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 117.3 | 121.17 | 122.02 | 121.51 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 102.21 | 119.15 | 20 | 953 | 0 | 21.65
24.01.22 11:53:17 | 134.98 | 121.51 | 114.13 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.7 | 121.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 120.66 | 122.02 | 121.51 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | 101.57 | 118.81 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 11:55:17 | 136.98 | 121.51 | 114.8 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 122.87 | 121 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 120.5 | 121.68 | 121.34 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 101.57 | 118.47 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 11:57:18 | 139 | 121.17 | 114.8 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.36 | 121 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 120.33 | 121.68 | 121.51 | No Sensor | 121.68 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 101.41 | 118.47 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 11:59:18 | 141 | 121 | 114.8 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 122.53 | 120.66 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 120.33 | 121.51 | 121.17 | No Sensor | 121.68 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 101.57 | 118.47 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 12:01:18 | 143 | 121 | 114.63 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 122.7 | 121.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 120.83 | 121.34 | 121.17 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 101.73 | 118.81 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 12:03:18 | 145 | 120.66 | 114.46 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 122.87 | 121.17 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 116.3 | 120.66 | 121.34 | 120.83 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 101.41 | 117.97 | 20 | 953 | 0 | 21.67