## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day21_plate2_read |  | Generated On : | 24/01/2022, 12:06:10 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 24/01/2022, 09:38:18 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 24/01/2022, 12:04:32 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
24.01.22 09:38:20 | 0.03 | 36040 | 29965 | 31562 | 37884 | 26201 | 62 | 38352 | 35 | 59 | 37778 | 52 | 34933 | 40262 | 51 | 32764 | 36878 | 35782 | 40465 | 31094 | 34 | 35383 | 51 | 31477 | 30821 | 20 | 953 | 0 | 21.52
24.01.22 09:40:24 | 2.1 | 36054 | 29962 | 32755 | 37861 | 26176 | 56 | 38456 | 30 | 62 | 37886 | 49 | 35012 | 40216 | 60 | 32832 | 36907 | 35770 | 39247 | 31038 | 42 | 35346 | 56 | 31450 | 31184 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 09:42:25 | 4.12 | 36071 | 30007 | 31418 | 37864 | 26263 | 53 | 38452 | 34 | 59 | 39217 | 46 | 36153 | 40276 | 56 | 34298 | 35912 | 35818 | 40445 | 31088 | 35 | 35380 | 54 | 31413 | 30553 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 09:44:26 | 6.13 | 36071 | 29937 | 31536 | 37760 | 26218 | 59 | 38431 | 27 | 55 | 37891 | 49 | 34933 | 38995 | 62 | 32834 | 35894 | 35801 | 40335 | 31054 | 36 | 35301 | 51 | 31438 | 30673 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 09:46:28 | 8.17 | 36068 | 29959 | 31513 | 37870 | 26303 | 63 | 38405 | 26 | 59 | 36820 | 42 | 34889 | 40310 | 56 | 34089 | 35899 | 35796 | 40309 | 31057 | 42 | 35284 | 56 | 31434 | 31164 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 09:48:28 | 10.17 | 36071 | 29968 | 32717 | 37851 | 26325 | 45 | 38528 | 29 | 54 | 37959 | 45 | 34954 | 39069 | 54 | 33062 | 35957 | 35866 | 40264 | 31069 | 40 | 35318 | 48 | 31392 | 30654 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:50:28 | 12.17 | 36082 | 30030 | 31525 | 37839 | 26317 | 56 | 38421 | 35 | 62 | 37959 | 55 | 34986 | 41740 | 51 | 32986 | 35942 | 35903 | 40468 | 30990 | 36 | 35303 | 51 | 31453 | 30566 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 09:52:29 | 14.18 | 36088 | 30044 | 30715 | 37816 | 26367 | 51 | 38460 | 31 | 59 | 37882 | 45 | 35120 | 40304 | 59 | 34027 | 35907 | 35872 | 39349 | 31049 | 28 | 35289 | 46 | 31397 | 32431 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:54:29 | 16.18 | 36102 | 30081 | 31541 | 37875 | 26356 | 57 | 38410 | 34 | 51 | 36836 | 43 | 34943 | 40315 | 54 | 33066 | 35962 | 35934 | 39281 | 31037 | 34 | 35337 | 51 | 31402 | 30469 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 09:56:30 | 18.2 | 36094 | 30084 | 31477 | 37886 | 26361 | 70 | 38457 | 23 | 62 | 37978 | 42 | 36442 | 39111 | 56 | 32910 | 35950 | 35934 | 40528 | 31040 | 30 | 35309 | 48 | 31438 | 30580 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 09:58:31 | 20.22 | 36094 | 30033 | 32719 | 37905 | 26333 | 65 | 38511 | 31 | 65 | 37944 | 41 | 35132 | 40290 | 62 | 33094 | 35967 | 35911 | 39338 | 31036 | 38 | 35351 | 51 | 31426 | 30586 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 10:00:32 | 22.23 | 36094 | 30087 | 32711 | 37881 | 26333 | 51 | 38457 | 26 | 56 | 37876 | 45 | 35063 | 40159 | 56 | 34201 | 35954 | 35872 | 41990 | 31058 | 39 | 35363 | 48 | 31496 | 30577 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 10:02:33 | 24.25 | 36102 | 30104 | 31545 | 37828 | 26353 | 53 | 38450 | 32 | 59 | 39285 | 42 | 34889 | 40332 | 59 | 32914 | 36048 | 35897 | 40547 | 31029 | 36 | 35329 | 56 | 31471 | 30737 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 10:04:33 | 26.25 | 36099 | 30070 | 31556 | 37879 | 26352 | 53 | 38462 | 29 | 60 | 37902 | 48 | 34964 | 39205 | 53 | 34062 | 35945 | 35903 | 40479 | 30987 | 33 | 35329 | 45 | 31469 | 30516 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 10:06:34 | 28.27 | 36108 | 30058 | 30596 | 37896 | 26350 | 48 | 38484 | 24 | 68 | 37803 | 39 | 34924 | 40338 | 51 | 34145 | 36007 | 35852 | 42007 | 31060 | 40 | 35334 | 48 | 31458 | 32416 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 10:08:35 | 30.28 | 36133 | 30073 | 30597 | 37762 | 26330 | 62 | 38489 | 30 | 71 | 37857 | 46 | 35050 | 40375 | 56 | 32854 | 35949 | 35832 | 42021 | 30990 | 26 | 35323 | 52 | 31453 | 30617 | 20 | 953 | 0 | 21.65
24.01.22 10:10:36 | 32.3 | 36122 | 30084 | 31401 | 37846 | 26321 | 56 | 38500 | 28 | 57 | 37794 | 47 | 36365 | 39151 | 61 | 32918 | 36015 | 35914 | 39278 | 31081 | 26 | 35388 | 54 | 31479 | 30644 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:12:37 | 34.32 | 36113 | 30090 | 31488 | 37845 | 26318 | 51 | 38467 | 29 | 59 | 37893 | 45 | 34960 | 40335 | 60 | 33094 | 35996 | 35854 | 39355 | 31105 | 36 | 35275 | 53 | 31466 | 30510 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 10:14:38 | 36.33 | 36127 | 30098 | 31508 | 37807 | 26324 | 53 | 38503 | 31 | 62 | 36958 | 46 | 36505 | 41777 | 43 | 32998 | 35999 | 35885 | 39567 | 31066 | 40 | 35258 | 53 | 31480 | 32423 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 10:16:39 | 38.35 | 36142 | 30053 | 31414 | 37819 | 26363 | 62 | 38518 | 26 | 57 | 36873 | 51 | 35058 | 39207 | 51 | 34061 | 36012 | 35866 | 39474 | 31089 | 29 | 35297 | 48 | 31490 | 30523 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 10:18:39 | 40.35 | 36159 | 30101 | 30570 | 37839 | 26332 | 53 | 38619 | 23 | 60 | 39313 | 43 | 36481 | 39119 | 59 | 33167 | 36062 | 35874 | 40638 | 31087 | 40 | 35292 | 54 | 31498 | 30619 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:20:40 | 42.37 | 36167 | 30067 | 30623 | 37874 | 26307 | 54 | 38553 | 32 | 66 | 37819 | 40 | 34924 | 39295 | 56 | 33069 | 36030 | 35860 | 40607 | 31125 | 32 | 35337 | 48 | 31459 | 30605 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:22:41 | 44.38 | 36170 | 30058 | 32721 | 37884 | 26292 | 59 | 38517 | 21 | 58 | 37989 | 47 | 34970 | 40788 | 56 | 32912 | 36099 | 35902 | 40516 | 31098 | 42 | 35388 | 51 | 31516 | 31823 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:24:42 | 46.4 | 36181 | 30039 | 31509 | 37817 | 26290 | 61 | 38549 | 34 | 50 | 36791 | 43 | 38069 | 39309 | 59 | 33051 | 36049 | 35826 | 40644 | 31179 | 22 | 35343 | 53 | 31519 | 31145 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:26:43 | 48.42 | 36187 | 30061 | 31542 | 37820 | 26221 | 54 | 38560 | 22 | 56 | 37836 | 52 | 35091 | 41805 | 48 | 32872 | 36049 | 35809 | 42100 | 31114 | 30 | 35337 | 51 | 31499 | 30680 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:28:44 | 50.43 | 36190 | 30073 | 31490 | 37883 | 26377 | 53 | 38596 | 29 | 56 | 37964 | 43 | 34995 | 40219 | 52 | 33099 | 36023 | 35851 | 39425 | 31103 | 32 | 35348 | 51 | 31531 | 31154 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:30:44 | 52.43 | 36204 | 29993 | 31555 | 37769 | 26247 | 51 | 38593 | 34 | 51 | 38023 | 39 | 34901 | 39216 | 59 | 35881 | 35978 | 35814 | 42089 | 31112 | 36 | 35382 | 56 | 31526 | 30763 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:32:45 | 54.45 | 36201 | 29948 | 30497 | 37934 | 26326 | 55 | 38605 | 16 | 51 | 36794 | 45 | 35006 | 40309 | 53 | 34227 | 36167 | 35894 | 42134 | 31143 | 30 | 35411 | 49 | 31529 | 30698 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:34:46 | 56.47 | 36204 | 30005 | 31548 | 37950 | 26448 | 54 | 38574 | 36 | 57 | 37862 | 46 | 35071 | 39185 | 45 | 33076 | 36068 | 35877 | 39474 | 31142 | 38 | 35445 | 51 | 31476 | 31297 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:36:47 | 58.48 | 36210 | 30013 | 31560 | 37931 | 26394 | 60 | 38584 | 31 | 61 | 37015 | 43 | 36568 | 39128 | 54 | 33104 | 35983 | 35851 | 39448 | 31126 | 32 | 35399 | 42 | 31535 | 30617 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 10:38:48 | 60.5 | 36215 | 30030 | 32734 | 37915 | 26431 | 56 | 38578 | 17 | 63 | 37901 | 52 | 35142 | 39230 | 48 | 33121 | 36040 | 35797 | 40505 | 31084 | 38 | 35447 | 51 | 31519 | 31289 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:40:48 | 62.5 | 36224 | 30027 | 31445 | 37897 | 26436 | 48 | 38570 | 29 | 56 | 37967 | 51 | 35008 | 40281 | 51 | 33190 | 36075 | 35857 | 40604 | 31122 | 33 | 35411 | 48 | 31545 | 30580 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:42:49 | 64.52 | 36229 | 29976 | 32732 | 37859 | 26465 | 62 | 38616 | 23 | 57 | 38003 | 45 | 36511 | 39216 | 51 | 34260 | 36053 | 35786 | 40669 | 31112 | 38 | 35411 | 53 | 31548 | 31156 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 10:44:50 | 66.53 | 36232 | 29988 | 31577 | 37913 | 26283 | 65 | 38603 | 33 | 62 | 38051 | 49 | 35089 | 41842 | 51 | 33006 | 36096 | 35794 | 40559 | 31113 | 22 | 35405 | 45 | 31557 | 31180 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:46:51 | 68.55 | 36241 | 30064 | 32739 | 37936 | 26317 | 51 | 38612 | 26 | 67 | 36944 | 42 | 35015 | 39227 | 48 | 33158 | 36040 | 35758 | 40499 | 31113 | 32 | 35473 | 48 | 31526 | 30636 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:48:52 | 70.57 | 36241 | 29993 | 31583 | 37852 | 26329 | 59 | 38601 | 35 | 65 | 38122 | 49 | 35203 | 40477 | 62 | 33016 | 36060 | 35715 | 40670 | 31152 | 26 | 35385 | 59 | 31546 | 30691 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:50:53 | 72.58 | 36246 | 30214 | 31553 | 37851 | 26295 | 48 | 38622 | 31 | 65 | 36955 | 45 | 35211 | 39227 | 48 | 34273 | 36027 | 35743 | 40621 | 31174 | 26 | 35467 | 51 | 31498 | 30681 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:52:54 | 74.6 | 36255 | 30007 | 31547 | 37873 | 26379 | 57 | 38631 | 31 | 63 | 36992 | 35 | 35212 | 39309 | 48 | 33156 | 36078 | 35749 | 40573 | 31147 | 32 | 35385 | 53 | 31626 | 30624 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:54:54 | 76.6 | 36263 | 30195 | 31534 | 37906 | 26317 | 56 | 38650 | 29 | 52 | 38026 | 56 | 35015 | 39462 | 54 | 34103 | 36099 | 35687 | 39499 | 31215 | 30 | 35470 | 53 | 31639 | 30718 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:56:55 | 78.62 | 36278 | 30149 | 31522 | 37908 | 26391 | 62 | 38649 | 34 | 56 | 38068 | 47 | 35280 | 40386 | 48 | 32991 | 36060 | 35854 | 40655 | 31130 | 30 | 35453 | 48 | 31575 | 30727 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:58:56 | 80.63 | 36295 | 29999 | 30625 | 37914 | 26444 | 51 | 38777 | 33 | 65 | 38009 | 47 | 35112 | 40451 | 51 | 32989 | 36201 | 35851 | 40599 | 31079 | 30 | 35430 | 42 | 31584 | 30707 | 20 | 953 | 0 | 21.52
24.01.22 11:00:57 | 82.65 | 36300 | 29954 | 31557 | 37906 | 26371 | 56 | 38730 | 26 | 57 | 38040 | 40 | 35147 | 39298 | 49 | 33016 | 36153 | 35721 | 39406 | 31161 | 36 | 35439 | 53 | 31605 | 30687 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:02:58 | 84.67 | 36300 | 29974 | 31491 | 37925 | 26391 | 68 | 38633 | 33 | 54 | 38111 | 41 | 35088 | 39227 | 53 | 33182 | 36180 | 35752 | 40664 | 31205 | 36 | 35464 | 51 | 31614 | 32485 | 20 | 953 | 0 | 21.52
24.01.22 11:04:59 | 86.68 | 36309 | 29971 | 31531 | 37871 | 26413 | 55 | 38698 | 29 | 60 | 36858 | 45 | 35076 | 39335 | 56 | 34172 | 36129 | 35783 | 42177 | 31170 | 28 | 35430 | 53 | 31577 | 32550 | 20 | 953 | 0 | 21.52
24.01.22 11:06:59 | 88.68 | 36306 | 30022 | 32778 | 37931 | 26439 | 62 | 38735 | 28 | 58 | 38111 | 36 | 36203 | 40941 | 51 | 36001 | 36131 | 35831 | 40690 | 31222 | 30 | 35422 | 51 | 31616 | 30679 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:09:00 | 90.7 | 36317 | 29976 | 30649 | 37979 | 26459 | 58 | 38693 | 28 | 63 | 38522 | 42 | 35254 | 39287 | 48 | 33034 | 36118 | 36820 | 40579 | 31184 | 28 | 35428 | 48 | 31579 | 31852 | 20 | 953 | 0 | 21.52
24.01.22 11:11:01 | 92.72 | 36323 | 30093 | 32768 | 37900 | 26442 | 54 | 38686 | 26 | 56 | 37011 | 51 | 35148 | 41893 | 54 | 33239 | 36118 | 35933 | 40596 | 31176 | 34 | 35450 | 48 | 31612 | 31309 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:13:02 | 94.73 | 36323 | 30013 | 30515 | 37960 | 26461 | 59 | 38705 | 27 | 60 | 39471 | 44 | 35128 | 39349 | 48 | 33206 | 36124 | 36032 | 39511 | 31194 | 24 | 35462 | 49 | 31611 | 32478 | 20 | 953 | 0 | 21.52
24.01.22 11:15:03 | 96.75 | 36323 | 30036 | 31491 | 37992 | 26458 | 56 | 38711 | 24 | 54 | 38125 | 51 | 35016 | 39253 | 56 | 34217 | 36147 | 36038 | 40712 | 31203 | 28 | 35481 | 56 | 31597 | 31857 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:17:03 | 98.75 | 36329 | 30019 | 30764 | 37932 | 26447 | 58 | 38732 | 29 | 56 | 38584 | 43 | 35085 | 40528 | 46 | 33188 | 36124 | 35825 | 41200 | 31211 | 32 | 35456 | 43 | 31609 | 32527 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:19:04 | 100.77 | 36337 | 30008 | 30795 | 37888 | 26461 | 54 | 38709 | 26 | 55 | 36966 | 45 | 35055 | 39182 | 48 | 34340 | 36088 | 35967 | 40616 | 31222 | 30 | 35473 | 47 | 31614 | 30766 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:21:05 | 102.78 | 36346 | 30019 | 30693 | 37953 | 26492 | 56 | 38726 | 29 | 59 | 37119 | 43 | 35106 | 40479 | 53 | 33294 | 36148 | 36826 | 40707 | 31198 | 20 | 35487 | 51 | 31614 | 32482 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:23:06 | 104.8 | 36343 | 30030 | 30647 | 37898 | 26458 | 60 | 38763 | 24 | 57 | 36975 | 45 | 37196 | 39298 | 57 | 33247 | 36102 | 35862 | 39542 | 31170 | 38 | 35515 | 54 | 31606 | 31344 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:25:07 | 106.82 | 36349 | 30081 | 32753 | 37958 | 26484 | 62 | 38650 | 22 | 56 | 38077 | 49 | 35199 | 40335 | 59 | 33094 | 36136 | 36018 | 40758 | 31212 | 24 | 35513 | 45 | 31637 | 32517 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:27:08 | 108.83 | 36351 | 30115 | 30690 | 37885 | 26473 | 62 | 38792 | 23 | 55 | 38085 | 57 | 36577 | 39213 | 58 | 33274 | 36136 | 35913 | 41223 | 31236 | 38 | 35484 | 48 | 31729 | 30709 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:29:08 | 110.83 | 36360 | 30090 | 30602 | 37881 | 26529 | 59 | 38768 | 23 | 58 | 38167 | 43 | 36583 | 40936 | 59 | 33293 | 36179 | 35763 | 40817 | 31199 | 28 | 35527 | 55 | 31683 | 31866 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:31:09 | 112.85 | 36357 | 30081 | 30658 | 37979 | 26538 | 57 | 38758 | 17 | 59 | 37037 | 52 | 35204 | 40508 | 48 | 33018 | 36121 | 35763 | 39607 | 31244 | 36 | 35476 | 57 | 31692 | 30714 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:33:10 | 114.87 | 36357 | 30047 | 30682 | 38024 | 26540 | 62 | 38798 | 29 | 46 | 37048 | 44 | 35091 | 39425 | 54 | 33255 | 36068 | 35823 | 39559 | 31163 | 34 | 35493 | 48 | 31610 | 30575 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:35:11 | 116.88 | 36371 | 30073 | 30636 | 37959 | 26501 | 57 | 38842 | 27 | 62 | 37045 | 42 | 35137 | 40423 | 48 | 34208 | 36167 | 35738 | 40664 | 31176 | 22 | 35498 | 60 | 31615 | 31244 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:37:12 | 118.9 | 36368 | 30078 | 31474 | 37901 | 26535 | 51 | 38758 | 26 | 51 | 39505 | 48 | 35071 | 40477 | 53 | 34257 | 36149 | 35777 | 40758 | 31184 | 33 | 35462 | 54 | 31625 | 30645 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:39:13 | 120.92 | 36363 | 30081 | 31593 | 37945 | 26549 | 53 | 38736 | 29 | 51 | 38125 | 52 | 35078 | 40409 | 51 | 33257 | 36123 | 35811 | 42257 | 31196 | 28 | 35487 | 51 | 31664 | 31878 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 11:41:14 | 122.93 | 36371 | 30104 | 31636 | 37913 | 26583 | 68 | 38755 | 26 | 58 | 38167 | 39 | 35886 | 40890 | 51 | 34372 | 36097 | 35823 | 40704 | 31214 | 35 | 35518 | 45 | 31628 | 30686 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:43:15 | 124.95 | 36371 | 30064 | 31470 | 38045 | 26540 | 55 | 38762 | 26 | 48 | 36955 | 50 | 35066 | 40349 | 42 | 33169 | 36089 | 35797 | 39540 | 31167 | 33 | 35496 | 54 | 31610 | 30635 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:45:16 | 126.97 | 36368 | 30079 | 30659 | 37938 | 26546 | 59 | 38811 | 31 | 59 | 37113 | 48 | 38178 | 41924 | 47 | 33129 | 36150 | 35794 | 39764 | 31196 | 32 | 35515 | 57 | 31633 | 31204 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:47:17 | 128.98 | 36385 | 30112 | 32773 | 37996 | 26535 | 53 | 38795 | 30 | 53 | 39519 | 51 | 35218 | 40420 | 52 | 36061 | 36103 | 35874 | 39594 | 31214 | 32 | 35530 | 53 | 31581 | 31214 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:49:17 | 130.98 | 36388 | 30112 | 31556 | 37993 | 26509 | 62 | 38801 | 32 | 67 | 39527 | 48 | 35029 | 39281 | 48 | 34286 | 36103 | 35828 | 40682 | 31213 | 28 | 35490 | 51 | 31649 | 31850 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:51:17 | 132.98 | 36405 | 30152 | 31541 | 37992 | 26549 | 62 | 38801 | 29 | 56 | 38080 | 52 | 35135 | 40474 | 51 | 33104 | 36152 | 35774 | 40806 | 31274 | 24 | 35479 | 51 | 31601 | 32512 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:53:17 | 134.98 | 36403 | 30090 | 30636 | 37944 | 26481 | 61 | 38830 | 26 | 56 | 37164 | 40 | 35055 | 39428 | 55 | 33116 | 35989 | 35822 | 39571 | 31198 | 25 | 35445 | 60 | 31621 | 31885 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 11:55:17 | 136.98 | 36408 | 30087 | 30702 | 37890 | 26498 | 62 | 38831 | 23 | 60 | 37082 | 52 | 36590 | 39275 | 59 | 33267 | 35981 | 35879 | 40880 | 31191 | 34 | 35493 | 57 | 31684 | 30509 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 11:57:18 | 139 | 36417 | 30144 | 31479 | 37967 | 26534 | 48 | 38770 | 22 | 63 | 38046 | 39 | 35254 | 39304 | 42 | 36092 | 36047 | 35857 | 40809 | 31251 | 33 | 35459 | 48 | 31633 | 30649 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:59:18 | 141 | 36408 | 30101 | 30677 | 38002 | 26560 | 56 | 38787 | 29 | 65 | 39536 | 52 | 35154 | 40477 | 52 | 33296 | 36050 | 35882 | 39614 | 31217 | 30 | 35490 | 48 | 31609 | 31411 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 12:01:18 | 143 | 36422 | 30121 | 30668 | 37936 | 26455 | 52 | 38778 | 21 | 57 | 37031 | 46 | 35039 | 39281 | 45 | 33208 | 35981 | 35913 | 40866 | 31230 | 32 | 35439 | 51 | 31615 | 31161 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 12:03:18 | 145 | 36403 | 30175 | 31559 | 37923 | 26500 | 62 | 38806 | 29 | 58 | 38094 | 47 | 35111 | 40921 | 47 | 33095 | 36004 | 35882 | 39787 | 31240 | 36 | 35456 | 53 | 31616 | 30801 | 20 | 953 | 0 | 21.63