## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day21_plate2_read |  | Generated On : | 24/01/2022, 12:06:07 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 24/01/2022, 09:38:18 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 24/01/2022, 12:04:32 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
24.01.22 09:38:20 | 0.03 | 45.59 | 45.76 | 46.07 | 45.99 | 45.89 | 44.17 | 45.77 | 66.97 | 49.19 | 45.96 | 54.95 | 45.64 | 45.89 | 43.7 | 45.91 | 46.07 | 46.03 | 45.87 | 46.04 | -8.81 | 45.87 | 49.89 | 45.68 | 45.75 | 20 | 953 | 0 | 21.52
24.01.22 09:40:24 | 2.1 | 45.66 | 45.78 | 46.07 | 46.01 | 45.91 | 43.9 | 45.83 | -10.45 | 41.27 | 45.99 | 52.66 | 45.66 | 45.93 | 38.74 | 45.95 | 46.1 | 46.05 | 45.88 | 46.05 | -8.17 | 45.91 | 46.7 | 45.71 | 45.77 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 09:42:25 | 4.12 | 45.7 | 45.8 | 46.06 | 46.02 | 45.94 | 46.77 | 45.86 | 43.13 | 41.03 | 46.01 | 53.46 | 45.69 | 45.94 | 44.02 | 46 | 46.12 | 46.04 | 45.91 | 46.12 | 68.16 | 45.98 | 40.7 | 45.72 | 45.8 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 09:44:26 | 6.13 | 45.71 | 45.84 | 46.06 | 46 | 45.93 | 41.32 | 45.87 | 62.32 | 34.58 | 46.05 | 52.66 | 45.71 | 45.96 | 41.68 | 46.03 | 46.14 | 46.05 | 45.9 | 46.12 | -11.79 | 45.99 | 43.53 | 45.75 | 45.8 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 09:46:28 | 8.17 | 45.72 | 45.85 | 46.06 | 46.01 | 45.96 | 36.46 | 45.87 | 70.36 | 43.74 | 46.07 | 43.23 | 45.74 | 45.98 | 41.16 | 46.07 | 46.17 | 46.06 | 45.92 | 46.13 | -8.17 | 45.98 | 49.57 | 45.79 | 45.81 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 09:48:28 | 10.17 | 45.75 | 45.85 | 46.06 | 46.02 | 45.98 | 43.19 | 45.92 | 67.41 | 37.49 | 46.11 | 46.54 | 45.76 | 46 | 40.86 | 46.08 | 46.18 | 46.07 | 45.93 | 46.2 | -11.16 | 45.99 | 46.71 | 45.79 | 45.81 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:50:28 | 12.17 | 45.76 | 45.88 | 46.07 | 46.02 | 45.99 | 43.9 | 45.94 | 66.97 | 46.46 | 46.12 | 51.31 | 45.78 | 46.03 | 50.05 | 46.1 | 46.21 | 46.07 | 45.96 | 46.21 | 72.01 | 46.04 | 43.53 | 45.83 | 45.83 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 09:52:29 | 14.18 | 45.77 | 45.89 | 46.08 | 46.05 | 46.03 | 40.42 | 45.92 | 48.66 | 43.74 | 46.15 | 35.84 | 45.8 | 46.01 | 30.17 | 46.13 | 46.21 | 46.09 | 45.99 | 46.2 | 2.67 | 46.05 | 36.09 | 45.84 | 45.83 | 20 | 953 | 0 | 21.67
24.01.22 09:54:29 | 16.18 | 45.81 | 45.89 | 46.09 | 46.04 | 46.02 | 38.23 | 45.89 | 62.8 | 43.28 | 46.15 | 54.35 | 45.8 | 46.03 | 37.9 | 46.15 | 46.22 | 46.09 | 46.02 | 46.19 | 63.99 | 46.05 | 43.52 | 45.82 | 45.82 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 09:56:30 | 18.2 | 45.79 | 45.9 | 46.08 | 46.07 | 46.05 | 44.48 | 45.92 | 52.4 | 38.7 | 46.18 | 59.07 | 45.8 | 46.04 | 44.01 | 46.16 | 46.25 | 46.1 | 46.02 | 46.18 | 61.35 | 46.04 | 43.34 | 45.86 | 45.88 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 09:58:31 | 20.22 | 45.81 | 45.9 | 46.09 | 46.06 | 46.08 | 49.25 | 45.92 | 48.66 | 48.95 | 46.14 | 55.36 | 45.81 | 46.04 | 39.11 | 46.19 | 46.24 | 46.12 | 46.04 | 46.17 | -14.42 | 46.05 | 46.71 | 45.84 | 45.87 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 10:00:32 | 22.23 | 45.82 | 45.92 | 46.1 | 46.08 | 46.08 | 40.43 | 45.96 | 50.89 | 40.76 | 46.12 | 43 | 45.82 | 46.05 | 46.87 | 46.19 | 46.26 | 46.14 | 46.04 | 46.21 | 69.8 | 46.05 | 46.71 | 45.88 | 45.87 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 10:02:33 | 24.25 | 45.84 | 45.94 | 46.12 | 46.09 | 46.11 | 46.77 | 45.95 | 53.62 | 41.03 | 46.14 | 59.08 | 45.82 | 46.05 | 44.15 | 46.2 | 46.27 | 46.13 | 46.07 | 46.2 | -11.78 | 46.07 | 43.85 | 45.89 | 45.88 | 20 | 953 | 0 | 21.68
24.01.22 10:04:33 | 26.25 | 45.82 | 45.94 | 46.09 | 46.08 | 46.12 | 43.75 | 45.95 | 67.41 | 35.68 | 46.12 | 42.78 | 45.81 | 46.04 | 49.88 | 46.19 | 46.28 | 46.12 | 46.06 | 46.2 | 70.5 | 46.05 | 43.12 | 45.9 | 45.89 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 10:06:34 | 28.27 | 45.85 | 45.94 | 46.09 | 46.09 | 46.13 | 40.06 | 45.98 | 58.92 | 44.08 | 46.11 | 43.51 | 45.85 | 46.06 | 46.87 | 46.2 | 46.28 | 46.15 | 46.09 | 46.24 | -5.44 | 46.1 | 36.7 | 45.91 | 45.92 | 20 | 953 | 0 | 21.66
24.01.22 10:08:35 | 30.28 | 45.88 | 45.96 | 46.11 | 46.09 | 46.12 | 44.16 | 46.01 | 60.16 | 41.89 | 46.11 | 64.44 | 45.86 | 46.07 | 46.87 | 46.19 | 46.3 | 46.14 | 46.1 | 46.26 | -9.84 | 46.1 | 34.18 | 45.93 | 45.91 | 20 | 953 | 0 | 21.65
24.01.22 10:10:36 | 32.3 | 45.87 | 45.96 | 46.09 | 46.1 | 46.15 | 41.06 | 46 | -14.76 | 35.16 | 46.12 | 56.78 | 45.88 | 46.09 | 33.48 | 46.21 | 46.31 | 46.15 | 46.11 | 46.26 | -9.84 | 46.11 | 40.7 | 45.95 | 45.94 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:12:37 | 34.32 | 45.89 | 45.97 | 46.12 | 46.13 | 46.16 | 40.43 | 46.02 | 67.42 | 43.74 | 46.17 | 46.55 | 45.88 | 46.1 | 38.75 | 46.24 | 46.32 | 46.16 | 46.14 | 46.28 | 62.17 | 46.1 | 43.69 | 45.96 | 45.93 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 10:14:38 | 36.33 | 45.89 | 45.97 | 46.12 | 46.12 | 46.18 | 28.33 | 46.01 | 64.93 | 46.47 | 46.15 | 50.04 | 45.87 | 46.11 | 31.95 | 46.21 | 46.33 | 46.19 | 46.15 | 46.29 | -5.44 | 46.1 | 43.7 | 45.96 | 45.95 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 10:16:39 | 38.35 | 45.88 | 45.98 | 46.11 | 46.12 | 46.2 | 39 | 46.01 | 50.89 | 35.15 | 46.16 | 45.76 | 45.89 | 46.1 | 37.41 | 46.21 | 46.34 | 46.18 | 46.14 | 46.3 | 68.6 | 46.1 | 53.42 | 45.98 | 45.92 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 10:18:39 | 40.35 | 45.87 | 45.98 | 46.11 | 46.12 | 46.21 | 46.76 | 46.06 | 52.39 | 38.33 | 46.17 | 50.72 | 45.89 | 46.1 | 44.14 | 46.22 | 46.36 | 46.17 | 46.18 | 46.3 | 64.31 | 46.12 | 37.73 | 45.97 | 45.95 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:20:40 | 42.37 | 45.91 | 46.02 | 46.11 | 46.13 | 46.19 | 40.76 | 46.06 | 53.62 | 36.6 | 46.19 | 47.55 | 45.9 | 46.12 | 44.01 | 46.26 | 46.36 | 46.18 | 46.19 | 46.33 | -12.57 | 46.14 | 36.7 | 45.99 | 45.95 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 10:22:41 | 44.38 | 45.95 | 45.99 | 46.13 | 46.16 | 46.21 | 41.33 | 46.05 | 61.56 | 32.43 | 46.19 | 56.78 | 45.9 | 46.11 | 41.17 | 46.26 | 46.37 | 46.18 | 46.2 | 46.37 | -13.57 | 46.19 | 46.71 | 45.99 | 45.96 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:24:42 | 46.4 | 45.94 | 46.01 | 46.13 | 46.13 | 46.21 | 33.38 | 46.05 | 38.36 | 30.08 | 46.22 | 54.35 | 45.9 | 46.12 | 44.15 | 46.24 | 46.38 | 46.19 | 46.2 | 46.37 | -0.25 | 46.21 | 49.72 | 46 | 45.98 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:26:43 | 48.42 | 45.96 | 46.01 | 46.15 | 46.14 | 46.22 | 40.76 | 46.04 | -11.82 | 46.47 | 46.22 | 54.95 | 45.91 | 46.13 | 46.88 | 46.26 | 46.38 | 46.2 | 46.19 | 46.4 | -9.26 | 46.2 | 49.89 | 45.99 | 45.97 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:28:44 | 50.43 | 45.98 | 46.02 | 46.15 | 46.14 | 46.24 | 49.78 | 46.1 | 55.07 | 40.76 | 46.26 | 54.36 | 45.93 | 46.14 | 34.35 | 46.28 | 46.38 | 46.21 | 46.19 | 46.36 | 1.68 | 46.21 | 40.37 | 46.01 | 45.98 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:30:44 | 52.43 | 45.96 | 46.03 | 46.14 | 46.15 | 46.25 | 43.59 | 46.1 | 73.36 | 37.01 | 46.26 | 39.43 | 45.93 | 46.16 | 46.88 | 46.27 | 46.39 | 46.21 | 46.2 | 46.36 | -11.78 | 46.22 | 43.85 | 46.01 | 45.98 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:32:45 | 54.45 | 45.97 | 46.02 | 46.14 | 46.16 | 46.26 | 32.02 | 46.07 | 69.32 | 40.12 | 46.25 | 43 | 45.92 | 46.14 | 46.87 | 46.29 | 46.39 | 46.2 | 46.24 | 46.39 | 73.23 | 46.26 | 33.47 | 46.02 | 45.98 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:34:46 | 56.47 | 45.99 | 46.05 | 46.16 | 46.17 | 46.28 | 40.77 | 46.09 | 60.99 | 37.95 | 46.28 | 50.05 | 45.96 | 46.16 | 39.76 | 46.29 | 46.41 | 46.22 | 46.25 | 46.38 | -2.42 | 46.26 | 43.54 | 46.04 | 46 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 10:36:47 | 58.48 | 45.98 | 46.06 | 46.16 | 46.17 | 46.28 | 35.98 | 46.1 | 64.93 | 33.08 | 46.25 | 54.35 | 45.95 | 46.16 | 37.91 | 46.32 | 46.42 | 46.22 | 46.25 | 46.4 | -12.57 | 46.23 | 50.52 | 46.02 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 10:38:48 | 60.5 | 46.02 | 46.05 | 46.16 | 46.16 | 46.29 | 41.07 | 46.1 | 56.81 | 36.17 | 46.25 | 51.96 | 45.95 | 46.18 | 40.17 | 46.33 | 46.42 | 46.22 | 46.25 | 46.42 | -8.45 | 46.24 | 46.72 | 46.04 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:40:48 | 62.5 | 46.01 | 46.05 | 46.16 | 46.16 | 46.31 | 43.4 | 46.1 | 55.06 | 40.75 | 46.25 | 48.88 | 45.95 | 46.17 | 50.05 | 46.33 | 46.42 | 46.23 | 46.23 | 46.42 | 70.51 | 46.25 | 40 | 46.04 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:42:49 | 64.52 | 46 | 46.07 | 46.15 | 46.16 | 46.3 | 41.57 | 46.1 | 52.4 | 37.93 | 46.27 | 43 | 45.95 | 46.19 | 50.05 | 46.35 | 46.43 | 46.22 | 46.26 | 46.44 | 3.52 | 46.27 | 46.71 | 46.05 | 46.02 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 10:44:50 | 66.53 | 46.04 | 46.05 | 46.17 | 46.18 | 46.31 | 44.28 | 46.12 | 58.35 | 46.47 | 46.29 | 52.66 | 45.96 | 46.2 | 40.54 | 46.34 | 46.44 | 46.23 | 46.25 | 46.42 | -0.25 | 46.28 | 50.28 | 46.05 | 46 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:46:51 | 68.55 | 46.03 | 46.08 | 46.18 | 46.17 | 46.31 | 37.31 | 46.13 | 70.37 | 31.85 | 46.29 | 47.02 | 45.97 | 46.21 | 53.59 | 46.37 | 46.45 | 46.24 | 46.26 | 46.47 | -12.56 | 46.28 | 46.71 | 46.06 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 10:48:52 | 70.57 | 46.06 | 46.06 | 46.16 | 46.18 | 46.3 | 41.32 | 46.13 | 56.79 | 43.97 | 46.29 | 52.66 | 45.98 | 46.21 | 44.27 | 46.37 | 46.44 | 46.25 | 46.28 | 46.46 | -9.85 | 46.28 | 43.98 | 46.05 | 46.02 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:50:53 | 72.58 | 46.04 | 46.09 | 46.19 | 46.2 | 46.31 | 36.76 | 46.17 | 48.66 | 39.03 | 46.29 | 43 | 45.99 | 46.22 | 53.58 | 46.38 | 46.46 | 46.25 | 46.29 | 46.49 | -9.84 | 46.3 | 43.53 | 46.07 | 46.03 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:52:54 | 74.6 | 46.07 | 46.08 | 46.18 | 46.19 | 46.34 | 38.23 | 46.19 | 48.66 | 36.16 | 46.32 | 57.85 | 45.99 | 46.21 | 53.58 | 46.38 | 46.45 | 46.27 | 46.28 | 46.47 | -12.57 | 46.28 | 43.69 | 46.08 | 46.03 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:54:54 | 76.6 | 46.05 | 46.1 | 46.21 | 46.21 | 46.34 | 41.06 | 46.18 | 55.07 | 24.09 | 46.33 | 36.56 | 46 | 46.23 | 37.91 | 46.4 | 46.48 | 46.26 | 46.28 | 46.51 | -9.25 | 46.33 | 49.73 | 46.1 | 46.04 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:56:55 | 78.62 | 46.08 | 46.11 | 46.2 | 46.21 | 46.38 | 41.58 | 46.17 | 47.83 | 40.77 | 46.32 | 56.78 | 46.03 | 46.24 | 43.52 | 46.39 | 46.49 | 46.26 | 46.29 | 46.52 | -9.25 | 46.33 | 43.35 | 46.09 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 10:58:56 | 80.63 | 46.12 | 46.12 | 46.19 | 46.21 | 46.39 | 40.44 | 46.2 | 58.35 | 43.99 | 46.33 | 56.78 | 46.01 | 46.24 | 53.22 | 46.4 | 46.47 | 46.27 | 46.3 | 46.53 | 73.25 | 46.38 | 39.12 | 46.09 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.52
24.01.22 11:00:57 | 82.65 | 46.09 | 46.1 | 46.21 | 46.21 | 46.39 | 41.06 | 46.21 | 50.89 | 37.94 | 46.35 | 51.52 | 46.01 | 46.22 | 33.64 | 46.42 | 46.47 | 46.27 | 46.31 | 46.51 | 72.02 | 46.36 | 43.7 | 46.11 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:02:58 | 84.67 | 46.12 | 46.12 | 46.2 | 46.2 | 46.36 | 44.39 | 46.22 | 69.33 | 37.5 | 46.36 | 55.37 | 46.02 | 46.23 | 43.87 | 46.43 | 46.49 | 46.27 | 46.32 | 46.54 | -5.44 | 46.35 | 40.37 | 46.11 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.52
24.01.22 11:04:59 | 86.68 | 46.14 | 46.12 | 46.21 | 46.2 | 46.39 | 32.03 | 46.25 | 67.42 | 35.69 | 46.36 | 35.85 | 46.02 | 46.24 | 46.88 | 46.42 | 46.49 | 46.28 | 46.32 | 46.52 | 2.68 | 46.35 | 43.7 | 46.11 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.52
24.01.22 11:06:59 | 88.68 | 46.13 | 46.11 | 46.2 | 46.2 | 46.39 | 41.58 | 46.25 | 44.08 | 32.44 | 46.39 | 39.43 | 46.03 | 46.23 | 40.54 | 46.44 | 46.49 | 46.27 | 46.32 | 46.59 | 61.35 | 46.34 | 46.71 | 46.1 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:09:00 | 90.7 | 46.13 | 46.12 | 46.21 | 46.23 | 46.41 | 32.74 | 46.25 | 49.68 | 33.67 | 46.4 | 59.08 | 46.03 | 46.26 | 40.17 | 46.44 | 46.5 | 46.29 | 46.32 | 46.57 | -13.57 | 46.35 | 36.71 | 46.11 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.52
24.01.22 11:11:01 | 92.72 | 46.13 | 46.11 | 46.19 | 46.21 | 46.4 | 37.8 | 46.24 | 50.89 | 46.47 | 46.4 | 48.89 | 46.02 | 46.26 | 40.87 | 46.43 | 46.5 | 46.28 | 46.34 | 46.53 | -2.08 | 46.33 | 46.71 | 46.12 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:13:02 | 94.73 | 46.16 | 46.13 | 46.21 | 46.21 | 46.42 | 46.77 | 46.26 | 62.33 | 35.69 | 46.41 | 57.86 | 46.06 | 46.26 | 56.89 | 46.45 | 46.5 | 46.28 | 46.33 | 46.55 | -5.44 | 46.34 | 33.47 | 46.11 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 21.52
24.01.22 11:15:03 | 96.75 | 46.13 | 46.13 | 46.2 | 46.21 | 46.42 | 43.91 | 46.27 | 73.9 | 37.5 | 46.41 | 45.76 | 46.05 | 46.26 | 49.74 | 46.44 | 46.5 | 46.28 | 46.35 | 46.56 | -13.57 | 46.37 | 41 | 46.11 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:17:03 | 98.75 | 46.15 | 46.15 | 46.22 | 46.22 | 46.4 | 32.74 | 46.28 | 67.42 | 43.61 | 46.43 | 54.36 | 46.05 | 46.28 | 32.84 | 46.44 | 46.51 | 46.28 | 46.37 | 46.59 | -5.44 | 46.36 | 31.78 | 46.12 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.54
24.01.22 11:19:04 | 100.77 | 46.16 | 46.13 | 46.22 | 46.23 | 46.42 | 37.8 | 46.29 | 70.38 | 34.59 | 46.42 | 43.01 | 46.05 | 46.26 | 43.52 | 46.46 | 46.52 | 46.29 | 46.37 | 46.59 | -9.25 | 46.36 | 29.36 | 46.12 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:21:05 | 102.78 | 46.17 | 46.16 | 46.23 | 46.23 | 46.43 | 29.25 | 46.28 | 67.42 | 43.75 | 46.43 | 50.74 | 46.07 | 46.26 | 43.87 | 46.45 | 46.51 | 46.29 | 46.38 | 46.57 | -5.44 | 46.38 | 37.25 | 46.12 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:23:06 | 104.8 | 46.17 | 46.15 | 46.23 | 46.21 | 46.44 | 38.64 | 46.28 | -6.62 | 35.16 | 46.41 | 46.55 | 46.05 | 46.27 | 38.35 | 46.47 | 46.51 | 46.29 | 46.39 | 46.58 | -2.43 | 46.39 | 37.74 | 46.12 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:25:07 | 106.82 | 46.18 | 46.14 | 46.21 | 46.21 | 46.42 | 44.16 | 46.28 | 68.1 | 40.75 | 46.43 | 52.66 | 46.04 | 46.25 | 41.43 | 46.43 | 46.5 | 46.28 | 46.4 | 46.56 | -5.45 | 46.39 | 46.7 | 46.11 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.56
24.01.22 11:27:08 | 108.83 | 46.2 | 46.16 | 46.24 | 46.24 | 46.45 | 41.59 | 46.33 | 52.41 | 34.59 | 46.44 | 50.75 | 46.07 | 46.28 | 32.85 | 46.46 | 46.52 | 46.31 | 46.41 | 46.63 | -14.4 | 46.42 | 36.71 | 46.15 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:29:08 | 110.83 | 46.18 | 46.17 | 46.23 | 46.21 | 46.44 | 44.04 | 46.3 | 52.4 | 32.43 | 46.44 | 50.73 | 46.06 | 46.29 | 44.15 | 46.47 | 46.51 | 46.28 | 46.4 | 46.63 | -13.57 | 46.4 | 34.82 | 46.12 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:31:09 | 112.85 | 46.2 | 46.16 | 46.22 | 46.23 | 46.45 | 38.24 | 46.32 | 56.8 | 41.03 | 46.45 | 54.95 | 46.08 | 46.29 | 36.87 | 46.46 | 46.54 | 46.29 | 46.39 | 46.62 | 72.02 | 46.4 | 38.18 | 46.13 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:33:10 | 114.87 | 46.2 | 46.15 | 46.22 | 46.22 | 46.46 | 39.01 | 46.32 | 67.42 | 35.85 | 46.43 | 57.86 | 46.06 | 46.27 | 37.91 | 46.47 | 46.52 | 46.28 | 46.4 | 46.64 | 63.99 | 46.39 | 36.7 | 46.14 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:35:11 | 116.88 | 46.21 | 46.16 | 46.23 | 46.23 | 46.45 | 38.24 | 46.34 | 62.33 | 41.28 | 46.47 | 35.62 | 46.07 | 46.3 | 40.17 | 46.48 | 46.54 | 46.29 | 46.41 | 46.62 | -0.24 | 46.39 | 38.59 | 46.14 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.58
24.01.22 11:37:12 | 118.9 | 46.23 | 46.14 | 46.25 | 46.21 | 46.46 | 46.77 | 46.32 | 70.37 | 43.29 | 46.46 | 42.79 | 46.07 | 46.29 | 43.87 | 46.49 | 46.52 | 46.29 | 46.43 | 46.61 | 70.51 | 46.4 | 40.7 | 46.15 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:39:13 | 120.92 | 46.24 | 46.16 | 46.24 | 46.23 | 46.49 | 43.76 | 46.33 | 55.07 | 40.13 | 46.47 | 51.96 | 46.08 | 46.28 | 46.88 | 46.5 | 46.53 | 46.3 | 46.44 | 46.62 | -13.57 | 46.4 | 43.53 | 46.15 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.59
24.01.22 11:41:14 | 122.93 | 46.21 | 46.15 | 46.23 | 46.21 | 46.47 | 44.38 | 46.35 | -2.23 | 32.43 | 46.46 | 43.5 | 46.05 | 46.28 | 40.53 | 46.5 | 46.52 | 46.27 | 46.45 | 46.64 | 68.15 | 46.4 | 43.13 | 46.15 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:43:15 | 124.95 | 46.22 | 46.13 | 46.24 | 46.23 | 46.48 | 34.88 | 46.33 | 70.36 | 39.75 | 46.46 | 55.81 | 46.06 | 46.29 | 39.28 | 46.5 | 46.52 | 46.29 | 46.46 | 46.65 | 70.51 | 46.41 | 40.7 | 46.14 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:45:16 | 126.97 | 46.23 | 46.17 | 46.22 | 46.21 | 46.48 | 30.07 | 46.34 | 38.36 | 46.47 | 46.47 | 59.98 | 46.06 | 46.31 | 29.52 | 46.49 | 46.54 | 46.29 | 46.45 | 46.66 | 1.67 | 46.41 | 38.18 | 46.13 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:47:17 | 128.98 | 46.24 | 46.16 | 46.22 | 46.23 | 46.48 | 46.77 | 46.38 | 60.16 | 43.45 | 46.47 | 39.42 | 46.08 | 46.3 | 31.35 | 46.5 | 46.55 | 46.28 | 46.5 | 46.68 | 1.67 | 46.4 | 46.71 | 46.12 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:49:17 | 130.98 | 46.25 | 46.17 | 46.23 | 46.22 | 46.51 | 46.77 | 46.39 | 53.62 | 31.85 | 46.48 | 42.79 | 46.07 | 46.3 | 40.17 | 46.5 | 46.55 | 46.29 | 46.47 | 46.66 | -13.57 | 46.41 | 40.37 | 46.13 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:51:17 | 132.98 | 46.28 | 46.17 | 46.23 | 46.23 | 46.49 | 44.16 | 46.39 | 67.42 | 43.6 | 46.47 | 54.94 | 46.08 | 46.29 | 50.05 | 46.5 | 46.53 | 46.29 | 46.49 | 46.68 | -5.44 | 46.41 | 40.37 | 46.13 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:53:17 | 134.98 | 46.25 | 46.16 | 46.22 | 46.21 | 46.5 | 30.82 | 46.4 | 70.37 | 28.94 | 46.47 | 51.52 | 46.06 | 46.29 | 32.13 | 46.51 | 46.56 | 46.31 | 46.53 | 46.7 | 66.11 | 46.43 | 38.58 | 46.12 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 11:55:17 | 136.98 | 46.27 | 46.17 | 46.22 | 46.21 | 46.5 | 39 | 46.4 | 52.4 | 38.33 | 46.52 | 51.95 | 46.07 | 46.3 | 49.6 | 46.51 | 46.52 | 46.31 | 46.5 | 46.68 | 74.54 | 46.44 | 35.4 | 46.13 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 11:57:18 | 139 | 46.27 | 46.18 | 46.24 | 46.22 | 46.54 | 40.06 | 46.37 | -11.82 | 33.66 | 46.51 | 39.42 | 46.09 | 46.31 | 50.69 | 46.53 | 46.54 | 46.29 | 46.48 | 46.68 | 70.51 | 46.43 | 40 | 46.14 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 11:59:18 | 141 | 46.28 | 46.18 | 46.24 | 46.23 | 46.53 | 46.77 | 46.4 | 67.42 | 43.98 | 46.52 | 51.96 | 46.1 | 46.32 | 34.35 | 46.53 | 46.54 | 46.31 | 46.5 | 46.69 | -1.62 | 46.45 | 36.71 | 46.13 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.61
24.01.22 12:01:18 | 143 | 46.26 | 46.18 | 46.24 | 46.22 | 46.51 | 34.24 | 46.38 | 61.56 | 37.94 | 46.48 | 50.04 | 46.09 | 46.33 | 43.3 | 46.53 | 46.53 | 46.3 | 46.48 | 46.71 | 1.67 | 46.44 | 37.24 | 46.13 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 21.63
24.01.22 12:03:18 | 145 | 46.29 | 46.2 | 46.25 | 46.24 | 46.54 | 44.17 | 46.38 | 67.42 | 32.43 | 46.51 | 56.78 | 46.09 | 46.33 | 29.52 | 46.54 | 46.54 | 46.31 | 46.5 | 46.73 | -11.78 | 46.45 | 43.7 | 46.14 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 21.63