## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day21_plate3_read |  | Generated On : | 24/01/2022, 15:51:59 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 24/01/2022, 12:58:20 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 24/01/2022, 15:50:51 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
24.01.22 12:58:22 | 0.03 | 53 | 25105 | 28791 | 31789 | 27636 | 60 | 29894 | 23653 | 56 | 31940 | 48 | 29157 | 28282 | 51 | 27127 | 40 | 65 | 30487 | 42 | 31507 | 30589 | 27342 | 30210 | 25994 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 13:00:23 | 2.05 | 48 | 25122 | 28668 | 31752 | 28617 | 49 | 29910 | 23659 | 62 | 31770 | 38 | 29203 | 27460 | 62 | 27387 | 48 | 63 | 28552 | 46 | 31383 | 29762 | 27274 | 29135 | 25937 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:02:23 | 4.05 | 54 | 25008 | 28686 | 31737 | 26781 | 55 | 29896 | 23665 | 56 | 31793 | 39 | 29157 | 28188 | 56 | 27182 | 36 | 60 | 30475 | 45 | 32510 | 29643 | 27234 | 30161 | 25917 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:04:24 | 6.07 | 48 | 24988 | 28654 | 31729 | 27540 | 57 | 29899 | 23627 | 56 | 31849 | 46 | 29161 | 29274 | 51 | 26273 | 52 | 58 | 29424 | 34 | 31326 | 30892 | 27268 | 31605 | 25916 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:06:25 | 8.08 | 49 | 25003 | 28590 | 31755 | 26701 | 55 | 29820 | 23649 | 63 | 31787 | 34 | 29137 | 27438 | 51 | 26366 | 49 | 52 | 29376 | 36 | 31374 | 29628 | 27307 | 31600 | 25898 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:08:26 | 10.1 | 53 | 25059 | 28657 | 31738 | 28597 | 56 | 29880 | 23724 | 56 | 32784 | 43 | 29152 | 28166 | 56 | 26397 | 44 | 65 | 30461 | 40 | 31394 | 29762 | 27245 | 29145 | 25916 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:10:27 | 12.12 | 54 | 25028 | 28578 | 31702 | 27489 | 51 | 29862 | 23630 | 65 | 32824 | 45 | 29172 | 27418 | 56 | 26352 | 49 | 66 | 29413 | 42 | 31340 | 29742 | 27273 | 30013 | 25886 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:12:28 | 14.13 | 51 | 25039 | 28594 | 31684 | 28588 | 60 | 29880 | 23659 | 61 | 31847 | 38 | 29080 | 27364 | 59 | 26279 | 39 | 72 | 30456 | 43 | 31380 | 29674 | 27282 | 29255 | 25873 | 20 | 953 | 0 | 22.09
24.01.22 13:14:29 | 16.15 | 48 | 25054 | 28626 | 31701 | 27545 | 51 | 29884 | 23673 | 68 | 32824 | 43 | 29112 | 28259 | 48 | 26395 | 40 | 59 | 29274 | 36 | 31465 | 30550 | 27231 | 30074 | 25891 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:16:30 | 18.17 | 55 | 25054 | 28529 | 31753 | 26752 | 58 | 29903 | 23670 | 59 | 33212 | 49 | 29140 | 29279 | 54 | 26233 | 42 | 58 | 29297 | 51 | 31526 | 30901 | 27265 | 31599 | 25862 | 20 | 953 | 0 | 22.09
24.01.22 13:18:30 | 20.17 | 57 | 25074 | 28628 | 31762 | 26780 | 53 | 29855 | 23688 | 55 | 32816 | 45 | 29208 | 27372 | 51 | 26353 | 41 | 51 | 28554 | 41 | 31491 | 30481 | 27251 | 29177 | 25885 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:20:31 | 22.18 | 56 | 25088 | 28603 | 31739 | 27616 | 51 | 29852 | 23674 | 56 | 32850 | 40 | 29114 | 28171 | 48 | 26211 | 31 | 51 | 30461 | 37 | 32763 | 30498 | 27248 | 29179 | 25928 | 20 | 953 | 0 | 22.09
24.01.22 13:22:32 | 24.2 | 54 | 25051 | 28595 | 31692 | 26775 | 48 | 29860 | 23677 | 53 | 31929 | 42 | 29189 | 29288 | 54 | 26206 | 49 | 59 | 28486 | 48 | 31397 | 30547 | 27248 | 31602 | 25840 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:24:33 | 26.22 | 54 | 25057 | 28603 | 31735 | 27497 | 51 | 29851 | 23694 | 61 | 34034 | 48 | 29169 | 27378 | 54 | 26225 | 39 | 60 | 28489 | 42 | 31389 | 29708 | 27225 | 31605 | 25840 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:26:34 | 28.23 | 48 | 25051 | 28638 | 31769 | 27551 | 49 | 29860 | 23692 | 52 | 31807 | 41 | 29212 | 27440 | 56 | 26344 | 42 | 57 | 29396 | 48 | 31395 | 29663 | 27262 | 30033 | 25872 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:28:35 | 30.25 | 56 | 25088 | 28584 | 31693 | 26885 | 53 | 29883 | 23753 | 57 | 32867 | 43 | 29249 | 27446 | 45 | 26349 | 40 | 62 | 29413 | 42 | 31465 | 29640 | 27288 | 29999 | 25901 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:30:35 | 32.25 | 58 | 25057 | 28580 | 31729 | 27903 | 56 | 29864 | 23667 | 57 | 32770 | 39 | 29239 | 27452 | 51 | 26207 | 44 | 65 | 29407 | 42 | 32770 | 29640 | 27265 | 30133 | 25937 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:32:36 | 34.27 | 53 | 25079 | 28618 | 31816 | 27588 | 52 | 29866 | 23672 | 59 | 31900 | 48 | 29199 | 29293 | 53 | 26221 | 37 | 68 | 29367 | 39 | 31502 | 29731 | 27239 | 29033 | 25854 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:34:37 | 36.28 | 53 | 25062 | 28545 | 31822 | 27597 | 48 | 29950 | 23670 | 63 | 31909 | 40 | 29150 | 27469 | 56 | 26336 | 42 | 51 | 29305 | 37 | 31351 | 29629 | 27237 | 29067 | 25885 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:36:38 | 38.3 | 62 | 25051 | 28653 | 31707 | 27577 | 48 | 29930 | 23671 | 57 | 32801 | 40 | 29180 | 27491 | 62 | 26214 | 53 | 60 | 30467 | 42 | 31499 | 29700 | 27245 | 31615 | 25862 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:38:39 | 40.32 | 54 | 25054 | 28596 | 31699 | 27492 | 54 | 29936 | 23697 | 55 | 32728 | 47 | 29133 | 27421 | 48 | 26196 | 36 | 68 | 29314 | 43 | 32495 | 31596 | 27271 | 29257 | 25885 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 13:40:40 | 42.33 | 55 | 25051 | 28570 | 31754 | 26761 | 56 | 29984 | 23654 | 66 | 34076 | 43 | 29183 | 27466 | 53 | 26363 | 32 | 62 | 30470 | 46 | 31278 | 29620 | 27333 | 29158 | 25863 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 13:42:41 | 44.35 | 56 | 25029 | 28597 | 31774 | 27540 | 56 | 29959 | 23658 | 62 | 32827 | 49 | 29162 | 28279 | 51 | 26290 | 40 | 61 | 30470 | 42 | 31484 | 29723 | 27288 | 30165 | 25920 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 13:44:41 | 46.35 | 54 | 25077 | 28636 | 31769 | 27520 | 48 | 29916 | 23683 | 57 | 32872 | 41 | 29164 | 27480 | 48 | 26365 | 38 | 57 | 29314 | 35 | 31462 | 29609 | 27251 | 29205 | 25870 | 20 | 953 | 0 | 22.02
24.01.22 13:46:42 | 48.37 | 51 | 25077 | 28602 | 31754 | 27648 | 51 | 29914 | 23712 | 58 | 32929 | 44 | 29205 | 28628 | 48 | 26376 | 41 | 53 | 29339 | 40 | 31548 | 30525 | 27319 | 29201 | 25906 | 20 | 953 | 0 | 22
24.01.22 13:48:43 | 50.38 | 51 | 25012 | 28589 | 31786 | 26846 | 55 | 29963 | 23693 | 50 | 31858 | 40 | 29203 | 27565 | 51 | 26357 | 40 | 59 | 29427 | 42 | 31393 | 30553 | 27288 | 30182 | 25927 | 20 | 953 | 0 | 22
24.01.22 13:50:44 | 52.4 | 53 | 25057 | 28588 | 31842 | 27605 | 56 | 29951 | 23683 | 57 | 32923 | 38 | 29136 | 27492 | 51 | 27415 | 43 | 55 | 29407 | 45 | 31591 | 29587 | 27257 | 30060 | 25841 | 20 | 953 | 0 | 21.99
24.01.22 13:52:45 | 54.42 | 56 | 25040 | 28558 | 31814 | 28622 | 51 | 29975 | 23652 | 54 | 32875 | 36 | 29233 | 28217 | 51 | 26269 | 35 | 71 | 30475 | 39 | 32737 | 29689 | 27299 | 29048 | 25896 | 20 | 953 | 0 | 21.99
24.01.22 13:54:46 | 56.43 | 55 | 25088 | 28603 | 31727 | 26795 | 56 | 29955 | 23709 | 51 | 34110 | 35 | 29191 | 29336 | 51 | 27428 | 31 | 53 | 29427 | 36 | 31529 | 30514 | 27240 | 31667 | 25904 | 20 | 953 | 0 | 21.98
24.01.22 13:56:46 | 58.43 | 54 | 25089 | 28598 | 31766 | 26840 | 65 | 29969 | 23694 | 49 | 31965 | 43 | 29211 | 27381 | 59 | 26476 | 33 | 54 | 29438 | 37 | 31413 | 29624 | 27242 | 29154 | 25874 | 20 | 953 | 0 | 21.98
24.01.22 13:58:47 | 60.45 | 54 | 25046 | 28564 | 31817 | 27540 | 53 | 30014 | 23702 | 56 | 34124 | 45 | 29163 | 28211 | 59 | 26424 | 34 | 68 | 29413 | 46 | 31368 | 29715 | 27254 | 29162 | 25896 | 20 | 953 | 0 | 21.95
24.01.22 14:00:48 | 62.47 | 48 | 25086 | 28559 | 31766 | 28628 | 53 | 29975 | 23679 | 60 | 34127 | 43 | 29174 | 27579 | 45 | 26376 | 41 | 56 | 29453 | 42 | 31407 | 30545 | 27208 | 29145 | 25864 | 20 | 953 | 0 | 21.95
24.01.22 14:02:49 | 64.48 | 62 | 25077 | 28571 | 31769 | 27625 | 63 | 29999 | 23709 | 62 | 31985 | 40 | 29187 | 28296 | 59 | 26394 | 35 | 62 | 29399 | 39 | 31421 | 30472 | 27274 | 30192 | 25880 | 20 | 953 | 0 | 21.93
24.01.22 14:04:50 | 66.5 | 51 | 25114 | 28588 | 31812 | 27682 | 54 | 29999 | 23734 | 54 | 31948 | 51 | 29179 | 27492 | 54 | 27227 | 38 | 62 | 29319 | 48 | 32824 | 30517 | 27259 | 31694 | 25965 | 20 | 953 | 0 | 21.93
24.01.22 14:06:51 | 68.52 | 48 | 25106 | 28543 | 31736 | 27617 | 68 | 30036 | 23732 | 56 | 32957 | 41 | 29213 | 28347 | 56 | 26427 | 36 | 59 | 29342 | 45 | 31504 | 31659 | 27277 | 30236 | 25928 | 20 | 953 | 0 | 21.93
24.01.22 14:08:51 | 70.52 | 48 | 25106 | 28559 | 31681 | 26857 | 56 | 30014 | 23719 | 62 | 32985 | 38 | 29282 | 28282 | 51 | 27471 | 33 | 60 | 30501 | 42 | 31465 | 29704 | 27265 | 30180 | 25975 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:10:52 | 72.53 | 51 | 25126 | 28537 | 31781 | 27619 | 59 | 30019 | 23764 | 59 | 33014 | 50 | 29245 | 27551 | 54 | 26338 | 31 | 68 | 29308 | 39 | 32810 | 30560 | 27265 | 30199 | 25976 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:12:53 | 74.55 | 51 | 25160 | 28565 | 31784 | 27608 | 59 | 30046 | 23737 | 60 | 34167 | 46 | 29204 | 27574 | 53 | 27429 | 36 | 66 | 30518 | 42 | 31651 | 29755 | 27299 | 31719 | 25903 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:14:54 | 76.57 | 51 | 25083 | 28606 | 31823 | 27656 | 59 | 29977 | 23732 | 53 | 32985 | 46 | 29209 | 28311 | 43 | 26212 | 30 | 60 | 28668 | 31 | 31465 | 29783 | 27245 | 29265 | 25955 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:16:55 | 78.58 | 48 | 25095 | 28611 | 31796 | 27580 | 62 | 29960 | 23729 | 54 | 32897 | 40 | 29141 | 27480 | 48 | 26270 | 25 | 54 | 28591 | 39 | 32443 | 29699 | 27200 | 31723 | 25945 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:18:55 | 80.58 | 52 | 25132 | 28618 | 31863 | 26852 | 53 | 30014 | 23731 | 57 | 32968 | 42 | 29242 | 27574 | 51 | 26413 | 41 | 54 | 29407 | 48 | 31449 | 30501 | 27245 | 30171 | 25909 | 20 | 953 | 0 | 21.86
24.01.22 14:20:56 | 82.6 | 56 | 25146 | 28555 | 31798 | 27687 | 57 | 30021 | 23779 | 61 | 32036 | 46 | 29245 | 27628 | 60 | 27460 | 38 | 63 | 28583 | 45 | 31502 | 29693 | 27291 | 29258 | 25929 | 20 | 953 | 0 | 21.86
24.01.22 14:22:57 | 84.62 | 48 | 25089 | 28623 | 31775 | 28651 | 53 | 30046 | 23680 | 63 | 32963 | 43 | 29261 | 27551 | 52 | 26470 | 39 | 60 | 28574 | 51 | 31423 | 29642 | 27280 | 30053 | 25925 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:24:58 | 86.63 | 51 | 25151 | 28561 | 31861 | 27622 | 59 | 30033 | 23743 | 56 | 33002 | 42 | 29228 | 28379 | 48 | 26422 | 38 | 59 | 29351 | 37 | 32851 | 30594 | 27299 | 29290 | 25934 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:26:59 | 88.65 | 51 | 25234 | 28590 | 31664 | 27585 | 54 | 30230 | 23535 | 59 | 31991 | 42 | 29329 | 28387 | 51 | 26426 | 40 | 61 | 28753 | 39 | 31861 | 29480 | 27444 | 31769 | 25897 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:29:00 | 90.67 | 54 | 25237 | 28637 | 31610 | 27455 | 46 | 30328 | 23580 | 63 | 33359 | 40 | 29327 | 27568 | 56 | 26415 | 35 | 61 | 30677 | 36 | 31861 | 29183 | 27501 | 30247 | 25922 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:31:00 | 92.67 | 62 | 25211 | 28658 | 31653 | 26769 | 53 | 30335 | 23567 | 55 | 32169 | 40 | 29247 | 27492 | 57 | 26304 | 32 | 68 | 28756 | 42 | 31635 | 29319 | 27435 | 29314 | 25864 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:33:01 | 94.68 | 48 | 25259 | 28659 | 31711 | 27492 | 56 | 30336 | 23570 | 49 | 34209 | 35 | 29310 | 27463 | 53 | 26438 | 33 | 56 | 30688 | 40 | 31731 | 29336 | 27478 | 29294 | 25843 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:35:02 | 96.7 | 54 | 25277 | 28625 | 31659 | 26744 | 53 | 30362 | 23547 | 61 | 33022 | 46 | 29259 | 27633 | 59 | 27467 | 49 | 56 | 29646 | 40 | 31729 | 30039 | 27444 | 29326 | 25901 | 20 | 953 | 0 | 21.83
24.01.22 14:37:03 | 98.72 | 57 | 25259 | 28686 | 31644 | 26761 | 42 | 30381 | 23531 | 59 | 34209 | 37 | 29280 | 28396 | 51 | 26324 | 38 | 68 | 29634 | 39 | 31766 | 29311 | 27441 | 30311 | 25855 | 20 | 953 | 0 | 21.83
24.01.22 14:39:04 | 100.73 | 53 | 25308 | 28663 | 31679 | 28569 | 59 | 30354 | 23504 | 43 | 33039 | 48 | 29372 | 27628 | 45 | 27262 | 45 | 60 | 29654 | 39 | 31820 | 29229 | 27472 | 30299 | 25917 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:41:05 | 102.75 | 51 | 25288 | 28665 | 31657 | 27566 | 59 | 30361 | 23519 | 51 | 33050 | 39 | 29306 | 28359 | 48 | 26327 | 36 | 65 | 29510 | 40 | 31713 | 29252 | 27436 | 29324 | 25901 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:43:05 | 104.75 | 52 | 25231 | 28648 | 31670 | 26772 | 56 | 30316 | 23471 | 48 | 32951 | 41 | 29269 | 28311 | 53 | 26444 | 31 | 62 | 29603 | 48 | 31833 | 30093 | 27543 | 30240 | 25861 | 20 | 953 | 0 | 21.83
24.01.22 14:45:06 | 106.77 | 48 | 25274 | 28649 | 31654 | 27529 | 55 | 30382 | 23523 | 57 | 31979 | 41 | 29224 | 27591 | 53 | 26373 | 39 | 65 | 29597 | 42 | 31683 | 29370 | 27413 | 29351 | 25865 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:47:07 | 108.78 | 55 | 25288 | 28598 | 31732 | 26733 | 53 | 30394 | 23515 | 51 | 33025 | 51 | 29301 | 27582 | 51 | 26379 | 30 | 55 | 30691 | 37 | 31768 | 29186 | 27475 | 29144 | 25903 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:49:08 | 110.8 | 53 | 25302 | 28686 | 31702 | 26869 | 62 | 30361 | 23547 | 59 | 33002 | 41 | 29198 | 28424 | 46 | 26470 | 35 | 54 | 28861 | 36 | 33070 | 29252 | 27399 | 31836 | 25908 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:51:09 | 112.82 | 56 | 25302 | 28632 | 31648 | 27523 | 51 | 30319 | 23537 | 53 | 32107 | 40 | 29282 | 27673 | 45 | 26339 | 37 | 57 | 29663 | 45 | 31840 | 29271 | 27447 | 31830 | 25853 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:53:10 | 114.83 | 49 | 25280 | 28609 | 31661 | 26696 | 59 | 30370 | 23498 | 55 | 33070 | 35 | 29399 | 27492 | 59 | 26477 | 38 | 51 | 29637 | 45 | 31783 | 30162 | 27436 | 29418 | 25873 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:55:10 | 116.83 | 49 | 25322 | 28698 | 31674 | 26693 | 51 | 30451 | 23558 | 54 | 33011 | 37 | 29278 | 28285 | 53 | 26476 | 42 | 52 | 29603 | 48 | 31690 | 29263 | 27518 | 29334 | 25912 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:57:11 | 118.85 | 56 | 25319 | 28662 | 31726 | 28574 | 55 | 30451 | 23537 | 54 | 31999 | 43 | 29301 | 27560 | 55 | 26477 | 40 | 57 | 28665 | 39 | 31692 | 29303 | 27444 | 29234 | 25936 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:59:12 | 120.87 | 54 | 25353 | 28650 | 31651 | 26778 | 59 | 30517 | 23547 | 61 | 34249 | 40 | 29302 | 27682 | 51 | 26468 | 31 | 59 | 28773 | 45 | 32748 | 30193 | 27424 | 30371 | 25900 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 15:01:13 | 122.88 | 48 | 25325 | 28656 | 31689 | 27554 | 51 | 30434 | 23553 | 54 | 33031 | 43 | 29298 | 28291 | 53 | 26370 | 36 | 54 | 30705 | 41 | 31800 | 29258 | 27484 | 29378 | 25900 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 15:03:14 | 124.9 | 54 | 25269 | 28624 | 31683 | 27455 | 57 | 30446 | 23569 | 49 | 32079 | 44 | 29232 | 27483 | 48 | 26467 | 33 | 50 | 29555 | 36 | 31717 | 29371 | 27450 | 31846 | 25916 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:05:14 | 126.9 | 59 | 25302 | 28586 | 31696 | 26823 | 61 | 30397 | 23577 | 59 | 32013 | 43 | 29327 | 28441 | 47 | 26452 | 45 | 66 | 28892 | 40 | 31886 | 29250 | 27458 | 29269 | 25949 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:07:15 | 128.92 | 51 | 25280 | 28612 | 31720 | 27594 | 62 | 30431 | 23577 | 59 | 32968 | 48 | 29364 | 28444 | 53 | 26355 | 43 | 49 | 30708 | 34 | 31949 | 29181 | 27458 | 31853 | 25917 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:09:16 | 130.93 | 51 | 25319 | 28668 | 31672 | 27594 | 59 | 30398 | 23538 | 55 | 34277 | 46 | 29281 | 27529 | 55 | 26438 | 33 | 55 | 28691 | 42 | 31764 | 29207 | 27450 | 29309 | 25862 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:11:17 | 132.95 | 48 | 25274 | 28645 | 31695 | 27498 | 45 | 30400 | 23576 | 46 | 34266 | 38 | 29330 | 27693 | 51 | 27535 | 29 | 59 | 29626 | 39 | 31700 | 30179 | 27521 | 31856 | 25870 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:13:18 | 134.97 | 57 | 25320 | 28712 | 31696 | 26801 | 54 | 30426 | 23573 | 62 | 33320 | 40 | 29370 | 28393 | 54 | 26349 | 29 | 57 | 29510 | 36 | 31733 | 29281 | 27518 | 30217 | 25929 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:15:19 | 136.98 | 46 | 25340 | 28655 | 31702 | 26886 | 54 | 30409 | 23573 | 55 | 32436 | 48 | 29359 | 27503 | 51 | 26369 | 37 | 62 | 29538 | 42 | 31715 | 29287 | 27490 | 29247 | 25887 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:17:19 | 138.98 | 48 | 26073 | 30220 | 34116 | 28285 | 57 | 29217 | 25419 | 58 | 33235 | 42 | 29897 | 30759 | 56 | 29605 | 33 | 55 | 31643 | 45 | 31829 | 30228 | 27886 | 30124 | 27875 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:19:20 | 141 | 51 | 26059 | 30208 | 34081 | 28348 | 57 | 29283 | 25382 | 50 | 33269 | 46 | 29874 | 29631 | 46 | 29558 | 35 | 57 | 30895 | 37 | 31897 | 30361 | 27929 | 29962 | 27882 | 20 | 953 | 0 | 21.74
24.01.22 15:21:21 | 143.02 | 55 | 26079 | 30200 | 34087 | 27458 | 55 | 29218 | 25391 | 60 | 33169 | 38 | 29917 | 29614 | 51 | 29563 | 35 | 58 | 31697 | 42 | 31807 | 31566 | 27909 | 32573 | 27852 | 20 | 953 | 0 | 21.75
24.01.22 15:23:22 | 145.03 | 57 | 26108 | 30257 | 34105 | 27512 | 60 | 29224 | 25463 | 54 | 33249 | 45 | 29921 | 29529 | 48 | 30615 | 45 | 63 | 31669 | 36 | 31953 | 30319 | 27892 | 32570 | 27858 | 20 | 953 | 0 | 21.75
24.01.22 15:25:23 | 147.05 | 56 | 26091 | 30263 | 34079 | 28373 | 62 | 29219 | 25412 | 57 | 33280 | 39 | 29899 | 29572 | 54 | 29483 | 30 | 57 | 30785 | 37 | 31857 | 30296 | 27906 | 29969 | 27812 | 20 | 953 | 0 | 21.75
24.01.22 15:27:23 | 149.05 | 54 | 26096 | 30237 | 34063 | 27492 | 53 | 29223 | 25416 | 57 | 34238 | 54 | 29932 | 29535 | 57 | 29531 | 37 | 61 | 30791 | 43 | 31765 | 30217 | 27884 | 30169 | 27782 | 20 | 953 | 0 | 21.74
24.01.22 15:29:24 | 151.07 | 48 | 26122 | 30267 | 34125 | 28297 | 51 | 29205 | 25427 | 48 | 34274 | 42 | 29875 | 29543 | 56 | 29469 | 43 | 53 | 32856 | 36 | 31916 | 32346 | 27926 | 31043 | 27892 | 20 | 953 | 0 | 21.74
24.01.22 15:31:25 | 153.08 | 51 | 26131 | 30232 | 34100 | 29354 | 53 | 29224 | 25444 | 52 | 34260 | 43 | 29972 | 29532 | 56 | 29446 | 39 | 52 | 32865 | 45 | 31739 | 30313 | 27901 | 30071 | 27844 | 20 | 953 | 0 | 21.72
24.01.22 15:33:26 | 155.1 | 59 | 26122 | 30226 | 34132 | 28365 | 65 | 29215 | 25422 | 52 | 34266 | 44 | 29887 | 29524 | 48 | 29626 | 41 | 53 | 31680 | 36 | 31917 | 30404 | 27886 | 30932 | 27910 | 20 | 953 | 0 | 21.74
24.01.22 15:35:26 | 157.1 | 60 | 26139 | 30238 | 34198 | 27552 | 62 | 29236 | 25437 | 53 | 34192 | 44 | 29905 | 30416 | 53 | 30808 | 38 | 58 | 31726 | 48 | 31851 | 31603 | 27918 | 31038 | 27872 | 20 | 953 | 0 | 21.72
24.01.22 15:37:27 | 159.12 | 51 | 26122 | 30251 | 34158 | 27506 | 48 | 29187 | 25471 | 63 | 34218 | 46 | 29908 | 29583 | 53 | 30748 | 34 | 60 | 31728 | 45 | 31738 | 30399 | 27909 | 30153 | 27819 | 20 | 953 | 0 | 21.72
24.01.22 15:39:28 | 161.13 | 57 | 26122 | 30247 | 34109 | 27523 | 53 | 29221 | 25515 | 56 | 34277 | 41 | 29898 | 30345 | 60 | 29501 | 43 | 55 | 30813 | 34 | 31966 | 30365 | 27949 | 32631 | 27803 | 20 | 953 | 0 | 21.73
24.01.22 15:41:29 | 163.15 | 55 | 26071 | 30254 | 34140 | 27436 | 60 | 29270 | 25449 | 60 | 33271 | 37 | 29994 | 29640 | 51 | 29471 | 35 | 55 | 31726 | 49 | 31941 | 30274 | 27994 | 30037 | 27814 | 20 | 953 | 0 | 21.72
24.01.22 15:43:29 | 165.15 | 54 | 26148 | 30248 | 34115 | 27492 | 51 | 29273 | 25453 | 45 | 33342 | 41 | 29939 | 30513 | 53 | 29622 | 38 | 63 | 31760 | 46 | 31883 | 30336 | 27940 | 31302 | 27788 | 20 | 953 | 0 | 21.7
24.01.22 15:45:30 | 167.17 | 51 | 26105 | 30225 | 34133 | 28305 | 56 | 29224 | 25450 | 60 | 33430 | 40 | 30001 | 29665 | 51 | 29559 | 34 | 51 | 31779 | 48 | 31755 | 31170 | 27989 | 31059 | 27758 | 20 | 953 | 0 | 21.7
24.01.22 15:47:31 | 169.18 | 51 | 26131 | 30235 | 34138 | 27509 | 62 | 29265 | 25473 | 53 | 34235 | 36 | 29974 | 30456 | 53 | 30526 | 35 | 59 | 32921 | 36 | 31838 | 31261 | 27943 | 32650 | 27791 | 20 | 953 | 0 | 21.7
24.01.22 15:49:32 | 171.2 | 53 | 26137 | 30228 | 34110 | 29365 | 56 | 29268 | 25459 | 48 | 34198 | 51 | 29962 | 30371 | 51 | 29640 | 44 | 52 | 31683 | 42 | 33243 | 30320 | 27918 | 32656 | 27814 | 20 | 953 | 0 | 21.7