## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block4_Day21_plate3_read |  | Generated On : | 24/01/2022, 15:51:52 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 24/01/2022, 12:58:20 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 24/01/2022, 15:50:51 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
24.01.22 12:58:22 | 0.03 | No Sensor | 121.51 | 124.92 | 127.49 | 122.02 | No Sensor | 122.36 | 119.31 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 119.48 | 123.55 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | No Sensor | 121.34 | No Sensor | 125.43 | 121.68 | 126.29 | 128.01 | 123.55 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 13:00:23 | 2.05 | No Sensor | 122.19 | 125.43 | 127.66 | 122.53 | No Sensor | 122.87 | 119.48 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 120.16 | 124.06 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | No Sensor | 121.34 | No Sensor | 125.94 | 122.02 | 126.63 | 128.35 | 123.72 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:02:23 | 4.05 | No Sensor | 122.7 | 125.94 | 127.84 | 122.87 | No Sensor | 122.87 | 119.65 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | 120.5 | 124.4 | No Sensor | 127.49 | No Sensor | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 126.29 | 122.02 | 126.8 | 128.53 | 124.06 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:04:24 | 6.07 | No Sensor | 123.04 | 126.12 | 127.84 | 123.55 | No Sensor | 122.7 | 119.65 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | 120.83 | 124.06 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.94 | 122.19 | 126.97 | 127.84 | 124.23 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:06:25 | 8.08 | No Sensor | 122.87 | 126.46 | 127.66 | 123.38 | No Sensor | 123.21 | 119.82 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | 120.5 | 123.89 | No Sensor | 127.49 | No Sensor | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 125.94 | 122.19 | 126.97 | 128.53 | 124.57 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:08:26 | 10.1 | No Sensor | 123.04 | 126.12 | 127.84 | 123.21 | No Sensor | 123.38 | 118.98 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | 121 | 124.23 | No Sensor | 127.66 | No Sensor | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 126.12 | 122.02 | 126.97 | 127.84 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:10:27 | 12.12 | No Sensor | 122.87 | 126.63 | 127.49 | 123.21 | No Sensor | 123.55 | 119.65 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | 121 | 123.89 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.94 | 122.19 | 126.97 | 128.35 | 124.57 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:12:28 | 14.13 | No Sensor | 122.87 | 126.8 | 127.66 | 123.38 | No Sensor | 123.38 | 119.65 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | 121.17 | 124.06 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 126.12 | 122.19 | 127.15 | 128.35 | 124.4 | 20 | 953 | 0 | 22.09
24.01.22 13:14:29 | 16.15 | No Sensor | 122.36 | 126.8 | 127.49 | 123.72 | No Sensor | 123.04 | 119.82 | No Sensor | 126.63 | No Sensor | 121 | 123.89 | No Sensor | 127.32 | No Sensor | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 126.12 | 121.85 | 126.8 | 127.84 | 124.06 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:16:30 | 18.17 | No Sensor | 122.53 | 126.8 | 127.32 | 123.55 | No Sensor | 123.21 | 119.48 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | 121 | 123.89 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.77 | 122.02 | 126.8 | 127.84 | 124.06 | 20 | 953 | 0 | 22.09
24.01.22 13:18:30 | 20.17 | No Sensor | 122.36 | 127.15 | 127.32 | 123.89 | No Sensor | 123.21 | 119.31 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 121.17 | 123.55 | No Sensor | 127.15 | No Sensor | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.94 | 122.36 | 126.63 | 127.84 | 124.06 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:20:31 | 22.18 | No Sensor | 121.85 | 126.97 | 127.49 | 123.38 | No Sensor | 123.21 | 119.31 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 121.17 | 123.89 | No Sensor | 126.97 | No Sensor | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.94 | 122.02 | 126.97 | 128.01 | 123.89 | 20 | 953 | 0 | 22.09
24.01.22 13:22:32 | 24.2 | No Sensor | 121.68 | 126.46 | 126.97 | 123.55 | No Sensor | 123.38 | 119.15 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 121 | 123.72 | No Sensor | 126.8 | No Sensor | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 125.77 | 121.68 | 126.46 | 127.84 | 123.89 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:24:33 | 26.22 | No Sensor | 121.68 | 126.8 | 126.97 | 123.72 | No Sensor | 123.55 | 119.31 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 121 | 123.72 | No Sensor | 127.15 | No Sensor | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.77 | 122.02 | 126.8 | 127.84 | 123.89 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:26:34 | 28.23 | No Sensor | 122.19 | 126.63 | 126.97 | 123.89 | No Sensor | 123.21 | 118.98 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | 121 | 123.72 | No Sensor | 127.15 | No Sensor | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.77 | 121.85 | 126.8 | 127.49 | 123.89 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:28:35 | 30.25 | No Sensor | 121.85 | 126.46 | 126.8 | 123.55 | No Sensor | 123.21 | 118.81 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 120.83 | 123.55 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | No Sensor | 122.02 | No Sensor | 125.43 | 121.85 | 126.46 | 127.32 | 123.38 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:30:35 | 32.25 | No Sensor | 121.85 | 126.8 | 127.15 | 123.38 | No Sensor | 123.21 | 118.98 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 120.66 | 123.38 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.6 | 122.02 | 126.46 | 127.32 | 123.89 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:32:36 | 34.27 | No Sensor | 121.85 | 126.63 | 126.63 | 123.38 | No Sensor | 123.21 | 118.98 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | 120.66 | 123.04 | No Sensor | 126.46 | No Sensor | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.6 | 121.85 | 126.8 | 127.32 | 123.21 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:34:37 | 36.28 | No Sensor | 122.02 | 126.46 | 126.8 | 123.38 | No Sensor | 123.04 | 118.98 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 120.66 | 123.21 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.43 | 121.68 | 126.46 | 127.49 | 123.38 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:36:38 | 38.3 | No Sensor | 121.51 | 126.46 | 126.63 | 123.38 | No Sensor | 122.87 | 118.64 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | 120.33 | 123.21 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.43 | 121.34 | 126.63 | 127.32 | 123.21 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:38:39 | 40.32 | No Sensor | 121.34 | 126.46 | 126.8 | 123.38 | No Sensor | 122.87 | 118.47 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | 120.16 | 122.87 | No Sensor | 126.12 | No Sensor | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.09 | 121.34 | 126.63 | 126.97 | 123.21 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 13:40:40 | 42.33 | No Sensor | 121.51 | 126.63 | 126.46 | 123.38 | No Sensor | 123.04 | 118.47 | No Sensor | 125.26 | No Sensor | 120.5 | 123.21 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 125.09 | 121.34 | 126.29 | 126.8 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 13:42:41 | 44.35 | No Sensor | 121.68 | 126.12 | 126.46 | 123.38 | No Sensor | 122.87 | 118.14 | No Sensor | 125.43 | No Sensor | 119.99 | 122.87 | No Sensor | 126.29 | No Sensor | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 124.92 | 121.17 | 126.29 | 126.46 | 123.04 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 13:44:41 | 46.35 | No Sensor | 121.34 | 126.46 | 126.29 | 122.87 | No Sensor | 122.7 | 118.14 | No Sensor | 125.09 | No Sensor | 119.99 | 122.7 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 124.75 | 120.83 | 126.12 | 126.12 | 122.36 | 20 | 953 | 0 | 22.02
24.01.22 13:46:42 | 48.37 | No Sensor | 120.83 | 126.29 | 126.46 | 123.04 | No Sensor | 122.53 | 118.14 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | 119.82 | 122.53 | No Sensor | 125.94 | No Sensor | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 124.57 | 120.83 | 125.94 | 126.63 | 122.7 | 20 | 953 | 0 | 22
24.01.22 13:48:43 | 50.38 | No Sensor | 121 | 125.94 | 126.12 | 122.7 | No Sensor | 122.36 | 117.97 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | 119.65 | 122.53 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 124.92 | 120.66 | 126.12 | 126.46 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 22
24.01.22 13:50:44 | 52.4 | No Sensor | 120.5 | 126.12 | 125.6 | 122.7 | No Sensor | 122.36 | 117.47 | No Sensor | 124.75 | No Sensor | 118.98 | 122.02 | No Sensor | 125.77 | No Sensor | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 124.57 | 120.33 | 125.94 | 126.12 | 122.53 | 20 | 953 | 0 | 21.99
24.01.22 13:52:45 | 54.42 | No Sensor | 120.66 | 125.6 | 125.6 | 122.36 | No Sensor | 122.19 | 117.3 | No Sensor | 124.57 | No Sensor | 118.98 | 122.19 | No Sensor | 125.6 | No Sensor | No Sensor | 121.17 | No Sensor | 124.57 | 120.66 | 125.94 | 126.12 | 122.36 | 20 | 953 | 0 | 21.99
24.01.22 13:54:46 | 56.43 | No Sensor | 120.33 | 125.6 | 125.77 | 122.36 | No Sensor | 122.19 | 117.13 | No Sensor | 124.06 | No Sensor | 118.81 | 121.85 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | No Sensor | 121 | No Sensor | 124.23 | 120.33 | 125.94 | 125.26 | 122.36 | 20 | 953 | 0 | 21.98
24.01.22 13:56:46 | 58.43 | No Sensor | 119.99 | 125.77 | 125.26 | 122.7 | No Sensor | 122.36 | 117.47 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | 118.98 | 121.68 | No Sensor | 125.09 | No Sensor | No Sensor | 121.34 | No Sensor | 124.75 | 120.16 | 125.6 | 125.09 | 122.02 | 20 | 953 | 0 | 21.98
24.01.22 13:58:47 | 60.45 | No Sensor | 120.5 | 125.43 | 125.43 | 122.53 | No Sensor | 121.68 | 116.8 | No Sensor | 124.23 | No Sensor | 118.81 | 121.85 | No Sensor | 125.09 | No Sensor | No Sensor | 121 | No Sensor | 124.57 | 119.99 | 125.77 | 125.09 | 122.19 | 20 | 953 | 0 | 21.95
24.01.22 14:00:48 | 62.47 | No Sensor | 119.99 | 125.6 | 125.6 | 122.19 | No Sensor | 122.19 | 116.96 | No Sensor | 124.06 | No Sensor | 118.98 | 122.19 | No Sensor | 125.09 | No Sensor | No Sensor | 120.83 | No Sensor | 124.06 | 119.99 | 125.77 | 125.09 | 122.36 | 20 | 953 | 0 | 21.95
24.01.22 14:02:49 | 64.48 | No Sensor | 119.99 | 125.26 | 125.26 | 122.02 | No Sensor | 121.85 | 117.13 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | 118.47 | 121.68 | No Sensor | 124.75 | No Sensor | No Sensor | 121 | No Sensor | 124.23 | 119.65 | 125.43 | 124.92 | 121.85 | 20 | 953 | 0 | 21.93
24.01.22 14:04:50 | 66.5 | No Sensor | 119.48 | 125.43 | 125.43 | 122.36 | No Sensor | 122.02 | 116.63 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | 118.47 | 121.68 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | No Sensor | 121.17 | No Sensor | 124.23 | 119.99 | 125.94 | 125.26 | 122.02 | 20 | 953 | 0 | 21.93
24.01.22 14:06:51 | 68.52 | No Sensor | 119.99 | 125.09 | 125.09 | 122.19 | No Sensor | 121.85 | 116.46 | No Sensor | 123.72 | No Sensor | 118.31 | 121.34 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 124.23 | 119.65 | 124.92 | 124.75 | 121.85 | 20 | 953 | 0 | 21.93
24.01.22 14:08:51 | 70.52 | No Sensor | 119.15 | 125.26 | 125.26 | 122.19 | No Sensor | 121.51 | 116.8 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | 118.14 | 121.34 | No Sensor | 124.92 | No Sensor | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 123.89 | 119.31 | 125.09 | 125.09 | 121.51 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:10:52 | 72.53 | No Sensor | 119.15 | 124.92 | 125.09 | 122.02 | No Sensor | 121.68 | 116.13 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 118.14 | 121.34 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 123.89 | 118.98 | 125.09 | 124.57 | 121.17 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:12:53 | 74.55 | No Sensor | 119.48 | 125.26 | 125.09 | 122.19 | No Sensor | 121.51 | 116.63 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 117.97 | 121.17 | No Sensor | 124.75 | No Sensor | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 123.89 | 118.98 | 124.57 | 124.57 | 121.85 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:14:54 | 76.57 | No Sensor | 119.31 | 124.75 | 124.4 | 121.51 | No Sensor | 121.34 | 116.46 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 117.63 | 120.66 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 123.72 | 118.81 | 125.09 | 124.23 | 121.34 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:16:55 | 78.58 | No Sensor | 119.31 | 125.09 | 124.92 | 121.85 | No Sensor | 121.51 | 116.46 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | 117.8 | 120.66 | No Sensor | 124.4 | No Sensor | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 123.72 | 118.64 | 124.4 | 124.23 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:18:55 | 80.58 | No Sensor | 118.98 | 124.92 | 124.75 | 122.02 | No Sensor | 121.51 | 115.96 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 117.47 | 121.17 | No Sensor | 124.06 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 123.72 | 118.98 | 124.92 | 124.4 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.86
24.01.22 14:20:56 | 82.6 | No Sensor | 119.15 | 124.57 | 124.4 | 121.68 | No Sensor | 121.17 | 115.96 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 117.3 | 120.66 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 123.21 | 118.64 | 124.92 | 123.89 | 120.66 | 20 | 953 | 0 | 21.86
24.01.22 14:22:57 | 84.62 | No Sensor | 118.64 | 124.92 | 124.4 | 121.51 | No Sensor | 121.34 | 115.63 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | 116.96 | 120.5 | No Sensor | 124.06 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 123.72 | 118.47 | 124.23 | 123.89 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:24:58 | 86.63 | No Sensor | 118.64 | 124.57 | 124.06 | 121.51 | No Sensor | 121 | 115.63 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 117.13 | 120.5 | No Sensor | 123.89 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 123.72 | 118.47 | 124.23 | 123.55 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:26:59 | 88.65 | No Sensor | 118.47 | 124.57 | 124.4 | 121.68 | No Sensor | 121 | 115.46 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 117.13 | 119.99 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 123.55 | 118.81 | 124.23 | 123.21 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:29:00 | 90.67 | No Sensor | 118.31 | 124.23 | 124.23 | 121.85 | No Sensor | 120.66 | 115.46 | No Sensor | 122.19 | No Sensor | 116.96 | 120.33 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 123.38 | 118.47 | 123.89 | 123.04 | 121 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:31:00 | 92.67 | No Sensor | 118.64 | 124.75 | 124.4 | 121.51 | No Sensor | 121.17 | 115.3 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | 116.8 | 120.66 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | No Sensor | 119.99 | No Sensor | 123.55 | 118.31 | 124.23 | 123.38 | 120.66 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:33:01 | 94.68 | No Sensor | 118.14 | 124.23 | 124.06 | 121.51 | No Sensor | 120.83 | 115.3 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | 116.96 | 120.5 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 123.04 | 118.14 | 124.06 | 123.21 | 120.83 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:35:02 | 96.7 | No Sensor | 117.63 | 123.55 | 124.23 | 121.51 | No Sensor | 120.66 | 115.13 | No Sensor | 121.68 | No Sensor | 116.63 | 120.33 | No Sensor | 123.55 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 123.55 | 117.97 | 124.06 | 122.87 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 21.83
24.01.22 14:37:03 | 98.72 | No Sensor | 118.31 | 124.06 | 124.23 | 121.17 | No Sensor | 120.83 | 114.63 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 116.3 | 119.82 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 122.87 | 117.97 | 123.89 | 122.7 | 120.5 | 20 | 953 | 0 | 21.83
24.01.22 14:39:04 | 100.73 | No Sensor | 117.13 | 124.06 | 124.23 | 121.17 | No Sensor | 120.66 | 115.3 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 116.46 | 120.16 | No Sensor | 123.38 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 123.04 | 117.97 | 123.55 | 122.7 | 120.66 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:41:05 | 102.75 | No Sensor | 117.47 | 124.23 | 123.89 | 121 | No Sensor | 120.83 | 114.96 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 116.3 | 119.99 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 123.21 | 117.8 | 123.55 | 122.87 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:43:05 | 104.75 | No Sensor | 118.14 | 124.23 | 124.23 | 121.34 | No Sensor | 120.83 | 114.96 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | 116.46 | 119.82 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 123.21 | 117.63 | 123.21 | 122.53 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.83
24.01.22 14:45:06 | 106.77 | No Sensor | 117.63 | 123.89 | 124.06 | 121.51 | No Sensor | 120.66 | 114.63 | No Sensor | 121.34 | No Sensor | 116.13 | 120.16 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 123.04 | 117.97 | 123.55 | 122.36 | 120.16 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:47:07 | 108.78 | No Sensor | 117.3 | 123.89 | 123.72 | 121.34 | No Sensor | 120.33 | 114.63 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | 116.13 | 120.33 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 123.04 | 117.63 | 123.21 | 122.02 | 120.66 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:49:08 | 110.8 | No Sensor | 117.13 | 123.89 | 124.06 | 121.85 | No Sensor | 120.66 | 114.13 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | 116.13 | 119.48 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 123.21 | 117.47 | 123.38 | 122.02 | 119.99 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:51:09 | 112.82 | No Sensor | 117.13 | 123.89 | 124.06 | 121.34 | No Sensor | 120.66 | 114.63 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | 115.8 | 119.99 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 122.87 | 117.63 | 123.38 | 122.02 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:53:10 | 114.83 | No Sensor | 116.96 | 123.89 | 123.55 | 121.34 | No Sensor | 120.66 | 114.46 | No Sensor | 120.83 | No Sensor | 115.96 | 119.48 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 122.87 | 117.13 | 123.21 | 121.85 | 120.16 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:55:10 | 116.83 | No Sensor | 116.8 | 123.72 | 123.72 | 121.51 | No Sensor | 120.33 | 114.3 | No Sensor | 120.83 | No Sensor | 115.46 | 119.65 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 123.04 | 117.3 | 122.87 | 121.51 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:57:11 | 118.85 | No Sensor | 117.47 | 123.38 | 123.72 | 121.17 | No Sensor | 120.5 | 114.63 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | 115.63 | 119.82 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 122.87 | 117.13 | 122.7 | 121.68 | 120.33 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:59:12 | 120.87 | No Sensor | 117.3 | 123.55 | 124.06 | 121.51 | No Sensor | 120.33 | 114.3 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 115.3 | 119.99 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 123.21 | 116.96 | 122.53 | 121.85 | 119.99 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 15:01:13 | 122.88 | No Sensor | 116.96 | 123.55 | 123.72 | 121.34 | No Sensor | 120.5 | 114.3 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 115.46 | 119.48 | No Sensor | 123.21 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 123.04 | 117.13 | 123.04 | 122.02 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 15:03:14 | 124.9 | No Sensor | 116.8 | 123.89 | 123.89 | 121.34 | No Sensor | 120.5 | 113.97 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 115.63 | 119.65 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 123.21 | 117.3 | 123.04 | 121.68 | 120.16 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:05:14 | 126.9 | No Sensor | 116.8 | 123.21 | 123.21 | 121.34 | No Sensor | 120.33 | 113.97 | No Sensor | 120.66 | No Sensor | 115.3 | 119.15 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 123.04 | 116.63 | 122.87 | 121.34 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:07:15 | 128.92 | No Sensor | 116.8 | 123.38 | 123.38 | 121.51 | No Sensor | 120.66 | 114.13 | No Sensor | 121 | No Sensor | 114.8 | 119.48 | No Sensor | 122.53 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 123.04 | 116.96 | 123.04 | 121.68 | 119.99 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:09:16 | 130.93 | No Sensor | 116.8 | 123.38 | 123.72 | 121.34 | No Sensor | 120.33 | 113.8 | No Sensor | 120.5 | No Sensor | 114.8 | 119.48 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 122.87 | 116.63 | 122.87 | 121.34 | 120.16 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:11:17 | 132.95 | No Sensor | 116.63 | 123.38 | 123.55 | 121.51 | No Sensor | 120.33 | 113.3 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 114.46 | 119.65 | No Sensor | 122.87 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 122.87 | 116.3 | 122.87 | 121.34 | 120.16 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:13:18 | 134.97 | No Sensor | 115.96 | 123.04 | 123.38 | 121.17 | No Sensor | 120.16 | 113.47 | No Sensor | 120.33 | No Sensor | 114.63 | 119.48 | No Sensor | 122.36 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 122.36 | 116.46 | 122.7 | 121 | 119.65 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:15:19 | 136.98 | No Sensor | 116.3 | 123.21 | 123.38 | 121.34 | No Sensor | 120.33 | 113.63 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 114.63 | 118.98 | No Sensor | 122.7 | No Sensor | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 122.87 | 116.46 | 122.53 | 121.17 | 119.48 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:17:19 | 138.98 | No Sensor | 116.3 | 122.53 | 122.87 | 121.17 | No Sensor | 120.33 | 113.14 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 114.3 | 118.64 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 122.87 | 116.3 | 122.7 | 120.66 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:19:20 | 141 | No Sensor | 116.63 | 122.87 | 123.21 | 121.17 | No Sensor | 120.16 | 113.3 | No Sensor | 119.82 | No Sensor | 114.46 | 119.15 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 122.36 | 116.13 | 122.53 | 120.83 | 119.82 | 20 | 953 | 0 | 21.74
24.01.22 15:21:21 | 143.02 | No Sensor | 116.13 | 122.7 | 123.21 | 120.83 | No Sensor | 120.16 | 113.14 | No Sensor | 120.16 | No Sensor | 114.3 | 118.64 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 122.7 | 116.13 | 122.7 | 120.33 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 21.75
24.01.22 15:23:22 | 145.03 | No Sensor | 115.96 | 122.53 | 123.04 | 121 | No Sensor | 119.82 | 112.97 | No Sensor | 119.65 | No Sensor | 113.97 | 118.64 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 122.7 | 115.96 | 122.53 | 120.33 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 21.75
24.01.22 15:25:23 | 147.05 | No Sensor | 115.96 | 122.7 | 123.04 | 120.83 | No Sensor | 119.82 | 112.81 | No Sensor | 119.48 | No Sensor | 113.97 | 118.47 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 122.36 | 115.8 | 122.36 | 120.33 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 21.75
24.01.22 15:27:23 | 149.05 | No Sensor | 115.96 | 122.7 | 122.7 | 120.33 | No Sensor | 119.99 | 112.64 | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 114.13 | 118.31 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 122.53 | 115.96 | 122.02 | 120.16 | 118.81 | 20 | 953 | 0 | 21.74
24.01.22 15:29:24 | 151.07 | No Sensor | 115.3 | 122.36 | 123.04 | 121.17 | No Sensor | 120.33 | 112.64 | No Sensor | 119.31 | No Sensor | 114.13 | 118.47 | No Sensor | 122.02 | No Sensor | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 122.53 | 115.63 | 122.19 | 119.82 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 21.74
24.01.22 15:31:25 | 153.08 | No Sensor | 115.13 | 122.53 | 122.7 | 120.66 | No Sensor | 119.82 | 112.47 | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 113.47 | 118.47 | No Sensor | 121.85 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 122.36 | 115.63 | 122.19 | 119.65 | 119.31 | 20 | 953 | 0 | 21.72
24.01.22 15:33:26 | 155.1 | No Sensor | 114.8 | 122.36 | 122.53 | 120.5 | No Sensor | 119.99 | 112.31 | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 113.8 | 117.97 | No Sensor | 121.68 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 122.19 | 115.63 | 122.02 | 119.65 | 118.98 | 20 | 953 | 0 | 21.74
24.01.22 15:35:26 | 157.1 | No Sensor | 114.96 | 122.53 | 122.36 | 120.33 | No Sensor | 119.82 | 112.31 | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 113.63 | 118.14 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 122.36 | 115.46 | 122.02 | 119.65 | 119.15 | 20 | 953 | 0 | 21.72
24.01.22 15:37:27 | 159.12 | No Sensor | 114.96 | 122.02 | 122.53 | 120.5 | No Sensor | 119.82 | 112.31 | No Sensor | 119.15 | No Sensor | 113.63 | 118.14 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 122.19 | 115.3 | 122.19 | 119.82 | 118.81 | 20 | 953 | 0 | 21.72
24.01.22 15:39:28 | 161.13 | No Sensor | 115.13 | 122.02 | 122.36 | 120.5 | No Sensor | 119.65 | 111.98 | No Sensor | 118.98 | No Sensor | 113.14 | 118.14 | No Sensor | 121.51 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 122.02 | 115.3 | 121.68 | 119.15 | 118.64 | 20 | 953 | 0 | 21.73
24.01.22 15:41:29 | 163.15 | No Sensor | 115.13 | 121.85 | 122.7 | 120.33 | No Sensor | 119.82 | 112.14 | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 112.97 | 118.31 | No Sensor | 121.17 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 122.02 | 115.13 | 121.68 | 118.81 | 118.64 | 20 | 953 | 0 | 21.72
24.01.22 15:43:29 | 165.15 | No Sensor | 114.8 | 122.02 | 122.53 | 120.66 | No Sensor | 119.82 | 111.81 | No Sensor | 118.81 | No Sensor | 113.3 | 118.14 | No Sensor | 121.34 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 122.36 | 115.13 | 121.68 | 119.31 | 118.98 | 20 | 953 | 0 | 21.7
24.01.22 15:45:30 | 167.17 | No Sensor | 114.8 | 122.02 | 122.19 | 120.33 | No Sensor | 119.65 | 111.81 | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 113.14 | 117.97 | No Sensor | 121.34 | No Sensor | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 122.19 | 115.13 | 121.51 | 118.64 | 118.31 | 20 | 953 | 0 | 21.7
24.01.22 15:47:31 | 169.18 | No Sensor | 114.8 | 121.68 | 122.53 | 119.99 | No Sensor | 119.65 | 111.81 | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 112.97 | 117.8 | No Sensor | 121.34 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 122.19 | 114.96 | 121.17 | 118.81 | 118.81 | 20 | 953 | 0 | 21.7
24.01.22 15:49:32 | 171.2 | No Sensor | 114.46 | 121.68 | 122.02 | 119.99 | No Sensor | 119.48 | 111.65 | No Sensor | 118.47 | No Sensor | 112.14 | 117.47 | No Sensor | 121 | No Sensor | No Sensor | 118.31 | No Sensor | 122.02 | 114.63 | 121.51 | 118.64 | 118.64 | 20 | 953 | 0 | 21.7