## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day21_plate3_read |  | Generated On : | 24/01/2022, 15:51:55 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 24/01/2022, 12:58:20 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 24/01/2022, 15:50:51 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
24.01.22 12:58:22 | 0.03 | 43.14 | 46.19 | 45.99 | 45.84 | 46.16 | 35.12 | 46.14 | 46.32 | 49.01 | 45.94 | 43.11 | 46.31 | 46.07 | 45.27 | 45.85 | 63.36 | 40.89 | 46.2 | 44.42 | 45.96 | 46.18 | 45.91 | 45.81 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 13:00:23 | 2.05 | 46.14 | 46.15 | 45.96 | 45.83 | 46.13 | 32.66 | 46.11 | 46.31 | 38.37 | 45.91 | 66.29 | 46.27 | 46.04 | 37.49 | 45.85 | 59.13 | 24.99 | 46.2 | 51.21 | 45.93 | 46.16 | 45.89 | 45.79 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:02:23 | 4.05 | 37.16 | 46.12 | 45.93 | 45.82 | 46.11 | 31.15 | 46.11 | 46.3 | 40.42 | 45.88 | 43.81 | 46.25 | 46.02 | 45.26 | 45.84 | 42.97 | 37.71 | 46.17 | 44.16 | 45.91 | 46.16 | 45.88 | 45.78 | 46.04 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:04:24 | 6.07 | 39.42 | 46.1 | 45.92 | 45.82 | 46.07 | 37.36 | 46.12 | 46.3 | 46.13 | 45.88 | 50.34 | 46.23 | 46.04 | 42.08 | 45.85 | 54.09 | 31.81 | 46.17 | 40.59 | 45.93 | 46.15 | 45.87 | 45.82 | 46.03 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:06:25 | 8.08 | 32.9 | 46.11 | 45.9 | 45.83 | 46.08 | 34.01 | 46.09 | 46.29 | 35.83 | 45.87 | 49.19 | 46.25 | 46.05 | 38.92 | 45.84 | 51.81 | 30.32 | 46.15 | 40.59 | 45.93 | 46.15 | 45.87 | 45.78 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:08:26 | 10.1 | 46.13 | 46.1 | 45.92 | 45.82 | 46.09 | 40.18 | 46.08 | 46.34 | 40.42 | 45.88 | 51.03 | 46.22 | 46.03 | 45.26 | 45.83 | 73.26 | 28.2 | 46.16 | 48.72 | 45.92 | 46.16 | 45.87 | 45.82 | 46.02 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:10:27 | 12.12 | 40.13 | 46.11 | 45.89 | 45.84 | 46.09 | 49.08 | 46.07 | 46.3 | 38.71 | 45.88 | 61.53 | 46.22 | 46.05 | 42.4 | 45.85 | 62.2 | 35.98 | 46.16 | 36.78 | 45.93 | 46.15 | 45.87 | 45.79 | 46.01 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:12:28 | 14.13 | 46.13 | 46.11 | 45.88 | 45.83 | 46.08 | 37.76 | 46.08 | 46.3 | 32.74 | 45.9 | 56.83 | 46.21 | 46.04 | 45.26 | 45.87 | 59.61 | 34.54 | 46.17 | 51.9 | 45.92 | 46.15 | 45.86 | 45.79 | 46.02 | 20 | 953 | 0 | 22.09
24.01.22 13:14:29 | 16.15 | 39.43 | 46.14 | 45.88 | 45.84 | 46.06 | 39.56 | 46.1 | 46.29 | 41.37 | 45.89 | 51.04 | 46.22 | 46.05 | 51.97 | 45.85 | 63.35 | 40.41 | 46.15 | 44.99 | 45.92 | 46.17 | 45.88 | 45.82 | 46.04 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:16:30 | 18.17 | 34.25 | 46.13 | 45.88 | 45.85 | 46.07 | 31.86 | 46.09 | 46.31 | 46.14 | 45.92 | 52.97 | 46.22 | 46.05 | 39.25 | 45.87 | 46.17 | 31.81 | 46.17 | 40.59 | 45.94 | 46.16 | 45.88 | 45.82 | 46.04 | 20 | 953 | 0 | 22.09
24.01.22 13:18:30 | 20.17 | 37.61 | 46.14 | 45.86 | 45.85 | 46.05 | 42.88 | 46.09 | 46.32 | 34.25 | 45.91 | 46.85 | 46.21 | 46.07 | 35.8 | 45.86 | 54.52 | 39.51 | 46.16 | 56.54 | 45.93 | 46.14 | 45.89 | 45.82 | 46.04 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:20:31 | 22.18 | 43.27 | 46.17 | 45.87 | 45.84 | 46.08 | 42.71 | 46.09 | 46.32 | 40.42 | 45.91 | 51.82 | 46.21 | 46.05 | 45.26 | 45.87 | 65.13 | 39.51 | 46.16 | 49.33 | 45.93 | 46.16 | 45.87 | 45.81 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 22.09
24.01.22 13:22:32 | 24.2 | 37.17 | 46.18 | 45.9 | 45.87 | 46.07 | 35.89 | 46.08 | 46.33 | 46.14 | 45.91 | 59.39 | 46.22 | 46.06 | 54.24 | 45.88 | 62.21 | 40.41 | 46.19 | 40.6 | 45.94 | 46.18 | 45.9 | 45.82 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:24:33 | 26.22 | 40.13 | 46.18 | 45.88 | 45.87 | 46.06 | 45.89 | 46.07 | 46.32 | 32.74 | 45.93 | 60.28 | 46.22 | 46.06 | 54.23 | 45.86 | 59.61 | 35.06 | 46.17 | 40.59 | 45.94 | 46.16 | 45.88 | 45.82 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:26:34 | 28.23 | 39.42 | 46.15 | 45.89 | 45.87 | 46.05 | 32.65 | 46.09 | 46.34 | 33.6 | 45.91 | 55.67 | 46.22 | 46.06 | 42.39 | 45.86 | 58.22 | 34.53 | 46.16 | 47.3 | 45.94 | 46.17 | 45.88 | 45.84 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:28:35 | 30.25 | 28.61 | 46.17 | 45.9 | 45.88 | 46.07 | 42.88 | 46.09 | 46.35 | 37.61 | 45.93 | 54.66 | 46.23 | 46.07 | 48.84 | 45.91 | 63.35 | 38.09 | 46.16 | 36.78 | 45.96 | 46.17 | 45.9 | 45.85 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:30:35 | 32.25 | 32.09 | 46.17 | 45.88 | 45.86 | 46.08 | 40.18 | 46.09 | 46.34 | 37.6 | 45.93 | 60.76 | 46.24 | 46.08 | 42.07 | 45.9 | 65.13 | 38.41 | 46.17 | 44.4 | 45.95 | 46.16 | 45.9 | 45.85 | 46.05 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:32:36 | 34.27 | 43.12 | 46.17 | 45.89 | 45.89 | 46.08 | 30.37 | 46.09 | 46.34 | 46.13 | 45.93 | 60.28 | 46.24 | 46.1 | 42.25 | 45.9 | 47.31 | 38.72 | 46.17 | 61.63 | 45.95 | 46.17 | 45.88 | 45.85 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:34:37 | 36.28 | 43.12 | 46.16 | 45.9 | 45.88 | 46.08 | 35.88 | 46.1 | 46.34 | 33.32 | 45.94 | 47.85 | 46.24 | 46.09 | 50.96 | 45.91 | 58.22 | 36.38 | 46.17 | 53.58 | 45.96 | 46.18 | 45.9 | 45.84 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:36:38 | 38.3 | 40.94 | 46.19 | 45.9 | 45.89 | 46.08 | 39.19 | 46.11 | 46.36 | 34.82 | 45.94 | 51.82 | 46.26 | 46.09 | 45.26 | 45.92 | 57.01 | 35.06 | 46.17 | 40.59 | 45.96 | 46.2 | 45.89 | 45.85 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:38:39 | 40.32 | 40.12 | 46.2 | 45.9 | 45.88 | 46.08 | 51.9 | 46.11 | 46.37 | 34.24 | 45.95 | 57.07 | 46.27 | 46.11 | 38.54 | 45.92 | 42.96 | 45.84 | 46.17 | 51.89 | 45.98 | 46.2 | 45.89 | 45.87 | 46.09 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 13:40:40 | 42.33 | 34.24 | 46.19 | 45.89 | 45.9 | 46.08 | 45.89 | 46.1 | 46.37 | 33.86 | 45.97 | 54.65 | 46.25 | 46.09 | 45.25 | 45.93 | 53.82 | 38.08 | 46.17 | 51.2 | 45.98 | 46.2 | 45.91 | 45.88 | 46.1 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 13:42:41 | 44.35 | 40.42 | 46.18 | 45.92 | 45.9 | 46.08 | 40.18 | 46.11 | 46.39 | 43.53 | 45.96 | 70.68 | 46.28 | 46.11 | 45.25 | 45.91 | 46.69 | 29.9 | 46.19 | 44.4 | 45.99 | 46.21 | 45.91 | 45.9 | 46.1 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 13:44:41 | 46.35 | 40.13 | 46.2 | 45.9 | 45.91 | 46.11 | 42.53 | 46.12 | 46.39 | 37.6 | 45.98 | 55.67 | 46.28 | 46.12 | 48.63 | 45.93 | 55.67 | 37.32 | 46.19 | 59.03 | 46 | 46.23 | 45.92 | 45.92 | 46.14 | 20 | 953 | 0 | 22.02
24.01.22 13:46:42 | 48.37 | 42.96 | 46.23 | 45.91 | 45.9 | 46.1 | 42.71 | 46.13 | 46.39 | 32.1 | 45.99 | 58.16 | 46.29 | 46.13 | 38.55 | 45.93 | 54.51 | 42.83 | 46.17 | 48.72 | 46.01 | 46.23 | 45.93 | 45.89 | 46.12 | 20 | 953 | 0 | 22
24.01.22 13:48:43 | 50.38 | 36.67 | 46.22 | 45.93 | 45.92 | 46.12 | 31.15 | 46.14 | 46.4 | 29.74 | 45.99 | 47.86 | 46.3 | 46.13 | 48.44 | 45.94 | 50.66 | 48.57 | 46.19 | 44.4 | 45.99 | 46.24 | 45.92 | 45.9 | 46.13 | 20 | 953 | 0 | 22
24.01.22 13:50:44 | 52.4 | 43.13 | 46.25 | 45.92 | 45.95 | 46.12 | 43.04 | 46.14 | 46.43 | 37.61 | 46 | 66.3 | 46.34 | 46.16 | 42.09 | 45.94 | 49.89 | 33.97 | 46.19 | 37.02 | 46.01 | 46.26 | 45.93 | 45.92 | 46.13 | 20 | 953 | 0 | 21.99
24.01.22 13:52:45 | 54.42 | 46.14 | 46.24 | 45.95 | 45.95 | 46.14 | 39.56 | 46.15 | 46.44 | 40.13 | 46.01 | 62.35 | 46.34 | 46.15 | 45.26 | 45.95 | 52.61 | 36.76 | 46.21 | 61.63 | 46.01 | 46.24 | 45.93 | 45.92 | 46.14 | 20 | 953 | 0 | 21.99
24.01.22 13:54:46 | 56.43 | 34.26 | 46.26 | 45.95 | 45.94 | 46.14 | 45.91 | 46.15 | 46.45 | 46.15 | 46.04 | 53.78 | 46.35 | 46.17 | 42.09 | 45.99 | 48.89 | 42.85 | 46.22 | 40.6 | 46.03 | 46.26 | 45.93 | 45.97 | 46.14 | 20 | 953 | 0 | 21.98
24.01.22 13:56:46 | 58.43 | 37.17 | 46.28 | 45.94 | 45.97 | 46.12 | 38.47 | 46.14 | 46.43 | 32.9 | 46.02 | 51.04 | 46.34 | 46.18 | 42.54 | 45.98 | 69.54 | 36.88 | 46.2 | 31.85 | 46 | 46.27 | 45.95 | 45.98 | 46.16 | 20 | 953 | 0 | 21.98
24.01.22 13:58:47 | 60.45 | 40.13 | 46.25 | 45.96 | 45.96 | 46.13 | 45.9 | 46.18 | 46.47 | 40.43 | 46.03 | 46.85 | 46.35 | 46.17 | 42.54 | 45.98 | 63.02 | 38.73 | 46.22 | 51.21 | 46.01 | 46.28 | 45.94 | 45.98 | 46.15 | 20 | 953 | 0 | 21.95
24.01.22 14:00:48 | 62.47 | 46.14 | 46.28 | 45.95 | 45.95 | 46.15 | 45.89 | 46.15 | 46.46 | 35.35 | 46.04 | 54.66 | 46.34 | 46.15 | 41.68 | 45.98 | 66.87 | 42.99 | 46.23 | 32.99 | 46.04 | 46.28 | 45.94 | 45.98 | 46.14 | 20 | 953 | 0 | 21.95
24.01.22 14:02:49 | 64.48 | 40.95 | 46.28 | 45.97 | 45.97 | 46.16 | 35.6 | 46.17 | 46.45 | 40.95 | 46.05 | 47.86 | 46.37 | 46.18 | 47.99 | 46 | 67.19 | 48.46 | 46.22 | 44.68 | 46.03 | 46.3 | 45.96 | 45.99 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 21.93
24.01.22 14:04:50 | 66.5 | 42.95 | 46.31 | 45.96 | 45.96 | 46.14 | 54.86 | 46.16 | 46.48 | 37.16 | 46.05 | 46.06 | 46.37 | 46.18 | 39.25 | 45.99 | 65.13 | 40.65 | 46.21 | 40.58 | 46.03 | 46.28 | 45.93 | 45.97 | 46.16 | 20 | 953 | 0 | 21.93
24.01.22 14:06:51 | 68.52 | 39.43 | 46.28 | 45.98 | 45.98 | 46.15 | 41.14 | 46.17 | 46.49 | 43.28 | 46.06 | 55.68 | 46.38 | 46.2 | 39.55 | 46.02 | 71.05 | 45.85 | 46.24 | 44.17 | 46.03 | 46.3 | 45.99 | 46 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 21.93
24.01.22 14:08:51 | 70.52 | 36.14 | 46.33 | 45.97 | 45.97 | 46.15 | 43.04 | 46.19 | 46.47 | 40.95 | 46.08 | 66.3 | 46.39 | 46.2 | 45.27 | 45.99 | 58.56 | 35.07 | 46.25 | 44.41 | 46.05 | 46.32 | 45.98 | 45.98 | 46.19 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:10:52 | 72.53 | 39.81 | 46.33 | 45.99 | 45.98 | 46.16 | 40.46 | 46.18 | 46.51 | 29.44 | 46.12 | 56.13 | 46.39 | 46.2 | 39.26 | 46.02 | 65.15 | 43.47 | 46.24 | 44.68 | 46.05 | 46.34 | 45.98 | 46.01 | 46.21 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:12:53 | 74.55 | 39.8 | 46.31 | 45.97 | 45.98 | 46.15 | 45.9 | 46.19 | 46.48 | 35.35 | 46.12 | 53.76 | 46.4 | 46.21 | 45.26 | 46 | -12.76 | 35.98 | 46.24 | 40.59 | 46.05 | 46.34 | 46.01 | 46.01 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:14:54 | 76.57 | 42.97 | 46.32 | 46 | 46.02 | 46.19 | 40.47 | 46.2 | 46.49 | 43.13 | 46.12 | 64.76 | 46.42 | 46.24 | 30.34 | 46.02 | 60.38 | 35.08 | 46.26 | 50.91 | 46.06 | 46.35 | 45.98 | 46.03 | 46.2 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:16:55 | 78.58 | 42.78 | 46.32 | 45.98 | 45.99 | 46.17 | 40.71 | 46.19 | 46.49 | 37.17 | 46.11 | 51.83 | 46.41 | 46.24 | 35.26 | 46.02 | 44.92 | 36.88 | 46.25 | 40.6 | 46.06 | 46.36 | 46.02 | 46.03 | 46.22 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:18:55 | 80.58 | 33.61 | 46.34 | 45.99 | 46 | 46.16 | 48.91 | 46.19 | 46.52 | 34.83 | 46.12 | 47.32 | 46.43 | 46.21 | 38.92 | 46.04 | 66.87 | 39.84 | 46.26 | 43.96 | 46.06 | 46.34 | 45.99 | 46.02 | 46.23 | 20 | 953 | 0 | 21.86
24.01.22 14:20:56 | 82.6 | 43.28 | 46.33 | 46.01 | 46.02 | 46.18 | 34.6 | 46.21 | 46.52 | 30.2 | 46.12 | 53.77 | 46.44 | 46.24 | 37.14 | 46.05 | 55.68 | 35.55 | 46.26 | 33.47 | 46.09 | 46.36 | 45.99 | 46.05 | 46.24 | 20 | 953 | 0 | 21.86
24.01.22 14:22:57 | 84.62 | 46.15 | 46.36 | 45.99 | 46.02 | 46.19 | 42.89 | 46.2 | 46.54 | 35.84 | 46.12 | 51.05 | 46.46 | 46.25 | 32.74 | 46.04 | 59.62 | 37.73 | 46.27 | 34.26 | 46.06 | 46.37 | 46.03 | 46.05 | 46.22 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:24:58 | 86.63 | 39.81 | 46.36 | 46.01 | 46.04 | 46.19 | 43.18 | 46.22 | 46.54 | 43.28 | 46.14 | 47.33 | 46.45 | 46.25 | 48.64 | 46.05 | 65.15 | 40.42 | 46.27 | 49.35 | 46.06 | 46.37 | 46.03 | 46.07 | 46.23 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:26:59 | 88.65 | 42.96 | 46.37 | 46.01 | 46.02 | 46.18 | 36.93 | 46.22 | 46.55 | 40.7 | 46.14 | 47.33 | 46.45 | 46.28 | 35.8 | 46.07 | 72.27 | 29.91 | 46.26 | 40.6 | 46.07 | 46.35 | 46.03 | 46.09 | 46.22 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:29:00 | 90.67 | 40.14 | 46.38 | 46.03 | 46.03 | 46.17 | 31.87 | 46.24 | 46.55 | 35.84 | 46.15 | 47.86 | 46.46 | 46.26 | 45.27 | 46.08 | 57.01 | 32.46 | 46.27 | 45 | 46.08 | 46.37 | 46.05 | 46.1 | 46.22 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:31:00 | 92.67 | 38.38 | 46.36 | 46 | 46.02 | 46.19 | 27.46 | 46.21 | 46.56 | 34.25 | 46.14 | 51.83 | 46.47 | 46.24 | 33.95 | 46.07 | 53.83 | 38.73 | 46.28 | 48.19 | 46.07 | 46.38 | 46.03 | 46.08 | 46.24 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:33:01 | 94.68 | 39.44 | 46.39 | 46.03 | 46.04 | 46.19 | 45.91 | 46.23 | 46.56 | 32.9 | 46.17 | 58.17 | 46.46 | 46.25 | 45.27 | 46.07 | 69.54 | 28.33 | 46.3 | 48.73 | 46.1 | 46.39 | 46.04 | 46.09 | 46.23 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 14:35:02 | 96.7 | 37.17 | 46.42 | 46.07 | 46.03 | 46.19 | 42.89 | 46.24 | 46.57 | 30.2 | 46.18 | 53.77 | 46.48 | 46.26 | 39.83 | 46.07 | 69.54 | 40.15 | 46.31 | 48.73 | 46.07 | 46.4 | 46.04 | 46.11 | 46.25 | 20 | 953 | 0 | 21.83
24.01.22 14:37:03 | 98.72 | 37.62 | 46.38 | 46.04 | 46.03 | 46.21 | 45.91 | 46.23 | 46.6 | 40.71 | 46.19 | 52.74 | 46.5 | 46.29 | 42.09 | 46.08 | 55.69 | 36.4 | 46.3 | 44.69 | 46.11 | 46.4 | 46.05 | 46.12 | 46.25 | 20 | 953 | 0 | 21.83
24.01.22 14:39:04 | 100.73 | 46.15 | 46.45 | 46.04 | 46.03 | 46.21 | 48.63 | 46.24 | 46.56 | 34.84 | 46.19 | 43.1 | 46.49 | 46.27 | 41.69 | 46.08 | 68.33 | 37.73 | 46.29 | 44.69 | 46.1 | 46.4 | 46.07 | 46.12 | 46.24 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:41:05 | 102.75 | 39.81 | 46.43 | 46.03 | 46.05 | 46.22 | 40.47 | 46.23 | 46.58 | 39.8 | 46.19 | 60.77 | 46.5 | 46.28 | 51.98 | 46.09 | 61.2 | 38.43 | 46.3 | 48.73 | 46.09 | 46.41 | 46.07 | 46.11 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:43:05 | 104.75 | 33.62 | 46.39 | 46.03 | 46.03 | 46.2 | 40.19 | 46.23 | 46.58 | 42.78 | 46.19 | 55.68 | 46.49 | 46.29 | 48.28 | 46.09 | 48.88 | 43.25 | 46.29 | 47.31 | 46.09 | 46.42 | 46.09 | 46.13 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 21.83
24.01.22 14:45:06 | 106.77 | 39.44 | 46.42 | 46.05 | 46.04 | 46.19 | 31.16 | 46.24 | 46.6 | 34.84 | 46.2 | 68.04 | 46.51 | 46.27 | 42.26 | 46.09 | 59.62 | 28.21 | 46.29 | 48.19 | 46.1 | 46.4 | 46.07 | 46.14 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:47:07 | 108.78 | 34.26 | 46.44 | 46.05 | 46.06 | 46.2 | 42.89 | 46.26 | 46.6 | 36.68 | 46.21 | 59.18 | 46.51 | 46.26 | 45.27 | 46.09 | 60.38 | 31.12 | 46.31 | 27.6 | 46.1 | 46.42 | 46.09 | 46.16 | 46.24 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:49:08 | 110.8 | 27.72 | 46.45 | 46.05 | 46.04 | 46.17 | 40.72 | 46.24 | 46.63 | 43.42 | 46.21 | 55.69 | 46.51 | 46.31 | 34.65 | 46.09 | 52.62 | 36.89 | 46.31 | 40.6 | 46.09 | 46.43 | 46.08 | 46.16 | 46.28 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:51:09 | 112.82 | 40.44 | 46.45 | 46.05 | 46.04 | 46.2 | 36.45 | 46.24 | 46.6 | 27.71 | 46.21 | 51.84 | 46.53 | 46.28 | 41.7 | 46.11 | 47.33 | 37.33 | 46.31 | 40.6 | 46.11 | 46.42 | 46.08 | 46.16 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:53:10 | 114.83 | 32.91 | 46.46 | 46.05 | 46.07 | 46.2 | 40.47 | 46.24 | 46.61 | 31.4 | 46.23 | 58.17 | 46.52 | 46.31 | 42.55 | 46.12 | 55.69 | 42.68 | 46.32 | 47.73 | 46.11 | 46.45 | 46.09 | 46.17 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:55:10 | 116.83 | 32.91 | 46.47 | 46.06 | 46.06 | 46.19 | 39.57 | 46.26 | 46.62 | 40.14 | 46.23 | 48.49 | 46.55 | 46.3 | 42.26 | 46.11 | 58.24 | 30.34 | 46.3 | 50.61 | 46.1 | 46.44 | 46.11 | 46.19 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:57:11 | 118.85 | 46.14 | 46.43 | 46.08 | 46.06 | 46.21 | 31.16 | 46.25 | 46.6 | 37.17 | 46.21 | 54.67 | 46.54 | 46.29 | 30.52 | 46.11 | 50.67 | 34.55 | 46.3 | 61.64 | 46.11 | 46.45 | 46.12 | 46.18 | 46.26 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 14:59:12 | 120.87 | 37.18 | 46.44 | 46.07 | 46.04 | 46.19 | 45.91 | 46.26 | 46.62 | 30.2 | 46.24 | 47.87 | 46.56 | 46.28 | 35.81 | 46.12 | 43.78 | 43.13 | 46.31 | 44.18 | 46.09 | 46.46 | 46.13 | 46.17 | 46.28 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 15:01:13 | 122.88 | 42.78 | 46.46 | 46.07 | 46.06 | 46.2 | 39.56 | 46.25 | 46.62 | 40.13 | 46.24 | 62.93 | 46.55 | 46.31 | 45.27 | 46.09 | 71.05 | 36.88 | 46.31 | 56.54 | 46.1 | 46.45 | 46.1 | 46.16 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 15:03:14 | 124.9 | 40.13 | 46.47 | 46.05 | 46.05 | 46.2 | 37.37 | 46.25 | 46.64 | 32.9 | 46.24 | 58.17 | 46.54 | 46.3 | 38.55 | 46.14 | 69.54 | 29.46 | 46.3 | 40.59 | 46.09 | 46.44 | 46.1 | 46.18 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:05:14 | 126.9 | 29.45 | 46.47 | 46.09 | 46.09 | 46.2 | 32.51 | 46.26 | 46.64 | 40.7 | 46.24 | 54.67 | 46.56 | 46.33 | 27.92 | 46.13 | 45.71 | 33.59 | 46.29 | 52.69 | 46.1 | 46.48 | 46.11 | 46.2 | 46.31 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:07:15 | 128.92 | 42.96 | 46.47 | 46.08 | 46.08 | 46.19 | 48.5 | 46.24 | 46.63 | 40.7 | 46.22 | 60.29 | 46.59 | 46.31 | 45.26 | 46.13 | 49.88 | 32.61 | 46.32 | 40.59 | 46.1 | 46.46 | 46.1 | 46.18 | 46.28 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:09:16 | 130.93 | 42.96 | 46.47 | 46.08 | 46.06 | 46.2 | 45.9 | 46.26 | 46.65 | 34.25 | 46.25 | 50.35 | 46.59 | 46.31 | 33.38 | 46.12 | 58.56 | 31.11 | 46.32 | 33 | 46.11 | 46.48 | 46.11 | 46.2 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:11:17 | 132.95 | 39.44 | 46.48 | 46.08 | 46.07 | 46.19 | 45.91 | 46.26 | 46.68 | 35.53 | 46.26 | 66.3 | 46.61 | 46.3 | 42.09 | 46.11 | 67.64 | 43.13 | 46.32 | 40.6 | 46.11 | 46.5 | 46.11 | 46.2 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:13:18 | 134.97 | 34.84 | 46.52 | 46.1 | 46.08 | 46.21 | 39.9 | 46.27 | 46.67 | 40.95 | 46.26 | 51.84 | 46.6 | 46.31 | 39.26 | 46.14 | 67.64 | 37.33 | 46.31 | 36.21 | 46.14 | 46.49 | 46.12 | 46.22 | 46.3 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:15:19 | 136.98 | 35.52 | 46.5 | 46.09 | 46.08 | 46.2 | 36.93 | 46.26 | 46.66 | 31.4 | 46.27 | 60.29 | 46.6 | 46.34 | 51.61 | 46.12 | 51.57 | 38.09 | 46.31 | 60.25 | 46.11 | 46.49 | 46.13 | 46.21 | 46.31 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:17:19 | 138.98 | 39.44 | 46.5 | 46.13 | 46.11 | 46.21 | 37.38 | 46.26 | 46.69 | 32.11 | 46.27 | 47.33 | 46.62 | 46.36 | 39.56 | 46.16 | 58.57 | 33.97 | 46.34 | 47.73 | 46.11 | 46.5 | 46.12 | 46.24 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:19:20 | 141 | 42.96 | 46.48 | 46.11 | 46.09 | 46.21 | 37.37 | 46.27 | 46.68 | 29.75 | 46.29 | 50.35 | 46.61 | 46.33 | 34.65 | 46.17 | 57.01 | 25.63 | 46.32 | 53.59 | 46.14 | 46.51 | 46.13 | 46.23 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 21.74
24.01.22 15:21:21 | 143.02 | 34.25 | 46.51 | 46.12 | 46.09 | 46.23 | 31.16 | 46.27 | 46.69 | 35.36 | 46.27 | 56.83 | 46.62 | 46.36 | 38.92 | 46.16 | 67.19 | 31.82 | 46.32 | 40.59 | 46.12 | 46.51 | 46.12 | 46.26 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 21.75
24.01.22 15:23:22 | 145.03 | 37.61 | 46.52 | 46.13 | 46.1 | 46.22 | 37.77 | 46.29 | 46.7 | 37.17 | 46.3 | 43.31 | 46.64 | 46.36 | 38.56 | 46.16 | 60.38 | 33.05 | 46.32 | 40.6 | 46.12 | 46.52 | 46.13 | 46.26 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 21.75
24.01.22 15:25:23 | 147.05 | 43.28 | 46.52 | 46.12 | 46.1 | 46.23 | 38.13 | 46.29 | 46.71 | 34.83 | 46.31 | 60.77 | 46.64 | 46.37 | 36.29 | 46.16 | 60.38 | 37.32 | 46.34 | 53.59 | 46.14 | 46.53 | 46.14 | 46.26 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 21.75
24.01.22 15:27:23 | 149.05 | 37.17 | 46.52 | 46.12 | 46.12 | 46.26 | 42.89 | 46.28 | 46.72 | 37.61 | 46.32 | 48.71 | 46.63 | 46.38 | 36.74 | 46.16 | 51.57 | 32.46 | 46.35 | 51.91 | 46.13 | 46.52 | 46.16 | 46.27 | 46.35 | 20 | 953 | 0 | 21.74
24.01.22 15:29:24 | 151.07 | 42.78 | 46.56 | 46.14 | 46.1 | 46.21 | 42.72 | 46.26 | 46.72 | 36.13 | 46.32 | 59.39 | 46.63 | 46.37 | 45.27 | 46.16 | 70.19 | 45.86 | 46.33 | 44.99 | 46.13 | 46.54 | 46.15 | 46.29 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 21.74
24.01.22 15:31:25 | 153.08 | 46.15 | 46.57 | 46.13 | 46.12 | 46.24 | 42.9 | 46.29 | 46.73 | 33.62 | 46.34 | 62.94 | 46.67 | 46.37 | 45.27 | 46.17 | 59.62 | 33.33 | 46.36 | 33.48 | 46.14 | 46.54 | 46.15 | 46.3 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 21.72
24.01.22 15:33:26 | 155.1 | 43.43 | 46.59 | 46.14 | 46.13 | 46.25 | 40.94 | 46.28 | 46.74 | 30.63 | 46.34 | 58.18 | 46.65 | 46.4 | 41.91 | 46.18 | 54.53 | 27.43 | 46.36 | 36.21 | 46.15 | 46.54 | 46.16 | 46.3 | 46.34 | 20 | 953 | 0 | 21.74
24.01.22 15:35:26 | 157.1 | 35.36 | 46.58 | 46.13 | 46.14 | 46.26 | 48.51 | 46.29 | 46.74 | 49.16 | 46.34 | 66.3 | 46.66 | 46.39 | 42.26 | 46.19 | 55.69 | 31.82 | 46.36 | 43.97 | 46.14 | 46.55 | 46.16 | 46.3 | 46.33 | 20 | 953 | 0 | 21.72
24.01.22 15:37:27 | 159.12 | 36.69 | 46.58 | 46.16 | 46.13 | 46.25 | 42.54 | 46.29 | 46.74 | 33.34 | 46.33 | 53.77 | 46.66 | 46.39 | 42.26 | 46.19 | 63.03 | 35.08 | 46.37 | 47.73 | 46.15 | 46.56 | 46.15 | 46.29 | 46.35 | 20 | 953 | 0 | 21.72
24.01.22 15:39:28 | 161.13 | 34.84 | 46.57 | 46.16 | 46.14 | 46.25 | 42.9 | 46.3 | 46.76 | 40.44 | 46.34 | 68.04 | 46.69 | 46.39 | 37.15 | 46.19 | 70.2 | 21.9 | 46.37 | 40.61 | 46.16 | 46.56 | 46.18 | 46.33 | 46.36 | 20 | 953 | 0 | 21.73
24.01.22 15:41:29 | 163.15 | 34.26 | 46.57 | 46.17 | 46.12 | 46.26 | 37.77 | 46.29 | 46.75 | 35.36 | 46.35 | 52.73 | 46.7 | 46.38 | 51.61 | 46.21 | 57.02 | 33.97 | 46.37 | 53.84 | 46.16 | 46.57 | 46.18 | 46.35 | 46.36 | 20 | 953 | 0 | 21.72
24.01.22 15:43:29 | 165.15 | 37.17 | 46.59 | 46.16 | 46.13 | 46.24 | 36.44 | 46.29 | 46.77 | 42.56 | 46.35 | 55.68 | 46.68 | 46.39 | 42.25 | 46.2 | -15.39 | 33.05 | 46.37 | 54.63 | 46.14 | 46.57 | 46.18 | 46.32 | 46.34 | 20 | 953 | 0 | 21.7
24.01.22 15:45:30 | 167.17 | 39.81 | 46.59 | 46.16 | 46.15 | 46.26 | 28.38 | 46.3 | 46.77 | 35.36 | 46.36 | 64.51 | 46.69 | 46.4 | 42.09 | 46.2 | 63.03 | 39.52 | 46.37 | 43.97 | 46.15 | 46.57 | 46.19 | 46.36 | 46.38 | 20 | 953 | 0 | 21.7
24.01.22 15:47:31 | 169.18 | 36.69 | 46.59 | 46.18 | 46.13 | 46.28 | 43.3 | 46.3 | 46.77 | 43.13 | 46.37 | 44.14 | 46.7 | 46.41 | 45.27 | 46.2 | 67.19 | 40.42 | 46.38 | 40.6 | 46.15 | 46.58 | 46.21 | 46.35 | 46.35 | 20 | 953 | 0 | 21.7
24.01.22 15:49:32 | 171.2 | 46.16 | 46.61 | 46.18 | 46.16 | 46.28 | 51.63 | 46.31 | 46.78 | 39.44 | 46.37 | 49.21 | 46.75 | 46.43 | 38.94 | 46.22 | 65.16 | 30.34 | 46.38 | 40.61 | 46.16 | 46.6 | 46.19 | 46.36 | 46.36 | 20 | 953 | 0 | 21.7