## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day21_plate4_read |  | Generated On : | 24/01/2022, 15:52:30 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 24/01/2022, 12:58:20 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 24/01/2022, 15:50:51 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis + toxin |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
24.01.22 12:58:22 | 0.03 | 45.96 | 45.87 | 45.82 | 45.83 | 45.84 | 45.68 | 19.33 | 46.04 | 46.08 | 45.93 | 45.54 | 45.86 | 45.76 | 45.79 | 45.69 | 45.77 | 46.01 | 22.83 | 46.8 | 45.7 | 45.77 | 46.16 | 45.6 | 46.06 | 20 | 953 | 0 | 21.99
24.01.22 13:00:23 | 2.05 | 45.96 | 45.86 | 45.85 | 45.86 | 45.85 | 45.73 | 22.29 | 46.06 | 46.08 | 45.92 | 45.61 | 45.89 | 45.77 | 45.8 | 45.73 | 45.76 | 46 | 22.05 | 46.8 | 45.73 | 45.85 | 46.13 | 45.64 | 46.07 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:02:23 | 4.05 | 45.98 | 45.85 | 45.84 | 45.86 | 45.85 | 45.76 | 22.94 | 46.04 | 46.05 | 45.92 | 45.66 | 45.91 | 45.78 | 45.79 | 45.77 | 45.76 | 46 | 23.26 | 46.79 | 45.76 | 45.87 | 46.14 | 45.66 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 22.11
24.01.22 13:04:24 | 6.07 | 46.02 | 45.87 | 45.87 | 45.88 | 45.86 | 45.82 | 21.2 | 46.06 | 46.04 | 45.92 | 45.69 | 45.91 | 45.8 | 45.78 | 45.8 | 45.8 | 46.01 | 26.57 | 46.79 | 45.78 | 45.92 | 46.12 | 45.68 | 46.08 | 20 | 953 | 0 | 22.13
24.01.22 13:06:25 | 8.08 | 46.02 | 45.86 | 45.88 | 45.89 | 45.88 | 45.83 | 19.5 | 46.06 | 46.03 | 45.92 | 45.72 | 45.94 | 45.79 | 45.79 | 45.81 | 45.83 | 46 | 20.15 | 46.8 | 45.83 | 45.93 | 46.11 | 45.7 | 46.11 | 20 | 953 | 0 | 22.16
24.01.22 13:08:26 | 10.1 | 46.04 | 45.85 | 45.86 | 45.9 | 45.86 | 45.85 | 17.15 | 46.06 | 46.04 | 45.93 | 45.74 | 45.94 | 45.82 | 45.8 | 45.82 | 45.83 | 46 | 26.57 | 46.8 | 45.86 | 45.93 | 46.1 | 45.72 | 46.12 | 20 | 953 | 0 | 22.18
24.01.22 13:10:27 | 12.12 | 46.07 | 45.86 | 45.88 | 45.92 | 45.87 | 45.87 | 26.91 | 46.06 | 46.05 | 45.93 | 45.77 | 45.94 | 45.83 | 45.79 | 45.84 | 45.88 | 46.01 | 21.57 | 46.81 | 45.91 | 45.95 | 46.11 | 45.73 | 46.1 | 20 | 953 | 0 | 22.2
24.01.22 13:12:28 | 14.13 | 46.03 | 45.84 | 45.86 | 45.91 | 45.86 | 45.88 | 14.61 | 46.07 | 46.03 | 45.91 | 45.79 | 45.94 | 45.82 | 45.77 | 45.85 | 45.87 | 45.98 | 18.75 | 46.8 | 45.93 | 45.93 | 46.1 | 45.74 | 46.14 | 20 | 953 | 0 | 22.2
24.01.22 13:14:29 | 16.15 | 46.02 | 45.86 | 45.86 | 45.92 | 45.87 | 45.92 | 13.06 | 46.08 | 46.04 | 45.92 | 45.82 | 45.95 | 45.83 | 45.78 | 45.85 | 45.89 | 46 | 20.14 | 46.82 | 45.95 | 45.94 | 46.1 | 45.74 | 46.13 | 20 | 953 | 0 | 22.2
24.01.22 13:16:30 | 18.17 | 46.05 | 45.87 | 45.86 | 45.92 | 45.88 | 45.93 | 22.28 | 46.06 | 46.03 | 45.92 | 45.83 | 45.95 | 45.84 | 45.79 | 45.86 | 45.9 | 46.01 | 18.71 | 46.81 | 45.96 | 45.97 | 46.1 | 45.76 | 46.14 | 20 | 953 | 0 | 22.22
24.01.22 13:18:30 | 20.17 | 46.04 | 45.87 | 45.89 | 45.93 | 45.9 | 45.94 | 20.61 | 46.08 | 46.03 | 45.94 | 45.84 | 45.95 | 45.85 | 45.79 | 45.88 | 45.91 | 46 | 23.9 | 46.82 | 46 | 45.96 | 46.1 | 45.78 | 46.15 | 20 | 953 | 0 | 22.2
24.01.22 13:20:31 | 22.18 | 46.04 | 45.88 | 45.88 | 45.94 | 45.91 | 45.95 | 20.61 | 46.08 | 46.04 | 45.95 | 45.86 | 45.95 | 45.86 | 45.8 | 45.9 | 45.93 | 46.03 | 21.57 | 46.83 | 45.99 | 45.98 | 46.09 | 45.78 | 46.15 | 20 | 953 | 0 | 22.2
24.01.22 13:22:32 | 24.2 | 46.07 | 45.88 | 45.9 | 45.96 | 45.9 | 45.94 | 13.86 | 46.1 | 46.05 | 45.95 | 45.85 | 45.96 | 45.85 | 45.79 | 45.9 | 45.9 | 46.03 | 26.15 | 46.83 | 46.01 | 45.98 | 46.1 | 45.77 | 46.14 | 20 | 953 | 0 | 22.2
24.01.22 13:24:33 | 26.22 | 46.05 | 45.89 | 45.9 | 45.94 | 45.9 | 45.94 | 20.66 | 46.09 | 46.06 | 45.95 | 45.88 | 45.97 | 45.85 | 45.8 | 45.9 | 45.93 | 46.03 | 23.39 | 46.84 | 46.03 | 45.99 | 46.12 | 45.77 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 22.2
24.01.22 13:26:34 | 28.23 | 46.08 | 45.89 | 45.9 | 45.95 | 45.94 | 45.94 | 21.75 | 46.11 | 46.05 | 45.97 | 45.9 | 45.99 | 45.87 | 45.83 | 45.93 | 45.94 | 46.05 | 18.11 | 46.84 | 46.04 | 45.99 | 46.11 | 45.79 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 22.2
24.01.22 13:28:35 | 30.25 | 46.11 | 45.89 | 45.92 | 45.98 | 45.93 | 45.95 | 14.62 | 46.09 | 46.05 | 45.98 | 45.91 | 45.99 | 45.86 | 45.82 | 45.93 | 45.94 | 46.04 | 20.81 | 46.85 | 46.05 | 46 | 46.11 | 45.79 | 46.18 | 20 | 953 | 0 | 22.18
24.01.22 13:30:35 | 32.25 | 46.1 | 45.9 | 45.92 | 45.99 | 45.95 | 45.97 | 18.87 | 46.12 | 46.06 | 46 | 45.92 | 46 | 45.9 | 45.83 | 45.95 | 45.94 | 46.08 | 24.52 | 46.85 | 46.07 | 46.01 | 46.13 | 45.82 | 46.19 | 20 | 953 | 0 | 22.17
24.01.22 13:32:36 | 34.27 | 46.12 | 45.91 | 45.93 | 45.99 | 45.96 | 45.96 | 17.15 | 46.11 | 46.06 | 45.99 | 45.94 | 46.02 | 45.88 | 45.85 | 45.95 | 45.94 | 46.07 | 17.27 | 46.85 | 46.06 | 46.03 | 46.13 | 45.8 | 46.17 | 20 | 953 | 0 | 22.18
24.01.22 13:34:37 | 36.28 | 46.13 | 45.92 | 45.92 | 45.98 | 45.96 | 45.95 | 15.32 | 46.12 | 46.06 | 45.98 | 45.94 | 46 | 45.88 | 45.85 | 45.96 | 45.94 | 46.08 | 22.62 | 46.85 | 46.06 | 46.03 | 46.12 | 45.82 | 46.19 | 20 | 953 | 0 | 22.17
24.01.22 13:36:38 | 38.3 | 46.14 | 45.93 | 45.96 | 45.99 | 45.98 | 45.97 | 17.83 | 46.14 | 46.07 | 46.01 | 45.96 | 46.03 | 45.9 | 45.87 | 45.97 | 45.95 | 46.08 | 22.21 | 46.87 | 46.07 | 46.06 | 46.13 | 45.83 | 46.22 | 20 | 953 | 0 | 22.15
24.01.22 13:38:39 | 40.32 | 46.15 | 45.93 | 45.95 | 46.01 | 45.98 | 45.98 | 19.5 | 46.15 | 46.07 | 46 | 45.96 | 46.03 | 45.91 | 45.86 | 45.99 | 45.95 | 46.09 | 26.57 | 46.88 | 46.11 | 46.04 | 46.14 | 45.83 | 46.21 | 20 | 953 | 0 | 22.16
24.01.22 13:40:40 | 42.33 | 46.15 | 45.94 | 45.98 | 46.01 | 46 | 46 | 23.45 | 46.15 | 46.08 | 46.01 | 45.98 | 46.05 | 45.93 | 45.88 | 46 | 45.97 | 46.09 | 19.45 | 46.88 | 46.12 | 46.07 | 46.16 | 45.84 | 46.23 | 20 | 953 | 0 | 22.13
24.01.22 13:42:41 | 44.35 | 46.15 | 45.94 | 45.97 | 46.03 | 46.02 | 45.99 | 21.2 | 46.15 | 46.09 | 46.02 | 45.99 | 46.06 | 45.93 | 45.9 | 46 | 45.98 | 46.11 | 19.45 | 46.87 | 46.13 | 46.08 | 46.16 | 45.84 | 46.25 | 20 | 953 | 0 | 22.13
24.01.22 13:44:41 | 46.35 | 46.19 | 45.95 | 45.97 | 46.03 | 46.01 | 45.99 | 22.28 | 46.16 | 46.09 | 46.02 | 46 | 46.07 | 45.92 | 45.89 | 46.01 | 46 | 46.15 | 20.15 | 46.9 | 46.13 | 46.08 | 46.16 | 45.86 | 46.25 | 20 | 953 | 0 | 22.11
24.01.22 13:46:42 | 48.37 | 46.2 | 45.95 | 45.98 | 46.06 | 46.05 | 46 | 17.16 | 46.18 | 46.11 | 46.02 | 46.01 | 46.08 | 45.93 | 45.92 | 46.01 | 46 | 46.12 | 17.27 | 46.9 | 46.14 | 46.09 | 46.17 | 45.87 | 46.24 | 20 | 953 | 0 | 22.09
24.01.22 13:48:43 | 50.38 | 46.2 | 45.95 | 45.99 | 46.04 | 46.04 | 45.98 | 12.28 | 46.18 | 46.1 | 46.03 | 45.98 | 46.08 | 45.93 | 45.91 | 46.03 | 46.01 | 46.11 | 19.44 | 46.91 | 46.14 | 46.08 | 46.17 | 45.89 | 46.25 | 20 | 953 | 0 | 22.09
24.01.22 13:50:44 | 52.4 | 46.2 | 45.95 | 46.01 | 46.06 | 46.05 | 46.02 | 22.28 | 46.18 | 46.11 | 46.04 | 46.02 | 46.11 | 45.96 | 45.92 | 46.01 | 46.02 | 46.14 | 19.45 | 46.91 | 46.15 | 46.09 | 46.17 | 45.89 | 46.24 | 20 | 953 | 0 | 22.09
24.01.22 13:52:45 | 54.42 | 46.19 | 45.99 | 46.02 | 46.07 | 46.05 | 46.03 | 21.76 | 46.2 | 46.1 | 46.05 | 46.03 | 46.11 | 45.97 | 45.93 | 46.03 | 46.02 | 46.15 | 16.82 | 46.93 | 46.17 | 46.11 | 46.17 | 45.92 | 46.25 | 20 | 953 | 0 | 22.08
24.01.22 13:54:46 | 56.43 | 46.22 | 45.98 | 46.02 | 46.08 | 46.07 | 46.03 | 21.76 | 46.2 | 46.12 | 46.05 | 46.03 | 46.11 | 45.96 | 45.93 | 46.03 | 46.04 | 46.15 | 20.81 | 46.94 | 46.16 | 46.1 | 46.17 | 45.91 | 46.27 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:56:46 | 58.43 | 46.23 | 45.98 | 46.02 | 46.07 | 46.07 | 46.05 | 21.2 | 46.22 | 46.14 | 46.05 | 46.03 | 46.12 | 45.98 | 45.94 | 46.03 | 46.04 | 46.13 | 20.15 | 46.95 | 46.17 | 46.11 | 46.2 | 45.92 | 46.29 | 20 | 953 | 0 | 22.06
24.01.22 13:58:47 | 60.45 | 46.24 | 45.98 | 46.03 | 46.09 | 46.11 | 46.07 | 22.4 | 46.21 | 46.15 | 46.06 | 46.05 | 46.14 | 45.99 | 45.95 | 46.03 | 46.04 | 46.16 | 20.9 | 46.96 | 46.18 | 46.13 | 46.2 | 45.94 | 46.3 | 20 | 953 | 0 | 22.04
24.01.22 14:00:48 | 62.47 | 46.25 | 45.99 | 46.03 | 46.07 | 46.1 | 46.06 | 15.49 | 46.2 | 46.13 | 46.07 | 46.05 | 46.15 | 45.98 | 45.95 | 46.04 | 46.05 | 46.16 | 21.45 | 46.97 | 46.18 | 46.14 | 46.19 | 45.96 | 46.3 | 20 | 953 | 0 | 22.02
24.01.22 14:02:49 | 64.48 | 46.25 | 45.99 | 46.04 | 46.1 | 46.11 | 46.04 | 20.67 | 46.23 | 46.14 | 46.08 | 46.05 | 46.15 | 46.01 | 45.96 | 46.05 | 46.06 | 46.17 | 21.71 | 46.97 | 46.18 | 46.16 | 46.19 | 45.96 | 46.3 | 20 | 953 | 0 | 22.02
24.01.22 14:04:50 | 66.5 | 46.29 | 46 | 46.05 | 46.13 | 46.13 | 46.09 | 20.11 | 46.24 | 46.16 | 46.09 | 46.07 | 46.18 | 46 | 45.98 | 46.08 | 46.07 | 46.19 | 24.22 | 46.99 | 46.2 | 46.18 | 46.2 | 45.96 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 22.02
24.01.22 14:06:51 | 68.52 | 46.29 | 46.01 | 46.07 | 46.12 | 46.13 | 46.06 | 19.66 | 46.22 | 46.15 | 46.09 | 46.07 | 46.17 | 45.99 | 45.99 | 46.07 | 46.1 | 46.2 | 24.77 | 46.99 | 46.22 | 46.19 | 46.21 | 45.97 | 46.31 | 20 | 953 | 0 | 21.99
24.01.22 14:08:51 | 70.52 | 46.26 | 46.02 | 46.09 | 46.11 | 46.15 | 46.08 | 17.53 | 46.24 | 46.17 | 46.1 | 46.07 | 46.17 | 46.01 | 45.98 | 46.07 | 46.08 | 46.19 | 21.58 | 47 | 46.22 | 46.18 | 46.22 | 45.97 | 46.32 | 20 | 953 | 0 | 21.99
24.01.22 14:10:52 | 72.53 | 46.27 | 46.01 | 46.08 | 46.12 | 46.14 | 46.1 | 22.94 | 46.26 | 46.16 | 46.09 | 46.07 | 46.19 | 46.01 | 46 | 46.08 | 46.1 | 46.2 | 20.74 | 47 | 46.22 | 46.19 | 46.22 | 45.97 | 46.34 | 20 | 953 | 0 | 21.99
24.01.22 14:12:53 | 74.55 | 46.28 | 46.01 | 46.1 | 46.13 | 46.17 | 46.1 | 22.4 | 46.26 | 46.16 | 46.11 | 46.07 | 46.18 | 46.01 | 46.01 | 46.09 | 46.1 | 46.21 | 20.2 | 47.02 | 46.22 | 46.2 | 46.23 | 45.99 | 46.35 | 20 | 953 | 0 | 21.98
24.01.22 14:14:54 | 76.57 | 46.28 | 46.03 | 46.08 | 46.13 | 46.17 | 46.11 | 19.66 | 46.26 | 46.15 | 46.11 | 46.07 | 46.21 | 46.01 | 46 | 46.09 | 46.1 | 46.23 | 23.64 | 47.01 | 46.23 | 46.21 | 46.22 | 46 | 46.33 | 20 | 953 | 0 | 21.95
24.01.22 14:16:55 | 78.58 | 46.29 | 46.02 | 46.1 | 46.13 | 46.17 | 46.12 | 13.08 | 46.26 | 46.16 | 46.12 | 46.08 | 46.2 | 46.02 | 46.01 | 46.1 | 46.12 | 46.25 | 20.15 | 47.04 | 46.22 | 46.22 | 46.24 | 46.01 | 46.35 | 20 | 953 | 0 | 21.97
24.01.22 14:18:55 | 80.58 | 46.3 | 46.05 | 46.11 | 46.13 | 46.17 | 46.11 | 16.89 | 46.26 | 46.18 | 46.12 | 46.1 | 46.22 | 46.03 | 46.04 | 46.1 | 46.1 | 46.25 | 23.64 | 47.05 | 46.23 | 46.23 | 46.24 | 46.02 | 46.34 | 20 | 953 | 0 | 21.95
24.01.22 14:20:56 | 82.6 | 46.32 | 46.05 | 46.1 | 46.15 | 46.18 | 46.14 | 22.79 | 46.29 | 46.17 | 46.12 | 46.09 | 46.22 | 46.03 | 46.02 | 46.11 | 46.14 | 46.26 | 20.75 | 47.03 | 46.25 | 46.24 | 46.25 | 46.02 | 46.37 | 20 | 953 | 0 | 21.95
24.01.22 14:22:57 | 84.62 | 46.31 | 46.04 | 46.1 | 46.14 | 46.19 | 46.12 | 19.99 | 46.28 | 46.18 | 46.13 | 46.09 | 46.23 | 46.04 | 46.03 | 46.12 | 46.13 | 46.28 | 20.2 | 47.05 | 46.26 | 46.23 | 46.24 | 46.03 | 46.37 | 20 | 953 | 0 | 21.93
24.01.22 14:24:58 | 86.63 | 46.32 | 46.04 | 46.13 | 46.15 | 46.21 | 46.14 | 19.51 | 46.3 | 46.18 | 46.14 | 46.11 | 46.23 | 46.04 | 46.05 | 46.13 | 46.14 | 46.27 | 19.46 | 47.06 | 46.26 | 46.25 | 46.26 | 46.05 | 46.37 | 20 | 953 | 0 | 21.93
24.01.22 14:26:59 | 88.65 | 46.32 | 46.05 | 46.14 | 46.17 | 46.22 | 46.15 | 21.21 | 46.29 | 46.19 | 46.16 | 46.12 | 46.25 | 46.05 | 46.06 | 46.14 | 46.16 | 46.31 | 18.13 | 47.07 | 46.25 | 46.25 | 46.26 | 46.05 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 21.92
24.01.22 14:29:00 | 90.67 | 46.35 | 46.05 | 46.14 | 46.16 | 46.22 | 46.16 | 20.11 | 46.29 | 46.19 | 46.15 | 46.13 | 46.26 | 46.05 | 46.05 | 46.13 | 46.16 | 46.31 | 15.32 | 47.07 | 46.27 | 46.27 | 46.26 | 46.05 | 46.4 | 20 | 953 | 0 | 21.91
24.01.22 14:31:00 | 92.67 | 46.35 | 46.07 | 46.14 | 46.16 | 46.21 | 46.14 | 18.14 | 46.3 | 46.18 | 46.14 | 46.11 | 46.25 | 46.05 | 46.05 | 46.13 | 46.14 | 46.3 | 21.57 | 47.07 | 46.26 | 46.27 | 46.26 | 46.06 | 46.36 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:33:01 | 94.68 | 46.37 | 46.08 | 46.14 | 46.18 | 46.22 | 46.15 | 20.21 | 46.31 | 46.21 | 46.15 | 46.11 | 46.27 | 46.08 | 46.09 | 46.14 | 46.18 | 46.3 | 18.05 | 47.08 | 46.28 | 46.27 | 46.26 | 46.08 | 46.41 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:35:02 | 96.7 | 46.37 | 46.08 | 46.16 | 46.19 | 46.24 | 46.18 | 19.1 | 46.32 | 46.22 | 46.16 | 46.13 | 46.27 | 46.08 | 46.09 | 46.15 | 46.16 | 46.31 | 22.22 | 47.09 | 46.29 | 46.3 | 46.29 | 46.08 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:37:03 | 98.72 | 46.36 | 46.08 | 46.16 | 46.18 | 46.25 | 46.18 | 20.62 | 46.31 | 46.2 | 46.16 | 46.13 | 46.28 | 46.07 | 46.08 | 46.13 | 46.16 | 46.31 | 21.46 | 47.09 | 46.3 | 46.3 | 46.27 | 46.09 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:39:04 | 100.73 | 46.37 | 46.07 | 46.16 | 46.19 | 46.25 | 46.18 | 19.67 | 46.3 | 46.22 | 46.18 | 46.14 | 46.28 | 46.09 | 46.11 | 46.14 | 46.17 | 46.33 | 17.29 | 47.12 | 46.3 | 46.31 | 46.28 | 46.1 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:41:05 | 102.75 | 46.35 | 46.09 | 46.17 | 46.19 | 46.25 | 46.19 | 24.82 | 46.3 | 46.21 | 46.18 | 46.14 | 46.3 | 46.08 | 46.09 | 46.15 | 46.18 | 46.31 | 21.58 | 47.11 | 46.3 | 46.31 | 46.27 | 46.09 | 46.41 | 20 | 953 | 0 | 21.9
24.01.22 14:43:05 | 104.75 | 46.37 | 46.07 | 46.16 | 46.16 | 46.25 | 46.18 | 18.13 | 46.3 | 46.2 | 46.17 | 46.12 | 46.28 | 46.06 | 46.09 | 46.15 | 46.19 | 46.31 | 24.21 | 47.11 | 46.28 | 46.3 | 46.26 | 46.09 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:45:06 | 106.77 | 46.36 | 46.08 | 46.17 | 46.17 | 46.26 | 46.19 | 17.53 | 46.31 | 46.2 | 46.18 | 46.13 | 46.29 | 46.07 | 46.1 | 46.16 | 46.17 | 46.33 | 22.63 | 47.12 | 46.3 | 46.3 | 46.27 | 46.1 | 46.41 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:47:07 | 108.78 | 46.37 | 46.08 | 46.17 | 46.19 | 46.28 | 46.2 | 23.46 | 46.32 | 46.19 | 46.18 | 46.13 | 46.3 | 46.06 | 46.1 | 46.16 | 46.18 | 46.35 | 23.4 | 47.13 | 46.3 | 46.32 | 46.28 | 46.12 | 46.39 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:49:08 | 110.8 | 46.39 | 46.08 | 46.17 | 46.18 | 46.29 | 46.19 | 16.45 | 46.31 | 46.2 | 46.19 | 46.13 | 46.32 | 46.08 | 46.1 | 46.16 | 46.19 | 46.33 | 18.04 | 47.13 | 46.31 | 46.31 | 46.29 | 46.11 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 21.86
24.01.22 14:51:09 | 112.82 | 46.39 | 46.09 | 46.19 | 46.19 | 46.3 | 46.19 | 18.49 | 46.34 | 46.21 | 46.2 | 46.14 | 46.3 | 46.08 | 46.11 | 46.17 | 46.19 | 46.34 | 22.64 | 47.14 | 46.31 | 46.34 | 46.28 | 46.13 | 46.43 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:53:10 | 114.83 | 46.4 | 46.09 | 46.19 | 46.19 | 46.31 | 46.21 | 20.62 | 46.32 | 46.21 | 46.21 | 46.14 | 46.31 | 46.1 | 46.14 | 46.18 | 46.21 | 46.35 | 19.46 | 47.14 | 46.3 | 46.33 | 46.3 | 46.12 | 46.43 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:55:10 | 116.83 | 46.41 | 46.09 | 46.19 | 46.2 | 46.3 | 46.19 | 15.35 | 46.34 | 46.21 | 46.21 | 46.15 | 46.32 | 46.09 | 46.12 | 46.18 | 46.19 | 46.36 | 16.67 | 47.15 | 46.3 | 46.34 | 46.28 | 46.15 | 46.42 | 20 | 953 | 0 | 21.88
24.01.22 14:57:11 | 118.85 | 46.41 | 46.08 | 46.2 | 46.18 | 46.3 | 46.21 | 24.4 | 46.35 | 46.23 | 46.21 | 46.15 | 46.34 | 46.1 | 46.14 | 46.19 | 46.21 | 46.35 | 18.05 | 47.15 | 46.31 | 46.35 | 46.3 | 46.13 | 46.45 | 20 | 953 | 0 | 21.86
24.01.22 14:59:12 | 120.87 | 46.4 | 46.09 | 46.2 | 46.2 | 46.31 | 46.2 | 19.51 | 46.33 | 46.22 | 46.21 | 46.16 | 46.34 | 46.1 | 46.15 | 46.19 | 46.21 | 46.36 | 18.13 | 47.16 | 46.32 | 46.34 | 46.3 | 46.14 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 21.86
24.01.22 15:01:13 | 122.88 | 46.42 | 46.07 | 46.2 | 46.19 | 46.31 | 46.21 | 23.94 | 46.33 | 46.21 | 46.21 | 46.15 | 46.35 | 46.1 | 46.15 | 46.19 | 46.22 | 46.36 | 21.25 | 47.16 | 46.31 | 46.37 | 46.3 | 46.15 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 21.86
24.01.22 15:03:14 | 124.9 | 46.43 | 46.07 | 46.21 | 46.19 | 46.32 | 46.2 | 15.68 | 46.35 | 46.21 | 46.2 | 46.15 | 46.33 | 46.09 | 46.13 | 46.18 | 46.21 | 46.36 | 23.64 | 47.17 | 46.3 | 46.35 | 46.28 | 46.14 | 46.44 | 20 | 953 | 0 | 21.86
24.01.22 15:05:14 | 126.9 | 46.45 | 46.09 | 46.2 | 46.2 | 46.33 | 46.23 | 18.72 | 46.35 | 46.2 | 46.22 | 46.18 | 46.35 | 46.1 | 46.14 | 46.18 | 46.22 | 46.38 | 23.04 | 47.18 | 46.31 | 46.38 | 46.29 | 46.14 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 15:07:15 | 128.92 | 46.43 | 46.09 | 46.21 | 46.21 | 46.34 | 46.23 | 23.7 | 46.34 | 46.21 | 46.22 | 46.17 | 46.36 | 46.08 | 46.14 | 46.2 | 46.22 | 46.38 | 22.06 | 47.18 | 46.33 | 46.4 | 46.29 | 46.17 | 46.46 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 15:09:16 | 130.93 | 46.44 | 46.1 | 46.23 | 46.21 | 46.36 | 46.25 | 22.3 | 46.35 | 46.23 | 46.22 | 46.16 | 46.36 | 46.11 | 46.16 | 46.21 | 46.24 | 46.4 | 21.47 | 47.19 | 46.31 | 46.38 | 46.31 | 46.16 | 46.48 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 15:11:17 | 132.95 | 46.45 | 46.1 | 46.22 | 46.22 | 46.34 | 46.26 | 25.61 | 46.35 | 46.21 | 46.22 | 46.18 | 46.37 | 46.11 | 46.16 | 46.21 | 46.23 | 46.38 | 22.64 | 47.19 | 46.33 | 46.38 | 46.3 | 46.19 | 46.47 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 15:13:18 | 134.97 | 46.43 | 46.11 | 46.24 | 46.22 | 46.37 | 46.27 | 19.09 | 46.35 | 46.21 | 46.23 | 46.18 | 46.38 | 46.11 | 46.18 | 46.21 | 46.25 | 46.4 | 22.83 | 47.2 | 46.33 | 46.41 | 46.31 | 46.19 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 15:15:19 | 136.98 | 46.43 | 46.11 | 46.25 | 46.23 | 46.39 | 46.27 | 19.1 | 46.35 | 46.22 | 46.24 | 46.19 | 46.37 | 46.12 | 46.18 | 46.21 | 46.25 | 46.42 | 22.83 | 47.2 | 46.34 | 46.4 | 46.31 | 46.16 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.84
24.01.22 15:17:19 | 138.98 | 46.45 | 46.1 | 46.24 | 46.22 | 46.36 | 46.27 | 14.74 | 46.36 | 46.23 | 46.24 | 46.16 | 46.38 | 46.11 | 46.18 | 46.22 | 46.25 | 46.4 | 18.81 | 47.21 | 46.34 | 46.4 | 46.3 | 46.16 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.83
24.01.22 15:19:20 | 141 | 46.46 | 46.1 | 46.25 | 46.22 | 46.37 | 46.27 | 20.11 | 46.36 | 46.22 | 46.24 | 46.18 | 46.38 | 46.12 | 46.18 | 46.22 | 46.23 | 46.42 | 23.95 | 47.21 | 46.33 | 46.41 | 46.3 | 46.19 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.83
24.01.22 15:21:21 | 143.02 | 46.45 | 46.12 | 46.26 | 46.23 | 46.39 | 46.26 | 19.09 | 46.36 | 46.22 | 46.24 | 46.18 | 46.4 | 46.12 | 46.19 | 46.22 | 46.24 | 46.4 | 19.46 | 47.22 | 46.34 | 46.42 | 46.31 | 46.19 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 15:23:22 | 145.03 | 46.48 | 46.11 | 46.27 | 46.25 | 46.38 | 46.29 | 20.68 | 46.37 | 46.22 | 46.24 | 46.19 | 46.41 | 46.12 | 46.19 | 46.21 | 46.26 | 46.43 | 26.18 | 47.23 | 46.36 | 46.44 | 46.32 | 46.19 | 46.49 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 15:25:23 | 147.05 | 46.47 | 46.12 | 46.25 | 46.25 | 46.38 | 46.28 | 17.85 | 46.39 | 46.23 | 46.26 | 46.19 | 46.39 | 46.13 | 46.2 | 46.22 | 46.26 | 46.44 | 20.21 | 47.23 | 46.36 | 46.44 | 46.32 | 46.22 | 46.5 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 15:27:23 | 149.05 | 46.48 | 46.11 | 46.26 | 46.24 | 46.4 | 46.28 | 25.18 | 46.38 | 46.23 | 46.25 | 46.19 | 46.42 | 46.13 | 46.2 | 46.23 | 46.26 | 46.45 | 24.48 | 47.25 | 46.35 | 46.43 | 46.32 | 46.2 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 15:29:24 | 151.07 | 46.51 | 46.14 | 46.28 | 46.25 | 46.42 | 46.28 | 13.09 | 46.4 | 46.24 | 46.26 | 46.21 | 46.42 | 46.13 | 46.21 | 46.22 | 46.27 | 46.45 | 29.47 | 47.26 | 46.38 | 46.46 | 46.33 | 46.23 | 46.51 | 20 | 953 | 0 | 21.81
24.01.22 15:31:25 | 153.08 | 46.49 | 46.15 | 46.29 | 46.25 | 46.42 | 46.31 | 19.67 | 46.39 | 46.24 | 46.26 | 46.2 | 46.43 | 46.13 | 46.23 | 46.22 | 46.27 | 46.45 | 22.06 | 47.25 | 46.37 | 46.45 | 46.33 | 46.21 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:33:26 | 155.1 | 46.5 | 46.13 | 46.28 | 46.26 | 46.42 | 46.32 | 13.83 | 46.38 | 46.24 | 46.27 | 46.21 | 46.43 | 46.15 | 46.23 | 46.23 | 46.27 | 46.47 | 26.18 | 47.25 | 46.38 | 46.46 | 46.33 | 46.22 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:35:26 | 157.1 | 46.51 | 46.14 | 46.3 | 46.26 | 46.41 | 46.31 | 17.17 | 46.4 | 46.24 | 46.26 | 46.22 | 46.43 | 46.14 | 46.21 | 46.25 | 46.28 | 46.46 | 22.83 | 47.26 | 46.35 | 46.47 | 46.33 | 46.23 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:37:27 | 159.12 | 46.49 | 46.13 | 46.3 | 46.27 | 46.44 | 46.31 | 19.09 | 46.41 | 46.25 | 46.27 | 46.22 | 46.45 | 46.14 | 46.24 | 46.24 | 46.28 | 46.48 | 13.68 | 47.26 | 46.38 | 46.48 | 46.33 | 46.23 | 46.52 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:39:28 | 161.13 | 46.52 | 46.14 | 46.3 | 46.27 | 46.44 | 46.33 | 22.95 | 46.4 | 46.24 | 46.29 | 46.23 | 46.44 | 46.15 | 46.22 | 46.23 | 46.29 | 46.47 | 20.82 | 47.26 | 46.39 | 46.49 | 46.33 | 46.25 | 46.54 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:41:29 | 163.15 | 46.53 | 46.16 | 46.31 | 46.26 | 46.44 | 46.33 | 17.17 | 46.39 | 46.25 | 46.29 | 46.23 | 46.44 | 46.14 | 46.24 | 46.24 | 46.28 | 46.46 | 22.22 | 47.28 | 46.4 | 46.49 | 46.33 | 46.25 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.79
24.01.22 15:43:29 | 165.15 | 46.52 | 46.14 | 46.29 | 46.28 | 46.44 | 46.34 | 21.77 | 46.4 | 46.24 | 46.27 | 46.21 | 46.46 | 46.14 | 46.24 | 46.24 | 46.28 | 46.48 | 22.83 | 47.28 | 46.39 | 46.49 | 46.33 | 46.24 | 46.53 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:45:30 | 167.17 | 46.53 | 46.16 | 46.32 | 46.28 | 46.48 | 46.32 | 18.49 | 46.41 | 46.26 | 46.28 | 46.23 | 46.47 | 46.16 | 46.23 | 46.25 | 46.3 | 46.47 | 20.16 | 47.31 | 46.39 | 46.5 | 46.34 | 46.24 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 21.75
24.01.22 15:47:31 | 169.18 | 46.55 | 46.15 | 46.32 | 46.3 | 46.48 | 46.34 | 21.83 | 46.4 | 46.24 | 46.29 | 46.25 | 46.47 | 46.16 | 46.25 | 46.25 | 46.29 | 46.49 | 19.47 | 47.3 | 46.39 | 46.51 | 46.36 | 46.23 | 46.55 | 20 | 953 | 0 | 21.77
24.01.22 15:49:32 | 171.2 | 46.54 | 46.16 | 46.34 | 46.3 | 46.47 | 46.35 | 26.41 | 46.41 | 46.25 | 46.3 | 46.22 | 46.48 | 46.16 | 46.26 | 46.27 | 46.31 | 46.5 | 20.91 | 47.29 | 46.38 | 46.52 | 46.35 | 46.26 | 46.56 | 20 | 953 | 0 | 21.77