## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day7_plate1_read |  | Generated On : | 10/01/2022, 12:21:13 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 10/01/2022, 09:52:08 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 10/01/2022, 12:20:31 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Scenedesmus |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
10.01.22 09:52:10 | 0.03 | 27936 | 34337 | 29661 | 33785 | 30517 | 33879 | 31239 | 51 | 34767 | 36437 | 33498 | 32734 | 27919 | 33414 | 32617 | 36362 | 30079 | 32596 | 31156 | 34979 | 36901 | 29206 | 30304 | 28052 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 09:54:11 | 2.05 | 27931 | 34303 | 29624 | 33719 | 30474 | 33876 | 31316 | 54 | 34792 | 36488 | 33461 | 32157 | 27902 | 33289 | 32610 | 36439 | 30158 | 32548 | 31129 | 34955 | 36865 | 29229 | 30302 | 28054 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 09:56:12 | 4.07 | 27917 | 34295 | 29614 | 33671 | 30491 | 33859 | 31236 | 51 | 34781 | 36420 | 33488 | 32066 | 27933 | 33340 | 32625 | 36312 | 30161 | 32534 | 31169 | 35057 | 36813 | 29192 | 30230 | 28035 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 09:58:16 | 6.13 | 27917 | 34315 | 29720 | 33742 | 30383 | 33944 | 31295 | 51 | 34792 | 36494 | 33478 | 34715 | 27999 | 33358 | 32677 | 36444 | 30203 | 32545 | 31205 | 34910 | 36825 | 29255 | 30325 | 28167 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 10:00:16 | 8.13 | 27920 | 34272 | 29639 | 33720 | 30446 | 33958 | 31258 | 45 | 34699 | 36556 | 33495 | 34709 | 27962 | 33275 | 32661 | 36412 | 30144 | 32536 | 31155 | 34959 | 36794 | 29235 | 30288 | 28068 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 10:02:16 | 10.13 | 27914 | 34278 | 29671 | 33687 | 30437 | 34009 | 31225 | 55 | 34718 | 36506 | 33576 | 31780 | 27954 | 33300 | 32743 | 36417 | 30132 | 32574 | 31267 | 35003 | 36797 | 29247 | 30333 | 28157 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 10:04:16 | 12.13 | 27911 | 34284 | 29716 | 33702 | 30409 | 34086 | 31224 | 51 | 34761 | 36560 | 33508 | 34943 | 28067 | 33335 | 32668 | 36410 | 30090 | 32576 | 31302 | 35076 | 36822 | 29244 | 30337 | 28200 | 20 | 953 | 0 | 22.22
10.01.22 10:06:17 | 14.15 | 27908 | 34233 | 29745 | 33773 | 30392 | 34001 | 31307 | 59 | 34696 | 36582 | 33592 | 33370 | 27985 | 33298 | 32768 | 36467 | 30141 | 32579 | 31264 | 34942 | 36851 | 29284 | 30340 | 28121 | 20 | 953 | 0 | 22.23
10.01.22 10:08:18 | 16.17 | 27911 | 34296 | 29718 | 33717 | 30375 | 34046 | 31261 | 53 | 34752 | 36591 | 33527 | 32763 | 28067 | 33358 | 32731 | 36452 | 30118 | 32559 | 31246 | 34985 | 36817 | 29270 | 30337 | 28119 | 20 | 953 | 0 | 22.22
10.01.22 10:10:18 | 18.17 | 27917 | 34264 | 29692 | 33776 | 30369 | 34007 | 31297 | 56 | 34727 | 36560 | 33555 | 33904 | 28039 | 33304 | 32655 | 36510 | 30175 | 32542 | 31334 | 34995 | 36840 | 29287 | 30298 | 28122 | 20 | 953 | 0 | 22.23
10.01.22 10:12:20 | 20.2 | 27926 | 34290 | 29694 | 33733 | 30432 | 34026 | 31298 | 53 | 34784 | 36480 | 33524 | 34281 | 27977 | 33278 | 32767 | 36386 | 30155 | 32639 | 31287 | 35078 | 36848 | 29293 | 30338 | 28096 | 20 | 953 | 0 | 22.24
10.01.22 10:14:20 | 22.2 | 28832 | 34461 | 32777 | 33806 | 29700 | 36934 | 29199 | 53 | 31446 | 36514 | 29169 | 36660 | 27622 | 34029 | 31632 | 36513 | 30155 | 32667 | 31254 | 34994 | 36888 | 29313 | 30370 | 28089 | 20 | 953 | 0 | 22.22
10.01.22 10:16:21 | 24.22 | 28838 | 34432 | 32743 | 33849 | 29638 | 36900 | 29183 | 53 | 31497 | 36480 | 29039 | 34886 | 27571 | 33993 | 31753 | 36425 | 30118 | 32684 | 31349 | 34970 | 36825 | 29281 | 30394 | 28052 | 20 | 953 | 0 | 22.24
10.01.22 10:18:22 | 26.23 | 29473 | 34619 | 33105 | 33964 | 30888 | 36625 | 30151 | 53 | 32894 | 36747 | 30404 | 33967 | 28762 | 34083 | 31667 | 36394 | 30815 | 32627 | 33885 | 36369 | 36582 | 29165 | 31478 | 25960 | 20 | 953 | 0 | 22.24
10.01.22 10:20:23 | 28.25 | 29487 | 34650 | 33098 | 34069 | 30902 | 36693 | 30169 | 60 | 32832 | 36775 | 30391 | 33145 | 28756 | 34078 | 31673 | 36460 | 30895 | 32565 | 33905 | 36427 | 36645 | 29168 | 31464 | 25945 | 20 | 953 | 0 | 22.23
10.01.22 10:22:24 | 30.27 | 29487 | 34645 | 33185 | 34073 | 30851 | 36733 | 30222 | 54 | 32905 | 36790 | 30401 | 33951 | 28773 | 34112 | 31689 | 36436 | 30884 | 32611 | 33868 | 36369 | 36679 | 29219 | 31487 | 25960 | 20 | 953 | 0 | 22.23
10.01.22 10:24:25 | 32.28 | 29487 | 34676 | 33080 | 34069 | 30911 | 36730 | 30196 | 45 | 32826 | 36758 | 30486 | 33131 | 28816 | 34123 | 31716 | 36394 | 30869 | 32593 | 33987 | 36410 | 36602 | 29219 | 31510 | 25986 | 20 | 953 | 0 | 22.23
10.01.22 10:26:26 | 34.3 | 29496 | 34665 | 33136 | 34007 | 30882 | 36807 | 30131 | 55 | 32908 | 36832 | 30488 | 33111 | 28804 | 34149 | 31736 | 36334 | 30813 | 32585 | 33854 | 36490 | 36628 | 29219 | 31477 | 26038 | 20 | 953 | 0 | 22.22
10.01.22 10:28:27 | 36.32 | 29493 | 34668 | 33146 | 34067 | 30900 | 36787 | 30215 | 61 | 32959 | 36807 | 30567 | 32865 | 28841 | 34152 | 31722 | 36376 | 30836 | 32622 | 33856 | 36498 | 36608 | 29177 | 31494 | 25963 | 20 | 953 | 0 | 22.22
10.01.22 10:30:28 | 38.33 | 29502 | 34679 | 33120 | 34067 | 30945 | 36838 | 30162 | 54 | 32920 | 36858 | 30500 | 33124 | 28841 | 34192 | 31754 | 36352 | 30904 | 32630 | 33796 | 36479 | 36594 | 29225 | 31522 | 25995 | 20 | 953 | 0 | 22.22
10.01.22 10:32:29 | 40.35 | 29505 | 34660 | 33103 | 34140 | 30942 | 36838 | 30222 | 52 | 32996 | 36792 | 30451 | 33163 | 28827 | 34161 | 31671 | 36439 | 30844 | 32608 | 33882 | 36400 | 36691 | 29242 | 31470 | 25974 | 20 | 953 | 0 | 22.23
10.01.22 10:34:31 | 42.38 | 29510 | 34677 | 33149 | 34114 | 30979 | 36892 | 30193 | 60 | 32869 | 36849 | 30563 | 33248 | 28827 | 34172 | 31707 | 36439 | 30822 | 32639 | 33811 | 36484 | 36622 | 29245 | 31479 | 25995 | 20 | 953 | 0 | 22.22
10.01.22 10:36:31 | 44.38 | 29516 | 34680 | 33133 | 34034 | 31011 | 36838 | 30156 | 53 | 32979 | 36849 | 30527 | 36122 | 28836 | 34104 | 31680 | 36462 | 30907 | 32662 | 33825 | 36550 | 36614 | 29231 | 31503 | 26014 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 10:38:33 | 46.42 | 29519 | 34680 | 33218 | 34078 | 31005 | 36886 | 30143 | 54 | 32917 | 36818 | 30476 | 34148 | 28861 | 34088 | 31829 | 36456 | 30893 | 32651 | 33898 | 36500 | 36708 | 29197 | 31488 | 25965 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 10:40:34 | 48.43 | 29528 | 34711 | 33256 | 34038 | 30999 | 36793 | 30197 | 54 | 32917 | 36818 | 30477 | 33211 | 28847 | 34133 | 31748 | 36436 | 30901 | 32611 | 33820 | 36540 | 36586 | 29197 | 31551 | 25989 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 10:42:35 | 50.45 | 29533 | 34723 | 33149 | 34073 | 30977 | 36781 | 30170 | 48 | 32900 | 36818 | 30503 | 34413 | 28839 | 34164 | 31758 | 36432 | 30935 | 32617 | 33823 | 36569 | 36600 | 29237 | 31488 | 25947 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 10:44:36 | 52.47 | 29533 | 34708 | 33232 | 34141 | 30999 | 36818 | 30175 | 55 | 32917 | 36892 | 30478 | 33300 | 28771 | 34212 | 31757 | 36432 | 30898 | 32631 | 33906 | 36465 | 36623 | 29206 | 31465 | 26046 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 10:46:37 | 54.48 | 29539 | 34737 | 33174 | 34098 | 31019 | 36895 | 30267 | 59 | 32943 | 36895 | 30476 | 34374 | 28793 | 34150 | 31865 | 36383 | 30966 | 32620 | 33905 | 36494 | 36646 | 29262 | 31509 | 26041 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 10:48:38 | 56.5 | 29545 | 34720 | 33234 | 34158 | 30988 | 36813 | 30214 | 62 | 32940 | 36901 | 30516 | 36241 | 28808 | 34224 | 31792 | 36535 | 30910 | 32708 | 33924 | 36531 | 36617 | 29245 | 31560 | 25983 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 10:50:39 | 58.52 | 29548 | 34748 | 33246 | 34070 | 30994 | 36872 | 30214 | 59 | 32926 | 36912 | 30540 | 34550 | 28842 | 34164 | 31786 | 36435 | 30950 | 32679 | 33931 | 36471 | 36680 | 29243 | 31508 | 25976 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 10:52:40 | 60.53 | 29553 | 34752 | 33215 | 34097 | 31005 | 36816 | 30199 | 50 | 32994 | 36915 | 30583 | 33404 | 28847 | 34213 | 31758 | 36465 | 31006 | 32673 | 33959 | 36524 | 36714 | 29317 | 31569 | 26062 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 10:54:42 | 62.57 | 29559 | 34729 | 33261 | 34008 | 31031 | 36861 | 30267 | 60 | 33036 | 36994 | 30493 | 33427 | 28827 | 34216 | 31790 | 36495 | 30967 | 32682 | 33958 | 36527 | 36626 | 29303 | 31550 | 26039 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 10:56:43 | 64.58 | 29562 | 34777 | 33307 | 34118 | 31013 | 36853 | 30299 | 55 | 33008 | 36932 | 30510 | 33402 | 28825 | 34224 | 31771 | 36361 | 30989 | 32691 | 33975 | 36469 | 36632 | 29297 | 31546 | 26063 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 10:58:44 | 66.6 | 29565 | 34755 | 33236 | 34124 | 31008 | 36870 | 30276 | 63 | 33022 | 36918 | 30587 | 33512 | 28853 | 34224 | 31852 | 36431 | 30961 | 32688 | 33987 | 36567 | 36615 | 29325 | 31546 | 26007 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 11:00:45 | 68.62 | 29574 | 34749 | 33231 | 34083 | 31002 | 36926 | 30302 | 57 | 32988 | 36944 | 30525 | 33401 | 28836 | 34238 | 31777 | 36524 | 31043 | 32702 | 33926 | 36515 | 36669 | 29314 | 31553 | 26046 | 20 | 953 | 0 | 22.17
10.01.22 11:02:46 | 70.63 | 29571 | 34752 | 33185 | 34143 | 30999 | 36878 | 30288 | 59 | 32949 | 36921 | 30530 | 36320 | 28845 | 34208 | 31803 | 36542 | 31046 | 32626 | 33965 | 36578 | 36672 | 29251 | 31504 | 26031 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 11:04:47 | 72.65 | 29574 | 34800 | 33258 | 34144 | 31042 | 36926 | 30340 | 59 | 32968 | 36981 | 30579 | 34508 | 28851 | 34250 | 31855 | 36487 | 30998 | 32705 | 33981 | 36527 | 36675 | 29277 | 31508 | 26056 | 20 | 953 | 0 | 22.17
10.01.22 11:06:48 | 74.67 | 29579 | 34769 | 33218 | 34129 | 31022 | 36932 | 30242 | 55 | 32971 | 36930 | 29712 | 33396 | 28870 | 34210 | 31772 | 36494 | 30975 | 32734 | 33849 | 36655 | 36652 | 29314 | 31515 | 26038 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 11:08:49 | 76.68 | 29582 | 34709 | 33203 | 34226 | 31068 | 36892 | 30288 | 63 | 32988 | 36935 | 29671 | 33498 | 28887 | 34208 | 30957 | 36542 | 31021 | 32691 | 33921 | 36546 | 36706 | 29306 | 31506 | 26036 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 11:10:50 | 78.7 | 29588 | 34798 | 33210 | 34122 | 31028 | 36881 | 30308 | 56 | 33005 | 37026 | 29685 | 36347 | 28891 | 34262 | 30947 | 36557 | 31026 | 32665 | 33930 | 36641 | 36658 | 29329 | 31513 | 26017 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 11:12:51 | 80.72 | 29594 | 34784 | 33245 | 34208 | 31051 | 36904 | 30238 | 48 | 32963 | 36955 | 29686 | 34421 | 28859 | 34264 | 30870 | 36503 | 31024 | 32677 | 33981 | 36610 | 36692 | 29286 | 31526 | 26004 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 11:14:52 | 82.73 | 29600 | 34798 | 33239 | 34144 | 31056 | 36909 | 30255 | 57 | 33017 | 37009 | 29652 | 33544 | 28908 | 34248 | 30947 | 36510 | 31001 | 32717 | 33935 | 36634 | 36698 | 29298 | 31552 | 26046 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:16:53 | 84.75 | 29605 | 34764 | 33231 | 34215 | 31068 | 36912 | 30304 | 48 | 33014 | 36967 | 29696 | 34461 | 28893 | 34262 | 30945 | 36513 | 31024 | 32742 | 33952 | 36582 | 36786 | 29337 | 31495 | 26003 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:18:54 | 86.77 | 29608 | 34756 | 33232 | 34174 | 31065 | 36887 | 30297 | 55 | 33074 | 37007 | 29723 | 33235 | 28899 | 34231 | 30877 | 36577 | 31066 | 32722 | 33983 | 36601 | 36803 | 29303 | 31513 | 25975 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:20:55 | 88.78 | 29611 | 34733 | 33300 | 34223 | 31082 | 36961 | 30270 | 62 | 33040 | 37041 | 29716 | 34482 | 28919 | 34279 | 30908 | 36535 | 31049 | 32754 | 33992 | 36601 | 36764 | 29334 | 31561 | 26037 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:22:56 | 90.8 | 29617 | 34810 | 33282 | 34210 | 31051 | 36952 | 30319 | 62 | 33020 | 37052 | 29713 | 33470 | 28896 | 34262 | 30915 | 36560 | 31092 | 32726 | 33945 | 36607 | 36730 | 29326 | 31521 | 26050 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:24:57 | 92.82 | 29625 | 34810 | 33294 | 34209 | 31091 | 36950 | 30330 | 49 | 33060 | 37044 | 29821 | 33374 | 28922 | 34325 | 30901 | 36638 | 31134 | 32762 | 33974 | 36608 | 36801 | 29292 | 31564 | 26087 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:26:59 | 94.85 | 29625 | 34773 | 33251 | 34181 | 31051 | 36938 | 30394 | 59 | 33045 | 36987 | 29731 | 34549 | 28908 | 34299 | 30965 | 36563 | 31078 | 32768 | 34028 | 36749 | 36824 | 29321 | 31544 | 26071 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:29:00 | 96.87 | 29631 | 34787 | 33274 | 34240 | 31072 | 36924 | 30281 | 51 | 33057 | 37021 | 29805 | 34577 | 28970 | 34356 | 30931 | 36595 | 31109 | 32774 | 34066 | 36647 | 36824 | 29332 | 31570 | 26062 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:31:01 | 98.88 | 29628 | 34790 | 33298 | 34257 | 31057 | 36944 | 30346 | 53 | 33080 | 37027 | 29788 | 36413 | 28933 | 34305 | 30972 | 36654 | 31084 | 32811 | 34052 | 36601 | 36860 | 29338 | 31570 | 26098 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:33:02 | 100.9 | 29634 | 34767 | 33266 | 34183 | 31037 | 36986 | 30330 | 48 | 33014 | 37055 | 29789 | 34493 | 28962 | 34331 | 30939 | 36598 | 31126 | 32797 | 34066 | 36637 | 36773 | 29360 | 31552 | 26120 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 11:35:03 | 102.92 | 29640 | 34768 | 33313 | 34187 | 31026 | 36949 | 30276 | 60 | 33117 | 37092 | 29755 | 33553 | 28928 | 34365 | 30969 | 36643 | 31067 | 32797 | 34078 | 36668 | 36775 | 29335 | 31551 | 26092 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:37:04 | 104.93 | 29649 | 34788 | 33267 | 34212 | 31094 | 36978 | 30316 | 56 | 33122 | 37038 | 29820 | 34460 | 28953 | 34357 | 30941 | 36616 | 31061 | 32760 | 34082 | 36623 | 36784 | 29346 | 31555 | 26058 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 11:39:05 | 106.95 | 29649 | 34802 | 33350 | 34199 | 31094 | 37004 | 30331 | 55 | 33080 | 37109 | 29798 | 33528 | 28954 | 34368 | 31033 | 36636 | 31126 | 32760 | 34076 | 36750 | 36832 | 29329 | 31559 | 26053 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:41:06 | 108.97 | 29654 | 34799 | 33338 | 34246 | 31086 | 36958 | 30368 | 53 | 33117 | 37166 | 29766 | 36443 | 28959 | 34319 | 31024 | 36653 | 31075 | 32791 | 33994 | 36721 | 36878 | 29372 | 31589 | 26069 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:43:07 | 110.98 | 29657 | 34776 | 33321 | 34250 | 31063 | 36964 | 30397 | 60 | 33120 | 37106 | 29832 | 33570 | 28925 | 34354 | 30964 | 36606 | 31129 | 32749 | 34055 | 36719 | 36773 | 29352 | 31657 | 26059 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:45:08 | 113 | 29654 | 34850 | 33286 | 34226 | 31108 | 37015 | 30381 | 54 | 33083 | 37115 | 29815 | 33560 | 28937 | 34280 | 30916 | 36642 | 31073 | 32774 | 34063 | 36666 | 36841 | 29349 | 31614 | 26103 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 11:47:10 | 115.03 | 29666 | 34876 | 33299 | 34304 | 31120 | 37041 | 30317 | 53 | 33117 | 37078 | 29776 | 36449 | 28976 | 34348 | 30971 | 36693 | 31096 | 32774 | 33994 | 36647 | 36867 | 29355 | 31612 | 26114 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 11:49:11 | 117.05 | 29669 | 34862 | 33341 | 34241 | 31109 | 37075 | 30369 | 63 | 33126 | 37056 | 29723 | 33608 | 28917 | 34288 | 30972 | 36612 | 31098 | 32820 | 34085 | 36637 | 36875 | 29404 | 31649 | 26159 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 11:51:12 | 119.07 | 29680 | 34890 | 33338 | 34200 | 31094 | 37077 | 30373 | 60 | 33106 | 37118 | 29807 | 33689 | 28951 | 34292 | 30977 | 36630 | 31127 | 32760 | 33999 | 36651 | 36867 | 29381 | 31630 | 26138 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 11:53:13 | 121.08 | 29680 | 34845 | 33308 | 34199 | 31092 | 37072 | 30354 | 53 | 33083 | 37087 | 29829 | 36465 | 28968 | 34320 | 31020 | 36716 | 31192 | 32794 | 34061 | 36655 | 36912 | 29367 | 31624 | 26120 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 11:55:14 | 123.1 | 29678 | 34927 | 33357 | 34333 | 31103 | 37072 | 30360 | 48 | 33140 | 37181 | 29757 | 34578 | 28996 | 34351 | 30982 | 36634 | 31195 | 32820 | 34032 | 36681 | 36947 | 29438 | 31609 | 26123 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 11:57:15 | 125.12 | 29686 | 34874 | 33354 | 34255 | 31112 | 37098 | 30409 | 52 | 33165 | 37127 | 29817 | 33577 | 28988 | 34329 | 30958 | 36611 | 31147 | 32846 | 34135 | 36647 | 36893 | 29407 | 31658 | 26156 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 11:59:16 | 127.13 | 29683 | 34851 | 33384 | 34255 | 31089 | 37063 | 30394 | 65 | 33154 | 37122 | 29848 | 34650 | 28948 | 34326 | 31013 | 36729 | 31164 | 32831 | 34171 | 36587 | 36842 | 29381 | 31673 | 26158 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 12:01:17 | 129.15 | 29689 | 34902 | 33431 | 34318 | 31041 | 37055 | 30374 | 54 | 33177 | 37161 | 29907 | 33535 | 28948 | 34335 | 30963 | 36731 | 31189 | 32829 | 34119 | 36683 | 36933 | 29378 | 31602 | 26139 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 12:03:18 | 131.17 | 29698 | 34865 | 33441 | 34229 | 31064 | 37092 | 30370 | 60 | 33194 | 37172 | 29795 | 33619 | 29028 | 34391 | 31025 | 36651 | 31198 | 32778 | 34142 | 36692 | 36939 | 29413 | 31664 | 26146 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 12:05:19 | 133.18 | 29703 | 34902 | 33394 | 34316 | 31061 | 37095 | 30402 | 56 | 33140 | 37175 | 29854 | 34571 | 29019 | 34389 | 31040 | 36703 | 31189 | 32820 | 34097 | 36717 | 36936 | 29402 | 31729 | 26161 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 12:07:21 | 135.22 | 29700 | 34874 | 33450 | 34283 | 31135 | 37095 | 30380 | 65 | 33171 | 37178 | 29860 | 34646 | 28983 | 34392 | 31029 | 36823 | 31139 | 32840 | 34120 | 36747 | 36916 | 29382 | 31668 | 26202 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 12:09:22 | 137.23 | 29712 | 34885 | 33331 | 34240 | 31067 | 37050 | 30337 | 62 | 33149 | 37235 | 29903 | 36498 | 29048 | 34332 | 31004 | 36740 | 31218 | 32789 | 34083 | 36718 | 36948 | 29353 | 31624 | 26128 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 12:11:23 | 139.25 | 29721 | 34900 | 33366 | 34300 | 31101 | 37061 | 30467 | 60 | 33203 | 37238 | 29909 | 33731 | 28960 | 34474 | 31072 | 36686 | 31164 | 32874 | 34166 | 36705 | 36899 | 29416 | 31669 | 26191 | 20 | 953 | 0 | 22
10.01.22 12:13:24 | 141.27 | 29721 | 34905 | 33469 | 34280 | 31101 | 37061 | 30377 | 51 | 33160 | 37244 | 29891 | 33686 | 28983 | 34434 | 31013 | 36692 | 31212 | 32809 | 34167 | 36707 | 37002 | 29422 | 31660 | 26201 | 20 | 953 | 0 | 22
10.01.22 12:15:25 | 143.28 | 29723 | 34931 | 33370 | 34296 | 31115 | 37069 | 30438 | 56 | 33225 | 37235 | 29869 | 34674 | 28940 | 34457 | 31038 | 36682 | 31153 | 32897 | 34148 | 36724 | 36863 | 29436 | 31656 | 26263 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 12:17:26 | 145.3 | 29726 | 34917 | 33410 | 34310 | 31042 | 37053 | 30387 | 53 | 33171 | 37193 | 29876 | 36513 | 28940 | 34429 | 30973 | 36708 | 31164 | 32795 | 34157 | 36688 | 36871 | 29413 | 31656 | 26114 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 12:19:27 | 147.32 | 29732 | 34908 | 33428 | 34291 | 31121 | 37098 | 30385 | 60 | 33220 | 37187 | 29904 | 33615 | 28952 | 34432 | 31019 | 36729 | 31198 | 32832 | 34120 | 36659 | 36908 | 29388 | 31632 | 26150 | 20 | 953 | 0 | 21.99