## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day7_plate2_read |  | Generated On : | 10/01/2022, 12:21:44 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 10/01/2022, 09:52:08 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 10/01/2022, 12:20:31 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
10.01.22 09:52:10 | 0.03 | 33983 | 35912 | 34638 | 38961 | 32895 | 32733 | 39616 | 29572 | 37043 | 32233 | 28074 | 36205 | 41009 | 36581 | 31892 | 32787 | 32946 | 40221 | 32194 | 26816 | 35691 | 30124 | 35330 | 37738 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 09:54:11 | 2.05 | 33949 | 35891 | 34688 | 39099 | 32914 | 32790 | 39627 | 29645 | 37061 | 32352 | 28172 | 36255 | 41051 | 36620 | 31886 | 32820 | 32946 | 40335 | 32162 | 26821 | 35649 | 30172 | 35315 | 37789 | 20 | 953 | 0 | 21.98
10.01.22 09:56:12 | 4.07 | 33952 | 35979 | 34588 | 39134 | 33056 | 32849 | 39580 | 29643 | 37092 | 33131 | 28133 | 36260 | 41029 | 36694 | 31975 | 32880 | 33025 | 40267 | 32163 | 26877 | 35697 | 30243 | 35377 | 37922 | 20 | 953 | 0 | 22
10.01.22 09:58:16 | 6.13 | 33961 | 35996 | 34591 | 39106 | 33076 | 32849 | 39689 | 29616 | 37021 | 33128 | 28180 | 36271 | 41006 | 36694 | 31972 | 32911 | 32982 | 40247 | 32175 | 26813 | 35612 | 30223 | 35369 | 37850 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 10:00:16 | 8.13 | 33964 | 35994 | 34641 | 39155 | 33028 | 32914 | 39771 | 29587 | 36939 | 32434 | 28133 | 36240 | 41018 | 36694 | 31990 | 32872 | 33002 | 40329 | 32184 | 26841 | 35578 | 30192 | 35428 | 37894 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 10:02:16 | 10.13 | 33961 | 36037 | 34638 | 39134 | 33045 | 32841 | 39778 | 29669 | 37052 | 32332 | 28130 | 36300 | 41018 | 36768 | 32103 | 32959 | 33053 | 40315 | 32213 | 26907 | 35921 | 30243 | 35389 | 37998 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 10:04:16 | 12.13 | 33964 | 36077 | 34567 | 39080 | 33019 | 32869 | 39681 | 29668 | 36981 | 32358 | 28116 | 36267 | 41063 | 36788 | 32083 | 33020 | 33008 | 40301 | 32181 | 26912 | 35661 | 30274 | 35509 | 37846 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 10:06:17 | 14.15 | 33973 | 36055 | 34547 | 39078 | 32994 | 32892 | 39727 | 29640 | 37160 | 32409 | 28170 | 36238 | 41060 | 36762 | 31996 | 32918 | 33005 | 40295 | 32236 | 26871 | 35970 | 30257 | 35469 | 37850 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 10:08:18 | 16.17 | 33973 | 36097 | 34547 | 39203 | 33022 | 32926 | 39724 | 29710 | 37149 | 32338 | 28233 | 36322 | 41029 | 36816 | 32064 | 32921 | 33036 | 40361 | 32208 | 26881 | 35822 | 30257 | 35389 | 37863 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 10:10:18 | 18.17 | 33970 | 36114 | 34615 | 39153 | 33016 | 32900 | 39623 | 29641 | 37169 | 32190 | 28136 | 36264 | 41043 | 36793 | 32012 | 32910 | 33031 | 40386 | 32203 | 26860 | 36675 | 30291 | 35388 | 37902 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 10:12:20 | 20.2 | 33979 | 36054 | 34550 | 39182 | 33062 | 32878 | 39667 | 29616 | 37163 | 32247 | 28127 | 36293 | 41162 | 36779 | 31986 | 32911 | 33048 | 40389 | 32233 | 26898 | 35922 | 30268 | 35479 | 37829 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:14:20 | 22.2 | 33984 | 36074 | 34519 | 39204 | 33002 | 32892 | 39596 | 29642 | 36993 | 32222 | 28128 | 36282 | 41227 | 36824 | 31977 | 32927 | 32818 | 40395 | 32531 | 26852 | 36596 | 30229 | 35457 | 37927 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:16:21 | 24.22 | 33987 | 36037 | 34608 | 39207 | 33065 | 32892 | 39585 | 29648 | 37225 | 32168 | 28171 | 36311 | 41157 | 36833 | 31992 | 32935 | 32810 | 40366 | 32574 | 26837 | 35670 | 30220 | 35445 | 37922 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:18:22 | 26.23 | 33984 | 36068 | 34528 | 39053 | 33005 | 32974 | 39644 | 29666 | 37180 | 32171 | 28157 | 36304 | 41157 | 36853 | 32015 | 32910 | 32742 | 40366 | 32801 | 26837 | 35678 | 30223 | 35529 | 37844 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:20:23 | 28.25 | 33987 | 36043 | 34554 | 39205 | 33039 | 32937 | 39669 | 29711 | 38121 | 32219 | 28184 | 36235 | 41143 | 36895 | 32013 | 32958 | 32793 | 40372 | 32824 | 26865 | 35528 | 30229 | 35573 | 37948 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:22:24 | 30.27 | 33993 | 36097 | 34592 | 39137 | 33050 | 32994 | 39660 | 29717 | 37302 | 32225 | 28141 | 36271 | 41151 | 36858 | 32080 | 32896 | 32798 | 40401 | 32833 | 26829 | 35545 | 30215 | 35549 | 37867 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:24:25 | 32.28 | 34007 | 36108 | 34590 | 39239 | 33076 | 33042 | 39663 | 29739 | 38149 | 32222 | 28143 | 36293 | 41097 | 36881 | 31954 | 32933 | 32793 | 40398 | 32893 | 26850 | 35480 | 30226 | 35488 | 37902 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:26:26 | 34.3 | 34013 | 36105 | 34628 | 39194 | 33084 | 33022 | 39732 | 29774 | 37146 | 32242 | 28101 | 36274 | 41058 | 36864 | 32005 | 32942 | 32747 | 40375 | 32909 | 26885 | 35499 | 30237 | 35562 | 37894 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:28:27 | 36.32 | 34024 | 36074 | 34582 | 39230 | 33076 | 33005 | 39634 | 29727 | 37277 | 32256 | 28152 | 36241 | 41149 | 36895 | 32068 | 32932 | 32790 | 40372 | 32877 | 26884 | 35483 | 30252 | 35622 | 37873 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:30:28 | 38.33 | 34027 | 36086 | 34549 | 39261 | 33107 | 33059 | 39660 | 29746 | 37163 | 32332 | 28214 | 36360 | 41180 | 36844 | 32018 | 32955 | 32776 | 40355 | 32952 | 26896 | 35522 | 30266 | 35610 | 37920 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:32:29 | 40.35 | 34030 | 36123 | 34536 | 39181 | 33101 | 33011 | 39693 | 29809 | 37027 | 32267 | 28107 | 36255 | 41075 | 36955 | 32032 | 32899 | 32812 | 40395 | 32963 | 26891 | 35542 | 30249 | 35533 | 37960 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:34:31 | 42.38 | 34042 | 36143 | 34538 | 39207 | 33135 | 33022 | 39662 | 29795 | 37039 | 32230 | 28070 | 36289 | 41205 | 36938 | 32000 | 32950 | 32810 | 40398 | 32912 | 26874 | 35599 | 30240 | 35570 | 37875 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:36:31 | 44.38 | 34036 | 36075 | 34519 | 39219 | 33127 | 33036 | 39686 | 29817 | 37061 | 32329 | 28131 | 36311 | 41242 | 36958 | 32089 | 32906 | 32858 | 40367 | 32924 | 26903 | 35471 | 30274 | 35570 | 37943 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:38:33 | 46.42 | 34053 | 36111 | 34564 | 39218 | 33127 | 33033 | 39661 | 29825 | 37072 | 32284 | 28094 | 36285 | 41214 | 36955 | 32061 | 32942 | 32810 | 40426 | 32946 | 26889 | 35593 | 30240 | 35619 | 37913 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:40:34 | 48.43 | 34050 | 36120 | 34546 | 39281 | 33141 | 33059 | 39682 | 29782 | 37070 | 32367 | 28140 | 36283 | 41169 | 36960 | 32088 | 32979 | 32790 | 40443 | 32951 | 26908 | 35483 | 30280 | 35720 | 37899 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:42:35 | 50.45 | 34065 | 36103 | 34545 | 39309 | 33124 | 33028 | 39743 | 29768 | 36991 | 32369 | 28126 | 36370 | 41208 | 36949 | 32060 | 32938 | 32838 | 40401 | 32913 | 26930 | 35531 | 30280 | 35725 | 37986 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:44:36 | 52.47 | 34065 | 36135 | 34637 | 39338 | 33133 | 33048 | 39756 | 29766 | 37056 | 32364 | 28103 | 36326 | 41152 | 36941 | 32035 | 32990 | 32807 | 40421 | 32894 | 26861 | 35440 | 30291 | 35562 | 37902 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:46:37 | 54.48 | 34068 | 36186 | 34629 | 39305 | 33175 | 33022 | 39724 | 29832 | 37061 | 32389 | 28171 | 36378 | 41240 | 36884 | 32070 | 32996 | 32815 | 40455 | 32942 | 26919 | 35548 | 30283 | 35649 | 37908 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:48:38 | 56.5 | 34076 | 36089 | 34666 | 39218 | 33084 | 33053 | 39731 | 29796 | 37022 | 32369 | 28149 | 36352 | 41251 | 36938 | 32055 | 32967 | 32793 | 40393 | 32942 | 26882 | 35557 | 30308 | 35584 | 38059 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:50:39 | 58.52 | 34085 | 36118 | 34622 | 39351 | 33195 | 33033 | 39692 | 29865 | 37081 | 32316 | 28170 | 36284 | 41177 | 36909 | 32093 | 32990 | 32812 | 40443 | 32940 | 26872 | 35562 | 30314 | 35587 | 37915 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:52:40 | 60.53 | 34082 | 36118 | 34620 | 39321 | 33087 | 33033 | 39744 | 29816 | 37076 | 32355 | 28132 | 36343 | 41231 | 36935 | 32102 | 32993 | 32832 | 40415 | 32926 | 26897 | 35616 | 30311 | 35575 | 37950 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:54:42 | 62.57 | 34096 | 36129 | 34588 | 39323 | 33184 | 33059 | 39676 | 29820 | 37127 | 32375 | 28151 | 36375 | 41146 | 36932 | 32100 | 33065 | 32804 | 40520 | 33000 | 26920 | 35577 | 30269 | 35567 | 38018 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:56:43 | 64.58 | 34099 | 36160 | 34610 | 39352 | 33130 | 33093 | 39721 | 29783 | 37152 | 32387 | 28116 | 36414 | 41220 | 36918 | 32094 | 32977 | 32841 | 40444 | 32947 | 26865 | 35548 | 30323 | 35632 | 38009 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:58:44 | 66.6 | 34096 | 36141 | 34637 | 39254 | 33161 | 33093 | 39741 | 29804 | 37155 | 32404 | 28187 | 36325 | 41291 | 36949 | 32130 | 32989 | 32824 | 40480 | 32963 | 26901 | 35628 | 30326 | 35662 | 38012 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:00:45 | 68.62 | 34100 | 36163 | 34684 | 39291 | 33144 | 33093 | 39777 | 29785 | 37192 | 32372 | 28151 | 36346 | 41294 | 36941 | 32071 | 33026 | 32846 | 40495 | 32950 | 26960 | 35563 | 30320 | 35608 | 37882 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:02:46 | 70.63 | 34097 | 36175 | 34731 | 39277 | 33172 | 33093 | 39848 | 29895 | 37135 | 32361 | 28191 | 36279 | 41212 | 36921 | 32085 | 33057 | 32812 | 40483 | 32968 | 26925 | 35577 | 30323 | 35601 | 37959 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:04:47 | 72.65 | 34108 | 36135 | 34717 | 39278 | 33209 | 33121 | 39765 | 29836 | 37209 | 32395 | 28148 | 36331 | 41260 | 36938 | 32101 | 33008 | 32841 | 40486 | 32919 | 26928 | 35580 | 30334 | 35607 | 37990 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:06:48 | 74.67 | 34108 | 36133 | 34686 | 39422 | 33147 | 33116 | 39772 | 29847 | 37172 | 32358 | 28161 | 36328 | 41323 | 36946 | 32047 | 33012 | 32838 | 40517 | 32960 | 26968 | 35537 | 30320 | 35601 | 37979 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:08:49 | 76.68 | 34108 | 36184 | 34708 | 39363 | 33240 | 33087 | 39778 | 29859 | 37181 | 32435 | 28132 | 36392 | 41337 | 36946 | 32140 | 33060 | 32841 | 40492 | 32977 | 26940 | 35636 | 30345 | 35599 | 37969 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:10:50 | 78.7 | 34117 | 36195 | 34706 | 39378 | 33161 | 33099 | 39810 | 29888 | 37186 | 32390 | 28189 | 36339 | 41271 | 36938 | 32077 | 32995 | 32793 | 40483 | 32977 | 27002 | 35560 | 30363 | 35543 | 37923 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:12:51 | 80.72 | 34119 | 36142 | 34650 | 39329 | 33178 | 33141 | 39774 | 29828 | 37172 | 32503 | 28175 | 36369 | 41291 | 36929 | 32118 | 33097 | 32846 | 40515 | 32986 | 27021 | 35614 | 30362 | 35656 | 37990 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:14:52 | 82.73 | 34123 | 36130 | 34617 | 39318 | 33167 | 33144 | 39766 | 29869 | 37152 | 32432 | 28180 | 36299 | 41311 | 36955 | 32107 | 32992 | 32869 | 40492 | 32991 | 26940 | 35619 | 30343 | 35668 | 38093 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:16:53 | 84.75 | 34131 | 36210 | 34682 | 39395 | 33198 | 33102 | 39848 | 29866 | 37286 | 32446 | 28226 | 36351 | 41286 | 36997 | 32132 | 33061 | 32872 | 40580 | 32993 | 26996 | 35588 | 30371 | 35671 | 38102 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:18:54 | 86.77 | 34134 | 36187 | 34617 | 39326 | 33184 | 33110 | 39774 | 29872 | 37195 | 32489 | 28167 | 36421 | 41328 | 36961 | 32093 | 33067 | 32846 | 40526 | 32996 | 26989 | 35642 | 30357 | 35702 | 37995 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:20:55 | 88.78 | 34137 | 36156 | 34679 | 39303 | 33203 | 33102 | 39866 | 29859 | 37240 | 32401 | 28186 | 36416 | 41244 | 36943 | 32084 | 32999 | 32852 | 40475 | 32982 | 26970 | 35622 | 30397 | 35642 | 37949 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:22:56 | 90.8 | 34137 | 36185 | 34675 | 39422 | 33223 | 33113 | 39865 | 29944 | 37235 | 32449 | 28187 | 36391 | 41283 | 36944 | 32122 | 33000 | 32818 | 40540 | 32999 | 27017 | 35699 | 30408 | 35683 | 37998 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:24:57 | 92.82 | 34148 | 36207 | 34736 | 39399 | 33172 | 33102 | 39875 | 29875 | 37246 | 32478 | 28193 | 36474 | 41312 | 36994 | 32096 | 33036 | 32886 | 40540 | 33015 | 26981 | 35645 | 30382 | 35629 | 38035 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:26:59 | 94.85 | 34151 | 36207 | 34670 | 39343 | 33178 | 33116 | 39844 | 29855 | 37204 | 32497 | 28211 | 36421 | 41283 | 36946 | 32134 | 33055 | 32878 | 40580 | 32994 | 27044 | 35708 | 30414 | 35652 | 38063 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:29:00 | 96.87 | 34152 | 36190 | 34759 | 39323 | 33181 | 33141 | 39862 | 29902 | 37269 | 32509 | 28179 | 36478 | 41340 | 36995 | 32178 | 33033 | 32861 | 40555 | 33020 | 27033 | 35699 | 30385 | 35700 | 38006 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:31:01 | 98.88 | 34163 | 36205 | 34758 | 39348 | 33186 | 33116 | 39860 | 29879 | 37348 | 32560 | 28222 | 36453 | 41315 | 37040 | 32163 | 33062 | 32852 | 40560 | 33052 | 27013 | 35702 | 30405 | 35691 | 38095 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:33:02 | 100.9 | 34158 | 36236 | 34761 | 39436 | 33226 | 33136 | 39876 | 29877 | 37269 | 32495 | 28272 | 36427 | 41377 | 37054 | 32148 | 33073 | 32903 | 40583 | 33004 | 26996 | 35685 | 30442 | 35719 | 38027 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:35:03 | 102.92 | 34157 | 36217 | 34851 | 39452 | 33246 | 33121 | 39935 | 29882 | 37306 | 32512 | 28272 | 36439 | 41380 | 37063 | 32131 | 33030 | 32892 | 40518 | 33057 | 27025 | 35682 | 30408 | 35696 | 38076 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:37:04 | 104.93 | 34163 | 36313 | 34797 | 39486 | 33189 | 33181 | 39816 | 29927 | 37331 | 32495 | 28202 | 36420 | 41360 | 37012 | 32185 | 33067 | 32855 | 40580 | 33067 | 27012 | 35682 | 30425 | 35726 | 38048 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:39:05 | 106.95 | 34172 | 36245 | 34712 | 39316 | 33198 | 33150 | 39850 | 29888 | 37283 | 32475 | 28230 | 36395 | 41341 | 37009 | 32222 | 33049 | 32815 | 40575 | 33042 | 27076 | 35705 | 30451 | 35658 | 38076 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 11:41:06 | 108.97 | 34181 | 36242 | 34760 | 39357 | 33246 | 33141 | 39853 | 29913 | 37312 | 32529 | 28195 | 36424 | 41375 | 37017 | 32157 | 33021 | 32869 | 40589 | 33041 | 27001 | 35719 | 30442 | 35804 | 38049 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:43:07 | 110.98 | 34180 | 36256 | 34805 | 39346 | 33223 | 33187 | 39857 | 29946 | 37314 | 32549 | 28238 | 36437 | 41417 | 37046 | 32212 | 33079 | 32917 | 40566 | 33069 | 27055 | 35694 | 30400 | 35783 | 38022 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:45:08 | 113 | 34181 | 36265 | 34767 | 39465 | 33243 | 33153 | 39955 | 29915 | 37343 | 32518 | 28281 | 36479 | 41406 | 37020 | 32146 | 33040 | 32895 | 40626 | 33071 | 27036 | 35714 | 30436 | 35743 | 38084 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:47:10 | 115.03 | 34183 | 36271 | 34823 | 39436 | 33235 | 33173 | 39923 | 29902 | 37354 | 32523 | 28267 | 36410 | 41480 | 36975 | 32173 | 33070 | 32932 | 40629 | 33063 | 27017 | 35677 | 30468 | 35768 | 38007 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:49:11 | 117.05 | 34189 | 36243 | 34741 | 39347 | 33167 | 33133 | 39927 | 29931 | 37289 | 32481 | 28205 | 36431 | 41352 | 37006 | 32170 | 33049 | 32886 | 40589 | 33040 | 27055 | 35685 | 30386 | 35695 | 38002 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:51:12 | 119.07 | 34195 | 36288 | 34798 | 39378 | 33198 | 33175 | 39956 | 29902 | 37351 | 32529 | 28234 | 36474 | 41369 | 37000 | 32147 | 33069 | 32869 | 40623 | 33064 | 27067 | 35725 | 30420 | 35781 | 38113 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 11:53:13 | 121.08 | 34198 | 36311 | 34764 | 39470 | 33164 | 33153 | 39863 | 29889 | 37388 | 32532 | 28218 | 36539 | 41434 | 36978 | 32230 | 33074 | 32903 | 40654 | 33095 | 27044 | 35702 | 30434 | 35746 | 38012 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 11:55:14 | 123.1 | 34201 | 36257 | 34781 | 39353 | 33186 | 33122 | 39920 | 29896 | 37317 | 32538 | 28273 | 36425 | 41432 | 37026 | 32188 | 33055 | 32917 | 40649 | 33147 | 27069 | 35759 | 30428 | 35710 | 38104 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:57:15 | 125.12 | 34204 | 36283 | 34705 | 39368 | 33192 | 33158 | 39908 | 29938 | 37363 | 32549 | 28254 | 36456 | 41412 | 37057 | 32140 | 33058 | 32912 | 40629 | 33096 | 27038 | 35734 | 30414 | 35787 | 38060 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:59:16 | 127.13 | 34218 | 36317 | 34751 | 39498 | 33175 | 33158 | 39939 | 29916 | 37320 | 32492 | 28252 | 36433 | 41446 | 37080 | 32145 | 33074 | 32892 | 40578 | 33087 | 27076 | 35771 | 30425 | 35744 | 38040 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 12:01:17 | 129.15 | 34224 | 36269 | 34759 | 39346 | 33181 | 33175 | 39856 | 29963 | 37363 | 32541 | 28263 | 36511 | 41440 | 37009 | 32204 | 33116 | 32906 | 40615 | 33137 | 27014 | 35717 | 30403 | 35719 | 38125 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 12:03:18 | 131.17 | 34221 | 36303 | 34710 | 39511 | 33201 | 33156 | 39894 | 29895 | 37357 | 32450 | 28260 | 36440 | 41472 | 37026 | 32193 | 33145 | 32929 | 40584 | 33131 | 27060 | 35657 | 30428 | 35700 | 38049 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 12:05:19 | 133.18 | 34221 | 36283 | 34784 | 39381 | 33209 | 33209 | 39968 | 29901 | 37405 | 32493 | 28266 | 36541 | 41389 | 37077 | 32222 | 33099 | 32932 | 40561 | 33093 | 27114 | 35751 | 30406 | 35792 | 38072 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:07:21 | 135.22 | 34227 | 36286 | 34809 | 39367 | 33215 | 33170 | 39914 | 29995 | 37425 | 32461 | 28207 | 36471 | 41404 | 37023 | 32200 | 33071 | 32951 | 40592 | 33063 | 27031 | 35697 | 30414 | 35808 | 38132 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:09:22 | 137.23 | 34232 | 36323 | 34835 | 39402 | 33187 | 33212 | 39964 | 29887 | 37408 | 32493 | 28257 | 36584 | 41441 | 37074 | 32257 | 33178 | 32954 | 40621 | 33208 | 27069 | 35717 | 30468 | 35855 | 38079 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:11:23 | 139.25 | 34241 | 36289 | 34779 | 39370 | 33178 | 33235 | 39977 | 29939 | 37408 | 32495 | 28248 | 36485 | 41497 | 36980 | 32212 | 33135 | 32747 | 40601 | 33141 | 27027 | 35626 | 30434 | 35801 | 38063 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:13:24 | 141.27 | 34244 | 36357 | 34861 | 39367 | 33221 | 33232 | 40120 | 29939 | 37434 | 32518 | 28270 | 36485 | 41486 | 37012 | 32166 | 33093 | 32816 | 40567 | 33130 | 27127 | 35677 | 30397 | 35796 | 38091 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:15:25 | 143.28 | 34239 | 36275 | 34827 | 39371 | 33226 | 33241 | 40102 | 29962 | 37389 | 32538 | 28252 | 36546 | 41509 | 37105 | 32195 | 33116 | 32776 | 40601 | 33119 | 27116 | 35765 | 30434 | 35782 | 38174 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:17:26 | 145.3 | 34244 | 36329 | 34814 | 39474 | 33198 | 33212 | 39892 | 30045 | 37445 | 32507 | 28228 | 36489 | 41489 | 37119 | 32223 | 33113 | 32790 | 40604 | 33102 | 27132 | 35689 | 30468 | 35774 | 38092 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:19:27 | 147.32 | 34253 | 36392 | 34849 | 39480 | 33232 | 33244 | 40002 | 30025 | 37400 | 32501 | 28299 | 36581 | 41469 | 37051 | 32293 | 33141 | 32852 | 40627 | 33188 | 27119 | 35731 | 30496 | 35881 | 38129 | 20 | 953 | 0 | 22.04