## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block4_Day7_plate2_read |  | Generated On : | 10/01/2022, 12:21:37 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 10/01/2022, 09:52:08 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 10/01/2022, 12:20:31 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
10.01.22 09:52:10 | 0.03 | 112.47 | 113.97 | 109.02 | 114.3 | 110.66 | 112.81 | 110.99 | 116.13 | 110.5 | 108.69 | 110.5 | 112.81 | 110.83 | 109.68 | 108.69 | 108.86 | 114.96 | 113.63 | 110.17 | 112.81 | 108.2 | 110.17 | 110.5 | 112.97 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 09:54:11 | 2.05 | 111.65 | 112.64 | 108.69 | 112.97 | 110.33 | 112.64 | 110.5 | 115.8 | 110.17 | 108.53 | 110.5 | 112.81 | 110.5 | 109.51 | 108.2 | 108.2 | 114.46 | 113.3 | 109.68 | 112.14 | 107.39 | 109.84 | 109.84 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.98
10.01.22 09:56:12 | 4.07 | 111.16 | 111.48 | 108.04 | 111.81 | 109.84 | 112.47 | 110.17 | 115.63 | 109.68 | 108.04 | 110.83 | 112.31 | 110.33 | 109.35 | 107.88 | 108.04 | 113.8 | 113.14 | 109.51 | 111.81 | 107.06 | 109.19 | 109.51 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 22
10.01.22 09:58:16 | 6.13 | 110.83 | 110.99 | 107.71 | 111.32 | 109.84 | 112.47 | 109.68 | 115.3 | 109.51 | 108.04 | 110.66 | 111.81 | 110.33 | 109.35 | 107.23 | 107.55 | 113.63 | 112.81 | 109.51 | 111.32 | 106.74 | 108.86 | 109.35 | 111.81 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 10:00:16 | 8.13 | 110.33 | 110.17 | 107.39 | 110.66 | 109.68 | 112.31 | 109.51 | 115.46 | 109.51 | 108.04 | 110.33 | 111.81 | 110 | 109.19 | 107.23 | 107.39 | 113.3 | 112.97 | 109.19 | 110.83 | 106.9 | 109.02 | 109.02 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 10:02:16 | 10.13 | 110.17 | 109.68 | 107.55 | 110.33 | 109.51 | 112.31 | 109.19 | 115.63 | 109.68 | 108.04 | 110.33 | 111.98 | 110 | 109.51 | 106.74 | 107.39 | 112.97 | 112.81 | 109.19 | 110.66 | 106.41 | 108.69 | 108.86 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 10:04:16 | 12.13 | 109.68 | 109.35 | 107.39 | 109.84 | 109.51 | 112.31 | 109.02 | 115.3 | 109.51 | 108.04 | 110.17 | 111.65 | 110 | 109.19 | 106.74 | 107.55 | 113.14 | 112.97 | 109.19 | 110.17 | 106.25 | 108.37 | 108.69 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 10:06:17 | 14.15 | 109.84 | 108.86 | 106.74 | 109.68 | 109.35 | 112.31 | 109.19 | 115.13 | 109.35 | 107.55 | 110.33 | 111.65 | 110 | 109.19 | 106.57 | 107.39 | 112.97 | 112.97 | 109.19 | 109.68 | 106.41 | 108.2 | 108.86 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 10:08:18 | 16.17 | 109.68 | 108.86 | 106.9 | 109.51 | 109.51 | 112.47 | 108.86 | 115.46 | 109.68 | 108.04 | 110.33 | 111.65 | 109.84 | 109.35 | 106.57 | 107.55 | 113.14 | 112.97 | 109.19 | 110.17 | 106.41 | 108.37 | 109.02 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 10:10:18 | 18.17 | 109.35 | 109.19 | 106.41 | 109.68 | 109.51 | 112.31 | 109.02 | 115.13 | 109.51 | 108.2 | 110.33 | 111.81 | 110.17 | 109.19 | 106.74 | 107.39 | 112.81 | 112.81 | 109.02 | 110.33 | 106.09 | 108.04 | 108.53 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 10:12:20 | 20.2 | 109.02 | 109.19 | 106.09 | 109.51 | 109.35 | 111.65 | 108.69 | 114.63 | 109.19 | 108.04 | 110.5 | 111.16 | 109.68 | 109.02 | 106.74 | 107.23 | 112.64 | 112.64 | 108.53 | 110 | 105.76 | 108.2 | 108.53 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:14:20 | 22.2 | 109.51 | 109.51 | 106.09 | 109.35 | 109.68 | 112.14 | 109.02 | 114.63 | 109.35 | 107.88 | 110.17 | 111.16 | 109.84 | 109.02 | 106.9 | 107.39 | 112.81 | 112.97 | 109.02 | 110.33 | 105.93 | 108.2 | 108.37 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:16:21 | 24.22 | 109.35 | 110.17 | 106.25 | 109.35 | 109.35 | 111.98 | 109.19 | 114.8 | 109.19 | 108.04 | 109.68 | 111.16 | 110 | 109.35 | 106.74 | 107.06 | 112.81 | 112.81 | 109.02 | 110.5 | 106.09 | 108.69 | 108.69 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:18:22 | 26.23 | 109.68 | 109.51 | 106.57 | 109.19 | 109.35 | 111.98 | 109.19 | 114.96 | 108.86 | 107.88 | 110.17 | 111.16 | 109.51 | 109.19 | 106.74 | 106.74 | 112.64 | 112.64 | 108.53 | 110.33 | 106.09 | 108.04 | 108.2 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:20:23 | 28.25 | 109.51 | 109.51 | 106.41 | 109.02 | 109.19 | 111.81 | 109.19 | 114.46 | 108.86 | 107.55 | 109.84 | 110.66 | 109.68 | 109.02 | 106.41 | 106.9 | 112.47 | 112.47 | 108.37 | 110.5 | 105.93 | 108.2 | 108.37 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:22:24 | 30.27 | 108.86 | 109.35 | 106.25 | 108.86 | 109.19 | 111.48 | 108.86 | 114.46 | 108.86 | 107.55 | 109.84 | 110.5 | 109.35 | 109.02 | 106.74 | 106.57 | 112.47 | 112.47 | 108.2 | 110.17 | 105.93 | 108.2 | 108.2 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:24:25 | 32.28 | 109.02 | 109.19 | 106.74 | 109.02 | 109.02 | 111.32 | 108.86 | 114.8 | 108.86 | 107.55 | 110 | 110.5 | 109.35 | 109.19 | 106.09 | 106.74 | 111.98 | 112.31 | 108.2 | 109.84 | 105.93 | 108.2 | 107.71 | 110 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:26:26 | 34.3 | 109.02 | 109.51 | 106.9 | 109.19 | 109.02 | 111.48 | 108.86 | 114.8 | 108.86 | 107.71 | 110 | 110.66 | 109.51 | 109.35 | 106.41 | 106.9 | 112.64 | 112.64 | 108.04 | 110 | 106.25 | 108.04 | 108.04 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:28:27 | 36.32 | 108.86 | 109.19 | 106.74 | 108.69 | 109.19 | 111.48 | 108.37 | 114.13 | 108.37 | 107.06 | 109.84 | 110.66 | 109.02 | 109.02 | 106.25 | 106.25 | 111.98 | 112.31 | 107.88 | 109.84 | 105.76 | 108.04 | 107.88 | 110 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:30:28 | 38.33 | 108.86 | 109.02 | 106.9 | 108.86 | 108.86 | 111.16 | 108.69 | 114.3 | 108.69 | 107.23 | 109.35 | 110.33 | 108.86 | 109.02 | 105.93 | 106.25 | 111.98 | 112.14 | 107.71 | 109.84 | 105.44 | 107.39 | 107.88 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:32:29 | 40.35 | 108.86 | 108.86 | 106.74 | 108.86 | 108.69 | 111.16 | 108.69 | 114.46 | 108.53 | 107.23 | 109.84 | 110.33 | 108.69 | 108.86 | 106.09 | 105.93 | 111.65 | 112.14 | 108.04 | 109.68 | 105.93 | 107.39 | 108.04 | 110 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:34:31 | 42.38 | 108.69 | 108.37 | 106.9 | 108.37 | 108.86 | 110.99 | 108.53 | 114.3 | 108.53 | 107.39 | 109.68 | 110.5 | 108.86 | 109.02 | 106.09 | 106.25 | 111.98 | 111.98 | 107.88 | 109.51 | 105.6 | 107.55 | 107.88 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:36:31 | 44.38 | 108.37 | 108.69 | 106.9 | 108.37 | 108.69 | 110.99 | 108.37 | 114.63 | 108.69 | 107.39 | 109.68 | 110.5 | 108.69 | 109.02 | 106.09 | 106.41 | 111.98 | 112.31 | 107.71 | 109.51 | 105.76 | 107.55 | 107.88 | 110 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:38:33 | 46.42 | 108.53 | 108.69 | 106.41 | 108.37 | 108.69 | 110.99 | 108.2 | 114.63 | 108.69 | 107.06 | 109.51 | 110.66 | 108.53 | 108.69 | 105.93 | 106.09 | 111.98 | 111.81 | 107.88 | 109.51 | 105.6 | 107.39 | 107.88 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:40:34 | 48.43 | 108.37 | 108.37 | 106.41 | 107.88 | 108.69 | 110.83 | 108.37 | 114.63 | 108.2 | 106.9 | 109.51 | 110.33 | 108.53 | 108.69 | 105.6 | 106.09 | 111.81 | 111.98 | 107.55 | 108.86 | 105.93 | 107.23 | 107.71 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:42:35 | 50.45 | 108.2 | 108.04 | 106.09 | 108.04 | 108.37 | 110.83 | 108.2 | 114.46 | 108.04 | 106.74 | 109.35 | 110.17 | 108.37 | 108.86 | 105.44 | 105.76 | 111.65 | 111.98 | 107.55 | 109.19 | 105.28 | 107.23 | 107.55 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:44:36 | 52.47 | 107.88 | 107.88 | 105.93 | 107.88 | 108.37 | 110.5 | 108.04 | 114.46 | 107.88 | 106.9 | 109.19 | 109.84 | 108.2 | 108.2 | 105.28 | 105.6 | 111.81 | 111.65 | 107.39 | 109.19 | 105.28 | 106.74 | 107.71 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:46:37 | 54.48 | 107.55 | 107.71 | 105.93 | 107.88 | 108.37 | 110.83 | 108.04 | 114.46 | 108.2 | 106.74 | 109.35 | 110.33 | 108.2 | 108.53 | 105.12 | 105.6 | 111.48 | 111.81 | 107.39 | 109.02 | 105.6 | 107.06 | 107.55 | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:48:38 | 56.5 | 107.39 | 107.71 | 105.76 | 107.88 | 108.53 | 110.33 | 107.88 | 114.13 | 107.71 | 106.57 | 109.19 | 109.68 | 107.88 | 108.53 | 105.12 | 105.6 | 111.32 | 111.48 | 107.39 | 108.86 | 105.28 | 106.9 | 107.23 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:50:39 | 58.52 | 107.71 | 107.55 | 105.6 | 107.88 | 108.2 | 110.66 | 107.71 | 114.3 | 107.88 | 106.74 | 108.86 | 109.84 | 108.2 | 108.53 | 105.12 | 105.76 | 111.65 | 111.81 | 107.23 | 108.69 | 105.12 | 106.74 | 107.39 | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:52:40 | 60.53 | 107.39 | 107.55 | 105.93 | 107.55 | 108.37 | 110.33 | 107.71 | 114.13 | 107.88 | 106.74 | 109.19 | 109.51 | 107.88 | 108.86 | 104.95 | 105.6 | 111.16 | 111.65 | 107.23 | 108.86 | 105.28 | 106.9 | 107.55 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:54:42 | 62.57 | 107.23 | 107.55 | 105.44 | 107.06 | 108.2 | 110.17 | 107.39 | 114.63 | 107.88 | 106.09 | 108.86 | 109.35 | 108.04 | 108.37 | 104.63 | 105.44 | 111.32 | 111.65 | 107.23 | 108.69 | 104.95 | 106.9 | 107.39 | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:56:43 | 64.58 | 107.23 | 107.55 | 105.6 | 107.06 | 108.04 | 110.33 | 107.71 | 114.46 | 107.55 | 106.41 | 109.02 | 109.51 | 107.88 | 108.53 | 104.95 | 105.28 | 110.83 | 111.65 | 107.06 | 108.04 | 105.12 | 106.74 | 107.55 | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:58:44 | 66.6 | 107.55 | 107.71 | 105.6 | 107.23 | 107.88 | 110.5 | 107.23 | 114.3 | 107.88 | 106.09 | 109.02 | 109.68 | 108.04 | 108.69 | 104.47 | 105.44 | 110.99 | 111.65 | 107.23 | 108.69 | 105.12 | 106.57 | 107.23 | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:00:45 | 68.62 | 106.9 | 107.23 | 105.12 | 107.23 | 107.88 | 110 | 107.39 | 114.13 | 107.55 | 106.41 | 108.69 | 109.35 | 107.55 | 108.37 | 104.63 | 105.28 | 110.99 | 111.32 | 106.9 | 108.53 | 104.79 | 106.57 | 107.23 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:02:46 | 70.63 | 107.06 | 106.9 | 104.95 | 107.23 | 108.04 | 110 | 107.55 | 114.46 | 107.71 | 106.41 | 108.69 | 109.68 | 107.55 | 108.53 | 104.31 | 105.44 | 111.32 | 111.48 | 106.9 | 108.2 | 104.79 | 106.57 | 107.06 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:04:47 | 72.65 | 107.23 | 106.74 | 104.79 | 106.9 | 107.39 | 109.84 | 107.39 | 114.13 | 107.23 | 105.76 | 108.53 | 109.35 | 107.23 | 108.04 | 104.47 | 105.28 | 110.99 | 111.16 | 106.74 | 108.04 | 104.79 | 106.09 | 106.57 | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:06:48 | 74.67 | 106.9 | 106.9 | 104.95 | 106.9 | 107.88 | 109.84 | 107.23 | 114.3 | 107.55 | 106.09 | 108.37 | 109.51 | 107.23 | 108.53 | 104.47 | 105.12 | 110.83 | 111.32 | 106.57 | 108.04 | 104.63 | 106.09 | 106.74 | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:08:49 | 76.68 | 106.9 | 106.74 | 104.95 | 106.74 | 107.71 | 109.51 | 107.06 | 114.13 | 107.39 | 105.44 | 108.53 | 109.35 | 107.23 | 108.04 | 103.98 | 105.28 | 110.99 | 111.48 | 106.57 | 108.04 | 104.63 | 106.09 | 106.74 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:10:50 | 78.7 | 106.74 | 106.57 | 104.79 | 106.57 | 107.55 | 109.68 | 106.9 | 113.97 | 107.06 | 105.76 | 108.53 | 109.19 | 107.23 | 108.04 | 104.15 | 105.12 | 110.99 | 111.48 | 106.57 | 108.04 | 104.63 | 105.93 | 106.9 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:12:51 | 80.72 | 106.74 | 106.25 | 104.47 | 106.57 | 107.71 | 109.35 | 106.74 | 113.97 | 107.06 | 105.76 | 108.53 | 108.86 | 106.9 | 108.37 | 103.82 | 104.79 | 110.66 | 111.48 | 106.57 | 107.71 | 104.47 | 106.09 | 106.74 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:14:52 | 82.73 | 106.41 | 106.41 | 104.47 | 106.74 | 107.71 | 109.51 | 106.74 | 113.97 | 107.23 | 105.6 | 108.69 | 109.19 | 106.9 | 108.2 | 103.82 | 104.79 | 110.5 | 110.99 | 106.57 | 107.39 | 104.47 | 105.76 | 106.57 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:16:53 | 84.75 | 106.57 | 106.09 | 104.47 | 105.93 | 107.23 | 109.51 | 106.74 | 113.8 | 106.9 | 105.28 | 108.53 | 108.86 | 106.9 | 108.2 | 103.82 | 104.47 | 110.66 | 111.16 | 105.93 | 107.39 | 104.47 | 105.6 | 106.25 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:18:54 | 86.77 | 105.93 | 106.09 | 104.31 | 106.25 | 107.55 | 109.02 | 106.25 | 113.8 | 106.9 | 105.44 | 108.2 | 108.69 | 106.9 | 107.88 | 103.66 | 104.95 | 110.33 | 110.83 | 106.09 | 107.71 | 104.31 | 105.6 | 106.41 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:20:55 | 88.78 | 106.25 | 105.93 | 103.82 | 106.09 | 107.39 | 109.51 | 106.25 | 113.47 | 106.9 | 105.44 | 108.37 | 108.69 | 106.57 | 108.04 | 103.66 | 104.79 | 110 | 110.83 | 106.09 | 106.9 | 104.15 | 105.76 | 106.41 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:22:56 | 90.8 | 105.93 | 105.76 | 104.15 | 105.93 | 107.39 | 109.19 | 106.25 | 113.8 | 106.74 | 105.12 | 108.2 | 108.53 | 106.57 | 107.71 | 103.34 | 104.63 | 110.33 | 110.66 | 105.93 | 107.39 | 103.98 | 105.6 | 106.25 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:24:57 | 92.82 | 105.76 | 105.6 | 103.98 | 106.09 | 107.06 | 109.19 | 106.25 | 113.63 | 106.57 | 105.12 | 108.2 | 108.53 | 106.41 | 108.04 | 103.5 | 104.47 | 110 | 110.83 | 105.76 | 107.06 | 104.31 | 105.44 | 106.41 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:26:59 | 94.85 | 105.93 | 105.6 | 103.98 | 105.93 | 107.23 | 109.19 | 106.09 | 113.8 | 106.74 | 105.44 | 108.04 | 108.37 | 106.57 | 108.04 | 103.66 | 104.63 | 110.17 | 110.66 | 105.93 | 107.06 | 103.98 | 105.76 | 106.25 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:29:00 | 96.87 | 105.28 | 105.28 | 103.18 | 105.6 | 107.23 | 108.69 | 105.76 | 113.3 | 106.41 | 104.95 | 107.88 | 108.2 | 106.09 | 107.71 | 103.02 | 104.31 | 110 | 110.5 | 105.6 | 106.57 | 103.66 | 105.12 | 105.6 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:31:01 | 98.88 | 105.28 | 105.12 | 103.5 | 105.44 | 106.9 | 108.86 | 106.09 | 113.47 | 106.57 | 104.79 | 108.04 | 108.2 | 106.09 | 107.88 | 103.18 | 104.15 | 110 | 110.66 | 105.6 | 106.74 | 103.82 | 104.95 | 105.76 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:33:02 | 100.9 | 104.95 | 104.63 | 103.34 | 105.44 | 106.9 | 108.53 | 105.76 | 113.3 | 106.25 | 104.79 | 107.55 | 108.04 | 105.93 | 107.39 | 102.53 | 104.15 | 109.68 | 110.33 | 105.44 | 106.57 | 103.34 | 104.95 | 105.76 | 107.71 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:35:03 | 102.92 | 105.12 | 104.79 | 103.34 | 105.28 | 106.74 | 108.53 | 105.6 | 113.47 | 106.25 | 104.47 | 107.88 | 108.04 | 105.93 | 107.55 | 102.7 | 103.98 | 109.68 | 110.5 | 105.76 | 106.57 | 103.82 | 105.28 | 105.93 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:37:04 | 104.93 | 105.12 | 104.79 | 103.18 | 105.44 | 107.06 | 108.69 | 105.6 | 113.14 | 106.25 | 104.63 | 107.55 | 108.04 | 106.09 | 107.71 | 102.86 | 103.98 | 110 | 110.33 | 105.6 | 106.41 | 103.66 | 105.12 | 105.76 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:39:05 | 106.95 | 104.95 | 104.79 | 102.86 | 104.95 | 106.57 | 108.37 | 105.44 | 113.3 | 106.25 | 104.79 | 107.39 | 107.71 | 105.6 | 107.55 | 102.86 | 103.98 | 109.84 | 110.5 | 105.44 | 106.74 | 103.18 | 104.79 | 105.44 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 11:41:06 | 108.97 | 104.63 | 104.47 | 103.18 | 104.95 | 106.74 | 108.37 | 105.44 | 112.97 | 106.25 | 104.79 | 107.88 | 107.71 | 105.6 | 107.55 | 102.7 | 103.5 | 109.84 | 110.33 | 105.6 | 106.25 | 103.34 | 104.63 | 105.44 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:43:07 | 110.98 | 104.79 | 104.63 | 102.86 | 104.79 | 106.25 | 108.2 | 105.28 | 113.14 | 106.09 | 104.63 | 107.71 | 107.55 | 105.44 | 107.55 | 102.53 | 103.66 | 109.35 | 110.33 | 105.12 | 106.09 | 103.34 | 104.79 | 105.12 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:45:08 | 113 | 104.63 | 104.63 | 103.02 | 104.63 | 106.74 | 108.04 | 105.12 | 113.14 | 105.93 | 104.47 | 107.55 | 107.55 | 105.44 | 107.39 | 102.53 | 103.66 | 109.19 | 110.17 | 105.28 | 105.93 | 103.18 | 104.95 | 104.95 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:47:10 | 115.03 | 104.63 | 104.47 | 102.7 | 104.63 | 106.74 | 108.37 | 105.12 | 112.97 | 105.76 | 104.31 | 107.71 | 107.71 | 105.44 | 107.39 | 102.37 | 103.82 | 109.51 | 110.17 | 105.12 | 105.93 | 103.18 | 104.63 | 105.28 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:49:11 | 117.05 | 104.15 | 103.98 | 102.53 | 104.15 | 106.25 | 108.04 | 104.95 | 112.64 | 105.93 | 103.98 | 107.39 | 107.39 | 105.28 | 107.06 | 102.21 | 103.34 | 109.19 | 110 | 105.12 | 105.6 | 103.34 | 104.47 | 104.95 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:51:12 | 119.07 | 104.31 | 103.98 | 102.53 | 104.31 | 106.25 | 108.2 | 104.95 | 112.81 | 105.6 | 104.15 | 107.39 | 107.55 | 105.12 | 107.39 | 102.37 | 103.5 | 108.86 | 110.17 | 104.79 | 105.93 | 103.18 | 104.47 | 104.95 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 11:53:13 | 121.08 | 103.98 | 103.66 | 102.37 | 104.15 | 106.41 | 107.88 | 104.63 | 112.47 | 105.6 | 103.98 | 106.9 | 107.06 | 105.12 | 107.23 | 102.05 | 103.5 | 109.19 | 109.84 | 104.79 | 105.28 | 103.18 | 104.31 | 104.79 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 11:55:14 | 123.1 | 104.31 | 103.82 | 102.37 | 104.15 | 106.25 | 107.88 | 104.79 | 112.81 | 105.76 | 103.82 | 107.55 | 107.39 | 104.95 | 107.23 | 102.05 | 103.34 | 109.19 | 109.84 | 104.79 | 105.44 | 102.86 | 104.31 | 104.79 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:57:15 | 125.12 | 103.82 | 103.82 | 102.21 | 104.15 | 106.09 | 107.88 | 104.79 | 113.14 | 105.76 | 103.98 | 107.23 | 107.23 | 105.12 | 107.23 | 101.89 | 103.34 | 109.19 | 110 | 104.79 | 105.6 | 103.02 | 104.47 | 104.79 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:59:16 | 127.13 | 103.82 | 103.82 | 101.89 | 103.66 | 105.93 | 107.39 | 104.31 | 112.81 | 105.28 | 103.82 | 106.74 | 106.9 | 104.63 | 106.74 | 101.89 | 103.02 | 108.86 | 109.68 | 104.63 | 104.95 | 102.86 | 103.98 | 104.63 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 12:01:17 | 129.15 | 103.82 | 103.5 | 101.73 | 103.98 | 106.09 | 107.71 | 104.31 | 112.47 | 105.44 | 103.66 | 107.06 | 107.06 | 104.63 | 107.06 | 101.57 | 103.18 | 108.69 | 109.68 | 104.47 | 105.12 | 102.7 | 104.31 | 104.63 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 12:03:18 | 131.17 | 103.5 | 103.5 | 101.89 | 103.66 | 106.09 | 107.39 | 104.15 | 112.47 | 105.28 | 103.66 | 107.06 | 106.9 | 104.63 | 106.9 | 101.57 | 103.18 | 108.53 | 109.68 | 104.47 | 105.12 | 102.53 | 103.98 | 104.47 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 12:05:19 | 133.18 | 103.66 | 103.18 | 101.89 | 103.82 | 105.93 | 107.55 | 104.31 | 112.47 | 105.44 | 103.66 | 107.23 | 106.9 | 104.79 | 106.74 | 101.57 | 103.18 | 108.69 | 109.84 | 104.63 | 105.12 | 102.86 | 104.15 | 104.47 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:07:21 | 135.22 | 103.18 | 103.18 | 101.57 | 103.66 | 105.6 | 107.39 | 104.31 | 112.64 | 105.44 | 103.5 | 106.74 | 106.57 | 104.63 | 107.06 | 101.41 | 103.18 | 108.69 | 109.51 | 104.31 | 105.12 | 102.53 | 104.15 | 104.47 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:09:22 | 137.23 | 103.5 | 103.34 | 101.41 | 103.66 | 105.76 | 107.23 | 103.98 | 112.31 | 104.95 | 103.5 | 106.57 | 106.74 | 104.31 | 107.06 | 101.41 | 102.86 | 108.53 | 109.51 | 103.82 | 104.79 | 102.37 | 103.5 | 104.15 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:11:23 | 139.25 | 103.5 | 103.18 | 101.73 | 103.18 | 105.6 | 107.06 | 104.31 | 112.31 | 105.12 | 103.5 | 106.57 | 106.57 | 104.15 | 106.9 | 101.09 | 102.86 | 108.53 | 109.51 | 104.15 | 104.63 | 102.53 | 103.66 | 104.15 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:13:24 | 141.27 | 103.34 | 102.86 | 101.25 | 103.34 | 105.6 | 107.23 | 103.82 | 112.31 | 105.12 | 103.18 | 106.74 | 106.57 | 104.31 | 106.57 | 101.25 | 102.7 | 108.2 | 109.51 | 103.98 | 104.63 | 102.37 | 103.82 | 104.15 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:15:25 | 143.28 | 103.02 | 102.86 | 101.25 | 103.18 | 105.44 | 107.23 | 103.82 | 112.14 | 104.95 | 103.02 | 106.41 | 106.41 | 103.98 | 106.74 | 101.09 | 102.53 | 108.37 | 109.35 | 103.82 | 104.47 | 102.37 | 103.5 | 104.15 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:17:26 | 145.3 | 103.02 | 102.7 | 101.09 | 103.18 | 105.44 | 107.06 | 103.66 | 112.31 | 105.12 | 103.02 | 106.57 | 106.41 | 104.15 | 106.57 | 101.09 | 102.53 | 108.04 | 109.35 | 103.82 | 104.63 | 102.37 | 103.5 | 103.98 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:19:27 | 147.32 | 103.18 | 102.53 | 100.93 | 103.02 | 105.6 | 106.74 | 103.82 | 112.14 | 104.79 | 103.18 | 106.74 | 106.25 | 103.98 | 106.57 | 100.77 | 102.7 | 107.71 | 109.02 | 103.82 | 104.47 | 102.21 | 103.5 | 103.5 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 22.04