## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day7_plate2_read |  | Generated On : | 10/01/2022, 12:21:41 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 10/01/2022, 09:52:08 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 10/01/2022, 12:20:31 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
10.01.22 09:52:10 | 0.03 | 46.73 | 46.64 | 46.94 | 46.62 | 46.84 | 46.71 | 46.82 | 46.51 | 46.85 | 46.96 | 46.85 | 46.71 | 46.83 | 46.9 | 46.96 | 46.95 | 46.58 | 46.66 | 46.87 | 46.71 | 46.99 | 46.87 | 46.85 | 46.7 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 09:54:11 | 2.05 | 46.78 | 46.72 | 46.96 | 46.7 | 46.86 | 46.72 | 46.85 | 46.53 | 46.87 | 46.97 | 46.85 | 46.71 | 46.85 | 46.91 | 46.99 | 46.99 | 46.61 | 46.68 | 46.9 | 46.75 | 47.04 | 46.89 | 46.89 | 46.73 | 20 | 953 | 0 | 21.98
10.01.22 09:56:12 | 4.07 | 46.81 | 46.79 | 47 | 46.77 | 46.89 | 46.73 | 46.87 | 46.54 | 46.9 | 47 | 46.83 | 46.74 | 46.86 | 46.92 | 47.01 | 47 | 46.65 | 46.69 | 46.91 | 46.77 | 47.06 | 46.93 | 46.91 | 46.75 | 20 | 953 | 0 | 22
10.01.22 09:58:16 | 6.13 | 46.83 | 46.82 | 47.02 | 46.8 | 46.89 | 46.73 | 46.9 | 46.56 | 46.91 | 47 | 46.84 | 46.77 | 46.86 | 46.92 | 47.05 | 47.03 | 46.66 | 46.71 | 46.91 | 46.8 | 47.08 | 46.95 | 46.92 | 46.77 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 10:00:16 | 8.13 | 46.86 | 46.87 | 47.04 | 46.84 | 46.9 | 46.74 | 46.91 | 46.55 | 46.91 | 47 | 46.86 | 46.77 | 46.88 | 46.93 | 47.05 | 47.04 | 46.68 | 46.7 | 46.93 | 46.83 | 47.07 | 46.94 | 46.94 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 10:02:16 | 10.13 | 46.87 | 46.9 | 47.03 | 46.86 | 46.91 | 46.74 | 46.93 | 46.54 | 46.9 | 47 | 46.86 | 46.76 | 46.88 | 46.91 | 47.08 | 47.04 | 46.7 | 46.71 | 46.93 | 46.84 | 47.1 | 46.96 | 46.95 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 10:04:16 | 12.13 | 46.9 | 46.92 | 47.04 | 46.89 | 46.91 | 46.74 | 46.94 | 46.56 | 46.91 | 47 | 46.87 | 46.78 | 46.88 | 46.93 | 47.08 | 47.03 | 46.69 | 46.7 | 46.93 | 46.87 | 47.11 | 46.98 | 46.96 | 46.79 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 10:06:17 | 14.15 | 46.89 | 46.95 | 47.08 | 46.9 | 46.92 | 46.74 | 46.93 | 46.57 | 46.92 | 47.03 | 46.86 | 46.78 | 46.88 | 46.93 | 47.09 | 47.04 | 46.7 | 46.7 | 46.93 | 46.9 | 47.1 | 46.99 | 46.95 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 10:08:18 | 16.17 | 46.9 | 46.95 | 47.07 | 46.91 | 46.91 | 46.73 | 46.95 | 46.55 | 46.9 | 47 | 46.86 | 46.78 | 46.89 | 46.92 | 47.09 | 47.03 | 46.69 | 46.7 | 46.93 | 46.87 | 47.1 | 46.98 | 46.94 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 10:10:18 | 18.17 | 46.92 | 46.93 | 47.1 | 46.9 | 46.91 | 46.74 | 46.94 | 46.57 | 46.91 | 46.99 | 46.86 | 46.77 | 46.87 | 46.93 | 47.08 | 47.04 | 46.71 | 46.71 | 46.94 | 46.86 | 47.12 | 47 | 46.97 | 46.8 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 10:12:20 | 20.2 | 46.94 | 46.93 | 47.12 | 46.91 | 46.92 | 46.78 | 46.96 | 46.6 | 46.93 | 47 | 46.85 | 46.81 | 46.9 | 46.94 | 47.08 | 47.05 | 46.72 | 46.72 | 46.97 | 46.88 | 47.14 | 46.99 | 46.97 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:14:20 | 22.2 | 46.91 | 46.91 | 47.12 | 46.92 | 46.9 | 46.75 | 46.94 | 46.6 | 46.92 | 47.01 | 46.87 | 46.81 | 46.89 | 46.94 | 47.07 | 47.04 | 46.71 | 46.7 | 46.94 | 46.86 | 47.13 | 46.99 | 46.98 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:16:21 | 24.22 | 46.92 | 46.87 | 47.11 | 46.92 | 46.92 | 46.76 | 46.93 | 46.59 | 46.93 | 47 | 46.9 | 46.81 | 46.88 | 46.92 | 47.08 | 47.06 | 46.71 | 46.71 | 46.94 | 46.85 | 47.12 | 46.96 | 46.96 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:18:22 | 26.23 | 46.9 | 46.91 | 47.09 | 46.93 | 46.92 | 46.76 | 46.93 | 46.58 | 46.95 | 47.01 | 46.87 | 46.81 | 46.91 | 46.93 | 47.08 | 47.08 | 46.72 | 46.72 | 46.97 | 46.86 | 47.12 | 47 | 46.99 | 46.83 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:20:23 | 28.25 | 46.91 | 46.91 | 47.1 | 46.94 | 46.93 | 46.77 | 46.93 | 46.61 | 46.95 | 47.03 | 46.89 | 46.84 | 46.9 | 46.94 | 47.1 | 47.07 | 46.73 | 46.73 | 46.98 | 46.85 | 47.13 | 46.99 | 46.98 | 46.85 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:22:24 | 30.27 | 46.95 | 46.92 | 47.11 | 46.95 | 46.93 | 46.79 | 46.95 | 46.61 | 46.95 | 47.03 | 46.89 | 46.85 | 46.92 | 46.94 | 47.08 | 47.09 | 46.73 | 46.73 | 46.99 | 46.87 | 47.13 | 46.99 | 46.99 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:24:25 | 32.28 | 46.94 | 46.93 | 47.08 | 46.94 | 46.94 | 46.8 | 46.95 | 46.59 | 46.95 | 47.03 | 46.88 | 46.85 | 46.92 | 46.93 | 47.12 | 47.08 | 46.76 | 46.74 | 46.99 | 46.89 | 47.13 | 46.99 | 47.02 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:26:26 | 34.3 | 46.94 | 46.91 | 47.07 | 46.93 | 46.94 | 46.79 | 46.95 | 46.59 | 46.95 | 47.02 | 46.88 | 46.84 | 46.91 | 46.92 | 47.1 | 47.07 | 46.72 | 46.72 | 47 | 46.88 | 47.11 | 47 | 47 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:28:27 | 36.32 | 46.95 | 46.93 | 47.08 | 46.96 | 46.93 | 46.79 | 46.98 | 46.63 | 46.98 | 47.06 | 46.89 | 46.84 | 46.94 | 46.94 | 47.11 | 47.11 | 46.76 | 46.74 | 47.01 | 46.89 | 47.14 | 47 | 47.01 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:30:28 | 38.33 | 46.95 | 46.94 | 47.07 | 46.95 | 46.95 | 46.81 | 46.96 | 46.62 | 46.96 | 47.05 | 46.92 | 46.86 | 46.95 | 46.94 | 47.13 | 47.11 | 46.76 | 46.75 | 47.02 | 46.89 | 47.16 | 47.04 | 47.01 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:32:29 | 40.35 | 46.95 | 46.95 | 47.08 | 46.95 | 46.96 | 46.81 | 46.96 | 46.61 | 46.97 | 47.05 | 46.89 | 46.86 | 46.96 | 46.95 | 47.12 | 47.13 | 46.78 | 46.75 | 47 | 46.9 | 47.13 | 47.04 | 47 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:34:31 | 42.38 | 46.96 | 46.98 | 47.07 | 46.98 | 46.95 | 46.82 | 46.97 | 46.62 | 46.97 | 47.04 | 46.9 | 46.85 | 46.95 | 46.94 | 47.12 | 47.11 | 46.76 | 46.76 | 47.01 | 46.91 | 47.15 | 47.03 | 47.01 | 46.89 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:36:31 | 44.38 | 46.98 | 46.96 | 47.07 | 46.98 | 46.96 | 46.82 | 46.98 | 46.6 | 46.96 | 47.04 | 46.9 | 46.85 | 46.96 | 46.94 | 47.12 | 47.1 | 46.76 | 46.74 | 47.02 | 46.91 | 47.14 | 47.03 | 47.01 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:38:33 | 46.42 | 46.97 | 46.96 | 47.1 | 46.98 | 46.96 | 46.82 | 46.99 | 46.6 | 46.96 | 47.06 | 46.91 | 46.84 | 46.97 | 46.96 | 47.13 | 47.12 | 46.76 | 46.77 | 47.01 | 46.91 | 47.15 | 47.04 | 47.01 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:40:34 | 48.43 | 46.98 | 46.98 | 47.1 | 47.01 | 46.96 | 46.83 | 46.98 | 46.6 | 46.99 | 47.07 | 46.91 | 46.86 | 46.97 | 46.96 | 47.15 | 47.12 | 46.77 | 46.76 | 47.03 | 46.95 | 47.13 | 47.05 | 47.02 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:42:35 | 50.45 | 46.99 | 47 | 47.12 | 47 | 46.98 | 46.83 | 46.99 | 46.61 | 47 | 47.08 | 46.92 | 46.87 | 46.98 | 46.95 | 47.16 | 47.14 | 46.78 | 46.76 | 47.03 | 46.93 | 47.17 | 47.05 | 47.03 | 46.9 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:44:36 | 52.47 | 47.01 | 47.01 | 47.13 | 47.01 | 46.98 | 46.85 | 47 | 46.61 | 47.01 | 47.07 | 46.93 | 46.89 | 46.99 | 46.99 | 47.17 | 47.15 | 46.77 | 46.78 | 47.04 | 46.93 | 47.17 | 47.08 | 47.02 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:46:37 | 54.48 | 47.03 | 47.02 | 47.13 | 47.01 | 46.98 | 46.83 | 47 | 46.61 | 46.99 | 47.08 | 46.92 | 46.86 | 46.99 | 46.97 | 47.18 | 47.15 | 46.79 | 46.77 | 47.04 | 46.94 | 47.15 | 47.06 | 47.03 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 10:48:38 | 56.5 | 47.04 | 47.02 | 47.14 | 47.01 | 46.97 | 46.86 | 47.01 | 46.63 | 47.02 | 47.09 | 46.93 | 46.9 | 47.01 | 46.97 | 47.18 | 47.15 | 46.8 | 46.79 | 47.04 | 46.95 | 47.17 | 47.07 | 47.05 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:50:39 | 58.52 | 47.02 | 47.03 | 47.15 | 47.01 | 46.99 | 46.84 | 47.02 | 46.62 | 47.01 | 47.08 | 46.95 | 46.89 | 46.99 | 46.97 | 47.18 | 47.14 | 46.78 | 46.77 | 47.05 | 46.96 | 47.18 | 47.08 | 47.04 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:52:40 | 60.53 | 47.04 | 47.03 | 47.13 | 47.03 | 46.98 | 46.86 | 47.02 | 46.63 | 47.01 | 47.08 | 46.93 | 46.91 | 47.01 | 46.95 | 47.19 | 47.15 | 46.81 | 46.78 | 47.05 | 46.95 | 47.17 | 47.07 | 47.03 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:54:42 | 62.57 | 47.05 | 47.03 | 47.16 | 47.06 | 46.99 | 46.87 | 47.04 | 46.6 | 47.01 | 47.12 | 46.95 | 46.92 | 47 | 46.98 | 47.21 | 47.16 | 46.8 | 46.78 | 47.05 | 46.96 | 47.19 | 47.07 | 47.04 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 10:56:43 | 64.58 | 47.05 | 47.03 | 47.15 | 47.06 | 47 | 46.86 | 47.02 | 46.61 | 47.03 | 47.1 | 46.94 | 46.91 | 47.01 | 46.97 | 47.19 | 47.17 | 46.83 | 46.78 | 47.06 | 47 | 47.18 | 47.08 | 47.03 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 10:58:44 | 66.6 | 47.03 | 47.02 | 47.15 | 47.05 | 47.01 | 46.85 | 47.05 | 46.62 | 47.01 | 47.12 | 46.94 | 46.9 | 47 | 46.96 | 47.22 | 47.16 | 46.82 | 46.78 | 47.05 | 46.96 | 47.18 | 47.09 | 47.05 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:00:45 | 68.62 | 47.07 | 47.05 | 47.18 | 47.05 | 47.01 | 46.88 | 47.04 | 46.63 | 47.03 | 47.1 | 46.96 | 46.92 | 47.03 | 46.98 | 47.21 | 47.17 | 46.82 | 46.8 | 47.07 | 46.97 | 47.2 | 47.09 | 47.05 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:02:46 | 70.63 | 47.06 | 47.07 | 47.19 | 47.05 | 47 | 46.88 | 47.03 | 46.61 | 47.02 | 47.1 | 46.96 | 46.9 | 47.03 | 46.97 | 47.23 | 47.16 | 46.8 | 46.79 | 47.07 | 46.99 | 47.2 | 47.09 | 47.06 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:04:47 | 72.65 | 47.05 | 47.08 | 47.2 | 47.07 | 47.04 | 46.89 | 47.04 | 46.63 | 47.05 | 47.14 | 46.97 | 46.92 | 47.05 | 47 | 47.22 | 47.17 | 46.82 | 46.81 | 47.08 | 47 | 47.2 | 47.12 | 47.09 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:06:48 | 74.67 | 47.07 | 47.07 | 47.19 | 47.07 | 47.01 | 46.89 | 47.05 | 46.62 | 47.03 | 47.12 | 46.98 | 46.91 | 47.05 | 46.97 | 47.22 | 47.18 | 46.83 | 46.8 | 47.09 | 47 | 47.21 | 47.12 | 47.08 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:08:49 | 76.68 | 47.07 | 47.08 | 47.19 | 47.08 | 47.02 | 46.91 | 47.06 | 46.63 | 47.04 | 47.16 | 46.97 | 46.92 | 47.05 | 47 | 47.25 | 47.17 | 46.82 | 46.79 | 47.09 | 47 | 47.21 | 47.12 | 47.08 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:10:50 | 78.7 | 47.08 | 47.09 | 47.2 | 47.09 | 47.03 | 46.9 | 47.07 | 46.64 | 47.06 | 47.14 | 46.97 | 46.93 | 47.05 | 47 | 47.24 | 47.18 | 46.82 | 46.79 | 47.09 | 47 | 47.21 | 47.13 | 47.07 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:12:51 | 80.72 | 47.08 | 47.11 | 47.22 | 47.09 | 47.02 | 46.92 | 47.08 | 46.64 | 47.06 | 47.14 | 46.97 | 46.95 | 47.07 | 46.98 | 47.26 | 47.2 | 46.84 | 46.79 | 47.09 | 47.02 | 47.22 | 47.12 | 47.08 | 46.97 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:14:52 | 82.73 | 47.1 | 47.1 | 47.22 | 47.08 | 47.02 | 46.91 | 47.08 | 46.64 | 47.05 | 47.15 | 46.96 | 46.93 | 47.07 | 46.99 | 47.26 | 47.2 | 46.85 | 46.82 | 47.09 | 47.04 | 47.22 | 47.14 | 47.09 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:16:53 | 84.75 | 47.09 | 47.12 | 47.22 | 47.13 | 47.05 | 46.91 | 47.08 | 46.65 | 47.07 | 47.17 | 46.97 | 46.95 | 47.07 | 46.99 | 47.26 | 47.22 | 46.84 | 46.81 | 47.13 | 47.04 | 47.22 | 47.15 | 47.11 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:18:54 | 86.77 | 47.13 | 47.12 | 47.23 | 47.11 | 47.03 | 46.94 | 47.11 | 46.65 | 47.07 | 47.16 | 46.99 | 46.96 | 47.07 | 47.01 | 47.27 | 47.19 | 46.86 | 46.83 | 47.12 | 47.02 | 47.23 | 47.15 | 47.1 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:20:55 | 88.78 | 47.11 | 47.13 | 47.26 | 47.12 | 47.04 | 46.91 | 47.11 | 46.67 | 47.07 | 47.16 | 46.98 | 46.96 | 47.09 | 47 | 47.27 | 47.2 | 46.88 | 46.83 | 47.12 | 47.07 | 47.24 | 47.14 | 47.1 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 11:22:56 | 90.8 | 47.13 | 47.14 | 47.24 | 47.13 | 47.04 | 46.93 | 47.11 | 46.65 | 47.08 | 47.18 | 46.99 | 46.97 | 47.09 | 47.02 | 47.29 | 47.21 | 46.86 | 46.84 | 47.13 | 47.04 | 47.25 | 47.15 | 47.11 | 47 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:24:57 | 92.82 | 47.14 | 47.15 | 47.25 | 47.12 | 47.06 | 46.93 | 47.11 | 46.66 | 47.09 | 47.18 | 46.99 | 46.97 | 47.1 | 47 | 47.28 | 47.22 | 46.88 | 46.83 | 47.14 | 47.06 | 47.23 | 47.16 | 47.1 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:26:59 | 94.85 | 47.13 | 47.15 | 47.25 | 47.13 | 47.05 | 46.93 | 47.12 | 46.65 | 47.08 | 47.16 | 47 | 46.98 | 47.09 | 47 | 47.27 | 47.21 | 46.87 | 46.84 | 47.13 | 47.06 | 47.25 | 47.14 | 47.11 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:29:00 | 96.87 | 47.17 | 47.17 | 47.3 | 47.15 | 47.05 | 46.96 | 47.14 | 46.68 | 47.1 | 47.19 | 47.01 | 46.99 | 47.12 | 47.02 | 47.31 | 47.23 | 46.88 | 46.85 | 47.15 | 47.09 | 47.27 | 47.18 | 47.15 | 47 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:31:01 | 98.88 | 47.17 | 47.18 | 47.28 | 47.16 | 47.07 | 46.95 | 47.12 | 46.67 | 47.09 | 47.2 | 47 | 46.99 | 47.12 | 47.01 | 47.3 | 47.24 | 46.88 | 46.84 | 47.15 | 47.08 | 47.26 | 47.19 | 47.14 | 47 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 11:33:02 | 100.9 | 47.19 | 47.21 | 47.29 | 47.16 | 47.07 | 46.97 | 47.14 | 46.68 | 47.11 | 47.2 | 47.03 | 47 | 47.13 | 47.04 | 47.34 | 47.24 | 46.9 | 46.86 | 47.16 | 47.09 | 47.29 | 47.19 | 47.14 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:35:03 | 102.92 | 47.18 | 47.2 | 47.29 | 47.17 | 47.08 | 46.97 | 47.15 | 46.67 | 47.11 | 47.22 | 47.01 | 47 | 47.13 | 47.03 | 47.33 | 47.25 | 46.9 | 46.85 | 47.14 | 47.09 | 47.26 | 47.17 | 47.13 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:37:04 | 104.93 | 47.18 | 47.2 | 47.3 | 47.16 | 47.06 | 46.96 | 47.15 | 46.69 | 47.11 | 47.21 | 47.03 | 47 | 47.12 | 47.02 | 47.32 | 47.25 | 46.88 | 46.86 | 47.15 | 47.1 | 47.27 | 47.18 | 47.14 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:39:05 | 106.95 | 47.19 | 47.2 | 47.32 | 47.19 | 47.09 | 46.98 | 47.16 | 46.68 | 47.11 | 47.2 | 47.04 | 47.02 | 47.15 | 47.03 | 47.32 | 47.25 | 46.89 | 46.85 | 47.16 | 47.08 | 47.3 | 47.2 | 47.16 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 11:41:06 | 108.97 | 47.21 | 47.22 | 47.3 | 47.19 | 47.08 | 46.98 | 47.16 | 46.7 | 47.11 | 47.2 | 47.01 | 47.02 | 47.15 | 47.03 | 47.33 | 47.28 | 46.89 | 46.86 | 47.15 | 47.11 | 47.29 | 47.21 | 47.16 | 47.03 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:43:07 | 110.98 | 47.2 | 47.21 | 47.32 | 47.2 | 47.11 | 46.99 | 47.17 | 46.69 | 47.12 | 47.21 | 47.02 | 47.03 | 47.16 | 47.03 | 47.34 | 47.27 | 46.92 | 46.86 | 47.18 | 47.12 | 47.29 | 47.2 | 47.18 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:45:08 | 113 | 47.21 | 47.21 | 47.31 | 47.21 | 47.08 | 47 | 47.18 | 46.69 | 47.13 | 47.22 | 47.03 | 47.03 | 47.16 | 47.04 | 47.34 | 47.27 | 46.93 | 46.87 | 47.17 | 47.13 | 47.3 | 47.19 | 47.19 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:47:10 | 115.03 | 47.21 | 47.22 | 47.33 | 47.21 | 47.08 | 46.98 | 47.18 | 46.7 | 47.14 | 47.23 | 47.02 | 47.02 | 47.16 | 47.04 | 47.35 | 47.26 | 46.91 | 46.87 | 47.18 | 47.13 | 47.3 | 47.21 | 47.17 | 47.03 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 11:49:11 | 117.05 | 47.24 | 47.25 | 47.34 | 47.24 | 47.11 | 47 | 47.19 | 46.72 | 47.13 | 47.25 | 47.04 | 47.04 | 47.17 | 47.06 | 47.36 | 47.29 | 46.93 | 46.88 | 47.18 | 47.15 | 47.29 | 47.22 | 47.19 | 47.05 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:51:12 | 119.07 | 47.23 | 47.25 | 47.34 | 47.23 | 47.11 | 46.99 | 47.19 | 46.71 | 47.15 | 47.24 | 47.04 | 47.03 | 47.18 | 47.04 | 47.35 | 47.28 | 46.95 | 46.87 | 47.2 | 47.13 | 47.3 | 47.22 | 47.19 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 11:53:13 | 121.08 | 47.25 | 47.27 | 47.35 | 47.24 | 47.1 | 47.01 | 47.21 | 46.73 | 47.15 | 47.25 | 47.07 | 47.06 | 47.18 | 47.05 | 47.37 | 47.28 | 46.93 | 46.89 | 47.2 | 47.17 | 47.3 | 47.23 | 47.2 | 47.07 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 11:55:14 | 123.1 | 47.23 | 47.26 | 47.35 | 47.24 | 47.11 | 47.01 | 47.2 | 46.71 | 47.14 | 47.26 | 47.03 | 47.04 | 47.19 | 47.05 | 47.37 | 47.29 | 46.93 | 46.89 | 47.2 | 47.16 | 47.32 | 47.23 | 47.2 | 47.06 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:57:15 | 125.12 | 47.26 | 47.26 | 47.36 | 47.24 | 47.12 | 47.01 | 47.2 | 46.69 | 47.14 | 47.25 | 47.05 | 47.05 | 47.18 | 47.05 | 47.38 | 47.29 | 46.93 | 46.88 | 47.2 | 47.15 | 47.31 | 47.22 | 47.2 | 47.06 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 11:59:16 | 127.13 | 47.26 | 47.26 | 47.38 | 47.27 | 47.13 | 47.04 | 47.23 | 46.71 | 47.17 | 47.26 | 47.08 | 47.07 | 47.21 | 47.08 | 47.38 | 47.31 | 46.95 | 46.9 | 47.21 | 47.19 | 47.32 | 47.25 | 47.21 | 47.07 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 12:01:17 | 129.15 | 47.26 | 47.28 | 47.39 | 47.25 | 47.12 | 47.02 | 47.23 | 46.73 | 47.16 | 47.27 | 47.06 | 47.06 | 47.21 | 47.06 | 47.4 | 47.3 | 46.96 | 46.9 | 47.22 | 47.18 | 47.33 | 47.23 | 47.21 | 47.05 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 12:03:18 | 131.17 | 47.28 | 47.28 | 47.38 | 47.27 | 47.12 | 47.04 | 47.24 | 46.73 | 47.17 | 47.27 | 47.06 | 47.07 | 47.21 | 47.07 | 47.4 | 47.3 | 46.97 | 46.9 | 47.22 | 47.18 | 47.34 | 47.25 | 47.22 | 47.06 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 12:05:19 | 133.18 | 47.27 | 47.3 | 47.38 | 47.26 | 47.13 | 47.03 | 47.23 | 46.73 | 47.16 | 47.27 | 47.05 | 47.07 | 47.2 | 47.08 | 47.4 | 47.3 | 46.96 | 46.89 | 47.21 | 47.18 | 47.32 | 47.24 | 47.22 | 47.06 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:07:21 | 135.22 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | 47.27 | 47.15 | 47.04 | 47.23 | 46.72 | 47.16 | 47.28 | 47.08 | 47.09 | 47.21 | 47.06 | 47.41 | 47.3 | 46.96 | 46.91 | 47.23 | 47.18 | 47.34 | 47.24 | 47.22 | 47.07 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:09:22 | 137.23 | 47.28 | 47.29 | 47.41 | 47.27 | 47.14 | 47.05 | 47.25 | 46.74 | 47.19 | 47.28 | 47.09 | 47.08 | 47.23 | 47.06 | 47.41 | 47.32 | 46.97 | 46.91 | 47.26 | 47.2 | 47.35 | 47.28 | 47.24 | 47.08 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:11:23 | 139.25 | 47.28 | 47.3 | 47.39 | 47.3 | 47.15 | 47.06 | 47.23 | 46.74 | 47.18 | 47.28 | 47.09 | 47.09 | 47.24 | 47.07 | 47.43 | 47.32 | 46.97 | 46.91 | 47.24 | 47.21 | 47.34 | 47.27 | 47.24 | 47.09 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:13:24 | 141.27 | 47.29 | 47.32 | 47.42 | 47.29 | 47.15 | 47.05 | 47.26 | 46.74 | 47.18 | 47.3 | 47.08 | 47.09 | 47.23 | 47.09 | 47.42 | 47.33 | 46.99 | 46.91 | 47.25 | 47.21 | 47.35 | 47.26 | 47.24 | 47.08 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:15:25 | 143.28 | 47.31 | 47.32 | 47.42 | 47.3 | 47.16 | 47.05 | 47.26 | 46.75 | 47.19 | 47.31 | 47.1 | 47.1 | 47.25 | 47.08 | 47.43 | 47.34 | 46.98 | 46.92 | 47.26 | 47.22 | 47.35 | 47.28 | 47.24 | 47.09 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:17:26 | 145.3 | 47.31 | 47.33 | 47.43 | 47.3 | 47.16 | 47.06 | 47.27 | 46.74 | 47.18 | 47.31 | 47.09 | 47.1 | 47.24 | 47.09 | 47.43 | 47.34 | 47 | 46.92 | 47.26 | 47.21 | 47.35 | 47.28 | 47.25 | 47.1 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 12:19:27 | 147.32 | 47.3 | 47.34 | 47.44 | 47.31 | 47.15 | 47.08 | 47.26 | 46.75 | 47.2 | 47.3 | 47.08 | 47.11 | 47.25 | 47.09 | 47.45 | 47.33 | 47.02 | 46.94 | 47.26 | 47.22 | 47.36 | 47.28 | 47.28 | 47.1 | 20 | 953 | 0 | 22.04