## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day7_plate3_read |  | Generated On : | 10/01/2022, 16:09:39 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 10/01/2022, 13:32:02 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 10/01/2022, 16:08:28 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Amplitude |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
10.01.22 13:32:04 | 0.03 | 28497 | 30701 | 27840 | 33403 | 32987 | 33934 | 31143 | 29669 | 33574 | 33053 | 34269 | 33338 | 34988 | 35752 | 29642 | 27845 | 28133 | 35901 | 31313 | 27486 | 30026 | 29683 | 30184 | 28253 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 13:34:05 | 2.05 | 28526 | 30789 | 28353 | 33317 | 33081 | 33980 | 31168 | 29633 | 33540 | 33031 | 34301 | 33232 | 35025 | 35727 | 29683 | 27857 | 28147 | 35899 | 31382 | 27434 | 29950 | 29595 | 30168 | 28169 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 13:36:06 | 4.07 | 28528 | 30793 | 29168 | 33353 | 33059 | 33997 | 31247 | 29685 | 33616 | 33073 | 34327 | 33359 | 35020 | 35849 | 29655 | 27845 | 28170 | 35965 | 31359 | 27423 | 29947 | 29618 | 30167 | 28145 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 13:38:07 | 6.08 | 28526 | 30827 | 29176 | 33416 | 33150 | 34073 | 31257 | 29722 | 33631 | 33013 | 34309 | 33304 | 35026 | 35823 | 29670 | 27837 | 28119 | 35934 | 31429 | 27467 | 29896 | 29604 | 30148 | 28079 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:40:08 | 8.1 | 28531 | 30833 | 29142 | 33406 | 33096 | 34085 | 31252 | 29723 | 33622 | 33110 | 33388 | 33303 | 35020 | 35766 | 29794 | 27863 | 28133 | 35945 | 31285 | 27420 | 29928 | 29533 | 30173 | 28127 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:42:10 | 10.13 | 28534 | 30810 | 29217 | 33387 | 33125 | 34045 | 31277 | 29871 | 33600 | 33056 | 33334 | 33339 | 35094 | 35843 | 29674 | 27911 | 28153 | 35945 | 31302 | 27463 | 29973 | 29539 | 30124 | 28140 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:44:11 | 12.15 | 28540 | 30793 | 29239 | 33368 | 33089 | 34054 | 31262 | 29704 | 33662 | 33065 | 33369 | 33288 | 35055 | 35866 | 29605 | 27865 | 28153 | 35963 | 31397 | 27471 | 29965 | 29508 | 30152 | 28146 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:46:12 | 14.17 | 28532 | 30782 | 29251 | 33414 | 33122 | 34034 | 31272 | 29759 | 33583 | 33067 | 33450 | 33349 | 35069 | 35857 | 29652 | 27883 | 28128 | 35903 | 31310 | 27468 | 29914 | 29570 | 30124 | 28126 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:48:13 | 16.18 | 28535 | 30816 | 29210 | 33387 | 33157 | 34065 | 31309 | 29891 | 33619 | 33096 | 33425 | 33397 | 35123 | 35928 | 29679 | 27897 | 28150 | 35974 | 31339 | 27421 | 29891 | 29573 | 30143 | 28132 | 20 | 953 | 0 | 22.22
10.01.22 13:50:14 | 18.2 | 28532 | 30839 | 29264 | 33411 | 33171 | 34006 | 31292 | 29706 | 33628 | 33102 | 33320 | 33346 | 35052 | 35852 | 29681 | 27891 | 28114 | 35929 | 31270 | 27456 | 29923 | 29578 | 30128 | 28095 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:52:15 | 20.22 | 28543 | 30748 | 29246 | 33333 | 33120 | 34020 | 31321 | 29706 | 33619 | 33036 | 33379 | 33311 | 35083 | 35912 | 29703 | 27874 | 28156 | 35917 | 31338 | 27454 | 29959 | 29573 | 30081 | 28094 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:54:16 | 22.23 | 28546 | 30793 | 29204 | 33338 | 33086 | 34054 | 31263 | 29646 | 33634 | 33076 | 33403 | 33324 | 35066 | 35855 | 29690 | 27892 | 28153 | 35926 | 31312 | 27505 | 29948 | 29553 | 30095 | 28115 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:56:17 | 24.25 | 28552 | 30819 | 29230 | 33410 | 33177 | 33991 | 31265 | 29709 | 33617 | 33150 | 33379 | 33341 | 35075 | 35903 | 29645 | 27857 | 28137 | 35869 | 31382 | 27465 | 29928 | 29553 | 30147 | 28048 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:58:18 | 26.27 | 28552 | 30822 | 29285 | 33354 | 33154 | 34054 | 31289 | 29702 | 33603 | 33085 | 33352 | 33337 | 35123 | 35932 | 29708 | 27873 | 28145 | 35909 | 31355 | 27438 | 29906 | 29579 | 30145 | 28133 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 14:00:19 | 28.28 | 28560 | 30808 | 29226 | 33370 | 33211 | 34054 | 31312 | 29750 | 33642 | 33144 | 33351 | 33417 | 35143 | 35949 | 29743 | 27853 | 28142 | 35962 | 31370 | 27432 | 29914 | 29587 | 30166 | 28154 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 14:02:20 | 30.3 | 28555 | 30859 | 29251 | 33475 | 33211 | 34029 | 31414 | 29666 | 33645 | 33142 | 33428 | 33414 | 35132 | 35995 | 29649 | 27892 | 28208 | 35906 | 31378 | 27497 | 29960 | 29601 | 30201 | 28210 | 20 | 953 | 0 | 22.17
10.01.22 14:04:21 | 32.32 | 28569 | 30825 | 29254 | 33437 | 33214 | 34071 | 31299 | 29675 | 33722 | 33122 | 33399 | 33434 | 35089 | 35921 | 29697 | 27880 | 28242 | 35946 | 31375 | 27470 | 29900 | 29622 | 30181 | 28196 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 14:06:22 | 34.33 | 28575 | 30825 | 29263 | 33465 | 33155 | 34020 | 31399 | 29753 | 33685 | 33105 | 33425 | 33390 | 35157 | 35896 | 29676 | 27927 | 28131 | 35935 | 31364 | 27521 | 29949 | 29616 | 30124 | 28166 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 14:08:24 | 36.37 | 28578 | 30846 | 29248 | 33417 | 33200 | 34085 | 31323 | 29734 | 33688 | 33122 | 33403 | 33425 | 35089 | 36007 | 29725 | 27892 | 28185 | 35918 | 31331 | 27539 | 29906 | 29661 | 30180 | 28213 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 14:10:25 | 38.38 | 28575 | 30794 | 29287 | 33439 | 33209 | 34086 | 31426 | 29736 | 33702 | 33122 | 33395 | 33408 | 35109 | 36015 | 29711 | 27856 | 28188 | 35906 | 31320 | 27536 | 29915 | 29647 | 30135 | 28194 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 14:12:26 | 40.4 | 28595 | 30857 | 29299 | 33410 | 33203 | 34088 | 31426 | 29812 | 33682 | 33122 | 33408 | 33417 | 35140 | 35950 | 29734 | 27942 | 28185 | 35952 | 31375 | 27568 | 29921 | 29650 | 30207 | 28201 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 14:14:27 | 42.42 | 28598 | 30829 | 29292 | 33470 | 33163 | 34111 | 31368 | 29744 | 33708 | 33153 | 33434 | 33463 | 35152 | 35942 | 29747 | 27927 | 28166 | 35904 | 31450 | 27546 | 30026 | 29656 | 30141 | 28164 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 14:16:28 | 44.43 | 28604 | 30815 | 29329 | 33452 | 33218 | 34157 | 31325 | 29749 | 33694 | 33182 | 33379 | 33506 | 35110 | 35973 | 29818 | 28049 | 28177 | 35952 | 31398 | 27542 | 29992 | 29715 | 30128 | 28196 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 14:18:29 | 46.45 | 28606 | 30849 | 29309 | 33454 | 33271 | 34177 | 31350 | 29822 | 33748 | 33156 | 33431 | 33455 | 35183 | 36070 | 29677 | 27908 | 28194 | 35935 | 31433 | 27591 | 29975 | 29664 | 30182 | 28219 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 14:20:30 | 48.47 | 28609 | 30804 | 29338 | 33532 | 33218 | 34134 | 31363 | 29630 | 33762 | 33179 | 33471 | 33500 | 35198 | 35991 | 29643 | 27942 | 28234 | 36021 | 31344 | 27567 | 29981 | 29664 | 30115 | 28219 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 14:22:31 | 50.48 | 28621 | 30826 | 29296 | 33436 | 33158 | 34114 | 31385 | 29725 | 33714 | 33187 | 33532 | 33419 | 35209 | 36079 | 29742 | 27957 | 28214 | 35958 | 31413 | 27543 | 30052 | 29653 | 30192 | 28166 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 14:24:32 | 52.5 | 28618 | 30849 | 29319 | 33430 | 33292 | 34151 | 31335 | 29764 | 33796 | 33153 | 33434 | 33461 | 35212 | 36054 | 29730 | 27973 | 28240 | 36009 | 31442 | 27615 | 30032 | 29676 | 30239 | 28272 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 14:26:33 | 54.52 | 28624 | 30880 | 29408 | 33592 | 33189 | 34146 | 31344 | 29809 | 33822 | 33185 | 33415 | 33491 | 35238 | 36130 | 29765 | 28000 | 28223 | 35995 | 31411 | 27638 | 30018 | 29662 | 30217 | 28206 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 14:28:34 | 56.53 | 28632 | 30875 | 29355 | 33527 | 33221 | 34188 | 31382 | 29872 | 33754 | 33213 | 33473 | 33486 | 35235 | 36048 | 29707 | 27965 | 28265 | 35987 | 31443 | 27629 | 30064 | 29685 | 30197 | 28207 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 14:30:35 | 58.55 | 28635 | 30853 | 29350 | 33534 | 33207 | 34160 | 31335 | 29719 | 33791 | 33188 | 33402 | 33457 | 35212 | 36026 | 29656 | 27986 | 28240 | 35995 | 31393 | 27552 | 29973 | 29722 | 30296 | 28268 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 14:32:36 | 60.57 | 28638 | 30861 | 29338 | 33535 | 33209 | 34225 | 31382 | 29751 | 33797 | 33179 | 33531 | 33505 | 35266 | 36074 | 29719 | 27952 | 28238 | 36035 | 31458 | 27553 | 30055 | 29679 | 30247 | 28215 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 14:34:37 | 62.58 | 28641 | 30861 | 29367 | 33521 | 33224 | 34171 | 31398 | 29791 | 33851 | 33202 | 33474 | 33522 | 35221 | 36052 | 29749 | 27971 | 28229 | 35990 | 31496 | 27644 | 30090 | 29673 | 30230 | 28243 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 14:36:38 | 64.6 | 28650 | 30867 | 29354 | 33493 | 33238 | 34146 | 31414 | 29757 | 33868 | 33165 | 33415 | 33546 | 35264 | 35989 | 29736 | 27981 | 28266 | 36055 | 31478 | 27613 | 30021 | 29705 | 30236 | 28283 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:38:40 | 66.63 | 28652 | 30853 | 29358 | 33581 | 33272 | 34186 | 31466 | 29787 | 33862 | 33191 | 33441 | 33581 | 35264 | 36066 | 29738 | 27967 | 28266 | 36050 | 31482 | 27576 | 30033 | 29676 | 30285 | 28278 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:40:41 | 68.65 | 28655 | 30913 | 29400 | 33516 | 33317 | 34206 | 31504 | 29832 | 33845 | 33213 | 33489 | 33622 | 35267 | 36072 | 29733 | 27939 | 28312 | 36047 | 31460 | 27617 | 30022 | 29722 | 30287 | 28304 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:42:42 | 70.67 | 28653 | 30845 | 29361 | 33514 | 33326 | 34206 | 31380 | 29849 | 33896 | 33182 | 33497 | 33491 | 35287 | 36052 | 29719 | 28011 | 28269 | 36045 | 31475 | 27572 | 30002 | 29736 | 30272 | 28388 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:44:43 | 72.68 | 28661 | 30879 | 29432 | 33499 | 33281 | 34214 | 31442 | 29801 | 33885 | 33233 | 33446 | 33559 | 35289 | 36172 | 29735 | 28039 | 28283 | 36045 | 31468 | 27626 | 30033 | 29756 | 30281 | 28368 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:46:44 | 74.7 | 28667 | 30865 | 29475 | 33503 | 33357 | 34172 | 31519 | 29832 | 33848 | 33196 | 33452 | 33586 | 35287 | 36146 | 29785 | 28026 | 28281 | 36059 | 31601 | 27614 | 30005 | 29739 | 30292 | 28323 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:48:45 | 76.72 | 28670 | 30930 | 29416 | 33525 | 33360 | 34251 | 31462 | 29847 | 33848 | 33324 | 33560 | 33596 | 35312 | 36129 | 29800 | 27989 | 28283 | 36099 | 31559 | 27616 | 30076 | 29801 | 30319 | 28305 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:50:46 | 78.73 | 28673 | 30964 | 29438 | 33519 | 33318 | 34237 | 31487 | 29817 | 33893 | 33273 | 33569 | 33553 | 35304 | 36115 | 29775 | 28013 | 28326 | 36068 | 31528 | 27573 | 30034 | 29787 | 30260 | 28380 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:52:47 | 80.75 | 28681 | 30956 | 29440 | 33540 | 33343 | 34234 | 31422 | 29757 | 33862 | 33279 | 33509 | 33565 | 35278 | 36181 | 29798 | 27976 | 28329 | 36127 | 31454 | 27722 | 30011 | 29750 | 30274 | 28338 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 14:54:48 | 82.77 | 28676 | 30950 | 29446 | 33546 | 33349 | 34226 | 31486 | 29806 | 33936 | 33262 | 33509 | 33621 | 35312 | 36136 | 29830 | 28037 | 28323 | 36198 | 31512 | 27664 | 30071 | 29762 | 30311 | 28370 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 14:56:49 | 84.78 | 28684 | 30902 | 29400 | 33561 | 33377 | 34243 | 31478 | 29807 | 33933 | 33313 | 33542 | 33601 | 35369 | 36167 | 29813 | 28011 | 28321 | 36167 | 31510 | 27609 | 30131 | 29759 | 30369 | 28446 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 14:58:50 | 86.8 | 28690 | 30922 | 29444 | 33572 | 33323 | 34294 | 31461 | 29827 | 33891 | 33288 | 33632 | 33558 | 35301 | 36147 | 29801 | 28034 | 28343 | 36139 | 31518 | 27641 | 30156 | 29807 | 30369 | 28306 | 20 | 953 | 0 | 22
10.01.22 15:00:51 | 88.82 | 28690 | 30979 | 29429 | 33553 | 33341 | 34221 | 31474 | 29878 | 33942 | 33265 | 33616 | 33550 | 35281 | 36173 | 29826 | 28114 | 28349 | 36216 | 31527 | 27717 | 30082 | 29742 | 30335 | 28343 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 15:02:52 | 90.83 | 28698 | 31007 | 29435 | 33558 | 33378 | 34280 | 31542 | 29815 | 33953 | 33248 | 33608 | 33591 | 35341 | 36105 | 29806 | 28103 | 28327 | 36179 | 31562 | 27656 | 30068 | 29762 | 30348 | 28439 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 15:04:53 | 92.85 | 28701 | 30993 | 29415 | 33619 | 33318 | 34204 | 31498 | 29842 | 33891 | 33262 | 33571 | 33597 | 35318 | 36136 | 29866 | 28076 | 28341 | 36187 | 31512 | 27666 | 30128 | 29799 | 30327 | 28326 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:06:54 | 94.87 | 28704 | 30956 | 29423 | 33611 | 33358 | 34235 | 31472 | 29816 | 33883 | 33228 | 33602 | 33552 | 35369 | 36137 | 29779 | 28075 | 28352 | 36196 | 31486 | 27602 | 30105 | 29756 | 30363 | 28371 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:08:55 | 96.88 | 28705 | 31042 | 29434 | 33623 | 33395 | 34240 | 31504 | 29873 | 33931 | 33296 | 33586 | 33576 | 35398 | 36227 | 29813 | 28055 | 28344 | 36242 | 31600 | 27677 | 30154 | 29774 | 30387 | 28384 | 20 | 953 | 0 | 22
10.01.22 15:10:56 | 98.9 | 28710 | 30994 | 29444 | 33621 | 33304 | 34286 | 31490 | 29808 | 33868 | 33282 | 33530 | 33651 | 35378 | 36177 | 29784 | 28016 | 28364 | 36202 | 31521 | 27709 | 30074 | 29779 | 30320 | 28310 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:12:58 | 100.93 | 28713 | 31022 | 29452 | 33619 | 33333 | 34317 | 31521 | 29798 | 33903 | 33308 | 33565 | 33564 | 35361 | 36182 | 29789 | 28071 | 28347 | 36180 | 31544 | 27632 | 30131 | 29765 | 30297 | 28412 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:14:59 | 102.95 | 28719 | 30999 | 29435 | 33587 | 33381 | 34249 | 31503 | 29945 | 33931 | 33285 | 33611 | 33671 | 35338 | 36230 | 29843 | 28045 | 28318 | 36197 | 31607 | 27634 | 30122 | 29754 | 30299 | 28353 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:17:00 | 104.97 | 28713 | 31060 | 29458 | 33687 | 33387 | 34258 | 31510 | 29808 | 33920 | 33316 | 33601 | 33648 | 35376 | 36168 | 29840 | 28070 | 28395 | 36191 | 31515 | 27661 | 30080 | 29779 | 30344 | 28411 | 20 | 953 | 0 | 21.98
10.01.22 15:19:01 | 106.98 | 28719 | 31014 | 29444 | 33693 | 33373 | 34329 | 31506 | 29827 | 34070 | 33342 | 33625 | 33585 | 35415 | 36248 | 29778 | 28070 | 28364 | 36225 | 31579 | 27667 | 30137 | 29808 | 30385 | 28375 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:21:02 | 109 | 28725 | 30994 | 29423 | 33695 | 33384 | 34244 | 31529 | 29867 | 33937 | 33296 | 33566 | 33554 | 35410 | 36254 | 29806 | 28081 | 28393 | 36183 | 31494 | 27653 | 30140 | 29762 | 30285 | 28399 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:23:03 | 111.02 | 28736 | 31037 | 29407 | 33731 | 33381 | 34247 | 31517 | 29881 | 33940 | 33271 | 33542 | 33669 | 35362 | 36217 | 29899 | 28024 | 28426 | 36209 | 31590 | 27713 | 30083 | 29799 | 30311 | 28372 | 20 | 953 | 0 | 21.98
10.01.22 15:25:04 | 113.03 | 28733 | 31020 | 29450 | 33611 | 33344 | 34284 | 31517 | 29871 | 33963 | 33322 | 33638 | 33611 | 35427 | 36243 | 29796 | 28080 | 28396 | 36214 | 31617 | 27655 | 30163 | 29808 | 30372 | 28477 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:27:05 | 115.05 | 28736 | 30975 | 29426 | 33603 | 33401 | 34230 | 31539 | 29897 | 33977 | 33333 | 33605 | 33653 | 35416 | 36248 | 29842 | 28031 | 28356 | 36229 | 31569 | 27728 | 30186 | 29782 | 30367 | 28368 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:29:06 | 117.07 | 28748 | 31049 | 29463 | 33625 | 33370 | 34204 | 31527 | 29877 | 33988 | 33356 | 33571 | 33701 | 35399 | 36200 | 29831 | 28049 | 28396 | 36274 | 31592 | 27707 | 30169 | 29833 | 30389 | 28418 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:31:08 | 119.1 | 28742 | 31083 | 29409 | 33662 | 33472 | 34238 | 31534 | 29889 | 34028 | 33337 | 33564 | 33604 | 35424 | 36232 | 29931 | 28074 | 28364 | 36238 | 31576 | 27689 | 30106 | 29805 | 30424 | 28452 | 20 | 953 | 0 | 21.98
10.01.22 15:33:09 | 121.12 | 28745 | 31040 | 29452 | 33669 | 33450 | 34261 | 31526 | 29826 | 33963 | 33356 | 33581 | 33608 | 35424 | 36283 | 29826 | 28066 | 28382 | 36263 | 31538 | 27689 | 30175 | 29788 | 30391 | 28441 | 20 | 953 | 0 | 21.97
10.01.22 15:35:10 | 123.13 | 28753 | 31089 | 29441 | 33726 | 33429 | 34224 | 31572 | 29865 | 33985 | 33305 | 33612 | 33634 | 35402 | 36269 | 29875 | 28080 | 28393 | 36314 | 31533 | 27668 | 30209 | 29879 | 30376 | 28397 | 20 | 953 | 0 | 21.98
10.01.22 15:37:11 | 125.15 | 28750 | 31046 | 29506 | 33639 | 33410 | 34292 | 31510 | 29930 | 33991 | 33368 | 33660 | 33762 | 35405 | 36323 | 29853 | 28163 | 28393 | 36294 | 31588 | 27679 | 30178 | 29854 | 30411 | 28371 | 20 | 953 | 0 | 21.97
10.01.22 15:39:12 | 127.17 | 28762 | 31024 | 29387 | 33605 | 33373 | 34304 | 31582 | 29879 | 33971 | 33297 | 33690 | 33649 | 35416 | 36224 | 29862 | 28065 | 28379 | 36235 | 31575 | 27697 | 30184 | 29851 | 30391 | 28402 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 15:41:13 | 129.18 | 28762 | 31106 | 29474 | 33683 | 33393 | 34293 | 31534 | 29908 | 33997 | 33394 | 33640 | 33756 | 35388 | 36289 | 29910 | 28084 | 28419 | 36292 | 31591 | 27729 | 30155 | 29854 | 30407 | 28357 | 20 | 953 | 0 | 21.97
10.01.22 15:43:14 | 131.2 | 28762 | 31084 | 29474 | 33582 | 33376 | 34281 | 31575 | 29906 | 34006 | 33362 | 33634 | 33598 | 35422 | 36199 | 29865 | 28072 | 28422 | 36283 | 31645 | 27684 | 30118 | 29874 | 30440 | 28378 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 15:45:15 | 133.22 | 28768 | 31087 | 29466 | 33675 | 33404 | 34281 | 31617 | 29865 | 33972 | 33388 | 33649 | 33659 | 35473 | 36295 | 29885 | 28117 | 28430 | 36340 | 31575 | 27748 | 30144 | 29837 | 30401 | 28382 | 20 | 953 | 0 | 21.97
10.01.22 15:47:16 | 135.23 | 28776 | 31047 | 29412 | 33698 | 33376 | 34244 | 31581 | 29878 | 33971 | 33362 | 33645 | 33725 | 35399 | 36242 | 29888 | 28050 | 28399 | 36261 | 31586 | 27724 | 30189 | 29860 | 30421 | 28396 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 15:49:17 | 137.25 | 28777 | 31053 | 29455 | 33633 | 33379 | 34290 | 31601 | 29876 | 33935 | 33362 | 33598 | 33652 | 35428 | 36279 | 29851 | 28069 | 28430 | 36335 | 31513 | 27714 | 30175 | 29842 | 30399 | 28337 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 15:51:18 | 139.27 | 28785 | 31115 | 29437 | 33677 | 33387 | 34293 | 31587 | 29856 | 34000 | 33334 | 33611 | 33757 | 35439 | 36250 | 29855 | 28102 | 28425 | 36270 | 31589 | 27697 | 30178 | 29905 | 30376 | 28373 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 15:53:20 | 141.3 | 28791 | 31124 | 29493 | 33660 | 33427 | 34338 | 31591 | 29838 | 33918 | 33317 | 33652 | 33666 | 35493 | 36253 | 29899 | 28082 | 28393 | 36270 | 31607 | 27697 | 30153 | 29865 | 30411 | 28371 | 20 | 953 | 0 | 21.93
10.01.22 15:55:21 | 143.32 | 28791 | 31099 | 29484 | 33718 | 33453 | 34330 | 31588 | 29943 | 33929 | 33397 | 33611 | 33725 | 35422 | 36262 | 29862 | 28096 | 28411 | 36264 | 31620 | 27732 | 30136 | 29874 | 30425 | 28354 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 15:57:22 | 145.33 | 28797 | 31090 | 29448 | 33772 | 33419 | 34324 | 31551 | 29900 | 33972 | 33326 | 33735 | 33656 | 35493 | 36322 | 29924 | 28111 | 28408 | 36347 | 31617 | 27767 | 30222 | 29857 | 30400 | 28410 | 20 | 953 | 0 | 21.93
10.01.22 15:59:23 | 147.35 | 28797 | 31153 | 29518 | 33716 | 33396 | 34290 | 31572 | 29880 | 33918 | 33391 | 33692 | 33721 | 35468 | 36328 | 29903 | 28144 | 28400 | 36316 | 31634 | 27724 | 30213 | 29885 | 30424 | 28350 | 20 | 953 | 0 | 21.93
10.01.22 16:01:24 | 149.37 | 28800 | 31119 | 29436 | 33731 | 33445 | 34333 | 31578 | 29938 | 33975 | 33357 | 33744 | 33783 | 35494 | 36249 | 29911 | 28080 | 28420 | 36335 | 31578 | 27673 | 30131 | 29862 | 30436 | 28380 | 20 | 953 | 0 | 21.93
10.01.22 16:03:25 | 151.38 | 28814 | 31119 | 29500 | 33759 | 33405 | 34336 | 31538 | 29879 | 34006 | 33363 | 33608 | 33705 | 35514 | 36337 | 29929 | 28082 | 28417 | 36322 | 31703 | 27695 | 30168 | 29840 | 30441 | 28399 | 20 | 953 | 0 | 21.93
10.01.22 16:05:26 | 153.4 | 28811 | 31073 | 29480 | 33709 | 33430 | 34316 | 31607 | 29893 | 33935 | 33363 | 33673 | 33695 | 35465 | 36288 | 29958 | 28169 | 28451 | 36336 | 31638 | 27648 | 30182 | 29874 | 30427 | 28404 | 20 | 953 | 0 | 21.93
10.01.22 16:07:27 | 155.42 | 28814 | 31139 | 29495 | 33741 | 33433 | 34336 | 31597 | 29901 | 33986 | 33425 | 33686 | 33776 | 35440 | 36382 | 29912 | 28105 | 28451 | 36419 | 31664 | 27722 | 30196 | 29868 | 30424 | 28430 | 20 | 953 | 0 | 21.92