## Sheet2
Measurement Name : | Block4_Day7_plate3_read |  | Generated On : | 10/01/2022, 16:09:37 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 10/01/2022, 13:32:02 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 10/01/2022, 16:08:28 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 100% Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
10.01.22 13:32:04 | 0.03 | 46.98 | 46.72 | 46.58 | 46.79 | 46.43 | 46.65 | 46.81 | 46.71 | 46.79 | 46.93 | 46.88 | 46.78 | 46.67 | 46.97 | 46.87 | 46.74 | 46.79 | 46.66 | 46.8 | 46.97 | 46.67 | 46.57 | 46.77 | 46.82 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 13:34:05 | 2.05 | 46.97 | 46.77 | 46.57 | 46.82 | 46.52 | 46.66 | 46.84 | 46.72 | 46.78 | 46.94 | 46.92 | 46.8 | 46.7 | 46.96 | 46.88 | 46.75 | 46.79 | 46.71 | 46.8 | 47 | 46.69 | 46.58 | 46.78 | 46.84 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 13:36:06 | 4.07 | 46.96 | 46.81 | 46.59 | 46.83 | 46.57 | 46.65 | 46.87 | 46.72 | 46.79 | 46.94 | 46.96 | 46.81 | 46.73 | 46.97 | 46.89 | 46.78 | 46.85 | 46.73 | 46.84 | 46.99 | 46.68 | 46.58 | 46.81 | 46.88 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 13:38:07 | 6.08 | 46.98 | 46.83 | 46.57 | 46.86 | 46.63 | 46.65 | 46.87 | 46.72 | 46.79 | 46.92 | 46.98 | 46.84 | 46.75 | 46.97 | 46.9 | 46.82 | 46.83 | 46.77 | 46.88 | 47.01 | 46.69 | 46.58 | 46.81 | 46.87 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:40:08 | 8.1 | 46.97 | 46.84 | 46.61 | 46.85 | 46.63 | 46.66 | 46.92 | 46.73 | 46.79 | 46.93 | 47.01 | 46.86 | 46.76 | 46.96 | 46.91 | 46.83 | 46.85 | 46.77 | 46.89 | 47.03 | 46.69 | 46.59 | 46.81 | 46.91 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:42:10 | 10.13 | 46.97 | 46.86 | 46.62 | 46.87 | 46.66 | 46.67 | 46.96 | 46.76 | 46.8 | 46.92 | 47.01 | 46.85 | 46.79 | 46.97 | 46.92 | 46.86 | 46.88 | 46.79 | 46.93 | 47.04 | 46.7 | 46.62 | 46.84 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:44:11 | 12.15 | 46.99 | 46.83 | 46.61 | 46.87 | 46.7 | 46.68 | 46.95 | 46.75 | 46.83 | 46.95 | 47.02 | 46.86 | 46.79 | 46.97 | 46.91 | 46.86 | 46.87 | 46.81 | 46.91 | 47.03 | 46.72 | 46.61 | 46.83 | 46.93 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:46:12 | 14.17 | 47.01 | 46.84 | 46.63 | 46.88 | 46.7 | 46.7 | 46.97 | 46.76 | 46.82 | 46.94 | 47.03 | 46.87 | 46.8 | 46.98 | 46.93 | 46.87 | 46.9 | 46.81 | 46.93 | 47.03 | 46.72 | 46.61 | 46.84 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:48:13 | 16.18 | 47.01 | 46.84 | 46.61 | 46.87 | 46.74 | 46.71 | 46.98 | 46.77 | 46.82 | 46.94 | 47.05 | 46.87 | 46.8 | 46.99 | 46.94 | 46.86 | 46.88 | 46.8 | 46.95 | 47.05 | 46.73 | 46.6 | 46.82 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.22
10.01.22 13:50:14 | 18.2 | 47.01 | 46.85 | 46.65 | 46.88 | 46.76 | 46.69 | 46.97 | 46.77 | 46.82 | 46.95 | 47.05 | 46.9 | 46.78 | 46.98 | 46.94 | 46.86 | 46.88 | 46.81 | 46.93 | 47.05 | 46.75 | 46.61 | 46.82 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:52:15 | 20.22 | 47.01 | 46.83 | 46.63 | 46.9 | 46.75 | 46.68 | 46.97 | 46.77 | 46.82 | 46.95 | 47.04 | 46.89 | 46.8 | 46.99 | 46.91 | 46.86 | 46.89 | 46.79 | 46.92 | 47.06 | 46.73 | 46.64 | 46.83 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:54:16 | 22.23 | 47.03 | 46.85 | 46.65 | 46.9 | 46.78 | 46.68 | 46.96 | 46.78 | 46.82 | 46.96 | 47.05 | 46.91 | 46.82 | 47.01 | 46.93 | 46.87 | 46.9 | 46.82 | 46.95 | 47.06 | 46.71 | 46.63 | 46.83 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:56:17 | 24.25 | 47.03 | 46.85 | 46.66 | 46.91 | 46.78 | 46.69 | 46.96 | 46.78 | 46.86 | 46.97 | 47.07 | 46.91 | 46.82 | 47.01 | 46.95 | 46.87 | 46.93 | 46.8 | 46.95 | 47.07 | 46.73 | 46.63 | 46.85 | 46.92 | 20 | 953 | 0 | 22.2
10.01.22 13:58:18 | 26.27 | 47.05 | 46.88 | 46.66 | 46.92 | 46.79 | 46.72 | 46.98 | 46.8 | 46.86 | 46.99 | 47.06 | 46.94 | 46.83 | 47.03 | 46.96 | 46.89 | 46.91 | 46.8 | 46.97 | 47.1 | 46.75 | 46.63 | 46.86 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 14:00:19 | 28.28 | 47.05 | 46.89 | 46.68 | 46.95 | 46.77 | 46.71 | 46.98 | 46.8 | 46.87 | 46.97 | 47.05 | 46.94 | 46.84 | 47.04 | 46.96 | 46.89 | 46.92 | 46.81 | 46.95 | 47.1 | 46.76 | 46.65 | 46.87 | 46.94 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 14:02:20 | 30.3 | 47.06 | 46.9 | 46.67 | 46.94 | 46.79 | 46.74 | 46.96 | 46.82 | 46.87 | 46.99 | 47.08 | 46.97 | 46.85 | 47.04 | 46.97 | 46.92 | 46.95 | 46.82 | 46.97 | 47.12 | 46.75 | 46.65 | 46.88 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.17
10.01.22 14:04:21 | 32.32 | 47.07 | 46.89 | 46.67 | 46.96 | 46.81 | 46.74 | 46.99 | 46.81 | 46.88 | 47 | 47.08 | 46.97 | 46.86 | 47.05 | 46.96 | 46.9 | 46.95 | 46.82 | 46.98 | 47.1 | 46.77 | 46.68 | 46.88 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.18
10.01.22 14:06:22 | 34.33 | 47.08 | 46.92 | 46.67 | 46.95 | 46.81 | 46.72 | 46.99 | 46.83 | 46.89 | 46.98 | 47.09 | 46.99 | 46.86 | 47.05 | 46.98 | 46.93 | 46.96 | 46.85 | 46.99 | 47.13 | 46.77 | 46.68 | 46.88 | 46.95 | 20 | 953 | 0 | 22.16
10.01.22 14:08:24 | 36.37 | 47.1 | 46.95 | 46.67 | 46.96 | 46.83 | 46.75 | 47.02 | 46.85 | 46.9 | 47.03 | 47.11 | 47 | 46.89 | 47.08 | 47 | 46.96 | 46.97 | 46.86 | 47 | 47.14 | 46.79 | 46.7 | 46.92 | 46.96 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 14:10:25 | 38.38 | 47.1 | 46.91 | 46.69 | 46.99 | 46.82 | 46.76 | 47.01 | 46.83 | 46.91 | 47.02 | 47.1 | 46.99 | 46.89 | 47.07 | 47 | 46.94 | 46.98 | 46.86 | 47 | 47.13 | 46.78 | 46.68 | 46.91 | 46.98 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 14:12:26 | 40.4 | 47.12 | 46.95 | 46.7 | 46.98 | 46.83 | 46.76 | 47.05 | 46.85 | 46.92 | 47.02 | 47.13 | 47.01 | 46.89 | 47.08 | 47.01 | 46.94 | 46.97 | 46.89 | 47.01 | 47.16 | 46.81 | 46.7 | 46.93 | 47 | 20 | 953 | 0 | 22.15
10.01.22 14:14:27 | 42.42 | 47.12 | 46.94 | 46.72 | 47.02 | 46.84 | 46.75 | 47.04 | 46.86 | 46.92 | 47.02 | 47.12 | 47.01 | 46.91 | 47.1 | 47.02 | 46.96 | 46.99 | 46.9 | 47.03 | 47.16 | 46.8 | 46.69 | 46.92 | 46.99 | 20 | 953 | 0 | 22.13
10.01.22 14:16:28 | 44.43 | 47.16 | 46.96 | 46.73 | 47.01 | 46.86 | 46.81 | 47.07 | 46.85 | 46.92 | 47.04 | 47.15 | 47.04 | 46.92 | 47.11 | 47.03 | 46.96 | 47.01 | 46.89 | 47.03 | 47.18 | 46.82 | 46.71 | 46.94 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 14:18:29 | 46.45 | 47.14 | 46.97 | 46.72 | 47.03 | 46.85 | 46.79 | 47.07 | 46.87 | 46.94 | 47.04 | 47.16 | 47.05 | 46.91 | 47.13 | 47.04 | 46.98 | 47.02 | 46.92 | 47.03 | 47.19 | 46.82 | 46.71 | 46.95 | 47.01 | 20 | 953 | 0 | 22.11
10.01.22 14:20:30 | 48.47 | 47.15 | 46.98 | 46.73 | 47.01 | 46.89 | 46.81 | 47.1 | 46.88 | 46.96 | 47.07 | 47.17 | 47.05 | 46.94 | 47.14 | 47.05 | 46.98 | 47.02 | 46.93 | 47.02 | 47.18 | 46.83 | 46.72 | 46.97 | 47.02 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 14:22:31 | 50.48 | 47.16 | 46.99 | 46.75 | 47.02 | 46.86 | 46.8 | 47.09 | 46.89 | 46.97 | 47.06 | 47.17 | 47.07 | 46.94 | 47.16 | 47.03 | 46.99 | 47.03 | 46.92 | 47.04 | 47.2 | 46.84 | 46.72 | 46.97 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 14:24:32 | 52.5 | 47.18 | 47.01 | 46.76 | 47.06 | 46.89 | 46.82 | 47.13 | 46.9 | 46.99 | 47.06 | 47.17 | 47.06 | 46.95 | 47.16 | 47.07 | 47.01 | 47.05 | 46.93 | 47.05 | 47.2 | 46.85 | 46.74 | 46.98 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 22.09
10.01.22 14:26:33 | 54.52 | 47.16 | 47 | 46.75 | 47.04 | 46.88 | 46.83 | 47.14 | 46.89 | 46.97 | 47.08 | 47.18 | 47.07 | 46.96 | 47.16 | 47.07 | 47.02 | 47.06 | 46.95 | 47.04 | 47.2 | 46.85 | 46.74 | 46.99 | 47.07 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 14:28:34 | 56.53 | 47.18 | 47.03 | 46.77 | 47.05 | 46.9 | 46.84 | 47.15 | 46.9 | 46.97 | 47.08 | 47.19 | 47.08 | 46.97 | 47.17 | 47.06 | 47.02 | 47.06 | 46.94 | 47.06 | 47.2 | 46.86 | 46.74 | 47 | 47.04 | 20 | 953 | 0 | 22.08
10.01.22 14:30:35 | 58.55 | 47.18 | 47.03 | 46.79 | 47.07 | 46.9 | 46.84 | 47.14 | 46.92 | 46.99 | 47.09 | 47.2 | 47.11 | 46.97 | 47.19 | 47.08 | 47.03 | 47.08 | 46.96 | 47.08 | 47.21 | 46.87 | 46.77 | 47.02 | 47.07 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 14:32:36 | 60.57 | 47.19 | 47.03 | 46.78 | 47.08 | 46.89 | 46.85 | 47.16 | 46.91 | 47.01 | 47.09 | 47.2 | 47.1 | 46.99 | 47.18 | 47.08 | 47.03 | 47.09 | 46.98 | 47.07 | 47.22 | 46.88 | 46.76 | 47.02 | 47.08 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 14:34:37 | 62.58 | 47.22 | 47.04 | 46.79 | 47.08 | 46.92 | 46.85 | 47.18 | 46.93 | 47.02 | 47.1 | 47.2 | 47.11 | 46.99 | 47.2 | 47.1 | 47.03 | 47.11 | 47 | 47.08 | 47.26 | 46.9 | 46.76 | 47.01 | 47.07 | 20 | 953 | 0 | 22.06
10.01.22 14:36:38 | 64.6 | 47.23 | 47.07 | 46.81 | 47.1 | 46.94 | 46.87 | 47.18 | 46.94 | 47.02 | 47.12 | 47.22 | 47.12 | 47.01 | 47.21 | 47.12 | 47.05 | 47.13 | 46.99 | 47.08 | 47.26 | 46.9 | 46.78 | 47.03 | 47.08 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:38:40 | 66.63 | 47.21 | 47.06 | 46.82 | 47.08 | 46.93 | 46.87 | 47.16 | 46.94 | 47.02 | 47.1 | 47.21 | 47.12 | 47 | 47.2 | 47.1 | 47.04 | 47.11 | 47.01 | 47.09 | 47.26 | 46.89 | 46.78 | 47.02 | 47.09 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:40:41 | 68.65 | 47.23 | 47.06 | 46.8 | 47.09 | 46.92 | 46.88 | 47.18 | 46.93 | 47.03 | 47.11 | 47.21 | 47.13 | 47.02 | 47.22 | 47.11 | 47.05 | 47.13 | 47.02 | 47.1 | 47.27 | 46.89 | 46.79 | 47.05 | 47.09 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:42:42 | 70.67 | 47.23 | 47.08 | 46.83 | 47.11 | 46.94 | 46.88 | 47.22 | 46.97 | 47.04 | 47.12 | 47.24 | 47.15 | 47.04 | 47.23 | 47.12 | 47.06 | 47.12 | 47.03 | 47.12 | 47.29 | 46.92 | 46.79 | 47.04 | 47.1 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:44:43 | 72.68 | 47.25 | 47.09 | 46.82 | 47.11 | 46.93 | 46.9 | 47.24 | 46.98 | 47.07 | 47.14 | 47.25 | 47.14 | 47.03 | 47.24 | 47.14 | 47.06 | 47.12 | 47.06 | 47.14 | 47.28 | 46.92 | 46.82 | 47.06 | 47.12 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:46:44 | 74.7 | 47.26 | 47.08 | 46.82 | 47.12 | 46.94 | 46.88 | 47.2 | 46.97 | 47.06 | 47.12 | 47.26 | 47.16 | 47.04 | 47.25 | 47.12 | 47.07 | 47.16 | 47.05 | 47.13 | 47.28 | 46.92 | 46.81 | 47.06 | 47.12 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:48:45 | 76.72 | 47.26 | 47.11 | 46.83 | 47.14 | 46.95 | 46.91 | 47.25 | 46.98 | 47.06 | 47.15 | 47.25 | 47.17 | 47.04 | 47.25 | 47.13 | 47.07 | 47.15 | 47.05 | 47.13 | 47.3 | 46.93 | 46.8 | 47.07 | 47.11 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:50:46 | 78.73 | 47.27 | 47.13 | 46.83 | 47.15 | 46.97 | 46.92 | 47.23 | 46.97 | 47.07 | 47.15 | 47.26 | 47.18 | 47.05 | 47.25 | 47.15 | 47.09 | 47.16 | 47.07 | 47.14 | 47.31 | 46.94 | 46.82 | 47.09 | 47.13 | 20 | 953 | 0 | 22.04
10.01.22 14:52:47 | 80.75 | 47.28 | 47.13 | 46.84 | 47.15 | 46.96 | 46.92 | 47.24 | 46.97 | 47.07 | 47.16 | 47.28 | 47.18 | 47.06 | 47.26 | 47.14 | 47.09 | 47.16 | 47.08 | 47.15 | 47.29 | 46.93 | 46.8 | 47.07 | 47.13 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 14:54:48 | 82.77 | 47.27 | 47.13 | 46.85 | 47.15 | 46.97 | 46.92 | 47.25 | 47.01 | 47.09 | 47.15 | 47.25 | 47.2 | 47.06 | 47.28 | 47.16 | 47.07 | 47.18 | 47.1 | 47.15 | 47.29 | 46.95 | 46.82 | 47.08 | 47.15 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 14:56:49 | 84.78 | 47.29 | 47.11 | 46.86 | 47.17 | 46.97 | 46.92 | 47.27 | 46.99 | 47.09 | 47.2 | 47.31 | 47.2 | 47.07 | 47.28 | 47.17 | 47.1 | 47.18 | 47.1 | 47.18 | 47.32 | 46.97 | 46.82 | 47.09 | 47.13 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 14:58:50 | 86.8 | 47.28 | 47.15 | 46.87 | 47.15 | 46.96 | 46.94 | 47.27 | 46.99 | 47.1 | 47.17 | 47.29 | 47.19 | 47.06 | 47.29 | 47.19 | 47.11 | 47.19 | 47.08 | 47.17 | 47.33 | 46.95 | 46.84 | 47.09 | 47.17 | 20 | 953 | 0 | 22
10.01.22 15:00:51 | 88.82 | 47.29 | 47.15 | 46.87 | 47.17 | 47 | 46.94 | 47.29 | 47.01 | 47.11 | 47.17 | 47.31 | 47.21 | 47.07 | 47.29 | 47.18 | 47.1 | 47.2 | 47.12 | 47.18 | 47.31 | 46.97 | 46.84 | 47.09 | 47.17 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 15:02:52 | 90.83 | 47.27 | 47.14 | 46.86 | 47.15 | 46.96 | 46.93 | 47.27 | 47 | 47.09 | 47.15 | 47.3 | 47.2 | 47.09 | 47.28 | 47.17 | 47.09 | 47.19 | 47.1 | 47.17 | 47.33 | 46.96 | 46.83 | 47.1 | 47.14 | 20 | 953 | 0 | 22.02
10.01.22 15:04:53 | 92.85 | 47.3 | 47.16 | 46.85 | 47.17 | 46.98 | 46.95 | 47.31 | 47.02 | 47.11 | 47.17 | 47.32 | 47.22 | 47.09 | 47.3 | 47.18 | 47.12 | 47.2 | 47.12 | 47.2 | 47.32 | 46.99 | 46.85 | 47.1 | 47.17 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:06:54 | 94.87 | 47.31 | 47.16 | 46.86 | 47.18 | 46.99 | 46.96 | 47.33 | 47.03 | 47.11 | 47.17 | 47.31 | 47.23 | 47.09 | 47.33 | 47.2 | 47.12 | 47.23 | 47.14 | 47.19 | 47.34 | 46.97 | 46.84 | 47.12 | 47.16 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:08:55 | 96.88 | 47.32 | 47.18 | 46.89 | 47.18 | 47 | 46.95 | 47.31 | 47.01 | 47.14 | 47.19 | 47.32 | 47.24 | 47.12 | 47.33 | 47.2 | 47.15 | 47.23 | 47.16 | 47.2 | 47.35 | 46.98 | 46.85 | 47.14 | 47.17 | 20 | 953 | 0 | 22
10.01.22 15:10:56 | 98.9 | 47.31 | 47.18 | 46.9 | 47.19 | 47 | 46.97 | 47.31 | 47.03 | 47.11 | 47.17 | 47.33 | 47.24 | 47.1 | 47.33 | 47.19 | 47.13 | 47.25 | 47.15 | 47.2 | 47.34 | 46.98 | 46.85 | 47.12 | 47.18 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:12:58 | 100.93 | 47.34 | 47.2 | 46.9 | 47.21 | 47.02 | 46.96 | 47.35 | 47.06 | 47.12 | 47.18 | 47.34 | 47.27 | 47.12 | 47.32 | 47.23 | 47.13 | 47.23 | 47.18 | 47.21 | 47.36 | 46.99 | 46.87 | 47.12 | 47.18 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:14:59 | 102.95 | 47.33 | 47.18 | 46.9 | 47.2 | 47.01 | 46.97 | 47.33 | 47.03 | 47.13 | 47.2 | 47.35 | 47.25 | 47.11 | 47.33 | 47.21 | 47.17 | 47.23 | 47.17 | 47.21 | 47.39 | 46.99 | 46.86 | 47.11 | 47.19 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:17:00 | 104.97 | 47.33 | 47.22 | 46.9 | 47.2 | 47.02 | 46.97 | 47.34 | 47.07 | 47.15 | 47.21 | 47.36 | 47.25 | 47.13 | 47.34 | 47.21 | 47.16 | 47.25 | 47.18 | 47.24 | 47.36 | 47 | 46.85 | 47.13 | 47.2 | 20 | 953 | 0 | 21.98
10.01.22 15:19:01 | 106.98 | 47.35 | 47.21 | 46.9 | 47.21 | 47.03 | 46.97 | 47.34 | 47.06 | 47.13 | 47.21 | 47.34 | 47.28 | 47.13 | 47.36 | 47.22 | 47.16 | 47.25 | 47.2 | 47.22 | 47.37 | 47.03 | 46.86 | 47.15 | 47.22 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:21:02 | 109 | 47.35 | 47.22 | 46.93 | 47.22 | 47.02 | 46.99 | 47.38 | 47.06 | 47.14 | 47.19 | 47.36 | 47.28 | 47.15 | 47.36 | 47.21 | 47.15 | 47.27 | 47.2 | 47.23 | 47.37 | 47.02 | 46.87 | 47.14 | 47.19 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:23:03 | 111.02 | 47.35 | 47.23 | 46.91 | 47.21 | 47.02 | 46.99 | 47.36 | 47.08 | 47.16 | 47.21 | 47.38 | 47.29 | 47.15 | 47.37 | 47.24 | 47.15 | 47.26 | 47.21 | 47.22 | 47.36 | 47.01 | 46.87 | 47.15 | 47.21 | 20 | 953 | 0 | 21.98
10.01.22 15:25:04 | 113.03 | 47.35 | 47.24 | 46.91 | 47.25 | 47.02 | 47.01 | 47.37 | 47.06 | 47.18 | 47.22 | 47.37 | 47.28 | 47.16 | 47.38 | 47.24 | 47.19 | 47.28 | 47.2 | 47.24 | 47.4 | 47.02 | 46.86 | 47.17 | 47.21 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:27:05 | 115.05 | 47.37 | 47.23 | 46.94 | 47.26 | 47.05 | 47 | 47.39 | 47.04 | 47.17 | 47.22 | 47.38 | 47.31 | 47.16 | 47.38 | 47.24 | 47.17 | 47.27 | 47.22 | 47.25 | 47.41 | 47.04 | 46.87 | 47.18 | 47.25 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:29:06 | 117.07 | 47.37 | 47.25 | 46.94 | 47.25 | 47.04 | 47 | 47.38 | 47.07 | 47.17 | 47.23 | 47.39 | 47.3 | 47.16 | 47.38 | 47.24 | 47.18 | 47.27 | 47.23 | 47.25 | 47.41 | 47.03 | 46.87 | 47.17 | 47.22 | 20 | 953 | 0 | 21.99
10.01.22 15:31:08 | 119.1 | 47.38 | 47.28 | 46.94 | 47.28 | 47.05 | 47.02 | 47.41 | 47.08 | 47.17 | 47.25 | 47.41 | 47.31 | 47.17 | 47.4 | 47.26 | 47.18 | 47.27 | 47.26 | 47.26 | 47.39 | 47.04 | 46.89 | 47.18 | 47.22 | 20 | 953 | 0 | 21.98
10.01.22 15:33:09 | 121.12 | 47.39 | 47.26 | 46.94 | 47.26 | 47.08 | 47.02 | 47.4 | 47.08 | 47.18 | 47.23 | 47.41 | 47.31 | 47.17 | 47.4 | 47.26 | 47.19 | 47.29 | 47.25 | 47.26 | 47.39 | 47.05 | 46.9 | 47.19 | 47.22 | 20 | 953 | 0 | 21.97
10.01.22 15:35:10 | 123.13 | 47.39 | 47.29 | 46.95 | 47.27 | 47.06 | 47.04 | 47.43 | 47.11 | 47.18 | 47.25 | 47.41 | 47.32 | 47.18 | 47.42 | 47.27 | 47.19 | 47.31 | 47.26 | 47.28 | 47.42 | 47.06 | 46.9 | 47.2 | 47.26 | 20 | 953 | 0 | 21.98
10.01.22 15:37:11 | 125.15 | 47.39 | 47.27 | 46.94 | 47.28 | 47.06 | 47.04 | 47.42 | 47.09 | 47.19 | 47.26 | 47.42 | 47.32 | 47.19 | 47.43 | 47.28 | 47.18 | 47.3 | 47.27 | 47.29 | 47.42 | 47.08 | 46.92 | 47.2 | 47.25 | 20 | 953 | 0 | 21.97
10.01.22 15:39:12 | 127.17 | 47.39 | 47.29 | 46.95 | 47.28 | 47.07 | 47.04 | 47.43 | 47.1 | 47.2 | 47.25 | 47.41 | 47.33 | 47.2 | 47.42 | 47.27 | 47.21 | 47.31 | 47.26 | 47.29 | 47.43 | 47.08 | 46.9 | 47.2 | 47.24 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 15:41:13 | 129.18 | 47.4 | 47.29 | 46.97 | 47.29 | 47.08 | 47.05 | 47.44 | 47.11 | 47.19 | 47.28 | 47.43 | 47.34 | 47.2 | 47.43 | 47.28 | 47.19 | 47.31 | 47.28 | 47.28 | 47.43 | 47.07 | 46.91 | 47.22 | 47.25 | 20 | 953 | 0 | 21.97
10.01.22 15:43:14 | 131.2 | 47.39 | 47.29 | 46.98 | 47.32 | 47.09 | 47.04 | 47.42 | 47.11 | 47.22 | 47.27 | 47.42 | 47.33 | 47.2 | 47.44 | 47.29 | 47.22 | 47.33 | 47.28 | 47.27 | 47.44 | 47.05 | 46.92 | 47.21 | 47.26 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 15:45:15 | 133.22 | 47.42 | 47.3 | 46.98 | 47.3 | 47.07 | 47.04 | 47.44 | 47.11 | 47.21 | 47.27 | 47.44 | 47.34 | 47.22 | 47.45 | 47.29 | 47.22 | 47.33 | 47.31 | 47.29 | 47.46 | 47.08 | 46.92 | 47.22 | 47.28 | 20 | 953 | 0 | 21.97
10.01.22 15:47:16 | 135.23 | 47.42 | 47.31 | 46.99 | 47.31 | 47.09 | 47.05 | 47.47 | 47.14 | 47.22 | 47.27 | 47.46 | 47.35 | 47.22 | 47.47 | 47.29 | 47.24 | 47.36 | 47.33 | 47.3 | 47.45 | 47.09 | 46.94 | 47.22 | 47.29 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 15:49:17 | 137.25 | 47.45 | 47.33 | 47 | 47.33 | 47.08 | 47.07 | 47.47 | 47.14 | 47.24 | 47.28 | 47.45 | 47.38 | 47.25 | 47.47 | 47.31 | 47.24 | 47.36 | 47.34 | 47.32 | 47.48 | 47.09 | 46.94 | 47.24 | 47.3 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 15:51:18 | 139.27 | 47.44 | 47.34 | 46.98 | 47.33 | 47.09 | 47.06 | 47.48 | 47.14 | 47.24 | 47.28 | 47.47 | 47.36 | 47.23 | 47.46 | 47.32 | 47.25 | 47.37 | 47.33 | 47.31 | 47.48 | 47.1 | 46.93 | 47.24 | 47.28 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 15:53:20 | 141.3 | 47.45 | 47.33 | 47 | 47.33 | 47.09 | 47.06 | 47.49 | 47.13 | 47.23 | 47.29 | 47.47 | 47.36 | 47.24 | 47.46 | 47.32 | 47.25 | 47.33 | 47.32 | 47.31 | 47.47 | 47.1 | 46.95 | 47.24 | 47.29 | 20 | 953 | 0 | 21.93
10.01.22 15:55:21 | 143.32 | 47.44 | 47.36 | 46.99 | 47.33 | 47.1 | 47.08 | 47.48 | 47.15 | 47.25 | 47.29 | 47.46 | 47.38 | 47.24 | 47.46 | 47.33 | 47.25 | 47.37 | 47.33 | 47.33 | 47.47 | 47.11 | 46.95 | 47.24 | 47.3 | 20 | 953 | 0 | 21.95
10.01.22 15:57:22 | 145.33 | 47.47 | 47.35 | 47.01 | 47.33 | 47.1 | 47.08 | 47.48 | 47.15 | 47.24 | 47.3 | 47.47 | 47.37 | 47.25 | 47.48 | 47.31 | 47.25 | 47.35 | 47.34 | 47.32 | 47.48 | 47.13 | 46.93 | 47.24 | 47.32 | 20 | 953 | 0 | 21.93
10.01.22 15:59:23 | 147.35 | 47.46 | 47.35 | 47 | 47.35 | 47.11 | 47.09 | 47.5 | 47.15 | 47.25 | 47.3 | 47.47 | 47.4 | 47.28 | 47.49 | 47.33 | 47.27 | 47.38 | 47.35 | 47.32 | 47.49 | 47.13 | 46.95 | 47.26 | 47.32 | 20 | 953 | 0 | 21.93
10.01.22 16:01:24 | 149.37 | 47.47 | 47.37 | 47.01 | 47.36 | 47.13 | 47.08 | 47.49 | 47.16 | 47.25 | 47.29 | 47.48 | 47.39 | 47.27 | 47.5 | 47.33 | 47.26 | 47.39 | 47.35 | 47.35 | 47.49 | 47.12 | 46.93 | 47.26 | 47.31 | 20 | 953 | 0 | 21.93
10.01.22 16:03:25 | 151.38 | 47.47 | 47.38 | 47.02 | 47.36 | 47.13 | 47.11 | 47.51 | 47.18 | 47.27 | 47.31 | 47.49 | 47.39 | 47.28 | 47.51 | 47.35 | 47.29 | 47.42 | 47.38 | 47.34 | 47.48 | 47.14 | 46.95 | 47.26 | 47.33 | 20 | 953 | 0 | 21.93
10.01.22 16:05:26 | 153.4 | 47.48 | 47.36 | 47.01 | 47.36 | 47.12 | 47.09 | 47.5 | 47.17 | 47.26 | 47.31 | 47.49 | 47.4 | 47.26 | 47.51 | 47.35 | 47.26 | 47.39 | 47.38 | 47.35 | 47.49 | 47.14 | 46.97 | 47.26 | 47.32 | 20 | 953 | 0 | 21.93
10.01.22 16:07:27 | 155.42 | 47.49 | 47.39 | 47.04 | 47.38 | 47.13 | 47.11 | 47.52 | 47.17 | 47.27 | 47.32 | 47.5 | 47.41 | 47.27 | 47.52 | 47.35 | 47.29 | 47.41 | 47.4 | 47.35 | 47.5 | 47.14 | 46.95 | 47.26 | 47.32 | 20 | 953 | 0 | 21.92