## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block2_Day35_plate2_read |  | Generated On : | 13/12/2021, 12:00:41 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001058 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 13/12/2021, 09:35:21 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 13/12/2021, 11:59:03 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-1058 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
13.12.21 09:35:23 | 0.03 | 109.51 | 111.32 | No Sensor | 111.98 | 113.14 | 116.96 | 115.3 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 111.32 | 106.74 | 112.64 | 113.14 | 115.3 | No Sensor | 116.63 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 111.81 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.59
13.12.21 09:37:23 | 2.03 | 109.19 | 111.16 | No Sensor | 111.98 | 113.47 | 116.46 | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 111.32 | 106.9 | 112.47 | 112.64 | 114.96 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 110.99 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.61
13.12.21 09:39:24 | 4.05 | 109.51 | 111.16 | No Sensor | 111.65 | 113.97 | 116.3 | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 111.48 | 107.23 | 112.47 | 112.64 | 114.96 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | No Sensor | 111.16 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.63
13.12.21 09:41:26 | 6.08 | 109.19 | 110.83 | No Sensor | 111.81 | 113.47 | 115.96 | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 111.48 | 107.23 | 112.14 | 112.14 | 114.8 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 110.99 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.66
13.12.21 09:43:26 | 8.08 | 109.19 | 110.99 | No Sensor | 111.48 | 113.97 | 115.8 | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 111.65 | 107.71 | 112.31 | 112.14 | 114.96 | No Sensor | 116.3 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 111.16 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.66
13.12.21 09:45:26 | 10.08 | 109.02 | 110.99 | No Sensor | 111.98 | 113.8 | 115.46 | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 111.65 | 107.88 | 112.14 | 111.98 | 114.63 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 110.66 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.67
13.12.21 09:47:26 | 12.08 | 109.19 | 110.83 | No Sensor | 111.48 | 114.13 | 115.3 | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | No Sensor | 111.48 | 107.71 | 112.14 | 112.14 | 115.13 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 110.66 | 110 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 09:49:26 | 14.08 | 109.02 | 110.99 | No Sensor | 110.99 | 113.97 | 115.46 | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 111.65 | 107.71 | 112.14 | 111.98 | 115.3 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 110.66 | 110 | 20 | 953 | 0 | 21.66
13.12.21 09:51:27 | 16.1 | 108.86 | 110.99 | No Sensor | 111.32 | 113.63 | 115.13 | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 111.65 | 107.55 | 111.81 | 111.81 | 115.3 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 110.17 | 110 | 20 | 953 | 0 | 21.67
13.12.21 09:53:27 | 18.1 | 109.35 | 110.33 | No Sensor | 111.16 | 113.63 | 115.13 | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 111.48 | No Sensor | 111.65 | 107.71 | 111.98 | 111.81 | 115.13 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 110 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 09:55:28 | 20.12 | 109.35 | 110.17 | No Sensor | 111.16 | 113.63 | 114.96 | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 111.65 | 107.88 | 111.81 | 111.81 | 114.46 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 110.33 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 09:57:29 | 22.13 | 108.69 | 110 | No Sensor | 110.99 | 113.3 | 114.63 | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 111.32 | 107.71 | 111.98 | 111.65 | 114.13 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | No Sensor | 109.68 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 21.67
13.12.21 09:59:30 | 24.15 | 108.53 | 110 | No Sensor | 110.99 | 113.47 | 114.63 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | No Sensor | 111.48 | 107.55 | 111.48 | 111.32 | 114.13 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | No Sensor | 110.17 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:01:31 | 26.17 | 109.19 | 109.84 | No Sensor | 111.32 | 113.8 | 114.63 | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | No Sensor | 111.48 | 107.71 | 111.48 | 111.32 | 113.97 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 110 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:03:32 | 28.18 | 108.86 | 109.68 | No Sensor | 111.16 | 113.14 | 114.63 | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 111.48 | 107.39 | 111.65 | 111.32 | 114.3 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | No Sensor | 109.84 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:05:33 | 30.2 | 108.69 | 109.51 | No Sensor | 111.48 | 113.47 | 114.3 | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 111.16 | No Sensor | 111.16 | 107.55 | 111.65 | 111.32 | 114.3 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | No Sensor | 109.84 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:07:34 | 32.22 | 108.86 | 109.84 | No Sensor | 111.32 | 113.63 | 114.13 | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 111.48 | 107.55 | 111.65 | 110.83 | 114.3 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 110 | No Sensor | 109.84 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:09:35 | 34.23 | 108.69 | 109.68 | No Sensor | 111.16 | 113.14 | 114.3 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 110.99 | 107.39 | 111.32 | 110.83 | 114.13 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 109.51 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:11:36 | 36.25 | 108.53 | 109.51 | No Sensor | 111.48 | 113.3 | 114.3 | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 111.48 | 107.55 | 111.65 | 110.66 | 114.3 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | No Sensor | 109.51 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:13:36 | 38.25 | 108.53 | 109.51 | No Sensor | 110.83 | 113.3 | 113.8 | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 110.17 | No Sensor | 110.99 | 107.23 | 111.48 | 110.83 | 113.97 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 109.19 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:15:37 | 40.27 | 108.69 | 109.68 | No Sensor | 111.16 | 112.97 | 113.97 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | No Sensor | 111.16 | 107.55 | 111.65 | 110.99 | 114.3 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | No Sensor | 109.35 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:17:38 | 42.28 | 108.69 | 109.35 | No Sensor | 110.83 | 112.97 | 113.63 | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | No Sensor | 111.16 | 107.55 | 111.32 | 110.99 | 114.13 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 109.35 | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:19:39 | 44.3 | 108.53 | 109.02 | No Sensor | 111.16 | 112.97 | 113.8 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | No Sensor | 110.99 | 107.39 | 111.32 | 110.5 | 113.8 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 109.02 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:21:39 | 46.3 | 108.69 | 108.69 | No Sensor | 110.5 | 113.3 | 113.8 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 110.5 | No Sensor | 111.16 | 107.55 | 110.99 | 110.5 | 114.13 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 109.02 | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:23:40 | 48.32 | 108.37 | 108.86 | No Sensor | 110.5 | 112.97 | 113.8 | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 110 | No Sensor | 110.99 | 107.23 | 110.99 | 110.33 | 114.13 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 108.86 | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:25:41 | 50.33 | 108.04 | 108.69 | No Sensor | 110.99 | 112.81 | 113.63 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 110.33 | No Sensor | 110.99 | 107.23 | 111.32 | 110 | 113.97 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 108.69 | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:27:41 | 52.33 | 108.37 | 108.69 | No Sensor | 110.5 | 112.64 | 113.47 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | No Sensor | 110.99 | 107.06 | 110.99 | 110.17 | 113.8 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 108.2 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:29:41 | 54.33 | 108.04 | 108.69 | No Sensor | 110.5 | 112.81 | 113.47 | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | No Sensor | 110.99 | 107.06 | 110.83 | 110 | 113.47 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | No Sensor | 108.86 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:31:41 | 56.33 | 107.71 | 108.53 | No Sensor | 110.33 | 112.47 | 113.14 | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 110.66 | 106.9 | 110.83 | 110 | 113.63 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | No Sensor | 108.37 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:33:42 | 58.35 | 108.04 | 108.69 | No Sensor | 110.5 | 112.64 | 112.97 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 109.68 | No Sensor | 110.83 | 107.06 | 110.83 | 109.84 | 113.47 | No Sensor | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | No Sensor | 108.2 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:35:42 | 60.35 | 107.55 | 108.53 | No Sensor | 110.5 | 112.47 | 113.14 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 110.83 | 107.06 | 110.83 | 109.51 | 113.47 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | No Sensor | 108.37 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:37:42 | 62.35 | 107.88 | 108.37 | No Sensor | 110.33 | 112.64 | 112.97 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 110.99 | 106.9 | 110.83 | 109.68 | 113.14 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | No Sensor | 107.88 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:39:42 | 64.35 | 107.39 | 107.88 | No Sensor | 110 | 112.47 | 112.97 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | No Sensor | 110.66 | 106.9 | 110.5 | 109.51 | 113.14 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 108.69 | No Sensor | 107.71 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:41:42 | 66.35 | 107.71 | 108.37 | No Sensor | 110.17 | 112.47 | 112.64 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 109.19 | No Sensor | 110.66 | 107.06 | 110.5 | 109.35 | 113.14 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 108.69 | No Sensor | 107.88 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:43:42 | 68.35 | 107.39 | 107.88 | No Sensor | 109.84 | 112.14 | 112.64 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | No Sensor | 110.66 | 106.57 | 110.17 | 109.35 | 112.81 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 107.23 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:45:42 | 70.35 | 107.88 | 108.04 | No Sensor | 109.84 | 112.47 | 112.47 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | No Sensor | 110.66 | 106.9 | 110.17 | 109.35 | 113.14 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | No Sensor | 107.55 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:47:42 | 72.35 | 106.9 | 107.88 | No Sensor | 109.84 | 112.14 | 112.64 | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 108.86 | No Sensor | 110.5 | 106.74 | 110 | 108.86 | 112.64 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | No Sensor | 108.69 | No Sensor | 107.23 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:49:42 | 74.35 | 107.23 | 107.88 | No Sensor | 109.68 | 112.47 | 112.81 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 109.02 | No Sensor | 110.5 | 106.9 | 110 | 109.02 | 112.64 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 108.69 | No Sensor | 107.06 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:51:43 | 76.37 | 107.39 | 107.71 | No Sensor | 109.68 | 111.98 | 112.14 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 110.5 | 106.41 | 109.84 | 108.53 | 112.64 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | 106.9 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:53:43 | 78.37 | 107.06 | 107.39 | No Sensor | 109.51 | 111.98 | 112.14 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 110.5 | 106.74 | 109.51 | 108.86 | 112.81 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | 106.9 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:55:43 | 80.37 | 106.9 | 107.88 | No Sensor | 109.19 | 111.81 | 112.31 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 110.33 | 106.57 | 109.68 | 108.69 | 112.31 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 108.04 | No Sensor | 106.9 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 10:57:43 | 82.37 | 106.9 | 107.23 | No Sensor | 108.86 | 111.98 | 112.31 | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 108.69 | No Sensor | 110.17 | 106.41 | 109.68 | 108.53 | 112.31 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | 106.41 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 10:59:43 | 84.37 | 106.9 | 107.06 | No Sensor | 109.19 | 111.98 | 111.81 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 110.17 | 106.41 | 109.68 | 108.53 | 112.47 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 108.04 | No Sensor | 106.25 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:01:43 | 86.37 | 106.57 | 107.06 | No Sensor | 109.02 | 111.98 | 111.81 | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 110.17 | 106.41 | 109.68 | 108.37 | 112.31 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | 106.41 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:03:43 | 88.37 | 106.74 | 106.57 | No Sensor | 109.19 | 111.98 | 111.65 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 108.37 | No Sensor | 110.33 | 106.25 | 109.68 | 108.2 | 112.14 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 107.71 | No Sensor | 105.76 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:05:43 | 90.37 | 106.74 | 106.9 | No Sensor | 109.02 | 111.48 | 111.81 | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 108.37 | No Sensor | 110 | 106.25 | 109.68 | 108.37 | 112.31 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 107.88 | No Sensor | 105.76 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:07:43 | 92.37 | 106.9 | 106.57 | No Sensor | 109.19 | 111.81 | 111.81 | 111.65 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | 110.17 | 106.41 | 109.51 | 108.37 | 112.31 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 108.04 | No Sensor | 105.93 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:09:44 | 94.38 | 106.74 | 106.25 | No Sensor | 108.86 | 111.81 | 111.81 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 108.2 | No Sensor | 110.33 | 106.09 | 109.35 | 108.37 | 111.98 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 107.88 | No Sensor | 105.93 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 21.72
13.12.21 11:11:44 | 96.38 | 106.25 | 106.09 | No Sensor | 108.86 | 111.65 | 111.32 | 110.83 | No Sensor | No Sensor | 108.04 | No Sensor | 110 | 105.93 | 108.86 | 108.2 | 111.65 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 107.55 | No Sensor | 105.93 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 21.68
13.12.21 11:13:44 | 98.38 | 106.74 | 106.25 | No Sensor | 108.86 | 111.81 | 111.48 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 107.71 | No Sensor | 109.84 | 106.25 | 109.35 | 108.2 | 111.98 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 107.88 | No Sensor | 105.93 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:15:44 | 100.38 | 106.09 | 105.93 | No Sensor | 108.53 | 111.48 | 111.65 | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 107.71 | No Sensor | 109.84 | 106.25 | 109.19 | 108.2 | 111.81 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 107.39 | No Sensor | 105.6 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:17:45 | 102.4 | 106.41 | 106.09 | No Sensor | 108.69 | 111.48 | 111.65 | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 107.71 | No Sensor | 109.68 | 105.76 | 109.02 | 108.04 | 111.81 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 107.55 | No Sensor | 105.76 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:19:45 | 104.4 | 106.25 | 105.93 | No Sensor | 108.04 | 111.32 | 111.81 | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 107.39 | No Sensor | 109.84 | 105.93 | 109.02 | 108.04 | 111.65 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 107.39 | No Sensor | 105.44 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:21:45 | 106.4 | 106.41 | 105.76 | No Sensor | 108.37 | 111.48 | 111.81 | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 107.39 | No Sensor | 109.84 | 105.93 | 108.86 | 107.88 | 111.48 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 107.23 | No Sensor | 105.12 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:23:45 | 108.4 | 105.93 | 105.6 | No Sensor | 108.37 | 110.99 | 111.32 | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 107.23 | No Sensor | 109.68 | 105.76 | 108.69 | 107.71 | 111.65 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 107.23 | No Sensor | 104.63 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:25:45 | 110.4 | 105.93 | 105.28 | No Sensor | 108.2 | 111.16 | 111.48 | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 107.06 | No Sensor | 109.84 | 105.76 | 108.53 | 107.39 | 111.48 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 106.9 | No Sensor | 104.63 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 21.72
13.12.21 11:27:45 | 112.4 | 105.93 | 105.6 | No Sensor | 108.2 | 110.99 | 111.48 | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 107.23 | No Sensor | 109.68 | 105.76 | 108.37 | 107.55 | 111.16 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 106.9 | No Sensor | 104.31 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:29:45 | 114.4 | 105.93 | 105.44 | No Sensor | 108.2 | 110.99 | 111.16 | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 106.74 | No Sensor | 109.51 | 105.76 | 108.53 | 107.55 | 110.99 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 106.74 | No Sensor | 104.63 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.72
13.12.21 11:31:45 | 116.4 | 105.6 | 105.28 | No Sensor | 107.88 | 110.99 | 110.99 | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 106.9 | No Sensor | 109.51 | 105.6 | 108.37 | 107.55 | 110.99 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 106.57 | No Sensor | 104.47 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 21.73
13.12.21 11:33:46 | 118.42 | 105.93 | 105.44 | No Sensor | 108.04 | 111.32 | 111.32 | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 106.74 | No Sensor | 109.84 | 105.76 | 108.2 | 107.39 | 111.32 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 106.57 | No Sensor | 104.63 | 107.71 | 20 | 953 | 0 | 21.72
13.12.21 11:35:46 | 120.42 | 106.09 | 104.79 | No Sensor | 108.2 | 110.83 | 110.99 | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 106.57 | No Sensor | 109.35 | 105.44 | 108.04 | 107.06 | 110.99 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 106.09 | No Sensor | 103.98 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.7
13.12.21 11:37:46 | 122.42 | 105.6 | 105.12 | No Sensor | 107.88 | 110.99 | 110.83 | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 106.57 | No Sensor | 109.51 | 105.6 | 107.88 | 107.23 | 110.99 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 106.25 | No Sensor | 103.98 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 11:39:46 | 124.42 | 105.44 | 104.79 | No Sensor | 107.88 | 110.99 | 110.5 | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 106.25 | No Sensor | 109.19 | 105.44 | 107.88 | 106.74 | 110.5 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 105.93 | No Sensor | 103.82 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.73
13.12.21 11:41:47 | 126.43 | 105.28 | 104.79 | No Sensor | 107.88 | 110.99 | 110.33 | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 106.09 | No Sensor | 109.51 | 105.44 | 107.88 | 106.41 | 110.33 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 106.41 | No Sensor | 103.82 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 11:43:47 | 128.43 | 105.44 | 104.95 | No Sensor | 107.88 | 110.83 | 110.99 | 109.84 | No Sensor | No Sensor | 106.25 | No Sensor | 109.35 | 105.28 | 107.71 | 106.41 | 110.66 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 106.09 | No Sensor | 103.34 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.73
13.12.21 11:45:47 | 130.43 | 105.76 | 104.79 | No Sensor | 107.55 | 110.83 | 110.33 | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 106.25 | No Sensor | 109.19 | 105.44 | 107.71 | 106.57 | 110.66 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 105.93 | No Sensor | 103.5 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 11:47:47 | 132.43 | 105.76 | 104.95 | No Sensor | 107.71 | 110.99 | 110.83 | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 106.25 | No Sensor | 109.51 | 105.6 | 107.55 | 106.57 | 110.66 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 105.93 | No Sensor | 103.5 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 11:49:48 | 134.45 | 105.6 | 104.79 | No Sensor | 107.55 | 110.5 | 110.66 | 110 | No Sensor | No Sensor | 105.93 | No Sensor | 109.35 | 105.12 | 107.39 | 106.57 | 110.83 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 105.6 | No Sensor | 103.5 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 11:51:48 | 136.45 | 105.12 | 104.63 | No Sensor | 107.88 | 110.5 | 110.66 | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 105.6 | No Sensor | 109.35 | 105.12 | 107.39 | 106.25 | 110.66 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 105.76 | No Sensor | 103.98 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 11:53:48 | 138.45 | 105.44 | 104.63 | No Sensor | 107.71 | 110.33 | 110.66 | 109.51 | No Sensor | No Sensor | 105.76 | No Sensor | 109.19 | 105.28 | 107.39 | 106.25 | 110.33 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | No Sensor | 105.93 | No Sensor | 103.66 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.74
13.12.21 11:55:49 | 140.47 | 105.6 | 104.47 | No Sensor | 107.39 | 110.5 | 110.5 | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 105.44 | No Sensor | 109.19 | 105.6 | 107.23 | 106.25 | 110.83 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 105.93 | No Sensor | 103.82 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 21.75
13.12.21 11:57:49 | 142.47 | 105.44 | 104.15 | No Sensor | 107.06 | 110.5 | 110.33 | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 105.6 | No Sensor | 109.02 | 105.12 | 107.39 | 106.25 | 110.83 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 105.44 | No Sensor | 103.66 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 21.74