## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block2_Day7_plate4_read |  | Generated On : | 15/11/2021, 19:07:27 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 15/11/2021, 16:28:33 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 15/11/2021, 19:07:00 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
15.11.21 16:28:35 | 0.03 | 104.47 | 107.88 | 105.44 | 110.99 | 110 | 109.19 | 106.74 | 108.69 | 107.39 | 109.02 | 109.35 | 106.25 | 107.39 | 108.53 | 106.09 | 108.53 | 107.55 | 109.68 | 109.19 | 106.74 | 106.57 | 108.2 | 108.04 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 16:30:35 | 2.03 | 104.47 | 107.71 | 104.95 | 110.83 | 109.84 | 108.53 | 106.57 | 108.2 | 107.06 | 109.02 | 108.86 | 105.6 | 107.23 | 107.88 | 105.6 | 108.04 | 107.71 | 109.84 | 108.86 | 106.74 | 106.57 | 107.71 | 107.71 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 16:32:35 | 4.03 | 104.47 | 107.55 | 105.28 | 110.66 | 109.51 | 108.37 | 106.57 | 107.55 | 106.74 | 108.86 | 108.69 | 105.12 | 107.23 | 107.55 | 105.6 | 107.39 | 107.23 | 109.51 | 108.2 | 106.57 | 106.25 | 107.23 | 107.55 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 16:34:35 | 6.03 | 104.31 | 107.39 | 104.79 | 110.5 | 109.51 | 108.04 | 106.25 | 107.06 | 106.9 | 108.86 | 108.37 | 104.79 | 107.23 | 107.39 | 105.44 | 107.06 | 106.74 | 109.35 | 108.2 | 106.41 | 106.25 | 106.9 | 107.55 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 22.06
15.11.21 16:36:36 | 8.05 | 103.98 | 107.39 | 104.47 | 110.17 | 109.02 | 107.55 | 105.93 | 106.74 | 106.25 | 108.53 | 108.2 | 104.31 | 107.06 | 107.23 | 105.28 | 106.25 | 107.06 | 109.02 | 107.55 | 106.57 | 105.93 | 106.25 | 107.06 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 22.06
15.11.21 16:38:36 | 10.05 | 104.15 | 107.06 | 104.31 | 110.17 | 109.02 | 107.39 | 106.09 | 106.57 | 106.25 | 109.02 | 107.88 | 104.31 | 107.39 | 107.06 | 105.28 | 106.41 | 106.74 | 109.35 | 107.71 | 106.41 | 106.25 | 106.09 | 107.23 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:40:36 | 12.05 | 104.31 | 106.9 | 104.31 | 110.33 | 109.02 | 107.23 | 105.93 | 106.25 | 106.41 | 108.53 | 107.88 | 104.15 | 107.06 | 106.74 | 104.95 | 106.09 | 106.74 | 109.02 | 107.55 | 106.41 | 105.76 | 106.41 | 107.06 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:42:36 | 14.05 | 103.98 | 107.23 | 104.31 | 110.5 | 109.02 | 107.39 | 105.6 | 106.25 | 106.09 | 108.69 | 107.88 | 103.98 | 106.9 | 106.74 | 104.95 | 105.93 | 106.9 | 109.19 | 107.55 | 106.41 | 105.6 | 105.93 | 106.57 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 22.11
15.11.21 16:44:36 | 16.05 | 103.98 | 106.74 | 103.98 | 110 | 108.69 | 107.06 | 105.76 | 105.76 | 106.25 | 108.2 | 107.55 | 104.31 | 106.74 | 106.57 | 104.63 | 105.44 | 106.25 | 109.02 | 107.06 | 105.93 | 105.6 | 105.44 | 106.9 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:46:36 | 18.05 | 103.66 | 106.74 | 103.66 | 109.68 | 108.53 | 107.23 | 105.6 | 105.76 | 106.25 | 108.37 | 107.23 | 103.82 | 107.06 | 106.41 | 104.31 | 105.12 | 106.41 | 108.86 | 107.23 | 105.76 | 105.6 | 105.44 | 106.41 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:48:36 | 20.05 | 103.82 | 106.57 | 103.82 | 109.68 | 108.69 | 107.39 | 105.6 | 105.76 | 105.93 | 108.2 | 107.23 | 104.15 | 106.74 | 106.57 | 104.47 | 105.44 | 106.25 | 109.02 | 107.39 | 105.76 | 105.76 | 105.44 | 106.57 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:50:37 | 22.07 | 103.98 | 106.57 | 103.98 | 109.51 | 108.53 | 107.23 | 105.76 | 105.76 | 106.09 | 108.37 | 107.23 | 103.98 | 106.74 | 106.41 | 104.47 | 105.28 | 106.57 | 108.53 | 107.23 | 105.76 | 105.28 | 105.44 | 106.57 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:52:37 | 24.07 | 103.82 | 106.57 | 103.66 | 109.51 | 108.53 | 107.06 | 105.6 | 105.6 | 105.93 | 108.2 | 107.06 | 103.66 | 106.41 | 106.25 | 104.47 | 105.28 | 106.41 | 108.69 | 107.23 | 105.28 | 105.44 | 104.79 | 106.09 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:54:37 | 26.07 | 103.5 | 106.25 | 103.34 | 109.35 | 108.37 | 106.9 | 105.12 | 105.28 | 105.6 | 107.88 | 106.74 | 103.66 | 106.41 | 106.09 | 103.98 | 105.28 | 105.93 | 108.37 | 107.06 | 105.44 | 105.12 | 104.95 | 106.09 | 107.88 | 20 | 953 | 0 | 22.09
15.11.21 16:56:37 | 28.07 | 103.34 | 106.25 | 103.34 | 109.02 | 108.2 | 107.23 | 104.79 | 105.44 | 105.6 | 107.88 | 106.74 | 103.34 | 106.41 | 106.25 | 103.98 | 104.95 | 105.76 | 108.37 | 107.06 | 105.12 | 105.12 | 104.79 | 106.25 | 107.55 | 20 | 953 | 0 | 22.06
15.11.21 16:58:37 | 30.07 | 103.34 | 106.25 | 103.18 | 108.86 | 108.37 | 107.06 | 105.12 | 104.95 | 105.76 | 107.55 | 106.9 | 103.66 | 106.41 | 106.25 | 103.82 | 104.63 | 105.76 | 108.53 | 107.06 | 105.28 | 105.12 | 104.79 | 105.93 | 107.71 | 20 | 953 | 0 | 22.06
15.11.21 17:00:37 | 32.07 | 103.18 | 106.25 | 103.5 | 108.86 | 107.88 | 107.06 | 104.95 | 105.12 | 105.76 | 107.39 | 106.57 | 103.34 | 105.93 | 106.25 | 103.82 | 104.31 | 105.6 | 108.04 | 107.23 | 104.95 | 105.12 | 104.31 | 106.25 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 22.06
15.11.21 17:02:38 | 34.08 | 103.18 | 106.09 | 102.7 | 108.69 | 108.2 | 106.9 | 104.95 | 104.95 | 105.44 | 107.39 | 106.41 | 103.18 | 106.09 | 106.25 | 103.5 | 104.47 | 105.28 | 108.2 | 106.74 | 105.12 | 104.47 | 104.31 | 105.44 | 107.39 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 17:04:38 | 36.08 | 103.02 | 105.76 | 102.86 | 108.69 | 107.88 | 106.57 | 104.31 | 104.63 | 105.28 | 107.23 | 106.25 | 102.86 | 106.25 | 105.76 | 103.66 | 104.47 | 105.28 | 107.88 | 106.74 | 104.79 | 104.95 | 104.31 | 105.44 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 17:06:38 | 38.08 | 103.02 | 105.6 | 102.86 | 108.2 | 107.88 | 106.74 | 104.47 | 104.63 | 105.28 | 107.55 | 106.41 | 102.86 | 106.09 | 105.6 | 103.34 | 104.15 | 105.12 | 107.88 | 106.74 | 104.47 | 104.63 | 104.15 | 105.28 | 107.23 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 17:08:38 | 40.08 | 102.86 | 105.6 | 103.02 | 108.53 | 107.88 | 106.25 | 104.47 | 104.79 | 105.44 | 107.39 | 106.09 | 102.7 | 105.76 | 105.6 | 103.18 | 104.15 | 105.12 | 107.71 | 106.9 | 104.79 | 104.63 | 104.47 | 105.6 | 106.9 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 17:10:38 | 42.08 | 103.18 | 105.6 | 102.7 | 108.2 | 107.88 | 106.57 | 104.15 | 104.63 | 105.12 | 107.06 | 105.93 | 102.7 | 105.76 | 105.76 | 103.18 | 104.15 | 105.12 | 107.88 | 106.57 | 104.79 | 104.63 | 104.15 | 105.44 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 17:12:39 | 44.1 | 103.02 | 105.6 | 103.02 | 108.37 | 107.55 | 106.25 | 104.31 | 104.31 | 105.12 | 107.06 | 105.76 | 102.53 | 105.6 | 105.44 | 103.34 | 103.98 | 105.12 | 107.39 | 106.57 | 104.47 | 104.31 | 103.82 | 104.95 | 107.06 | 20 | 953 | 0 | 22.04
15.11.21 17:14:39 | 46.1 | 103.02 | 105.6 | 102.7 | 108.04 | 107.55 | 106.25 | 104.15 | 104.47 | 104.95 | 107.23 | 106.09 | 102.53 | 105.76 | 105.6 | 103.18 | 103.66 | 104.95 | 107.71 | 106.41 | 104.63 | 104.47 | 103.98 | 105.12 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 22.02
15.11.21 17:16:39 | 48.1 | 103.02 | 105.6 | 102.7 | 108.04 | 107.39 | 105.93 | 103.98 | 104.47 | 104.95 | 106.74 | 105.76 | 102.05 | 105.6 | 105.6 | 102.86 | 103.5 | 104.79 | 107.23 | 106.41 | 104.47 | 104.31 | 104.15 | 104.95 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 22.02
15.11.21 17:18:39 | 50.1 | 102.86 | 105.44 | 102.53 | 107.88 | 107.23 | 105.76 | 104.15 | 103.98 | 104.95 | 107.06 | 105.44 | 102.05 | 105.6 | 105.44 | 103.02 | 103.5 | 104.63 | 107.39 | 106.41 | 104.47 | 104.15 | 103.5 | 104.79 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 22.02
15.11.21 17:20:39 | 52.1 | 102.86 | 105.12 | 102.53 | 108.04 | 107.23 | 105.76 | 103.98 | 104.31 | 104.79 | 106.9 | 105.44 | 101.89 | 105.28 | 105.28 | 102.37 | 103.5 | 104.79 | 107.39 | 106.09 | 104.31 | 104.15 | 103.82 | 105.12 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:22:39 | 54.1 | 102.7 | 105.28 | 102.05 | 107.88 | 107.23 | 105.6 | 103.98 | 104.15 | 104.79 | 106.57 | 105.44 | 101.89 | 105.28 | 105.12 | 102.7 | 103.34 | 104.63 | 106.9 | 106.25 | 103.98 | 103.98 | 103.5 | 104.79 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:24:39 | 56.1 | 102.7 | 105.12 | 102.37 | 107.71 | 107.23 | 105.76 | 103.82 | 104.15 | 104.79 | 106.57 | 105.44 | 101.57 | 105.44 | 105.28 | 102.86 | 103.18 | 104.79 | 107.06 | 106.25 | 104.31 | 103.82 | 103.66 | 104.47 | 106.57 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:26:40 | 58.12 | 102.7 | 105.12 | 102.21 | 107.71 | 107.06 | 105.6 | 103.66 | 103.98 | 104.47 | 106.74 | 105.28 | 101.41 | 105.28 | 104.95 | 102.37 | 103.18 | 104.47 | 106.9 | 105.76 | 104.15 | 103.82 | 103.18 | 104.47 | 106.74 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:28:40 | 60.12 | 102.37 | 104.95 | 102.37 | 107.55 | 107.06 | 105.6 | 103.66 | 103.98 | 104.47 | 106.41 | 105.44 | 101.25 | 104.95 | 104.79 | 102.37 | 103.18 | 104.15 | 106.74 | 105.6 | 103.66 | 103.66 | 102.86 | 104.15 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:30:40 | 62.12 | 102.53 | 104.95 | 102.37 | 107.71 | 107.06 | 105.44 | 103.82 | 104.31 | 104.63 | 106.74 | 105.44 | 101.25 | 105.28 | 104.79 | 102.37 | 103.34 | 104.15 | 107.06 | 105.76 | 104.15 | 103.98 | 103.02 | 104.31 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:32:40 | 64.12 | 102.53 | 104.95 | 102.21 | 107.88 | 106.9 | 105.44 | 103.66 | 103.98 | 104.47 | 106.74 | 105.28 | 101.25 | 105.12 | 104.95 | 102.21 | 103.18 | 104.31 | 106.74 | 105.76 | 103.82 | 103.82 | 103.18 | 104.31 | 106.41 | 20 | 953 | 0 | 21.99
15.11.21 17:34:40 | 66.12 | 102.53 | 104.95 | 102.21 | 107.71 | 106.74 | 105.28 | 103.5 | 104.15 | 104.47 | 106.57 | 105.12 | 101.25 | 104.95 | 104.95 | 102.21 | 103.02 | 103.82 | 106.57 | 105.6 | 103.82 | 103.66 | 103.02 | 104.47 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:36:40 | 68.12 | 102.53 | 104.79 | 101.89 | 107.23 | 106.74 | 105.28 | 103.34 | 103.98 | 104.15 | 106.25 | 104.79 | 100.77 | 104.95 | 104.47 | 101.73 | 103.02 | 103.5 | 106.57 | 105.6 | 103.82 | 103.34 | 102.7 | 104.15 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:38:41 | 70.13 | 102.37 | 104.79 | 101.57 | 107.23 | 106.74 | 105.12 | 103.34 | 103.66 | 104.15 | 105.93 | 105.12 | 100.77 | 104.47 | 104.47 | 102.05 | 103.02 | 104.15 | 106.41 | 105.28 | 103.5 | 103.66 | 102.53 | 103.98 | 105.93 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:40:41 | 72.13 | 102.21 | 104.79 | 101.89 | 107.23 | 106.74 | 104.95 | 103.18 | 103.66 | 104.31 | 106.09 | 104.79 | 100.77 | 104.79 | 104.47 | 102.05 | 102.86 | 103.98 | 106.41 | 105.28 | 103.5 | 103.5 | 102.86 | 104.15 | 105.93 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:42:41 | 74.13 | 102.21 | 104.79 | 101.89 | 107.23 | 106.57 | 104.95 | 103.34 | 103.66 | 104.15 | 106.09 | 104.95 | 100.77 | 104.79 | 104.15 | 101.73 | 102.7 | 103.98 | 106.25 | 105.44 | 103.5 | 103.34 | 102.86 | 103.66 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:44:41 | 76.13 | 102.37 | 104.15 | 101.57 | 106.9 | 106.9 | 104.95 | 103.34 | 103.66 | 104.15 | 105.93 | 104.95 | 100.61 | 104.63 | 104.47 | 101.73 | 102.37 | 103.82 | 106.41 | 105.44 | 103.5 | 103.34 | 103.02 | 103.66 | 105.93 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 17:46:41 | 78.13 | 102.53 | 104.63 | 101.41 | 107.23 | 106.57 | 104.79 | 103.18 | 103.82 | 104.15 | 106.25 | 104.95 | 100.93 | 104.79 | 104.47 | 101.73 | 102.7 | 103.82 | 106.57 | 105.6 | 103.66 | 103.5 | 102.86 | 103.66 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:48:41 | 80.13 | 102.05 | 104.47 | 101.41 | 107.06 | 106.41 | 104.63 | 103.18 | 103.66 | 103.98 | 105.93 | 104.63 | 100.61 | 104.47 | 104.15 | 101.89 | 102.7 | 103.66 | 106.41 | 105.44 | 103.34 | 103.34 | 102.53 | 103.66 | 105.93 | 20 | 953 | 0 | 21.98
15.11.21 17:50:41 | 82.13 | 102.21 | 104.47 | 101.41 | 107.06 | 106.09 | 105.12 | 103.02 | 103.5 | 104.15 | 105.93 | 104.79 | 100.45 | 104.31 | 104.15 | 101.41 | 102.53 | 103.66 | 106.41 | 104.95 | 103.34 | 103.34 | 102.86 | 103.66 | 106.09 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 17:52:41 | 84.13 | 102.37 | 104.63 | 101.89 | 107.06 | 106.57 | 104.95 | 103.18 | 103.5 | 103.98 | 105.93 | 104.79 | 100.29 | 104.47 | 104.15 | 101.89 | 102.53 | 103.66 | 106.41 | 105.12 | 103.18 | 103.5 | 102.7 | 103.34 | 105.93 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 17:54:42 | 86.15 | 102.05 | 104.15 | 101.25 | 106.74 | 106.41 | 104.47 | 103.02 | 103.5 | 103.98 | 105.6 | 104.79 | 99.97 | 104.47 | 103.98 | 101.57 | 102.37 | 103.5 | 106.09 | 104.95 | 103.02 | 103.02 | 102.7 | 103.34 | 105.44 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 17:56:42 | 88.15 | 102.05 | 104.47 | 101.73 | 106.74 | 106.25 | 104.63 | 102.86 | 103.5 | 103.98 | 105.76 | 104.63 | 100.13 | 104.31 | 103.66 | 101.73 | 102.21 | 103.5 | 106.09 | 105.12 | 103.34 | 103.18 | 102.7 | 103.18 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 17:58:42 | 90.15 | 102.21 | 104.47 | 101.25 | 106.9 | 106.09 | 104.47 | 103.02 | 103.66 | 103.82 | 105.93 | 104.63 | 100.29 | 104.31 | 103.66 | 101.57 | 102.37 | 103.66 | 106.09 | 104.95 | 103.18 | 103.18 | 102.37 | 103.18 | 105.93 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 18:00:42 | 92.15 | 102.05 | 104.31 | 101.41 | 106.57 | 106.09 | 104.31 | 102.7 | 103.5 | 103.82 | 105.76 | 104.47 | 99.81 | 104.31 | 103.82 | 101.41 | 102.37 | 103.66 | 106.09 | 104.95 | 102.86 | 103.18 | 102.37 | 103.02 | 105.44 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:02:42 | 94.15 | 102.05 | 104.15 | 101.41 | 106.41 | 105.93 | 104.15 | 102.86 | 103.5 | 103.82 | 105.76 | 104.47 | 99.97 | 104.31 | 103.82 | 101.41 | 101.73 | 103.34 | 106.09 | 104.95 | 103.02 | 102.86 | 102.53 | 102.86 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:04:42 | 96.15 | 102.21 | 104.31 | 101.41 | 106.57 | 106.25 | 104.31 | 102.86 | 103.5 | 103.66 | 105.6 | 104.15 | 99.81 | 104.31 | 103.66 | 101.25 | 102.05 | 103.18 | 105.76 | 104.95 | 103.34 | 102.86 | 102.21 | 103.18 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:06:42 | 98.15 | 102.05 | 104.15 | 101.25 | 106.57 | 106.25 | 104.31 | 102.37 | 103.34 | 103.82 | 105.6 | 104.31 | 99.81 | 103.98 | 103.66 | 101.25 | 101.89 | 103.34 | 105.93 | 104.79 | 103.02 | 103.02 | 102.53 | 103.02 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:08:42 | 100.15 | 102.05 | 104.15 | 101.41 | 106.41 | 106.09 | 104.31 | 102.86 | 103.66 | 103.5 | 105.44 | 104.15 | 99.49 | 104.31 | 103.66 | 100.93 | 101.89 | 103.02 | 105.93 | 104.79 | 102.86 | 102.86 | 102.37 | 102.86 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.97
15.11.21 18:10:43 | 102.17 | 101.89 | 104.15 | 101.25 | 106.57 | 106.09 | 103.98 | 102.53 | 103.34 | 103.66 | 105.76 | 104.31 | 99.65 | 103.98 | 103.66 | 101.57 | 102.21 | 103.18 | 105.76 | 104.95 | 102.86 | 103.02 | 102.53 | 103.02 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:12:43 | 104.17 | 101.89 | 104.15 | 101.09 | 106.25 | 106.25 | 104.15 | 102.37 | 103.5 | 103.5 | 105.6 | 104.47 | 99.49 | 104.15 | 103.34 | 101.09 | 102.21 | 103.18 | 105.93 | 104.63 | 102.86 | 103.02 | 102.37 | 103.02 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:14:43 | 106.17 | 101.73 | 104.15 | 101.09 | 106.09 | 106.09 | 103.82 | 102.37 | 102.86 | 103.66 | 105.44 | 103.98 | 99.49 | 104.15 | 103.34 | 101.25 | 102.05 | 103.34 | 105.76 | 104.79 | 102.86 | 102.53 | 102.37 | 102.7 | 105.44 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:16:43 | 108.17 | 101.73 | 103.98 | 100.93 | 106.41 | 105.93 | 104.15 | 102.53 | 103.18 | 103.18 | 105.28 | 104.15 | 99.33 | 103.82 | 103.34 | 100.93 | 101.73 | 103.34 | 105.6 | 104.47 | 102.37 | 102.7 | 102.05 | 102.7 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:18:43 | 110.17 | 101.73 | 103.5 | 101.09 | 106.25 | 105.93 | 104.31 | 102.21 | 103.18 | 103.34 | 105.44 | 104.31 | 99.18 | 103.82 | 103.34 | 101.09 | 101.73 | 102.86 | 105.6 | 104.63 | 102.53 | 102.7 | 102.05 | 102.53 | 105.44 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:20:43 | 112.17 | 101.57 | 103.5 | 101.09 | 106.25 | 105.6 | 103.98 | 102.53 | 103.02 | 103.5 | 105.28 | 104.15 | 99.02 | 103.82 | 103.34 | 100.93 | 101.57 | 102.7 | 105.6 | 104.47 | 102.37 | 102.53 | 101.89 | 102.37 | 105.76 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:22:43 | 114.17 | 101.57 | 103.82 | 100.77 | 106.09 | 105.93 | 103.82 | 102.21 | 103.02 | 103.18 | 105.28 | 104.15 | 99.18 | 103.82 | 103.02 | 101.09 | 101.57 | 102.86 | 105.44 | 104.47 | 102.37 | 102.7 | 102.37 | 102.7 | 105.44 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:24:44 | 116.18 | 101.73 | 103.82 | 101.09 | 106.09 | 105.93 | 104.31 | 102.37 | 103.34 | 103.66 | 105.6 | 104.31 | 99.18 | 103.98 | 103.5 | 101.09 | 101.41 | 102.7 | 105.44 | 104.79 | 102.53 | 102.37 | 102.05 | 102.7 | 105.6 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:26:44 | 118.18 | 101.73 | 103.98 | 100.77 | 105.76 | 106.09 | 103.82 | 102.21 | 103.18 | 103.18 | 105.28 | 104.15 | 99.02 | 103.82 | 103.18 | 100.93 | 101.73 | 102.86 | 105.6 | 104.79 | 102.37 | 102.37 | 101.73 | 102.53 | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:28:44 | 120.18 | 101.73 | 103.66 | 100.77 | 106.09 | 105.76 | 103.82 | 102.21 | 103.18 | 102.86 | 105.28 | 103.98 | 99.02 | 103.5 | 103.18 | 100.93 | 101.57 | 102.37 | 105.44 | 104.31 | 102.37 | 102.37 | 101.57 | 102.37 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:30:44 | 122.18 | 101.89 | 103.82 | 100.93 | 105.6 | 105.76 | 103.66 | 101.89 | 103.18 | 103.18 | 105.28 | 104.15 | 99.02 | 103.82 | 103.02 | 100.93 | 101.57 | 102.53 | 105.6 | 104.31 | 102.21 | 102.37 | 102.05 | 102.7 | 105.28 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:32:44 | 124.18 | 101.41 | 103.18 | 100.45 | 105.76 | 105.6 | 103.66 | 102.05 | 102.86 | 103.02 | 105.12 | 103.98 | 98.54 | 103.5 | 103.02 | 100.77 | 101.41 | 102.37 | 105.28 | 104.47 | 102.37 | 102.37 | 101.73 | 102.37 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:34:44 | 126.18 | 101.57 | 103.5 | 100.45 | 105.76 | 105.6 | 103.66 | 101.89 | 103.02 | 102.86 | 105.12 | 104.15 | 98.7 | 103.34 | 103.02 | 100.29 | 101.41 | 102.37 | 105.28 | 104.31 | 102.21 | 102.37 | 101.73 | 101.89 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:36:44 | 128.18 | 101.57 | 103.34 | 100.61 | 105.44 | 105.6 | 103.34 | 101.57 | 102.86 | 103.02 | 105.12 | 104.15 | 98.38 | 103.66 | 102.86 | 100.77 | 101.25 | 102.53 | 105.28 | 103.98 | 102.53 | 101.89 | 101.73 | 102.21 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:38:44 | 130.18 | 101.73 | 103.34 | 100.61 | 105.44 | 105.6 | 103.5 | 102.05 | 103.02 | 103.18 | 104.95 | 104.15 | 98.86 | 103.82 | 103.02 | 100.93 | 101.41 | 102.53 | 105.44 | 104.15 | 102.37 | 102.21 | 101.73 | 102.37 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:40:45 | 132.2 | 101.57 | 103.34 | 100.29 | 105.6 | 105.44 | 103.18 | 101.89 | 103.02 | 103.02 | 104.95 | 103.82 | 98.22 | 103.18 | 102.7 | 100.61 | 101.25 | 102.05 | 105.12 | 104.15 | 102.21 | 102.05 | 101.57 | 101.89 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:42:45 | 134.2 | 101.57 | 103.18 | 100.13 | 105.28 | 105.6 | 103.34 | 101.73 | 102.86 | 103.18 | 105.12 | 103.98 | 98.38 | 103.02 | 102.53 | 100.77 | 101.25 | 102.05 | 104.63 | 104.15 | 101.89 | 102.37 | 101.73 | 102.05 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:44:45 | 136.2 | 101.41 | 103.34 | 100.29 | 105.44 | 105.12 | 103.18 | 101.57 | 102.86 | 102.7 | 104.95 | 103.82 | 98.22 | 103.02 | 102.53 | 100.29 | 101.41 | 101.89 | 105.12 | 104.15 | 101.89 | 101.89 | 101.25 | 101.57 | 104.79 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:46:45 | 138.2 | 101.25 | 103.34 | 100.45 | 105.44 | 105.6 | 103.5 | 101.89 | 102.86 | 103.02 | 105.12 | 103.82 | 98.38 | 103.34 | 102.53 | 100.45 | 101.25 | 102.21 | 104.79 | 104.15 | 102.21 | 102.05 | 101.73 | 102.05 | 105.12 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:48:45 | 140.2 | 101.41 | 103.5 | 100.29 | 105.28 | 105.6 | 103.18 | 101.57 | 103.02 | 103.02 | 105.12 | 103.82 | 98.22 | 103.18 | 102.53 | 100.61 | 101.09 | 102.53 | 105.12 | 104.15 | 101.89 | 102.37 | 101.57 | 101.89 | 104.95 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:50:45 | 142.2 | 101.41 | 103.34 | 99.97 | 105.28 | 105.28 | 103.18 | 101.89 | 102.7 | 102.86 | 105.12 | 103.82 | 98.06 | 103.18 | 102.21 | 100.29 | 100.77 | 102.05 | 104.79 | 104.15 | 101.89 | 101.89 | 101.25 | 101.57 | 104.79 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:52:45 | 144.2 | 101.25 | 103.02 | 100.29 | 105.12 | 105.44 | 103.02 | 101.57 | 102.7 | 103.02 | 104.95 | 103.66 | 97.9 | 103.18 | 102.53 | 100.45 | 100.93 | 101.89 | 104.79 | 103.98 | 101.89 | 102.21 | 101.57 | 101.89 | 104.95 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 18:54:45 | 146.2 | 101.41 | 103.18 | 100.13 | 105.44 | 105.28 | 103.02 | 101.89 | 102.86 | 102.86 | 104.63 | 103.5 | 97.75 | 103.18 | 102.7 | 100.61 | 101.09 | 102.05 | 104.95 | 103.98 | 101.89 | 101.73 | 101.57 | 101.57 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.93
15.11.21 18:56:46 | 148.22 | 101.25 | 103.18 | 100.29 | 105.28 | 105.44 | 103.18 | 101.89 | 102.7 | 102.7 | 104.95 | 103.66 | 98.22 | 103.34 | 102.53 | 100.13 | 100.93 | 102.05 | 104.95 | 104.15 | 101.89 | 101.89 | 101.09 | 101.73 | 104.95 | 20 | 953 | 0 | 21.92
15.11.21 18:58:46 | 150.22 | 101.09 | 103.02 | 99.97 | 105.12 | 105.44 | 102.86 | 101.25 | 102.7 | 102.53 | 104.95 | 103.82 | 98.06 | 103.18 | 102.21 | 100.13 | 100.93 | 101.89 | 104.47 | 103.82 | 101.57 | 101.73 | 101.41 | 101.25 | 104.47 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 19:00:46 | 152.22 | 101.41 | 102.86 | 100.13 | 105.12 | 105.28 | 103.02 | 101.25 | 102.86 | 102.86 | 104.79 | 103.82 | 97.9 | 103.34 | 102.37 | 100.45 | 101.09 | 102.05 | 104.79 | 103.66 | 101.73 | 101.89 | 101.25 | 101.25 | 104.63 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 19:02:46 | 154.22 | 101.41 | 102.86 | 100.13 | 104.95 | 105.44 | 103.02 | 101.41 | 102.86 | 102.7 | 104.63 | 103.66 | 97.75 | 102.86 | 102.37 | 99.97 | 100.93 | 102.05 | 104.63 | 103.98 | 101.89 | 101.89 | 101.09 | 101.41 | 104.47 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 19:04:46 | 156.22 | 101.25 | 103.02 | 99.97 | 105.12 | 104.95 | 102.86 | 101.41 | 102.53 | 102.53 | 104.79 | 103.34 | 97.75 | 102.86 | 101.89 | 100.29 | 100.77 | 101.89 | 104.95 | 103.66 | 101.57 | 101.73 | 101.09 | 101.09 | 104.31 | 20 | 953 | 0 | 21.95
15.11.21 19:06:47 | 158.23 | 101.09 | 103.02 | 100.13 | 105.28 | 105.12 | 102.86 | 101.57 | 102.37 | 102.37 | 104.63 | 103.5 | 97.59 | 103.02 | 102.21 | 100.29 | 100.61 | 101.57 | 104.63 | 103.82 | 101.73 | 101.73 | 101.25 | 101.25 | 104.79 | 20 | 953 | 0 | 21.93