## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block1_Day36_plate1_read |  | Generated On : | 14/12/2021, 11:49:16 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 14/12/2021, 09:26:11 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 14/12/2021, 11:48:43 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 50:50 Scenedesmus:Microcystis |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
14.12.21 09:26:14 | 0.05 | 121 | No Sensor | No Sensor | 117.13 | 121.17 | 119.99 | No Sensor | 118.64 | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 116.46 | 115.63 | 117.63 | 122.02 | 122.36 | 123.04 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 118.31 | 118.47 | 118.14 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.75
14.12.21 09:28:14 | 2.05 | 119.99 | No Sensor | No Sensor | 117.47 | 120.66 | 118.98 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 115.96 | 115.8 | 117.3 | 121.51 | 120.5 | 121.85 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 117.97 | 117.8 | 117.47 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 21.79
14.12.21 09:30:15 | 4.07 | 119.65 | No Sensor | No Sensor | 117.3 | 120.5 | 118.47 | No Sensor | 117.63 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 115.3 | 115.96 | 117.13 | 120.83 | 119.99 | 120.66 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 117.63 | 117.63 | 116.63 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.83
14.12.21 09:32:16 | 6.08 | 118.98 | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 120.16 | 117.8 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 114.96 | 115.46 | 116.8 | 120.66 | 119.65 | 119.99 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 117.47 | 117.8 | 115.96 | 113.3 | 20 | 953 | 0 | 21.84
14.12.21 09:34:17 | 8.1 | 118.47 | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 119.31 | 117.3 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 114.8 | 115.8 | 116.46 | 120.5 | 118.81 | 118.98 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 117.3 | 117.8 | 115.46 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 09:36:17 | 10.1 | 117.63 | No Sensor | No Sensor | 116.63 | 119.48 | 116.96 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 114.8 | 115.63 | 115.8 | 120.33 | 117.97 | 117.8 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 117.3 | 117.63 | 115.46 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 09:38:19 | 12.13 | 117.13 | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 119.15 | 116.96 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 114.46 | 115.46 | 115.63 | 119.99 | 117.47 | 117.63 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 116.8 | 117.47 | 114.63 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 09:40:19 | 14.13 | 116.8 | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 119.31 | 117.47 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 114.46 | 115.3 | 115.8 | 119.65 | 117.13 | 117.47 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | 116.96 | 117.63 | 114.46 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 09:42:21 | 16.17 | 116.3 | No Sensor | No Sensor | 116.96 | 119.15 | 117.47 | No Sensor | 117.47 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 114.8 | 114.96 | 115.63 | 119.65 | 117.3 | 117.13 | No Sensor | 115.46 | No Sensor | 117.13 | 117.3 | 114.46 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 09:44:22 | 18.18 | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 119.31 | 117.8 | No Sensor | 117.8 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 114.63 | 115.3 | 115.3 | 119.15 | 117.3 | 116.63 | No Sensor | 115.63 | No Sensor | 117.13 | 117.13 | 114.63 | 113.47 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 09:46:22 | 20.18 | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 118.81 | 117.47 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 114.46 | 114.96 | 114.8 | 118.81 | 116.46 | 116.8 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | 116.96 | 116.96 | 114.3 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 09:48:22 | 22.18 | 116.46 | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 118.81 | 117.3 | No Sensor | 117.13 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 114.46 | 115.13 | 115.63 | 118.47 | 116.63 | 116.46 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | 116.8 | 117.13 | 114.46 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.9
14.12.21 09:50:23 | 24.2 | 116.13 | No Sensor | No Sensor | 116.8 | 118.47 | 117.13 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 114.13 | 115.13 | 116.13 | 118.14 | 116.8 | 116.46 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 116.63 | 116.96 | 114.3 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 09:52:23 | 26.2 | 116.3 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 118.47 | 116.8 | No Sensor | 117.3 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 113.97 | 115.13 | 116.3 | 118.14 | 117.47 | 116.63 | No Sensor | 115.3 | No Sensor | 116.46 | 116.3 | 114.3 | 113.14 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 09:54:23 | 28.2 | 116.63 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 118.31 | 116.63 | No Sensor | 116.96 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 113.47 | 114.63 | 115.46 | 118.14 | 117.13 | 116.3 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 116.63 | 115.8 | 114.3 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 21.88
14.12.21 09:56:24 | 30.22 | 116.63 | No Sensor | No Sensor | 116.46 | 118.47 | 116.3 | No Sensor | 116.8 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 113.97 | 114.8 | 115.46 | 118.31 | 116.8 | 116.3 | No Sensor | 114.96 | No Sensor | 115.96 | 115.8 | 114.13 | 112.81 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 09:58:24 | 32.22 | 116.46 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 118.14 | 115.63 | No Sensor | 116.46 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 113.63 | 114.13 | 114.96 | 117.63 | 115.96 | 116.3 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 115.96 | 115.3 | 113.8 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.86
14.12.21 10:00:24 | 34.22 | 116.3 | No Sensor | No Sensor | 116.13 | 117.8 | 115.96 | No Sensor | 116.13 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 113.14 | 114.46 | 114.8 | 118.14 | 116.13 | 115.96 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 115.96 | 115.3 | 113.8 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.84
14.12.21 10:02:24 | 36.22 | 115.63 | No Sensor | No Sensor | 115.63 | 117.63 | 115.46 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 113.3 | 114.63 | 115.13 | 117.8 | 115.3 | 116.13 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 115.63 | 115.46 | 113.97 | 112.47 | 20 | 953 | 0 | 21.84
14.12.21 10:04:24 | 38.22 | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 117.8 | 115.13 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 112.97 | 114.3 | 115.46 | 117.8 | 115.3 | 115.96 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 115.96 | 115.3 | 113.63 | 111.98 | 20 | 953 | 0 | 21.84
14.12.21 10:06:25 | 40.23 | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 115.96 | 117.63 | 115.3 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 112.97 | 114.13 | 115.13 | 117.8 | 115.63 | 116.96 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 115.63 | 115.3 | 113.63 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.84
14.12.21 10:08:25 | 42.23 | 115.96 | No Sensor | No Sensor | 115.8 | 117.63 | 115.3 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 112.31 | 114.13 | 114.96 | 117.63 | 116.46 | 116.8 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 115.63 | 115.3 | 113.8 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.84
14.12.21 10:10:25 | 44.23 | 115.8 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | 117.3 | 114.96 | No Sensor | 115.96 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 112.47 | 114.3 | 114.8 | 117.13 | 116.13 | 116.3 | No Sensor | 114.3 | No Sensor | 115.3 | 115.13 | 113.8 | 112.14 | 20 | 953 | 0 | 21.84
14.12.21 10:12:25 | 46.23 | 115.46 | No Sensor | No Sensor | 115.46 | 117.3 | 114.8 | No Sensor | 115.8 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 111.98 | 113.97 | 114.63 | 117.3 | 115.8 | 116.13 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 115.13 | 114.46 | 113.3 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.81
14.12.21 10:14:26 | 48.25 | 115.13 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | 116.8 | 114.46 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 112.14 | 113.63 | 114.13 | 116.8 | 115.3 | 115.46 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 114.8 | 113.97 | 112.97 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.81
14.12.21 10:16:26 | 50.25 | 115.3 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 116.8 | 114.3 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 111.81 | 113.47 | 113.8 | 116.96 | 115.46 | 115.8 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 115.13 | 114.13 | 113.3 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.81
14.12.21 10:18:26 | 52.25 | 115.13 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 116.96 | 113.97 | No Sensor | 115.13 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 111.48 | 112.97 | 113.63 | 116.8 | 115.46 | 115.46 | No Sensor | 113.8 | No Sensor | 114.96 | 114.3 | 113.14 | 111.48 | 20 | 953 | 0 | 21.79
14.12.21 10:20:26 | 54.25 | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 116.96 | 113.8 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 111.48 | 112.97 | 113.63 | 116.8 | 115.3 | 115.13 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 114.96 | 114.13 | 112.97 | 111.65 | 20 | 953 | 0 | 21.79
14.12.21 10:22:27 | 56.27 | 114.96 | No Sensor | No Sensor | 115.3 | 116.63 | 113.8 | No Sensor | 114.63 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 111.32 | 112.97 | 113.63 | 116.96 | 115.46 | 114.96 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 114.63 | 113.97 | 113.14 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.79
14.12.21 10:24:27 | 58.27 | 114.8 | No Sensor | No Sensor | 115.13 | 116.46 | 113.47 | No Sensor | 114.46 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 110.99 | 112.81 | 113.47 | 116.63 | 114.96 | 114.96 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 114.8 | 113.8 | 112.64 | 111.16 | 20 | 953 | 0 | 21.79
14.12.21 10:26:27 | 60.27 | 114.63 | No Sensor | No Sensor | 114.8 | 116.46 | 113.47 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 110.83 | 112.97 | 113.47 | 116.63 | 114.63 | 115.13 | No Sensor | 113.14 | No Sensor | 114.63 | 113.8 | 112.64 | 111.32 | 20 | 953 | 0 | 21.79
14.12.21 10:28:27 | 62.27 | 114.3 | No Sensor | No Sensor | 114.46 | 116.13 | 113.3 | No Sensor | 114.13 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 110.66 | 112.64 | 113.14 | 116.3 | 114.63 | 114.96 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 114.3 | 113.14 | 112.14 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.75
14.12.21 10:30:27 | 64.27 | 114.13 | No Sensor | No Sensor | 114.3 | 116.13 | 112.97 | No Sensor | 113.97 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 110.83 | 112.47 | 112.97 | 115.96 | 114.63 | 114.96 | No Sensor | 112.81 | No Sensor | 114.46 | 113.47 | 111.98 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.75
14.12.21 10:32:28 | 66.28 | 113.8 | No Sensor | No Sensor | 114.63 | 115.96 | 112.97 | No Sensor | 113.47 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | 110.33 | 112.31 | 112.81 | 115.96 | 113.97 | 114.96 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 114.3 | 113.3 | 111.81 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.75
14.12.21 10:34:28 | 68.28 | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 114.3 | 115.8 | 112.64 | No Sensor | 113.63 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 110.5 | 112.64 | 113.14 | 116.13 | 114.3 | 114.46 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 114.13 | 112.97 | 111.98 | 110.99 | 20 | 953 | 0 | 21.74
14.12.21 10:36:28 | 70.28 | 113.47 | No Sensor | No Sensor | 114.3 | 115.96 | 112.64 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | 110 | 111.98 | 112.31 | 115.8 | 114.3 | 114.46 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 114.13 | 112.64 | 111.81 | 110.66 | 20 | 953 | 0 | 21.74
14.12.21 10:38:28 | 72.28 | 113.3 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 115.8 | 112.31 | No Sensor | 113.3 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 109.68 | 112.14 | 112.64 | 115.8 | 114.46 | 114.13 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 113.97 | 112.47 | 111.48 | 110 | 20 | 953 | 0 | 21.73
14.12.21 10:40:29 | 74.3 | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 115.63 | 111.98 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 109.84 | 112.14 | 112.47 | 115.96 | 113.8 | 114.46 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 113.8 | 112.31 | 111.65 | 110.83 | 20 | 953 | 0 | 21.74
14.12.21 10:42:29 | 76.3 | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 115.46 | 111.98 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | 109.68 | 112.14 | 112.14 | 115.63 | 113.97 | 114.13 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 113.8 | 112.31 | 111.65 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.73
14.12.21 10:44:29 | 78.3 | 113.63 | No Sensor | No Sensor | 114.13 | 115.46 | 112.14 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 108.86 | 112.14 | 112.31 | 115.8 | 113.8 | 113.97 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 113.8 | 112.64 | 111.48 | 110.5 | 20 | 953 | 0 | 21.73
14.12.21 10:46:29 | 80.3 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 115.46 | 111.98 | No Sensor | 112.64 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 108.69 | 112.14 | 112.31 | 115.13 | 113.8 | 113.8 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 113.63 | 112.31 | 111.16 | 110 | 20 | 953 | 0 | 21.73
14.12.21 10:48:30 | 82.32 | 113.14 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 115.3 | 111.98 | No Sensor | 112.97 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 108.86 | 111.65 | 112.14 | 114.96 | 113.97 | 113.8 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 113.47 | 112.14 | 110.99 | 110.33 | 20 | 953 | 0 | 21.72
14.12.21 10:50:30 | 84.32 | 112.97 | No Sensor | No Sensor | 113.8 | 115.13 | 111.32 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 108.69 | 111.48 | 111.65 | 115.3 | 113.8 | 113.63 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 113.47 | 111.98 | 110.66 | 110.17 | 20 | 953 | 0 | 21.72
14.12.21 10:52:30 | 86.32 | 112.81 | No Sensor | No Sensor | 113.63 | 114.96 | 111.32 | No Sensor | 112.14 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 108.69 | 111.32 | 111.81 | 114.96 | 113.47 | 113.47 | No Sensor | 111.98 | No Sensor | 113.47 | 111.98 | 110.5 | 110 | 20 | 953 | 0 | 21.7
14.12.21 10:54:30 | 88.32 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 113.47 | 114.96 | 111.16 | No Sensor | 112.31 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 108.53 | 111.48 | 111.48 | 115.3 | 113.8 | 113.47 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 113.47 | 111.98 | 110.33 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.72
14.12.21 10:56:30 | 90.32 | 112.47 | No Sensor | No Sensor | 113.14 | 114.8 | 111.16 | No Sensor | 112.47 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 108.2 | 111.16 | 111.16 | 114.63 | 113.47 | 112.97 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 113.3 | 111.65 | 110.5 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 21.7
14.12.21 10:58:31 | 92.33 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 114.8 | 110.99 | No Sensor | 111.81 | No Sensor | 111.16 | No Sensor | 108.2 | 111.16 | 111.16 | 115.13 | 113.47 | 113.3 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 113.3 | 111.98 | 110.5 | 109.84 | 20 | 953 | 0 | 21.72
14.12.21 11:00:31 | 94.33 | 112.64 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 114.8 | 110.99 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 107.71 | 111.32 | 111.16 | 114.63 | 113.14 | 113.63 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 113.3 | 111.32 | 110.99 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.7
14.12.21 11:02:31 | 96.33 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 112.97 | 114.96 | 110.83 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | 107.88 | 110.99 | 110.83 | 114.46 | 113.14 | 113.3 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 113.14 | 110.99 | 110 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.7
14.12.21 11:04:31 | 98.33 | 112.31 | No Sensor | No Sensor | 113.3 | 114.8 | 111.16 | No Sensor | 111.65 | No Sensor | 110 | No Sensor | 107.71 | 110.99 | 110.99 | 114.13 | 113.14 | 112.81 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | 113.14 | 111.16 | 110.66 | 109.68 | 20 | 953 | 0 | 21.7
14.12.21 11:06:32 | 100.35 | 112.14 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 114.63 | 110.66 | No Sensor | 111.48 | No Sensor | 110 | No Sensor | 107.55 | 110.83 | 110.99 | 114.3 | 112.64 | 112.81 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 113.14 | 110.99 | 110.5 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.7
14.12.21 11:08:32 | 102.35 | 111.98 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 114.3 | 110.5 | No Sensor | 111.32 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 107.39 | 110.5 | 110.99 | 114.13 | 112.64 | 112.47 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 112.81 | 110.99 | 110.33 | 109.51 | 20 | 953 | 0 | 21.7
14.12.21 11:10:32 | 104.35 | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 114.3 | 110.33 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 107.23 | 110.33 | 110.5 | 114.46 | 112.47 | 112.47 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 112.97 | 110.99 | 110.33 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.7
14.12.21 11:12:32 | 106.35 | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 114.63 | 110.5 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 106.9 | 110.17 | 110.5 | 113.97 | 112.31 | 112.64 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 112.64 | 110.33 | 110.17 | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:14:32 | 108.35 | 111.48 | No Sensor | No Sensor | 112.64 | 114.3 | 110 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 106.9 | 110.33 | 110.83 | 114.13 | 112.31 | 112.47 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 112.97 | 110.33 | 109.84 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:16:33 | 110.37 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 112.81 | 114.3 | 110.17 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 106.57 | 110.33 | 110.5 | 114.46 | 112.14 | 112.47 | No Sensor | 110.5 | No Sensor | 112.81 | 110.5 | 110 | 109.35 | 20 | 953 | 0 | 21.7
14.12.21 11:18:33 | 112.37 | 111.32 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 114.3 | 109.68 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 106.74 | 109.84 | 110.17 | 113.97 | 112.31 | 112.31 | No Sensor | 110.83 | No Sensor | 112.81 | 110.83 | 109.68 | 109.19 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:20:33 | 114.37 | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 113.97 | 109.51 | No Sensor | 110.66 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 106.74 | 109.68 | 109.68 | 114.13 | 112.14 | 111.98 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | 112.47 | 110.5 | 109.51 | 108.86 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:22:33 | 116.37 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 112.47 | 113.8 | 109.35 | No Sensor | 110.99 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 106.57 | 110.17 | 109.84 | 113.97 | 111.81 | 112.14 | No Sensor | 110.33 | No Sensor | 112.64 | 110.17 | 109.35 | 109.02 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:24:33 | 118.37 | 111.16 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 114.13 | 109.19 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 106.74 | 110 | 109.84 | 113.63 | 112.14 | 112.14 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | 112.47 | 109.84 | 109.51 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:26:34 | 120.38 | 110.99 | No Sensor | No Sensor | 112.31 | 113.97 | 108.86 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 106.09 | 110 | 109.84 | 113.8 | 111.98 | 112.14 | No Sensor | 110.17 | No Sensor | 112.47 | 110 | 109.51 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:28:34 | 122.38 | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 113.97 | 109.02 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 106.25 | 109.84 | 109.51 | 113.47 | 111.65 | 111.81 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 112.31 | 110 | 109.35 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:30:34 | 124.38 | 110.66 | No Sensor | No Sensor | 112.14 | 113.63 | 108.69 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 106.57 | 109.68 | 109.51 | 113.3 | 111.65 | 111.48 | No Sensor | 110 | No Sensor | 112.14 | 110 | 109.68 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.67
14.12.21 11:32:34 | 126.38 | 110.5 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 113.8 | 109.02 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 109.02 | No Sensor | 106.09 | 109.35 | 109.35 | 113.3 | 111.48 | 111.48 | No Sensor | 110 | No Sensor | 112.31 | 109.84 | 109.19 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:34:34 | 128.38 | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 113.63 | 108.69 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 106.09 | 109.51 | 109.51 | 113.63 | 111.65 | 111.65 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 112.47 | 109.84 | 109.02 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:36:34 | 130.38 | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 111.98 | 113.63 | 108.37 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 105.76 | 109.51 | 109.19 | 113.63 | 111.65 | 111.48 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 112.31 | 110.33 | 109.02 | 108.69 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:38:34 | 132.38 | 110.33 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 113.8 | 108.37 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 109.02 | No Sensor | 105.93 | 109.19 | 109.02 | 113.47 | 110.83 | 111.65 | No Sensor | 109.84 | No Sensor | 112.31 | 109.84 | 109.02 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:40:35 | 134.4 | 110.17 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 113.63 | 108.2 | No Sensor | 108.69 | No Sensor | 109.02 | No Sensor | 105.93 | 109.19 | 109.19 | 113.63 | 110.83 | 111.81 | No Sensor | 109.68 | No Sensor | 112.31 | 109.84 | 108.86 | 108.53 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:42:36 | 136.42 | 110 | No Sensor | No Sensor | 111.81 | 113.63 | 108.37 | No Sensor | 108.86 | No Sensor | 108.86 | No Sensor | 105.76 | 109.19 | 108.69 | 113.63 | 110.99 | 111.48 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 112.47 | 109.84 | 109.19 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:44:36 | 138.42 | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 113.3 | 108.04 | No Sensor | 108.53 | No Sensor | 108.86 | No Sensor | 105.6 | 109.02 | 108.69 | 113.8 | 111.16 | 111.48 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 112.47 | 110.17 | 108.86 | 108.37 | 20 | 953 | 0 | 21.68
14.12.21 11:46:37 | 140.43 | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 111.65 | 113.47 | 108.2 | No Sensor | 108.37 | No Sensor | 108.69 | No Sensor | 105.28 | 108.86 | 108.53 | 113.3 | 110.99 | 111.32 | No Sensor | 109.51 | No Sensor | 112.14 | 109.84 | 108.53 | 108.2 | 20 | 953 | 0 | 21.7
14.12.21 11:48:38 | 142.45 | 109.68 | No Sensor | No Sensor | 111.32 | 113.3 | 107.88 | No Sensor | 108.37 | No Sensor | 108.86 | No Sensor | 105.28 | 109.19 | 108.53 | 113.14 | 110.83 | 110.99 | No Sensor | 109.35 | No Sensor | 112.14 | 109.68 | 108.86 | 108.04 | 20 | 953 | 0 | 21.7