## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Block2_Day7_plate1_read |  | Generated On : | 15/11/2021, 11:36:52 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009000973 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 045 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 15/11/2021, 09:01:33 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2004-01
End Date/Time: | 15/11/2021, 11:34:21 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.4
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.95
SDR Serial No. : | S-973 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.1
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.1
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 953
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
15.11.21 09:01:35 | 0.03 | 115.63 | 105.93 | 109.02 | 108.53 | 105.6 | 102.86 | 108.04 | 108.2 | 104.79 | 106.41 | 107.06 | 105.76 | 104.95 | 104.47 | 104.63 | 104.79 | 103.5 | 104.47 | 106.09 | 110.17 | 106.57 | 105.44 | 105.12 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.11
15.11.21 09:03:35 | 2.03 | 114.96 | 105.93 | 109.19 | 108.37 | 105.44 | 103.02 | 107.39 | 108.2 | 104.79 | 106.57 | 107.39 | 105.76 | 104.79 | 104.63 | 104.63 | 104.63 | 103.34 | 104.79 | 105.76 | 109.84 | 106.57 | 105.28 | 105.12 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 09:05:36 | 4.05 | 114.3 | 105.76 | 108.69 | 108.37 | 105.6 | 102.86 | 107.39 | 108.37 | 104.95 | 106.41 | 107.06 | 105.44 | 104.79 | 104.79 | 104.95 | 104.47 | 103.34 | 104.63 | 106.09 | 110 | 106.41 | 105.76 | 105.28 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.15
15.11.21 09:07:36 | 6.05 | 114.13 | 106.25 | 108.86 | 108.37 | 105.28 | 103.18 | 107.23 | 108.2 | 104.95 | 106.41 | 107.39 | 105.44 | 104.63 | 104.63 | 104.95 | 104.63 | 103.66 | 104.63 | 106.09 | 110.33 | 106.74 | 105.6 | 105.28 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 09:09:36 | 8.05 | 113.63 | 105.93 | 109.19 | 108.2 | 105.6 | 103.02 | 106.9 | 108.04 | 104.95 | 106.41 | 107.23 | 105.28 | 104.63 | 104.63 | 104.95 | 104.79 | 103.34 | 104.31 | 106.09 | 110.17 | 106.74 | 105.6 | 105.28 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.17
15.11.21 09:11:36 | 10.05 | 113.63 | 106.09 | 109.02 | 108.53 | 105.44 | 102.7 | 106.74 | 108.04 | 104.95 | 106.41 | 106.9 | 105.12 | 104.63 | 104.63 | 104.79 | 104.63 | 103.5 | 104.31 | 105.76 | 109.84 | 106.41 | 105.44 | 105.12 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 09:13:36 | 12.05 | 113.47 | 105.76 | 109.19 | 108.2 | 105.6 | 103.34 | 106.41 | 108.04 | 105.28 | 106.41 | 107.23 | 105.12 | 104.95 | 105.12 | 104.63 | 104.47 | 103.5 | 104.63 | 105.93 | 110.17 | 106.57 | 105.6 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 09:15:36 | 14.05 | 113.63 | 105.6 | 108.69 | 108.37 | 105.44 | 103.02 | 106.41 | 108.2 | 105.12 | 106.25 | 106.9 | 104.79 | 104.63 | 104.79 | 104.79 | 104.47 | 103.5 | 104.79 | 105.6 | 109.84 | 106.57 | 105.44 | 104.79 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:17:36 | 16.05 | 113.3 | 105.76 | 108.69 | 108.37 | 105.6 | 103.02 | 106.41 | 108.04 | 105.12 | 106.41 | 106.74 | 105.12 | 104.63 | 104.79 | 104.79 | 104.79 | 103.66 | 104.31 | 105.6 | 109.84 | 106.57 | 105.6 | 105.12 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:19:39 | 18.1 | 113.47 | 105.76 | 108.86 | 108.53 | 105.6 | 103.18 | 106.74 | 108.2 | 105.6 | 106.57 | 106.74 | 105.28 | 104.95 | 104.95 | 104.95 | 104.79 | 103.82 | 104.63 | 105.6 | 110.5 | 106.74 | 105.44 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:21:39 | 20.1 | 113.3 | 105.76 | 108.53 | 108.04 | 105.6 | 103.02 | 106.25 | 107.71 | 105.12 | 106.41 | 106.74 | 105.12 | 104.95 | 104.79 | 104.95 | 104.79 | 103.5 | 104.63 | 105.76 | 110.17 | 106.74 | 105.6 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:23:40 | 22.12 | 113.3 | 106.09 | 108.69 | 108.2 | 105.28 | 103.02 | 106.41 | 108.04 | 105.44 | 106.41 | 106.74 | 105.28 | 104.95 | 104.79 | 104.79 | 104.63 | 103.5 | 104.63 | 105.93 | 110.33 | 106.57 | 105.44 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:25:40 | 24.12 | 113.3 | 106.09 | 108.86 | 108.37 | 105.76 | 103.18 | 106.09 | 108.04 | 105.44 | 106.25 | 106.74 | 105.44 | 104.63 | 104.95 | 104.95 | 104.63 | 103.66 | 104.79 | 105.6 | 110.17 | 106.41 | 105.76 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:27:40 | 26.12 | 113.3 | 106.09 | 108.69 | 108.53 | 105.44 | 103.18 | 106.41 | 107.88 | 105.44 | 106.57 | 106.57 | 105.28 | 104.95 | 105.12 | 104.63 | 104.95 | 103.5 | 104.47 | 105.76 | 110.33 | 106.57 | 105.6 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:29:40 | 28.12 | 113.14 | 105.93 | 108.69 | 108.37 | 105.28 | 103.02 | 106.41 | 107.71 | 105.44 | 106.57 | 106.74 | 105.12 | 104.79 | 104.95 | 104.79 | 104.63 | 103.66 | 104.63 | 105.76 | 110.17 | 106.41 | 105.76 | 105.28 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:31:40 | 30.12 | 113.14 | 105.93 | 108.69 | 108.37 | 105.44 | 103.18 | 106.41 | 108.04 | 105.44 | 106.41 | 106.57 | 105.28 | 105.12 | 105.12 | 104.79 | 104.95 | 103.98 | 104.79 | 105.76 | 110 | 106.41 | 105.76 | 105.76 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:33:40 | 32.12 | 112.97 | 106.09 | 108.69 | 107.88 | 104.95 | 103.02 | 105.93 | 107.55 | 104.95 | 106.41 | 106.41 | 104.95 | 104.47 | 104.47 | 104.15 | 104.79 | 103.5 | 104.47 | 105.44 | 109.84 | 106.41 | 105.44 | 105.28 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:35:40 | 34.12 | 112.97 | 105.93 | 109.02 | 108.2 | 105.44 | 103.02 | 106.41 | 107.71 | 105.76 | 106.25 | 106.57 | 105.12 | 104.95 | 104.79 | 104.79 | 104.79 | 103.82 | 104.95 | 105.6 | 110.33 | 106.57 | 105.44 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:37:40 | 36.12 | 113.3 | 105.93 | 108.53 | 108.2 | 104.95 | 103.02 | 106.09 | 107.71 | 105.28 | 106.41 | 106.41 | 104.63 | 104.95 | 104.63 | 104.79 | 104.79 | 103.82 | 104.47 | 105.44 | 110 | 106.41 | 105.28 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:39:40 | 38.12 | 112.97 | 105.6 | 108.53 | 108.04 | 105.28 | 102.7 | 105.76 | 107.71 | 105.12 | 106.25 | 106.41 | 104.63 | 104.63 | 104.47 | 104.47 | 104.79 | 103.5 | 104.15 | 105.28 | 109.68 | 106.41 | 105.44 | 105.12 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:41:40 | 40.12 | 112.97 | 105.76 | 108.69 | 108.04 | 104.95 | 102.86 | 106.09 | 107.71 | 105.44 | 106.57 | 106.74 | 104.95 | 104.95 | 104.79 | 104.63 | 104.63 | 103.82 | 104.63 | 105.44 | 110.17 | 106.57 | 105.6 | 105.6 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:43:40 | 42.12 | 112.97 | 105.93 | 108.69 | 107.71 | 105.28 | 102.86 | 106.09 | 107.55 | 105.44 | 106.25 | 106.41 | 105.12 | 104.79 | 105.12 | 104.63 | 104.79 | 103.66 | 104.47 | 105.44 | 110.33 | 106.25 | 105.6 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:45:40 | 44.12 | 112.97 | 105.6 | 108.37 | 107.88 | 104.95 | 102.86 | 105.93 | 107.23 | 105.28 | 106.09 | 106.25 | 104.79 | 104.63 | 104.47 | 104.31 | 104.79 | 103.5 | 104.15 | 104.95 | 109.84 | 106.25 | 105.6 | 105.28 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:47:40 | 46.12 | 112.81 | 105.6 | 108.69 | 108.04 | 104.79 | 102.86 | 106.09 | 107.55 | 105.28 | 106.41 | 106.09 | 104.95 | 104.47 | 104.63 | 104.63 | 104.79 | 103.66 | 104.47 | 105.28 | 110.17 | 106.57 | 105.28 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:49:40 | 48.12 | 112.47 | 105.6 | 108.53 | 107.71 | 104.63 | 102.7 | 106.09 | 107.39 | 105.28 | 106.25 | 106.09 | 104.95 | 104.47 | 104.63 | 104.31 | 104.63 | 103.5 | 104.31 | 104.95 | 110.17 | 106.57 | 105.28 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:51:40 | 50.12 | 112.81 | 105.76 | 108.53 | 108.2 | 104.95 | 103.02 | 105.93 | 107.55 | 105.12 | 106.25 | 106.09 | 104.95 | 104.47 | 104.79 | 104.47 | 104.79 | 103.66 | 104.31 | 105.44 | 110.33 | 106.41 | 105.6 | 105.6 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:53:40 | 52.12 | 112.64 | 105.76 | 108.53 | 107.71 | 105.12 | 102.7 | 106.09 | 107.71 | 105.76 | 106.09 | 106.41 | 104.63 | 104.47 | 104.47 | 104.31 | 104.79 | 103.5 | 104.47 | 105.12 | 110.17 | 106.57 | 105.12 | 105.6 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:55:40 | 54.12 | 112.47 | 105.6 | 108.86 | 108.2 | 104.95 | 102.7 | 105.93 | 107.71 | 105.44 | 106.09 | 106.09 | 104.63 | 104.79 | 104.79 | 104.47 | 104.63 | 103.82 | 104.31 | 105.12 | 110.17 | 106.25 | 105.6 | 105.76 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 09:57:40 | 56.12 | 112.64 | 105.44 | 108.69 | 108.04 | 104.79 | 102.86 | 106.09 | 107.39 | 105.12 | 106.41 | 106.25 | 104.63 | 104.63 | 104.79 | 104.31 | 104.79 | 103.66 | 104.47 | 105.28 | 110.5 | 106.41 | 105.44 | 105.6 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 09:59:40 | 58.12 | 112.81 | 105.6 | 108.53 | 107.71 | 104.63 | 102.7 | 105.93 | 107.71 | 105.28 | 106.09 | 105.93 | 104.63 | 104.63 | 104.63 | 104.15 | 104.95 | 103.34 | 104.15 | 104.79 | 110 | 106.41 | 105.44 | 105.28 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:01:40 | 60.12 | 112.81 | 105.6 | 108.2 | 107.88 | 104.31 | 102.53 | 105.76 | 107.23 | 105.28 | 106.25 | 105.6 | 104.47 | 104.47 | 104.63 | 104.15 | 104.63 | 103.34 | 103.66 | 104.79 | 110 | 106.25 | 105.12 | 105.6 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:03:40 | 62.12 | 112.64 | 105.76 | 108.2 | 107.71 | 104.47 | 102.7 | 105.93 | 107.23 | 105.28 | 106.09 | 105.93 | 104.31 | 104.63 | 104.47 | 104.31 | 104.47 | 103.82 | 104.15 | 104.95 | 110.17 | 106.41 | 105.12 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:05:40 | 64.12 | 112.97 | 105.6 | 108.69 | 107.55 | 104.31 | 102.53 | 106.09 | 107.06 | 105.28 | 106.09 | 105.93 | 104.47 | 104.79 | 104.47 | 104.31 | 104.47 | 103.5 | 103.98 | 104.79 | 110.17 | 106.74 | 105.28 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:07:40 | 66.12 | 112.47 | 105.6 | 108.37 | 107.55 | 104.31 | 102.53 | 105.6 | 107.39 | 105.28 | 105.93 | 105.76 | 104.47 | 104.63 | 104.63 | 103.82 | 104.31 | 103.18 | 103.82 | 104.79 | 110.17 | 106.41 | 105.12 | 105.28 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 10:09:40 | 68.12 | 112.14 | 105.44 | 108.53 | 107.71 | 104.31 | 102.53 | 105.6 | 107.39 | 105.12 | 106.09 | 105.93 | 104.47 | 104.31 | 104.31 | 104.31 | 104.63 | 103.5 | 103.98 | 104.63 | 110 | 106.25 | 104.95 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 10:11:40 | 70.12 | 112.64 | 105.28 | 108.37 | 107.55 | 104.47 | 102.53 | 105.76 | 107.39 | 104.95 | 106.09 | 105.93 | 104.47 | 104.15 | 104.79 | 103.98 | 104.47 | 103.34 | 103.66 | 104.79 | 110 | 106.41 | 105.28 | 105.28 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 10:13:40 | 72.12 | 112.31 | 105.44 | 107.88 | 107.39 | 104.63 | 102.37 | 105.93 | 106.9 | 105.12 | 105.93 | 105.76 | 104.63 | 104.15 | 103.98 | 103.82 | 104.47 | 103.34 | 103.82 | 104.63 | 109.68 | 106.25 | 104.79 | 105.12 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.22
15.11.21 10:15:40 | 74.12 | 112.14 | 105.6 | 108.37 | 107.88 | 104.47 | 102.37 | 105.6 | 107.39 | 105.6 | 106.09 | 106.09 | 104.47 | 104.63 | 104.79 | 103.98 | 104.31 | 103.34 | 104.15 | 104.47 | 110 | 106.25 | 105.44 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:17:40 | 76.12 | 112.47 | 105.44 | 108.37 | 107.39 | 104.47 | 102.53 | 105.93 | 107.39 | 105.12 | 106.09 | 105.93 | 104.15 | 104.47 | 104.47 | 103.66 | 104.79 | 103.34 | 104.15 | 104.47 | 109.84 | 106.25 | 104.95 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:19:40 | 78.12 | 112.47 | 105.44 | 107.71 | 107.06 | 104.15 | 102.53 | 105.44 | 107.23 | 105.28 | 105.93 | 105.44 | 104.15 | 104.15 | 104.31 | 103.98 | 104.47 | 103.34 | 103.82 | 104.31 | 109.84 | 106.09 | 105.12 | 105.12 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:21:40 | 80.12 | 112.31 | 105.6 | 108.37 | 107.23 | 104.31 | 102.37 | 105.6 | 107.23 | 105.12 | 105.76 | 105.93 | 104.31 | 104.15 | 104.63 | 103.98 | 104.47 | 103.34 | 103.98 | 104.31 | 110 | 106.09 | 104.95 | 105.12 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:23:40 | 82.12 | 112.31 | 105.12 | 108.04 | 107.23 | 104.15 | 102.05 | 105.28 | 106.9 | 105.28 | 105.76 | 105.44 | 103.98 | 104.15 | 104.31 | 103.82 | 104.47 | 103.5 | 103.82 | 104.47 | 109.84 | 105.93 | 104.95 | 105.28 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:25:40 | 84.12 | 112.14 | 105.12 | 108.04 | 107.23 | 104.47 | 102.05 | 105.44 | 107.06 | 105.28 | 105.6 | 105.6 | 103.98 | 103.98 | 104.47 | 103.82 | 104.47 | 103.18 | 103.66 | 104.15 | 109.68 | 106.09 | 104.79 | 105.12 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:27:41 | 86.13 | 112.31 | 105.44 | 108.04 | 107.23 | 104.31 | 102.21 | 105.44 | 106.41 | 105.28 | 105.76 | 105.44 | 103.98 | 103.98 | 104.63 | 103.98 | 104.31 | 103.18 | 103.5 | 104.15 | 109.84 | 105.93 | 105.12 | 105.44 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:29:41 | 88.13 | 112.14 | 105.44 | 107.71 | 106.9 | 103.98 | 102.21 | 105.28 | 106.9 | 104.95 | 105.6 | 105.44 | 103.82 | 103.82 | 104.15 | 103.66 | 104.15 | 103.18 | 103.66 | 104.15 | 109.51 | 105.93 | 104.95 | 105.12 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:31:41 | 90.13 | 112.31 | 105.44 | 108.04 | 107.23 | 103.98 | 102.37 | 105.6 | 107.06 | 105.28 | 105.76 | 105.76 | 104.15 | 104.15 | 104.31 | 103.82 | 104.31 | 103.18 | 103.66 | 104.15 | 109.68 | 105.76 | 104.63 | 105.28 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.2
15.11.21 10:33:41 | 92.13 | 111.98 | 105.12 | 107.71 | 106.9 | 103.98 | 102.05 | 105.6 | 107.06 | 105.28 | 105.6 | 105.28 | 103.82 | 103.82 | 103.98 | 103.5 | 104.31 | 103.02 | 103.5 | 103.66 | 109.51 | 106.09 | 104.63 | 104.95 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:35:41 | 94.13 | 112.31 | 105.28 | 108.04 | 107.39 | 104.31 | 102.21 | 105.44 | 106.9 | 104.95 | 105.6 | 105.44 | 104.15 | 103.98 | 104.31 | 103.66 | 104.47 | 103.34 | 103.66 | 104.15 | 110 | 106.09 | 104.79 | 105.12 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:37:41 | 96.13 | 111.98 | 104.95 | 108.04 | 106.9 | 103.82 | 101.89 | 105.12 | 106.9 | 105.12 | 105.6 | 104.95 | 103.82 | 103.98 | 103.82 | 103.34 | 104.15 | 102.86 | 103.18 | 103.82 | 109.35 | 105.93 | 104.47 | 104.95 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:39:41 | 98.13 | 112.14 | 105.12 | 108.04 | 106.74 | 103.82 | 101.89 | 105.44 | 106.74 | 105.28 | 105.6 | 105.12 | 103.98 | 103.98 | 104.31 | 103.34 | 104.15 | 103.02 | 103.5 | 103.82 | 109.19 | 105.44 | 104.47 | 104.95 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:41:41 | 100.13 | 112.14 | 105.12 | 108.2 | 106.9 | 103.98 | 101.89 | 105.6 | 106.74 | 105.12 | 105.76 | 105.12 | 103.82 | 103.98 | 104.15 | 103.5 | 103.98 | 102.86 | 103.66 | 103.82 | 109.68 | 105.76 | 104.63 | 104.79 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:43:41 | 102.13 | 111.98 | 104.95 | 108.04 | 106.74 | 103.98 | 101.73 | 105.44 | 106.41 | 104.79 | 105.44 | 105.12 | 103.82 | 103.82 | 104.15 | 103.34 | 103.82 | 102.86 | 103.18 | 103.66 | 109.51 | 105.76 | 104.63 | 104.79 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:45:41 | 104.13 | 111.65 | 104.95 | 108.04 | 106.41 | 103.82 | 101.89 | 105.12 | 106.41 | 105.12 | 105.6 | 104.95 | 103.66 | 103.5 | 103.98 | 103.34 | 103.98 | 102.86 | 103.02 | 103.82 | 109.51 | 105.76 | 104.63 | 104.95 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.17
15.11.21 10:47:41 | 106.13 | 111.98 | 104.95 | 107.88 | 106.74 | 103.66 | 101.57 | 105.28 | 106.41 | 104.63 | 105.44 | 104.95 | 103.66 | 103.82 | 103.98 | 103.34 | 104.15 | 102.86 | 103.18 | 103.66 | 109.19 | 105.76 | 104.47 | 104.79 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:49:41 | 108.13 | 111.98 | 104.95 | 107.88 | 106.57 | 103.82 | 101.57 | 105.6 | 106.74 | 105.28 | 105.44 | 104.95 | 103.82 | 103.82 | 104.15 | 103.34 | 104.31 | 103.18 | 103.34 | 103.5 | 109.19 | 105.6 | 104.31 | 104.63 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.17
15.11.21 10:51:41 | 110.13 | 111.98 | 104.79 | 107.88 | 106.74 | 103.98 | 101.73 | 105.44 | 106.25 | 105.28 | 105.28 | 104.79 | 103.34 | 103.82 | 103.82 | 103.18 | 104.15 | 102.53 | 103.18 | 103.18 | 109.19 | 105.6 | 104.47 | 104.95 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.17
15.11.21 10:53:41 | 112.13 | 111.98 | 104.95 | 107.71 | 106.57 | 103.66 | 101.73 | 105.44 | 106.57 | 104.95 | 105.44 | 104.79 | 103.34 | 103.5 | 104.15 | 103.18 | 103.98 | 102.7 | 103.18 | 103.18 | 109.19 | 105.44 | 104.63 | 104.79 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.18
15.11.21 10:55:41 | 114.13 | 111.81 | 104.63 | 107.55 | 106.41 | 103.66 | 101.57 | 105.28 | 106.41 | 104.95 | 105.28 | 104.79 | 103.18 | 103.82 | 103.66 | 102.86 | 103.82 | 103.02 | 103.18 | 103.5 | 109.35 | 105.6 | 104.63 | 104.79 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 10:57:41 | 116.13 | 111.81 | 104.63 | 107.55 | 106.25 | 103.66 | 101.41 | 104.95 | 106.25 | 104.79 | 105.44 | 104.63 | 103.34 | 103.66 | 103.66 | 103.02 | 103.82 | 102.86 | 103.02 | 103.34 | 109.19 | 105.76 | 104.47 | 104.63 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 10:59:41 | 118.13 | 111.65 | 104.63 | 107.39 | 106.25 | 103.5 | 101.57 | 104.95 | 106.25 | 105.12 | 105.12 | 104.79 | 103.34 | 103.34 | 103.66 | 102.86 | 103.82 | 102.53 | 103.02 | 103.18 | 109.19 | 105.28 | 104.47 | 104.79 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 11:01:41 | 120.13 | 111.48 | 104.79 | 107.71 | 106.25 | 103.02 | 101.57 | 105.28 | 106.57 | 104.95 | 105.28 | 104.63 | 103.18 | 103.66 | 103.98 | 103.02 | 103.98 | 102.86 | 102.86 | 103.02 | 109.35 | 105.28 | 104.31 | 104.47 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.15
15.11.21 11:03:41 | 122.13 | 111.32 | 104.63 | 107.39 | 105.93 | 103.5 | 101.25 | 104.95 | 106.25 | 104.63 | 105.12 | 104.15 | 103.02 | 103.18 | 103.66 | 103.02 | 103.82 | 102.53 | 102.7 | 102.86 | 108.86 | 105.6 | 104.15 | 104.63 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 11:05:41 | 124.13 | 111.32 | 104.47 | 107.39 | 105.93 | 103.02 | 101.41 | 104.63 | 105.76 | 104.79 | 105.12 | 104.79 | 103.18 | 103.5 | 103.5 | 102.7 | 103.66 | 102.53 | 102.86 | 102.86 | 109.19 | 105.6 | 104.15 | 104.63 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.16
15.11.21 11:07:41 | 126.13 | 111.48 | 104.63 | 107.55 | 106.09 | 103.34 | 101.25 | 104.95 | 106.25 | 104.79 | 105.12 | 104.47 | 102.86 | 103.66 | 103.66 | 103.18 | 103.5 | 102.53 | 103.02 | 102.7 | 108.86 | 105.28 | 104.31 | 104.47 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:09:41 | 128.13 | 111.32 | 104.47 | 107.39 | 105.76 | 103.02 | 101.25 | 104.79 | 105.76 | 104.31 | 105.28 | 104.47 | 103.02 | 103.5 | 103.82 | 102.86 | 103.66 | 102.37 | 102.7 | 102.7 | 108.86 | 105.44 | 104.31 | 104.31 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:11:41 | 130.13 | 111.48 | 104.31 | 107.39 | 106.09 | 102.86 | 100.77 | 104.63 | 105.93 | 104.63 | 104.95 | 104.15 | 102.86 | 103.34 | 103.5 | 102.86 | 103.34 | 102.37 | 102.37 | 102.53 | 108.86 | 105.28 | 104.15 | 104.31 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:13:41 | 132.13 | 111.16 | 104.31 | 107.23 | 105.93 | 103.18 | 101.09 | 104.79 | 105.93 | 104.63 | 104.95 | 104.15 | 103.02 | 103.34 | 103.34 | 102.53 | 103.34 | 102.37 | 102.37 | 102.37 | 108.86 | 104.95 | 103.98 | 104.15 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:15:41 | 134.13 | 111.16 | 104.47 | 107.23 | 105.93 | 103.18 | 100.93 | 104.63 | 105.93 | 104.47 | 104.47 | 104.15 | 102.7 | 103.02 | 103.34 | 102.53 | 103.18 | 102.53 | 102.37 | 102.21 | 108.69 | 105.12 | 103.82 | 104.31 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.11
15.11.21 11:17:41 | 136.13 | 110.99 | 104.63 | 107.06 | 105.93 | 102.86 | 100.93 | 104.63 | 105.93 | 104.63 | 104.63 | 104.15 | 102.86 | 103.5 | 103.5 | 102.53 | 103.18 | 102.21 | 102.53 | 102.37 | 108.69 | 105.28 | 103.82 | 104.15 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:19:41 | 138.13 | 111.16 | 104.31 | 107.39 | 105.93 | 102.86 | 100.77 | 104.63 | 105.76 | 104.79 | 104.79 | 104.15 | 103.18 | 103.18 | 103.66 | 102.7 | 103.34 | 102.21 | 102.21 | 102.37 | 108.53 | 104.63 | 103.98 | 104.47 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:21:41 | 140.13 | 111.48 | 104.31 | 107.06 | 105.76 | 103.02 | 100.93 | 104.63 | 105.76 | 104.31 | 104.79 | 104.15 | 102.7 | 103.18 | 103.18 | 102.37 | 103.34 | 102.37 | 102.21 | 102.21 | 108.69 | 104.79 | 103.82 | 104.15 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:23:41 | 142.13 | 111.16 | 104.31 | 107.23 | 105.93 | 103.02 | 100.93 | 104.79 | 105.6 | 104.47 | 104.79 | 103.98 | 102.86 | 103.18 | 103.34 | 102.37 | 103.02 | 102.05 | 102.21 | 102.21 | 108.69 | 105.12 | 103.82 | 104.47 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:25:41 | 144.13 | 110.99 | 104.31 | 107.23 | 105.6 | 102.86 | 100.93 | 104.63 | 105.93 | 104.63 | 104.63 | 103.82 | 102.7 | 102.86 | 103.5 | 102.37 | 103.02 | 102.37 | 102.05 | 102.37 | 108.86 | 105.28 | 103.82 | 104.31 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:27:41 | 146.13 | 111.16 | 104.15 | 107.06 | 105.44 | 102.7 | 100.93 | 104.79 | 105.6 | 104.31 | 104.47 | 103.98 | 102.86 | 102.7 | 103.5 | 102.21 | 103.34 | 102.37 | 102.05 | 102.05 | 108.86 | 105.12 | 103.66 | 104.15 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.11
15.11.21 11:29:41 | 148.13 | 110.99 | 104.31 | 107.23 | 105.44 | 102.7 | 100.45 | 104.63 | 105.6 | 104.31 | 104.47 | 103.98 | 102.37 | 102.86 | 103.34 | 102.05 | 103.02 | 102.21 | 102.21 | 101.89 | 108.69 | 104.79 | 103.66 | 103.98 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.13
15.11.21 11:31:41 | 150.13 | 110.99 | 104.15 | 107.23 | 105.28 | 102.37 | 100.45 | 104.47 | 105.6 | 104.31 | 104.47 | 103.82 | 102.37 | 102.86 | 103.18 | 102.05 | 103.02 | 102.21 | 102.21 | 101.89 | 108.53 | 104.95 | 103.66 | 104.31 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.11
15.11.21 11:33:42 | 152.15 | 110.99 | 103.98 | 107.06 | 105.6 | 102.86 | 100.61 | 104.47 | 105.28 | 104.31 | 104.47 | 103.98 | 102.7 | 102.7 | 103.02 | 102.05 | 103.02 | 102.21 | 101.73 | 101.89 | 108.53 | 104.95 | 103.66 | 104.15 | No Sensor | 20 | 953 | 0 | 22.11